Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Программа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»

для специальности

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

(актуализированный ФГОС)

Челябинск, 2018

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 09.02.07 информационные системы и программирование, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________2018 г. Председатель ПЦК ___________С.А. Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Василенко Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 21 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 23 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина  профессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- выполнять расчеты электрических цепей;

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;

- пользоваться приборами и снимать их показания;

- выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков;

- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основы теории электрических и магнитных полей;

- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов;

- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин;

- схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности;

- правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика;

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения.

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

- ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

- ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

- ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

- ПК 1.1. Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий.

- ПК 1.2. Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок промышленных и гражданских зданий.

- ПК 1.3. Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий.

- ПК 3.2. Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий.

- ПК 3.3. Участвовать в проектировании электрических сетей.

- ПК 4.1. Организовывать работу производственного подразделения.

- ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ.

- ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 307 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 295 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 211 часов,

лабораторно-практических работ – 84 часа;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 6 часов;

внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 307 |
| Самостоятельная работа |  |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 295 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 211 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 64 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 20 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Контрольная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и экзамена (6 часов + 6 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 24 | Знать: разновидности источников электрической энергии; элементы электрических цепей; закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. Уметь: выполнять расчет потенциалов точек электрических цепей; выполнять измерения параметров цепей переменного тока; пользоваться приборами и снимать их показания |
|  | Введение. Электрическая энергия, её свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. Характеристика дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами, цели и задачи. | 2 | 2 |  |
|  | Получение электрической энергии из других видов. Разновидности источников электрической энергии. Альтернативные источники энергии. | 2 | 2 |  |
|  | Электрический ток. Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Разновидности электрического тока, плотность тока, электрическое напряжение, величина, единицы измерения. Удельное сопротивление и проводимость проводниковых материалов. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Резисторы. Реостаты, потенциометры, резисторы. | 2 | 2 |  |
|  | Электрическая цепь. Понятие об электрической цепи. Классификация, элементы электрических цепей. Источники, приёмники электрической энергии; измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля и регулирования, коммутационные устройства. ЭДС источника, напряжение потребителя. Режимы работы источника энергии. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. | 2 | 2 |  |
|  | Электрическая работа и мощность источника электрической энергии. Источники электрической энергии. Единицы измерения электрической работы и мощности. Коэффициент полезного действия источника и приёмника электрической энергии (К.П.Д.).Баланс мощностей. | 2 | 2 |  |
|  | Потенциальная диаграмма. Расчёт потенциалов точек электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы неразветвлённой электрической цепи. | 3 | 2 |  |
|  | Закон Джоуля-Ленца. Тепловое действие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Установившийся, допустимый ток. Закон Джоуля-Ленца. Расчет и выбор проводов по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 8 |  |
|  | Знакомство с лабораторной установкой |  | 2 |  |
|  | Измерение тока, напряжения и сопротивления при помощи мультиметра. Экспериментальная проверка закона Ома |  | 2 |  |
|  | Исследование условий работы электрической цепи |  | 2 |  |
|  | Исследование режимов работы эквивалентного источника ЭДС |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Построение потенциальной диаграммы |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 50 | Знать: законы Кирхгофа; методы расчета цепей постоянного тока; схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, мощности. Уметь: выполнять расчеты электрических цепей постоянного тока; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров цепей постоянного тока. |
|  | Законы Кирхгофа. Построение электрической цепи: ветвь, узел, контура пассивные, активные Условные обозначения элементов. Электрическая схема. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения. | 3 | 2 |  |
|  | Способы соединения приёмников. Последовательное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощности цепи. Баланс мощностей. Условия применения последовательного соединения. Параллельное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов и напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Баланс мощностей. Условия применения параллельного соединения. | 3 | 2 |  |
|  | Смешанное соединение приёмников электрической энергии. Расчёт электрических цепей методом эквивалентного сопротивления | 3 | 2 |  |
|  | Способы соединения источников ЭДС. Последовательное, параллельное и групповое соединение источников ЭДС. Условия применения последовательного и параллельного соединения источников. | 3 | 2 |  |
|  | Метод эквивалентного преобразования «треугольника» и «звезды» сопротивлений. Соединение приёмников энергии «звездой» и «треугольником». Расчёт электрических цепей путём преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трёхлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник». | 2 | 4 |  |
|  | Метод узловых и контурных уравнений. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением законов Кирхгофа, узловых и контурных уравнений. Определение числа уравнений, порядок составления узловых и контурных независимых уравнений. | 3 | 2 |  |
|  | Метод контурных токов. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением второго закона Кирхгофа | 3 | 2 |  |
|  | Метод узлового напряжения. Расчёт электрических цепей с двумя узлами | 3 | 2 |  |
|  | Метод наложения токов. Расчёт электрических цепей с несколькими источниками ЭДС принципом наложения (суперпозиции). | 3 | 2 |  |
|  | Метод эквивалентного генератора. Активный двухполюсник. Цепь с двумя внешними ветвями (четырехполюсник). Уравнения четырехполюсника. Электрическая цепь с переменным сопротивлением. | 3 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 24 |  |
|  | Исследование электрической цепи с последовательным соединением приёмников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи с параллельным соединением приёмников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи со смешанным соединением приёмников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи с последовательным соединением источников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи с параллельным соединением источников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Измерение мощности в цепи постоянного тока при помощи цифрового ваттметра и косвенными методами |  | 4 |  |
|  | Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередач |  | 2 |  |
|  | Согласование источника и нагрузки по напряжению, току и мощности |  | 2 |  |
|  | Исследование делителя напряжения при работе вхолостую |  | 2 |  |
|  | Исследование работы делителя напряжения под нагрузкой |  | 2 |  |
|  | Исследование неразветвлённой цепи с одним переменным сопротивлением |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Расчёт цепи постоянного тока методом эквивалентного сопротивления |  | 2 |  |
|  | Расчёт сложной цепи постоянного тока |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 0 |  |
| Тема 1.3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 | Знать: элементы нелинейных цепей и их характеристики; методы расчета нелинейных цепей постоянного тока; Уметь: выполнять расчеты электрических нелинейных цепей; снимать статические характеристики нелинейных элементов Знать: Методы и средства измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; - правила поверки приборов. Уметь: выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков Знать: основы теории электрических полей Уметь: выполнять расчеты электростатических цепей. Знать: основы теории магнитных полей; Закон полного тока; Взаимодействие проводника с током и магнитного поля; принцип действия электродвигателя; ферромагнитные материалы и их свойства. Знать: законы Кирхгофа для магнитных цепей; методы расчета магнитных цепей. Уметь: выполнять расчеты магнитных цепей; Знать: Закон электромагнитной индукции; принцип действия генератора и трансформатора; схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов Уметь: Определять коэффициент магнитной связи между катушками; снимать внешнюю характеристику трансформатора Знать: основные понятия о переменном токе. Знать: элементы и параметры электрических цепей переменного тока. |
|  | Нелинейные электрические цепи. Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. | 2 | 2 |  |
|  | Графический метод расчёта нелинейных электрических цепей. Последовательное, параллельное, смешанное соединение нелинейных элементов. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 8 |  |
|  | Снятие статических характеристик термистора с ОТК |  | 2 |  |
|  | Снятие статических характеристик терморезистора с ПТК |  | 2 |  |
|  | Снятие статических характеристик варистора |  | 2 |  |
|  | Измерение сопротивления фоторезистора |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 1.4. Электрические измерения | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 24 |  |
|  | Средства и методы измерений. Определения, классификация и назначение методов и средств измерений. Методы измерений: классификация по видам измерений, характеристики, достоинства и недостатки различных методов, выбор метода измерения. Шкалы измерений. Факторы, влияющие на результаты измерений. Погрешности. Классификация погрешностей; причины их возникновения, способы обнаружения и пути устранения. | 1 | 2 |  |
|  | Аналоговые электромеханические приборы. Технические требования, классификация. Устройство, типовые детали и узлы показывающих электроизмерительных приборов. Успокоители, температурные компенсаторы, пружины, отсчётные устройства. Цены деления отсчётных устройств. Принципы действия, устройство, схемы включения и область применения измерительных механизмов и приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и индукционной систем. Магнитоэлектрические измерительные механизмы с преобразователями: термоэлектрические приборы, выпрямительные приборы, вибрационные и логометрические. | 2 | 8 |  |
|  | Преобразователи токов и напряжений. Общие сведения о преобразователях токов и напряжений. Назначение схемы включения добавочных резисторов. | 2 | 2 |  |
|  | Электрические измерительные цепи. Общие сведения. Мостовые цепи: одинарные мосты постоянного тока. Двойные мосты постоянного тока, мосты переменного тока. Компенсационные цепи | 2 | 4 |  |
|  | Цифровые измерительные приборы. Основные определения. Цифровые вольтметры постоянного тока. Комбинированные цифровые приборы. Измерители частоты и интервалов времени. Современные счётчики с электронным съёмом информации. Правила техники безопасности при работе с приборами. | 1 | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Определение цены деления стрелочных приборов |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле Тема 2.2. Магнитное поле Тема 2.3 Магнитные цепи Тема 2.4. Электромагнитная индукция Тема 3.1 Основные понятия о переменном токе Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 |  |
|  | Электрическое поле. Понятие материи, заряда. Электронная теория строения веществ. Электромагнитное (электрическое и магнитное) и электростатическое поле. Закон Кулона. Диэлектрическая проницаемость, электрическая постоянная. Характеристики электрического поля: напряжённость электрического поля, электрический потенциал, электрическое напряжение. Графическое изображение электрических полей. Однородное и неоднородное электрические поля. | 1 | 2 |  |
|  | Теорема Остроградского-Гаусса. Поток вектора напряжённости. Теорема Остроградского-Гаусса. Проводники, диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектрика. Электрическое смещение. Пробой диэлектрика. | 1 | 2 |  |
|  | Электростатические цепи. Последовательное, параллельное, смешанное соединения конденсаторов; распределение зарядов и напряжений, определение эквивалентной ёмкости. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. | 3 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт электростатической цепи при смешанном соединении конденсаторов |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 |  |
|  | Магнитное поле. Основные свойства и определения, относящиеся к магнитным полям: магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряжённость магнитного поля. Закон Ампера. Единицы измерения магнитных величин. Магнитное напряжение, магнитодвижущая сила, единицы их измерения. | 1 | 2 |  |
|  | Закон полного тока. Расчёт магнитного поля: прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой, цилиндрической катушки с током. | 2 | 2 |  |
|  | Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. | 2 | 2 |  |
|  | Потокосцепление, индуктивность, взаимная индуктивность. Единицы измерения. Коэффициент связи магнитных цепей. Индуктивность катушки, двухпроводной линии. | 2 | 2 |  |
|  | Ферромагнитные материалы и их свойства. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 9 |  |
|  | Магнитные цепи. Определение, разновидности магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для расчёта магнитных цепей. Магнитное сопротивление. Неразветвленные магнитные цепи: прямая и обратная задачи, их решение. Графическое решение. | 2 | 3 |  |
|  | Разветвлённые магнитные цепи и методы их расчёта. Цепи с постоянными магнитами: характеристиками и определения. Электромагниты. | 3 | 4 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт неразветвленной неоднородной магнитной цепи |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 18 |  |
|  | Явление электромагнитной индукции Работы М Фарадея, Д. Максвелла, Э.Х.Ленца и Б.Якоби по исследованию ЭДС электромагнитной индукции в проводнике и контуре. Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции. | 2 | 4 |  |
|  | ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Принцип электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. Вихревые токи, способы их уменьшения и использование. Магнитно-связанные цепи (катушки), согласное и встречное их включение и индуктивность. Энергия магнитного поля. Энергетический баланс в электромагнитной системе. | 2 | 6 |  |
|  | Измерительные трансформаторы. Назначение и принципы действия. Схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов тока и напряжения. Техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами. Измерительные клещи. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |  |
|  | Определение коэффициента магнитной связи между катушками |  | 2 |  |
|  | Снятие внешней характеристики и определение КПД трансформатора |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Изучение устройства и режимов работы измерительных трансформаторов |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 |  |
|  | Основные понятия о переменном токе. Определение переменного тока, значения переменных величин: мгновенное, максимальное, период, частота. | 2 | 4 |  |
|  | Получение синусоидальных величин. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнения синусоидальных величин. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз | 2 | 2 |  |
|  | Графическое изображение синусоидальных величин. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных тока, напряжения и ЭДС. Коэффициенты формы и амплитуды. | 2 | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 |  |
|  | Элементы цепей переменного тока. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, ёмкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: уравнения и графики электрического тока и напряжения. | 3 | 4 |  |
|  | Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. Уравнения и графики электрического тока, ЭДС самоиндукции, напряжения. Векторная диаграмма. Индуктивная реактивная мощность и её единицы измерения. Поверхностный эффект. | 3 | 2 |  |
|  | Цепь переменного тока с ёмкостью. Уравнение и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. Ёмкостное сопротивление. Ёмкостная реактивная мощность, единицы её измерения. | 3 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 3.3 Неразветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 16 | Знать: законы Кирхгофа; методы расчета неразветвленных цепей переменного тока; Уметь: выполнять расчеты неразветвленных цепей переменного тока; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров цепей переменного тока; . |
|  | Неразветвлённые цени переменного тока. Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности и реальным конденсатором: векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Понятие о полной (кажущейся) мощности. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм. | 3 | 8 |  |
|  | Резонанс напряжений. Условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощности в цепи. Значение резонанса напряжений. | 2 | 4 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Резонанс напряжений» |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт неразветвленной цепи переменного тока |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 3.4 Разветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 28 | Знать: методы расчета разветвленных цепей переменного тока; Уметь: выполнять расчеты разветвленных цепей переменного тока; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров цепей переменного тока; . |
|  | Методы расчёта разветвлённых цепей. Методы расчёта разветвлённых цепей с активным и реактивным сопротивлениями узлами, с одним источником питания; составляющие тока, проводимостей, мощности. Векторная диаграмма. Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей. | 3 | 6 |  |
|  | Резонанс токов. Векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса токов в колебательном контуре. Практическое значение режима резонанса токов. | 2 | 2 |  |
|  | Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Повышение путём компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторов. Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. | 2 | 2 |  |
|  | Измерение угла сдвига фаз, частоты и коэффициента мощности. Нагрузочные трансформаторы и автотрансформаторы. Ламповые и дисковые фазоуказатели. Фазорегуляторы. Измерение коэффициента мощности. Назначение приборов. Принцип работы и применение. Измерение частоты вибрационными и электромагнитными частотомерами. Измерение частоты осциллографом. Меры безопасности при измерении электрических величин. | 2 | 6 |  |
|  | Символический метод расчёта цепей синусоидального тока с применением комплексных чисел. Изображение тока, напряжения, сопротивления, проводимости и мощности с помощью комплексных чисел. Алгебраическая, тригонометрическая и показательная формы. Законы Ома и Кирхгофа в символической форме. Расчёт цепей переменного методом эквивалентного сопротивления. Метод узлового напряжения | 3 | 8 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование разветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Резонанс токов. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт разветвлённой цепи переменного тока |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 3.5 Цепи трёхфазного тока и их расчёт | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 44 | Знать: устройство трёхфазного генератора, способы соединения его обмоток; методы расчета трехфазных цепей. Уметь: выполнять расчеты трехфазных цепей; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров трехфазных цепей; . |
|  | Симметричная трёхфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое изображение симметричных трёхфазных величин. Устройство трёхфазного генератора, получение трёхфазных ЭДС. Соединение обмоток трёхфазного генератора «звездой» и «треугольником». Основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения и токи, их соотношения; векторные диаграммы, ток в замкнутом контуре обмоток. | 3 | 4 |  |
|  | Соединение приёмников энергии «звездой». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения. Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. | 3 | 4 |  |
|  | Аварийные режимы работы трёхфазной цепи. Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и при его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в этих режимах работы. | 3 | 4 |  |
|  | Соединение приёмников энергии «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы. Векторная диаграмма токов и напряжений. Обрыв фазы: фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма. | 3 | 4 |  |
|  | Мощность трёхфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах. Метод симметричных составляющих. Прямая, обратная и нулевая последовательности фаз. Способы определения последовательности. | 2 | 2 |  |
|  | Вращающееся магнитного поле трёхфазной системы. Получение и применение вращающегося магнитного поля трёхфазной системы. Принцип действия асинхронного и синхронного электродвигателей. Уравнение ВМП | 2 | 2 |  |
|  | Измерение мощности и энергии в трёхфазной цепи. Измерение активной мощности в четырёхпроводной трёхфазной цепи. Трёхэлементный ваттметр. Измерение реактивной мощности Измерение активной энергии в трёхфазной цепи. Двухэлементные и трёхэлементные счётчики. Измерение реактивной энергии в трёхфазной цепи. Маркировка счётчиков. Схемы включения счётчиков в цепь трехфазного тока. Меры безопасности при измерении электрических величин. | 3 | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 14 |  |
|  | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии звездой |  | 4 |  |
|  | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии треугольником |  | 2 |  |
|  | Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду |  | 4 |  |
|  | Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник |  | 4 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Расчёт симметричной трёхфазной цепи |  | 2 |  |
|  | Расчёт несимметричной трёхфазной цепи |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 4.1 Классификация и характеристики ЭТМ | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 | Знать: классификацию и характеристики ЭТМ |
|  | Классификация и механические характеристики. Классификация ЭТМ. Статические характеристики: пределы прочности при растяжении, сжатие и изгибе. Динамические характеристики: вибропрочность и ударная вязкость. Стандартные образцы, устройства и способы испытаний. | 2 | 2 |  |
|  | Электрические характеристики ЭТМ. Электропроводность, факторы, влияющие на проводимость Удельное сопротивление. Единицы измерения. Температурный коэффициент удельного сопротивления и его физический смысл. Диэлектрическая проницаемость (ε). Разновидности поляризации диэлектриков. Тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ). Электрическая прочность диэлектриков. Способы и устройства для испытаний на электрическую прочность. | 2 | 2 |  |
|  | Тепловые и Физико-химические характеристики ЭТМ. Тепловые характеристики: температура плавления, вспышки и размягчение материалов, теплостойкость, морозостойкость, стойкость к термоударам, температурные коэффициенты. Физико-химические характеристики: кислотное число, вязкость, влагостойкость, химическая стойкость, тропикостойкость, радиационная стойкость материалов. Способы и устройства для испытаний. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 4.2 Проводниковые материалы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 | Знать: классификацию проводниковых материалов, их свойства, область применения. Уметь: выбирать проводниковые материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения Знать: классификацию электроизоляционных материалов, их свойства, область применения. Уметь: выбирать электроизоляционные материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения |
|  | Проводниковые материалы высокой проводимости. Проводниковая медь. Физические, механические и электрические свойства меди. Мягкая медь. Твёрдая медь. Применение меди. Алюминий. Мягкий алюминий, твёрдый алюминий. Физические, механические и электрические свойства алюминия. Применение алюминия. Биметаллические и сталеалюминиевые провода, их свойства и применение. Серебро. Электрические свойства серебра и его применение. Свинец – свойства и применение. |  | 4 |  |
|  | Контактные материалы, припои и флюсы. Определение контакта. Неподвижные, разрывные и скользящие контакты, их устройство. Требования, предъявляемые к контактным материалам. Припои, их назначения технические требования, предъявляемые к пайке и припоям. Классификация припоев. Условия и факторы, влияющие на выбор марки припоя. Флюсы. Назначение и требования к ним. Маркировка флюсов. Методика подбора флюса при пайке. |  | 2 |  |
|  | Проводниковые материалы с высоким удельным сопротивлением. Тугоплавкие материалы вольфрам и молибден, их свойства и применение.Сплавы высокого сопротивления: манганин, константан, нихром, фехраль. Их свойства, марки по ГОСТу и применение. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 4.3. Электроизоляционные материалы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 18 |  |
|  | Электроизоляционные материалы. Их назначение и классификация. Применение различных газообразных диэлектриков. Нефтяные электроизоляционные масла. Характеристики трансформаторного, кабельного и конденсаторного масел, их применение. Методы очистки масел от воды и их сушка. Синтетические жидкие диэлектрики. их виды, свойства и применение. |  | 2 |  |
|  | Твёрдые полимеризационные диэлектрики. Полистирол. Полиэтилен. Полиуретан. Поливинилхлорид. Поливинилхлоридный пластикат. Исходные материалы и технология получения. Электрические, механические, тепловые характеристики и применение полимеров. Нагревостойкие высокополимерные диэлектрики. Кремнийорганические, полиамидные диэлектрики. Их получение, свойства и применение. Фторопласт-4. физико-химические, тепловые и механические свойства органических диэлектриков. |  | 2 |  |
|  | Твёрдые поликонденсационные диэлектрики. Фенолформальдегидные, глифталевые, полиэтилентерефталатные, эпоксидные диэлектрики. Природные смолы, битумы, их применение. Перспективы развития и повышения качества производства синтетических диэлектриков. Электроизоляционные резины. Натуральные и синтетические каучуки. Их недостатки. Применение электроизоляционной резины. |  | 4 |  |
|  | Компаунды, лаки и эмали. Пластмассы. Понятие о лаках, требования к ним. Состав и классификация лаков, область их применения. Эмали состав, свойства, классификация, марки, применение эмалей. Компаунды: классификация, назначение, составные части, применение в электротехнике. Пластмассы: технология получения, состав и классификация. Свойства и область применения пластмасс. Слоистые пластики. |  | 4 |  |
|  | Волокнистые электроизоляционные материалы. Виды волокон, применяемые в электротехнике. Обработка, применение древесины. Электроизоляционные бумаги и картоны. Технология получения, разновидности, технологические требования, применение. Фибра, её получение и применение. Текстильные электроизоляционные материалы. Лакоткани. Лакированные трубки, ленты. Минеральные диэлектрики: асбест и асбестоцемент, их свойства и применение. |  | 2 |  |
|  | Электроизоляционная слюда и слюдяные материалы. Слюда, её разновидности, состав и области применения. Изоляционные материалы на основе слюды: миканиты, микафолий, микаленты, слюдиниты. Электрические, механические и тепловые характеристики слюдяных материалов, их применение. |  | 2 |  |
|  | Электрокерамические и силикатные материалы. Стекло: состав, способы получения, свойства. Кварц. Кварцевое стекло. Применение стекла в электротехнике. Классификация электрокерамики. Электротехнический фарфор, его компоненты, технология изготовления, основные электрические и механические характеристики фарфора. Разновидности изделий и их применение. Стеатит: состав и свойства. Конденсаторная керамика. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Экзамен |  |  | 6 |  |
| Консультации |  |  | 6 |  |
| ИТОГО: |  |  | 307 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины колледж располагает учебным кабинетом и лабораторией «Основы электротехники».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- доска;

- АРМ преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- маркерная доска;

- лабораторные стенды

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

литература

Основная литература

1.    Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Лоторейчук. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 317 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=941907

2.    Хромоин, П. К. Электротехнические измерения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. К. Хромоин. – 3-е изд., испр. и доп. –- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 288 с. : ил. (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538860

3. Л.В.Журавлева. Электроматериаловедение: Учебник для начального профессионального образования: Учебное пособие для среднего профессионального образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2016г.

Дополнительная литература

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Главгосэнергонадзор России, 1994.

- ГОСТ 1980-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

- Правила устройства электроустановок. –М.: Энергоатомиздат, 2000

- ГОСТ Т521-VI-81 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы, магнитные усилители.

- ГОСТ Т521-XI-81Электроизмерительные приборы.

- ГОСТ2.728-74 Резисторы. Конденсаторы.

Интернет-ресурс

- Немцов,  М.В. Электротехника и электроника/ М.В. Немцов: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 480 с.

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе в третьем  четвертом семестрах и заканчивается экзаменом.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения, лабораторные и практические занятия.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  и практических занятий, тестирования, а также на зачете и экзамене.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основы теории электрических и магнитных полей; - методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов; - методы измерения электрических, и магнитных величин; - схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления и мощности; - классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения | Тестирование и дифференцированный зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Дифференцированный зачет Опросы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - выполнять расчеты электрических цепей; - пользоваться приборами и снимать их показания; - выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов; | Практические и самостоятельные работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Практические и лабораторные занятия |