- Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

# ПРОГРАММА

# УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

### гидравлика

для  специальности

08.02.04  Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2018

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»________2018 г. Председатель ПЦК _______ А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2018 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Лир С.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 14 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу по учебной дисциплине  Гидравлика, подготовленную преподавателем Лир С.В. для студентов второго курса ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

Программа по учебной дисциплине Гидравлика составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение  и   с учетом требований работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала. Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические.

В программу включены вопросы, понимание и знание которых очень важны для овладения будущей специальностью, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Большое внимание уделяется практическому применению дидактических единиц, что особенно важно для понимания роли гидравлики и ее методов в решении разного рода практических задач.

Программа, разработана на должном научно-методическом уровне и может использоваться для преподавания в колледже.

Зам. директора ОАО «ЧЭСП»

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов  среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04    Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка)

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- определять гидростатическое давление;

- определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики;

- производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основы гидростатики и гидродинамики;

- виды гидравлических сопротивлений;

- режимы движения жидкостей;

- движения жидкостей в открытых руслах;

- движения грунтовых вод;

- движения жидкости в напорных трубопроводах;

- безнапорное движение в каналах и трубах;

- истечение жидкостей из отверстия и насадок.

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК.05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК.06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК.07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельность;

ОК.10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках;

ОК.11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.2.  Определять расчетные расходы воды;

ПК 1.5.  Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 86 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 70 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 56 часа,

лабораторно-практических работ – 14 часа;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 16 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 86 |
| Самостоятельная работа |  |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 70 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 56 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 6 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 8 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Контрольная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов (6 часов + 10 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физические свойства жидкости. Гидростатика. |  |  | 6 | Знать: основные термины и понятия; основы гидростатики; Уметь: определять и выполнять расчёты гидравлического давления. |
| Тема 1.1. Основы гидростатики | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Основные исторические этапы развития гидравлики. Физические свойства жидкостей: плотность, удельный вес, удельный объём, зависимость между ними, сжимаемость, вязкость и единицы их измерения. Понятие об идеальной и реальной жидкостях. | 2 | 2 |  |
|  | Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Давление абсолютное и манометрическое. Единицы измерения давления в системе СИ. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Определение давления жидкости в сосуде, решение задач |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 0 |  |
| Раздел 2. Гидродинамика напорного движения. |  |  | 46 | Знать: основные понятия; основы гидродинамики; виды гидравлических сопротивлений; режимы движения жидкостей; истечение жидкостей из отверстия и насадок; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. |
| Тема 2.1.Основы гидродинамики | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 |  |
|  | Основные положения. Виды движения жидкости и потоки: установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное. Характеристики потока жидкости: площадь поперечного сечения, смоченный периметр русла, расход (объёмный, весовой, массовый). Режимы движения жидкости, уравнение Бернулли. Критерий числа Рейнольдса. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Определение режимов движения жидкости, решение задач |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 2.2. Гидравлические сопротивления | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 |  |
|  | Виды и причины гидравлических сопротивлений. Структура потока при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. | 2 |  |  |
|  | Понятие о гидравлических гладких и гидравлических шероховатых трубах. Формулы для определения потерь напора по длине. Графика и формулы для определения коэффициента гидравлического трения. | 2 |  |  |
|  | Виды местных сопротивлений. Формулы для расчёта потерь напора на местные сопротивления. Графики, формулы, таблицы для определения коэффициента местного сопротивления. Взаимное влияние местных сопротивлений. Методика определения гидравлических сопротивлений | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование гидравлического сопротивления водопроводной арматуры. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Определение гидравлических сопротивлений. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 2.3. Истечение жидкости из отверстий и насадок | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 |  |
|  | Виды отверстий. Формулы для расчета скорости и расхода жидкости при истечении жидкостей. Виды насадок. Понятие о «коротких» трубах. Истечение жидкостей из отверстий, насадок и «коротких» труб при переменном напоре (расчет времени опорожнения резервуара). Истечение жидкостей из отверстий, насадок и «коротких» труб в закрытых резервуарах, где давление на поверхностях жидкостей отлично от атмосферного. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 0 |  |
| Тема 2.4. Движение жидкости в запорных трубопроводах | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Классификация трубопроводов по назначению и конструкции. Обобщенные гидравлические параметры для расчета трубопроводов. Использование таблиц для гидравлического расчета водопроводных труб. Методы гидравлического расчета, простых и сложных трубопроводов. | 2 |  |  |
|  | Методика расчета. Сифонные трубопроводы. | 1 |  |  |
|  | Кавитация. Гидравлический удар в трубопроводах и меры борьбы с ними. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Определение давления в трубопроводе. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Гидравлический расчет трубопровода непрерывной раздачи. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Раздел 3. Гидравлика безнапорного движения. |  |  | 18 | Знать: основные термины и понятия; безнапорное движение в каналах и трубах; движение жидкостей в открытых руслах; движение грунтовых вод; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. |
| Тема 3.1. Безнапорное равномерное движение жидкости в каналах и трубах | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Формы и гидравлические характеристики поперечных сечений каналов. Коэффициент Шизи и формулы для его определения. Основные типы задач при гидравлическом расчете каналов. Методы гидравлического расчета самотечных труб с использованием таблиц и трафиков. Методика расчета. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Определение расхода воды в прямоугольном канале. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 3.2. Неравномерное движение жидкости в открытых руслах | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Основные понятия и определения. Удельная энергия сечения, критическая глубина и уклон русла. Спокойные и буйные потоки. Формы свободной поверхности потока в открытых призматических руслах. Гидравлический прыжок. Виды гидравлического прыжка. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 3.3. Истечение жидкости через водосливы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Квалификация сливов. Определение расхода жидкости через водосливы. Коэффициенты расхода, бокового сжатия и подтопление водосливов. Водосливы как водомерные устройства. Применение водосливов в системах водоснабжения и канализации. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 3.4. Движение грунтовых вод | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Движение жидкости в пористой среде. Водопроницаемость грунтов. Коэффициент фильтрации грунта и его зависимость от характеристик грунта. Скорость движения и расход фильтрационного потока. Безнапорное и напорное движение грунтовых вод. Равномерное и неравномерное движение грунтового потока. Сущность расчета притока воды к одиночным скважинам, колодцам. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 0 |  |
|  | Консультации |  | 10 |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |
|  | Всего: |  | 86 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы  учебной дисциплины колледж располагает лабораторией Гидравлика.

Кабинет оборудован:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу Гидравлика;

- таблицы и плакаты;

- демонстрационные модели.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

-ПК, монитор;

- мультимедийный проектор;

-экран, акустическая система.

Оборудование лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика учебник для ССУЗов –Издательство: Инфра – М. 2016г, 431с.

Дополнительные источники:

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Уч. пособие. – М.: Стройиздат, 2016г.

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Уч. пособие. – М.: ИНФА-М, 2016.

Интернет-ресурсы:

1.  Гидравлика [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.physics.ru

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://window.edu.ru/

3.  Учительский портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.uchportal.ru

4.  Формы поперечного сечения труб и каналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.studref.com

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основы гидростатики и гидродинамики; - виды гидравлических сопротивлений; - режимы движения жидкостей; - движение жидкостей в открытых руслах; - движение грунтовых вод; - движение жидкости в напорных трубопроводах; - безнапорное движение в каналах и трубах; - истечение жидкостей из отверстия и насадок. | - Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, - «2» - 69% и менее правильных ответов. - Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; - «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Экзамен Устные опросы Практические занятия, лабораторные занятия Индивидуальные проекты студентов |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - определять гидравлическое давление; - определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; - производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |