- Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

# ПРОГРАММА

# УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

### электротехника и электроника

для  специальности

08.02.04  Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2018

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»________2018 г. Председатель ПЦК _______ А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2018 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Лир С.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| # условия реализации программы учебной дисциплины | 16 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 18 |

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу по учебной дисциплине  Электротехника и электроника, подготовленную преподавателем Лир С.В. для студентов второго курса ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

Программа по учебной дисциплине Электротехника и электроника составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение  и   с учетом требований работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала. Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические.

В программу включены вопросы, понимание и знание которых очень важны для овладения будущей специальностью, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Большое внимание уделяется практическому применению дидактических единиц, что особенно важно для понимания роли электротехники и электроники и ее методов в решении разного рода практических задач.

Программа, разработана на должном научно-методическом уровне и может использоваться для преподавания в колледже.

Зам. директора ОАО «ЧЭСП»

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы  подготовки специалистов  среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка)

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока;

- выполнять электрические измерения;

- использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные электротехнические законы;

- методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей;

- основы электроники;

- основные виды и типы электронных приборов;

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК.05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК.06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК.07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельность;

ОК.10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках;

ОК.11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.2.  Определять расчетные расходы воды;

ПК 1.5.  Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 82 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 64 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 44 часа,

лабораторно-практических работ – 20 часа;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 18 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 82 |
| Самостоятельная работа |  |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 64 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 44 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 8 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 12 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Контрольная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов (6 часов + 12 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы электротехники. |  |  | 28 | Знать: основные термины и понятия; основные электротехнические законы Уметь: использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; выполнять электрические измерения. |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов. Измерительные приборы постоянного тока. | 1 |  |  |
|  | Законы Ома для участка цепи и полной цепи. Расчет электрических цепей постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование соединений резисторов. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 1.3. Электромагнетизм | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Магнитное поле его характеристики. Взаимодействие магнитного поля и проводников с током. Электромагнитная индукция. Самоиндукция и взаимоиндукция, вихревые токи, их влияние на электрические машины, а также практическое применение. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 1.4. Однофазная электрическая цепь | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | # Переменный ток, его определение. Период и частота переменного тока. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепях переменного тока. Векторные диаграммы. Мощность. | 2 |  |  |
|  | # Разветвленные цепи переменного тока с параллельным соединением активно-индуктивного и емкостного сопротивлений. Векторные диаграммы. Резонанс токов. Коэффициент мощности. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |  |
|  | Неразветвленная цепь переменного тока с активным, емкостным сопротивлением. |  | 4 |  |
|  | Разветвленная цепь переменного тока с активным, индуктивным, емкостным сопротивлениями. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Трехфазная система переменного тока, получение трехфазной ЭДС. Соединение обмоток генератора и потребителей звездой (треугольником). | 2 |  |  |
|  | Фазные и линейные напряжения (токи), соотношения между ними. Векторные диаграммы напряжений и токов. Мощность трехфазной цепи переменного тока. Нулевой провод, его значение. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Трехфазные цепи при соединении потребителей энергии звездой и треугольником. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 1.6. Электрические измерения | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Виды электрических измерений. Классификация измерительных приборов, их характеристики. Погрешности измерений. Измерение напряжений, токов, сопротивлений, мощности, электрической энергии. Измерительные механизмы электромагнитной, магнитно-электрической, электродинамической и индукционной систем. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Изучение измерительных приборов. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Раздел 2. Электрические машины. |  |  | 18 | Знать: основные электротехнические законы; методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей. Уметь: выполнять электрические измерения; использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей. Знать: основные виды и типы электрических приборов Уметь: выполнять электрические измерения; |
| Тема 2.1. Трансформаторы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Классификация электрических машин. Назначение и применение однофазных и трехфазных трансформаторов. | 1 |  |  |
|  | Виды трансформаторов, устройство и принцип действия. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Работа однофазного трансформатора. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 2.2. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Назначение машин переменного тока и их классификация. Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Скольжение, пределы его измерения. Зависимость вращательного момента от скольжения. Механическая характеристика асинхронного двигателя, перегрузочная способность, условия пуска. | 2 |  |  |
|  | Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным роторами. Регулирование частоты вращения, реверс, потери энергии и КПД. Применение асинхронных двигателей. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Определение параметров асинхронного двигателя по паспортным данным. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 2.3. Электрические машины постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство электрических машин постоянного тока, основные элементы конструкции и их назначение. Обратимость машин. Принцип работы машин постоянного тока. | 2 |  |  |
|  | Основные сведения о генераторах и электродвигателях постоянного тока. Схемы включения, характеристики и область применения машин постоянного тока. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Генератор постоянного тока. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Раздел 3. Основы электропривода. |  |  | 8 |  |
| Тема 3.1. Основы электропривода | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Виды и режимы работы (длительный, повторно-кратковременный, кратковременный) электроприводов. Использование электропривода в машинах и механизмах. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 3.2. Аппаратура управления и защиты | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Классификация и назначение аппаратуры управления и защиты. Анализ простейших схем управления электроустановками. | 2 |  |  |
|  | Основное и вспомогательное электрооборудование. Особенности работы электрооборудования и техника безопасности при эксплуатации оборудования. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Управление трехфазным асинхронным двигателем. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Раздел 4. Электрооборудование. |  |  | 2 |  |
| Тема 4.1. Электрооборудование сварочных установок | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Классификация, основные типы, устройство трансформаторов. Техника безопасности при работе со сварочным оборудованием. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Раздел 5. Передача и распределение электрической энергии. |  |  | 4 | Знать: основные электротехнические законы; Уметь: использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; Знать: основы электроники; основные электротехнические законы; основные виды и типы электронных приборов; Уметь: выполнять электрические измерения. |
| Тема 5.1. Источники, передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение трансформаторных станций. Распределительные устройства. Виды потребителей, схемы электроснабжения. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Определение потери напряжения и мощности в линии электропередачи. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Раздел 6. Основы электроники. |  |  | 4 |  |
| Тема 6.1. Физические основы электроники | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Природа тока в вакууме, газах и полупроводниках. Электронно-дырочный переход. Типы электропроводимости (собственная, примесная). | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
| Тема 6.2. Электронные и полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Классификация и конструкция, принцип действия и назначение электровакуумных, газоразрядных и полупроводниковых приборов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 0 |  |
|  | Консультации |  | 12 |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |
|  | Всего: |  | 82 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Для реализации программы  учебной дисциплины колледж располагает лабораторией Электротехника и электроника.

Кабинет оборудован:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу Электротехника и электроника;

- таблицы и плакаты;

- демонстрационные модели.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

-ПК, монитор;

- мультимедийный проектор;

-экран, акустическая система.

Оборудование лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Покотило С.А., Панкратов И.В. Электротехника и электроника учеб. пособие (Среднее профессиональное образование) – Издательство: Феникс – Ростов н/Д 2018г, 283с.

- Гальперин, М. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Гальперин. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 480 с.: ил. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553180. – Загл. с экрана.

Дополнительные источники:

- Рыбков, И. С. Электротехника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С. Рыбков. – Электрон. дан. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 160 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757883. – Загл. с экрана.

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. – Электрон. дан. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 448 с. : ил. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494180. – Загл. с экрана.

- Шестеркин, А. Н. Введение в электротехнику. Элементы и устройства вычислительной техники [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. Н. Шестеркин. – Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. – 252 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90137. – Загл. с экрана

- Данилов И. А. Общая электротехника с основами электроники : учеб. пособие для СПО и студентов неэлектротехнических специальностей. – М.: Высш. шк., 2014. – 663 с

Интернет-ресурсы:

1.  Электротехника и электроника [Электронный ресурс]. - Режим доступа.            http://www.vsya-elektrotehnika.ru/

2.   Электрик [Электронный ресурс]. - Режим доступа.  http://www.electrik.org/elbook/site2.php

3.   Алтайский Государственный технический университет им. И.И.Ползунова [Электронный ресурс]. - Режим доступа.  http://it.fitib.altstu.ru/neud/oe/

4.   ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный  университет [Электронный ресурс]. - Режим доступа.  http://www.kgau.ru/distance/etf_03/el-teh-ppp/et200.htm

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основные электротехнические законы; - методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; - основы электроники; - основные виды и типы электронных приборов. | - Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, - «2» - 69% и менее правильных ответов. - Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; - «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Экзамен Устные опросы Практические занятия Индивидуальные проекты студентов |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - определять электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; - выполнять электрические измерения; - определять электротехнические законы для расчета магнитных цепей. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |