Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Рабочая ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения

микроклимата

для специальности: 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

(учебный план 2021)

Челябинск,2022

| Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, утвержденного 15.01.2018г. Министерством образования и науки РФ, регистрационный № 30, а также с учетом требований работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ____ от « » ____________2022 г. Председатель ПЦК ___________Л. В. Юсупова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ________Т.Ю.Крашакова «___»__________2022г. |
| --- | --- | --- |

## Составитель: Юсупова Л. В. руководитель специальности Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на рабочую программу учебной дисциплины

«Материалы и изделия сантехнических устройств и систем

обеспечения микроклимата»

для студентов очной формы обучения по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, разработанную преподавателем ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Юсуповой Л. В.

Рабочая программа учебной дисциплины «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата» для студентов очной формы обучения составлена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

Настоящая рабочая программа рассчитана на 34 часа.

Автором разработаны:

- паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область применения рабочей программы, цели и планируемые результаты освоения учебной дисциплины)

- структура и содержание рабочей программы (с распределением объема времени на разные виды учебной работы)

- условия реализации (материально-техническое обеспечение, список основной и дополнительной литературы, интернет – источников)

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины (формы, методы и критерии оценки)

Рабочая программа может быть использована в учебном процессе для студентов очной формы обучения специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | стр. 5 |
| --- | --- |
| # 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 8 |
| 3. условия реализации рабочей программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |
| 4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 15 |
| # 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 17 |
| # 6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 18 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Материалы и изделия сантехнических устройств и систем

обеспечения микроклимата»

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.07. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции.

  - Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

  - Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4 ПК 2.5 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ЛР13 ЛР14 ЛР 16 | - определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий; - подбирать материалы и оборудование; - использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования | - устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 34 часа, часть программы - 6 часов - реализуется в форме практической подготовки и включает практических занятий – 6 часов.

Объем нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем – 34 часа, в том числе:

теоретического обучения – 28 часов,

практической подготовки – 6 часов,

лабораторно-практических работ – 6 часов,

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 0 часов;

внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 34 |
| Самостоятельная работа | 0 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 34 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 28 |
| практическая подготовка | 6 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 6 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| контрольная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физико-химические свойства материалов |  |  |  | 8 |  |
| Тема 1.1 Физические и химические свойства материалов | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 1 | Знать: требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Основные физические свойства металлов и сплавов, применяемых для изготовления труб и воздуховодов. Внутреннее строение материалов. Основные химические свойства материалов. Жаростойкость. Кислостойкость. Коррозионностойкость. | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 1.2 Механические и технологические свойства материалов | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 1 | Знать: требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Основные механические свойства материалов. Прочность. Пластичность. Упругость. Твердость. Усталость. Основные технологические свойства материалов. Испытание материалов | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 1.3 Основные свойства металлов и сплавов | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 2 | Знать: требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Основные свойства металлов и сплавов. Металлы. Сплавы. Железо-углеродистые сплавы | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 1.4 Чугун и изделия из него. Асбестоцементные, керамические, стеклянные материалы и изделия из них | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 4 | Знать: требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Свойства чугуна. Виды и применение. Ковкий чугун. Изделия из чугуна. Чугунные напорные и безнапорные трубы, фасонные части. Чугунные секционные отопительные приборы и котлы | 2 |  |  |
|  | 2 | Асбестоцементные короба и каналы. Приемка, транспортирование и складирование труб и коробов. Керамические канализационные трубы, их сортамент, технические условия, применение, транспортирование, складирование, приемка и хранение. | 2 |  |  |
|  | 3 | Стеклянные материалы, их свойства, область применения в санитарной технике. Свойства керамических материалов. Область применения. Основные свойства асбеста, его получение. Асбестоцементные напорные и безнапорные трубы и муфты. Сортамент. Технические условия, область применения. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 2 Конструкционные материалы, применяемые для изготовления труб и арматура |  |  |  | 14 |  |
| Тема 2.1. Изделия из сталей и сплавов | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 8 | Знать: требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха Уметь: определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий; ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Сталь и изделия из нее. Сортамент прокатных профилей. Стальные электросварные и бесшовные трубы. Сортамент труб, область применения. Оцинкованные трубы. Стальные трубы с наружным защитным антикоррозионным покрытием | 2 |  |  |
|  | 2 | Латунь, медь, алюминий и сплавы и их характеристики. Трубы и отопительные приборы из цветных металлов. Производство алюминия. | 2 |  |  |
|  | 3 | Виды арматуры сантехнических устройств. Классификация арматуры по типу соединений и материалу. Основные параметры арматуры. | 2 |  |  |
|  | 4 | Водоразборная арматура: краны, смесители и их типы. Конденсатоотводчики, воздухоотводчики, элеваторы, указатели уровней. Устройство, принцип работы | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (2) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Определение номенклатуры и маркировки запорной арматуры |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 2.2. Трубопроводы из пластмассовых труб. | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 2 | Знать: − комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы Уметь: определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий. ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Полимеры и пластические массы, способы их получения. | 2 |  |  |
|  | 2 | Водопроводные и канализационные трубы и соединительные детали из полиэтилена, полипропилена, их свойства. Способы соединения. |  |  |  |
|  | 3 | Пластмассовые безнапорные канализационные трубы и фасонные части |  |  |  |
|  | 4 | Детали вентиляционных систем, изготавливаемые из пластмассы |  |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (2) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 2 | Определение сортамента пластмассовых труб. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 3. Конструкционные материалы, применяемые для изготовления средств крепления и деталей. Вспомогательные материалы |  |  |  | 6 |  |
| Тема 3.1 Сортовой, фасонный и листовой прокат | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 2 | Знать: − устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы Уметь: − подбирать материалы и оборудование; − использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Детали крепления воздухопроводов. Кронштейны. Хомуты. Траверсы | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 3.2 Детали крепления | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала |  | Знать: − устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы Уметь: − подбирать материалы и оборудование; − использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Детали крепления трубопроводов, приборов и оборудования. | 2 | 4 |  |
|  | 2 | Крепежные детали общего назначения. |  |  |  |
|  | 3 | Соединительные детали из полиэтилена и поливинилхлорида, их технические характеристики, сортамент, область применения. |  |  |  |
|  | 4 | Применение вспомогательных материалов (уплотнительных, герметизирующих, энергосберегающих). |  |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 4 Энергосберегающие материалы |  |  |  | 4 |  |
| Тема 4.1 Теплоизоляционные гидроизоляционные материалы | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения учебного материала | 2 | Знать: − требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; − назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы Уметь: определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий. ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | 1 | Теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (2) |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 3 | Определение теплоизоляции и гидроизоляции трубопроводов в жилых и общественных зданиях |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Зачет |  |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  |  | 34 |  |

# 3. условия реализации рабочей программы учебной дисциплины

# 3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»

Оборудование учебного кабинета «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата»:

- рабочие места для преподавателей и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу «Материалов и изделий сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата».

Технические средства обучения:

- кодоскоп.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование).

- Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : Профессиональное образование).

Дополнительные источники :

- Вологжанина С.А.  Материаловедение: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – М.: Академия,2017

- Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. – М.: Академия, 2016

Электронные издания (электронные ресурсы):

- Бондаренко, Г. Г. Материаловедение : учебник для СПО / Г. Г. Бондаренко, Т. А. Кабанова, В. В. Рыбалко ; под ред. Г. Г. Бондаренко. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 329 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/4FA908FB-E65A-407E-AE24-0E0CE7911D1D (дата обращения: 26.10.2018)..

- Плошкин, В. В. Материаловедение : учебник для СПО / В. В. Плошкин. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 463 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/30B3360C-A9AF-47C1-ADA4-66F26E3C0BA4 (дата обращения: 26.10.2018)..

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. — (Серия : Профессиональное образование Информационный портал. (Режим доступа): URL:  www.biblio-online.ru/book/5E6A5B81-E0E5-4AE7-A018-6464D8384F26(дата обращения: 26.10.2018).

- Материаловедение и технология материалов. В 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / Г. П. Фетисов [и др.] ; под ред. Г. П. Фетисова. — 8-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 389 с. — (Серия : Профессиональное образование Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/5CB7EF5B-FE1E-4B7B-8B44-DE4AE5D64A59(дата обращения: 26.10.2018).

- Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для СПО / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 275 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/13384404-6E18-4170-A6FA-C66389C3BA6A(дата обращения: 26.10.2018).

- Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия : Профессиональное образование). Информационный портал. (Режим доступа): URL: www.biblio-online.ru/book/FD2932AB-DE3D-4CBD-AD00-34382FA63FE4(дата обращения: 26.10.2018).

# 4. Контроль и оценка результатов освоения

# учебной дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - определять по внешним признакам и маркировке вид и качество материалов и изделий; - подбирать материалы и оборудование; - использовать различные информационные источники при подборе новых материалов и оборудования | Практические (лабораторные) работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Зачет: «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы. Тестирование «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ демонстрирует понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Практические занятия (лабораторные работы) Зачет |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - устройство систем и оборудования и эксплуатационные требования к системам; водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - комплектность оборудования для монтажа систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - требования к качеству материалов, используемых при монтаже и обслуживании систем и оборудования водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; - назначение каждого вида оборудования, основных деталей и узлов системы |  | Тесты Опросы Зачет |

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты реализации программы воспитания | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности (при наличии) |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР 13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР 14 |
| Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального строительства; | ЛР 16 |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных образовательной программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах.

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники (курс, группа, члены кружка, секции, проектная команда и т.п.) | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 семестр | Организация и проведение тематических классных часов | студенты II курса специальности 08.02.07 | ЮУрГТК | зав. ОЭиИ, рук.спец. 08.02.07, классные руководители | ЛР 13 ЛР 14 ЛР 16 |
|  | Участие в работе в составе секций научно-исследовательского общества студентов |  |  | руководители секций НИОС |  |
|  | Подготовка и участие в ученических и студенческих научно-практических конференциях, |  |  | зам. директора по УМР, руководители секций НИОС |  |
|  | Организация и проведение экскурсий на предприятия (учреждения) по профилю специальности. Организация и проведение мастер-классов |  |  | зав. ОЭиИ, рук.спец. 08.02.07, классные руководители |  |
|  | трудовые десанты по уборки помещений и территорий колледжа, |  |  | зав. ОЭиИ, рук.спец. 08.02.07 |  |
|  | дежурство по колледжу (по графику дежурства отделения) |  |  | зав. ОЭиИ, рук.спец. 08.02.07 |  |

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, для освоения которых необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП.