Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО

14621 МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

для специальности

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции

(базовая подготовка)

Челябинск, 2022

| Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, а также в соответствии с требованиями работодателей и ПС Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «____»__________2022 г. Председатель ПЦК ___________Л.В. Юсупова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ____________Т.Ю. Крашакова «_____» _____________2022 г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Суздалева Татьяна Михайловна, зав.ОЭиИ, преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК»

СОДЕРЖАНИЕ

| 1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 4 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 17 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 19 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 20 |
| 6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 22 |

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Освоение профессии рабочего 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

1.1 Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Профессиональным стандартом регистрационный номер 794 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 июня 2019 № 412н по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции для квалификации «Техник».

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессиональный модуль профессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Освоение профессии рабочего 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции по профессии рабочих14621 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»:

Спецификация профессиональных компетенций

| Формируемые компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения | Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | - Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; - Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Применять правила производства работ по строповке, перемещению, складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | - Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования; - Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; - Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования; |
| ПК 1.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ | - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную - Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения - Комплектовать трубы в фасонные части стояков - Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению - Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования - Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки - Правила безопасной эксплуатации оборудования - Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования - Правила применения средств индивидуальной защиты - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов - Санитарные нормы и правила проведения работ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Виды первой помощи и принципы ее оказания - Виды и предназначение общестроительных работ - Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |
| ПК 1.3 Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению - Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки - Правила безопасной эксплуатации оборудования - Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Правила рациональной организации труда на рабочем месте - Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Виды первой помощи и принципы ее оказания - Виды и предназначение общестроительных работ - Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования |

Спецификация общих компетенций

| Шифр наименование компетенций | Умения | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЛР |
| ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | - Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; - анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; - правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; - составить план действия, - определить необходимые ресурсы; - владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; - реализовать составленный план; - оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | - Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; - знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; - знать актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных областях; - знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. | ЛР7 ЛР10 ЛР14 |
| ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | - Определять задачи поиска информации. - определять необходимые источники информации; - планировать процесс поиска; - структурировать получаемую информацию; - выделять наиболее значимое в перечне информации; - оценивать практическую значимость результатов поиска; - оформлять результаты поиска. | Знать номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности, приемы структурирования информации, формат оформления результатов поиска информации | ЛР7 ЛР10 ЛР14 |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессионально й деятельности | - Знать содержание актуальной нормативно-правовой документации знать современную научную и профессиональную терминологию; - знать возможные траектории профессионального развития и самообразования | ЛР4 ЛР7 ЛР14 |
| ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам | - Организовывать работу коллектива и команды; - взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | - Психологию коллектива; - психологию личности. | ЛР4 ЛР 7 ЛР14 |
| ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Оформлять документы | Правила оформления документов. | ЛР 14 |
| ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | - Соблюдать нормы экологической безопасности; - определять направления ресурсосбережения в рамках профессионально й деятельности по профессии (специальности) | - Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; - основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности; - пути обеспечения ресурсосбережения. | ЛР10 |
| ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | - Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; - пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | - Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; - основы здорового образа жизни; - условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии - средства профилактики перенапряжения | ЛР 9 |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | - Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые); - понимать тексты на базовые профессиональные темы; - участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; - строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); - писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | - Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; - основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); - лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; - особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности. | ЛР 13 ЛР 14 |

1.4 Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы профессионального модуля:

Объем образовательной нагрузки – 294 часов,

Из них во взаимодействии с преподавателем:– 284 часов,

теоретическое обучение: 44 часа,

практическая подготовка – 240 часов,

лабораторные и практические работы: 24 часа,

на практики: учебную: 216 часа,

экзамены и консультации (в том числе на квалификационный экзамен): 10 часов.

2 СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1 Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Объем образовательной нагрузки | Практическая подготовка | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  |  | консультации и экзамены | внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа | Учебная, часов | Производственная, часов |
|  |  |  |  | всего, часов | в т.ч. лаборатор-ные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовой проект (работа), часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК 1.1- 1.3. ОК 1-11 | МДК 04.01 Технология работ Монтажника санитарно-технических систем и оборудования | 284 | 240 | 68 | 24 | 0 |  | 0 | 216 | 0 |
| ПК 1.1- 1.3. ОК 1-11 | Учебная практика |  | 216 |  |  |  |  |  |  |  |
| Квалификационный экзамен |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Всего: |  | 294 | 240 | 68 | 24 | 0 | 10 | 0 | 216 | 0 |

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Уровень освоения | Объем часов | Код ПК, ОК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования |  |  | 294 |  |
| МДК 04.01 Технология работ Монтажника санитарно-технических систем и оборудования |  |  | 68 |  |
| Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования |  |  | 16 |  |
| Тема 1.1 Слесарная обработка материалов и заготовок | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования. Разметка материалов. Инструменты, используемые для разметки: чертилки, керны, линейки, угольники, транспортиры, циркули, штангенциркули. Хранение разметочного инструмента. | 2 | 2 | ПК 1.1 ОК.1, ОК2, ОК4, ОК8, ОК10, ЛР4, ЛР9,ЛР13,ЛР14 |
|  | Выполнение слесарной обработки материалов. Рубка и резка материалов. Вертикальная и горизонтальная рубка. Припуски. Ручная и механическая резка. Правка и гибка металла. Опиливание металла. Гибка холодная и горячая. Разновидности напильников. Сверление, зенкование, развертывание. Инструменты: сверла, дрели, зенковки, сверлильные станки. Нарезание резьбы. Виды резьбы: наружная (болты, винты, шпильки); внутренняя (гайка, муфта, радиаторная секция); цилиндрическая, коническая. Инструменты для нарезания резьбы (плашки, клуппы-воротки, метчики). Клепка. Шабрение и притирка. Паяние, лужение, оцинкование, склеивание. Разновидности заклепок. Цели шабрения и притирки. Мягкие и твердые припои. Методы лужения (нанесение оловянно-свинцовистого сплава, олова) и оцинкования (погружение). | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |
|  | Практическое занятие № 1. Пользование слесарными инструментами. |  | 2 |  |
| Тема 1.2 Технология соединения трубопрово дов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Общие сведения о трубах. Виды труб по способу изготовления: шовные, бесшовные. Соединение стальных труб. Разъемные (резьбовые, фланцевые, бугельные) и неразъемные (сварные) соединения. | 2 | 1 | ПК 1.1 ОК.1, ОК2, ОК4, ОК8, ОК10, ЛР4, ЛР9,ЛР13,ЛР14 |
|  | Технология соединения трубопроводов Соединение чугунных труб. Виды труб (напорные и безнапорные). Раструбное соединение (жесткая и эластичная заделка). Соединение труб из цветных металлов. Виды труб (медные, латунные, алюминиевые, свинцовые) Способы соединения (резьбовое, пайка). Соединение пластмассовых труб. Виды труб (полиэтиленовые, поливинилхлоридные, стеклопластиковые, полипропиленовые) и их соединение. | 2 | 1 |  |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |
|  | Практическое занятие № 2. Составление схемы соединения пластмассовых труб, труб из цветных металлов, асбестоцементных, бетонных и железобетонных труб. |  | 2 |  |
| Тема 1.3 Подготовительные работы перед монтажом тепловых сетей и отопле ния, систем и оборудования водоснабжения, систем канализации и водостоков. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Подготовительные работы при монтаже тепловых сетей и систем отопления. Подготовительные работы при монтаже систем отопления. Разноска отопительных приборов и узлов трубопроводов к местам их установки. Отделка участков стен в местах установки отопительных приборов. Разметка мест установки кронштейнов. Пробивка отверстий для прокладки труб. Составление исполнителем и заказчиком двустороннего акта готовности объекта под монтаж. | 2 | 2 | ПК 1.1 ОК.1, ОК2, ОК4, ОК8, ОК10, ЛР4, ЛР9, ЛР13, ЛР14 |
|  | Подготовительные работы при монтаже внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения. Состав проекта. Снятие эскизов, составление замеров с натуры или по монтажным проектам. Изготовление унифицированных трубных узлов в ЦЗМ. Монтаж ввода и водомерного узла. Прокладка разводящих магистральных трубопроводов по подвалу и стояков. Проведение испытания систем. | 2 | 1 |  |
|  | Подготовительные работы перед монтажом внутридомовых систем канализации. Пробивка отверстий, оштукатуривание стен в местах прокладки трубопроводов, нанесение на стенах санузлов и кухонь краской отметок чистых полов, оформление двустороннего акта, доставка труб и узлов. | 2 | 1 |  |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |
|  | Практическое занятие № 3 Комплектование узлов обвязки санитарно-технических приборов арматурой и фитингами |  | 2 |  |
| Раздел 2. Выполнение укрупнительной сборки монтажных узлов и блоков |  |  | 12 |  |
| Тема 2.1 Централизованная заготовка монтажных узлов. Сборка и установка узлов трубопроводов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Централизованная заготовка монтажных узлов и элементов систем теплоснабжения и отопления. ЦЗМ. Натурные обмеры, эскизы, нанесение размеров, типизированные элементы и узлы, блоки обвязки арматуры. | 2 | 2 | ПК1.1, ПК1.2, ОК1-ОК11, ЛР4, ЛР9, ЛР13, ЛР 14 |
|  | Централизованная заготовка монтажных узлов и элементов систем и оборудования водоснабжения. ЦЗМ. Натурные обмеры, эскизы, нанесение размеров, типизированные элементы и узлы, блоки обвязки арматуры. Конвейерное изготовление трубных заготовок. Хранение, транспортировка и подача труб к разметочно-отрезным агрегатам и отрезка труб заготовительной длины; нарезка резьбы и зенковка; гнутье труб; комплектование арматурой, соединительными частями и стандартными деталями; сборка и сварка узлов и деталей; испытание готовых деталей, упаковка и маркировка узлов с комплектованием средствами крепления; прикрепление маркировочных бирок с указанием номера заказа, узла, стояка, этажа. | 2 | 2 |  |
|  | Централизованная заготовка перед монтажом узлов систем канализации и водостоков. Изготовление типизированных трубных узлов систем канализации по монтажным проектам или замерным эскизам; изготовление горизонтальных и вертикальных монтажных блоков. | 2 | 2 |  |
|  | Схемы замерно-монтажной карты канализации. Понятие карусельного стенда для сборки узлов канализационных трубопроводов. Процесс ускоренной заделки раструбов. Использование механизированной рубки чугунных труб. | 2 | 1 |  |
|  | Укрупнительная сборка узлов трубопроводов. Место сборки монтажных блоков; требования к укрупненным блокам. | 2 | 1 |  |
|  | Практическая подготовка |  | (4) |  |
|  | Практическое занятие № 4. Составление схемы транспортировки деталей трубопроводов, санитарно- технических приборов и других грузов. Составление схем узла обвязки к нагревательным приборам из стальных, полимерных трубопроводов и фитингов. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Проведение натурных обмеров при монтаже внутридомовых систем. |  | 2 |  |
| Раздел 3. Выполнение монтажа си стем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |  | 18 |  |
| Тема 3.1. Монтаж центрального отопления и технологических трубопроводов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Монтаж систем отопления. Установка отопительных приборов. Монтаж строительных стояков. Монтаж одно трубных и двухтрубных систем отопления. Особенности монтажа панельных систем отопления. | 2 | 2 | ПК1.1- ПК1.3, ОК1-ОК11, ЛР4, ЛР9, ЛР13, ЛР 14 |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |
|  | Практическое занятие № 6. Составление схемы однотрубных и двухтрубных систем отопления. |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Монтаж систем и оборудования водоснабжения | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Монтаж внутридомовых систем холодного и горячего водоснабжения. Состав рабочего проекта. Монтаж ввода и водомерного узла, прокладка магистральных и разводящих трубопроводов по подвалу и стояков, проведение гидравлического испытания систем. Способы соединения трубопроводов. Виды арматуры (запорная, водоразборная). Полотенцесушители. Насосы. Водоподогреватели. | 2 | 4 |  |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |
|  | Практическое занятие № 7. Составление схемы монтажа и проведения испытаний системы водоснабжения. |  | 2 |  |
| Тема 3.3. Монтаж систем канализации и водо стоков | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Монтаж внутренней канализации. Монтаж выпуска. Монтаж горизонтальных и вертикальных участков труб по подвалу. Монтаж вертикальных канализационных стояков и горизонтальных подводок к ним. Монтаж вентиляционных выходов канализационных стояков. Установка санитарных приборов (унитазы, бидэ, умывальники, мойки и раковины, ванны, писсуары). | 2 | 2 |  |
|  | Монтаж внутренних водостоков. Трубы (чугунные напорные, чугунные канализационные, асбестоцементные напорные, пластмассовые). Водоприемные воронки. Стояки водостоков. Пусконаладочные работы. | 2 | 2 |  |
| Тема 3.4. Монтаж арматуры санитарно- технических систем | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Общие сведения об арматуре. Условные обозначения арматуры. Классификация арматуры. Запорная арматура (задвижки, вентили, краны). Водоразборная арматура (водоразборные и туалетные краны, смесители). Смывные краны. Гидранты. Регулирующая арматура (краны для систем отопления, регуляторы давления и расхода, диафрагмы). Предохранительная арматура (предохранительные и обратные клапаны). Грязевики, воздухосборники, конденсатоотводчики. Предмонтажное и техническое обслуживание арматуры. | 2 | 2 | ПК1.1, ПК1.2, ОК1-ОК11, ЛР4, ЛР9, ЛР13, ЛР 14 |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |
|  | Практическое занятие № 8. Установка санитарно-технического оборудования. |  | 2 |  |
| Раздел 4 Проведение испытаний смонтированного оборудования |  |  | 12 |  |
| Тема 4.1 Порядок проведения испытаний санитарно-технических систем | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Общие положения по испытанию санитарно-технических систем. (СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы). ТСН ОВК-2000 МО (территориально-строительные нормы «Отопление, вентиляция и кондиционирование» | 2 | 2 | ПК1.1- ПК1.3, ОК1-ОК11, ЛР4, ЛР7, ЛР9, ЛР13, ЛР 14 |
|  | Системы отопления и теплоснабжения. Котельные. Гидравлическое испытание. Пусконаладочные работы. Техническое обслуживание и эксплуатация. | 2 | 2 |  |
|  | Системы и оборудование водоснабжения. Пусконаладочные работы. Гидравлическое испытание. Техническое обслуживание и эксплуатация систем и оборудования водоснабжения. | 2 | 2 |  |
|  | Системы канализации и водостоков. Пусконаладочные работы. Гидравлическое испытание. Техническое обслуживание и эксплуатация систем и оборудования канализации и водостоков. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | (4) |  |
|  | Практическое занятие № 9. Установка ручного пресса для опрессовки систем. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 10. Установка пробок-заглушек. |  | 2 |  |
| Раздел 5 Выполнение ремонтных и эксплуатационных работ санитарно-технических систем и оборудования |  |  | 10 |  |
| Тема 5.1. Эксплуатация и ремонт тепловых энергоустановок и тепловых сетей | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок. ПТЭ (Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок). Госэнерго-надзор. Техническое обслуживание (порядок включения, отключения систем), контроль за состоянием, ремонт и консервация тепловых энергоустановок. Подготовка и проведение отопительного периода. Техническая документация на тепловые энергоустановки. | 2 | 2 | ПК1.1- ПК1.3, ОК1-ОК11, ЛР4, ЛР7, ЛР9, ЛР13, ЛР 14 |
|  | Ремонт стальных трубопроводов, канализационных труб, кранов. Ремонт стальных трубопроводов. Уплотнения, соединительные детали (уголки, муфты и др.) Ремонт канализационных труб. Нарушение уплотнительных соединений труб. Нарушение целостности труб и фитингов (трещины, сколы и т.п.) Ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей. Утечка воды через излив. Просачивание воды через сальниковое уплотнение и в соединении вентильной головки с корпусом. | 2 | 2 |  |
|  | Ремонт системы отопления. Неисправности в работе систем водяного отопления (плохой прогрев системы отопления всего дома, плохой прогрев отдельных отопительных приборов, повреждения отдельных участков трубопроводов, течи в соединениях и арматуре, повреждения нагревательных приборов). Ремонт регулировочного крана. Ремонт неисправности отдельных участков трубопроводов. Ремонт нагревательных приборов. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | (4) |  |
|  | Практическое занятие № 11. Ремонт водоразборных кранов и запорных вентилей. Ремонт смесителей. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 12 Ремонт смывных бачков. |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа студентов при изучении модуля |  |  | 0 |  |
| Практическая подготовка |  |  | 216 |  |
| Учебная практика Виды работ - выполнение слесарной обработки материалов: разметка, рубка, резка, правка, гибка, опиливание металла. сверление; - выполнение соединений трубопроводов из различных материалов; - заготовка узлов при монтаже систем теплоснабжения, отопления, водоснабжения, водоотведения; - выполнение укрупнительной сборки узлов трубопроводов. - обвязка отопительных приборов; - выполнение монтажа приборов отопления; - выполнение монтажа санитарно-технических приборов; выполнение монтажа санитарно-технической арматуры. - подготовка систем к испытаниям; - проведение пневматических и гидравлических испытаний санитарно-технических систем; исправление дефектов трубопроводов и оборудования при проведении испытаний - ремонт канализационных труб; системы отопления; водоразборных кранов и запорных вентилей; - ремонт смесителей; смывных бачков |  |  | 216 | ПК1.1- ПК1.3, ОК1-ОК11, ЛР4, ЛР7, ЛР9, ЛР13, ЛР 14 |
| Квалификационный экзамен |  |  | 8 |  |
| Консультации к квалификационному экзамену |  |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 294 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы модуля осуществляется в учебном кабинете «Сантехнических устройств» и в мастерской «Сантехника и отопление».

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочее место преподавателя;

- столы, стулья по количеству обучающихся;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплект деталей, инструментов, приспособлений;

- комплекс учебно-методической документации;

Технические средства обучения:

- мобильный АРМ преподавателя (ноутбук, мультимедийный проектор, экран, акустическая система).

Оборудование мастерской «Сантехника и отопление»:

- Учебный стенд «Внутренняя система канализации»;

- Учебный стенд «Внутренняя система водоснабжения»;

- Учебно-лабораторный стенд «Устройство и учет в системах холодного водоснабжения здания»;

- Учебно-лабораторный стенд «Устройство и учет в системах горячего водоснабжения здания»;

- Учебно-лабораторный стенд «Устройство внутренней системы водоснабжения и водоотведения типового многоквартирного дома»;

- Учебно-лабораторный стенд «Устройство и учет в системы водоснабжения индивидуального жилого дома»;

- Лабораторная установка «Насосные станции систем водоснабжения»

- Инсталляция Инкор;

- Унитаз подвесной;

- Умывальник с пьедесталом;

- Смеситель ARCO;

- Раковина с питьевой водой;

- Комплект ключей;

- Кран шаровой;

- Комплект монтажный для радиатора;

- Радиатор алюминиевый

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- СП 73.13330.2016. Внутренние санитарно-технические системы

- Куприянова, Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства [Текст]: Учебник / Г.В. Куприянова. - М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 355 с. - (Среднее профессиональное образование).

- Орлов, К.С. Материалы и изделия для санитарно-технических устройств и систем обеспечения микроклимата [Текст]: Учеб. Пособие СПО / К.С. Орлов – М.: ИНФАМ, 2018. – 183 с.

- Орлов К.С. Монтаж и эксплуатация санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования [Текст]: учебник для нач. проф. образования/К.С. Орлов – М.:Издательский центр «Академия», 2018. – 336 с.

- Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве [Текст]: Учебник /О.Н. Куликов, Е.И. Ролин. – М.:Издательский центр «Академия», 2019. – 276 с.

Электронные издания (электронные ресурсы)

- Комплект интерактивных программно-учебных модулей по компетенции "Сантехника и отопление" [

- Электронный ресурс «Издательство “Академия”» Электронный ресурс] – режим доступа: htth://www.academiamoscow.ru

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение профессионального модуля «Освоение профессии рабочего 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин «Техническая механика», «Инженерная графика», «Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата».

Освоение данного модуля проходит одновременно с освоением модуля ПМ.01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления вентиляции и кондиционирования воздуха».

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным обеспечением.

Обязательным условием в рамках профессионального модуля «Освоение профессии рабочего 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования» является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных компетенций. Учебная практика предусматривается по окончании изучения профессионального модуля.

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в четвертом семестре в виде квалификационного экзамена после окончания изучения профессионального модуля.

Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения профессионального модуля (индивидуальные, групповые, письменные, устные).

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность.

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные компетенции | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при монтаже систем отопления, водоснабжения, водоотведения | Знания - Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования; - Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; - Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования; | Тестирование | 75% правильных ответов |
|  | Умения - Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; - Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Применять правила производства работ по строповке, перемещению, складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | Практические занятия | 75% правильных ответов |
|  | Действия Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | Практические занятия | наблюдение и оценка достижений обучающихся при выполнении задания на уроках учебной практики |
| ПК 1.2 Осуществлять подбор и проверку оборудования, инструмента, приспособлений и фасонных частей, необходимых при выполнении монтажа систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | Знания - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования - Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки - Правила безопасной эксплуатации оборудования - Правила монтажа и технической эксплуатации устанавливаемого оборудования - Правила применения средств индивидуальной защиты - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов - Санитарные нормы и правила проведения работ - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Виды первой помощи и принципы ее оказания - Виды и предназначение общестроительных работ Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования | Тестирование | 75% правильных ответов |
|  | Умения - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную - Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения - Комплектовать трубы в фасонные части стояков - Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к реальному помещению - Сверлить, пробивать и штрабить отверстия в конструкциях - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Производить демонтаж санитарно-технических систем и оборудования - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | Практические занятия | 75% правильных ответов |
|  | Действия Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ. | Практическая работа | наблюдение и оценка достижений обучающихся при выполнении задания на уроках учебной практики |
| ПК 1.3 Осуществлять монтаж систем отопления, водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации | Знания - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Способы сверления, пробивки и штрабления отверстий - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Правила обращения с баллонами с кислородом и ацетиленом, правила их транспортировки - Правила безопасной эксплуатации оборудования - Правила применения средств индивидуальной защиты при монтаже санитарно-технических систем - Требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Правила рациональной организации труда на рабочем месте - Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - Требования охраны труда при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Виды первой помощи и принципы ее оказания - Виды и предназначение общестроитель-ных работ - Нормативные технические документы по монтажу санитарно-технических систем и оборудования | Тестирование | 75% правильных ответов |
|  | Умения - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную, выполнять соединение полимерных труб, комплектовать трубы в фасонные части стояков - Выполнять пригонку и сортировку оборудования и деталей схемы к помещению - Выполнять укрупнительную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | Практические занятия | 75% правильных ответов |
|  | Действия - Свертывание и сборка простых узлов - Сборка стальных труб на фланцах и с помощью накидной гайки и сгонного соединения - Соединение полимерных труб - Разборка отдельных узлов трубопроводов (при монтаже) - Установка и заделка креплений под приборы и трубопроводы - Сверление, пробивка и штрабление отверстий в конструкциях - Заделка раструбов чугунных трубопроводов - Нарезка резьбы на стальных трубах вручную - Комплектование труб и фасонных частей стояков - Установка ручного пресса для опрессовки систем - Отсоединение чугунных и стальных котлов от трубопроводов - Обрубка кромок швов жаротрубного котла для последующей подварки - Очистка секций чугунного котла снаружи и изнутри с промывкой - Срубка и выбивание заклепок жаротрубного котла - Смена манжет унитаза, сливной или наливной арматуры - Зачистка сварных швов шлифмашиной - Прокачка канализационных стояков и отводов - Смена прокладок смесительных кранов, вентилей | Практическая работа | наблюдение и оценка достижений обучающихся при выполнении задания на уроках учебной практики |

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных образовательной программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве.

- МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Февраль-апрель | Неделя специальности ОЭиИ | Студенты специальности 2 курс | ЮУрГТК | Заведующие отделениями, педагоги-организаторы комплексов | ЛР4, ЛР 7 |
| Февраль-апрель | Организация и проведение экскурсий на предприятия (учреждения) по профилю специальности. Организация и проведение мастер-классов | Студенты специальности 2 курс 2 курс | На платформе организатора | зав. ОЭиИ, рук.спец. 08.02.07, классные руководители | ЛР 7 ЛР 13 ЛР 14 |
| Февраль-апрель | Трудовые десанты по уборки помещений и территорий колледжа | Студенты специальности 2 курс | ЮУрГТК | зав. ОЭиИ, рук.спец. 08.02.07 | ЛР4,ЛР7, ЛР9, ЛР 10, ЛР13, ЛР14 |
| 1 семестр | Участие в ремонтных работах (строительство, подготовка, отделка) в рамках учебных практик | Студенты специальности 2 курс | ЮУрГТК | зав. ОЭиИ, рук.спец. 08.02.07 зам. УПР, | ЛР4,ЛР9, ЛР 10, ЛР13, ЛР14 |
| Февраль-апрель | Организация и проведение тематических и праздничных мероприятий | Студенты специальности 2 курс | ЮУрГТК | Зам. директора по УВР Зав.воспитательным отделом Педагоги-организаторы | ЛР4,ЛР7, ЛР9, ЛР 10, |
| Февраль-апрель | Мероприятие, посвященное Дню Защитника Отечества. | Студенты специальности 2 курс | ЮУрГТК | Зав.воспитательным отделом, педагоги-организаторы комплексов | ЛР4,ЛР7, ЛР9, ЛР 10, |