- Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ

### «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

по  специальности

08.02.07  Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств,

кондиционирования воздуха и вентиляции

Челябинск, 2022

| Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»________2022 г. Председатель ПЦК _______ Л.В.Юсупова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2022 г. |
| --- | --- | --- |

## Автор: Лир С.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| # условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины | 12 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |
| # КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 14 |
| # МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 15 |

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на рабочую программу по учебной дисциплине  Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики  подготовленную преподавателем Лир С.В. для студентов второго курса ГБПОУ Южно-Уральского государственного            технического колледжа

Рабочая программа по учебной дисциплине Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  и   с учетом требований работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала.  Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические.

В программу включены вопросы, понимание и знание которых очень важны для овладения будущей специальностью, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Большое внимание уделяется практическому применению дидактических единиц, что особенно важно для понимания роли основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики и ее методов в решении разного рода практических задач.

Программа, разработана на должном научно-методическом уровне и может использоваться для преподавания в колледже.

Зам. директора ОАО «ЧЭСП»

1. паспорт Рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов  среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции  (базовая подготовка)

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04; ОК.09; ПК 3.1 ЛР 7 ЛР 10 ЛР 14 ЛР 15 | - определять гидростатическое давление; - определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; - производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; - читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи компьютерной графики; - конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи персональных компьютеров; | - основы гидростатики и гидродинамики; - виды гидравлических сопротивлений; - режимы движения жидкостей; - движения жидкостей в открытых руслах; - движения грунтовых вод; - движения жидкости в напорных трубопроводах; - безнапорное движение в каналах и трубах; - истечение жидкостей из отверстия и насадок. - технологии проектирования систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основных элементов систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их условные обозначения на чертежах; правил оформления планов зданий с нанесением оборудования, трубопроводов, воздуховодов и аксонометрических схем; требований к оформлению чертежей; приемов и методов конструирования фрагментов специальных чертежей при помощи персональных компьютеров |

1.4. Количество часов отведенное, на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 86 часов,

часть программы – 14 часов, реализуется в форме практической подготовки и включает лабораторно-практических занятий – 14 часов,

объем нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 70 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 56 часов,

практической подготовки – 14 часов

лабораторно-практических работ – 14 часов;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 16 часов;

внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 86 |
| Самостоятельная работа |  |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 70 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 56 |
| практическая подготовка | 14 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 6 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 8 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Контрольная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов (6 часов + 10 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физические свойства жидкости. Гидростатика. |  |  |  | 6 | Знать: основы гидростатики и гидродинамики Уметь: определять и выполнять расчёты гидравлического давления. ЛР7, ЛР14 |
| Тема 1.1. Основы гидростатики | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Основные исторические этапы развития гидравлики. Физические свойства жидкостей: плотность, удельный вес, удельный объём, зависимость между ними, сжимаемость, вязкость и единицы их измерения. Понятие об идеальной и реальной жидкостях. |  | 2 |  |  |
|  | Закон Паскаля. Гидравлический пресс. Закон Архимеда. Давление абсолютное и манометрическое. Единицы измерения давления в системе СИ. |  | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (2) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1 | Определение давления жидкости в сосуде, решение задач |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Раздел 2. Гидродинамика напорного движения. |  |  |  | 46 | Знать: режимы движения жидкостей; движение жидкости в напорных трубопроводах; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; ЛР15 Знать: виды гидравлических сопротивлений; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; ЛР10, ЛР15 Знать: истечение жидкостей из отверстия и насадок; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; ЛР10, ЛР14 Знать: истечение жидкостей из отверстия и насадок; Уметь: Производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; ЛР15 |
| Тема 2.1.Основы гидродинамики | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 10 |  |
|  | Основные положения. Виды движения жидкости и потоки: установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное. Характеристики потока жидкости: площадь поперечного сечения, смоченный периметр русла, расход (объёмный, весовой, массовый). Режимы движения жидкости, уравнение Бернулли. Критерий числа Рейнольдса. |  | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (2) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Определение режимов движения жидкости, решение задач |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Тема 2.2. Гидравли-ческие сопротивления | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 12 |  |
|  | Виды и причины гидравлических сопротивлений. Структура потока при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. |  | 2 |  |  |
|  | Понятие о гидравлических гладких и гидравлических шероховатых трубах. Формулы для определения потерь напора по длине. Графика и формулы для определения коэффициента гидравлического трения. |  | 2 |  |  |
|  | Виды местных сопротивлений. Формулы для расчёта потерь напора на местные сопротивления. Графики, формулы, таблицы для определения коэффициента местного сопротивления. Взаимное влияние местных сопротивлений. Методика определения гидравлических сопротивлений |  | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (4) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |
|  | Исследование гидравлического сопротивления водопроводной арматуры. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Определение гидравлических сопротивлений. |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Тема 2.3. Истечение жидкости из отверстий и насадок | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 10 |  |
|  | Виды отверстий. Формулы для расчета скорости и расхода жидкости при истечении жидкостей. Виды насадок. Понятие о «коротких» трубах. Истечение жидкостей из отверстий, насадок и «коротких» труб при переменном напоре (расчет времени опорожнения резервуара). Истечение жидкостей из отверстий, насадок и «коротких» труб в закрытых резервуарах, где давление на поверхностях жидкостей отлично от атмосферного. |  | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Тема 2.4. Движение жидкости в запорных трубопроводах | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Классификация трубопроводов по назначению и конструкции. Обобщенные гидравлические параметры для расчета трубопроводов. Использование таблиц для гидравлического расчета водопроводных труб. Методы гидравлического расчета, простых и сложных трубопроводов. |  | 2 |  |  |
|  | Методика расчета. Сифонные трубопроводы. |  | 1 |  |  |
|  | Кавитация. Гидравлический удар в трубопроводах и меры борьбы с ними. |  | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (4) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |
|  | Определение давления в трубопроводе. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | Гидравлический расчет трубопровода непрерывной раздачи. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Раздел 3. Гидравлика безнапорного движения. |  |  |  | 18 | Знать: безнапорное движение в каналах и трубах; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. ЛР7 Знать: движение жидкостей в открытых руслах; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. ЛР15 Знать: движение жидкостей в открытых руслах; Уметь: определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; Знать: движение грунтовых вод; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; ЛР14,ЛР15 |
| Тема 3.1. Безнапорное равномерное движение жидкости в каналах и трубах | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Формы и гидравлические характеристики поперечных сечений каналов. Коэффициент Шизи и формулы для его определения. Основные типы задач при гидравлическом расчете каналов. Методы гидравлического расчета самотечных труб с использованием таблиц и трафиков. Методика расчета. |  | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (2) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |  |
|  | Определение расхода воды в прямом канале. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Тема 3.2. Неравномерное движение жидкости в открытых руслах | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Основные понятия и определения. Удельная энергия сечения, критическая глубина и уклон русла. Спокойные и буйные потоки. Формы свободной поверхности потока в открытых призматических руслах. Гидравлический прыжок. Виды гидравлического прыжка. |  | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Тема 3.3. Истечение жидкости через водосливы | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Квалификация сливов. Определение расхода жидкости через водосливы. Коэффициенты расхода, бокового сжатия и подтопление водосливов. Водосливы как водомерные устройства. Применение водосливов в системах водоснабжения и канализации. |  | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Тема 3.4. Движение грунтовых вод | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Движение жидкости в пористой среде. Водопроницаемость грунтов. Коэффициент фильтрации грунта и его зависимость от характеристик грунта. Скорость движения и расход фильтрационного потока. Безнапорное и напорное движение грунтовых вод. Равномерное и неравномерное движение грунтового потока. Сущность расчета притока воды к одиночным скважинам, колодцам. |  | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | (0) |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | 0 |  |
|  | Консультации |  |  | 10 |  |
|  | Экзамен |  |  | 6 |  |
|  | Всего: |  |  | 86 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете

Кабинет оборудован:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу Гидравлика;

- таблицы и плакаты;

- демонстрационные модели.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

-ПК, монитор;

- мультимедийный проектор;

-экран, акустическая система.

Оборудование лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика учебник для ССУЗов –Издательство: Инфра – М. 2018г, 431с.

Дополнительные источники:

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Уч. пособие. – М.: Стройиздат, 2017г.

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Уч. пособие. – М.: ИНФА-М, 2017г.

- Сайриддинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: Уч. пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2017г.

Интернет-ресурсы:

1.  Гидравлика [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.physics.ru

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://window.edu.ru/

3.  Учительский портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.uchportal.ru

4.  Формы поперечного сечения труб и каналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.studref.com

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основы гидростатики и гидродинамики; - виды гидравлических сопротивлений; - режимы движения жидкостей; - движение жидкостей в открытых руслах; - движение грунтовых вод; - движение жидкости в напорных трубопроводах; - безнапорное движение в каналах и трубах; - истечение жидкостей из отверстия и насадок. | - Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, - «2» - 69% и менее правильных ответов. - Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; - «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Экзамен Устные опросы Практические занятия |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - рассчитывать гидравлическое давление; - определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; - использовать гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР 14 |
| Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии | ЛР 15 |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных образовательной программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| февраль | Конкурс техничес-кого творчества | 2 курс | колледж | Лир С.В. | ЛР 7,10, 14,15 |
| март | Гидравлический марафон | 2 курс | колледж | Лир С.В. | ЛР 10 |
| март | Деловая игра в рамках недели специальности | 2 курс | Кабинет 314/2 | Лир С.В. | ЛР 7,14 |
| Март | Студенчес-кая конферен-ция | Студенты колледжей | ЮУрГТК | Лир С.В. | ЛР 7,15 |
| Апрель | Посещение выставки | Студенты групп | Музей завода ЧТЗ «Легендарное прошлое» | Лир С.В. | ЛР 7,10, 14,15 |

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, для освоения которых необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальностив соответствии с Приложением 3 ПООП.