Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по учебной дисциплине

«Электротехника и основы электроники»

по специальности СПО

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

(ТОП – 50)

г. Челябинск, 2019г.

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), и программой учебной дисциплины «Электротехника и основы электроники» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»__________2019 г. Председатель ПЦК __________ Н.В. Озорнина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Пестрикова Анастасия Александровна,  преподаватель ГБПОУ

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на контрольно-измерительные материалы по учебной дисциплине «Электротехника и основы электроники» для студентов специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям),  разработанных преподавателем ГБПОУ  ЮУрГТК Пестриковой А.А.

Комплект контрольно-измерительных материалов (КИМ)   по учебной дисциплине «Электротехника и основы электроники» для студентов специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) составлены в соответствии требованиями  ФГОС  СПО и с программой учебной дисциплины (УД). КИМ предназначен для контроля и оценки уровня освоения программы УД подготовки специалистов  среднего звена по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

КИМ позволяет осуществлять текущий контроль и оценивать  результаты обучения по УД «Электротехника и основы электроники» элементы компетенций:

знания:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;

-основные законы электротехники;

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-параметры электрических схем и единицы их измерения;

-принцип выбора электрических и электронных приборов;

-принципы составления простых электрических и электронных цепей;

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей.

умения:

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- производить расчеты простых электрических цепей;

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.

КИМ по учебной  дисциплине «Электротехника и основы электроники» для студентов специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) может быть использован в образовательном процессе.

Технический директор                                                                       Р.Г.Девальд

ЗАО «ВММ-2

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

| 1. | Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов | 5 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Область применения | 5 |
| 1.2 | Описание процедуры оценки и системы оценивания | 6 |
| 1.2.1 | Текущий контроль | 6 |
| 1.2.2 | Промежуточная аттестация | 8 |
| 2. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля | 11 |
| 3. | Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации | 23 |

# I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ)

## 1.1. Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной дисциплины «Электротехника и основы электроники» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности элементов следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

ПК 2.1.Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя.

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов.

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности про-мышленного оборудования.

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с произ-водственным заданием.

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования.

ПК 3.2.Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов.

ПК 3.3.Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования.

ПК 3.4.Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие освоенные умения:

- выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование;

- правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов;

- производить расчеты простых электрических цепей;

- рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем;

- снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

- классификацию электронных приборов, их устройство и область применения;

- методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей;

-основные законы электротехники;

-основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин;

-основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств;

-параметры электрических схем и единицы их измерения;

-принцип выбора электрических и электронных приборов;

-принципы составления простых электрических и электронных цепей;

-способы получения, передачи и использования электрической энергии;

-устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов;

-основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках;

-характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей.

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

    - Текущий контроль

Система оценивания по программе учебной дисциплины включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по УД). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

Текущий контроль по учебной дисциплине  «Основы электротехники и электроники» включает: устные опросы, тестирование, выполнение лабораторных и практических работ. Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |  |
| --- | --- | --- |
| Освоенные умения: |  |  |
| У1. Выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка лабораторной работой №1,2 и практической работы № 1 |  |
| У2. Правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка лабораторной работой №3,4,5 |  |
| У3. Производить расчеты простых электрических цепей; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка лабораторной работой №4,6 и практической работы № 2 |  |
| У4. Рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; | наблюдение за выполнением и экспертная оценка лабораторной работой №1,2 и практической работы № 1 |  |
| У5. Снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. | наблюдение за выполнением и экспертная оценка лабораторной работой №6 |  |
| Усвоенные знания: |  |  |
| З1. Классификация электронных приборов, их устройство и область применения; |  | Тест вариант №1, 2 , опрос |
| З 2. Методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; |  | Тест вариант № 3,4 , опрос |
| З 3. Основные законы электротехники |  | Тест вариант № 5,6, опрос |
| З 4. Основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; |  | Тест вариант № 7,8 |
| З5. Основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; |  | опрос |
| З6. Параметры электрических схем и единицы их измерения; |  | опрос |
| З7. Принцип выбора электрических и электронных приборов; |  | опрос |
| З8. Принципы составления простых электрических и электронных цепей |  | опрос |
| З9. Способы получения, передачи и использования электрической энергии |  | опрос |
| З 10. Устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; |  | опрос |
| З11. Основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; |  | опрос |
| З12. Характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. |  | опрос |

1.2.2. Промежуточная аттестация

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине является зачет.

Зачет проводится на последнем занятии по учебной дисциплине с целью определения уровня усвоения знаний и освоения умений.

Зачет проводится в форме тестирования.

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ОП.05 | Электротехника и основы электроники | зачет | III семестр |

Инструменты оценки для теоретического материала в рамках промежуточной аттестации

| Наименование знаний (элементов компетенций) | Критерии оценки | Формы и методы оценки (тип заданий) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- |
| - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. | Тестирование | ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов. ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности про-мышленного оборудования ПК 2.4. Выполнять наладоч-ные и регулировочные работы в соответствии с произ-водственным заданием. ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования ПК 3.2.Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов ПК 3.3.Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования ПК 3.4.Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства |
| - методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; |  |  |  |
| -основные законы электротехники; |  |  |  |
| -основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; |  |  |  |
| -основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; |  |  |  |
| -параметры электрических схем и единицы их измерения; |  |  |  |
| -принцип выбора электрических и электронных приборов; |  |  |  |
| -принципы составления простых электрических и электронных цепей; |  |  |  |
| -способы получения, передачи и использования электрической энергии; |  |  |  |
| -устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; |  |  |  |
| -основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; |  |  |  |
| -характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. |  |  |  |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации

| Наименование умений (элементов компетенций) | Критерии оценки | Методы оценки | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; -рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; - производить расчеты простых электрических цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных заданий от общего объема работы); | Наблюдение за выполнением и оценка практического задания | кабинете № 209 «Лаборатория типовых элементов, устройств систем автоматического управления и средств измерений». | ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 1.3.Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией. ПК 2.1.Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя. ПК 2.Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и дефектацию его узлов и элементов. ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности промышленного оборудования. ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с производственным заданием. ПК 3.1.Определять оптимальные методы восстановления работоспособности промышленного оборудования. ПК 3.2.Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов. ПК 3.3.Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ

текущего контроля

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОПРОСА:

1. Дайте определения:

- Электрическое поле.

- Электростатическое поле.

- Электроемкость.

- Электрическая цепь и ее элементы

- Закон Ома для замкнутой цепи. Закон Ома для участка цепи.

- Цепь постоянного тока. Последовательное соединение сопротивлений. Свойства. Эквивалентные преобразования.

- Параллельное соединение сопротивлений. Свойства. Эквивалентные преобразования.

- Законы Кирхгофа.

- Магнитное поле: изображение магнитных полей; основные характеристики магнитного поля.

- Движение проводника в магнитном поле. Привило правой руки.

- Получение переменного тока.

- Параметры переменного тока.

- Простейшие цепи переменного тока: - цепь с – R; - цепь с – L; - цепь с - С.

- Неразветвленная цепь переменного тока, содержащая – R, - L, - C. Треугольники напряжений, сопротивлений  и мощностей.

2. Какие вы знаете трехфазные генераторы: конструкция; условие симметрии и уравнения фазных э.д.с.?

3. Дайте определения вращающееся магнитное поле.

4. Что такое трехфазная цепь: соединение обмоток генератора и нагрузки треугольником;  параметры цепи при симметричной нагрузке?

5. Каков принцип действия однофазного трансформатора, коэффициент трансформации?

6. Какие вы знаете автотрансформаторы: особенности конструкции, принцип действия и применение?

7. Какие вы знаете сварочные трансформаторы: особенности конструкции, принцип действия и применение?

8. Какие вы знаете Измерительные трансформаторы: особенности конструкции, принцип действия и применение?

9. Какие вы знаете Трехфазные трансформаторы: назначение, конструкция. Группы соединения  обмоток?

10. Опишите принцип действия трехфазного асинхронного двигателя.

11. Опишите принцип действия генератора постоянного тока.

12. Опишите принцип действия двигателя постоянного тока.

13. Какие существуют измерения, методы измерений и погрешности измерений?

14. Объясните устройство, принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма.

15. Объясните устройство, принцип действия, и область применения электромагнитного  измерительного механизма.

16. Объясните устройство, принцип действия, и область применения  электродинамического измерительного  механизма.

17. Объясните устройство, принцип действия, и область применения  ферродинамического измерительного  механизма.

18. Какие существуют способы измерения мощности?

19. Измерение энергии. Устройство и принцип действия индукционного счетчика.

20. Какая существует механическая характеристика асинхронного двигателя?

21. Какие рабочие характеристики асинхронного двигателя вы знаете?

22. Что такое электронно-дырочный переход и его свойства?

23. Опишите принцип работы и характеристика выпрямительного диода.

24. Каков состав и особенности применения цифровых микросхем: ТТЛ – логика; МДП- логика; ЭСЛ – логика?

25. Какие существую выпрямители?

26. Какие существую стабилизаторы напряжения?

27. Что представляет собой электронный осциллограф?

Тестовые  задания - З 1, З 2, З 3, З 4

Вариант 1

1. Соответствие названия области транзистора ее назначению:

| - Эмиттер - Колллектор - База | а) является источником основных зарядов; б) управляющая область; в) собирает основные заряды; г) является проводящим каналом. |
| --- | --- |

2.  Соотношение между прямым RПР и обратным RОБР сопротивлениями диода - …

а)  RПР  > RОБР

б)  RПР  < RОБР

в)  RПР  << RОБР

3. Величина удельного сопротивления  полупроводников …

а)  намного меньше, чем у проводников;

б)  на несколько порядков меньше, чем у диэлектриков;

в)  занимает промежуточное положение между проводниками и диэлектриками;

г)  на несколько порядков больше, чем у проводников.

4. Полупроводники –  …

а)  кремний;

б)  арсенид галлия;

в)  медь;

г) германий.

5. Основные заряды в полупроводнике Р - типа - …

а)  положительные ионы атомов примеси;

б)  электроны;

в)  отрицательные ионы атомов примеси;

г)  дырки.

6.  Природа возникновения диффузионного тока в полупроводниках  –  разность …

а)   потенциалов;

б)  концентраций;

в)  температур.

8.  Результаты действия прямого напряжения на p-n переход - …

а)  высота потенциального барьера уменьшается;

б)  увеличивается ток диффузии;

в)  увеличивается ток дрейфа.

9.  Пробой, опасный для p-n перехода - …

а)  тепловой;

б)  электрический;

в)  механический;

г)  ударный.

10. Диоды для генерации электрических колебаний - …

а)  стабилитроны;

б)  туннельные диоды;

в)  импульсные диоды;

г)  варикапы.

Вариант 2

1.  Основные носители зарядов в транзисторе n-p-n - …

а)  положительные ионы атомов примеси;

б)  электроны;

в)  отрицательные ионы атомов примеси;

г)  дырки.

2.  Условия нормального включения биполярного транзистора - …

а)  эмиттерный и коллекторный переходы включены в прямом направлении;

б)  оба перехода включены в обратном направлении;

в)  эмиттерный переход включен в прямом направлении, а коллекторный - в обратном;

г)  эмиттерный переход включен в обратном направлении, а коллекторный - в прямом.

3. Определение выходной (стоковой) характеристики полевого транзистора –  зависимость …

а)  тока коллектора от напряжения на коллекторе при постоянном токе базы, IK = f(UK)  при IБ = const;

б)  тока стока от напряжения между затвором и истоком при постоянном напряжении стока, IC = f ( Uзи ) при UC = const;

в)  тока стока от напряжения между стоком и истоком при постоянном напряжении затвора, IC = f ( UСИ ) при UЗ = const;

г)  тока базы от напряжения между стоком и истоком при постоянном напряжении затвора, IБ = f ( UСИ ) при UЗ = const;

4.  Определение тиристора –  полупроводниковый прибор …

а)  с двумя устойчивыми состояниями;

б)  с тремя p – n переходами и более;

в)  с двумя p – n переходами;

г)  выполняющий роль бесконтактного выключателя.

5.  Минимальный ток открытого  тиристора - ток …

а)  включения  Iвкл ;

б)  выключения  Iвыкл ;

в)  удержания Iуд ;

6.  Соответствие условного обозначения названию прибора:

| 1 3 | а) выпрямительный диод; б) динистор; в) стабилитрон; г) туннельный диод; е) тринистор; ж) варикап. |
| --- | --- |

2                  4

7.  Способ перевода динистора из закрытого состояния в открытое - …

а)   повышение анодного напряжения;

б)   изменение полярности напряжения на управляющем электроде;

в)   подача положительного напряжения на управляющий электрод;

г)   изменение полярности анодного напряжения.

8.  Название явления, на котором основан принцип действия фотодиода –  … .

9.  Соответствие обозначений названиям областей параметров биполярного  транзистора на выходной характеристике:

| 1. I 2. II 3. III | а) область отсечки б) активная область в) пассивная область г) область насыщения |
| --- | --- |

10.  Полупроводниковый прибор, содержащий источник и приемник излучения, помещенные в один корпус - …

Вариант 3

1. Энергетические  характеристики электрического поля ...

а)  напряжение;

б)  потенциал;

в) напряженность.

2. Формула электроемкости тела...

а)  C = Q ·U;

б)  C = Q/U;

в)  C=U/Q.

4. Определение постоянного  электрического  тока - ток ...

а)    длительно неизменяющийся по величине;

б)   длительно неизменяющийся по направлению;

в)  в неподвижных проводах;

г)   длительно неизменяющийся по величине и направлению;

д)   независящий от направления.

5.Формула  электрической проводимости проводника ...

а) G =U/I;

б) G =U·I;

в)  G = U/I

6. Режим работы, при котором параметры элементов электрической цепи соответствуют их номинальным величинам, называется…

7. Определение режима короткого замыкания – такое состояние электрической цепи, при котором...

а)  источник и потребители соединены короткими проводами линий связи;

б)  внутреннее сопротивление источника равно нулю;

в)  накоротко замкнуты  один или несколько участков электрической цепи;

г)  ЭДС источника равна нулю;

8. Уравнения по первому закону Кирхгофа для приведенной схемы -…

9. Соответствие обозначения названию характеристики:

| 1. μ0 2. μа 3. ω 4. μr 5. εа | а) абсолютная магнитная проницаемость; б) относительная магнитная проницаемость; в) магнитная постоянная. |
| --- | --- |

10. Вид магнитной силовой линии прямолинейного провода с током – …

Вариант 4

1. Материал, не проявляющий ферромагнитных свойств, -

а) кобальт;

б) никель;

в) платина;

г) железо.

2 Соответствие  частей левой руки направлениям параметров при определении  электромагнитной силы по правилу «левой руки»:

| 1. ладонь 2. 4 пальца; 3. большой палец | а) перпендикулярна линиям магнитной индукции; б) совпадают с направлением тока в проводе; в) показывает направление силы; г) показывают направление магнитной индукции; д) показывает направление тока в проводе. |
| --- | --- |

3. Соответствие характеристик магнитного поля и единицам измерения:

| 1. магнитная индукция 2. напряженность 3. индуктивность 4. магнитный поток 5. потокосцепление | а) Гн б) Вб в) Тл г) А/М д) Вб е) А ж) В |
| --- | --- |

4. Формула ЭДС, индуцируемой в проводнике, при движении проводника  в магнитном поле  - …

а)   E = B I l sin a

б)  E = B I v

в)  E = B l v sin a

г)   E = B v sin a

5.Характер изменения емкостного сопротивления XC  при увеличении частоты тока -…

а)  не изменяется

б)  увеличивается

в)  уменьшается

6.  Параметры цепи в режиме резонанса токов:

а) P = S

б)

в) I = Imin

г)  I = Imax

7. Соответствие единицы измерения виду мощности -…

| 1 В·А | а) Активная |
| --- | --- |
| 2 Вт | б) Реактивная |
| 3 ВАр | в) Полезная |
|  | г) Полная |

8. Назначение нейтрального провода – выравнивать…

а) мощности фаз.

б) фазные напряжения.

в) сопротивления фаз.

9. Величина скольжения s  при частоте вращения магнитного поля  n1 = 1500об/мин и частоте вращения  ротора n2 = 1410об/мин …

а)    0,03

б)    0,04

в)    0,05

г)    0,06

10. Величина потери напряжения ΔU в %, если на зажимах источника энергии в сети постоянного тока U1 = 26 В, а на зажимах потребителей U = 25В…

а) 1

б) 2

в) 4

Вариант 5

1. Определение электрической  цепи - это совокупность ...

а) металлических проводников;

б) соединенных  проводниками тел;

в) металлических  проводников  по которым идет ток;

г) устройств и объектов, образующих путь электрического тока;

д) замкнутых проводников, образующих путь электрического тока.

2. Соответствие законов электротехники  условиям  их выполнения:

1.  Первый закон Кирхгофа                                   а)  закон  для ветви

2.  Второй закон Кирхгофа                                    б) закон для узла

3.  U = I R                                                                 в) закон Ома для участка цепи

4.   I = E/ R0 + R                                                       г) закон для контура

д) закон Ома для замкнутой цепи

3. Условия применения второго закона Кирхгофа - …

а)   к любым контурам электрической цепи.

б)   к любым участкам электрической цепи.

в)   только к контурам - ячейкам.

г)    к узлам и контурам.

д)   только к независимым контурам.

4. Параметры электрической цепи при  последовательном соединении участков...

а)   напряжения на зажимах электрической цепи равно сумме напряжений  всех участков;

б)  ток на всех участках одинаков;

в)  ток и напряжение  на всех участках  одинаковы;

г) сопротивление электрической цепи равно сумме сопротивлений   участков .

5. Величина эквивалентного сопротивления ( Ом)  участка электрической цепи, содержащего  6 последовательно соединенных  одинаковых сопротивлений величиной 6 Ом каждый -  …

а)   1

б)   6

в)   12

г)   30

д)  36

6. Величина  эквивалентной  электроемкости (мкФ)  четырех  последовательно соединенных  конденсаторов, электроемкостью 10 мкФ каждый , - …

а)   40

б)   0,1

в)   5

г)    2,5

д)   10

7. Соответствие названия характеристики буквенному обозначению:

| 1 Амплитуда тока | а) ω |
| --- | --- |
| 2 Мгновенная величина тока | б) ψi |
| 3 Начальная фаза | в) Im |
| 4 Круговая частота | г) i |
| 5 Период |  |

8. Величина действующего значения тока I(А) и период тока  Т (с), если     i=2…

а)  2 и 0,02

б)  2  и 0,02

в)   2  и  0,01

9. Величина индуктивного сопротивления катушки  ХL (Ом), если индуктивность               L = 0,1 Гн , а циклическая частота f =100 Гц -…

а)  10

б)  31,4

в)  62,8

10. Формула закона Ома для цепей переменного тока -…

а)

б)

в)

Вариант 6

1 .Величина действующего напряжения на зажимах цепи U(В), если напряжения на участках UR =12В, UL =18В, UC =13В -…

|  | а) 17 б) 33 в) 13 г) 43 |
| --- | --- |

2 .Формулы расчета сопротивлений из «треугольника сопротивлений»:

| а) б) в) г) | Z = R + XL |
| --- | --- |

3. Величина тока I(А), потребляемого разветвленной  цепью, если действующие значения токов ветвей IR =30 А, IL = 80 А, IC = 40 А - …

| а) б) в) г) | 70 150 50 130 |
| --- | --- |

4.  Величины полной мощности S(ВА) и активной мощности P(Вт), если ток потребляемый цепью  а напряжение на зажимах   - …

а)  400 и 400

б)  283 и 200

в)  200 и 200

г)  200 и 141

5. Величина коэффициента мощности  цепи переменного тока, если полная мощность S=1000ВА, активная мощность P =800Вт  -…

а)  0,8

б) 1

в) 1,2

г) 0,6

6. Способ соединения фаз генератора и нагрузки - …

7. Величины фазных Iф и линейных токов Iл(А)  при симметричной нагрузке  RФ= 55 Ом,  соединенной  треугольником,  если линейное напряжение трехфазной цепи UЛ = 380 В - …

а)  6,9 и 12

б)  12 и 12

в)  4 и 6,9

г)  6,9 и 6,9

8. Формулы расчета мощностей трехфазной цепи при симметричной нагрузке -…

а)  P = 3· PФ

б)  S = 3 ·UФIФ

в)  S = UФIФ

г)  S = UЛIЛ

9. Величина тока IN (А)  в нейтральном проводе при  симметричной нагрузке - …

10. Соответствие способа возбуждения и схемы МПТ…

1      независимое

2     параллельное

3     последовательное

4    смешанное

а)        б)   	в)

Вариант 7

1. Аналоговыми называются приборы, показания которых …

а) выдаются в цифровом виде;

б) зависят от чувствительности прибора;

в) являются непрерывной функцией измеряемой величины;

2.Что измеряют вольтметром?

а) напряжение;

б) мощность;

в) ток;

г) сопротивление.

3.Основные единицы в СИ…

а) Метр, килограмм, секунда, ампер;

б)  Сантиметр, грамм, секунда, ампер;

в)  Метр, килограмм, секунда, вольт.

4.Класс точности прибора характеризуется…

а) действительным значением измеряемой величины;

б) относительной приведенной погрешностью;

в) абсолютной погрешностью.

5.В цепи протекает ток 20 А. Амперметр показывает20,1 А. Шкала прибора от 0 до 50 А. Определите класс точности прибора…

а) 0,1А;

б) 0,2;

в) 0,2%.

6. Величина сопротивления вольтметра  RV…

а) RV < 1Ом;

б) RV > 1Ом;

в) RV >100Ом.

7. Величина сопротивления амперметра RA…

а) RA < 1Ом;

б) RA > 1Ом;

в) RA >100 Ом.

8.Способ включения в электрическую цепь амперметра…

Вариант 8

1. Название сопротивления, использующегося для расширения пределов измерений вольтметра …

а) шунт;

б) добавочное сопротивление;

в) реостат.

2.Прибор для измерения электрической мощности …

а) амперметр;

б) вольтметр;

г) ваттметр;

д) счетчик.

3. Прибор для измерения электрической энергии …

а) амперметр;

б) вольтметр;

г) ваттметр;

д) счетчик.

4.Сколько зажимов необходимо для включения однофазного счетчика…

а) 2

б) 4

в) 6

5.Характер изменения мощности нагрузки, если частота вращения диска увеличилась в 2 раза…

а) увеличилась в 4 раза;

б) уменьшилась в 2 раза;

в) увеличилась в 2 раза.

6.Название метода измерения мощности при помощи ваттметра…

7. Способ включения в электрическую цепь вольтметра…

8.Название сопротивления, использующегося для расширения пределов измерений амперметра …

а) шунт;

б) добавочное сопротивление;

в) реостат.

Перечень лабораторных работ

| Раздел | Номер и наименование лабораторной работы | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Исследование электрической цепи при различных способах соединения участков. | 2 |
|  | 2. Исследование разветвленной магнитной цепи. | 2 |
|  | 3. Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей энергии звездой. | 2 |
|  | 4. Исследование схемы релейно-контакторного управления трехфазным асинхронным двигателем. | 2 |
|  | 5. Измерение энергии в однофазной цепи | 2 |
| 2 | 6. Исследование формы выходного напряжения электронных генераторов. | 2 |
|  | Всего: | 12 |

Перечень практических работ

| Раздел | Номер и наименование практической работы | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. Расчет электрических цепей постоянного тока. | 2 |
| 2 | 2.Расчет однофазного выпрямителя с активным сопротивлением нагрузки. | 2 |
| Всего: |  | 4 |

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ОСНОВЫ       ЭЛЕКТРОНИКИ

| Проверяемые знания | Критерии оценки |
| --- | --- |
| - классификацию электронных приборов, их устройство и область применения; - методы расчета и измерения основных параметров электрических цепей; -основные законы электротехники; -основные правила эксплуатации электрооборудования и методы измерения электрических величин; -основы теории электрических машин, принцип работы типовых электрических устройств; -параметры электрических схем и единицы их измерения; -принцип выбора электрических и электронных приборов; -принципы составления простых электрических и электронных цепей; -способы получения, передачи и использования электрической энергии; -устройство, принцип действия и основные характеристики электротехнических приборов; -основы физических процессов в проводниках, полупроводниках и диэлектриках; -характеристики и параметры электрических и магнитных полей, параметры различных электрических цепей. | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
| Проверяемые умения | Критерии оценки |
| -выбирать электрические, электронные приборы и электрооборудование; -рассчитывать параметры различных электрических цепей и схем; - производить расчеты простых электрических цепей; - снимать показания и пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями. - правильно эксплуатировать электрооборудование и механизмы передачи движения технологических машин и аппаратов; | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с небольшими недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную не в полном объеме (не менее 50 % правильно выполненных заданий от общего объема работы); |
| Условия выполнения задания 1. Максимальное время выполнения задания- 45 минут Теоретическая часть Тестовое задание Вариант 1 1. Энергетические характеристики электрического поля ... а) напряжение; б) потенциал; в) напряженность. 2. Постоянный электрический ток ... а) длительно не изменяется по величине; б) длительно не изменяется по направлению; в) течет в неподвижных проводах; г) длительно не изменяется по величине и направлению. 3. Определение электрической цепи ... а) последовательность металлических проводников по которым идет ток; б) устройств и объектов, образующих путь электрического тока; в) замкнутое соединение проводников, образующих путь электрического тока. 4. Режим работы, при котором параметры элементов электрической цепи соответствуют их номинальным величинам, называется… 5. Соответствие законов электротехники условиям их выполнения: 1. Первый закон Кирхгофа а) закон для ветви 2. Второй закон Кирхгофа б) закон для узла 3. U = I R в) закон Ома для участка цепи 4. I = E/ R0 + R г) закон для контура 6. Величина эквивалентного сопротивления ( Ом) участка электрической цепи , содержащего 6 последовательно соединенных одинаковых сопротивлений величиной 6 Ом каждый - … а) 1 б) 6 в) 12 г) 30 д) 36 7. Соответствие частей левой руки направлениям параметров при определении электромагнитной силы по правилу «левой руки»: 1. ладонь 2. 4 пальца; 3. большой палец; а) перпендикулярна линиям магнитной индукции; б) совпадают с направлением тока в проводе; в) показывает направление силы; г) показывают направление магнитной индукции; д) показывает направление тока в проводе.. 8.Способ включения амперметра в электрическую цепь: а) последовательно с нагрузкой; б) параллельно с нагрузкой; в) в зависимости от величины нагрузки. 9. Название напряжения между двумя линейными проводами а) фазное; б) линейное; в) нейтральное. 10. Машина, преобразующая электрическую энергию в механическую: а) двигатель; б) генератор; в) трансформатор. 11. Аппарат, предназначенный для пуска, останова и реверса двигателя: а) автоматический выключатель; б) магнитный пускатель; в) тепловое реле. 12. Основные носители зарядов в транзисторе p-n-p - a) электроны; б) дырки; в) положительные ионы; г) отрицательные ионы. 13. Полупроводниковый прибор с одним p - n переходом и двумя выводами для подсоединения к внешней цепи - … 14. Соответствие названия фильтра схеме: 1) Г-образный RC- фильтр 2) Г-образный LC- фильтр 3) П-образный RC- фильтр 4) индуктивный фильтр; а). б). в). 15. Соответствие типа усилителя диапазону усиливаемых частот: - Усилители низкой частоты (УНЧ) - Усилители высокой частоты (УВЧ) - Усилители постоянного тока (УПТ) - Импульсные усилители (ИУ); а) 0 Гц -10 МГц б) 10 Гц -20 кГц в) 100 кГц- 100Мгц. Вариант 2 - Название электротехнического устройства, предназначенного для накопления электрических зарядов… 2. Определение электрической цепи ... а) последовательность металлических проводников по которым идет ток; б) устройств и объектов, образующих путь электрического тока; в) замкнутое соединение проводников, образующих путь электрического тока. 3. Величина сопротивления нагрузки в режиме короткого замыкания ... а) ; б) 1000 Ом; в) 0; г) 1 Мом. 4. Постоянный электрический ток ... а) длительно не изменяется по величине; б) длительно не изменяется по направлению; в) длительно не изменяется по величине и направлению. 5. Вид магнитной силовой линии прямолинейного провода с током – … 6. Соответствие частей левой руки направлениям параметров при определении электромагнитной силы по правилу «левой руки»: 1. ладонь 2. 4 пальца; 3. большой палец; а) перпендикулярна линиям магнитной индукции; б) совпадают с направлением тока в проводе; в) показывает направление ЭДС в проводе; г) показывает направление силы; д) показывают направление магнитной индукции.. 7. Формула расчета полного сопротивлений из «треугольника сопротивлений»: а) б) в) г); Z = R + XL. 8. Величина тока IN (А) в нейтральном проводе при симметричной нагрузке - … 9. Способ соединения фаз генератора и нагрузки - … 10. Схема МПТ с параллельным возбуждением: а) б) в) 11. Назначение трансформатора: а) преобразование энергии переменного тока одного напряжения в энергию переменного тока другого напряжения той же частоты; б) преобразование напряжения и частоты переменного тока; в) преобразование мощности, напряжения и частоты переменного тока. 12. Соответствие названия области транзистора ее назначению: - Эмиттер - Колллектор - База; а) является источником основных зарядов; б) управляющая область; в) собирает основные заряды; г) является проводящим каналом.. 13. Соотношение между прямым RПР и обратным RОБР сопротивлениями диода - … а) RПР > RОБР б) RПР < RОБР в) RПР << RОБР 14 . Электронный прибор, предназначенный для визуального определения формы сигналов и их параметров… 15. Способ включения вольтметра в электрическую цепь … |
| Практическая часть Практические задания Задание 1. Выполнить графически расчет тока в нейтральном проводе IN . Вариант №1 Uф = 220 B, RA = 40 Ом, RB = 80 Ом, RС = 100 Ом. Вариант №2 Uф = 127B, RA = 50 Ом, RB = 20 Ом , RС = 10 Ом. Задание 2. R I XL U Выполнить расчет параметров и построить векторную диаграмму напряжений в однофазной цепи переменного тока с последовательным соединением активного R и индуктивного XL сопротивлений. Вариант №1 I = 2А, R= 12 Ом, XL = 3,5Ом. Вариант №2 I = 4А, R= 4 Ом, XL = 3Ом. Задание 3. Рассчитать эквивалентное сопротивление RЭКВ для сложной цепи. R2 R1 R3 R4 Вариант №1 R1= 50 Ом, R2= 25 Ом, R3= 40 Ом , R4= 60 Ом. Вариант №2 R1= 20 Ом, R2= 30 Ом, R3= 20 Ом , R4= 80 Ом. Задание 4. Определить количество теплоты, выделенное в нагревательном приборы в течении 0,5 ч, если он включен в сеть с напряжением 110 В и он имеет сопротивление 24 Ом. Задание 5. К источнику электроэнергии U пит = 220 В подключены параллельно два потребителя сопротивлениями соответственно 100; 150 Ом. Определить мощность и ток каждого потребителя. Задание 6. Определите фактический расход электроэнергии, израсходованной на работу ламп, а так же погрешность показаний электросчетчика. В сеть включены две лампы мощностью 55 и 75 вт. Диск счетчика при контрольном замере сделал за 5 минут 60 оборотов. На щитке счетчика указано, что 1квт*ч = 558 оборотам диска, т. е. Ссч= 1 : 558 квт*ч, или 1 : 5580 квт/ч. Определите фактический расход электроэнергии, израсходованной на горение ламп. Задание 7. Определите цену деления и чувствительность амперметра, изображённого на рисунке 1. На выноске видно, что амперметр включён на предел измерения 10 А. Число делений на шкале 100. Рисунок 1 - Амперметр Задание 8. Определите абсолютная погрешность амперметра (рисунок 2.). Класс точности амперметра указан на шкале перед ГОСТ и равен для данного прибора 0,2. Рисунок 2 - Амперметр Задание 9. Известны номинальные данные двигателя постоянного тока параллельного возбуждения: – мощность Pном = 5,2 кВт; – номинальное напряжение Uном = 230 В; – номинальный ток Iном = 24 А; – число оборотов nном = 2860 мин –1; – сопротивления обмоток якоря Rя = 0,75 Ом и обмоток возбуждения Rв = 154 Ом. Определите момент вращения и частоту вращения якоря двигателя при номинальном режиме и в режиме идеального холостого хода. Задание 10. На щитке трехфазного трансформатора имеются следующие данные: Sн=5 кВА, f=50 Гц, U1н=6,3 кВ, U2н=0,4 кВ, Рхх=60 Вт, Ркз=185 Вт, соединение обмоток D/Y. Найдите коэффициент трансформации, номинальные токи обмоток и КПД при cosj2=0,8 и загрузке трансформатора 75% от номинальной. Задание 11. По данным паспортного щитка найдите полную мощность, потребляемую двигателем из сети, номинальный момент и номинальное скольжение. |  |

Критерии оценки зачетного задания:

Оценка за комплексное (зачетное) задание определяется как среднее арифметическое оценок за теоретическую и практическую часть задания, при условии выполнения (положительной оценки) практической части работы.

Литература

1. Немцов В.М., Немцова М.Л. Электротехника и электроника [Текст]: учебник / М.В. Немцов, М.Л. Немцова. – М.: Академия. – 2018.-480 с.

2.Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник/ Е. А. Лоторейчук. - М.: ИД «ФОРУМ», 2017. - 317  с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: www.znanium.com

3.Гальперин, М.В. Электротехника и электроника  [Электронный ресурс]: учебник / М.В. Гальперин.- 2-е изд.- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 480 с- Режим доступа: www.znanium.com