Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Контрольно-измерительные материалы

по профессиональному модулю

«ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации»

по специальности СПО

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий

ФП «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

г. Челябинск

2022 г.

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий и программой ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | ОДОБРЕН Предметной (цикловой) комиссией протокол № «___»________20__г Председатель ПЦК _________/С.А.Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________20__ г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Лир Кристина Андреевна, Жданов Василий Владимирович,  преподаватели ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

- Паспорт комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов

  - Область применения

  - Описание процедуры оценки и системы оценивания

    - Общие положения об организации оценки

    - Текущий контроль

    - Промежуточная аттестация

2. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для текущего контроля

3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для промежуточной аттестации

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ) МАТЕРИАЛОВ

  - Область применения

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов предназначен для оценки результатов освоения вида профессиональной деятельности в рамках изучения профессионального модуля «ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации»» программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить уровень сформированности следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения.

ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ

ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей

ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ.

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить практический опыт:

- организации деятельности электромонтажной бригады;

-  контроль качества электромонтажных работ;

-  проектировании электромонтажных работ.

-  составлении смет;

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет следующие освоенные умения:

- организовывать подготовку электромонтажных работ;

- разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств;

- составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ;

- контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом;

- контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов;

- оценивать качество выполненных электромонтажных работ;

- проводить корректирующие действия;

- составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции;

- составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу;

- рассчитывать основные показатели производительности труда;

- осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках;

- организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности;

- проводить различные виды инструктажа по технике безопасности;

Комплект оценочных (контрольно-измерительных) материалов позволяет оценить следующие усвоенные знания:

-  структуру и функционирование электромонтажной организации;

- методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями;

- методы контроля качества электромонтажных работ;

- состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации;

- способы стимулирования работы членов бригады;

- виды износа основных фондов и их оценка;

- основы организации, нормирования и оплаты труда;

- издержки производства и себестоимость продукции.

- правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ;

- правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках;

- виды и периодичность проведения инструктажей;

1.2. Описание процедуры оценки и системы оценивания по программе

1.2.1 Общие положения об организации оценки

Система оценивания по программе профессионального модуля включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию (итоговую аттестацию по ПМ). Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с действующим в колледже нормативным локальным актом – Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж», обучающихся по ФГОС по ТОП-50 и актуализированным ФГОС СПО.

1.2.2 Текущий контроль

Текущий контроль по профессиональному модулю «ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации» включает:

а) по МДК 04.01: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практически и лабораторных работ;

б) по МДК 04.02: устные и письменные опросы, тестирование, выполнение практически работ, выполнение заданий внеаудиторной самостоятельной работы (при наличии в учебном плане), выполнение и защиту курсовой работы, выполнение и защиту индивидуальных проектов и т.д.,

в) по ПП.04: выполнение заданий согласно программы практики.

Текущий контроль проводится системно с целью получения своевременной и достоверной информации об уровне освоения программного содержания и при необходимости своевременных корректив реализации программы.

Оценивание осуществляется по пятибалльной шкале.

Формы и методы текущего контроля по МДК:

| Освоенные умения, усвоенные знания | Формы и средства контроля |
| --- | --- |
| МДК 04.01 «Организация деятельности электромонтажного подразделения» |  |
| Освоенные умения: |  |
| У1 - разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств; | Практическая работа№1 |
| У2 - проводить подготовительные работы подразделения; | Практическая работа№1 |
| У3 - составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ подразделения | Тема 1.1 Практическая работа№1 Тема 2.2 Практическая работа №3 |
| У4 - контролировать и оценивать деятельность членов бригады и подразделения в целом; | Практическая работа №4 |
| У5 - контролировать технологическую последовательность электромонтажных работ и соблюдение требований правил устройства электроустановок и других нормативных документов; | Практическая работа №1,2,3 |
| У6 - оценивать качество выполненных электромонтажных работ; | Практическая работа №1,2,3 |
| У7 - проводить корректирующие действия; | Тема 1.1 – Практическая работа №1 Тема 1.2- Практическая работа №1,2,3 Тема 2.2 Практическая работа №3 |
| У8 - составлять калькуляции затрат на производство и реализацию продукции; | Практическая работа №1; |
| У9 - составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу; | Практические работы №1,2,3 |
| У10 - рассчитывать основные показатели производительности труда; | Практическая работы №1 |
| У11 - проводить различные виды инструктажа по технике безопасности; | Практическая работа №2 |
| У12 - осуществлять допуск к работам в действующих электроустановках; | Практическая работа №2 |
| У13 - организовать рабочее место в соответствии с правилами техники безопасности; | Лабораторные работы №1,2,3 |
| Усвоенные знания: |  |
| З1 - структуру и функционирование электромонтажной организации; | Тестовое задание №1,2. |
| З2 - методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями; | Тестовое задание №3,4 . |
| З3 - способы стимулирования работы членов бригады; | Тестовое задание №5 |
| З4 - методы контроля качества электромонтажных работ; | Тестовое задание №6,7,8 |
| З5 - правила технической эксплуатации и техники безопасности при выполнении электромонтажных работ; | Тестовое задание №9,10,11 |
| З6 - правила техники безопасности при работе в действующих электроустановках; | Тестовое задание №12,13 |
| З7 - виды и периодичность проведения инструктажей; | Тестовое задание №14 |
| З8 - состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации; | Тестовое задание №15,16 |
| З9 - виды износа основных фондов и их оценка; | Тестовое задание №17,18 |
| З10 - основы организации, нормирования и оплаты труда; | Тестовое задание №19,20,21 |
| З11 - издержки производства и себестоимость продукции. | Тестовое задание №22,23 |

1.2.3 Промежуточная аттестация (условия, цель и время проведения в структуре учебного года) Указываются наименования элементов программы, по которым предусматриваются процедуры промежуточной аттестации и формы их проведения

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК04.01 | Организация деятельности производственного подразделения | Зачет | - |
| МДК04.02 | Экономика организации | Зачет | - |
| ПП.04 | производственная практика | Зачет | - |
| ПМ.04 | Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации | Экзамен по модулю | - |

Инструменты оценки для теоретического материала по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование знания (умения), проверяемого в рамках компетенции (-ий) | Критерии оценки | Формы и методы оценки | Тип заданий | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Умения - организовывать подготовку электромонтажных работ; - разрабатывать и проводить мероприятия по приемке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств; - составлять графики проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ; | 75% выполненных тестовых заданий | Практические и лабораторные задания | Практиориентированые задания | ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. |
| - определение методов контроля качества электромонтажных работ; - контроль технологической последовательности электромонтажных работ и соблюдения требований Правил устройства электроустановок и других нормативных документов; - оценка качества выполненных электромонтажных работ; - проведение корректирующих действий; определение затрат на производство и реализацию ЭМР и составление сметной документации с использованием нормативно-справочной литературы. | 75% выполненных тестовых заданий | Практические и лабораторные задания | Практиориентированые задания | ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| - определение эффективности труда, как отдельного работника, так и коллектива предприятия; - определение стоимости основных фондов различными способами оценки и степень их износа; - определение видов затрат на производство и реализацию ЭМР. | 75% выполненных тестовых заданий | Практические и лабораторные задания | Практиориентированые задания, расчет смет | ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. |
| - проведение различных видов инструктажа по технике безопасности; - осуществление допуска к работам в действующих электроустановках; организация рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности. | 75% выполненных тестовых заданий | Практические и лабораторные задания | Практиориентированые задания | ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. |

Инструменты для оценки практического этапа аттестации по профессиональному модулю (Эм)

| Наименование действия (умения), проверяемого в рамках компетенции | Критерии оценки | Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект) | Место проведение оценки (мастерская, лаборатория, участок предприятия и т.д.) | Проверяемые результаты обучения (Шифр и наименование ПК) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация деятельности электромонтажной бригады. | Заполнение дневника по практике, формирование оценочного листа, написание отчета по практике | Отчет по практике | Предприятия | ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. |
| Участие в контроле качества электромонтажных работ; | Оформление нормативной документации | Карты контроля качества электромонтажных работ | Предприятия | ПК 4.2. Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |
| Составление смет на электромонтажные работы; | Составление физическим объемам производства электромонтажных работ | Сметы | Предприятия | ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. |
| Проектирование электромонтажных работ; | Соблюдение техник и безопасности и разрядности выполнения работ | Заполнение журналов учета | Предприятия | ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. |

2. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ текущего контроля

Тестовое задание № 1

1. Документ, устанавливающий количественный и качественный состав подразделений предприятия и схематически отражающий порядок их взаимодействия между собой – это …

a) организационная структура

б) структура предприятия

в) структура подразделений

г) структура управления

Эталон ответа: а

2. Соотнесите типы организационных структур с рисунками

| а) Линейная | 1. |
| --- | --- |
| б)Линейно-функциональная | 2. |
| в) Функциональная | 3. |
| г) Дивизиональная | 4. |

Эталон ответа: а-2, б-4, в-3, г-1

3. Закончите предложение. Производственная деятельность электромонтажной  организации заключается в…

Эталон ответа: оказании услуг по выполнению комплекса электромонтажных работ.

4.Закончите предложение. Коммерческая деятельность электромонтажной  организации заключается в:

Эталон ответа: выполнении комплекса электромонтажных работ.

5. Закончите предложение. Финансовая деятельность электромонтажной  организации заключается в:

Эталон ответа: взаимодействии с банками и с государственными органами управления.

Тестовое задание № 2

1. Какие организационно-правовые формы характеризуются как коммерческие организации с разделенным на доли учредителей уставным капиталом?

а) хозяйственные товарищества;

б) хозяйственные товарищества и общества;

в) хозяйственные общества;

г) государственные и муниципальные унитарные предприятия;

Эталон ответа: б

2. Как называется хозяйственное товарищество, в котором наряду с полными товарищами в его состав входят участники-вкладчики, которые несут риск убытков в связи с деятельностью товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов?

а) полное товарищество;

б) неполное товарищество;

в) частичное товарищество;

г) товарищество на вере;

Эталон ответа: г

3.Учредительным документом полного товарищества является:

а) устав, утвержденный правительством РФ;

б) устав, утверждаемый общим собранием;

в) учредительный договор;

г) устав, утверждаемый общим собранием, и учредительный договор;

Эталон ответа: в

4.Что относится из нижеперечисленного к хозяйственным обществам?

а) общества с ограниченной ответственностью;

б) общества с дополнительной ответственностью;

в) общественное объединение;

г) религиозная организация;

д) артель

е) публичное акционерное общество

ж) автономное учреждение

Эталон ответа: а,б,е.

5.Количество участников общества с ограниченной ответственностью может быть:

а) от 1 до 50 человек;

б) от 1 до 100 человек

в) свыше 50 человек;

г) неограниченное число участников.

Эталон ответа: а

6.Какие вы знаете виды акционерных обществ?

а) акционерное общество на вере и полное акционерное общество;

б) публичное акционерное общество и акционерное общество;

в) публичное акционерное общество и закрытое акционерное общество;

г) открытое акционерное общество и закрытое акционерное общество;

Эталон ответа: б

7.В каких из видов хозяйственных обществ акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск в пределах стоимости принадлежащих им акций:

а) общество с ограниченной ответственностью;

б) общество с дополнительной ответственностью;

в) акционерное общество;

г) ООО и ОДО;

Эталон ответа: в

8.Как называется добровольное объединение граждан на основе членства для совместной хозяйственной деятельности, основанной на их личном участии и объединении имущественных паевых взносов?

а) потребительский кооператив;

б) хозяйственное товарищество;

в) хозяйственное общество;

г) производственный кооператив.

Эталон ответа: г

9.Участники ООО по его обязательствам несут ответственность:

а) всем принадлежащим им имуществом;

б) в пределах стоимости внесенных ими вкладов;

в) в пределах стоимости принадлежащих им акций;

г) не несут ответственности;

Эталон ответа: б

10.Как называется коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество?

а) производственный кооператив;

б) ООО и ОДО;

в) акционерные общества;

г) государственные и муниципальные унитарные предприятия.

Эталон ответа: г

Тестовое задание №3

1.Основными функциями управления трудовым коллективом являются…(при необходимости указать несколько)

а) планирование

б) стимулирование

в) коммуникация

г) организация

д) контроль

е) оценивание

ж) мотивация

Эталон ответа: а,г,д,ж

2. Выделяют следующие методы управления трудовым коллективом…(при необходимости указать несколько)

а) экономические методы управления

б)  статистические методы управления

в) методы стимулирования

г) социально-психологические методы управления

д) организационные (административные) методы управления

е) методы дисциплинарного воздействия

Эталон ответа: а,г,д

3. Метод управления трудовым коллективом, который отличается прямым характером воздействия…

а) экономические методы управления

б)  статистические методы управления

в) методы стимулирования

г) социально-психологические методы управления

д) организационные (административные) методы управления

е) методы дисциплинарного воздействия

Эталон ответа: д

4. Методы управления трудовым коллективом, которые имеют косвенный характер управленческого воздействия… (при необходимости указать несколько)

а) экономические методы управления

б)  статистические методы управления

в) методы стимулирования

г) социально-психологические методы управления

д) организационные (административные) методы управления

е) методы дисциплинарного воздействия

Эталон ответа: а,г.

5.  Метод управления трудовым коллективом, в котором разрабатываются положения, должностных инструкции …

а) экономические методы управления

б)  статистические методы управления

в) методы стимулирования

г) социально-психологические методы управления

д) организационные (административные) методы управления

е) методы дисциплинарного воздействия

Эталон ответа: д.

Тестовое задание №4

1.К какой группе административных методов управления можно отнести процедуру нормирования труда?

а) организационные методы воздействия;

б) распорядительные методы воздействия;

в) материальная ответственность и взыскания;

г) методы дисциплинарного воздействия;

д) экономические методы

Эталон ответов: а

2. К организационным методам воздействия на персонал относится:

а) должностная инструкция;

б) приказ;

в) распоряжение;

г) удержание из зарплаты;

д) увольнение

Эталон ответов: а

3. Какие выделяют способы распорядительного воздействия на персонал?

а) устав предприятия;

б) инструкции;

в) штатное расписание;

г) приказы

Эталон ответов: г

4. На чем основаны административные методы управленческого воздействия на персонал?

а) на власти;

б) на власти, дисциплине, взысканиях;

в) на моральных ценностях;

г) на системе поощрений и наказаний

Эталон ответов: б

5. Приказ является формой:

А) психологического  воздействия;

Б) организационного воздействия;

в) экономического воздействия;

г) распорядительного воздействия

Эталон ответов: г

Тестовое задание №5

1. В какой период профессиональной деятельности формируется мотивация труда?

а) до начала профессиональной деятельности;

б) после приобретения трудового стажа 10-15 лет;

в) во время адаптации в коллективе;

г) после получения желаемой отдачи от трудовой деятельности;

Эталон ответов: а

2. В чем заключается основная идея классической теории мотивации?

а) самоутверждение – единственный мотивирующий фактор в работе;

б) деньги – единственный мотивирующий фактор в работе;

в) жажда власти – основной мотивирующий фактор в работе;

г) мотивирует стремление к расширению масштаба контроля;

Эталон ответов: б

3. В чем заключается цель стимулирования персонала?

а) побудить человека избегать конфликтов;

б) внушить человеку чувство собственного достоинства;

в) побудить человека не превышать своих полномочий;

г) побудить человека делать больше и лучше того, что обусловлено трудовыми отношениями

Эталон ответов: г

4. Для увеличения эффективности труда необходимо:

а) своевременно стимулировать работников;

б) давать общее представление о необходимых результатах;

в) ориентироваться не на результат, а на процесс работы;

г) четко формулировать цель работы;

Эталон ответов: г

5. Если результаты деятельности работника неудовлетворительны, то как руководителю предпочтительнее сообщить об этом:

а) высказать свою оценку в СМИ фирмы;

б) высказать свою оценку сотруднику публично;

в) высказаться в отношении отдельных достижений сотрудника и подробнее остановиться на тех результатах, которые не удовлетворяют руководство компании;

г) вообще не говорить работнику о характере данной ему оценки, а сразу принять соответствующие меры;

Эталон ответов: в

6. За что лучше всего, с точки зрения компании, платить сотруднику премию:

а) за достижение плановых показателей;

б) за перевыполнение плана;

в) за выдающиеся заслуги;

г) не за что-то, а пропорционально чему-то, например зарплате;

Эталон ответов: б

7. Завышение размеров вознаграждения сотрудника обычно приводит к:

а) временному увеличению эффективности его работы;

б) постоянному увеличению эффективности его работы;

в) постоянному уменьшению эффективности его работы;

г) временному уменьшению эффективности его работы;

Эталон ответов: а

8. Какие из приведенных потребностей свойственны всем людям?

а) в самовыражении, самоопределении;

б) в общественном признании;

в) физиологические;

г) в безопасности;

Эталон ответов: в

9. Какие основные формы стимулов выделяют?

а) принуждение, материальное поощрение, моральное поощрение, самоутверждение;

б) моральное стимулирование, материальное стимулирование, функциональное стимулирование, структурное стимулирование;

в) стимул, мотив, потребность, нужда;

г) похвала, просьба, убеждение;

Эталон ответов: б

10. Постоянная критика результатов работы сотрудника обычно приводит к:

а) увеличению эффективности его труда;

б) уменьшению эффективности его труда;

в) увеличению потребности в обучении;

г) снижению степени конфликтности личности;

Эталон ответов: б

Тестовое задание №6

1. Органы, осуществляющие государственный надзор за качеством производства ЭМР…

а) Госэнергонадзор;

б) Госпожнадзор России;

в) технический надзор заказчика;

г) авторский надзор;

д) Государственный надзор в строительстве

Эталон ответов: а,б,д

2.Организации, выполняющие авторский надзор…

а) проектные;

б) государственного надзора;

в) вышестоящие;

г) электромонтажные

Эталон ответов: а

3. Комиссия,  имеющая право приемки в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта…

а) техническая электромонтажной организации;

б) государственная, назначенная местной администрацией;

в) проектной организации;

г) заказчика

Эталон ответов: б

4.Место установки одного светильника в помещении…

а) в точке пересечения диагоналей;

б) на большей средней линии;

в) на 1/4 ширины помещения

Эталон ответов: а

5.  Минимальная высота открыто установленных щитков и пунктов в жилых и гражданских зданиях…м

а) 2;

б) 1,5;

в) 2,2;

г) 3

Эталон ответов: в

Тестовое задание №7

1. Расстояние от голых проводов ВЛЭП при наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части улиц должно быть не менее…м

а) 3;

б) 6;

в) 10;

г) 13

Эталон ответов: б

2.Наименьшее сечение кабеля для осветительной сети жилых зданий должно быть не менее…мм2

а) 0,75;

б) 2,5;

в) 1,5;

г) 4

Эталон ответов: в

3. Величина номинального тока срабатывания УЗО в групповых сетях жилых зданий не более …мА

а) 100;

б) 30;

в) 10;

г) 50

Эталон ответов: б

4. Толщина подушки при прокладке кабеля в траншее…мм

а) 200;

б)50;

в) 300;

г) 100

Эталон ответов: г

5. Наименьшее расстояние от проводов ввода в здание до поверхности земли …м

а) 3,5;

б) 2,75;

в) более 3;

г) 2

Эталон ответов: б

Тестовое задание №8

1. Глубина заложения в траншее кабелей напряжением до 20 кВ при пересечении улиц и дорог должна быть не менее….м

а) 1;

б)1,4;

в) 0,5;

г) 0,7

Эталон ответов: а

2. Проводник, в который включают однополюсные выключатели в трех или двухпроводных линиях сетей с заземленной  нейтралью

а) нулевой рабочий;

б) фазный;

в) нулевой защитный

Эталон ответов: б

3. Максимальная разность уровней  несущей поверхности под распределительные комплектные устройства по всей длине камер КРУ

а) не более 5мм;

б) более5мм;

в) не более 5см;

г) не более 1см

Эталон ответов: а

4. Конструктивные элементы зданий, используемые в качестве естественных молниеприемников …

а) натянутый трос;

б) металлические конструкции крыши;

в) молниеприемная сетка;

г) металлические кровли

Эталон ответов: б,г

- 5. Высота установки пусковых аппаратов- выключателей, автоматов  в помещениях предприятий торговли и общественного питания  от пола ….м

а) 2;

б) более 2;

в) 1,3;

г) 1,2 – 1,6

Эталон ответов: г

Тестовое задание №9

1. Кем производится надзор за операциями по очистке изоляторов без снятия 	напряжения?

а) Производителем работ с группой по электробезопасности не ниже IV.

б) Любым членом бригады с группой по электробезопасности не ниже IV.

в) Производителем работ с группой по электробезопасности не ниже V.

г) Лицом из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности III или IV.

Эталон ответов: а

2. Из скольких человек должна состоять бригада при проведении испытаний 	электрооборудования?

а) Проводит бригада, в которой производитель работ должен иметь группу IV, член бригады - группу III, а член бригады, которому поручается охрана - группу II.

б) Проводит бригада не менее чем из трех человек с группой по электробезопасности не ниже III, в которой производитель работ должен иметь группу IV

в) Проводит бригада не менее чем из трех человек, из которых производитель работ должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV, а остальные - не ниже III.

г) Проводит бригада не менее чем из трех человек с группой по электробезопасности не ниже III.

Эталон ответов: а

3. Назовите сечение заземляющего проводника, установленного на высоковольтный вывод испытательной установки перед присоединением ее к сети 380/220В при сборке испытательной схемы.

а) Не менее 25 кв.мм.

б) Не менее 10 кв.мм.

в) Не менее 16 кв.мм.

г) Не менее 4 кв.мм.

Эталон ответов: г

4. Кому разрешается выполнять измерения мегомметром в процессе эксплуатации?

а) Работникам из числа электротехнического персонал, имеющим третью группу по электробезопасности.

б) Работникам из числа оперативного персонала.

в) Обученным работникам, имеющим третью группу по электробезопасности.

г) Обученным работникам из числа электротехнического персонала, имеющим группу III по электробезопасности.

Эталон ответов: г

5. Как выполняется работа на воздушных линиях 0,38кВ с проводами, имеющими изолирующие покрытия без снятия напряжения?

а) По наряду.

б) По проекту производства работ.

в) В порядке текущей эксплуатации.

г) По распоряжению.

Эталон ответов: а

6. На какое расстояние допускается приближаться к дереву в случае его падения на провода воздушной линии электропередач?

а) Не менее 10м до снятия напряжения.

б) Не менее 8м до снятия напряжения.

в) Не менее 6м до снятия напряжения.

г) Не менее 12м до снятия напряжения.

Эталон ответов: б

7. Из скольких работников, и какой квалификации должна состоять бригада при работах с	 электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000В?

а) Из двух лиц, из которых одно лицо должно иметь группу по электробезо-пасности не ниже IV, а второе - не ниже III.

б) Из двух лиц с группами по электробезопасности не ниже III, из которых одно лицо должно быть из числа оперативного персонала.

в) Такие работы может производить один работник с группой по электробезопасности не ниже IV.

г) Такие работы может производить один работник с группой по электробезопасности не ниже III.

Эталон ответов: г

8. Назовите допустимое напряжение переносных электрических светильников при проведении работ в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных?

а) Не выше 12В.

б) Не выше 36В.

в) Не выше 50В.

г) Не выше 110В.

Эталон ответов: в

9. Назовите допустимое напряжение переносных электрических светильников при проведении работ в особо неблагоприятных условиях.

а) Не выше 12В.

б) Не выше 36В.

в) Не выше 42В.

г) Не выше 110В.

Эталон ответов: а

10. В каких случаях допускается работать по распоряжению без отключения осветительной электрической сети?

а) При использовании телескопической вышки с изолирующим звеном.

б) При расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,5м. на деревянных опорах с опоры или с приставной деревянной лестницы.

в) При расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы.

г) При использовании телескопической вышки с изолирующим звеном. При расположении светильников ниже проводов на расстоянии не менее 0,6м на деревянных опорах без заземляющих спусков с опоры или с приставной деревянной лестницы.

Эталон ответов: г

Тестовое задание №10

1. Как производятся работы на воздушных линиях электропередачи при откапывании стоек опоры на глубину более 0,5м?

а) По технологической карте или плану производства работ.

б) По распоряжению.

в) В порядке текущей эксплуатации.

г) Определяется лицом, ответственным за электрохозяйство, в зависимости от конструкции и состояния опоры.

Эталон ответов: а

2. Можно ли снимать в связи с окончанием рабочего дня установленные на рабочих местах воздушной линии электропередачи заземления?

а) Можно не снимать.

б) Нет.

в) Нужно обязательно снимать.

г) Решение снимать или нет принимает руководитель работ.

Эталон ответов: б

3. Обязательно ли вывешивание плакатов или нанесение предупредительных надписей 	на временных ограждениях, установленных на неотключенных токоведущих частях, доступных случайному прикосновению?

а) Обязательно, если на временные ограждения не нанесены надписи «Стой! Напряжение».

б) Не обязательно для установок напряжением до 127 В.

в) Не обязательно, если ограждение выполнено в виде хорошо укрепленных изолирующих накладок.

г) Обязательно только для установок напряжением выше 0,4 кВ.

Эталон ответов: а

4. Кто устанавливает и снимает изолирующие накладки?

а) Два работника имеющие группы IV и III.

б) Два работника имеющие группу III, старший из которых должен быть из числа оперативного персонала.

в) Два работника из числа ремонтного персонала имеющие группы IV и III.

г) Два работника, имеющие группы IV и III, старший из которых должен быть из числа оперативного персонала.

Эталон ответов: г

5. На основании чего могут проводиться работы на вращающемся электродвигателе без соприкосновения с токоведущими и вращающимися частями?

а) По распоряжению.

б)  В порядке текущего обслуживания.

в) В порядке текущей эксплуатации.

г)  При осмотрах

Эталон ответов: а

6. Где устанавливается заземление при работе на электродвигателе?

а) На присоединении в распределительном устройстве (РУ).

б) На кабеле с отсоединением от электродвигателя.

в) На кабеле без отсоединения от электродвигателя.

г) Допускается установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.

Эталон ответов: г

7. Какие плакаты должны быть вывешены на однотипных или близких по габариту электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу?

а) Предупреждающий «Стой! Опасно для жизни».

б) Предупреждающий «Стой! Высокое напряжение».

в) Предупреждающий «Стой! Напряжение».

г) Разрешающий «Работать здесь».

Эталон ответов: в

8. Допускается ли при ремонтных работах на кабельных линиях электропередачи нахождение и работа в колодце одного человека?

а) Допускается с группой по электробезопасности не ниже III с применением предохранительного пояса со страховочным канатом. Конец каната должен держать один из страхующих работников.

б) Допускается с группой по электробезопасности не ниже III, при этом около люка должны дежурить два человека.

в) Допускается с группой по электробезопасности не ниже IV, с применением предохранительного пояса со страховочным канатом.

г) Допускается с группой по электробезопасности не ниже IV с применением предохранительного пояса со страховочным канатом. Конец каната должен держать один из страхующих работников.

Эталон ответов: а

9. В какие сроки должна проводиться проверка исправности аварийного освещения?

а) Не реже 1раза в 3месяца

б) 2раза в год.

в) 1раз в год.

г) Правилами не регламентируется.

Эталон ответов: б

10. Какие электрические аппараты должна содержать первичная цепь электросварочной установки?

а) Коммутационный (отключающий).

б) Защитный.

в) Коммутационный (отключающий) и защитный.

г) Коммутационный или защитный.

Эталон ответов: в

Тестовое задание №11

1. Укажите частоту вдуваний при производстве искусственного дыхания "изо рта в рот".

а) Не менее 15раз в минуту (каждые 4сек.).

б) 12 - 15раз в минуту (каждые 4-5сек.).

в) 12раз в минуту (каждые 5сек.).

г) В первую минуту через каждые 6 - 7сек., а в дальнейшем через каждые 10сек.

Эталон ответов: в

2. Укажите частоту надавливаний на грудную клетку при проведении наружного массажа сердца.

а) Каждые 0,5секунд.

б) Один раз в секунду.

в) Через каждые 3секунды.

г) Первую минуту 1раз в секунду, а в дальнейшем через каждые 2секунды.

Эталон ответов: б

3. Как оказать первую помощь пострадавшему при ушибах?

а) К месту ушиба приложить "холод", а затем наложить тугую повязку.

б) Обеспечить ушибленному органу полный покой и направить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

в) Перевязать ушибленное место стерильной повязкой.

г) Приложить к ушибленному месту теплый содовый компресс.

Эталон ответов: а

4. Как оказать первую помощь при небольших по площади ожогах I и II степени 	пострадавшему при термических и электрических ожогах?

а) Обожженную поверхность смочить нашатырным спиртом и наложить повязку с мазью от ожогов.

б) Обожженную поверхность смазать жиром или вазелином и наложить стерильную повязку.

в) На обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в лечебное учреждение

г) Приложить к пораженному месту холодный компресс. Направить пострадавшего в лечебное учреждение.

Эталон ответов: в

5. Если пострадавший продолжает соприкасаться с токоведущими частями, какие действия должны быть приняты лицом, оказывающим помощь?

а) Немедленно вызвать скорую помощь.

б) Как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока.

в) Немедленно доложить мастеру или начальнику цеха.

г) Предупредить работников об опасности поражения электрическим током.

Эталон ответов: б

Тестовое задание №12

1. Назовите работников, которые могут выполнять осмотр электроустановок, 	электротехнической части технологического оборудования единолично.

а) Работники из числа административно - технического персонала с группой по электробезопасности V в установках напряжением выше 1000 В и IV в установках напряжением до 1000 В с правом единоличного осмотра на основании устного распоряжения руководителя организации. Работники из числа оперативного персонала, находящиеся на дежурстве с группой по электробезопасности не ниже III.

б). Работники из числа оперативного персонала, находящиеся на дежурстве с группой по электробезопасности не ниже III.

в). Работники  оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в электроустановках до	1000 В.

г)Работники из числа административно - технического персонала с группой по электробезопасности V в установках напряжением выше 1000 В и IV в установках напряжением до 1000 В с правом единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации. Работники из числа оперативного персонала, находящиеся на дежурстве с группой по электробезопасности не ниже III.

Эталон ответов: г

2. Допускаются ли работники, не обслуживающие данную электроустановку, к ее осмотру?

а) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000В. Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III, в электроустановках напряжением до 1000В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

б) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III, в электроустановках напряжением до 1000В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

в) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IΙΙ, в электроустановках напряжением выше 1000В. Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

г) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000В.

Эталон ответов: а

3. В каких случаях при осмотре электроустановок напряжением выше 1000В 	разрешается входить за ограждение?

а) В присутствии второго работника с группой по электробезопасности не ниже IV.

б) Осмотр электроустановок напряжением выше 1000В с входом за ограждения не допускается  в любом случае.

в) Работнику с IV группой по электробезопасности, если расстояние в проходах от пола до не огражденных токоведущих частей 2,5м.

г) Работнику с IV группой по электробезопасности, если расстояние в проходах от пола до нижних фланцев изоляторов не менее 2м

Эталон ответов: б

4. Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, обслуживающие электроустановки единолично?

а) IV квалификационную группу в установках напряжением выше 1000В и III в установках напряжением до 1000В.

б) IV квалификационную группу в установках напряжением  выше 1000В.

в). IV квалификационную группу в установках напряжением выше 1000В и IV в установках напряжением до 1000В.

г) V квалификационную группу в установках напряжением  выше 1000В и III в установках напряжением до 1000В.

Эталон ответов: а

5.  Какими предохранительными средствами необходимо обязательно пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках напряжением до 1000В?

а) Средствами защиты лица и глаз.

б) Изолирующими клещами и диэлектрическими перчатками.

в) Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками.

г) Средствами защиты лица и глаз, изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками.

Эталон ответов: г

Тестовое задание №13

1.  Какие виды работ относятся к оперативному обслуживанию электроустановок?

а) Комплекс работ по ведению требуемого режима электроустановки; производству переключений и осмотров оборудования.

б) Комплекс работ по техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями оперативного персонала.

в) Комплекс работ по подготовке рабочего места и допуску к ней; техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями.

г) Комплекс работ по ведению требуемого режима электроустановки; производству переключений и осмотров оборудования, подготовке рабочего места и допуску к работе, техническому обслуживанию оборудования, предусмотренному должностными и производственными инструкциями.

Эталон ответов: г

2. На кого распространяется правила безопасности при эксплуатации электроустановок?

а) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц. На работников организующих и выполняющих: строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

б) На работников, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения. На работников организующих и выполняющих: строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

в) На работников организующих и выполняющих: строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

г) На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других физических лиц. На работников, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения. На работников организующих и выполняющих: строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения.

Эталон ответов: г

3. Каков порядок производства работ в действующих электроустановках с применением 	грузоподъемных машин и механизмов?

а) По наряду.

б) По распоряжению.

в) По перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

г) По наряду, распоряжению.

Эталон ответов: а

3.В каком порядке может быть подано вновь напряжение на действующую 	электроустановку после его внезапного исчезновения?

а) Во всех случаях после осмотра и предупреждения персонала.

б) Может быть подано без предупреждения.

в) В нормальных условиях после осмотра установки и предупреждения работающих, в аварийных - после предупреждения.

г) Во всех случаях после осмотра.

Эталон ответов: б

4. На какие работы в электроустановках напряжением до 1000В допускается выдавать один наряд?

а)  На однотипные работы, выполняемые без снятия напряжения одной бригадой для поочередного производства их на нескольких присоединениях, в одном или разных РУ.

б) На однотипные работы без снятия напряжения для поочередного производства их в разных помещениях подстанции.

в) На однотипные работы со снятием напряжения.

г) При полностью снятом напряжении со всех токоведущих частей выполняются работы на сборных шинах РУ, распределительных щитов, сборок, а также на всех присоединениях этих установок одновременно.

Эталон ответов: г

5. Назовите срок действия наряда на работы в электроустановках.

а) 1 смена.

б) 1 сутки.

в) Устанавливается лицом, выдавшим наряд, но не более 3 суток.

г) На срок не более 15 календарных дней.

Эталон ответов: г

Тестовое задание №14

1. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, непосредственно не организующего 
и не проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или не выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, не имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров?

а) Не реже одного раза в год.

б) Не реже одного раза в полгода.

в) Не реже одного раза в три года.

г) Не реже одного раза в пять лет.

Эталон ответов: а

2. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

а) Не реже одного раза в год.

б) Не реже одного раза в два года.

в) Не реже одного раза в три года.

г) Не реже одного раза в пять лет.

Эталон ответов: а

3. В каком из перечисленных случаев проводится внеочередная проверка знаний персонала?

а) Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

б) Только по требованию органов государственного надзора и контроля.

в) Только при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

г) Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

д) В любом из перечисленных случаев.

Эталон ответов: д

4. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?

а) Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

б) Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV.

в) Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV.

г) Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

Эталон ответов: а

5. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

а) Первичный на рабочем месте.

б) Вводный.

в) Целевой.

г) Повторный.

Эталон ответов: в

6. Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом?

а) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

в) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда.

Эталон ответов: а

7. Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом?

а) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

в) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда.

Эталон ответов: б

Тестовое задание №15

1.Выделяют следующие элементы прямых затрат…(при необходимости указать несколько)

а) затраты на материалы;

б) административно-хозяйственные затраты

в) затраты на основную заработную плату;

г) затраты на развитие производства и стимулирование рабочих

д) затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов

Эталон ответа: а,в,д.

2. Локальная смета составляется…

а) только на выполнение электромонтажных работ;

б) только на выполнение строительных работ;

в) на выполнение отдельных видов работ;

г) на выполнение всех видов работ.

Эталон ответа: в.

3.Сводный сметный расчет стоимости производственного и жилищно-гражданского строительства содержит…

а)9 глав;

б)12 глав;

в)10глав;

г) 5 глав.

Эталон ответа: б.

4. Проектно-сметная документация представляется заказчику за:

а) три месяца;

б) шесть месяцев;

в) десять месяцев;

г) год.

Эталон ответа: б.

5. Экспертизу проектно-сметной документации проводит…

а) орган, утверждающий проект;

б) заказчик;

в) проектная организация;

г) подрядчик.

Эталон ответа: а.

Тестовое задание №16

1. Ресурсно-индексный метод это:

а) исчисление в базисном уровне сметных цен и расчёт дополнительных затрат;

б) использование системы текущих индексов;

в) калькулирование в текущих ценах и тарифах и применение системы индексов;

г) калькулирование в текущих ценах и тарифах.

Эталон ответа: в.

2. Порядок определения величины сметной прибыли:

а) от прямых затрат;

б) от ФОТ;

в) от сметной себестоимости

г) от накладных расходов

Эталон ответа: б.

3. На основании какого нормативного документа определяется сметная стоимость отдельного вида работ:

а) ТЕР-2001;

б) ЕНиР;

в) ЕТКС

г) СНиП

Эталон ответа: а.

4. Базисно-индексный метод это:

а) калькулирование в текущих ценах и тарифах;

б) калькулирование в текущих ценах и тарифах и применение системы индексов;

в) исчисление в базисном уровне сметных цен, расчёт дополнительных затрат, 	вызванных изменениями цен;

г) использование системы текущих индексов.

Эталон ответа: в.

5. Задание на проектирование выдаёт:

а) подрядчик;

б) заказчик;

в) проектная организация;

г) орган гостехнадзора.

Эталон ответа: б.

Тестовое задание №17

1. Активной частью основных производственных фондов, являются…

а) строительные машины и механизмы

б) здания и сооружения

в) силовые машины и оборудование

г) объекты культурно-бытового назначения

д) транспортные средства

е) жилые дома

ж) объекты коммунального хозяйства

з) инструменты и инвентарь

Эталон ответов: а,в,д,з

2. Особенностью основных фондов является их неоднократное или постоянное, в течение длительного  периода использование, но  ________________, для производства продукции.

а) не менее двух лет

б) не более одного года

в) не менее одного года

г) не более двух лет

Эталон ответа: в

3. Стоимость основных фондов, которая отражает понесенные затраты предприятия на приобретение, доставку и монтаж оборудования в ценах действующих в год приобретения.

а) среднегодовая

б) восстановительная

в) остаточная

г) первоначальная

Эталон ответов: г

4. Стоимость основных фондов, которая используется в экономических расчетах, так как стоимость фондов на начало и конец года может различаться

а) среднегодовая

б) восстановительная

в) остаточная

г) первоначальная

Эталон ответов: а

5. Выделяют два вида учета основных фондов…

а) стоимостной

б) нормативный

в) технический

г) натуральный

д) затратный

Эталон ответов: а,г

Тестовое задание №18

1. В производстве электромонтажных работ различают следующие виды износа:

а) физический и природный

б) технический и моральный

в) физический и моральный

г) технический и природный

Эталон ответов: в

2. Износ, который проявляется в том, что пригодные по своему материальному состоянию основные фонды становятся экономически невыгодными…

а) природный

б) технический

в) моральный

г) физический

Эталон ответов: в

3. Износ основных фондов, который определяется изменением их первоначальных технических характеристик, под воздействием природно-климатических условий

а) природный

б) технический

в) моральный

г) физический

Эталон ответов: г

4.  Степень физического износа основных фондов определяется коэффициентом физического износа

а) Ки =   . 100%

б) Ки =   . 100%

в) Ки =   . 100%

г) Ки =   . 100%

Эталон ответов: а

5. ________износ, определяется по формуле  =  . 100%

а) природный

б) технический

в) моральный

г) физический

Эталон ответов: в

Тестовое задание №19

1. Система рационального взаимодействия работников со средствами труда и друг другом, основанную на определенном порядке построения и осуществления трудового процесса, направленную на получение высоких конечных социально-экономических результатов.

а) организация труда

б) разделение труда

в) кооперация труда

г) нормирование труда

Эталон ответов: а

2. Исследования затрат труда и времени рабочих и применяемых ими машин и механизмов, проводимые с целью повышения эффективности труда

а) организация труда

б) разделение труда

в) кооперация труда

г) нормирование труда

Эталон ответов: г

3. Система производственных взаимосвязей между отдельными исполнителями и их группами, занятыми выполнением частичных, но взаимосвязанных между собой процессов труда.

а) организация труда

б) разделение труда

в) кооперация труда

г) нормирование труда

Эталон ответов: в

4. Система обособления видов деятельности работников, установление функций, обязанностей, сферы действий каждого из них, а также для их групп, образующих различные подразделения.

а) организация труда

б) разделение труда

в) кооперация труда

г) нормирование труда

Эталон ответов: б

5. Соотнесите задачи организации труда с их содержанием

| 1. Социальная задача | а) состоит в обеспечении за счет организации труда роста производительности труда и эффективности производства, рационального использования материальных и трудовых ресурсов. |
| --- | --- |
| 2. Экономическая задача | б) заключается в повышении содержательности труда, что позволяет выработать потребность человека работать, в воспитании творческого отношения к труду, создании условий для всестороннего, гармоничного развития работающих. |
| 3. Психофизиологическая задача | в) состоит в обеспечении потребителя необходимой ему продукцией (услугами) в заданные сроки, заданного качества и комплектации, с минимальными затратами для производства. |
|  | г) состоит в создании благоприятных условий, способствующих сохранению здоровья человека и повышению его работоспособности, обеспечение содержательности и привлекательности труда. |

Эталон ответов: 1 – б; 2-а; 3- г.

Тестовое задание №20

1. Заработная плата, которая начисляется за определенный промежуток отработанного времени независимо от количественных и качественных показателей труда

а) повременная форма оплаты труда

б) сдельная форма оплаты труда

в) бестарифная система оплаты труда

г) тарифная система оплаты труда

Эталон ответов: а

2.Форма оплаты труда, которая применяется для оплаты труда вспомогательных рабочих (наладчиков, комплектовщиков и др.).

а) аккордная

б) косвенно-сдельная

в) прямая сдельная

г) простая повременная

Эталон ответов: б

3. Форма оплаты труда, когда труд работников оплачивается за число единиц изготовленной ими продукции и выполненных работ, исходя из твердых сдельных расценок, установленных с учетом необходимой квалификации

а) аккордная

б) косвенно-сдельная

в) прямая сдельная

г) простая повременная

Эталон ответов: в

4. Тарифная система включает в себя…

Эталон ответа: тарифная ставка, тарифная сетка, районные коэффициенты, тарифные справочники.

5. Соотнесите функции заработной платы с их содержанием

| 1. Стимулирующая функция | а) Уровень оплаты труда должен не только обеспечивать выживание работника и его семьи, но и удовлетворять нематериальные потребности, создавать прочную основу для дальнейшего воспроизводства фактора «рабочая сила»; |
| --- | --- |
| 2. Воспроизводственная функция | б) Заработная плата размещает трудовые ресурсы по отраслям, сферам производства и профессиям в зависимости от распределения в обществе трудовых доходов; |
| 3.Регулирующая функция оплаты труда | в) Качество труда напрямую зависит от величины заработной платы. Если работник заинтересован в своей деятельности и проявляет усердие, то производительность труда будет наибольшей; |

Эталон ответов: 1 – в; 2-а; 3- б.

Тестовое задание №21

1. Основная цель нормирования труда:

а) способствовать росту производительности труда

б) изучение передовых методов и приемов труда

в) исследование затрат труда работников

г) проектирование производственных норм

Эталон ответов: а

2.Состав ненормируемых затрат рабочего времени рабочих

а) непредвиденная работа

б) лишняя работа

в) перерывы

г) потери

д) подготовительно-заключительные работы

Эталон ответов: б, г

3.Время лишней работы…

а) связано с увеличением объема продукции

б) связанно с выполнением работ  не предусмотренных нормальной технологией

в) не связанно с увеличением объема продукции

г) связанно с непредвиденной работой

Эталон ответов: в

4.Состав нормируемых затрат рабочего времени:

а) лишняя работа

б) перерывы

в) потери

г) полезная работа по заданию

д) личные надобности

Эталон ответов: б, г

5. Рабочее время подразделяется…

а) на время основной работы и время перерывов

б) на время использования машин и время основной работы

в) на время полезной работы по заданию и технологических перерывов

г) на время основной работы и  технологических перерывов

Эталон ответов: а

Тестовое задание № 22

1. Что характеризует категория себестоимости продукции в электромонтажном производстве:

а) отраслевые затраты

б) общественно необходимые затраты

в) индивидуальные затраты предприятия

г) средние народнохозяйственные затраты

д) минимальные мировые затраты?

Эталон ответов: в

2. К себестоимости продукции в строительстве относятся:

а) текущие затраты на производство

б) капитальные затраты

в) выраженные в денежной форме затраты предприятия на производство и реализацию продукции

г) затраты на сырье, материалы и заработную плату работающих

д) затраты на оборудование

Эталон ответов: в

3. Назначение классификации затрат на производство по экономическим элементам затрат:

а) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции

б) основание для составления сметы затрат на производство

в) исчисление затрат на материалы

г) определение затрат на заработную плату

д) установление цены изделия

Эталон ответов: б

4. Назначение классификации по калькуляционным статьям расходов:

а) определение цены на заготовку деталей и узлов

б) исчисление прямых и косвенных расходов

в) расчет себестоимости единицы конкретного вида продукции

г) служить основой для составления сметы затрат на производство

Эталон ответов: в

5. Неполная производственная себестоимость продукции включает затраты:

а) на выполнение технологических операций

б) на производство данного вида продукции

в) на управление производством

г) на выполнение технологических операций и управление предприятием

Эталон ответов: г

Тестовое задание № 23

1. Полная производственная себестоимость продукции включает:

а) затраты цеха на производство данного вида продукции

б) затраты на производство и сбыт продукции

в) технологическую себестоимость

г) коммерческую себестоимость

Эталон ответов: б

2. Себестоимость или издержки производства представляют собой:

а) расходы, непосредственно связанные с производством

б) затраты на подготовку производства

в) суммарные затраты на производство и продажу продукции, выраженные в денежной форме

г) затраты, связанные с совершенствованием продукции, повышением квалификации работников

Эталон ответов: в

3. По отношению к объему производства затраты подразделяются на:

а) переменные и постоянные

б) прямые и косвенные

в) производственные и непроизводственные

г) текущие и единовременные

Эталон ответов: а

4. По способу отнесения на себестоимость продукции затраты подразделяются на:

а) производственные и непроизводственные

б) прямые и косвенные

в) переменные и постоянные

г) текущие и единовременные

Эталон ответов: б

5. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на:

а) топливо и энергию на технологические цели

б) основную заработную плату производственных рабочих

в) амортизацию основных фондов

г) расходы на подготовку и освоение производства

д) дополнительную заработную плату производственных рабочих

Эталон ответов: а,б,в,д

Перечень практических работ

| Тема | Вид, название и краткое содержание | Часы на выполнение работы |
| --- | --- | --- |
| Тема 01 Организация работ производственного подразделения | Практическая работа №1 «Составление сетевого графика электромонтажных работ» | 2 часа |
| Тема 03 Контроль качества монтажа электроустановок зданий различного назначения | Практическая работа №2 «Составление карты контроля качества монтажа электропроводки и электрооборудования жилых зданий» Практическая работа №3 «Составление карты контроля качества монтажа электрооборудования и электропроводки производственных зданий» | 4 часа 4 часа |
| Тема 05 Организация работ в действующих электроустановках | Практическая работа №4 «Расчет заземляющего устройства» Практическая работа №5 «Оформление наряда – допуска, проведение целевого инструктажа,» | 2 часа 4 часа |

Производственная практика

Виды работ

- участие в планировании электромонтажных работ;

- участие в мероприятиях по приемке и складированию материалов, конструкций;

- участие в организации подготовительных электромонтажных работ;

- участие в мероприятиях по контролю качества монтажа электропроводки и электрооборудования жилых и общественных зданий;

- участие в мероприятиях по контролю качества монтажа электрооборудования предприятий торговли и общественного питания;

- участие в мероприятиях по контролю качества электромонтажных работ на промышленных объектах;

- участие в мероприятиях по выполнению защитного заземления и зануления;

- участие в организационных мероприятиях для обеспечения электробезопасности работ;

- участие в технических мероприятиях для обеспечения электробезопасности работ;

- ознакомление с организационно-правовой формой, организационной структурой и нормативно-правовыми актами электромонтажной организации;

- ознакомление с основными фондами, нематериальными активами и оборотными средствами электромонтажной организации;

- участие в определение затрат рабочего времени рабочих и нормы производительности труда;

- участие в расчетах численного и квалификационного состава бригады при производстве электромонтажных работ;

- ознакомление  с формой  оплаты труда в электромонтажной организации;

- участие в мероприятиях по составлению производственных заданий на строительно-монтажные работы и  их  оформлению;

- участие в мероприятиях по табельному  учету  рабочего времени;

- участие в мероприятиях по составлению нормативно-сметной документации;

- определение  источников формирования финансовых ресурсов предприятия;

- ознакомление  со  структурой и характеристикой налогов электромонтажной организации;

- участие в позиционировании электро-монтажного предприятия или его услуг;

- участие в составлении производственного плана на день (декаду, месяц).

3. ОЦЕНОЧНЫЕ (КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ) МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ промежуточной аттестации

3.1. ЗАДАНИЯ ПО МДК 04.01  Организация деятельности электромонтажного подразделения

Вариант  тестового  задания:

1. Как часто проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического персонала, непосредственно не организующего 
и не проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или не выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, не имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров?

а) Не реже одного раза в год.

б) Не реже одного раза в полгода.

в) Не реже одного раза в три года.

г) Не реже одного раза в пять лет.

Эталон ответов: а

2. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, обслуживающего электроустановки?

а) Не реже одного раза в год.

б) Не реже одного раза в два года.

в) Не реже одного раза в три года.

г) Не реже одного раза в пять лет.

Эталон ответов: а

3. В каком из перечисленных случаев проводится внеочередная проверка знаний персонала?

а) Только при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил.

б) Только по требованию органов государственного надзора и контроля.

в) Только при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки.

г) Только при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.

д) В любом из перечисленных случаев.

Эталон ответов: д

4. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в электроустановках до 1000 В?

а) Работник организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

б) Работник организации - владельца электроустановок из числа электротехнического персонала, имеющий группу IV.

в) Работник организации - владельца электроустановок из числа оперативно-ремонтного персонала, имеющий группу IV.

г) Работник командирующей организации из числа административно-технического персонала, имеющий группу IV.

Эталон ответов: а

5. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению?

а) Первичный на рабочем месте.

б) Вводный.

в) Целевой.

г) Повторный.

Эталон ответов: в

6. Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом?

а) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

в) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда.

Эталон ответов: а

7. Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом?

а) Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда.

б) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструктаж по пожарной безопасности.

в) Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда.

Эталон ответов: б

8. Назовите работников, которые могут выполнять осмотр электроустановок, 	электротехнической части технологического оборудования единолично.

а) Работники из числа административно - технического персонала с группой по электробезопасности V в установках напряжением выше 1000 В и IV в установках напряжением до 1000 В с правом единоличного осмотра на основании устного распоряжения руководителя организации. Работники из числа оперативного персонала, находящиеся на дежурстве с группой по электробезопасности не ниже III.

б). Работники из числа оперативного персонала, находящиеся на дежурстве с группой по электробезопасности не ниже III.

в). Работники  оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже V в электроустановках напряжением выше 1000 В и не ниже IV в электроустановках до	1000 В.

г)Работники из числа административно - технического персонала с группой по электробезопасности V в установках напряжением выше 1000 В и IV в установках напряжением до 1000 В с правом единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации. Работники из числа оперативного персонала, находящиеся на дежурстве с группой по электробезопасности не ниже III.

Эталон ответов: г

9. Допускаются ли работники, не обслуживающие данную электроустановку, к ее осмотру?

а) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000В. Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III, в электроустановках напряжением до 1000В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

б) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу III, в электроустановках напряжением до 1000В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

в) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IΙΙ, в электроустановках напряжением выше 1000В. Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением до 1000В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра.

г) Допускаются в сопровождении оперативного персонала, имеющего группу IV, в электроустановках напряжением выше 1000В.

Эталон ответов: а

10. В каких случаях при осмотре электроустановок напряжением выше 1000В 	разрешается входить за ограждение?

а) В присутствии второго работника с группой по электробезопасности не ниже IV.

б) Осмотр электроустановок напряжением выше 1000В с входом за ограждения не допускается  в любом случае.

в) Работнику с IV группой по электробезопасности, если расстояние в проходах от пола до не огражденных токоведущих частей 2,5м.

г) Работнику с IV группой по электробезопасности, если расстояние в проходах от пола до нижних фланцев изоляторов не менее 2м

Эталон ответов: б

11. Какую квалификационную группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, обслуживающие электроустановки единолично?

а) IV квалификационную группу в установках напряжением выше 1000В и III в установках напряжением до 1000В.

б) IV квалификационную группу в установках напряжением  выше 1000В.

в). IV квалификационную группу в установках напряжением выше 1000В и IV в установках напряжением до 1000В.

г) V квалификационную группу в установках напряжением  выше 1000В и III в установках напряжением до 1000В.

Эталон ответов: а

12.  Какими предохранительными средствами необходимо обязательно пользоваться при снятии и установке предохранителей под напряжением в электроустановках напряжением до 1000В?

а) Средствами защиты лица и глаз.

б) Изолирующими клещами и диэлектрическими перчатками.

в) Изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками.

г) Средствами защиты лица и глаз, изолирующими клещами или диэлектрическими перчатками.

Эталон ответов: г

13. Органы, осуществляющие государственный надзор за качеством производства ЭМР…

а) Госэнергонадзор;

б) Госпожнадзор России;

в) технический надзор заказчика;

г) авторский надзор;

д) Государственный надзор в строительстве

Эталон ответов: а,б,д

14.Организации, выполняющие авторский надзор…

а) проектные;

б) государственного надзора;

в) вышестоящие;

г) электромонтажные

Эталон ответов: а

15. Комиссия,  имеющая право приемки в эксплуатацию жилых домов, объектов соцкультбыта…

а) техническая электромонтажной организации;

б) государственная, назначенная местной администрацией;

в) проектной организации;

г) заказчика

Эталон ответов: б

16.Место установки одного светильника в помещении…

а) в точке пересечения диагоналей;

б) на большей средней линии;

в) на 1/4 ширины помещения

Эталон ответов: а

17.  Минимальная высота открыто установленных щитков и пунктов в жилых и гражданских зданиях…м

а) 2;

б) 1,5;

в) 2,2;

г) 3

Эталон ответов: в

18. Расстояние от голых проводов ВЛЭП при наибольшей стреле провеса до земли и проезжей части улиц должно быть не менее…м

а) 3;

б) 6;

в) 10;

г) 13

Эталон ответов: б

19.Наименьшее сечение кабеля для осветительной сети жилых зданий должно быть не менее…мм2

а) 0,75;

б) 2,5;

в) 1,5;

г) 4

Эталон ответов: в

20. Величина номинального тока срабатывания УЗО в групповых сетях жилых зданий не более …мА

а) 100;

б) 30;

в) 10;

г) 50

Эталон ответов: б

21. Толщина подушки при прокладке кабеля в траншее…мм

а) 200;

б)50;

в) 300;

г) 100

Эталон ответов: г

22. Наименьшее расстояние от проводов ввода в здание до поверхности земли …м

а) 3,5;

б) 2,75;

в) более 3;

г) 2

Эталон ответов: б

Показатели оценки:

- от 50% до 74% правильных ответов - 3;

- от 75% до 90% - 4;

- от 91% до 100% -5.

3.2. ЗАДАНИЯ ПО МДК 04.02 Экономика организации

Варианты заданий:

1. Предприятие электромонтажной отрасли закупило оборудование на сумму 768 085.58р К нему относится: передаточные устройства на сумму 23875.58р. (срок полезного использования 12 лет) , небольшой склад стоимостью 93560р. (срок полезного использования 15 лет), оборудование для обработки материала стоимостью 320 500р. (срок полезного использования 3 года), автомобиль «Рено Логан» стоимостью 240 000р. (срок полезного использования 4 года), отделочные материалы на сумму 57850р. (срок полезного использования 0.8 года), канцелярские принадлежности – сумма 32 300р. (срок полезного использования 0.9 года)

Задание: определить норму амортизационных средств для основных фондов. Результат занести в таблицу.

| № | Наименование | Месяц | Норма амортизации | Сумма амортизации на отчетный период (месяц) | Остаточная сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. ФОТ бригады электромонтажной организации составляет 265 133р, бригада состоит из 7 сотрудников. Определить сумму страховых отчислений на каждого работника, полученные данные занести в таблицу.

| № | Сотрудник | З/п | ПФ в т.ч накопительная часть |  | ОМС | ФСС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 56300 |  |  |  |  |
| 2 | B | 35333 |  |  |  |  |
| 3 | C | 36500 |  |  |  |  |
| 4 | D | 32600 |  |  |  |  |
| 5 | E | 33500 |  |  |  |  |
| 6 | F | 45200 |  |  |  |  |
| 7 | G | 25700 |  |  |  |  |

Тезаурус для дифференцированного зачёта:

Экономика – комплекс взаимосвязанных отраслей материального и нематериального производства в народном хозяйстве, который обеспечивает потребности людей в материальных и не материальных благах.

Материальное производство – отрасли народного хозяйства, в которых производят материальные (видимые) блага (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, общественное питание).

Нематериальное производство – отрасли, в которых производятся услуги (образование, здравоохранение, культура, бытовые услуги, связь).

Экономическая теория – наука, которая изучает экономические закономерности и отношения между людьми в процессе производства, распределения, обмена и потребления материальных и нематериальных благ в условиях ограниченных ресурсов.

Микроэкономика – раздел «Экономической теории», который изучает экономические отношения на уровне предприятий, фирм, работников, поведение потребителя и производителя в условиях конкуренции, т. е. ис- следует интересы и приоритеты субъектов хозяйствования.

Макроэкономика – раздел «Экономической теории», который изучает проблемы развития национальной экономики, возможности достижения равновесия и повышения эффективности экономики страны (увеличение национального дохода, уменьшение инфляции и безработицы, регулирование денежного обращения, формирование и использование государственного бюджета, привлечение инвестиций, социальная политика). Мировая экономика – раздел «Экономической теории», который исследует глобальные аспекты развития экономик различных стран, их взаимодействие и взаимовлияние (экспорт и импорт товаров и капитала, международная интеграция, международные экономические организации, торговый и платежный баланс, валютные курсы, трудовая миграция).

Экономические категории – это обобщенные понятия, которые выражают отличительные черты и признаки явлений и ценностей.

Экономические законы – это законы, которые выражают причин- но-следственные связи общественно-производственных отношений.

Экономические принципы – ограничения, которые позволяют установить рамки исследования, оттенить своеобразие предмета и объекта изучения; своеобразные правила, обеспечивающие логику экономического 8 мышления, отражающие базовые начала решения экономических проблем (принцип ограниченности ресурсов, допущение «при прочих равных условиях», «издержки – выгоды» и др.).

Экономические блага – блага, которые появились в результате хозяйственной деятельности человека, их количество ограничено по сравнению с потребностями, они платны (одежда, продукты питания, мебель).

Общественные блага – блага в равной мере доступные для всех, их потребление невозможно ограничить (национальная оборона, охрана по- рядка, освещение улиц, тротуары, светофоры). Субституты (взаимозаменяемые) блага – блага, которые удовлетворяют одинаковую потребность, поэтому в процессе потребления могут быть заменены одно.

Комплементы (взаимодополняемые) блага – блага, которые способны удовлетворять потребителя только в комплекте друг с другом, по отдельности они бесполезны для потребителя.

Материальные ресурсы – вещественные объекты и средства производства, которые имеются в экономике и могут быть вовлечены в производство благ и услуг.

Финансовые ресурсы – денежные средства, которые могут быть направлены на создание производств и развитие экономики (бюджетные средства государства, денежные средства предприятий и граждан, средства инвесторов, заемные средства банков).

Трудовые ресурсы – трудоспособное население в трудоспособном возрасте, которое может быть вовлечено в общественное производство (люди от 16 лет до пенсионного возраста).

Природные ресурсы – совокупность природно-климатических условий, в которых находится страна, и естественных благ, которые созданы природой (почвы, вода, леса, полезные ископаемые, растительный и животный мир и др.).

Факторы производства – та часть ресурсов, которая непосредственно используется в процессе производства товаров и услуг, т. е. это то, из чего производят, с помощью чего производят и кто производит Основными факторами производства являются: земля, труд, капитал, предпринимательство, наука, информация

Предпринимательство – инициативная, связанная с риском деятельность людей, направленная на комбинирование и координацию факторов производства в процессе создания благ и услуг с целью наиболее эффективного использования ресурсов и извлечения прибыли.

Кривая производственных возможностей – кривая, которая отражает максимально возможный объем производства двух видов продукции при полном использовании всех имеющихся в экономике ресурсов.

Экономический рост – увеличение объемов производства товаров и услуг в данном периоде по сравнению с предыдущим, которое измеряется изменением валового национального продукта (ВНП).

Экстенсивный экономический рост – увеличение объемов производства за счет привлечения дополнительных факторов производства (земли, труда, капитала).

Интенсивный экономический рост – увеличение объемов производства за счет более рационального использования имеющихся факторов производства на основе повышения производительности труда и достижений научно-технического прогресса. Эффективность производства – сопоставление результатов производства и затрат.

Социальная эффективность – показатель, который отражает полезность деятельности, ее влияние на удовлетворение социальных потребностей (здоровье, культуру, экологию), возможность всестороннего развития личности.

Экономическая эффективность – показатель, который отражает прибыльность и выгодность деятельности, характеризует соотношение между количеством полученного продукта и количеством ресурсов, которые использовались в производстве (производительность труда, фондоотдача, материалоемкость и др.).

Производительность труда – показатель эффективности использования трудовых ресурсов, отношение произведенного количества продукции к численности работающих или затратам времени.

Фондоотдача – показатель использования оборудования на предприятия, соотношение стоимости выпущенной продукции к стоимости основных производственных фондов.

Материалоемкость продукции – показатель затрат материалов на единицу продукции, отношение материальных затрат к изготовленной продукции.

Капиталистическая (чистая рыночная) система – экономическая система, основанная на частной собственности, развитой конкуренции, свободном выборе предпринимательской деятельности, законе спроса и предложения, договорных ценах, получении экономической выгоды и незначительной роли государства в экономических процессах.

Командно-административная система – экономическая система, основанная на государственной собственности, централизованном планировании, распределении ресурсов, государственных фиксированных ценах, значительном государственном регулировании экономических процессов.

Смешанная экономика – экономическая система, для которой характерно наличие элементов разных типов экономических систем: интегрированный механизм координации включает и традиции (исторические и национальные), и рынок (спрос-предложение, конкуренцию), и команду (директивные распоряжения, социальная политика).

Переходная экономика – экономика, которая находится в процессе перехода от одной системы хозяйствования к другой и сохраняет в себе элементы старой системы и развивает отношения новой системы. Национальная экономика – система общественного воспроизводства, которая исторически сложилась в границах государства и направлена на удовлетворение потребностей общества, включает в себя комплекс отраслей народного хозяйства, множество субъектов хозяйствования и систему отношений между ними.

Показатели оценки:

- оценка «5» (отлично) выставляется, если решена задача и даны правильные ответы всех определений;

-оценка «4» (хорошо) выставляется, если решена задача и даны ответы на 75% определений;

-оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если решена задача и даны ответы на 50% определений.

3.3. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для оценки освоения вида профессиональной деятельности (Эм)

3.3.1. Оценочные (контрольно-измерительные) материалы теоретического этапа промежуточной аттестации по профессиональному модулю

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ

Тематика курсовых проектов по модулю:

- Расчет технико-экономических показателей  производства работ бригады электромонтажников

- Оценка экономической эффективности производства работ бригады электромонтажников

- Определение сметной стоимости производства электромонтажных работ

Форма проведения экзамена (квалификационного): публичная защита курсовой работы

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике,  производственной практике и выполнение курсовой работы.

Промежуточная аттестация освоения профессионального модуля осуществляется при проведении    дифференцированных зачетов по МДК 04.01, МДК 04.02, учебной и производственной практике.

Предметом оценки освоения МДК являются элементы компетенций: умения, знания и опыт.

Экзамен (квалификационный) проводится в форме публичной защиты курсовой работы.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Показатели оценки результатов освоения программы профессионального модуля

| Номер и краткое содержание задания | Оцениваемые компетенции | Показатели оценки результата (требования к выполнению задания) |
| --- | --- | --- |
| Публичная защита курсового проекта | ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 1.3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 1.4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 1.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 1.6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. ОК 1.7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. ОК 1.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 1.9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. ПК 4.5 Организовывать предпринимательскую деятельность ПК 4.6 Формировать личное досье | 1 - не выполнена пояснительная записка; 2 – выполнена пояснительная записка с ошибками и неточностями, отсутствует доклад и презентация; 3 – выполнена пояснительная записка, составлен доклад без презентации; 4 – выполнена пояснительная записка, неполный доклад, составлена презентация с неточностями; 5 – безукоризненно выполнена пояснительная записка, успешная защита с докладом по презентации. |

- Приложение 1. 1

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

- ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  МОДУЛЮ

ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации

ФИО ______________________________________________, обучающийся на 4 курсе по специальности СПО  08.02.09  Монтаж, наладка и эксплуатация  электрооборудования промышленных и гражданских зданий

- освоил(а) программу профессионального модуля ПМ.04 Организация деятельности производственного подразделения электромонтажной организации  в объеме 531 часа  с «__»_____20__ г. по «___»_______20__ г.

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля

| Элементы модуля | Формы промежуточной аттестации | Оценка |
| --- | --- | --- |
| МДК 4.1. Организация деятельности электромонтажного подразделения | ДЗ |  |
| МДК 4.2 Экономика организации | ДЗ |  |
| УП | ДЗ |  |
| ПП | ДЗ |  |

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю

| Коды проверяемых компетенций | Показатели оценки результата | Оценка (да / нет) |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Организовывать работу производственного подразделения. | - организация подготовки электромонтажных работ; - разработка мероприятий по приёмке и складированию материалов, конструкций, по рациональному использованию строительных машин и энергетических установок, транспортных средств; - составление графиков проведения электромонтажных, эксплуатационных, ремонтных и пуско-наладочных работ; - контроль и оценка деятельности членов бригады и подразделения в целом; - определение затрат на производство и реализацию ЭМР и составление сметной документации с использованием нормативно-справочной литературы; - обоснование выбранного метода управления трудовым коллективом, с учетом структуры и направления деятельности электромонтажной организации; - обоснование выбора формы оплаты и стимулирования труда. |  |
| ПК 4.2 Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. | - определение методов контроля качества электромонтажных работ; - контроль технологической последовательности электромонтажных работ и соблюдения требований Правил устройства электроустановок и других нормативных документов; - оценка качества выполненных электромонтажных работ; - проведение корректирующих действий; - определение затрат на производство и реализацию ЭМР и составление сметной документации с использованием нормативно-справочной литературы. |  |
| ПК 4.3 Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. | - определение эффективности труда, как отдельного работника, так и коллектива предприятия; - определение стоимости основных фондов различными способами оценки и степень их износа; - определение видов затрат на производство и реализацию ЭМР. |  |
| ПК 4.4 Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и наладочных работ. | - проведение различных видов инструктажа по технике безопасности; - осуществление допуска к работам в действующих электроустановках; - организация рабочего места в соответствии с правилами техники безопасности. |  |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей специальности |  |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области эксплуатации и ремонта электроустановок; - оценка эффективности и качества выполнения работ. |  |
| ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области эксплуатации и ремонта электроустановок; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. | - работа с диагностическими и измерительными компьютеризированными приборами и устройствами; - применение программного обеспечения при эксплуатации и ремонте электронных систем зданий. |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами, руководителями практик от предприятия в ходе обучения |  |
| ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. | - воспитание организаторских способностей; - самоанализ и коррекция результатов собственной работы; |  |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области эксплуатации и ремонта электроустановок. |  |

Заключение: вид профессиональной деятельности ________________(освоен/не освоен)

Дата ___.__________.20__г.

Председатель экзаменационной комиссии    ________________________

Члены экзаменационной комиссии    ____________________________