Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

РАБОЧАЯ Программа

учебной дисциплины

Энергоснабжение ТЕЛЕкоммуникационных систем

для специальности

11.02.15  Инфокоммуникационные сети и системы связи

Челябинск, 2021

| Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ____ от «__» __________2021 г. Председатель ПЦК ___________Ю.Н.Михайленко | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2021г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Воителева Любовь Сергеевна,  преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 2 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # условия реализации рабочей программы учебной дисциплины | 9 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 10 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ»

  - Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» является учебной дисциплиной общепрофессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- обнаруживать и устранять простейшие неисправности в электро-питающих установках;

- осуществлять мониторинг работоспособности бесперебойных источников питания.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи;

- электроснабжение и системы электропитания организаций связи.

В результате освоения учебной дисциплины студент осваивает элементы профессиональных компетенций:

ПК1.1  Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК 1.2  Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК1.4  Осуществлять текущее обслуживание оборудования мульти-сервисных сетей доступа.

ПК 1.5  Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК 1.6 Выполнять инсталляцию и настройку компьютерных платформ для предоставления телематических услуг связи.

ПК 1.7  Производить администрирование сетевого оборудования в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

ПК 1.8 Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем видеонаблюдения и безопасности в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК 2.1 Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами.

ПК 2.2  Устранять аварии и повреждения оборудования инфоком-муникационных систем.

ПК 2.3. Разрабатывать проекты инфокоммуникационных сетей и систем связи для предприятий и компаний малого и среднего бизнеса.

ПК 5.1 Анализировать современные конвергентные технологии и системы для выбора оптимальных решений в соответствии с требованиями заказчика.

ПК 5.2 Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку конвергентных инфокоммуникационных систем в соответствии с действующими отраслевыми стандартам

ПК 5.3 Администрировать конвергентные системы в соответствии с рекомендациями Международного союза электросвязи

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы общих компетенций:

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК. 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК10.  Пользоваться профессиональной документацией на государст-венном и иностранном языке.

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 108 часов, часть программы  - 30 часов - реализуется в форме практической подготовки и включает лекций – 10 часов, практических работ – 20 часов.

Объем нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем – 108 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 78 часов,

практической подготовки – 30 часов,

практических работ – 20 часов,

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 10 часа;

Внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 108 |
| Самостоятельная работа | 0 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 98 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 68 |
| практическая подготовка | (30) |
| практические работы | 20 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |
| Консультации | 4 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Энергоснабжение инфокоммуникационных систем»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Достигаемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение | Роль и место знаний по дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» при освоении смежных дисциплин по специальности и в сфере профессиональной деятельности. Технические способы защиты от поражения электрическим током. | 2 | 2 | знать: - источники элек-трической энер-гии для питания различных уст-ройств, исполь-зуемых в органи-зациях связи; -электроснабже-ние и системы электропитания организаций связи. |
| Тема 1 Источники электроснабжения предприятий связи | Содержание учебного материала |  | 8 |  |
|  | 1. Кислотные аккумуляторы.* Предназначение, классификация и устройство кислотных аккумуляторов. Электрохимические реакции в аккумуляторе при заряде и разряде. Основные технические характеристики свинцовых аккумуляторов. | 3 | 6 |  |
|  | 2. Щелочные аккумуляторы.* Предназначение, классификация и устройство щелочных аккумуляторов. Основные технические характеристики щелочных аккумуляторов. Особенности эксплуатации щелочных аккумуляторов. | 3 |  |  |
|  | 3. Перспективные источники электроснабжения Электрохимические генераторы (топливные элементы). Термоэлектрические генераторы. Солнечные батареи. Устройство и основные технические характеристики перспективных источников электроснабжения. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 3 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 2 Вторичные источники тока | Содержание учебного материала |  | 40 | уметь: - обнаруживать и устранять прос-тейшие неисправ-ности в электро-питающих уста-новках; - осуществлять мониторинг рабо-тоспособности бесперебойных источников питания; знать: - источники элек-трической энер-гии для питания различных уст-ройств, исполь-зуемых в органи-зациях связи; -электроснабже-ние и системы электропитания организаций связи. |
|  | Тема 2.1. Выпрямительные устройства (ВУ).* Структурная схема выпрямительных устройств (ВУ), назначение элементов схемы. Полупроводниковые диоды: классификация и характеристики. Схемы выпрямления однофазного переменного тока. Схемы выпрямления трехфазного переменного тока: работа, временные диаграммы токов и напряжений, основные технические характеристики. | 3 | 22 |  |
|  | Тема 2.2. Сглаживающие фильтры (СФ).* Предназначение, классификация и принцип работы СФ. Возникновение пульсаций, их влияние на работу аппаратуры связи. Простейшие, многозвенные и резонансные СФ. Расчет параметров СФ. | 3 |  |  |
|  | - Тема 2.3. Стабилизаторы напряжения и тока.* Предназначение, классификация и основные технические характеристики стабилизаторов напряжения и тока. Параметрический стабилизатор напряжения: схема, принцип работы, область применения. Схема компенсационного стабилизатора с последовательным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы. Компенсационные стабилизаторы на базе микросхем. Схема компенсационного стабилизатора с параллельным включением регулирующего элемента. Предназначение элементов схемы, достоинства и недостатки компенсационных стабилизаторов. Импульсные стабилизаторы напряжения. Схема силовой части импульсного стабилизатора: назначение элементов, работа, способы уменьшения помех, достоинства и недостатки. | 3 |  |  |
|  | - Тема 2.4. Преобразователи напряжения и тока - Предназначение, классификация и область применения в аппаратуре связи преобразователей напряжения и тока. Схемы транзисторных преобразователей: основные элементы, принцип работы, достоинства и недостатки. - Использование инверторов в системах электроснабжения аппаратуры связи. Схемы тиристорных инверторов: работа, диаграммы, особенности. Автономный транзисторный инвертор (ИАТ): назначение, схема, работа. | 3 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 3 | 18 |  |
|  | Практические работы |  | 12 |  |
|  | Практическая работа №1 «Исследование свойств однофазного однотактного выпрямителя»* | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа №2 «Исследование свойств двухтактного выпрямителя»* | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа №3 «Исследование свойств трехфазного однотактного выпрямителя»* | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа №4 «Исследование свойств сглаживающих фильтров»* | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа №5 «Исследование свойств параметрического стабилизатора»* | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа №6 «Исследование свойств компенсационного стабилизатора»* | 3 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 3 Выпрямительные устройства, применяемые для электроснабжения телекоммуника-ционных систем | Содержание учебного материала |  | 8 | уметь: - обнаруживать и устранять прос-тейшие неисправ-ности в электро-питающих уста-новках; знать: - источники элек-трической энер-гии для питания различных уст-ройств, исполь-зуемых в органи-зациях связи; -электроснабже-ние и системы электропитания организаций связи. |
|  | - Тема 3.1 Выпрямительные устройства серии ВБВ Предназначение, функциональные схемы выпрямительных устройств ВБВ-60/25-2к, ВБВ-60/50, ВБВ-60/25-3к. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямительных устройств серии ВБВ. | 3 | 4 |  |
|  | Тема 3.2 Выпрямительные устройства серии ВУК и ВУТ.* - Предназначение, классификация, структурные схемы выпрямителей ВУК и ВУТ. Основные технические характеристики и особенности эксплуатации выпрямителей ВУК и ВУТ, применяемых для электроснабжения аппаратуры электросвязи. | 3 |  |  |
|  | Практическая подготовка | 3 | 4 |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №7 «Составление алгоритма работы выпрямительного устройства ЭВУ 60/25-4* | 3 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 4. Электроснабжение телекоммуникационной аппаратуры | Содержание учебного материала |  | 40 | уметь: - обнаруживать и устранять прос-тейшие неисправ-ности в электро-питающих уста-новках; знать: - источники элек-трической энер-гии для питания различных уст-ройств, исполь-зуемых в органи-зациях связи; -электроснабже-ние и системы электропитания организаций связи. |
|  | Тема 4.1 Системы электроснабжения аппаратуры электросвязи Классификация установок связи и технические требования к их оборудованию. Способы обеспечения бесперебойного и гарантированного электроснабжения аппаратуры связи. Системы бесперебойного питания переменного и постоянного тока. Техническое обслуживание системы электроснабжения аппаратуры связи. | 2 | 34 |  |
|  | Тема 4.2 Особенности электроснабжения различных видов электросвязи Принципы построения электропитания аппаратуры НРП волоконно-оптических линий передачи. Источники питания систем безопасности. Принципы электропитания АТС. Технология РоЕ. | 3 |  |  |
|  | Тема 4.3 Надежность устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры Основы теории надежности. Показатели надежности устройств и систем электроснабжения. Эксплуатация устройств и систем электроснабжения телекоммуникационной аппаратуры. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  | 6 |  |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | Практическая работа №8 «Разработка алгоритма работы комбинированной системы бесперебойного питания»* | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа №9 «Составление алгоритма работы электропитающей аппаратуры НРП ВОЛС»* | 3 | 2 |  |
|  | Практическая работа №10 «Расчет электропитания аппаратуры связи»* | 3 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Всего: |  |  | 98 |  |

* - практическая подготовка

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07.Энергоснабжение ТЕЛЕкоммуникационных систем»

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен

Кабинет «Компьютерного моделирования», оснащенный оборудованием:

- компьютеры в комплекте;

- локальная сеть с выходом в Интернет;

- комплект проекционного оборудования;

- комплекты оборудования для выполнения практических работ по дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем»;

- программное обеспечение (системы электротехнического моделирования).

3.2 Информационное обеспечение реализации рабочей программы.

Перечень используемых учебных изданий, электронных ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Подгорный, В.В. Источники вторичного электропитания. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Подгорный, Е.С. Семенов. — Электрон. дан. — Москва : Горячая линия-Телеком, 2016. — 150 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111088.

Дополнительные источники:

- Битюков, В.К. Источники вторичного электропитания. Учебник [Электронный ресурс] : учебник / В.К. Битюков, Д.С. Симачков. - Электрон. дан. -  Вологда : "Инфра-Инженерия", 2017. — 326 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/95763.

- Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Энергоснабжение телекоммуникационных систем» для специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. [Текст]/ГБПОУ «ЮУрГТК»; сост. Воителева Л.С. – Челябинск, 2018. – 57с.

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - источники электрической энергии для питания различных устройств, используемых в организациях связи; - электроснабжение и системы электропитания организаций связи. | Тестирование : «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Экзамен Опросы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - обнаруживание и устра-нение простейших неис-правностей в электропи-тающих установках; - осуществление монито-ринга работоспособности бесперебойных источников питания. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выпол-ненного задания; «4» - 80-89% правильно выпол-ненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Практические занятия |