Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

РАБОЧАЯ Программа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

для специальности

11.02.15  Инфокоммуникационные сети и системы связи

Челябинск, 2020

| Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № от « » 2020 г. Председатель ПЦК ___________Ю.Н.Михайленко | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2020г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Тулендинова Евгения Михайловна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| # условия реализации РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ учебной дисциплины | 14 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.05.ЭЛЕКТРОРАДИОИЗМЕРЕНИЯ»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины «ОП.05.Электрорадиоизмерения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: «ОП.05.Электрорадиоизмерения» является учебной дисциплиной общепрофессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

– пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой;

– анализировать результаты измерений.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

– принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств;

– основные методы измерения параметров электрических цепей;

– влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений.

В результате освоения учебной дисциплины студент осваивает элементы профессиональных компетенций:

ПК1.1. Выполнять монтаж и настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

ПК 1.2. Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств, в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

ПК 1.5. Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

ПК 1.8. Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем видеонаблюдения и безопасности в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

ПК 2.1. Выполнять монтаж, демонтаж, первичную инсталляцию, мониторинг, диагностику инфокоммуникационных систем передачи в соответствии с действующими отраслевыми стандартами

ПК 2.2. Устранять аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных систем

ПК 5.2. Выполнять адаптацию, монтаж, установку и настройку конвергентных инфокоммуникационных систем, в соответствии с действующими отраслевыми стандартам

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 84 часов, часть программы  - 42 часа - реализуется в форме практической подготовки и включает лекций – 6 часов, практических работ – 36 часов.

Объем нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 70 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 48 часов,

практической подготовки – 42 часа,

практических работ – 36 часов,

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 0 часов;

Внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 84 |
| Самостоятельная работа | 0 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 84 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 48 |
| практическая подготовка | 42 |
| лабораторные работы | 36 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |
| Консультации | 0 |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.05. Электрорадиоизмерения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Достигаемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тема 1 Основные понятия метрологии и стандартизации | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 | Знать: – влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений. |
|  | Тема 1.1 Основные определения и термины. Физические величины и их характеристики. Метрология как наука об измерениях. Основные понятия метрологии. Средства измерений. Классификация измерений. Метрологическая служба Российской Федерации. Международная система единиц измерения физических величин СИ. Основные, дополнительные, производные и относительные логарифмические единицы, применяемые в радиотехнике и связи. | 1 | 2 |  |
|  | Тема 1.2 Уровни передач сигналов. Определение, формулы, физический смысл. Абсолютные, относительные, измерительные уровни передач. Определение. Физическая сущность и математические формулы. Связь уровней передач. | 1 | 2 |  |
|  | Тема 1.3 Средства измерения и их характеристики. Погрешности измерений. Классификация средств измерений. Метрологические характеристики: предел измерения, цена деления, чувствительность, разрешающая способность, класс точности прибора. Погрешности измерений и их классификация. Систематические, случайные, абсолютные и относительные погрешности, промахи. Обработка результатов измерений.* | 1 | 2 |  |
|  | Тема 1.4 Принципы и методы стандартизации. Организация работ по стандартизации. Основные понятия и определения в области стандартизации. Цель и задачи, виды и методы стандартизации. Организация работ по стандартизации и службы стандартизации. | 1 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 6 |  |
|  | Практические работы |  | 4 |  |
|  | Практическая работа №1 «Физические величины и их применение».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №2 «Вычисление погрешностей измерений».* |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 2 Измерение токов, напряжений и мощностей. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 14 | Уметь: – пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; – анализировать результаты измерений. Знать: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – основные методы измерения параметров электрических цепей; – влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений. |
|  | Тема 2.1 Аналоговые измерители напряжений и уровней напряжений. Назначение и классификация аналоговых измерителей напряжения. Требования, предъявляемые к ним. Магнитоэлектрический измерительный механизм; его конструкция, принцип действия, электрические параметры. Широкополосные вольтметры. Назначение и классификация измерителей уровня. Широкополосные и избирательные измерители уровней; структурные схемы. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 2.2 Цифровые вольтметры. Особенности цифровых измерительных приборов, их достоинства и недостатки. Классификация цифровых вольтметров. Цифровой вольтметр с времяимпульсным преобразованием: схема, принцип действия, метрологические характеристики.* | 2 | 2 |  |
|  | Тема 2.3 Методы измерения мощностей. Особенности измерения мощности на постоянном токе, переменном токе низкой и высокой частот, в оптическом диапазоне | 2 | 2 |  |
|  | Тема 2.4 Измеритель мощности Назначение, структурная схема, принцип действия. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 8 |  |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | Практическая работа №3 «Измерение уровней напряжения».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №4 «Анализ роли выходного сопротивления амперметра и вольтметра».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №5 «Измерение напряжения и частоты цифровым вольтметром».* |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 3 Исследование формы сигналов. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 | Уметь: – пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; – анализировать результаты измерений. Знать: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – основные методы измерения параметров электрических цепей. |
|  | Тема 3.1 Назначение структурная схема, принцип действия осциллографа. Назначение и классификация электронных осциллографов. Структурная схема осциллографа, назначение узлов, органов управления. Основные технические требования. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 3.2 Принцип получения изображения на экране осциллографа и применение осциллографа. Основные параметры и применение осциллографов. Получение осциллограмм. Виды разверток.* | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 4 |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 6 «Получение изображения сигнала на экране осциллографа».* |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 4 Измерение параметров сигналов. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 | Уметь: – пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; – анализировать результаты измерений. Знать: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – основные методы измерения параметров электрических цепей; – влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений. |
|  | Тема 4.1 Измерение частоты и временных интервалов. Классификация методов измерения частоты. Резонансный мост. Конденсаторный (интегрирующий) частотомер. Цифровые частотомеры. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 4.2 Измерение сдвига фаз. Методы измерения угла фазового сдвига. Осциллографический метод. Компенсационный метод. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 6 |  |
|  | Практические работы |  | 6 |  |
|  | Практическая работа №7 «Измерение частоты осциллографом».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №8 «Измерение частоты частотомером».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №9 «Измерение угла фазового сдвига».* |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 5 Измерение характеристик радиотехнических цепей. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 | Уметь: – анализировать результаты измерений. Знать: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – основные методы измерения параметров электрических цепей. |
|  | Тема 5.1 Измерение сопротивления постоянным током. Омметры и мегомметры. Мосты постоянного тока. Схема, принцип действия, условие равновесия моста. Измерение сопротивлений заземлений. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 5.2 Измерение активных сопротивлений, емкостей и индуктивностей переменным током. Мосты переменного тока низкой частоты для измерения активных сопротивлений, емкостей, индуктивностей. Цифровые измерители сопротивлений. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 8 |  |
|  | Практические работы |  | 8 |  |
|  | Практическая работа №10 «Измерение сопротивлений мостом постоянного тока».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №11 «Измерение сопротивления изоляции».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №12 «Измерение активного сопротивления мостом переменного тока».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №13 «Измерение реактивного сопротивления мостом переменного тока».* |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 6 Измерение параметров четырехполюсников. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 | Уметь: – анализировать результаты измерений. Знать: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – основные методы измерения параметров электрических цепей. |
|  | Тема 6.1 Измерение параметров передачи четырехполюсников. Определение собственного и рабочего затуханий четырехполюсника. Измерение рабочего затухания методом двух отчетов по разности уровней и методом сравнения с затуханием магазина затуханий. Измерение рабочего усиления. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 2 |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №14 «Измерение собственного затухания четырехполюсника».* |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 7 Измерение параметров цепей связи. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 22 | Уметь: – анализировать результаты измерений. Знать: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – основные методы измерения параметров электрических цепей. |
|  | Тема 7.1 Измерение параметров цепей связи. Основные понятия и определения в области стандартизации. Цель и задачи, виды и методы стандартизации. Организация работ по стандартизации и службы стандартизации. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 7.2 Измеритель переходного затухания. Назначение, принцип действия. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 7.3 Измерение расстояния до места повреждения. Способы измерения, применение. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 7.4 Импульсные методы измерений линий связи. Принцип измерений. Устройство импульсного прибора. Особенности импульсного метода измерения линий. Измеритель неоднородностей кабелей и линий Р5-10. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 7.5 Измеритель неоднородности линии Назначение, принцип действия. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 7.6 Измерения на волоконно-оптических линиях связи. Классификация методов измерений оптических волокон и кабелей. Методы потерь в заготовках оптических волокон. Определение характера и места повреждения оптических кабелей. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 7.7 Оптический ваттметр поглощаемой мощности. Назначение, принцип действия, применение. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 8 |  |
|  | Практические работы |  | 8 |  |
|  | Практическая работа №15 «Измерение сопротивления шлейфа мостом постоянного тока».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №16 «Измерение омической асимметрии».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №17 «Измерение прибором кросса».* |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №18 «Измерения оптическим анализатором».* |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Тема 8 Автоматизация электрорадиоизме-рений. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 3 | Знать: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений. |
|  | Тема 8.1 Классификация автоматизированных средств измерений. компьютерно-измерительные системы, вычислительные комплексы. Классификация автоматизированных средств измерений. Компьютерно-измерительные системы, вычислительные комплексы. | 2 | 2 |  |
|  | Тема 8.2 Защита электронных устройств Устройства защиты электронных устройств. Назначение. Способы защиты. | 2 | 1 |  |
|  | Практические работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа |  | - |  |
| Зачет |  |  | 1 |  |
| Консультации |  |  | 0 |  |
| Всего: |  |  | 84 |  |

* - практическая подготовка

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05.Электрорадиоизмерения»

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации рабочей программы учебной дисциплины колледж располагает лабораторией «Электрорадиоизмерения».

Оборудование лаборатории:

– компьютеры в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь») или ноутбуки (моноблоки);

– локальная сеть с выходом в Интернет;

– комплект проекционного оборудования (интерактивная доска в комплекте с проектором или мультимедийный проектор с экраном)

– аппаратные или программно-аппаратные контрольно-измерительные приборы (мультиметры, генераторы, осциллографы, регулируемые источники питания, частотомеры, анализаторы сигналов и спектра или комбинированные устройства);

– устройства преобразования электро- и радиосигналов (конвертеры, модуляторы, демодуляторы, мультиплексоры, демультиплексоры);

– программное обеспечение для расчета и проектирования узлов электро- и радиосвязи.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень учебных изданий, электронных ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

- Аминев, А. В. Измерения в телекоммуникационных системах [Электронный ресурс] : Учебное пособие  / Аминев А.В., Блохин А.В., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, 2018. - 224 с. Текст : электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/966441

Дополнительная литература

1. Лобастов, С. А. Основы метрологии и методы измерения физических величин [Электронный ресурс]  : учебное пособие / С. А. Лобастов. - Саров : РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2018. - 412 с. - Текст : электронный. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1230803

2. Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Электрорадиоизмерения» для специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи [Текст], Ч. 1 / ГБПОУ "ЮУрГТК" ; сост. Е. М. Тулендинова. – Челябинск, 2018. – 68 с.

3. Методические рекомендации к выполнению практических работ по дисциплине «Электрорадиоизмерения» для специальности 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи [Текст], Ч. 2 / ГБПОУ "ЮУрГТК" ; сост. Е. М. Тулендинова. – Челябинск, 2018. – 62 с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: – принципы действия основных электроизмерительных приборов и устройств; – основные методы измерения параметров электрических цепей; – влияние измерительных приборов на точность измерений, автоматизацию измерений. | Тестирование : «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Зачет Опросы Практические занятия |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: – пользоваться контрольно-испытательной и измерительной аппаратурой; – анализировать результаты измерений. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |