Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и КОНТРОЛЬНЫЕ задания   по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

для студентов заочной формы обучения

по специальности  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

ФГОС-2018

Челябинск, 2019

| Составлены на основе федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № от « » 2019г. Председатель ПЦК О.В. Коротыч Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _______ Т.Ю. Крашакова «___»_______2019г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Агеева О.В. преподаватель Южно-Уральского государственного   технического     колледжа.

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания   для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине «Основы философии» разработанную преподавателем ГБПОУ ЮУрГТК - О.В. Агеевой

Программа учебной дисциплины,  методические указания и контрольные задания  по дисциплине «Основы философии» для студентов заочной формы обучения составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Данная программа определяет общий объем знаний, подлежащий усвоению студентами. Программа составлена на  45 часа, из которых 8 часов аудиторные занятия,  37 часов -  самостоятельная работа.

Содержание программы отражает представления наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.

В программе представлены:

- пояснительная записка;

- тематический план с содержанием дисциплины;

- методические указания и контрольные задания;

В каждой теме указаны основные понятия, их характеристика, которые подлежат усвоению студента, задания для контрольной работы. Объем сообщаемых знаний и получаемых студентами умений дается в пределах  программы.

Содержание и требования данной программы соответствует современному научному и методическому уровню подготовки специалистов среднего звена.

Л.В. Никитин

кандидат исторических наук,

доцент кафедры всеобщей истории

Южно-Уральского государственного

гуманитарно-педагогического университета

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3. условия реализации учебной дисциплины | 13 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |
| 5. Методические указания и задания для выполнения КОНТРОЛЬНОЙ работы | 15 |

1. паспорт   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина общего гуманитарного и социально- экономического цикла (ОГСЭ.01.)

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной дисциплины:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основные категории и понятия философии;

-роль философии в жизни человека и общества;

-основы философского учения о бытии;

-сущность процесса познания;

-основы научной, философской и религиозной картин мира;

-об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды;

-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  8 часа;

самостоятельной работы обучающегося 37 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 8 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 37 |
| в том числе: -работа с различными источниками информации (в т.ч. с нормативно-справочной литературой и Интернет-ресурсами) составление конспектов; планов, выписка терминов, составление вопросов, ответы на них и т.п. | 37 |
| Итоговая аттестация в форме зачет |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. История философии |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1.1. Философия как мировоззрение. |  | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 23 | знать:- основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; . |
|  |  | Понятие философии. Основные разделы философии. Философия как любовь к мудрости. Предмет философии и ее роль в обществе. Мировоззрение, его сущность и структура. Основные исторические типы мировоззрения. Периодизация историко-философского процесса. |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Философия Древнего Востока. |  | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  | знать: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; |
|  |  | Становление философской мысли в Древней Индии. Общая характеристика древнеиндийской философской традиции. Начало философии в древнем Китае. Первые школы древнекитайской философии: конфуцианство, моизм, даосизм, легизм и др. |  | 1 | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Античная философия |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; |
|  |  | Первые философские школы античности. Проблема первоначала мира (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит, Пифагор, Анаксагор). Оформление понятия бытия в Элейской школе (Парменид и Эмпедокл). Атомистические идеи Левкиппа и Демокрита. Софисты. Сократ. Объективный идеализм Платона. Аристотель о бытии и познание. Эллинизм: основные идеи. Философские школы: эпикуреизм, стоицизм, скептицизм, кинизм, неоплатонизм. | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 3 |  |
| Тема 1.4. Философия Средневековья и эпохи Возрождения |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; |
|  |  | Специфические черты философии средних веков. Патристика. Августин Блаженный о мире и Боге, человеке и Боге, концепции исторического прогресса, о добре и зле. Схоластика. Фома Аквинский о вере и знании. Доказательства бытия Бога. Философские, научные и гуманистические идеи эпохи Возрождения. Антропоцентризм. | 2 |  | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 3 |  |
| Тема 1.5. Философия Нового времени. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; |
|  |  | Философия Нового времени, Особенности философии Нового времени: рационализм Р. Декарта, В.Г.Лейбница, эмпиризм Ф. Бекона, Т.Гоббса и сенсуализм Дж. Локка. Воззрения Беркли Дж. И Д. Юма в период Нового времени. | 2 |  | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 3 |  |
| Тема 1.6. Западная философия XIX и XX веков. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; |
|  |  | Немецкая классическая философия: И.Кант, И. Фитхе, Ф.Шеллинг, Ф.Гегель, Л.Фейербах. Антропологический материализм Л.Фейебаха. Диалектический материализм К.Маркса. Иррационализм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше. Идеи и воззрения А.Берксона. Экзистенциализм: Ясперс, Марсель, Сартр, Камю, Хайдеггер. Прагматизм: Ч.Пирс, У.Джемс, Д.Дьюи. Философская Герменевтика, Аналитическая философия: Б.Рассел, Л. Витгенштейн, философы «Венского кружка» (Р.Карнап и др.) | 2 |  | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 3 |  |
| Тема 1.7. Отечественная философия. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; |
|  |  | Исторические предпосылки развития русской философии: осмысление русской государственности в контексте христианской истории («Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, концепция «Москва – третий Рим» монаха Филофея), формирование философских идей в рамках духовной культуры XVIII века. Философские системы XIX века. «Западники» (П.Чаадаев, А.И Герцен). «Славянофилы» (К.Аксаков, А.Хомяков). Материализм и марксизм в истории русской философии. Русская религиозная философия: В.С. Соловьев, С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Бердяев и др. «Западники» (П.Чаадаев, А.И Герцен). «Славянофилы» (К.Аксаков, А.Хомяков). Основные тенденции развития русской философии в ХХ веке: софиология (С. Булгаков), космизм, евразийство, русский экзистенциализм (Н.Бердяев, Л.Шестов) о принципе человеческой свободы как творчестве, феноменология (Г.Шпет, А.Лосев). | 2 |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 3 |  |
| Раздел 2. Теория современной философии |  |  |  |  | 12 |  |
| Тема 2.1 Философское учение о бытии. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основы философского учения о бытии; |
|  |  | Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Разнообразие форм бытия (природное бытие, бытие человека, социальное бытие). Проблема единства мира и варианты ее осмысления: монистические и плюралистические концепции бытия. Понятие субстанции в философии. Понятия материального и идеального. Историческое развитие понятия материи. Пространство, время. Понятие развития. Движение и развитие. Основные формы движения. Самоорганизация бытия. | 1 |  | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 3 |  |
| Тема 2.2. Философия о сознании |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |  |
|  |  | Философия о происхождении и сущности сознания. Проблемы сознания в истории философии. Сознание, память, самосознание. Три стороны сознания: предметное сознание, самосознание и сознание как поток переживаний (душа). Основные идеи психоанализа З.Фрейда. Теория архетипов К.Юнга. Анализ диалектико-материалистической концепции сознания. | 1 |  | 1 | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Познание, его формы и уровни. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -сущность процесса познания; |
|  |  | Познание на разных этапах философии. Предмет и проблематика теории познания. Познание и практика. Субъект и объект познания. Здравый смысл, наивный реализм и научное знание. Методы и формы научного познания, проблема истины. Формы познания: наука, аксиология, искусство, практическая жизнь. | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Научная, философская, религиозная картины мира. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -основы научной, философской и религиозной картин мира; |
|  |  | Объективистские картины мира. Ньютоновско-картизианская парадигма мышления, теория относительности, современная наука о картине мира. И. Пригожин о строении и развитии Вселенной. Христианство и буддизм о возникновении мира, структура пространства и времени, сравнение теорий. | 2 |  | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 3 |  |
| Раздел 3. Философская антропология и социальная философия |  |  |  |  | 10 |  |
| Тема 3. 1. Философия о человеке и смысле жизни. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; |
|  |  | Религиозные, философские и естественнонаучные теории происхождения человека. Проблема антропосоциогенеза, анализ взаимоотношения духовного и телесного, биологического и социального начала в человеке. Предметно-материальная деятельность человека. Смысл человеческого бытия. Многообразие жизненных идеалов: гедонистический, аскетический, религиозный, гуманистический и т.д. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. | 2 |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  | 2 |  |
| Тема 3.2.Общество и его развитие. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. |
|  | Социальная философия как знание об обществе. Структура современного социально – философского знания. Социальное как объект философского познания. Происхождение общества. Сущность общества. Общество и его структура. Подсистемы общества. Объективное и субъективное в обществе. Социальная трансформация. Материальное и духовное в применении к обществу. Общественное бытие и общественное сознание. Формы общественного сознания. Основные философские концепции общества. Человек и общество. |  | 2 |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  |  | 3 |  |
| Тема 3.3. Философия культуры. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. |
|  | Анализ содержания понятия «культура». Законы и особенности функционирования культуры. Массовая и элитарная культура. Х. Маршалл о массовой коммуникации как новом типе культуры и новом этапе социального развития общества. Оптимистическая концепция массовой культуры Маклюэна, философия Франкфуртской школы. Г. Маркузе, Т. Оддорна) о молодежной контркультуре. Сравнение и анализ взаимосвязи понятий «культура» и «цивилизация». Концепция культуры Шпенглера О., А. Тойнби, Л.Н. Гумилева, мистика, географической детерминизм о культуре. Концепция человека и культуры в 21 веке. Биосферная концепция культуры в трудах В.И. Вернадского. Запад и Восток. Россия в диалоге культур. |  | 2 |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.4. Глобальные проблемы современности. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  |  | уметь: -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; знать: -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. |
|  | Глобальные проблемы современности: сущность, содержание, общечеловеческий смысл. Проблема ресурсов в жизни современного человечества. Анализ демографической и продовольственной проблемы. Угрозы уничтожения жизни в глобальном масштабе (прогнозы будущего «Римского клуба») необходимость гармонизации отношений человека и среды его обитания. Глобальная мирная стратегия сохранения человека и человечества. |  | 2 |  | - |  |
|  | Зачет |  |  |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа студента Выполнение домашней контрольной работы, самостоятельное изучение темы, работа с источниками. |  |  |  | 1 |  |
| Всего |  |  |  |  | 45 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для освоения программы общеобразовательной учебной дисциплины «Основы философии» колледж располагает учебным кабинетом социально-гуманитарных  дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- многофункциональный комплекс преподавателя (мобильный);

- экранно-звуковые пособия (презентации);

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (мобильное).

3.2. Информационное обеспечение

Основная литература

1.Губин В.Д. Основы философии: учеб. пособие / В.Д. Губин.-2-е изд.-М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016.-288 с.

Дополнительная литература

2.Сычев А.А. Основы философии : учеб. пособие / А.А. Сычев.-М.: Альфа-М: ИНФРА - М, 2016.-368

3.Гуревич П.С. Основы философии : учеб. пособие / П.С.  Гуревич.-М.: Кнорус, 2016.- 478 с.

4. Методические рекомендации к подготовке и проведению семинарских занятий по дисциплине «Основы философии»,(сост. Агеева О.В.) – Челябинск, 2017.-35 с.

5. Наука и религия: научно-популярный журнал ООО «НИР Лтд».

Интернет-ресурс:

http://filosof.historic.ru/ - Цифровая библиотека по философии;

http://filosofia.ru/ -Библиотека философии и религии;

http://www.biblioclub.ru/img/nd/img/online.gif- Университетская библиотека online

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на 1 курсе, и завершается зачетом. Основными  методами обучения являются: словесные, наглядные, репродуктивные методы обучения, самостоятельная  работа студентов, метод проблемного обучения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, усвоенных в рамках дисциплины: -основные категории и понятия философии; -роль философии в жизни человека и общества; -основы философского учения о бытии; -сущность процесса познания; -основы научной, философской и религиозной картин мира; -об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; -о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. | Критерии оценивания самостоятельной работы - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). Критерии оценивания тестовых заданий: - неудовлетворительно – от 0 до 40%; - удовлетворительно - от 41% до 60%; - хорошо - от 61 до 80%; - отлично - от 81 до 100%. Критерии оценивания контрольной работы Оценкой "5" оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Оценкой "4" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе. Оценкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. Оценкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. | тестирование, устные выступления, индивидуальные задания самостоятельной работы, контрольной работы, зачет |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины -ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста; |  | самостоятельная работа, контрольная работа, зачет |

### 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ»

Контрольная работа по философии предусмотрена для студентов  заочной формы обучения. Работа выполняется в ученических тетрадях или в печатном варианте формата А 4.

Для выполнения контрольной работы необходимо в соответствии с рекомендациями изучить теоретический материал и выполнить задание для контрольной работы. Текст должен быть разборчивым, не содержать стилистических и грамматических ошибок. Обязательными требованиями, предъявляемыми к контрольным работам, являются:

– логическая последовательность изложения материала;

– самостоятельное выполнение работы на основе собранных и обработанных студентом материалов

– использование при написании работы текст в задания, учебные пособия и  материалы Интернет-ресурсов.

Контрольная работа сдается в учебную часть в сроки, установленные графиком индивидуальной работы.

Таблица выбора варианта:

| Буквы фамилии | Номера вариантов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| А, Е, Л, Р, Х, Э | 16 | 6 | 11 |
| Б, Ж, М, С, Ц, Ю, | 2 | 7 | 12 |
| В, З, Н, Т, Ч, Я, | 3 | 8 | 13 |
| Г, И, О, У, Ш, Ы, | 4 | 9 | 14 |
| Д, К, П, Ф, Щ. | 5 | 10 | 15 |

. Работы, выполненные не по своему варианту, не проверяются и возвращаются обучающемуся. Проверенная контрольная работа защищается перед преподавателем.

Критерии оценивания контрольной работы

- Оценкой "5" оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.

- Оценкой "4"  оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

- Оценкой "3"   оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.

### - Оценкой "2"    оценивается ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

5.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО «ОСНОВАМ ФИЛОСОФИИ»

ВАРИАНТ №1 ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА

Прочитайте текст и заполните таблицу «Основные философские направления»:

| Философское направление | Философы | Основные особенности |
| --- | --- | --- |

ФИЛОСОФИЯ, ЕЕ ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА

В современный период жизнь отдельных людей, народов и государств очень быстро меняется. Приходят новые принципы миропонимания и новое видение вечных философских вопросов. Главным, определяющим фактором во всех созидательных переменах современного общества станут жизненные ценности человека, его мировоззрение, философия.

На вопрос «что такое философия» можно ответить следующим образом. Философия – это совокупность или система теоретически осмысленных представлений о сущности и общих законах развития природы, общества и человеческого познания, о месте и возможностях человека в мире.

С тех пор, как существует культура, человек обладает мировоззрением, т. е. совокупностью взглядов на мир определенным осознанием своего места в мире, своего отношения к миру и мира к нему. В мировоззрении наиболее полно проявляется потребность человека в осмыслении действительности, в истолковании всех явлений на основе целостной картины мира.

Основные формы мировоззрения:

- мифология – форма общественного сознания, мировоззрение древнего общества, которое совмещает в себе как фантастическое, так и реалистическое восприятие окружающей действительности.

- религия – форма мировоззрения, основанная на вере фантастических, сверхъестественных сил, которые влияют на жизнь человека и окружающий мир

- философия – особый научно-теоритический тип мировоззрения

- философское мировоззрение отличается от религиозного и мифологического тем, что оно:

1. основано на знании

2. рефлексивно (обращенность мысли на саму себя)

3. опирается на четкие понятия и категории

Особенности философского знания (носит предельно общий, теоретический характер; содержит базовые идеи других наук; субъективно – несет в себе отпечаток личности; изучает не только познание, но и его механизм; динамично – постоянно развивается и обновляется)

Предмет философии связан с постижением мира как закономерного, упорядоченного, ценного целого в системе категорий и идей, с одной стороны, и с выяснением предоставимости этих категорий и идей в текучем многообразии самой действительности, – с другой.

Говоря о структуре философии следует, заметить, что философское знание иерархично, сложно по своему составу. О структуре философии до сих пор ведутся споры. Наиболее распространенной точкой зрения является ее трактовка как состоящей из трех тесно друг с другом связанных частей (уровней): онтологии (учение о бытии), гносеологии (учение о познании) и аксиологии (всеобщая теория ценностей).

Кроме того, выделяют еще праксиологический уровень, связанный с анализом практической деятельности человека по освоению реального бытия, предметного мира; антропологию – учение о природе человека, его происхождении, законах его существования и развития; социальную философию – учение о законах, теориях и смыслах общественной жизни, т. е. всестороннее учение об обществе. Согласно другим подходам в структуре философии выделяют такие разделы как: философия языка, философия культуры, философия творчества, философия научного разума, философия религии, философия науки, философия права, политическая философия и др.

Историю философии как историю крупных концепций можно представить в виде последовательности основных философских направлений (в границах которых существуют многочисленные школы и течения).

Материализм (Демокрит, Гераклит, Бэкон, Гоббс, Дидро, Фейербах, Маркс, Энгельс, Ленин) основой универсума считает материальное начало (природа, воздух, вода, огонь, атом, материя). Человек производен от закономерного развития этого материального начала. Он – высший цвет материи, обладающий сознанием. Не духовные, а материальные начала лежат в основании всего. Бытие определяет сознание. Образ жизни человека определяет образ его мыслей.

Идеализм (Платон, Фома Аквинский, Юм, Беркли, Фихте, Кант, Гегель, Шопенгауер, Ницше, Соловьев, Флоренский) основой универсума полагает духовное начало (бог, идея, мировая воля, дух, представление). Человек производен от духовного начала. Предметный мир производен от объективного (бог, мировой дух) или субъективного (человек) духа, сознания, разума, чувства. Сознание определяет бытие. Образ мыслей человека определяет образ его жизни.

Дуализм (Декарт, Рибо, Вундт, Липпс) считает, что основу универсума составляют два начала: духовное и материальное, сознание и материя. Они существуют одновременно, параллельно, независимо друг от друга. Тело не зависит от духа, дух не зависит от тела; психика не зависит от нервных процессов мозга; мозг не является субстратом сознания.

Диалектика (Платон, Гераклит, Гегель, Маркс), позиция, полагающая, что в универсуме и в человеке все развивается по законам взаимодействия противоположностей, с поступательным движением к высшему.

Метафизика (Гольбах, Фейербах, Гоббс) – подход к миру с позиции, что в универсуме и человеке или все статично, устойчиво, постоянно (догматики) или все течет, все изменчиво, ничего постоянного, абсолютного нет (релятивисты).

Эклектика (Бухарин, Джемс) – мировоззрение, полагающее, что в универсуме и человеке есть и постоянное, и изменчивое, и относительное, и абсолютное, так что чего-то определенного о состоянии объекта сказать нельзя.

Агностицизм (Юм, Кант, Мах и др.) – направление в философии, отрицающее возможность познания мира человеком, ставящее под сомнение возможность адекватного отражения мира в человеческом сознании (или мир не познаваем, или мир не познаваем в его причинах, или мир не познаваем в его сущности).

Скептицизм (Секст-Эмпирик, Юм) отрицает возможность однозначного ответа на вопрос «познаваем ли мир», потому что есть явления познанные и непознанные, есть явления загадочные, таинственные, есть «мировые загадки». Значит, мир и познаваем и непознаваем – делает вывод скептик, хотя сомневается и в том и в другом.

Монизм (Гегель, Платон, Маркс, Фейербах) – философия, объясняющая универсум и человека на основе единого принципа: материального или идеального, вся система философии должна быть построена на общем едином основании.

Плюрализм (Джемс, Дьюи, Хук, Пирс и др.) утверждает необходимость плюралистического понимания мира, учета множественности факторов, определяющих его развитие, а значит, и множественности точек зрения.

ВАРИАНТ №2 ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛОСОФИИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ (ИНДИЯ И КИТАЙ)

Прочитайте текст и заполните таблицу «Философские представления Древней Индии и Древнего Китая»:

| Линии сравнения | Древняя Индия | Древний Китай |
| --- | --- | --- |
| Восприятие человека |  |  |
| Восприятие природы и мира |  |  |
| Отношение к государству |  |  |
| Отношение к религии |  |  |

ПРЕДПОСЫЛКИ ФИЛОСОФИИ В ДРЕВНЕМ МИРЕ (ИНДИЯ И КИТАЙ)

1.Древнеиндийская философия до буддизма.

В древнеиндийской философии выделяются три основных этапа:

- XV — VI вв. до н. э. — ведический период;

- VI - II вв. до н. э. — эпический период;

- II в. до н. э. — VII в. н. э. — эпоха сутр.

Веды (дословно — "знания") — религиозно-философские трактаты, которые создавались пришедшими в Индию после XV в. до н. э. из Средней Азии, Поволжья и Ирана племенами арийцев.

Упанишады (дословно с санскрита — "сидение у ног учителя"), в которых дается философская трактовка содержания Вед.

Душа в индийской философии состоит из двух начал: • атмана; • манаса.

Атман — частица Бога-Брахмы в человеческой душе. Атман первоначален, неизменен, вечен.

Манас — душа человека, возникающая в процессе жизни. Манас постоянно эволюционизирует, достигает высоких ступеней либо ухудшается в зависимости от поступков человека, его личного опыта, хода судьбы.

Также для индийской философии характерны учения о сансаре, ахимсе, мокше и карме.

Реинкорнация- переселение или перевоплощение души по законам кармы.

Сансара — учение о вечности и неуничтожимости души, которая проходит цепочку страданий в земной жизни.

Карма — предопределенность человеческой жизни, судьбы. Цель кармы — провести человека через испытания для того, чтобы его душа совершенствовалась и добилась высшего нравственного развития — мокши. (Для достижения этой цели душа может пройти через десятки, сотни земных жизней.)

Мокша — высшее нравственное совершенство, после достижения которого эволюция души (карма) прекращается. Наступление мокши (прекращение эволюционного развития души) — высшая цель любой души, которая может быть достигнута в земной жизни.

Души, достигшие мокши, освобождаются от цепи бесконечной жизни и становятся Махатмами — Великими Душами.

Ахимса — единство всех форм жизни на земле (следовательно, единение человека, животных и всей окружающей природы). Важнейший принцип ахимсы — непричинение вреда тому, что окружает (людям, животным, живой природе), неубиение.

2.Буддизм и его основные идеи

Буддизм — религиозно-философское учение, распространившееся в Индии (после V в. до н. э.), Китае, Юго-Восточной Азии (после III в. н. э.), а также в иных регионах.

Основателем данного учения считается Гаутама Будда (Сидхардха Шакьямуни) (563 — 483. гг. до н. э.), родившийся в княжеской семье в Северной Индии. Будда прошел сложный жизненный путь (наследник престола, аскет-отшельник, мудрец), после чего "прозрел" (527 г. до н. э.) и передал свои духовные достижения людям.

Главная идея буддизма - "Средний путь" жизни между двумя крайними: "путем удовольствия" (развлечений, праздности, лени, физического и морального разложения) и "путем аскетизма" (умерщвления плоти, лишений, страданий, физического и морального изнеможения).

"Средний путь" — путь знания, мудрости, разумного ограничения, созерцания, просветления, самосовершенствования, конечной целью которого является Нирвана — высшая благодать.

Будда вывел четыре благородные (арийские) истины:

• земная жизнь полна страданий;

• страдания имеют свои причины — жажду нажины, славы, удовольствия, жизни и т. д.;

• от страданий можно избавиться;

• существует путь, освобождающий от страданий, — отказ от земных желаний, просветление, Нирвана.

Буддистская философия предлагает каждому человеку план личностного самосовершенствования, целью которого является Нирвана — Великое Освобождение.

3.Философия Древнего Китая

Характерные черты китайской философии:

1. понимание окружающей действительности:

- восприятие своей страны - как центра существующего мира

- восприятие человека, природы и космоса как единого целого

- консерватизм сознания, обращенность в прошлое, боязнь перемен, стремление к постоянству

- невыделение отдельной человеческой личности из коллектива

- осознание беспомощности отдельного человека в борьбе против природной структуры; приоритет, отдаваемый коллективным формам труда; отсюда – уважение и трепет перед организующей силой – государством

- восприятие человеческой личности, коллектива, общества и государства как единого целого, распространение в обществе вертикальных связей, субординации, послушания

- понимание жизни, прежде всего как жизни духа в телесной оболочке, предпочтение земной жизни загробной, стремление максимально продолжить жизнь отдельного человека на Земле (секреты долголетия)

2. понимание человека:

- согласно китайской философии человек является сгустком трех видов космической энергии: Цзин — энергия зарождения всего сущего, "корень", "семена" живого организма.

Выделяются два вида данной психофизической энергии:

• "семена Прежнего Неба" — то, что дано человеку от рождения, генетическая программа, физические данные;

• "семеиа Последующего Неба" — то, что человек накапливает в течение жизни.

Ци — материально-духовная энергия, которая служит "строительным материалом" всего сущего.

Энергия ци подразделяется на:

• вещественную ци, благодаря которой вещи и живые организмы приобретают материальную форму;

духовную ци — душу человека и других живых существ. Шэнь — неистребимая духовная энергия, которая составляет "стержень" человеческой личности и не исчезает после смерти человека (в отличие от ци).

- китайская философия не дает четкого понятия человека

- начинает отсчет человеческой жизни не с момента рождения, а с момента зачатия

- выделяет в качестве духовного центра человека сердце

- воспринимает человека как часть природы и космоса, не соглашается с идеей господства человека над природой

- призывает ценить отрезок жизни, максимально продлить его продолжительность

3. понимание мира

- помимо трех видов космической энергии (цзин, ци, шэнь) китайская философия выделяет два вида энергии: Ян – мужская энергия Инь – женская энергия

Отсюда все существующее делится на два противоположных начала – мужское и женское. Это касается как живой природы (различие всех людей на мужчин и женщин, аналогичное половое деление среди животных); так и неживой природы (Ян (активное начало) - солнце, небо, день, сухость, легкость, Инь (пассивное начало) – луна, земля, равнины, ночь, влага)

- в основе существования живой и неживой природы лежит принцип «Тай-цзи» - единство, борьба, взаимопроникновение и взаимодополнение ян и инь.

4.Религиозно-философские учения Древнего Китая

1. Даосизм – философское учение, которое пытается объяснить основы построения и существования окружающего мира. Основателем даосизма считается Лао Цзы (конец 6-начало 5 веков до н.э.)

Основные понятия даосизма: Дао – первоначало от которого произошел весь мир

Дэ – энергия благодаря которой первоначало «Дао» преобразовалось в окружающий мир

2. Конфуцианство – философское учение, которое рассматривает человека как участника социальной жизни.

Основоположником данного учения является Конфуций (551-479 гг. до н.э.)

Представители этого учения выступают за мягкое управление обществом. В качестве примера подобного управления приводится власть отца над сыновьями, а в качестве главного условия – отношение подчиненных к начальникам как сыновей к отцу, а начальника к подчиненным – как отца к сыновьям.

Конфуцианское золотое правило поведения людей в обществе гласит: не делай другим того, чего не желаешь себе.

Учение Конфуция содержит ряд основополагающих принципов:

- жить в обществе и для общества

- уступать друг другу

- слушаться старших по возрасту и по званию

- подчиняться императору

- сдерживать себя, соблюдать меру во всем, избегать крайностей

- быть гуманным

- верно служить стране, быть патриотом

- быть благородным

- обладать большими амбициями, ставить высокие цели

- проявлять старание в работе

- постоянно учиться и самосовершенствоваться

3. Легизм – социальное учение, как и конфуцианство, решающее вопрос - «как управлять обществом?». Легисты выступают за управление обществом путем государственного насилия, опирающегося на законы. Таким образом, легизм – философия сильной государственной власти.

Особенности легизма: движущей силой человеческих поступков являются личные эгоистические интересы, как правило, интересы отдельных индивидов (социальных групп) взаимопротивоположны.

- чтобы избежать произвола и всеобщей вражды, необходимо государственное вмешательство в общественные отношения

- государство (в лице армии, чиновников) должно поощрять законопослушных граждан и жестоко карать провинившихся

- законы должны быть одинаковы для всех групп населения

- государство – главный регулирующий механизм общества и имеет право вмешиваться в общественные отношения, экономику, личную жизнь граждан.

ВАРИАНТ №3 АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Прочитайте текст и заполните таблицу «Основные идеи Античной философии»:

| Античные философы и направления философии | Место расположения, время | Основные идеи |
| --- | --- | --- |

АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ

В античной философии впервые совершается переход от мифа к разуму, т. е. рационально-осмысленному взгляду человека на природу, общество, на самого себя и свои деяния в истории. Античная философия зарождается как поиск, констатация материальных и идеальных начал бытия.

Любой учебник по философии объявляет, что философия началась с Фалеса (ок. 625–547 гг. до н.э.) из Милета, процветающего торгового города в Малой Азии. Он принадлежал к семи греческих мудрецам, каждый из которых прославился тем или иным высказыванием. По Фалесу, «вода есть наилучшее». Он объявил, что весь мир, все сущее образуется из воды. Фалес был первым ученым. Он предсказал солнечное затмение (585 г. до н.э.), доказал ряд геометрических теорем.

Другой представитель Милетской школы Анаксимандр (ок. 510–540 до н.э.) ввел иное понятие первоначала всего сущего апейрон. Эта неопределенная субстанция «объемлет все миры». В апейроне возникает противоположность горячего и холодного; их борьба порождает космос: горячее проявляется как огонь, холодное превращается в небо и землю. Анаксимандр первый выразил гипотезу о законе сохранения материи, догадки об эволюции органической жизни (человек, подобно другим животным, произошел из рыбы). Он был автором первого в Греции ранненаучного сочинения «0 природе», к сожалению, не дошедшего до нас.

Ученик Анаксимандра, также философ–материалист Анаксимен (ок. 588–525 до н.э.) утверждал, что все происходят из воздуха. Воздух бесконечен, вечен, подвижен. Сгущаясь, он образует сначала облака, затем воду и, наконец, землю и камни, разрежаясь – превращается в огонь. Воздух объемлет все: он душа, всеобщая среда для бесчисленных миров Вселенной.

Гераклит (ок. 544 – ок. 483 до н.э.) из Эфеса, материалист и диалектик, считал первоосновой всего сущего огонь, ибо он наиболее подвижен и способен к изменению. Из огня произошел мир в целом, отдельные вещи и даже души. Жизнь природы – непрерывный процесс движения. «Этот космос один и тот же для всех, есть и будет вечно живым огнем, мерно возгорающимся и мерно угасающим». Гераклит – диалектик, его девиз: «все течет», «нельзя войти дважды в одну и ту же реку». Это в равной мере относится и к «психее» – идеально-субъективному началу жизни. Психее, как и природе, присущ «самовозрастающий логос». Логос – мировая душа, закон, смысл, объемлющий Космос.

Демокрит (ок. 460 – ок. 370 до н.э.) из Абдер первый высказал мысль, что мир состоит из атомов. При этом атомы являются неделимыми и неизменными частицами материи; она находятся в постоянно движении и отличаются друг от друга лишь формой, порядком, величиной и положением. В теории познания он исходил из положения, что от тел истекают, отделяются тонкие оболочки (образы) вещей, воздействующие на органы чувств. Но чувственное восприятие дает лишь «темное» знание о вещах; «светлое», более тонкое знание достигает посредством разума. По своим политическим взглядам Демокрит был сторонником античной демократии, противником рабовладельческой аристократии. В историю философии и науки вошел как основоположник атомистики.

Перечисленные выше мыслители были натурфилософами. Они рассматривали бытие, мир в динамике. Парменид же (ок. 540 – ок. 470 до н.э.) из Элеи представлял мир в виде чего-то неподвижного, в частности, неподвижного и сплошь заполненного шара. Он высказал мысль, что истинное бытие неподвижно, вечно и едино; познается только разумом. Настаивая на познании инвариантного (неизменного) бытия, Парменид высказал догадку о законах бытия, предугадал предназначение научного разума. Он резко противопоставлял «учение истины» (истинное бытие неподвижно) «учению мнения», которое утверждает, что вещи возникают, движутся, делятся на части и т. д. Это учение лишь правдоподобно.

Задачу доказать, что бытие неподвижно, поставил ученик Парменида – 3енон (ок. 490 – 430 до н.э.) из Элеи. Для этой цели он сформулировал, построил ряд своих апорий-парадоксов. Например, он доказывал, что летящая стрела покоится (апория «Стрела»), быстроногий Ахилес никогда не сможет догнать тихоходную черепаху («Ахилес и черепаха»). Все его доказательства сводились к мысли, что допущение движения приводит к противоречию. Своими, апориями Зенон выразил важную философскую идею единства прерывности, и непрерывности, трудную проблему представления движения в неподвижных понятиях.

Сократ (ок. 470 – 399 гг. до н.э.) впервые заметил, что предшествующие философы не отвечают на вопросы: «как жить?» и «как мыслить?». Затмения и метеоры не учат, как жить и мыслить. Истинное познание предполагает познание человеком самого себя. Отсюда знаменитая формула: «Познай самого себя». Философия Сократа знаменует поворот от материалистического натурализма к идеализму. Строение мира, физическая природа вещей непознаваемы. Высшая задача знания не теоретическая, а практическая – искусство жить. Всю жизнь Сократ провел в диспутах и беседах. Считал, что на путях монолога, одинокой мысли лежит ложное знание, мнимая мудрость. Сократ открыл метод маевтики – метод отыскания истины путем сталкивания противоположных мнений о предмете, устранение их посредством постановки новых вопросов. Сократ утверждал, что нравственность и добродетель тождественны знанию. Человек, знающий, что такое добро, не станет поступать дурно. Человек для Сократа – микрокосмос, отражающий социальный космос. Важно то, чтобы человек имел осмысленную картину этого космоса. Этика Сократа рационалистична. Дурные поступки рождаются только незнанием и никто не бывает злым по доброй воле. «Познай самого себя» – это точка соприкосновения философии, религии и психологии. Самопознание – это работа над собой; оно лежит в основе всей культуры, всей практики и творчества. Это призыв обращен не только к отдельному человеку, но и народам.

Прямым продолжателем идей Сократа был философ Платон (427–347 гг. до н. э.). Он изложил свою философскую систему в диалогах «Апология Сократа», «Пир», «Парменид» и др., в трактатах «Государство», «Законы». Фундамент философии Платона – учение об идеях. Он считал, что все существующее на свете имеет свою идею. Идеи – это сверхчувственные образцы вещей. Идеи указывают на существенные свойства, состав и строение вещи, на ее назначение и смысл. Идеи первичны, вечны. Реальные деревья погибают, рисунок треугольника можно стереть, но вечны и бессмертны идеи дерева и треугольника. В частности, идеи управляют Вселенной. Идеи организуют материю как беспорядочную массу. Материя – это «небытие» («менон»), которое принимает определение идей. Пирамиду идей венчает у Платона идея блага, идея красоты, идея истины.

Теория познания Платона основана на его учении о душе и воспоминаниях. Бессмертная душа, соприкасаясь с вещами, припоминает, с чем она имела дело в мире идей. Достоверное знание возможно только об истинно сущих «видах», т. е. об идеях. О чувственных вещах и явлениях возможно не знание, а вероятное «мнение». Основной метод познания – диалектика, т. е. умение сводить все частное и единичное к общей черте.

Исходя из учения об идеях, Платон разработал теорию идеального государства. Философы принимают на себя управление государством, поскольку только они способны постигнуть идею (сущность, проблемы) государства. Воины защищают государство, а простолюдины трудятся. Каждый занимает свое место в государстве, каждому слою общества соответствует свой уровень интеллекта, человеческой души и добродетели. Для Платона государство есть воплощение закона, порядка и меры. Свое последнее произведение Платон назвал «Законами».

Величайшая заслуга Платона перед философией – в открытие объективного существования мира идей (разума) как формирующего начала мира. Без этого открытия невозможна никакая философия, никакая наука, никакое человеческое знание. В идеях Платона выражена мысль о законах природы и общества. Платон – величайший философ–герменевтик. Платоновская герменевтика – это искусство понимания мира доступное тому, кто освоил наивысшие идеи. Одновременно «операцией» с идеями Платон обнажил фокус, стержень всякого философствования. Чтобы спросить о смысле вещей или мира в целом, надо выйди за пределы явлений или мира, спросить, откуда они и зачем, имеют ли смысл, реальны или нет, что скрывается за ними и т. д.? Платон, выходя за пределы явлений, встречает эйдосы, мир идей. Каждый философ в этом выходе за пределы объятого им сущего открывает иное бытие, иную философскую точку зрения (материалистическую или идеалистическую), иное измерение бытия. Философия Платона – уникальная попытка объединения мира смыслов (идей) с явлениями физического и социального космоса. Установка на постижение идей, разумное осмысление мира навсегда увековечила имя Платона. Учение Платона играло видную роль в дальнейшем развитии философии.

Философ, ученый и энциклопедист Аристотель (384–322 гг. до н.э.) перевел платоновы идеи в формы как неотъемлемое качество существования самих вещей. Форма делает материю действительностью, конкретной вещью. Аристотель признавал четыре рода причин: 1) материальные причины – то, из чего состоят вещи, их субстрат; 2) формальные причины – эйдосы, сущность, идея вещи; 3) действующие причины – источник движения; 4) целевые или конечные причины, отвечающие на вопрос «почему» и «для чего».

Всю философию Аристотель поделил на три части: теоретическую, цель которой знание ради знания, категориальный анализ сущего (соч. «Метафизика»), на практическую или «философию о человеческом» (соч. «Политика», «Этика») и на поэтическую или творческую, цель которой дать знание для творчества (трактаты «Поэтика», «Риторика»). Аристотелем написаны естественнонаучные трактаты «О физике», «О небе», «О частях животных», в частности, трактат «О душе». Считая душу началом жизни, он дает типологию уровней души; выделяет растительную, животную и разумную душу.

Социально-политическая теория Аристотеля представлена в сочинении «Политика». Политика – учение о разумном устройстве государственной жизни. Аристотель считал человека политическим животным, социальным существом, т. е. изначально существующим в тех или иных политических образованиях, склонным к «совместному жительству с другими людьми». Философ создал учение о государстве и гражданской общине, возникших естественным путем из таких первичных социальных объединений как семья, деревня. Философ проанализировал «правильные» формы политического правления (монархию, аристократию и политию) и «неправильные» (тиранию, олигархию, демократию).

В этике – в учении о морали, нравственном поведении людей – Аристотель видит высшее благо, цель человека в достижении счастья, человеческих добродетелей («Этика к Никомаху»).

Резюмируя, отметим, что для всей философии Аристотеля характерна идея реализации формы, парадигмы разума как в самих вещах, так и систематическом мышлении. Он – основатель формальной логики. С Аристотеля начинается наука как способ добывания знаний о мире с помощью логико-понятийных средств.

Собственно Аристотелем заканчивается классический период в развитии греческой философии. В эпоху эллинизма с ее кризисом полисной системы обострилась борьба философских школ, в частности, школы Эпикурейцев и школы стоиков. Эпикур (341–270 до н.э.) – философ–материалист, атеист. Он отрицал вмешательство богов в дела мира и исходил из признания вечности материи, обладающей внутренним источником движения. Подобно Демокриту, он утверждал, что мир состоит из атомов и пустоты. Душа материальна и состоит из частиц, подобно дыханию и теплу. В этике Эпикур обосновывает разумное наслаждение, основанное на уклонении от страданий и достижения спокойного состояния духа. Наиболее, разумным оказывается для человека не деятельность, а покой (атараксия). Этика его индивидуалистична. В ней слышен гимн наслаждения самим собой.

Стоики также считали, что необходимы условием счастливой жизни является освобождение человека от власти внешнего мира и политико-социальных форм. Основоположники школы стоиков 3енон из Китиона (ок. 333 – ок. 262 гг. до н.э.), Xрисипп (ок 280 – 208 гг. до н.э.). Большую популярность школа стоиков получила в Древнем Риме. Выдающиеся стоики того периода Сенека (ок. 5 г. до н. э. – 65 г. н.э.) и император Марк Аврелий (121 – 180 гг. н.э.).

Философия для стоиков – средство для приобретения мудрости, искусства жить. А жить надо сообразно природе. Таков идеал мудреца. Счастье – в свободе от страстей, в спокойствии духа, равнодушии. Задача философии – научить человека сохранять самообладание, достоинство в трудных ситуациях, когда налицо разложение нравов и «беспредел». Сенека был современником Нерона, одного из самых развращенных и кровавых императоров. Природа для стоиков – это рок, судьба; примирись с роком, не сопротивляйся ему – такова одна из заповедей стоической философии.

На первое место среди вопросов философии выдвигаются вопроса этики, религиозно-мистического взгляда на мир. Таковы учения неоплатонизма и христианства. Но развитие таких взглядов не отменяло общую программу античной философии – дать представление о мире как осмысленном, упорядоченном и одухотворенном Космосе. Все проблемы человека в этой философии ставились в зависимости от того места и той роли, которые отводились ему в Мироздании.

Итак, античная философия – совокупность философских учений, развивавшихся в греческом обществе с конца VII в. до н.э. и в древнеримском государстве, начиная со II в. до н.э. вплоть до VI в. н.э. Античная философия – единое и уникальное создание философского гения человечества, система представлений о природе, обществе и человеке. В греческой философии в зародыше представлены все последующие мировоззрения.

ВАРИАНТ №4 СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ

1. Прочтите высказывание Фомы Аквинского и ответьте на вопрос, какими наивысшими совершенствами обладает Бог как субстанциональная основа бытия?

«Мы полагаем Бога как первоначало не в материальном смысле, но в смысле производящей причины; и в таком качестве он должен обладать наивысшим совершенством… Действующему первоначалу приличествует быть в наивысшей степени актуальным и потому в наивысшей степени совершенным…» «Есть нечто, в предельной степени обладающее и совершенством, и благородством, а, следовательно, бытием: ибо то, что в наибольшей степени истинно, в наибольшей степени есть». ( Фома Аквинский. Сумма теологии // Богуш Ю. Фома Аквинский. М., 1975. С. 148, 163.)

2. Каково отношение между верой и разумом, по мнению Августина?

«К изучению наук нас ведет двоякий путь – авторитет и разум. По отношению ко времени первенствует авторитет, а по отношению к существу дела – разум. Ибо первое предпочитается, когда нужно располагать, а другое наиболее ценится при достижении.

Итак, хотя авторитет людей добрых представляется полезнее для невежественной  толпы, а разум приличнее для ученых, однако так как всякий человек делается образованным из необразованного, а всякий необразованный не может знать того, каким он должен явиться пред людьми учащими и посредством какой жизни может сделаться способным к учению, то для всех желающих учиться великому и сокровенному дверью к этому служит лишь авторитет…

Авторитет же бывает частью божественный, частью человеческий; но истинный, прочный и высший авторитет тот, который называется божественным» (О порядке, II, 9).

«Самое врачевание души, совершаемое божественным промыслом и неизреченным милосердием, по своей постепенности и раздельности в высшей степени прекрасно. Оно распадается на авторитет и разум. Авторитет требует веры и подготовляет человека к разуму. Разум в свою очередь приводит его к пониманию и знанию. Хотя и разум не оставляет совершенно авторитета, как скоро заходит речь о том, чему должно верить, само собою понятно, что познанная и уясненная истина служит высшим авторитетом» (Об истинной религии XXIV).

3. По какому признаку разделяет Августин человеческое общество на два града?

«… хотя такое множество и таких многочисленных народов, живущих по лицу земному, каждый по особым уставам и обычаям, и различается между собою многочисленным разнообразием языков, оружия, утвари, одежд, тем не менее существовало всегда не более как два рода человеческого общения, которые мы, следуя Писаниям своим, справедливо можем называть двумя градами. Один из них составляется из людей, желающих жить в мире своего рода по плоти; другой же – из желающих жить также по духу. Когда каждый из них достигает своего желания, каждый в мире своего рода и живет» (О граде божием XIV, 1).

«Итак, два града созданы двумя родами любви: земной – любовью к себе, доведенною до презрения к богу, а небесный – любовью к богу, доведенною до презрения к самому себе. Первый затем полагает славу свою в самом себе, последний – в господе. Ибо тот ищет славы от людей, а для этого величайшая слава бог, свидетель совести. Тот в своей славе возносит главу свою, а этот говорит своему богу: слава моя, и возносяй главу мою (Пс. III, 4). Над тем господствует похоть господствования, управляющая и правителями его, и подчиненными ему народами; в этом по любви служат взаимно друг другу и предстоятели, руководя, и подчиненные, повинуясь. Тот в своих великих людяъх любит собственную силу, а этот говорит своему богу: возлюблю тя, господи, крепосте моя (Пс. XVII, 2)» (О граде божием, XIV, 28).

ВАРИАНТ №5 ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Прочитайте текст и заполните таблицу  «Особенности философии эпохи Возрождения»:

| Основные черты философии Возрождения | Отличие от эпохи средневековья | Основные идеи эпохи Возрождения | Основные выводы по эпохе Возрождения |
| --- | --- | --- | --- |

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Значительным периодом в истории Западной Европы является эпоха Возрождения (XV–XVI вв.).

В этот период закладываются основы капиталистического производства, создаются города–республики, развивается мореплавание и торговля, открываются новые научные направления, изобретается книгопечатание и т. д. На смену аскетической религиозной идеологии приходит гуманизм с высокой ценностью светской, полнокровной земной жизни человека.

Эти перемены были связаны, прежде всего, с процессом секуляризации (освобождения от религии и церковных институтов), происходившим во всех областях культурной и общественной жизни. Самостоятельность по отношению к церкви приобретает не только экономическая и политическая жизнь, но и наука, искусство, философия. Правда, этот процесс совершается вначале очень медленно и по-разному протекает в разных странах Европы.

Новая эпоха осознает себя как возрождение античной культуры, античного образа жизни, способа мышления и чувствования, откуда и идет само название Ренессанс, т. е. Возрождение. В действительности, однако, ренессансный человек и ренессансная культура и философия существенно отличаются от античной. Хотя Возрождение и противопоставляет себя средневековому христианству, оно возникло как итог развития средневековой культуры, а потому несет на себе такие черты, которые не были свойственны античности.

Неверно было бы считать, что Средневековье совсем не знало античности или целиком ее отвергало. Уже говорилось, какое большое влияние на средневековую философию оказал вначале платонизм, а позднее – аристотелизм. В Средние века в Западной Европе зачитывались Вергилием, цитировали Цицерона, Плиния Старшего, любили Сенеку. Но при этом было сильное различие в отношении к античности в Средние века и в Возрождение. Средневековье относилось к античности как к авторитету, Возрождение – как к идеалу. Авторитет принимают всерьез, ему следуют без дистанции; идеалом восхищаются, но восхищаются эстетически, с неизменным чувством дистанции между ним и реальностью.

Важнейшей отличительной чертой мировоззрения эпохи Возрождения оказывается его ориентация на искусство: если Средневековье можно назвать эпохой религиозной, то Возрождение – эпохой художественно-эстетической по преимуществу. И если в центре внимания античности была природно-космическая жизнь, в Средние века – Бог и связанная с ним идея спасения, то в эпоху Возрождения в центре внимания оказывается человек. Поэтому философское мышление этого периода можно охарактеризовать как антропоцентрическое.

В средневековом обществе были очень сильны корпоративные и сословные связи между людьми, поэтому даже выдающиеся люди выступали, как правило, в качестве представителей той корпорации, той системы, которую они возглавляли, подобно главам феодального государства и церкви. В эпоху Возрождения напротив, индивид приобретает гораздо большую самостоятельность, он все чаще представляет не тот или иной союз, а самого себя. Отсюда вырастают новое самосознание человека и его новая общественная позиция: гордость и самоутверждение, сознание собственной силы и таланта становятся отличительными качествами человека. В противоположность сознанию средневекового человека, который считал себя всецело обязанным традиции, – даже в том случае, когда он как художник, ученый или философ вносил существенный вклад в нее, – индивид эпохи Возрождения склонен приписывать все свои заслуги самому себе.

Эпоха Возрождения представлена такими выдающимися мыслителями, как Петрарка, Боккаччо, Эразм Роттердамский, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Галилей, Джордано Бруно, Макиавелли, Т. Кампанелла, Т. Мор, Н. Кузанский.

Три группы проблем находились в центре внимания философской мысли в эту эпоху:

- вопросы, связанные с устройством природы, ее структурой, с закономерностями ее развития, о космосе (натурфилософия);

- тема человека и его строения, его общих качеств и места в мире;

- проблемы идеального государственного устройства общества.

Философское учение о природе и космосе наиболее ярко представлено в работах Г. Галилея, Д. Бруно и Н. Кузанского. Они учили о материальной основе мира, о бесконечной множественности миров, об объективных законах, которым подчиняется развитие природы.

Человек рассматривался мыслителями эпохи Возрождения как высшая ценность, а его благо, счастье и достаток представлялись как высшая цель и задача государства. Ценность человека определяется тем, что он создан по образу и подобию божию, а значит, обладает такими же универсальными свойствами, как Бог–творец. Эта мысль основательно обосновывается в трактате «О достоинстве человека» Пико делла Мирандола, которому принадлежит широко известное изречение: «Человек – кузнец своего счастья».

Большое внимание деятели эпохи Возрождения уделяли художественному творчеству человека, месту и роли искусства в жизни людей. Они не только практически создавали шедевры искусства, обладающие непреходящей ценностью, но и философски осмысливали эту сферу творческой деятельности.

Так как для формирования совершенного человека необходимо и идеальное устройство государственной власти, общественной жизни людей, поэтому в работах представителей эпохи Возрождения значительное место занимали проблемы государства, власти, управления. Здесь, прежде всего, надо назвать такие произведения, как «Государь» Макиавелли, «Утопия» Т. Мора и «Город Солнца» Т. Кампанеллы.

ВАРИАНТ №6 ФИЛОСОФИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Прочитайте отрывок из произведения Д. Локка (1632–1704) — английский философ, сенсуалист и ответьте на вопросы:

А).Какова роль разума в познании по Локку?

Б).	Почему разум изменяет человеку?

В).	Что лежит в основе сенсуалистической концепции?

«Если общее познание, как было показано, состоит в восприятии соответствия или несоответствия наших идей, а познание существования всех вещей вне нас… приобретается только при посредстве наших чувств, то какое же остается место для деятельности какой-нибудь иной способности, помимо внешнего чувства и внутреннего восприятия? Для чего же нужен разум? Для очень многого: и для расширения нашего знания и для регулирования признания нами чего-либо за истину. Разум… необходим для всех наших других интеллектуальных способностей, поддерживает их и действительно заключает в себе две из этих способностей, а именно проницательность и способность к выведению заключений. С помощью первой способности он отыскивает посредствующие идеи, с помощью второй он так размещает их, чтобы в каждом звене цепи обнаружить ту связь, которая держит вместе крайние члены, и тем самым как бы вытащить на свет искомую истину. Это мы и называем «умозаключением» или «выводом»…

Чувственного опыта и интуиции хватает на очень немногое.

Большая часть нашего знания зависит от дедуцирования и посредствующих идей… 	Способность, которая отыскивает средства и правильно применяет их для выявления достоверности в одном случае и вероятности в другом, есть то, что мы называем «разумом»…

Разум проникает в глубины моря и земли, поднимает наши мысли до высоты звезд, ведет нас по обширным пространствам великого мироздания. Но он далеко не охватывает действительной области даже материальных предметов, и во многих случаях он изменяет нам…

Разум совершенно изменяет нам там, где не хватает идей. Разум не простирается и не может простираться дальше идей. Рассуждения поэтому прерываются там, где у нас нет идей, и нашим соображениям приходит конец. Если же мы рассуждаем о словах, которыми не обозначаются никакие идеи, то рассуждения имеют дело только со звуками, и ни с чем иным…»

ВАРИАНТ №7 ЗАПАДНАЯ ФИЛОСОФИЯ XIX И XX ВЕКОВ.

Прочитайте текст и заполните таблицу «Основные идеи немецкой классической философии»:

| Название проблемы | Основные идеи Канта | Основные идеи Шеллинга | Основные идеи Гегеля | Основные идеи Фейербаха |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проблема бытия и его познания |  |  |  |  |
| Проблема Бога |  |  |  |  |
| Проблема человека |  |  |  |  |

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Немецкая философия, начиная с середины XVIII в. и кончая первой половиной XIX в., называется классической. XVIII век для Германии – эпоха Просвещения, миссионерства Разума, вознамерившегося открыть людям глаза на их природу и предназначение, прикоснуться к тайнам мироздания, человеческого познания и бытия. Немецкая философия этого периода стала образцом философской культуры и дала миру законченные философские системы.

Родоначальником немецкой философской классики явился Иммануил Кант (1724–1804). В ученой биографии И. Канта различают два периода – докритический и критический. В первом он создает научный труд «Всеобщая естественная история и теория неба» (1755). В нем он представил концепцию происхождения Вселенной из газовой туманности по известным тогда законам физики. В критический период Кант изложил основы всей своей философии в трех сочинениях: «Критика чистого разума» (1781), «Критика практического разума» (1788), «Критика способности суждения» (1790).

В «Критике чистого разума» И. Кант исследует возможности и структуру человеческого познания. Исходный пункт познания, по Канту, «вещь в себе» – объективно существующая, но неведомая, непознаваемая основа всех чувственно воспринимаемых и мысленных предметов, всего нашего чувственного и интеллектуального опыта. «Вещь в себе» – это, в целом, вещи с их имманентными законами. Но каковы вещи «сами по себе» нам неизвестно. Мы знаем вещи такими, какими они нам являются в нашем опыте. Мы знаем не «вещь в себе», а то, что втянуто в орбиту познания. Отказавшись от познания объективной сущности вещей, ограничив область познания сферой явлений, Кант встал на путь агностицизма – сомнения в познаваемости мира.

В структуре познания Кант выделил: чувства, категории, разум, – и обратил внимание на активную роль категорий в обработке данных чувственного опыта. Чувства без категорий неупорядочены, слепы. Но и категории без чувственного опыта пусты, они – лишь возможность познания. В процессе познания чувства и категории взаимосвязаны, взаимно дополняют друг друга. Мыслить – это подводить чувственный опыт под категории («причина», «следствие», «закон», «необходимость» и др.). Кант настаивал на априоризме категорий (они предшествуют опыту и независимы от него). Но в принципе он понимал, что все категории взяты из целокупного опыта познания. Кант заявил также о двух априорных формах чувственного созерцания – пространстве (восприятии протяженности) и времени (восприятии длительности процессов). По Канту, пространство и время – не атрибуты самих вещей, а есть лишь следствия, результаты деятельности, организации воспринимающего субъекта. На мир мы смотрим сквозь субъективные «очки» пространства и времени.

Разум – высшая способность человека, руководящая деятельностью категориального рассудка. Разум оперирует идеями, ставит цели познанию. Он – сложная система регуляторов познавательной деятельности человека.

«Критика практического разума» посвящена проблемам этики нравственности. Кант строит этику на формальных основаниях. Нравственные императивы и принципы (долг, добро и др.) самоценны, четко различимы между собой. Различие между добром и злом так очевидно, как разница между правой и левой рукой. Кант сформулировал два варианта предложенного им категорического императива нравственности: 1) поступай так, чтобы другой человек выступал всегда как цель и никогда как средство; 2) поступай так, чтобы правило, которому ты следуешь, имело бы и силу принципа всеобщего законодательства. На языке живого нравственного чувства это будут вечные заповеди: «люби ближнего, как самого себя», «не делай людям того, чего себе не желаешь».

Философский идеализм существовал со времен Платона. В немецкой классической философии он нашел себе выражение в монументальной системе Канта и его одаренных продолжателях – И.Г. Фихте (1762–1814) и Ф.В. Шеллинге (1775–1854).

В основу своей философии Фихте положил разработанную теоретическую систему, именно науку о науке – «наукоучение» (соч. «Наукоучение», 1794). Он отбросил кантовскую концепцию «вещи в себе» и попытался вывести все разнообразие форм познания из одного – субъективно-идеалистического начала. Это начало – некий абсолютный субъект наделенный бесконечной активной деятельностью и который творит мир. У Фихте «Я», т. е. субъект, творит «не-Я», т. е. природу и культуру. В пределах взаимодействия «Я» и «не-Я» Фихте разворачивает диалектику «полагания», «противополагания», «синтезирования». Метод, которым он пользуется, – интеллектуальная интуиция, т. е. созерцание истины умом.

Фихте подчеркивал важность « практической» философии – вопросов обоснования морали и государственно-правового устройства. Центральный для него вопрос – вопрос о свободе. Последняя – не беспричинный акт и действие, основанное на непреложной необходимости. Фихте разработал утопический проект замкнутого «торгового государства». База для всех его идей – все то же «наукоучение».

Но наукоучение, как заметил Шеллинг, это еще не вся философия. Шеллинг создает философское учение об Универсуме в целом, «систему трансцендентального идеализма», т. е. систему представлений, выходящих за пределы чувственного мира и существования человека. В своей «Системе трансцендентального идеализма» (1800) он пытается сочетать субъективный идеализм Фихте с объективным идеализмом собственной системы. Через свободные действия отдельных людей необходимо действует и проявляется закономерный процесс, в котором сочетаются в единстве дух и природа, субъект и объект, необходимость и свобода. Однако открывается этот процесс не познанию, а только вере, и гарантия исторического и нравственного прогресса – бог. На последних стадиях своего учения Шеллинг перешел к пропаганде чистейшей мистики («Философия откровения»). Шеллинг – диалектик. Он обращается к анализу всеобщих связей и полярностей в природе, к исследованию источника развития. Но источником развития Вселенной в конечном счете является Дух.

Идею целостного подхода к миру (с позиции Духа) преследовал и В.Ф. Гегель (1770–1831) – философ энциклопедист, объективный идеалист. Философия Гегеля представляет собой грандиозную попытку понять все мироздание и особенно историю человечества как процесс самораскрытия Абсолютного Духа, которого он часто называет Идеей или Мировым Духом. Абсолютный Дух заключает всю полноту бытия: вся действительность есть дух, и дух во всем. В учении Гегеля природа, общество, человек, Вселенная порождены Духом. Идея или Дух первична. Дух проходит ряд ступеней своей реализации: ступень «субъективного Духа» (антропология, психология, этапы развития индивидуального сознания), ступень «объективного Духа» (социально-историческая жизнь человечества) и ступень «абсолютного Духа» (религия, искусство, философия). Природа у Гегеля – «инобытие духа». Цель ее – «сжечь себя», чтобы породить Дух. Дух у Гегеля развивается диалектически, а именно по схеме «тезис–антитезис–синтез» (знаменитая гегелевская триада). Рассматривая неумолимую поступь Духа, Гегель сформулировал законы диалектики: «закон перехода количества в качество», «закон единства и борьбы противоположностей» и « закон отрицания». Законы диалектики – законы саморазвития Духа, инструмент движения к Истине как целому. Они суть диалектического метода Гегеля.

Философия Гегеля – это философия самополагания, самодвижения, саморазвития и самопознания Абсолютного Духа.

Из сочинений Гегеля отметим «Феноменологию духа» (1807), «Науку логики» (1812), «Энциклопедию философских наук» (1817), три тома «Эстетики», «Философию историю» и последнюю книгу «Философию права» (1820). В «Философии права» он дает понятие государства как «шествия бога в мире», как гарантию осуществления подлинной свободы. Термином «гражданское общество» Гегель обозначил социальный строй, покоящийся на личном экономическом интересе, одним словом, общество частников.

Людвиг Фейербах (1804–1872), философ–материалист был последним представителем немецкой классической философии. Фейербах начинает как идеалист. «Благодаря Гегелю, – признавался Фейербах, – я познал самого себя, осознал мир». Но уже в 1839 г. в статье «К критике философии Гегеля» наметился разрыв с идеализмом во всех его формах. По мнению Фейербаха, Гегель превращает в самостоятельное бытие определения, которые сами по себе реальностью не обладают. Мысленное бытие не есть действительное бытие. Мысль есть отражение бытия, природы, материи. Без природы нет разума, как и материала для мышления. В центр своего учения философ поставил человека как природное, психофизическое существо. В теории познания Фейербах отдавал предпочтение чувствам. Мысль лишь принимает показания чувств. Чувства и идеи – это отражения копии мира. Теория познания Фейербаха носит сенсуалистский, пассивно-созерцательный характер.

В книге «Сущность христианства» (1841) Фейербах обращается к религии, видя в ней вариант духовного отчуждения человека. Существом для человека должен стать не мнимый Бог, а само человечество. Фейербах ратует за религию человекобожества: «человек человеку – бог». Благодатная, духовная энергия, которая уходила до сих пор бесполезно в Ничто, должна обратиться на людей как царей земли. Это станет началом нового Золотого века. Фейербах серьезно задумывался над атеистической философией религии.

Немецкая классическая философия – обширный фундамент знаний, не только онтологические, теоретико-познавательные проблемы, но и вопросы этики, эстетики, истории философии, философской антропологии, философии религии. Именно немецкая классическая философия впервые заявила о правовом государстве и гражданском обществе, сформулировала идеалы общественного развития. Ей удалось сказать и новое слово в этике (идея долга, императивы нравственности). Но главное достижение немецкой классики – это диалектика.

ВАРИАНТ №8 ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  ФИЛОСОФИЯ

1. В чем П.Я. Чаадаев видит различия между Востоком и Западом?

«Мир искони делился на две части – Восток и Запад. Это не только географическое деление, но также и порядок вещей, обусловленный самой природой разумного существа: это – два принципа, соответствующие двум динамическим силам природы, две идеи, обнимающие весь жизненный строй человеческого рода. Сосредоточиваясь, углубляясь, замыкаясь в самом себе, созидался человеческий ум на Востоке; раскидываясь вовне, излучаясь во все стороны, борясь со всеми препятствиями, развивается он на Западе. По этим первоначальным данным естественно сложилось общество. На Востоке мысль, углубившись в самое себя, уйдя в тишину, скрывшись в пустыню, предоставила общественной власти распоряжение всеми благами земли; на Западе идея, всюду кидаясь, вступаясь за все нужды человека, алкая счастья во всех его видах, основала власть на принципе права; тем не менее и в той, и в другой сфере жизнь была сильна и плодотворна; там и здесь человеческий разум не имел недостатка в высоких вдохновениях, глубоких мыслях и возвышенных созданиях. Первым выступил Восток и излил на землю потоки света из глубины своего уединенного созерцания; затем пришел Запад со своей всеобъемлющей деятельностью, своим живым словом и всемогущим анализом, овладел его трудами, кончил начатое Востоком и, наконец, поглотил его в своем широком обхвате. Но на Востоке покорные умы, коленопреклоненные пред историческим авторитетом, истощились в безропотном служении священному для них принципу и в конце концов уснули, замкнутые в своем неподвижном синтезе, не догадываясь о новых судьбах, которые готовились для них; между тем на Западе они шли гордо и свободно, преклоняясь только пред авторитетом разума и неба, останавливаясь только пред неизвестным, непрестанно устремив взор в безграничное будущее» (Чаадаев П.Я. Апология сумасшедшего/ Соч. М., 1989. С. 145-146).

2. В чем В.С. Соловьев видит историческое предназначение философии?

«Итак, что же делала философия? Она освобождала человеческую личность от внешнего насилия и давала ей внутреннее содержание. /…/

И если теперь мы спросим: на чем основывается эта освободительная деятельность философии, то мы найдем ее основание в том существеннейшем и коренном свойстве человеческой души, в силу которого она не останавливается ни в каких границах, не мирится ни с каким извне данным определением, ни с каким внешним ей содержанием, так что все блага и блаженства на земле и на небе не имеют для нее никакой цены, если они не ею самой добыты, не составляют ее собственного внутреннего достояния. И эта неспособность удовлетвориться никаким извне данным содержанием жизни, это стремление к все большей и большей внутренней полноте бытия, эта сила-разрушительница всех чуждых богов, - эта сила уже содержит в возможности то, к чему стремится, - абсолютную полноту и совершенство жизни. Отрицательный процесс сознания есть вместе с тем процесс положительный, и каждый раз как дух человеческий, разбивая какого-нибудь старого кумира, говорит: это не то, чего я хочу, - он уже этим самым дает некоторое определение того, чего хочет, своего истинного содержания.

Эта двойственная сила и этот двойной процесс, разрушительный и творческий, составляя сущность философии, вместе с тем составляет и сущность самого человека, того, чем определяется его достоинство и преимущество перед остальною природой, так что на вопрос: что делает философия? – мы имеет право ответить: она делает человека вполне человеком.» (Соловьев В.С. Исторические дела философии // Мир философии. Ч. 1. С. 174-175).

3. Какие различия между философией и наукой указывает Бердяев?

«Как понять отношение между философией и наукой, как разграничить их сферы, как установить между ними конкордат? Совершенно недостаточно определить философию как учение о принципах или как наиболее обобщенное знание о мире, как о целях, или даже как учение о сущности бытия. Главный признак, отличающий философское познание от научного, нужно видеть в том, что философия познает бытие из человека и через человека, в человеке видит разгадку смысла, наука же познает бытие как бы вне человека, отрешенно от человека. Поэтому для философии бытие есть дух, для науки же бытие есть природа. Это различие духа и природы, конечно, ничего общего не имеет с различением психического и физического. Философия в конце концов неизбежно становится философией духа и только в таком качестве своем она не зависит от науки. Философская антропология должна быть основной философской дисциплиной. Философская антропология есть центральная часть философии духа. Она принципиально отличается от научного – биологического, социологического, психологического – изучения человека. И отличие это в том, что философия исследует человека из человека и в человеке, исследует его как принадлежащего к царству духа, наука же исследует человека как принадлежащего к царству природы, то есть вне человека, как объект. /…/ Наука и научное предвидение обеспечивают человека и дают ему силу, но они же могут опустошить сознание человека, оторвать его от бытия и бытие от него. Можно было бы сказать, что наука основана на отчуждении человека от бытия и отчуждении бытия от человека. /…/ Философия видит мир из человека и только в этом ее специфичность. Наука же видит мир вне человека» (Бердяев Н.А. О назначении человека // Мир философии. Ч. 1. С

ВАРИАНТ №9 ФИЛОСОФСКОЕ УЧЕНИЕ О БЫТИИ

1.Прочитайте текст и ответьте на вопрос,  в каком смысле Энгельс употребляет термин «единство» бытия?

«Когда мы говорим о бытии, и только о бытии, то единство может заключаться лишь в том, что все предметы, о которых идет речь, суть, существуют. В единстве этого бытия, — а не в каком-либо ином единстве, — они объединяются мыслью, и общее для всех них утверждение, что все они существуют, не только не может придать им никаких иных, общих или необщих свойств, но на первых порах исключает из рассмотрения все такие свойства. Ибо, как только мы от простого основного факта, что всем этим вещам общее бытие, удалимся хотя бы на один миллиметр, тотчас же перед нашим взором начинают выступать различия в этих вещах…

Бытие есть вообще открытый вопрос, начиная с той границы, где прекращается наше поле зрения». ( Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.20 С.42, 43.)

2.Прочитайте высказывание философа Швейцера и ответьте, что он понимал под бытием?

"Нет никакого понятия бытия, а есть только бесконечное бытие в бесконечных проявлениях. И только благодаря тем явлениям, с которыми я вступаю в некоторые отношения, я устанавливаю связь моего бытия с бесконечным бытием... Сфере моего влияния принадлежит только бесконечно маленькая часть бесконечного бытия. Все остальное проходит мимо меня, как далекие корабли, которым я подаю непонятные для них сигналы. Ради того же, что принадлежит сфере моего влияния и что имеет потребность в моем присутствии, я осуществляю духовное, внутреннее самоотречение в бесконечном бытии и придаю тем самым моему бедному существованию смысл и богатство. Река нашла свое море".

3.Прочитайте текст и ответьте на вопрос как Аристотель определял,  что такое материя?

«Что же касается уничтожения и возникновения [материи], то в одном смысле она им подвержена, в другом нет. Рассматривая как то, в чем (заключена личность), она уничтожается сама по себе (так как исчезающим здесь будет лишенность); если же рассматривать ее как возможность (приобретения формы), она (не только) сама по себе не уничтожается, но ей необходимо быть неисчезающей и  не возникающей. Ведь если бы она возникла, в ее основе должно было бы лежать нечто первичное, откуда бы она возникла, но как раз в том и заключается ее природа, так что (в таком случае) она существовала прежде (всего) возникновения. Ведь я называю материей первичный субстрат каждой (вещи), из которого (эта вещь) возникает не по совпадению, а потому что он ей внутренне присущ. А если (материя) уничтожается, то именно к этому субстрату она должна будет прийти, в конце концов, так что она окажется исчезнувшей еще до своего исчезновения».

ВАРИАНТ №10.  ФИЛОСОФИЯ О  СОЗНАНИЕ

1.Можно ли считать творчество главным отличием человеческого сознания от машинного интеллекта? Согласны ли вы с высказыванием А. Эйнштейна о том, что машина будет в состоянии решать какие угодно проблемы, но никогда не сумеет поставить хотя бы одну.

2. Прочитайте текст и ответьте на вопросы:

А). Как трактует сущность сознание Гегель?

Б). В чём отличие сознания и самосознания?

«Тем самым дух существует как абсолютная свобода; он есть самосознание, которое проникается тем, что его достоверность себя самого есть сущность всех духовных масс как реального, так и сверхчувственного мира, или, наоборот, что сущность и действительность есть знание сознания о себе. - Оно сознаёт свою чистую личность в ней - всю духовную реальность, и всякая реальность есть только духовное; мир для него есть просто его воля и эта его воля есть общая воля. И притом эта воля – не пустая мысль о воле, которая усматривается в молчаливом или выраженном через представительство согласии, а реально общая воля, воля всех отдельных лиц как таковых. Ибо воля есть в себе сознание личности или «каждого», и она должна быть этой подлинной действительной волей, обладающей самосознанием сущностью всех и каждой личности, так что каждый всегда всецело участвует во всяком действии, и то, что выступает как действование целого, есть непосредственное и сознательное действование каждого. (Гегель, Г.В.Ф. Феноменология духа).

3. Прочитайте отрывок из произведения К.Юнга и ответьте на вопросы:

А) Какую роль сна в жизни человека выделал Юнг?

Б) Как Юнг объяснял  «пророческие» сны?

«Общая функция снов заключается в попытке восстановить наш психический баланс посредством производства сновидческого материала, который восстанавливает — весьма деликатным образом — целостное психическое равновесие. Я назвал бы это дополнительной (или компенсаторной) ролью снов в нашей психической жизни. Этим объясняется, почему люди с нереальными целями, или слишком высоким мнением о себе, или строящие грандиозные планы, не соответствующие их реальным возможностям, видят во сне полеты и падения. Сон компенсирует личностные недостатки и в то же время предупреждает об опасности неадекватного пути. Если же предупредительные знаки сновидения игнорируются, то может произойти реальный несчастный случай. Жертва может упасть с лестницы или попасть в автомобильную катастрофу.

Вспоминается случай с человеком, запутавшимся в большом количестве сомнительных афер. У него развилась почти болезненная страсть к альпинизму, в виде компенсации. Он все время искал, куда бы «забраться повыше себя». Однажды ночью во сне он увидел себя шагающим с высокой горы в пустоту. Когда он рассказал свой сон, я сразу же увидел опасность и попытался предупредить ее, убеждая его ограничить свои восхождения. Я даже сказал, что сон предвещает его смерть в горах. Но все было напрасно. Через шесть месяцев он-таки шагнул в «пустоту»...Таким образом, сны могут иногда оповещать о некоторых ситуациях задолго до того, как те произойдут в действительности. И это вовсе не чудо или мистическое предсказание. Многие кризисы в нашей жизни имеют долгую бессознательную историю. Мы проходим ее шаг за шагом, не сознавая опасности, которая накапливается. Но то, что мы сознательно стараемся не замечать, часто улавливается нашим бессознательным, которое передает информацию в виде снов.

Сны часто предупреждают нас подобным образом, хотя далеко не всегда. Наивным было бы поэтому считать, что существует благодетельная «рука», которая нас всегда и все время останавливает. Выражаясь определеннее, служба добродетели иногда работает, а иногда и нет. Таинственная рука может даже указать дорогу к гибели, иногда сны кажутся ловушками, каковыми и оказываются на самом деле. Порой они ведут себя как дельфийский оракул, который предвещал царю то, что, перейдя реку Халис, он разрушит огромное царство. Только после того, как он был полностью побежден в битве, выяснилось, что это царство было его собственное. Имея дело со снами, не следует становиться наивными. Они зарождаются в духе, который носит не вполне человеческий характер, а является скорее дыханием природы — дух прекрасного и благородного, равно как и жестокого божества. Чтобы охарактеризовать этот дух, следует скорее приблизиться к миру древних мифологий или к сказкам первобытного леса, чем к сознанию современного человека. <...>

...Символы сна — важные посланники от инстинктивной к рациональной составляющей человеческого разума, и их интерпретация обогащает нищету сознания, так как она учит его снова понимать забытый язык инстинктов». (К Юнг. Подход к бессознательному/Архетип и символ.,-  M., 1991. С. 46-48).

ВАРИАНТ  №11. ПОЗНАНИЕ, ЕГО ФОРМЫ И УРОВНИ

#### Прочитайте текст и составьте таблицу «Учение о познании»:

| #### Направление | #### Суть учения | #### Методы познания | #### Представители |
| --- | --- | --- | --- |

ПОЗНАНИЕ

Теория познания (гносеология) – учение о сущности, цели, предпосылках и условиях познавательной деятельности человека, о критериях адекватности (соответствия) наших знаний реальному миру. Наряду с реальным процессом познания шло и осмысление самого процесса познания, формировались различные философские теории познания.

Гносеология – фундаментальная философская наука. Ее предметом является совокупный процесс познания мира, включая научное, художественное, философское и др. виды познания, сопоставление и оценка философских точек зрения на процесс познания, разработка современной теории познания, учения об истине. Прежде гносеология должна дать представление о том, как идет движение человеческого познания от незнания к знанию, от неполного к более полному знанию, знание об оптимальной структуре (компонентах) и стратегиях познания, о реальном достижении истины конечного смысла всякого познания; дать убедительный ответ на вопрос о познаваемости мира.

Решение проблем теории познания связано с общим вопросом: познаваем ли мир? Вопрос о познаваемости мира – это вопрос о том, способен ли человек составить верную картину о вещах, способен ли его разум достигать объективных, истинных знаний о мире. Философы в решении этого вопроса разделились на две большие группы: агностики и оптимисты. Агностицизм – учение о частичной или полной непознаваемости мира. Оно отрицает возможность адекватного отражения вещей. Агностик говорит: «Да, у меня есть идеи, но соответствуют ли они действительности, я не знаю». Согласно философу-агностику Юму, наши знания – это знания о наших ощущениях, а не о реальном мире. Кант утверждал о принципиальной непознаваемости «вещи в себе», т. е. объективного существующего мира. Но Кант был частичный агностик, он ограничил познание сферой явлений. Современные экзистенциалисты М. Хайдеггер и К. Ясперс говорят об абсолютной непознаваемости бытия. Бытие и знание о бытии – «шифры», не поддающиеся распознанию.

Сенсуалисты-эмпирики (Т. Гоббс, Дж. Локк и др.) считали, что все знание происходит из чувственного опыта. Согласно этой сенсуалистской теории, в интеллекте нет ничего такого, чего не было бы в чувствах. Истина – дочь чувственного опыта.

Рационалисты (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др.) понимали, что познающее мышление (и – само знание) выходит за пределы чувственного опыта. Источник всякого достоверного, необходимого и всеобщего знания – разум, интеллект. Истины физики и математики не являются суммированием чувственного опыта. Вывести научный разум из чувств – значит фактически уничтожить его, поскольку всеобщая достоверность сведется к чувственным частностям.

Философы-конструктивисты (И.Г. Фихте, Коген, Э. Гуссерль) полагали, что познавать предметы – это мысленно конструировать их, исходя из определенных принципов или идеальных сущностей. Но в этом случае объективное познание вещей подменяется субъективным, зависящим от организации нашего сознания.

Интуитивистская теория познания (А. Бергсон, Н. О. Лосский, С.Н. Франк и др.) рассматривает интуицию как единственно достоверное средство познания мира. Интуиция – это быстрое постижение истины, видение ее «очами разума» без обращения к доказательствам и опыту.

Прагматическая теория познания (У. Джемс, Дж. Дьюи) считает любое знание, истину средством, инструментом разрешения проблематичной, практической ситуации.

Религиозно-философская теория познания считает источником знания, носителем истины Бога, в основном занимается богопознанием (через косвенные доказательства и «свидетельства» присутствия Бога в вещах).

Сенсуализм, рационализм, прагматизм, теология и интуитивизм рассматривают человеческое познание внеисторически.

Г.В.Ф. Гегель, К. Маркс, представители «исторического материализма» видели задачи гносеологии в осмыслении и обобщении всего опыта человеческого познания, который носит исторический характер. Они придерживалась социально-исторической теории познания.

Современная теория познания не может быть односторонним учением о познании мира, не должна путаться в дилеммах типа «все знание из опыта» и «все знание из разума», а должна синтезировать все рационально-истинное в различных теориях, строить диалектическую теорию познания.

В материалистических и идеалистических учениях по-разному решается вопрос об источнике знания. Философы–материалисты считают, что наши знания, наши идеи – это снимки, копии вещей, действительности; содержание наших знаний как бы «вычерпывается» из самих объектов, существующих вне и независимо от нашего сознания и процесса познания, идеалисты, напротив, считают, что знание о мире создается творческой (разумной, интуитивной и т. д.) деятельностью сознания, а потом «примеряется» к действительности.

В структуре познания обычно выделяют объект и субъект познания, цель и результат познания, средства и уровни познания, критерий истины и, естественно, сам процесс познания, т. е. взаимодействие объекта и субъекта, уровней и других элементов познания. Следует не забывать, что всему познанию свойственна диалектика.

Объектом познания может стать любая реальность – природная и социальная, материальная и духовная, любой «фрагмент» той или иной реальности. Мир частиц и мир живых организмов, общество и человек, Бог и совесть человека – все может быть познавательным объектом. Без объекта нет познания. Наши мысли – не только «наши», а касаются объективно существующих свойств и законов реального мира. Субъект познания – целесообразно действующий агент (человек, коллектив, общество, человечество) познания, носитель познавательных способностей. В науке, например, субъектом познания является социально зрелый и воспитанный в определенной культуре субъект (ученый, научный коллектив), способный действовать по правилам научного метода и методологии.

Субъект и объект познания находятся в процессе диалектического взаимодействия. В процесс познания мира объект, так или иначе, субъективизируется, присваивается субъектом в виде распредмеченных знаний об объекте. Человек, отправляясь в путь познания, отталкивается от добытых знаний, наличных смыслов и интерпретаций мира. В процессе познания происходит и объективация субъекта; последний откладывает, кристаллизует в объекте добытые новые знания, по-новому интерпретирует мир. Без субъекта нет объекта познания, как субъект познания не существует без объекта. Взаимодействие субъекта и объекта познания, как правило, весьма противоречиво. Конфликтуют не только идеи, теории с фактами, но сами теории, методы и методологии. Между целями и средствами познания редко достигается соответствие.

В качестве средств познания могут выступать язык, категориальный аппарат, эталоны познания и такие исследовательские средства как телескоп, микроскоп, ЭВМ, ускоритель частиц и др.

Результат познания – это знания, т. е. языковые, знаковые построения, отражающие реальные характеристики вещей, законы реальности. Знания бывают объектные, то есть те, которые раскрывают структуру объекта, природных вещей, и экзистенциальные – знания, отвечающие на вопросы и проблемы человеческого существования (например, о полноценности и ущербности человеческого бытия, о смысле жизни и др.). Знания – это познавательные результаты, удостоверенные долгим опытом познания, разумом и практикой.

В ходе познания мира необходимо учитывать диалектику (взаимосвязь) различных уровней познания: чувственного и рационального, эмпирического (опытного, фактологического) и теоретического. Философы-сенсуалисты и философы-рационалисты разрывали единую ткань человеческого познания. В действительности, наши чувства нагружены и усилены рациональными (понятийными, языковыми) элементами, а рациональный уровень насыщен чувственным, эмоциональным содержанием, и вообще чувства и разум пронизывают друг друга в познании. Нельзя без волнения чувств воспринимать такие понятия как «березка», «школа», «Россия». Даже физические понятия характеризуются определенным эмоциональным отношением. Физики называют свои частицы «странными» и «экзотическими». Что касается взаимосвязи эмпирического и рационального уровней, то отметим следующее. Чистых фактов в «природе» не бывает, они всегда даны в рамках той или иной теории, это всегда интерпретированные факты, эмпирия всегда теоретически нагружена. В тоже время теория должна и часто опирается на факты, эмпирические данные, эксперименты и научные опыты.

ВАРИАНТ №12. НАУЧНАЯ, ФИЛОСОФСКАЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ КАРТИНЫ МИРА.

Прочитайте текст и заполните таблицу «Исторические типы научной картины мира»:

| Научная картина мира | Период | Основные учены, философы | Основные принципы |
| --- | --- | --- | --- |

«Картиной мира» (КМ) называется сложившаяся на конкретном этапе развития человечества совокупность представлений о структуре действительности, способах ее функционирования и изменения, сформировавшаяся на основе исходных мировоззренческих принципов и интегрирующая знания и опыт, накопленный человечеством.

Существует несколько видов картин мира:

— научная картина мира;

— религиозная картина мира;

— философская картина мира и т.д.

Под научной картиной мира понимают целостную систему представлений об общих свойствах и закономерностях мира, которая возникает в результате обобщения и синтеза основных научных понятий и принципов, отражающих эти объективные закономерности.

Как и все остальные картины мира, научная картина мира содержит определенные представления о структуре пространства и времени, объектах и их взаимодействиях, законах и месте человека в мире. Научная картина мира возникает как альтернатива религиозной. Мир и человек здесь рассматриваются как объекты исследования. Научная картина мира сформировалась в новое время под сильным влиянием идеи эволюционизма и математического естествознания.

Исторически научная картина мира прошла несколько революций и стадий развития.

Первая научная революция (VI – IV вв. до н.э.) – означает появление на свет самой науки, точнее древней науки или натурфилософии – общей науки о мире, учения, объединяющим знания человека об объективном мире и о самом себе. Исторический смысл этой революции заключается в том, что науку стали отличать от других форм познания и освоения мира, в создании определенных норм и образцов построения научного знания. Наиболее ясно наука была осознана в трудах великого древнегреческого философа Аристотеля, он создал формальную логику или учение о доказательстве, утвердил так называемый канон организации научного исследования, отделил науки о природе от метафизики (философии) и математики. Заданные Аристотелем нормы научности знания, пользовались непререкаемым авторитетом более тысячи лет.

Так называемая античная научная картина мира(аристотелевская) представляла собой геоцентрическое учение о мировых сферах, собственно утверждение геоцентризма (геоцентрической системы мира или идеальных равномерно вращающихся небесных сфер с принципиально различной физикой земных и небесных тел) было составной частью первой научной революции. И хотя идея геоцентрической системы мира неверна, но это не значит – что ненаучна.

Вторая глобальная научная революция (XVI – XVII вв.) – связана с переходом от геоцентрической модели мира к гелиоцентрической, т. е. сменой научной картины мира и становлением классического естествознания. Классиками естествознания признаны: Н. Коперник, Г. Галилей, И. Кеплер, Р. Декарт, И. Ньютон. Принципиальные отличия созданной науки от античной были в следующем: естествознание заговорило языком математики; наука нашла опору в методах экспериментального исследования явлений, античные представления о космосе сменились концепцией бесконечной вечно существующей Вселенной; механика становится доминантой всего науки и как следствие, создается механическая картина мира; сформировался идеал научного знания – абсолютно истинная картина природы на базе экспериментально – математического естествознания. Таким образом появилась  В Классической картине мира прошлое определяет настоящее, а настоящее определяет будущее, поэтому грядущие события могут быть просчитаны и предсказаны. Однозначная причинно-следственная зависимость являлась основой теорий, объясняющих окружающий мир, причем отдельные события не имеют значения.

Третья научная революция (на рубеже XIX – XX вв.) – в этот период последовала серия открытий в физике: электрона, радиоактивности, строения атома и т.д. Новой парадигмой научного знания становится теория относительности как новая теория пространства, времени и тяготения и квантовая механика с вероятностным характером законов микромира и корпускулярно-волновым дуализмом в фундаменте материи. Эйнштейновский переворот означал отказ от всякого рода центризма вообще: все системы отсчета равноправны. Стало ясно, что единственно верную и абсолютно точную картину не удастся нарисовать никогда. Неклассическая картина мира  основана на  принципе более гибкой системы детерминации нежели в линейном процессе и учитывает роль случая. Развитие системы имеет направление, но ее состояние в каждый момент времени неопределенно. Изменения осуществляются подчиняясь закону вероятности и больших чисел. Такая форма детерминации вошла в теорию под названием статистическая закономерность.

В конце XX века появилась Постнеклассическая картина мира, основанная на достижениях брюссельской школы И. Пригожина. С самого начала и в любой момент времени будущее остается неопределенным. Развитие может пойти в одном из нескольких направлений, что чаще всего определяется каким-нибудь незначительным фактором. Упорядоченность, структурность, равно как и хаос, и стохастичность признаются объективными, универсальными характеристиками действительности, поэтому будущее абсолютно непредсказуемо.

Философская картина мира (ФКМ ) возникла в середине первого тысячелетия до нашей эры вместе с возникновением философских учений классической поры. ФКМ - совокупность обобщенных, системноорганизованных и теоретически обоснованных представлений о мире в целостном его единстве и месте в нем человека.

В философской картине мира человек принципиально отличен от всего сущего, в частности от других живых существ, ибо ему присуще особое деятельностное начало — ratio, ЛОГОС, разум. Благодаря разуму человек способен познать мир и самого себя. Такое постижение рассматривается как назначение человека и смысл его бытия.

Пространство и время в философской картине мира выступают как категории порядка и, следовательно, условия умопостигаемости мира. Пространство — как способ упорядочения внешних восприятий, время — как способ упорядочения внутренних переживаний. Человек в философской картине мира есть, прежде всего, разумное существо, принципиально отличное от неодушевленных объектов и живых существ.

ВАРИАНТ  №13. ФИЛОСОФИЯ О ЧЕЛОВЕКЕ И СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

1. Прочитайте отрывок из сочинения И.Канта и ответьте на вопросы:

А) Какие основания для выделения человека «от других существ, живущих на Земле», И. Кант считал правомерными?

Б) Как эти основания связаны со способностью человека осознать самого себя?

«То обстоятельство, что человек может обладать представлением о своем Я, бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на Земле. Благодаря этому он  личность, и в силу единства сознания при всех изменениях, которые он может претерпевать, он одна и та же личность, т. е. существо, по своему положению и достоинству совершенно отличное от вещей, каковы неразумные животные, с которыми можно обращаться и распоряжаться как угодно. Это справедливо даже тогда, когда человек еще не может произнести слово Я: ведь он все же имеет его в мысли; и во всех языках, когда говорят от первого лица, всегда должны мыслить это Я, хотя вы это сознание самого себя… и не выражали особым словом. Эта способность (а именно способность мыслить) и есть рассудок.

Но примечательно, что ребенок, который уже приобрел некоторый навык в речи, все же лишь сравнительно поздно (иногда через год) начинает говорить от первого лица, а до этого говорит о себе в третьем лице («Карл хочет есть, гулять» и т.д.); когда же он начинает говорить от первого лица, кажется, будто он прозрел. С этого дня он никогда не возвращается к прежней манере говорить. Прежде он только чувствовал себя, теперь он мыслит себя. …

То обстоятельство, что ребенок в первую четверть года после своего рождения не умеет ни плакать, ни улыбаться, также как будто зависит от развития некоторых представлений об обиде и несправедливости, указывающих уже на наличие разума. Если же он в этот промежуток времени начинает следить глазами за блестящими предметами, которые держат перед ним, то это самое начало развития восприятий (схватывания чувственного представления), имеющего целью расширить их до познания предметов (внешних) чувств, т.е. до опыта». (Кант И. Антропология с практической точки зрения // Соч.: В 6 т. — М., 1996. С. 357.)

2. Прочитайте отрывки из сочинений К.Маркса и ответьте на вопросы:

А). Как Маркс обосновывает , что сущность человека – не природная, а социальная.

Б). Какое значение вкладывает К. Маркс в определение природы как «тела» человека?

В). Какое значение вкладывает К. Маркс в определение природы как «неорганического тела человека»?

Г). Каково важнейшее качество человека, позволяющее ему отличаться от животного и выделяться из окружающей его природы?

[СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА]

«Он [Гегель] забывает, что сущность «особой личности» составляет не ее борода, не ее кровь, не ее абстрактная физическая природа, а ее социальное качество, и что это – не что иное, как способы существования и действия социальных качеств человека. Понятно, следовательно, что индивиды, поскольку они являются носителями государственных функций и властей, должны рассматриваться по своему социальному, а не по своему частному качеству <…>.

Та сумма производительных сил, капиталов и социальных форм общения, которую каждый индивид и каждое поколение застают как нечто данное, есть реальная основа того, что философы представляли себе в виде «субстанции» и в виде «сущности человека», что они обожествляли и с чем боролись. (Маркс К. Критика гегелевской философии права
// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – М., 1954. – Т. 1. – С. 242; Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. – 2-е изд. – М., 1956. – Т. 3. – С. 37.

[ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА]

Человек является непосредственно природным существом. В качестве природного существа, притом живого природного существа, он, с одной стороны, наделен природными силами, жизненными силами, являясь деятельным природным существом; эти силы существуют в нем в виде задатков и способностей, в виде влечений; а с другой стороны, в качестве природного, телесного, чувственного, предметного существа, он, подобно животным и растениям, является страдающим, обусловленным и ограниченным существом, т. е. предметы его влечений существуют вне его, как не зависящие от него предметы; но эти предметы суть предметы его потребностей; это – необходимые, существенные для проявления и утверждения его сущностных сил предметы <…>.

…Подобно тому как в теоретическом отношении растения, животные, камни, воздух, свет и т. д. являются частью человеческого сознания, отчасти в качестве объектов естествознания, отчасти в качестве объектов искусства, являются его духовной неорганической природой, духовной пищей, которую он предварительно должен приготовить, чтобы ее можно было вкусить и переварить, так и в практическом отношении они составляют часть человеческой жизни и человеческой деятельности. Физически человек живет только этими продуктами природы, будь то в форме пищи, отопления, одежды, жилища и т. д. Практически универсальность человека проявляется именно в той универсальности, которая всю природу превращает в его неорганическое тело, поскольку она служит, во-первых, непосредственным жизненным средством для человека, а во-вторых, материей, предметом и орудием его жизнедеятельности. Природа есть неорганическое тело человека, а именно – природа в той мере, в какой сама она не есть человеческое тело. Человек живет природой. Это значит, что природа есть его тело, с которым человек должен оставаться в процессе постоянного общения, чтобы не умереть. Что физическая и духовная жизнь человека неразрывно связана с природой, означает не что иное, как то, что природа неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть часть природы…(Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г.// Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд. – М., 1974. – Т. 42. – С. 92, 162–163)

[ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА]

Труд – источник всякого богатства, утверждают политико-экономы. Он действительно является таковым, наряду с природой, доставляющей ему материал, который он превращает в богатство. Но он еще и нечто бесконечно большее, чем это. Он – первое основное условие всей человеческой жизни и притом в такой степени, что мы в известном смысле должны сказать: труд создал самого человека <…>.

Коротко говоря, животное только пользуется внешней природой и производит в ней изменения просто в силу своего присутствия; человек же вносимыми изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. И это является последним существенным отличием человека от остальных животных, и этим отличием человек опять-таки обязан труду.» (Энгельс Ф. Диалектика природы. (Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека) // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – 2-е изд.–М., 1961. – Т. 20. – С. 486, 495.)

3. Прочитайте отрывок из произведения А.Камю и ответьте на вопросы:

А). В чем смысл того наказания, которое боги наложили на Сизифа?

Б). Как отнесся Сизиф к своей судьбе?

В). В чем смысл этого мифа?

«Боги приговорили Сизифа поднимать огромный камень на вершину горы, откуда эта глыба неизменно скатывалась вниз. У них были основания полагать, что нет кары ужасней, чем бесполезный и безнадежный труд <…>.

Имеются различные мнения о том, как он стал вечным тружеником ада. Его упрекали прежде всего за легкомысленное отношение к богам. Он разглашал их секреты… Гомер рассказывает также, что Сизиф заковал в кандалы Смерть. Плутон не мог вынести зрелища своего опустевшего и затихшего царства. Он послал бога войны, который вызволил Смерть из рук ее победителя.

Говорят также, что, умирая, он решил испытать любовь жены и приказал ей бросить его тело на площади без погребения. Так Сизиф оказался в аду. Возмутившись столь чуждым человеколюбию послушанием, он получил от Плутона разрешение вернуться на землю, дабы наказать жену. Но стоило ему вновь увидеть облик земного мира, ощутить воду, солнце, теплоту камней и моря, как у него пропало желание возвращаться в мир теней. Напоминания, предупреждения и гнев богов были напрасны. Многие годы он продолжал жить на берегу залива, где шумело море и улыбалась земля. Потребовалось вмешательство богов, явился Меркурий, схватил Сизифа за шиворот и силком утащил в ад, где его уже поджидал камень <…>.

Этот миф трагичен, поскольку его герой наделен сознанием. О какой каре могла бы идти речь, если бы на каждом шагу его поддерживала надежда на успех? Сизиф... знает о бесконечности своего печального удела; о нем он думает во время спуска. Ясность видения, которая должна быть его мукой, обращается в его победу... ...сокрушающие нас истины отступают, как только мы распознаем их... Они превращают судьбу в дело рук человека, дело, которое должно решаться среди людей...

В неуловимое мгновение, когда человек оборачивается и бросает взгляд на прожитую жизнь, Сизиф, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последовательность действий, ставшую его судьбой. Она сотворена им самим, соединена в одно целое его памятью и скреплена смертью. Убежденный в человеческом происхождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что ночи не будет конца, слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень.

Я оставляю Сизифа у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает Богов и двигает камни. Он считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бесплодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым. «(Камю А. Эссе об абсурде. Миф о Сизифе // Камю А. Бунтующий человек. – М., 1990. – С. 90–92.)

ВАРИАНТ  №14. ОБЩЕСТВО И ЕГО РАЗВИТИЕ

1.  Прочитайте отрывок из произведения  К. Ясперса «Смысл и назначение истории» и ответьте на вопрос, в чём, согласно Ясперсу, состоит основная проблема современного положения человека в обществе.

«…То, что сделало человека человеком, находится за пределами переданной нам истории. Орудия в постоянном владении, создание и употребление огня, язык, преодоление половой ревности и мужское товарищество при создании постоянного общества подняли человека над миром животных.

…В водовороте современного существования часто становится непостижимым, что собственно происходит. Неспособные спастись на берегу, что позволило бы обозреть целое, мы носимся в своем существовании, как по морю. Водоворот создает то, что мы видим только тогда, когда он нас увлекает за собой.

Однако это существование рассматривается в настоящее время как само собой разумеющееся, как массовое обеспечение посредством рационального производства на основе технических открытий. Когда это знание постигаемого процесса в целом превращается в осознание бытия современности, неизбежным становится уже не непостижимый в своих возможностях водоворот, а действующий в ходе необходимого экономического развития аппарат.

….Индивид распадается на функции. Быть означает быть в седле; там, где ощущалась бы личность, деловитость была бы нарушена. Отдельный человек живет как сознание социального бытия. В пограничном случае он ощущает радость труда без ощущения своей самости; живет коллектив, и то, что отдельному человеку казалось бы скучным, более того невыносимым, в коллективе он спокойно принимает, и как бы под властью иного импульса. Он мыслит свое бытие только как “мы”.

Бытие человека сводится к всеобщему; к жизнеспособности как производительной единице…».

2.  Прочитайте отрывок ответьте на вопрос, как китайский философ предложил решить проблему неравенства в обществе?

«Я слышал о том, что правители царств и главы семей озабочены не тем, что у них мало людей, а тем, что [богатства] распределены неравномерно, озабочены не бедностью, а отсутствием мира [в отношениях между верхами и низами]. Когда богатства распределяются равномерно, то не будет бедности; когда в стране царит гармония, то народ не будет малочислен; когда царит мир [в отношениях между верхами и низами], не будет опасности свержения [правителя]»  (Конфуций. Лунь Юй (Беседы и высказывания) // Древнекитайская философия. Собр. текстов в 2 т. – М., 1972. – Т. 1. – С. 169.)

3.  Прочитайте отрывок из произведения Ф. Ницше и ответьте на вопросы:

А). На какие три большие группы делит людей в обществе Ф. Ницше?

Б). На каком основании Ф. Ницше полагает неравенство первым условием развития общества и самосовершенствования человека как такового?

В). Какое место в обществе отводит Ф. Ницше людям со средним уровнем способностей и желаний?

«Кастовая иерархия (высший, над всем царящий закон) лишь освящает порядок природы, первостепенный естественный закон, над которым не властны ни произвол, ни какая-нибудь «современная идея». Во всяком здоровом обществе различаются и обусловливают друг друга три типа с различными в физиологическом смысле тяготениями центров тяжести – у каждого своя гигиена, своя сфера труда, свое особое мастерство и чувство совершенства. Не Ману [мифологический прародитель людей в Древней Индии. Ему приписывают составление правил поведения индуса в частной и общественной жизни в соответствии с религиозными догмами индуизма. ], а природа разделяет людей духовных по преимуществу, людей по преимуществу мышечных, с сильным темпераментом и, наконец, третьих, не выдающихся ни в одном, ни в другом, посредственных. Третьи – большое число, а первые и вторые – элита. Высшая каста – назову их «теми, кого всех меньше», – будучи совершенной, обладает и преимущественными правами тех, кого меньше всех, – среди этих прав привилегия воплощать на земле счастье, красоту и благо. Лишь наиболее духовным разрешена красота, разрешено прекрасное: лишь у них доброта не слабость... Порядок каст, иерархия, лишь формулирует высший закон самой жизни, различать три типа необходимо для того, чтобы поддерживать жизнь общества, обеспечивать существование все более высоких и наивысших типов человека: неравенство прав – первое условие для того, чтобы существовали права... Право – значит преимущественное право, привилегия. У всякого свое бытие – и свои преимущественные права. Не будем недооценивать права посредственностей. Чем выше, тем тяжелее жить, – холод усиливается, возрастает ответственность. Высокая культура всегда строится как пирамида: основание широко, предпосылка целого – консолидированная, крепкая и здоровая посредственность. Ремесло, торговля, земледелие, наука, большая часть искусств, короче, вся совокупность профессиональной деятельности, – все это сочетается лишь со средним уровнем умений и желаний; все подобные занятия были бы неуместны для человека исключительного, – необходимый инстинкт противоречил бы и аристократизму, и анархизму. Что ты общественно полезен, что ты и функция, и колесико, предопределено природой: не общество, а то счастье, на какое только и способно подавляющее большинство людей, превращает посредственность в разумную машину. Для посредственности быть посредственностью счастье; быть мастером в чем-то одном, быть специалистом – к этому влечет природный инстинкт. Совершенно недостойно сколько-нибудь глубокого ума видеть в посредственности, как таковой, некий упрек. Посредственность сама по себе есть первое условие того, чтобы существовали исключения, – посредственностью обусловлена культура в ее высоком развитии.» (Ницше Ф. Антихристианин // Сумерки богов. – М., 1990. – С. 83–85.)

ВАРИАНТ №15.ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

1. Прочтите фрагмент работы В.Библера «На гранях логики культуры» и ответьте на вопрос, как связано сознание человека с взаимодействием культур в современном мире?

«...В ХХ веке наше сознание, – я сказал бы вслед за Гегелем, наше одинокое «несчастное сознание», – напрягается сплетением разных – даже взаимоисключающих – ценностных и культурных спектров. Перестает быть возможной лестница восхождения – все лучше и лучше, все выше и выше... Обнаруживается, что восточный спектр ценностей, африканский, европейский не просто в охлажденном виде каких-то произведений культуры, но в реальном

сознании современного человека присутствует в виде сложнейшего сопряжения. Необходимо, ...чтобы это сопряжение осуществлялось как диалог культур (а не национальных предрассудков), не только на высотах каких-то тончайших произведений «высоколобых», но и в реальном повседневном сознании каждого человека.

...Разные культуры... спорят в нашем сознании как одновременные, как сообщающиеся в некотором персонажном определении. Обычное отношение человека к человеку, когда другой человек оказывается бесконечной тайной для другого – но именно как тайна он и насущен моему общению с ним – пронизывает наше сознание и мышление в отношениях между культурами. Чехов как-то говорил, что культурный человек болезненно относится к тайне своего личного бытия. Может быть, это является определением культурного человека: понимание бесконечной таинственности каждого личного бытия и боязнь, что другой влезет в эту тайну, которая есть в какой-то мере синоним личности, и ее бесцеремонно нарушит. Вот это отношение между культурами равноправными, но разными; различными, но насущными друг для друга, пронизывает сознание современного человека».

2. Какие из перечисленных элементов культуры вы бы отнесли к материальной, а  какие – к духовной культуре?

Моральные нормы. Ювелирные изделия. Архитектура. Средства производства. Предрассудки. Анекдоты. Философия. Наука. Политические доктрины. Устав общественных организаций. Фольклор. Язык. Образование. Этикет.

3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов.

«Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии в три группы.

Примитивные родо-племенные верования. Они возникли в ___________(1), но со временем не исчезли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более сложными религиями. От них происходят многочисленные ___________(2).

Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций.

Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огромное число последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство, __________(3), __________(4).

Все религии можно также объединить в две большие группы __________(5), т.е. признающие существование единого Бога и ___________(6), признающее множество богов».

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов. Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения пробелов.

А) монотеизм

Б) политеизм

В) древность

Г) ислам

Д) культ

Е) буддизм

Ж) индуизм

З) суеверие

И) конфуцианство

К) миф

ВАРИАНТ №16 ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ.

1.На рубеже «до н. э. - н. э.» население Земли составляло около 234 млн. человек. К 1800 г. — 1 млрд. человек, к 1990 г. - 5,5 млрд. человек. Ежеминутно рождается около 200 человек, а умирает - 100—120 человек. Предельно возможное количество людей для Земли - 14 млрд. человек. Другая сторона этой проблемы: средняя продолжительность жизни: самая высокая в Японии (мужчины - 89 лет, женщины - 91 год), самая низкая - в Африке (мужчины - 30 лет, женщины - 35 лет).

Какие экономические проблемы влекут за собой социальные?

2.Участники международной конференции по проблемам экологии в 1989 г. вспомнили такую притчу: «Две лягушки попали в горшок со сливками. Одна сказала: «Это конец». Сложила лапки и захлебнулась. Другая барахталась... сбила под собой комок масла и выбралась из горшка». О чем говорит эта притча и какой урок из нее мы можем извлечь?

3. Великий русский ученый Д. И. Менделеев говорил: «Главная цель передовой технологии - отыскание способов производства полезного из бросового, бесполезного». Актуальна ли эта мысль сегодня? Свой ответ аргументируйте.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и задания   ПО ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «иСТОРИЯ»

для студентов заочной формы обучения

по специальности  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»___________2019 г. Председатель ПЦК __________О.В. Коротыч | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»_________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Коротыч Ольга Валерьевна, преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и задания   по внеаудиторной самостоятельной работе  для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине «История» разработанные преподавателем ГБПОУ ЮУрГТК - О.В. Коротыч

Программа учебной дисциплины и методические указания по самостоятельной работе по дисциплине «История» для студентов заочной формы обучения составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО.

Данная программа определяет общий объем знаний, подлежащий усвоению студентами. Программа составлена на  64 часа, из которых 6 часов аудиторные занятия,  58 часов -  самостоятельная работа.

Содержание отражает современные представления исторических знаний и позволяет дать студенту основные преставления о современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире.

В программе представлены:

- пояснительная записка;

- тематический план с содержанием дисциплины;

- методические указания по самостоятельной работе;

- задания для промежуточной аттестации.

В каждой теме указаны основные понятия, их характеристика, которые подлежат усвоению студента, задания для внеаудиторной самостоятельной работы. Объем сообщаемых знаний и получаемых студентами умений дается в пределах  программы. В качестве средств контроля знаний и умений предполагается тестовый контроль и проведение зачётного занятия.

Содержание и требования соответствуют современному научному и методическому уровню подготовки специалистов среднего звена.

Л.В. Никитин

кандидат исторических наук,

доцент кафедры всеобщей истории

Южно-Уральского государственного

гуманитарно-педагогического университета

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| 2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| 3. условия реализации учебной дисциплины | 15 |
| 4. Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |
| 5. Методические указания и задания для выполнения самостоятельной работы | 18 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общий гуманитарный и социально-экономический цикл (ОГСЭ.02.)

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);

-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.;

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;

-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций;

-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения;

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение общеобразовательной программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 64 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем – 6 часов, в том числе:

теоретического обучения  –6 часов,

лабораторно-практических работ – 0 часов;

экзамены и консультации – 0 часов;

внеаудиторной самостоятельной работы – 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка (всего) | 64 |
| Учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем (всего) | 6 |
| в том числе: |  |
| теоретического обучения | 6 |
| лабораторные занятия | - |
| практические занятия | - |
| контрольные работы | - |
| Самостоятельная учебная работа обучающегося (всего) | 58 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Россия и мир в конце 70-80 годах ХХ века. |  |  |  | 3 |  |
| Тема 1.1. Преобразования в СССР 1985-1989 гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | знать: -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); |
|  |  | Рассмотрение этапов проведения перестройки. Характеристика реформационных процессов в экономике и политике СССР. Оценка преобразований в духовной сфере советского общества в период перестройки. Определение очагов межнациональных конфликтов на территории СССР. Определение особенностей внешней политики страны | 1 | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Практическое занятие №1 «Преобразования в СССР 1985-1989». |  |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Работы с различными источниками информации по изучению темы. |  | 2 |  |
| Раздел 2. Россия в постпеперестроечный период |  |  |  | 11 |  |
| Тема 2.1. «Парад суверенитетов» |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; знать: -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; |
|  |  | Изучение причин распада СССР: хода событий, движений в республиках за выход из состава СССР и «парада суверенитетов», отделения Прибалтики, Белоруссии, Грузии, Азербайджана, Молдавии, Украины. Рассмотрение Декларации о суверенитете РСФСР. Оценка референдума 1991 года о сохранении СССР в обновлённом виде, проектов нового Союзного договора, подписания Беловежских соглашений и создания СНГ, межнациональных конфликтов, анализ последствий распада СССР для геополитической ситуации. | 1 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 2.1. «Парад суверенитетов». Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ исторических документов, текстов, работа с таблицей. |  | 3 |  |
| Тема 2.2. Политический кризис начала 90-х гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; знать: -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); |
|  |  | Определение значения Первого съезда Народных депутатов РСФСР. Рассмотрение событий Августовский путч, цели ГКЧП, хронологии развития основных событий, реакции россиян и мирового сообщества на происходящие события. Оценка последствий августовских событий для политического, социального, духовного развития российского общества. | 1 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 2.2. Политический кризис начала 90-х гг. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 5 |  |
| Тема 2.3. События 1989-1991 гг. в странах Восточной Европы |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; знать: -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; |
|  |  | Изучение событий, связанных с разрушением организации стран Варшавского договора. Рассмотрение событий в Польше, Венгрии, ГДР, Чехословакии, анализ причин и последствий падения авторитарно-бюрократических режимов. | 2 | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. . |  | 2 |  |
| Раздел 3. Российская Федерация и мир в 1992—1993 гг. |  |  |  | 17 |  |
| Тема 3.1 Конституционный кризис 1992-1993 гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; - знать: -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; |
|  |  | Анализ предпосылок политического противостояния в стране. Изучение мнений о причинах конституционного кризиса, хронологии политического кризиса, отставки Правительства Гайдара, выступления Ельцина и назначение Черномырдина, попытки импичмента. Оценивание апрельского референдума и конституционного совещания, разгона Верховного Совета. Рассмотрение поэтапной конституционной реформы, проектов Конституции РФ. | 2 | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Работы с различными источниками информации по изучению темы. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 3 |  |
| Тема 3.2. Социально-экономическое развитие России в начале 90-х гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь: -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; знать: -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; |
|  |  | Рассмотрение направления экономического развития России начала 90-х гг. Шоковой терапии, использования этого метода в мировой экономической практике, анализ и общая оценка экономического развития этого периода мировой экономики и стран постсоветского пространства. Социально-демографическая ситуация в России в начале 90-х годов. Характеристика проблем интеграции в мировую экономику | 2 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 3.2. Социально-экономическое развитие России в начале 90-х гг. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 3 |  |
| Тема 3.3 Обновление федерального устройства России. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; знать: -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; |
|  |  | Изучение «Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации», его сущности и последствий для политического развития страны. Рассмотрение позиции Татарстана и Чечни. Оценка ведущих Европейских стран и США федерального устройства России. | 2 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа. Самостоятельное изучение темы 3.3 Обновление федерального устройства России. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 5 |  |
| Тема 3.4 Международные отношения в начале 90-х гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; знать: -назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; |
|  |  | Изучение направлений внешней политики России этого периода, приоритетов внешней политики российского руководства. Потеря контроля России над традиционными зонами влияния. Россия и страны ближнего зарубежья. Рассмотрение причин, развития событий Балканского кризиса конца ХХ века, участия стран Европы и США в нём. Оценивание внешнеполитических инициатив России в области ядерных вооружений. Россия и проблема расширения НАТО на Восток. Характеристика влияния Маастрихтского договора на судьбу Европы. Анализ развития стран Азиатского региона | 2 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. |  | 5 |  |
| Раздел 4. Российская Федерация в 1994—1999 гг. |  |  |  | 19 |  |
| Тема 4.1 Экономическое развитие Российской Федерации в 1994—1999 гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  |  | Рассмотрение процесса приватизации, формирование олигархического капитализма в России, кризисных ситуаций в экономике 1993-1995 годов, развития основных отраслей экономики страны, анализ внешнего долга России на период 1993-1995 гг. Характеристика этапа либеральных социально- экономических реформ (1997-1999 гг.), реформирование сельского хозяйства. Экономической ситуации августа 1998 года Международного экономическое сотрудничество России. | 2 | - | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; - знать: -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 4.1 Экономическое развитие Российской Федерации в 1994—1999 гг. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 5 |  |
| Тема 4.2 Внутриполитическая ситуация в России в 1994—1999 гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; знать: -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; |
|  |  | Анализ результатов парламентских выборов 1993, 1995 года. Рассмотрение многопартийности в России 90-х годов, результатов президентских выборов 1996, деятельности правительств РФ и их состава 1996-1999 гг. Рассмотрение причин, развития событий и последствий первой чеченской войны. Межвоенный период (1996-1998 гг.) | 1 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Самостоятельное изучение темы 4.2 Внутриполитическая ситуация в России в 1994—1999 гг. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 5 |  |
| Тема 4.3. Внешняя политика Российская Федерация второй половины 90-х гг. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь: -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; знать: -назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; - содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; |
|  |  | Изучение внешнеполитической доктрины России. Изучение процесса взаимодействия со странами СНГ. Рассмотрение ситуации Россия и Азиатско-Тихоокеанский регион, взаимоотношения с Японией. Анализ проблемы расширения НАТО на Восток, характеристика ситуации на Балканском полуострове. Взаимодействие России и ЕС. | 2 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 4.3. Внешняя политика Российская Федерация второй половины 90-х гг. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 4 |  |
| Тема 4.4 Ситуация в социальной и духовной сферах России второй половины 90-х гг. ХХ века. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; знать: -о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; |
|  |  | Характеристика изменений в социальной структуре России второй половины 90-х гг. ХХ века. Анализ изменений духовной сферы, развития культуры России. Рассмотрение воздействия церкви на общество и государство. | 2 | - |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 4.4 Ситуация в социальной и духовной сферах России второй половины 90-х гг. ХХ века. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  | 5 |  |
| Раздел 5. Российская Федерация 2000-2008 гг. |  |  |  | 9 |  |
| Тема 5.1 Политическое развитие РФ 2000-2008 гг. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; знать: -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; |
|  | Сравнение президентских выборов 2000 и 2004 года. Изменение многопартийной системы в России, анализ укрепления позиций партии «Единая Россия». Укрепление вертикали исполнительной власти, рассмотрение взаимодействия федеральной власти и власти субъектов РФ. Вторая Чеченская война |  | 2 | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 5.1 Политическое развитие РФ 2000-2008 гг. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  |  | 5 |  |
| Тема 5.2. Социально-экономические преобразования 2000-2008 года в РФ. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  | уметь:- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; -выявлять взаимосвязь знать: -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; |
|  | Рассмотрение социально-экономических реформ: налоговой, земельной, пенсионной, банковской, монетизации льгот, реформ трудовых отношений, электроэнергетики. Анализ приоритетных национальных проектов: их хода реализации и итогов. |  | 2 | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 5.2. Социально-экономические преобразования 2000-2008 года в РФ. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  |  | 4 |  |
| Раздел 6 . Современный мир |  |  |  | 5 |  |
| Тема 6.1.Экономическое развитие мира и России с 2008 года. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  | уметь: -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; знать: -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; -назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; |
|  | Рассмотрение мирового экономического кризиса 2008-2011 года: причин, влияния и последствия на экономику России. Протекционистские меры. Экономическое развития ЕС. Оценка взаимодействия России и ВТО. |  | 2 | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 6.1.Экономическое развитие мира и России с 2008 года. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  |  | - |  |
| Тема 6.2. Президентство Д. Медведева | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  | уметь: -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем; знать: -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; |
|  | Анализ результатов президентских выборов 2008 года. Оценка вооружённого конфликта в Южной Осетии ( 2008г.) и отношения к нему международного сообщества. Рассмотрение послания Президента 2008 года и Закона о поправках к Конституции РФ. Характеристика стратегии и концепция социально-экономического развития России до 2020 года. |  | 2 | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов. Самостоятельное изучение темы 6.2. Президентство Д. Медведева. Работы с различными источниками информации по изучению темы, анализ документов, ответы на вопросы. |  |  | 2 |  |
| Зачет |  |  |  | 1 |  |
| Всего |  |  |  | 64 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для освоения программы учебной дисциплины «История» колледж располагает учебным кабинетом социально-гуманитарных  дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- многофункциональный комплекс преподавателя (мобильный);

- экранно-звуковые пособия (презентации);

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование (мобильное).

3.2. Информационное обеспечение

Литература

Основная литература:

1. Артемов, В. В. История: учебник: в 2 частях: часть 2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2017. – 396 с.: цв. ил. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-4413-5. – Текст: непосредственный.

2. Герасимов, Г. И. История России (1985-2008 годы): учебное пособие / Г. И. Герасимов. – 2-е изд. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2018. – 315 с. – (Высшее образование:Бакалавриат). – Текст: электронный. – URL: http://znanium.com/catalog/product/944407.

Дополнительная литература:

1. Артемов, В. В. История: учебник / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 18-е изд., стер. – Москва: Академия, 2018. – 448 с. – ISBN 978-5-4468-6557-4. – Текст: непосредственный.

2. История России: учебник / А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Проспект, 2018. – 528 с. – ISBN 978-5-392-26718-7. – Текст: непосредственный.

3. История: учебное пособие и внеаудиторная самостоятельная работа для II и III курсов всех специальностей очной и заочной форм обучения(сост.Агеева О.В.) – Челябинск, 2018.

Интернет-ресурсы:

1. Исторические источники на русском языке в Интернете. – Текст: электронный // Электронная библиотека Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова : [сайт]. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/PICT/ussr.htm (дата обращения: 11.09.2019).

2. Из фондов Государственной публичной исторической библиотеки. – Текст: электронный // Единая коллекция Цифровых образовательных ресурсов : [сайт]. – URL: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/2027e92c-0900-4665-b74f-3b09d45e6554/ (дата обращения: 11.09.2019).

3.3. Организация образовательного процесса

Основными  методами обучения являются: словесные, наглядные, репродуктивные методы обучения, самостоятельная работа студентов, метод проблемного обучения.

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе, на протяжении первого  семестра и завершается зачетом.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, усвоенных в рамках дисциплины: -основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); -сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX – начале XXI в.; -основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; -назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; -о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; -содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения; | Критерии оценивания самостоятельной работы - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). Критерии оценивания тестовых заданий: - неудовлетворительно – от 0 до 40%; - удовлетворительно - от 41% до 60%; - хорошо - от 61 до 80%; - отлично - от 81 до 100%. | Тестирование, устные выступления, индивидуальные задания. |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире; -выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем |  | Оценка результатов выполнения самостоятельной работы, зачета |

### 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ»

### Самостоятельная работа по учебной дисциплине «История» для студентов заочного обучения является основой формой освоения дидактических единиц курса, определенных в рабочей программе.

Для выполнения самостоятельной работы необходимо в соответствии с рекомендациями изучить теоретический материал и выполнить задание для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине «История» выполняется в отдельной тетради для самостоятельной работы студента, которая сдается преподавателю на проверку.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

-  оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

Самостоятельная работа

по теме 1.1. Преобразования в СССР 1985-1989 годы

Задание №1.

Допишите документ, используя полученные знания и понимание ситуации. Сравните с оригиналом.

Из книги А.С. Черняева «Шесть лет с Горбачевым» (М.,1993. – с.519-521)

К 1985 году советское общество представляло собой глыбу, внутри которой перемешалось все: ...

Задание №2.

Докажите, что реабилитация стала частью довольно широкой политической модернизации государства.

Указ  Президента СССР  о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20—50-х годов

Тяжелым наследием прошлого явились массовые репрессии, произвол и беззаконие, которые совершались сталинским руководством от имени революции, партии, народа.

Начатое с середины 20-х годов надругательство над честью и самой жизнью соотечественников продолжалось с жесточайшей последовательностью несколько десятилетий. Тысячи людей были подвергнуты моральным и физическим истязаниям, многие из них истреблены. Жизнь их семей и близких была превращена в беспросветную полосу унижений и страданий.

Задание №3.

Показателем, каких политических процессов в обществе может служить данный закон?

Из закона СССР об общественных объединениях. 9 октября 1990г.

Общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов.

Общественными объединениями признаются политические партии, массовые движения, профессиональные союзы, женские, ветеранские организации, организации инвалидов, молодежные и детские организации, научные, технические, культурно-просветительские, физкультурно-спортивные и иные добровольные общества, творческие союзы, землячества, фонды, ассоциации и другие объединения граждан.

Задание №4.

Проанализируйте документ, ответив на вопросы.

Из резолюции XIX Всесоюзной партийной конференции.

«XIX Всесоюзная партийная конференция… констатирует: выработанный партией на апрельском Пленуме ЦК и XXVII съезде партии стратегический курс на всестороннее и революционное обновление советского общества и ускорение его социально-экономического развития неуклонно претворяется в жизнь. Приостановлено сползание страны к экономическому и социально-политическому кризису…

Начался процесс оздоровления экономики страны, её поворот к удовлетворению насущных потребностей людей. Набирают силу новые методы хозяйствования. В соответствии с Законом о государственном предприятии (объединении) идёт перевод объединений и предприятий на хозрасчет и самоокупаемость. Разработан, широко обсуждён и принят Закон о кооперации. Входят в жизнь новые, прогрессивные формы внутрипроизводственных трудовых отношений на основе подряда и аренды, а также индивидуальная трудовая деятельность. Идёт перестройка организационных структур управления, направленная на создание благоприятных условий для эффективного хозяйствования первичных звеньев экономики.

Развёрнутая по инициативе партии работа позволила возобновить рост реальных доходов трудящихся. Реализуются практические меры по увеличению производства продуктов питания и предметов потребления, расширению жилищного строительства. Осуществляются реформы образования и здравоохранения. Духовная жизнь становится мощным фактором прогресса страны. Значительная работа проведена по переосмыслению современных реальностей мирового развития, обновлению и приданию динамизма внешней политике. Таким образом, перестройка всё глубже входит в жизнь советского общества, оказывает на него всё возрастающее преобразующее воздействие».

###### 1. Когда происходили события, упомянутые в резолюции? Кто являлся политическим руководителем страны в тот период?

###### 2. Какие направления внутренней политики КПСС и государства названы в резолюции?

###### 3. Каковы итоги реализации рассматриваемого стратегического курса партии?

Вопросы для самоконтроля

1.	Охарактеризуйте социально-экономическое положение СССР в период прихода к власти М.С. Горбачева.

2.	Какие цели преследовал курс на ускорение? Что это означало? Насколько, по-вашему, были достижимы цели этого курса в тех условиях?

3.	Как вы понимаете понятие «перестройка»? На какие результаты рассчитывало руководство страны, начиная перестройку? Соответствовали ли реальные результаты планируемым? Почему?

4.	Какие изменения произошли в системе управления государством? С чем связаны эти изменения? К каким результатам они привели?

5.	Сравните политическую систему СССР 1960-х гг. и второй половины 1980-х гг. Какие изменения произошли? С чем связаны эти изменения?

###### Самостоятельная работа

###### по теме 2.1. Парад суверенитетов

Задание №1.

Прочитайте текст. Охарактеризуйте итоги существования многонационального СССР. Заполните таблицу.

Итоги существования многонационального СССР

| Позитивные моменты | Противоречия, трудности, негатив |
| --- | --- |

Запрет КПСС и прекращение существования СССР

23 августа на чрезвычайной сессии ВС РСФСР в присутствии Горбачева и вопреки его возражениям Президент России подписал указ «О приостановлении деятельности Коммунистической партии РСФСР» на том основании, что она поддержала попытку государственного переворота. Фактически это был запрет КПСС. Указ от 23 августа был подкреплен захватом в Москве зданий ЦК и МГК КПСС. 24 августа Горбачев объявил о своей отставке с поста генерального секретаря ЦК КПСС и призвал партию самораспуститься. 6 ноября 1991 г. Ельцин издал указ о запрете деятельности КПСС на территории РСФСР и Компартии РСФСР.

По настоянию российского руководства 25 августа Горбачев ликвидировал Кабинет Министров СССР. Вместо него был создан Комитет по оперативному управлению народным хозяйством во главе с премьер-министром РСФСР И.С. Силаевым.

2 сентября Президент СССР и высшие руководители 10 союзных республик выступили с заявлением, в котором фактически приостановили действие Конституции СССР, объявили переходный период для принятия новой Конституции и констатировали создание Государственного совета в составе Президента СССР и высших должностных лиц 10 республик. V (внеочередной) Съезд народных депутатов СССР (2—5 сентября 1991 г.) принял два акта: закон «Об органах государственной власти и управления Союза ССР в переходный период» и постановление «О мерах, вытекающих из совместного заявления Президента СССР и высших руководителей союзных республик и решений внеочередной сессии Верховного Совета СССР». Под давлением Президента СССР и его сторонников Съезд постановил прекратить деятельность Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, т.е. фактически распустил высшие органы государственной власти СССР.

6 сентября на первом заседании Госсовета была признана независимость Латвии, Литвы, Эстонии. В том же месяце депутаты от России и других республик были отозваны из Верховного Совета СССР, председатель которого А.И. Лукьянов также был арестован за поддержку ГКЧП. Союзные структуры власти и управления фактически перестали существовать. На территории России власть была сконцентрирована в руках Президента РСФСР и Съезда народных депутатов России. Попытка Президента СССР возродить новоогаревский процесс по доработке и подписанию Союзного договора блокировалась как Россией, так и Украиной.

Финал ГКЧП означал завершение исторического периода, характеризуемого словом «перестройка».

Задуманное окружением Горбачева как мера спасения СССР создание ГКЧП ускорило его распад, позволив руководству России выступить в роли защитника законности.

8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще (Белоруссия) руководители трех республик (Президент России Б. Ельцин, президент Украины JI. Кравчук, председатель ВС Белоруссии С. Шушкевич) подписали Беловежское соглашение, в котором заявили о	прекращении существования СССР как геополитической реальности и субъекта международного права и о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) без единых органов власти и управления. 12 декабря 1991 г. после часового обсуждения Верховный Совет РСФСР ратифицировал соглашение (188 — «за», 93% от присутствовавших). 12 декабря 1991 г. в интервью газете «Комсомольская правда» М.С. Горбачев заявил: «Это ненормально, но пусть идет процесс, главное, чтобы в конституционных, нормальных формах... Я уйду в отставку... Я сделал все, что мог». 21 декабря в Алма-Ате 11 республик СССР подписали соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ. 25 декабря Президент СССР сложил свои полномочия. В тот же день ВС России установил вместо РСФСР новое официальное наименование государства — Российская Федерация. Над Кремлем был поднят трехцветный российский флаг.

Задание №2.

Прочитайте текст. Составьте хронологическую таблицу: «Результаты национальных конфликтов в СССР периода перестройки»

| Дата конфликта | Форма конфликта | Республика, в которой произошел конфликт | Итоги конфликта |
| --- | --- | --- | --- |

Первые межнациональные конфликты

Перестройка, ослабление центральной власти обнажили долго скрываемые противоречия советского строя, в том числе нерешенность национального вопроса и его новое обострение, вызванное укреплением позиций национальных элит в союзных и автономных республиках СССР.

По мере ослабления центрального руководства начались конфликты на национальной почве. Первый из них произошел совершенно неожиданно в результате драки на катке между якутской и русской молодежью в Якутске в феврале 1986 г. 16—18 декабря 1986 г. в Алма-Ате студенты протестовали против назначения первым секретарем ЦК компартии Казахстана вместо казаха Д.А. Кунаева русского Г.В. Колбина.

С лета 1987 г. национальные движения стали принимать массовый и организованный характер. Первым серьезным вызовом власти стало движение крымских татар за восстановление их автономии в Крыму.

С конца февраля 1988 г. началось движение за воссоединение Нагорного Карабаха с Арменией. Армения настаивала на включении Карабаха в свой состав. За это выступали армяне Нагорно-Карабахской АО, составлявшие 80% ее населения. Азербайджан выступал против этого. Азербайджанцы стали спешно покидать Армению, армяне — Азербайджан. Уже в 1989 г. количество беженцев в Закавказье превысило 300 тыс. человек. Многие из них стали жертвами террористических актов и вооруженных стычек. Союзное руководство оказалось беспомощным в конфликте, который стал зародышем будущего пожара. Конфликт вскоре принял формы кровавой и затяжной войны. В январе 1990 г. начались погромы армян в Баку. ЦК компартии Азербайджана фактически утратил власть. В бунтующий город были введены войска. По официальным советским данным, при этом погибло 83 человека, по азербайджанским — более 300.

В марте 1989 г. в Фергане (Узбекистан) произошел межнациональный конфликт среди узбеков и турок-месхетинцев с многочисленными жертвами. По настоянию турок-месхетинцев было организовано временное переселение из Ферганской области 16 282 человек в Смоленскую, Орловскую, Курскую, Белгородскую и Воронежскую области РСФСР.

Национальные движения в республиках за выход из СССР

Весной — осенью 1988 г. оформились «Народные фронты в поддержку перестройки» Эстонии, Латвии и Литвы (в последней республике для обозначения движения использовалось литовское слово «Саюдис»). События лета 1940 г. сторонники народных фронтов стали называть «советской оккупацией» и требовали от республиканских властей принять решение о выходе из СССР. В ноябре 1988 г. сессия Верховного Совета Эстонской ССР приняла Декларацию о суверенитете и дополнения к республиканской конституции, позволявшие приостанавливать действие союзных законов. В мае и июле 1989 г. Декларацию и Закон о государственном суверенитете приняли соответственно Литва и Латвия.

На первый взгляд в этих решениях ничего необычного не было. Согласно Конституции СССР 1977 г., каждая союзная республика считалась суверенным советским социалистическим государством, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз ССР. Прибалтийские республики в лице своих высших государственных органов установили приоритет республиканских законов над союзными, что противоречило Конституции СССР.

С 1989 г. нарастало движение за выход из СССР Грузии. Лидеры движения заявляли, что установление советской власти в феврале 1921 г. являлось «оккупацией страны». В апреле 1989г. в Тбилиси для разгона демонстрантов, занявших площадь перед правительственными зданиями, была применена военная сила. Итог — 19 погибших.

В январе 1990 г. массовые демонстрации начались в Молдавии. 11 января Верховный Совет Армянской ССР принял закон, по которому нормативные акты СССР на территории республики действовали только после ратификации их Верховным Советом Армении. 9 марта Верховный Совет Грузии осудил «оккупацию» своей страны в 1921 г. и ее дальнейшее включение в Советский Союз.

В ходе выборов в Литве в феврале 1990 г. 90 из 140 мест в парламенте получил «Саюдис». 11 марта 1990 г. Литва провозгласила независимость. Председателем Верховного Совета республики был избран В. Ландсбергис, заявивший: «То, что украдено, должно быть отдано назад». 17 марта 1990 г. народные фронты победили на выборах в Латвии и Эстонии.

3 апреля Верховный Совет СССР принял закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». В нем подробно регламентировалась процедура выхода, ключевыми пунктами которой были проведение референдумов и наличие переходного периода к независимости.

13 апреля М.С. Горбачев и Н.И. Рыжков направили литовскому руководству требование отмены ряда законов, принятых Верховным Советом Литвы. 18 апреля Москва резко сократила поставки угля, нефти и газа в республику. 30 апреля Верховный Совет Эстонской ССР провозгласил начало переходного периода к «восстановлению независимости Эстонского государства». 4 мая 1990 г. Декларацию о независимости и начале переходного периода принял Верховный Совет Латвийской ССР. 12 июня 1990 г. Горбачев и Рыжков встретились с Ландсбергисом. После начала диалога о моратории на реализацию актов о независимости Литвы поставки энергоносителей в республику были возобновлены.

Руководство СССР оказалось не в силах преодолеть сепаратистское движение политическим путем, хотя предпринимало попытки спасти ситуацию.

Задание №3.

Опровергните или подтвердите предложенную точку зрения. Аргументируйте ответ. Выскажите свое мнение.

На рубеже 80—90-х гг. начался фактически распад СССР. Союзный Центр во главе с Горбачевым не имел четкой программы действий и терял рычаги управления. Во многих союзных республиках взяли верх сепаратисты. Последней попыткой спасти Союз была подготовка нового Союзного договора. Его подписание было назначено на 20 августа.

Задание №4.

Проанализируйте документ, выскажите свою точку зрения.

Из телевизионного выступления М.С. Горбачева об итогах работы над проектом нового Союзного договора 2 августа 1991 г.

Сохраняется союзная государственность, в которой воплощен труд многих поколений людей, всех народов нашего Отечества.

И вместе с тем создается новое, действительно добровольное объединение суверенных государств, в котором все народы самостоятельно управляют своими делами, свободно развивают свои культуру, язык, традиции. Конечно, не следует упрощать дело. Договор предусматривает значительную реконструкцию органов власти и управления. Потребуется разработать и принять новую конституцию, обновить избирательный закон, провести выборы, перестроить судебную систему. Пока этот процесс будет разворачиваться, должны активно действовать Съезд народных депутатов, Верховный Совет СССР, правительство, другие союзные органы. Мы встали на путь реформ, нужных всей стране. И новый Союзный договор поможет быстрее преодолеть кризис, ввести жизнь в нормальную колею.

Вопросы для самоконтроля

- Почему по мере ослабления власти Центра происходило нарастание межнациональных конфликтов в СССР?

- Какие меры принимались руководством страны для решения проблемы межнациональных конфликтов? Оцените эффективность этих мер.

- Как связано ухудшение экономической ситуации в СССР с ростом межнациональных конфликтов? Свою точку зрения обоснуйте.

- Какое положение «Декларации о государственном суверенитете России» «запустило» центробежные процессы?

- На каких принципах предполагалось сохранить обновленный Советский Союз?

- Каковы были результаты национальных конфликтов в СССР периода перестройки?

Самостоятельная работа

по теме 2.2. Политический кризис начала 90-х годов

Задание №1.

Восстановите хронологию событий, произошедших в России во второй половине 1991 года. Вставьте пропуски.

«Избрание Б.Н. Ельцина Президентом России в 1) ……окончательно оформило ситуацию «двоецентрия» власти в лице союзных и российских органов. Когда 7 из 15 союзных республик отказались принять участие в подписании нового Союзного договора, намеченном 2) …….., консервативная часть партийного аппарата решилась на открытое выступление. 3)…….., в отсутствие Президента СССР, группа руководителей партии и государства, включая вице-президента, премьер-министра и всех силовых министров, объявила об изменении политического курса в стране, чтобы предотвратить распад СССР, защитить идеалы социализма и спасти страну от экономической катастрофы. Образованный ими 4)………объявил, что в связи с «болезнью» М.С. Горбачева и невозможностью исполнения им обязанностей Президента СССР комитет берет всю полноту власти в свои руки.

Основные события развернулись 5) …….... когда было объявлено о введении чрезвычайного положения, а на улицах столицы появились войска и бронетехника.

Однако против образовавшегося ГКЧП энергично выступили новые лидеры России: 6) ……….. ( не менее 3 имен) .

«Белый  дом»,  где  заседал  Верховный  Совет  России,  был окружен баррикадами и живым кольцом тысяч людей, готовых отразить атаку правительственных войск. Опираясь на массовую поддержку населения, Б. Ельцин объявил «хунту» низложенной, а деятельность КПСС приостановленной по всей стране. Нерешительность членов ГКЧП, несогласованность их действий, а главное – активная демократическая позиция населения обозначили полный провал путча уже через два дня. Вернувшийся из изоляции в Крыму 7) ……… оказался вынужденным подтвердить указы Президента России.

Силовая акция сторонников коммунистической государственности оттолкнула от союзного центра большинство республик. Союз распадался буквально на глазах. После того как 8)………. о своей государственной независимости объявила Украина, процесс распада приобрел необратимый характер.

9) …….. лидеры России, Украины и Белоруссии заявили о прекращении действия Союзного договора 1922 г. об образовании СССР и провозгласили создание 10)………….. из трех славянских республик. Вскоре к Содружеству примкнуло и большинство прежних республик Союза.

Задание №2.

Проанализируйте документ, ответье на вопросы.

Постановление № 1. Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР.

1. В целях защиты жизненно важных интересов народов и граждан  Союза ССР, независимости и территориальной целостности страны, восстановления законности и правопорядка, стабилизации обстановки, преодоления тяжелейшего кризиса, недопущения хаоса, анархии и братоубийственной войны гражданской войны Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР постановляет: …

2. Незамедлительно расформировать структуры власти и управления, военизированные формирования, действующие вопреки Конституции СССР и законами СССР….

4. Приостановить деятельность политических партий, общественных организаций и массовых движений, препятствующих нормализации обстановки….

7. … Проведение митингов, уличных шествий, демонстраций, а также забастовок не допускается. В необходимых случаях вводить комендантский час, патрулирование территории, осуществлять досмотр, принимать меры по усилению пограничного и таможенного режима…

8. Установит контроль над СМИ, возложив его осуществление на специально создаваемый орган при ГКЧП.

Вопросы к документу:

1. Какими методами члены ГКЧП предполагали установить порядок в стране и не допустить распада государства?

2. Чем методы предлагаемые ГКЧП отличались от методов управления М.С. Горбачева?

3. Как вы думаете, мог ли ГКЧП рассчитывать на массовую поддержку граждан СССР? почему?

Задание №3.

Дайте оценку последствий августовских событий для политического, социального, духовного развития российского общества.

С распадом Советского государства закончилась целая историческая эпоха. Началась принципиально новая полоса российской истории – полоса болезненного перехода к новой, рыночной экономике, конституирования новой структуры государственной власти и межнациональных отношений в стране.

Распаду СССР в огромной степени способствовали крайне непростые, а зачастую и драматические обстоятельства его национально-территориального развития на протяжении всех 70 лет его истории. Процесс становления новых республиканских властей осложнялся обострением межнациональных отношений, ростом антирусских настроений, стремлением местного руководства обеспечить господствующее положение своей нации. Корни этих противоречий лежали в тоталитарном прошлом, длительной имперской политике центра. Политическое развитие российского общества в 90-е годы

Переходный период для формирования новой системы государственной власти был объявлен на внеочередном Съезде народных депутатов СССР, уже после путча, нанесшего мощнейший удар союзному государству и послужившего ускорителем процесса распада Советского Союза.

Обретение Россией независимой государственности и образование СНГ подтолкнули к решающим шагам на пути реформ – шагам, зачастую непоследовательным и противоречивым. Целью их был объявлен переход от неэффективной социалистической системы хозяйствования к капиталистической (либеральной).

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите этапы кризиса центральной власти СССР.

- Какое положение «Декларации о государственном суверенитете России» «запустило» центробежные процессы?

- На каких принципах предполагалось сохранить обновленный Советский Союз?

- Попытайтесь объяснить, почему во время референдума о сохранении СССР большинство проголосовавших высказались за это сохранение. Как это соотносится с проходящим в это же время развалом Союза?

- Кто и почему создал ГКЧП? Возможна ли была победа ГКЧП?

- На основании дополнительной статистической информации оцените, был ли неизбежен распад СССР. Свою точку зрения обоснуйте.

Самостоятельная работа

по теме 2.3. События 1989-1991годов в странах Восточной Европы

Задание №1.

Прочитайте текст. Сформулируйте определение «нового политического мышления». Сделайте вывод о наличии альтернативы данному внешнеполитическому курсу.

Задание №2.

Заполните таблицу, указав в ней причины перехода к «новому политическому мышлению», принципы существования, последствия этого перехода.

Рождение «нового политического мышления»

Новое руководство СССР серьезно активизировало внешнюю политику, предприняв крупные практические шаги по ослаблению напряженности в мире. В августе 1985 г., в 40-ю годовщину атомной бомбардировки Хиросимы, СССР ввел мораторий на испытания ядерного оружия, предложив другим ядерным державам поддержать его инициативу. В ответ США пригласили представителей СССР присутствовать на своих ядерных испытаниях. 15 января 1986 г. М.С. Горбачев выступил с заявлением «В 2000-й год без ядерного оружия». В нем предлагался план поэтапной и полной ликвидации ядерного оружия к началу XXI в. В феврале 1987 г. в Москве на международном форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества» Горбачев призвал «очеловечить» международные отношения, соединить нравственность и политику, заменить древний принцип «хочешь мира — готовься к войне» современным «хочешь мира — борись за мир».

Систематически новаторские идеи Горбачева были изложены им в книге «Перестройка и новое мышление для нашей страны и всего мира», вышедшей осенью 1987 г. Отправной точкой «нового мышления» был тезис о невозможности ядерной войны, ибо она приведет к гибели всего человечества. По сравнению с этой угрозой, по мнению Горбачева, отходил на второй план раскол мира на две противоположные общественно- политические системы — капиталистическую и социалистическую. Отсюда следовало признание современного мира единым, взаимосвязанным и выдвижение приоритета общечеловеческих ценностей над любыми другими (национальными, классовыми и т. п.). Баланс сил двух систем в таком контексте представлялся менее значимым. Как заметил Горбачев позже, «мелочную военную бухгалтерию пора было заменять широким политическим подходом».

В соответствии с новыми принципами были определены новые приоритеты советской внешней политики: деидеологизация межгосударственных отношений, совместное решение глобальных проблем (безопасности, экономики, экологии, прав человека), совместное строительство «общеевропейского дома».

Активное участие в определении и реализации принципов «нового мышления» во внешней политике СССР принимали министр иностранных дел, член Политбюро ЦК КПСС Э.А. Шеварднадзе и секретарь ЦК КПСС, член Политбюро ЦК КПСС

А.Н. Яковлев. Сама замена (в июне 1985 г.) многоопытного министра иностранных дел А.А. Громыко первым секретарем ЦК компартии Грузии Э.А. Шеварднадзе, не имевшим ранее никакого отношения к дипломатии и не владевшим никакими иностранными языками, символизировала смену курса.

Задание №4.

Определите стратегическую линию внешней политики СССР на основании документа и перспективы дальнейшего развития.

Из заявления Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева 15 января 1986 г.

...Советский Союз предлагает, действуя поэтапно и последовательно, осуществить и завершить процесс освобождения Земли от ядерного оружия в течение ближайших 15 лет, до конца нынешнего столетия.

Задание №5.

Проведите экономическое расследование «Сколько стоила России война с Афганистаном и ее влияние на экономику СССР».

Из книги С.Ф. Ахромеева, Г.М. Корниенко «Глазами маршала и дипломата. Критический взгляд на внешнюю политику СССР до и после 1985 г.»

...В целом для Вооруженных сил в мирное время расходы материальных ресурсов в Афганистане были очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый день войны 40-й армии обходился в 6,0—6,5 млн. рублей. Кроме того, постоянно всем необходимым надо было снабжать афганские войска. В итоге стране каждый день войны обходился в 10—11 млн. рублей.

Задание №6.

Прочитайте документ. Предложите свои варианты ответов на следующие вопросы:

А)	Какие цели преследовал президент США, добиваясь принятия своей позиции Президентом СССР?

Б) Почему С.Ф. Ахромеев и В.М. Фалин негативно оценили позицию М.С. Горбачева?

В)	Используя дополнительную информацию, оцените результаты объединения Германии и вхождение ее в объединенном виде в НАТО с точки зрения безопасности и развития России.

Г) Сделайте прогноз: «Если бы М.С. Горбачев категорически возразил против вхождения объединенной Германии в НАТО, то...»

Д) Напишите эссе (не более 300 слов), продолжая фразу: «Основная причина того, что М.С. Горбачев согласился с предложениями Дж. Буша-старшего, состояла...»

Из воспоминаний Дж. Буша-старшего о визите М.С. Горбачева в Вашингтон (декабрь 1989 г.)

Я напомнил, что в Хельсинкском акте зафиксировано право каждой страны выбирать себе союзников. Для меня это означало, что Германия должна сама сделать свой выбор. Он с этим согласен?

К моему изумлению, Горбачев пожал плечами и сказал: «Да, это так».

В комнате неожиданно стало тихо. Ахромеев и Валентин Фалин переглянулись и заерзали в креслах. Боб Блэквилл передал мне записку с вопросом: могу ли я сделать так, чтобы Горбачев повторил это? Я кивнул ему. «Я удовлетворен тем, что мы согласны с вами в вопросе права стран выбирать своих союзников», — сказал я...

«Я согласен публично заявить, что Соединенные Штаты и Советский Союз хотят видеть единую Германию и предоставить ей возможность окончательно решить вопрос о том, где она хочет находиться», — сказал Горбачев.

«Я бы сказал это по-другому, — заметил я. — Мы поддерживаем единую Германию в НАТО. Если они не хотят этого, мы будем уважать их решение».

«Я согласен», — сказал Горбачев.

«Со второй частью тоже?» — уточнил я.

«С обеими частями», — ответил Горбачев.

«Хорошо, — сказал я. — Мы можем поручить министрам работать над этим?»

«Пусть работают над переходным периодом», — сказал Горбачев.

К этому времени смятение советской делегации было явно ощутимым. Ахромеев, зло сверкая глазами, делал какие-то знаки Фалину. Не обращая внимания на Горбачева, они громким сценическим шепотом переговаривались между собой. Это была просто невероятная сцена, никто из нас раньше ничего подобного не видел, это был открытый бунт против советского лидера. Я не знаю, почему Горбачев поступил именно так, а не иначе. Возможно, он исходил из того, что мы все равно одержим верх и таким образом ему легче будет решить этот вопрос в своей команде. В любом случае это было удивительное выступление.

Вопросы для самоконтроля

- Перечислите этапы кризиса центральной власти СССР.

- Какое положение «Декларации о государственном суверенитете России» «запустило» центробежные процессы?

- На каких принципах предполагалось сохранить обновленный Советский Союз?

- Попытайтесь объяснить, почему во время референдума о сохранении СССР большинство проголосовавших высказались за это сохранение. Как это соотносится с проходящим в это же время развалом Союза?

- Кто и почему создал ГКЧП? Возможна ли была победа ГКЧП?

- На основании дополнительной статистической информации оцените, был ли неизбежен распад СССР. Свою точку зрения обоснуйте.

Самостоятельная работа

по теме 3.1. Конституционный кризис 1992-1993годов

Задание №1.

Прочитайте текст. Восстановите хронологию событий 21 сентября — 4 октября 1993 г.

События 21 сентября — 4 октября 1993 г.

После референдума Президент ускорил процесс подготовки новой Конституции. Б.Н. Ельцин и его сторонники стремились к расширению президентских полномочий, а Верховный Совет — к их ограничению. Принятие новой Конституции было прерогативой Съезда народных депутатов. Председатель Верховного Совета Р.И. Хасбулатов и его сторонники не видели смысла в изменении устройства власти.

21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин указом № 1400 объявил о роспуске Съезда, Верховного Совета и выборах в новый парламент, а также о всенародном голосовании по проекту новой Конституции Российской Федерации.

Конституционный суд признал указ № 1400 незаконным.

В здании Верховного Совета на Краснопресненской набережной (сейчас Дом Правительства Российской Федерации, Белый дом) собралась значительная группа депутатов. Они заявили об отстранении Президента от власти. По решению парламентариев в ночь на 22 сентября вице-президент А.В. Руцкой принес президентскую присягу.

23 сентября открылся X (чрезвычайный) Съезд народных депутатов. Он начал формировать новое правительство. В первую очередь депутаты назначили министров силовых ведомств.

Белый дом был оцеплен милицией. Там отключили связь, воду и электричество. Затем подходы к нему перекрыли заграждениями из колючей проволоки. Охрана Верховного Совета была вооружена автоматами. 12 суток Верховный Совет провел в осаде, окружив себя баррикадами. Несколько тысяч человек день и ночь проводили на подходах к Белому дому. Часть из них получила от охраны Белого дома оружие. По их воспоминаниям, среди них оказалось сравнительно немного людей, поддерживавших Р.И. Хасбулатова, А.В. Руцкого и новое правительство. Большинство выступало не столько за какие-либо политические реформы или конкретных лиц, сколько против — против президента Ельцина, «шоковой терапии», разрушения СССР.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предпринимал попытки примирить противоборствующие стороны, не допустить кровопролития. Но напряжение в обществе было слишком велико. Политики с обеих сторон вели дело к открытому столкновению.

На территории Москвы то и дело вспыхивали волнения, доходило до вооруженных конфликтов. Решающие события произошли 3 октября 1993 г. Многотысячные толпы демонстрантов, сторонников Верховного Совета, одержали победу в столкновении с милицией. Беспорядки начали возникать в разных районах столицы. Вооруженные отряды оппозиции в ночь с 3 на 4 октября пытались захватить телецентр «Останкино». Охранявший телецентр отряд спецназа открыл огонь по собравшимся.

Утром 4 октября сторонникам Президента удалось собрать сводный штурмовой отряд. Под прикрытием милицейских заслонов он обстрелял из танков Белый дом. Затем здание было занято офицерами спецподразделения «Альфа». А.В. Руцкой, Р.И. Хасбулатов, члены назначенного X Съездом правительства были арестованы.

В столкновениях погибли 28 военнослужащих и сотрудников МВД, 12 гражданских лиц погибли на улицах, 45 человек — в районе телецентра «Останкино», 75 человек — при обстреле и штурме «Дома Советов». 3 и 4 октября 1993 г. — траурные, черные дни российской истории.

Общество раскололось во мнениях о происходящем. Многие современные специалисты считают, что действия Б.Н. Ельцина были незаконны, но на его стороне была выраженная на референдуме поддержка относительного большинства проголосовавших граждан России, что придавало действиям Ельцина легитимность.

Задание №2.

Объясните суть конфликта между Президентом и оппозицией в начале 90-х годов.

В России сложилась обстановка нарастающего кризиса. Еще в январе — феврале 1992 г. состоялись крупные форумы оппозиции: Конгресс гражданских и патриотических сил, Русский национальный собор. В работе Конгресса гражданских и патриотических сил принял участие вице-президент А.В. Руцкой. 23 февраля в Москве и во многих городах России прошли митинги, на которых выдвигались лозунги восстановления СССР и свертывания реформ

VI Съезд народных депутатов (6—21 апреля 1992 г.) выступил с критикой правительства Гайдара. Депутаты говорили о невнимании правительства к производству и социальной защите населения. Критика была настолько резкой, что 11 апреля министры покинули зал заседаний и подали Президенту прошение об отставке. Удовлетворено оно не было. В июне Б.Н. Ельцин сложил с себя полномочия председателя Совета Министров и назначил исполняющим обязанности главы правительства Е.Т. Гайдара.

1 декабря 1992 г. открылся VII Съезд народных депутатов. В своем докладе Б.Н. Ельцин обосновал необходимость продления на 1993 г. дополнительных полномочий Президента для проведения экономических реформ. Депутаты говорили, что предоставленные V Съездом полномочия на 1992 г. не были оправданы реальными действиями команды реформаторов. 9 декабря Съезд отклонил предложенную Президентом на пост председателя Совета Министров кандидатуру Е.Т. Гайдара (за — 467 голосов, против — 486 голосов).

10 декабря Б.Н. Ельцин заявил, что «с таким съездом работать невозможно» и призвал решить спор посредством референдума по вопросу: «Кому вы поручаете вывод страны из экономического и политического кризиса, возрождение Российской Федерации: нынешнему составу Съезда и Верховного Совета или Президенту России?» Завершил выступление Б.Н. Ельцин призывом к своим сторонникам покинуть зал заседаний. Но их оказалось всего около 100 человек. Кворум сохранился (715 депутатов — на 24 больше необходимого минимума), и Съезд продолжил работу.

Причина конфликта между Президентом и парламентом состояла не только в расхождениях по социально -экономической политике, но и в проблеме распределения власти.

Действовавшая в тот момент Конституция устанавливала, что и парламент, и Президент претендовали на контроль за правительством, однако механизма разрешения неизбежных в такой ситуации конфликтов Конституция не предусматривала. Именно поэтому борьба между Президентом и Верховным Советом заняла много месяцев.

По инициативе председателя Конституционного суда В.Д. Зорькина конфликт был разрешен с помощью компромисса: на 11 апреля 1993 г. назначался референдум по основным положениям новой Конституции. Было найдено согласие и по порядку назначения главы правительства. Им стал B.C. Черномырдин.

Но компромисс оказался недолговечен. 20 марта Б.Н. Ельцин, выступая по телевидению, сообщил, что подписал указ «Об особом порядке управления до преодоления кризиса» и назначил референдум о доверии Президенту. Конституционный суд усмотрел в действиях Б.Н. Ельцина основания для начала процедуры импичмента (отстранения от должности).

26 марта открылся IX Съезд народных депутатов РФ, на котором предстояло голосование по импичменту. Президент приказал своей охране подготовиться к силовому разгону Съезда. Охраной был разработан план — в случае, если решение об импичменте будет принято, «выкурить» депутатов из помещения слезоточивым газом и взять под стражу. Но за импичмент было подано 60% голосов, а для принятия решения требовалось 2/3 от числа депутатов.

Таким образом, референдум был проведен 25 апреля 1993 г. по четырем вопросам: о доверии Президенту Ельцину, об одобрении его социально-экономической политики, о досрочных выборах Президента и досрочных выборах народных депутатов РФ. Участие в голосовании приняли около 64% избирателей. За доверие Президенту высказались 58,7% от числа участвовавших в голосовании, за одобрение социально-экономической политики — 53%. Предложения о досрочном прекращении полномочий Президента и депутатов не прошли.

После референдума Президент ускорил процесс подготовки новой Конституции. Б.Н. Ельцин и его сторонники стремились к расширению президентских полномочий, а Верховный Совет — к их ограничению. Принятие новой Конституции было прерогативой Съезда народных депутатов. Председатель Верховного Совета Р.И. Хасбулатов и его сторонники не видели смысла в изменении устройства власти.

21 сентября 1993 г. Б.Н. Ельцин указом № 1400 объявил о роспуске Съезда, Верховного Совета и выборах в новый парламент, а также о всенародном голосовании по проекту новой Конституции Российской Федерации.

Конституционный суд признал указ № 1400 незаконным.

В здании Верховного Совета на Краснопресненской набережной (сейчас Дом Правительства Российской Федерации, Белый дом) собралась значительная группа депутатов. Они заявили об отстранении Президента от власти. По решению парламентариев в ночь на 22 сентября вице-президент А.В. Руцкой принес президентскую присягу.

23 сентября открылся X (чрезвычайный) Съезд народных депутатов. Он начал формировать новое правительство. В первую очередь депутаты назначили министров силовых ведомств.

Белый дом был оцеплен милицией. Там отключили связь, воду и электричество. Затем подходы к нему перекрыли заграждениями из колючей проволоки. Охрана Верховного Совета была вооружена автоматами. 12 суток Верховный Совет провел в осаде, окружив себя баррикадами. Несколько тысяч человек день и ночь проводили на подходах к Белому дому. Часть из них получила от охраны Белого дома оружие. По их воспоминаниям, среди них оказалось сравнительно немного людей, поддерживавших Р.И. Хасбулатова, А.В. Руцкого и новое правительство. Большинство выступало не столько за какие-либо политические реформы или конкретных лиц, сколько против — против президента Ельцина, «шоковой терапии», разрушения СССР.

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II предпринимал попытки примирить противоборствующие стороны, не допустить кровопролития. Но напряжение в обществе было слишком велико. Политики с обеих сторон вели дело к открытому столкновению.

На территории Москвы то и дело вспыхивали волнения, доходило до вооруженных конфликтов. Решающие события произошли 3 октября 1993 г. Многотысячные толпы демонстрантов, сторонников Верховного Совета, одержали победу в столкновении с милицией. Беспорядки начали возникать в разных районах столицы. Вооруженные отряды оппозиции в ночь с 3 на 4 октября пытались захватить телецентр «Останкино». Охранявший телецентр отряд спецназа открыл огонь по собравшимся.

Утром 4 октября сторонникам Президента удалось собрать сводный штурмовой отряд. Под прикрытием милицейских заслонов он обстрелял из танков Белый дом. Затем здание было занято офицерами спецподразделения «Альфа». А.В. Руцкой, Р.И. Хасбулатов, члены назначенного X Съездом правительства были арестованы.

В столкновениях погибли 28 военнослужащих и сотрудников МВД, 12 гражданских лиц погибли на улицах, 45 человек — в районе телецентра «Останкино», 75 человек — при обстреле и штурме «Дома Советов». 3 и 4 октября 1993 г. — траурные, черные дни российской истории.

Общество раскололось во мнениях о происходящем. Многие современные специалисты считают, что действия Б.Н. Ельцина были незаконны, но на его стороне была выраженная на референдуме поддержка относительного большинства проголосовавших граждан России, что придавало действиям Ельцина легитимность.

Вопросы для самоконтроля

- Охарактеризуйте положение России после распада СССР.

- Какие проблемы возникли после распада СССР в России в области формирования органов власти? С чем связаны эти проблемы?

- В чем состояли причины конфликта между Президентом и оппозицией в начале 90-х гг.?

Самостоятельная работа

по теме 3.2. Социально-экономическое развитие России в начале 90-х годов

Задание №1.

Прочитайте текст. Напишите эссе на тему: «Шоковая терапия» — ошибка или единственный выход?» (не более 500 слов).

«Шоковая терапия»

Однако внимание российского общества и руководства России было сосредоточено не на национально-государственном строительстве, а на экономике. В программном докладе на V Съезде народных депутатов РСФСР 28 октября 1991 г. Б.Н. Ельцин провозгласил начало радикальных рыночных реформ с января 1992 г. Президент, в частности, сделал такой прогноз: «Хуже всем будет примерно полгода, затем — снижение цен, наполнение потребительского рынка товарами. А к осени 1992 г., как я обещал перед выборами, — стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей».

29 октября 1991 г. Съезд избрал председателем Верховного Совета РСФСР Р.И. Хасбулатова.

1 ноября 1991 г. Съезд предоставил Президенту широчайшие дополнительные полномочия для проведения экономических реформ. Он получил право лично возглавить и сформировать правительство. Указы Президента по экономическим вопросам приобрели большую юридическую силу, чем законы. Президент отныне имел право назначать по согласованию с соответствующими Советами глав исполнительной власти регионов (за исключением республик). Б.Н. Ельцин получал огромную власть, но на четко определенный срок — до 1 января 1993 г.

Проводить в жизнь рыночную реформу должно было сформированное 10 ноября 1991 г. правительство. Экономический блок в новом правительстве возглавил молодой доктор экономических наук, известный публицист Е.Т. Гайдар.

Основными мероприятиями программы реформ были:

1.	Либерализация цен и торговли. Введение свободных цен с января 1992 г. Ожидаемые последствия — установление рыночной стоимости товаров, ликвидация товарного дефицита, запуск механизма конкуренции, стимулирование деловой активности, ускорение товарооборота, складывание новой торговой сети.

2.	Финансовая стабилизация. Ожидаемые результаты — снижение инфляции, установление устойчивого курса рубля.

3.	Широкая приватизация государственной собственности. Ожидаемые итоги — превращение граждан в собственников, формирование у людей экономических стимулов для деловой активности.

Первые два направления экономической реформы получили название «шоковой терапии».

Е.Т. Гайдар впоследствии вспоминал: «Мы начинали реформы в очень интересной ситуации, когда можно долго перечислять, чего у нас не было и почему реформы проводить нельзя. Я сам мог прекрасно объяснить, почему в 1992-м году их проводить нельзя. Не было стабильной поддержки в парламенте, не было нормальных дееспособных институтов власти (армии, таможни, милиции) — они были поражены кризисом власти начала 90-х годов... Шестнадцать центральных банков вместо единого, не было традиций частного предпринимательства, не было сильного частного сектора, как в Польше. Не было ни копейки валюты, золотого запаса, не было возможности привлечь свободные ресурсы на международном финансовом рынке. Но плюс к этому у нас не было возможности ждать, ничего не делать и объяснять, почему ничего нельзя сделать».

Либерализация цен началась 2 января 1992 г. Около 90% оптовых и розничных цен стали свободными. Был издан указ Президента «О свободе торговли», который знаменовал переход к новой системе экономических отношений. Указ предоставил всем предприятиям и всем гражданам право без специальных разрешений осуществлять торговую, закупочную и посредническую деятельность, в том числе самостоятельно устанавливать цены. Фондовое (планируемое и контролируемое государством) распределение производственной продукции отменялось. Гражданам и предприятиям разрешалось вести торговлю (в том числе с рук, с лотков и с автомашин) в любых удобных для них местах, кроме проезжей части улиц и дорог, станций метро и т.д.

Параллельно осуществлялись меры по сокращению дефицита бюджета. Государство фактически перестало инвестировать в промышленность и сельское хозяйство. Все государственные расходы, особенно связанные с производством вооружений и поддержкой дружественных стран, были резко сокращены или вовсе прекращены. Была изменена налоговая система — введен налог на добавленную стоимость в размере 28%. В сельском хозяйстве команда реформаторов встала на путь реорганизации колхозов и совхозов в акционерные общества и товарищества, поддержки фермерских хозяйств.

Эффект этих мер был противоречив. Уже к весне 1992 г. произошло насыщение потребительского рынка товарами. В магазинах появились сыр, масло, колбаса, уменьшились очереди. Дефицит товаров сменился дефицитом денег. В результате «заработал» рубль — именно это реформаторы в тот момент считали главным условием выхода из экономического кризиса.

Однако наполнение прилавков не было достигнуто за счет роста производства. Напротив, в 1992 г. валовой внутренний продукт (ВВП) упал на 14,8%, промышленное производство — на 18%. Потребительский рынок был восстановлен за счет снижения потребления и увеличения импорта. Финансовая стабилизация не состоялась — инфляция составила фантастические 2509%. Потребительские цены за 1992	г. выросли в 26,1 раза. Оборотные средства предприятий обесценились. Начался кризис неплатежей — предприятия поставляли продукцию, не получая оплаты. В этой ситуации они перешли к натуральному обмену продукцией (бартеру). Бартер в 90-е гг. стал хронической проблемой российской экономики.

Резко ухудшилось материальное положение населения. Сбережения советского времени быстро уничтожила инфляция. Темпы инфляции 	значительно опережали рост заработной платы. Работники бюджетной сферы, прежде всего сотрудники детских садов, учителя и врачи, оказались на грани выживания.

Задание №2.

Прочитайте текст. Продолжите мысль: После распада СССР новой России предстояло решить следующие стратегические задачи: ...

Россия на рубеже 1991—1992 гг.

Осенью — зимой 1991—1992 гг. Россия столкнулась с первостепенно важными задачами государственного строительства.

Страна имела не сформированный полностью административный аппарат. Началась долгая и трудная перегруппировка кадров и целых структур из аппарата союзного уровня. В целом ряде случаев пришлось формировать новые органы власти.

У России не было границ, подтвержденных договорами с соседними государствами, не было таможенной и пограничной служб. Бывшие союзные республики, имевшие когда-то административные границы с РСФСР в рамках СССР, теперь пожелали пересмотреть их в свою пользу: Эстония и Латвия заявляли о претензиях на часть территорий Псковской области. Вместе с тем в России многие известные политики и общественные деятели ставили под сомнение право Украины на Севастополь.

7. мая 1992 г. Президент России Б.Н. Ельцин подписал указ о создании российских Вооруженных сил. До этого момента у России официально не было армии и флота. Серьезный спор возник из-за раздела Черноморского флота между Россией и Украиной.

После распада СССР не было гарантий, что Российская Федерация сохранит единство. Автономные республики РСФСР в 1990—1991 гг. провозгласили свой государственный суверенитет, принимали участие в подготовке Союзного договора. 6 сентября 1991 г. в Грозном вооруженной толпой было захвачено здание Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики.

1 ноября 1991 г. генерал Д. Дудаев провозгласил государственную независимость Чеченской Республики.

Задание №3.

Сравните два подхода к проведению реформ и сделайте вывод о	характере предлагаемых изменений и возможных последствий. Выберите наиболее подходящий вариант и аргументируйте выбор. Представьте свой вариант развития.

Л.А. Пономарев, сопредседатель общественно-политического движения «Демократическая Россия»: «В революционном темпе раздать землю, провести приватизацию в промышленности, торговле... Действовать так, как действовал Ельцин в дни переворота. Да, ряд его указов, принятых в этой критической обстановке, носит антиконституционный характер. Но я назвал бы их гениальными. Они абсолютно отвечали политической потребности».

А.И. Вольский, президент Российского союза промышленников и предпринимателей: «...Предлагаемый курс по реформированию управления экономическим развитием — в замене практически почившей административно-командной системы на государственно регулируемую экономическую систему с плавным переходом к рыночному саморегулированию. На слово «плавный» я просил бы обратить внимание».

Задание №4.

Составьте на выбор словарь исторических терминов, кроссворд, тест по теме «Российская экономика на пути к рынку».

Задание №5.

Проанализируйте и охарактеризуйте мероприятия с экономической точки зрения. Сделайте вывод об их объективных результатах и последствиях. Сформулируйте причины их неудач.

Из указа Президента РСФСР «О мерах по либерализации цен». 3 декабря 1991 г.

1.	Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, на продукцию производственнотехнического назначения, товары народного потребления, работы и услуги...

3.	Правительству РСФСР:

Определить предельный уровень цен и тарифов на конкретные виды продукции производственно-технического назначения, основные потребительские товары и услуги, порядок их регулирования.

Ввести в действие в 1992 году порядок регулирования цен на продукцию предприятий-монополистов.

Осуществить в 1992 году во взаимодействии с суверенными государствами — бывшими союзными республиками — переход на расчеты по согласованной межгосударственной номенклатуре поставок товаров и продукции, как правило, по мировым ценам.

Вопросы для самоконтроля

- Охарактеризуйте положение России после распада СССР. Какие мероприятия планировалось провести для перехода страны к рыночной экономике? Каких результатов рассчитывало добиться руководство страны? Каковы были реальные результаты?

- Что такое ваучерная приватизация? Каковы были ее итоги? Могли ли они быть иными?

- Почему меры перехода к рынку, проводимые в 90-х гг., называют «шоковой терапией»? Можно ли было перейти к рынку каким-либо более мягким для населения способом?

- Какие факторы значительно снижали эффективность экономических реформ?

- Найдите примеры, иллюстрирующие изменение благосостояния жителей России в 90-е гг.

- Оцените отрицательные последствия для экономики России разрыва хозяйственных отношений с предприятиями в других республиках бывшего СССР.

Самостоятельная работа

по теме 3.3. Обновление федерального устройства России

Задание №1.

1.	Какие противоречия существовали в системе власти в России перед выборами Президента в 1996 году? Каким образом можно было решить эти противоречия?

2. Какие проблемы возникли в ходе президентских выборов 1996	году? О каких процессах в стране свидетельствовали эти проблемы?

3.	Возможно ли, было избежать проведения военной операции в Чеченской Республике? Каким образом? Свою точку зрения обоснуйте.

4.	Каковы последствия залоговых аукционов для развития России?

5.	Оцените возможные отрицательные последствия открытого вооруженного противостояния федерального Центра и руководства Чечни в 1994—1996 гг. Попытайтесь провести цепочку последствий до настоящего времени. Составьте схему.

Новая структура власти

Силовая развязка конфликта между Президентом и парламентом определила путь дальнейшего развития России. В истории разных стран много раз, начиная с О. Кромвеля, главы исполнительной власти разгоняли парламенты. Обычным исходом таких событий становились диктатуры, защищающие победителей от мести побежденных. Но для России путь диктатуры был закрыт — для ее установления не было ресурсов. Армия во время кризиса 21 сентября — 4 октября 1993 г. хотя и сохранила лояльность Президенту, но держалась пассивно и в делом оставалась в стороне. Поэтому военная диктатура в России была невозможна. Была исключена и партийная диктатура, подобная власти большевиков, — у Президента Б.Н. Ельцина не было партии, а поддерживавшее его демократическое движение противилось партийным формам. Был и еще один очень важный фактор, препятствовавший установлению диктатуры: российская власть оказалась в сильной зависимости от Запада, который не дал бы согласия на такое развитие событий.

Таким образом, Ельцин должен был создать демократию, при которой исключался бы приход к власти непримиримой коммунистической оппозиции. Юридические основы нового политического режима заложила новая Конституция. По этой Конституции, законодательную власть осуществлял парламент — Федеральное Собрание, состоящее из двух палат. В нижнюю палату — Государственную Думу входили депутаты, избираемые напрямую гражданами Российской Федерации. В верхнюю палату — Совет Федерации входили представители органов законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Федеральную исполнительную власть осуществляло правительство РФ, возглавляемое председателем правительства. Председатель правительства назначался Президентом с согласия Государственной Думы. Для получения согласия Президент вносил в палату кандидатуру на пост главы правительства. Если Дума трижды отклоняла предложенных кандидатов, Президент распускал палату и назначал новые выборы. Президент имел право отправить правительство в отставку. Государственная Дума имела право выразить недоверие правительству. В случае повторного выражения недоверия в течение трех месяцев Президент должен был либо отправить в отставку правительство, либо распустить Думу и назначить новые выборы. Таким образом, новая Конституция исключала конфликт законодательной и исполнительной власти, подобный конфликту 1992—1993 гг. При этом Президент получал значительный перевес над парламентом.

Ключевую роль в системе государственной власти отныне играл Президент Российской Федерации, который не входил ни в одну из ветвей власти. Президент являлся главой государства. Он выступал гарантом Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина, определял основные направления внутренней и внешней политики государства, издавал указы и распоряжения, обязательные для исполнения на всей территории Российской Федерации. Являясь Верховным Главнокомандующим российскими Вооруженными силами, Президент становился руководителем всех силовых ведомств. Единственное существенное ограничение, установленное Конституцией для Президента, — невозможность одному человеку занимать президентский пост больше двух сроков подряд.

Задание №2.

1.	Прокомментируйте данные, используя и другие источники информации.

Всенародное голосование 12 декабря 1993 год.

Вопрос: Принимаете ли Вы Конституцию Российской Федерации?

Число зарегистрированных избирателей 106 170 835

Число выданных бюллетеней 58 174 707 (54,79%)

Число действительных бюллетеней 56 368 956 (53,09%)

ЗА — 32 931 018 (58,42% от числа действительных бюллетеней; 56,61% от числа выданных бюллетеней)

ПРОТИВ — 23 437 938 (41,58% от числа действительных бюллетеней; 40,29% от числа выданных бюллетеней).

Задание 3. Работа с документом.

В.В. Согрин «Три превращения современной России»

Выставляя историческую оценку Б.Ельцину, главному действующему лицу данного времени, я исхожу из осмысления его реального вклада в процесс модернизации, которая выходит на первый план отечественной истории. В осознании потребностей модернизации, а также реализации некоторых её основополагающих принципов и механизмов Ельцину принадлежит одно из ведущих мест среди российских политиков. Но нужно и признать, что его практическая деятельность заключала в себе многообразные и глубокие противоречия и издержки. Президентство Ельцина способствовало оформлению в экономике олигархических кланов, антиконституционных привилегий, сосредоточению власти в руках привилегированных групп. Для его политического стиля характерно пренебрежение моралью, законом …

Прокомментируйте мнение современного исследователя.

Вопросы для самоконтроля

1.	Оцените итоги выборов 1993 г.

2.	Как реагировала оппозиция на развивающийся экономический кризис в стране?

3.	Какие противоречия существовали в системе власти в России перед выборами Президента в 1996 г.? Каким образом можно было решить эти противоречия?

4.	Какие проблемы возникли в ходе президентских выборов 1996	г.? О каких процессах в стране свидетельствовали эти проблемы?

5.	Возможно ли было избежать проведения военной операции в Чеченской Республике? Каким образом?

6.	Каковы последствия залоговых аукционов для развития России?

7.	Какая структура власти сложилась в России после президентских выборов 1996 г.? Было ли построение такой структуры власти неизбежным?

Самостоятельная работа № 8

по теме 3.4. Международных отношения в начале 90-х годов

Задание 1.

На основании предложенного текста определите основные цели упразднения ОВД. Оцените, насколько поставленные данным документом задачи удалось воплотить в жизнь. Проанализируйте причины достигнутого результата.

Будапештское заявление государств — участников Варшавского договора. 25 февраля  1991 года.

Страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой конфронтации и раскола континента. Парижская хартия провозгласила новую эпоху демократии, мира и единства в Европе. Государства — участники общеевропейского процесса строят дружественные отношения при уважении десяти принципов хельсинкского Заключительного акта и на основе общей приверженности демократии, верховенству права и правам человека.

Двадцать два государства, подписавшие договор об обычных вооруженных силах в Европе, заявили в совместной декларации, что они больше не являются противниками, будут строить новые отношения партнерства и сотрудничества. Было подтверждено, что каждое государство имеет право быть или не быть участником Союзного договора. Прекращение раскола Европы открывает историческую возможность придать новое качество отношениям в сфере безопасности при полном уважении сохраняющейся за каждым государством свободы выбора.

С учетом происходящих в Европе глубоких перемен и в осуществление решений Московского совещания ПКК от 7 июня 1990 года государства — участники Варшавского договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его военные органы и структуры к 31 марта 1991 года.

Участники совещания отметили, что это решение призвано способствовать дальнейшему снижению военных потенциалов в Европе и переходу от блоковых к общеевропейским структурам безопасности в духе договоренностей, достигнутых на Парижской встрече СБСЕ на высшем уровне.

В новой обстановке развитие отношений между государствами, представленными на совещании, будет последовательно переводиться на двустороннюю основу. Это отвечает как взаимной заинтересованности в партнерских, дружественных отношениях, так и современным европейским реалиям.

Задание 2.

На основании предложенного документа определите концепцию внешней политики. Определите новые опасности и проблемы.

Из Послания Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина Федеральному Собранию Российской Федерации. 1997 г.

Российская внешняя политика нацелена на построение такой системы международных отношений, которая исходит из того, что наш мир — многополюсный, что в нем не должно быть доминирования какого-то одного центра силы. Свое видение нового мирового порядка наша страна излагала неоднократно, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН. Суть проста: мир XXI века должен меньше опираться на военную силу и гораздо больше — на силу права. Именно поэтому мы предлагаем заключить Договор о ядерной стабильности и безопасности с участием всех ядерных держав и провести 3-ю Конференцию мира.

Вопросы для самоконтроля

1.Почему после распада Организации Варшавского договора НАТО не прекратило своего существования?

2.	Чем опасно для России расширение НАТО на Восток? Могла ли Россия предотвратить это расширение? Свою точку зрения обоснуйте.

3.	Как изменилось положение России в мире после распада СССР? Как это изменение отразилось на роли России в международных отношениях в 90-х гг.?

4.	Почему Россия в 90-х гг. вынуждена была во многих вопросах отказаться от собственного мнения по вопросам внешней политики?

5.	В чем суть Косовского кризиса? Какова роль России в конфликте вокруг Косова?

6.	С чем связано ухудшение отношений России со странами Запада в конце 1990-х гг.?

Самостоятельная работа № 9.

по теме 4.1. Экономическое развитие Российской Федерации в 1994—1999 гг.

Задание 1.

Опровергните или докажите приведенное ниже мнение. Аргументируйте фактами.

Из книги А.И. Солженицына «Россия в обвале»

В экономической сфере мы безоглядно — и с опасной поспешностью — кинулись перенимать западные формы жизни. Но это и недостижимо: уклад чужой жизни невозможно скопировать, не перерождаясь болезненно: он должен органически вытекать из традиций страны. По пословице: свою болячку не чужим здоровьем лечить. На путь, неотличимый от западного, Россия все равно не выйдет никогда, как бы нам ни стараться.

Задание 2.

Анализ документа. Приватизация и дефолт в России в 90-е гг. XX в.

Проведение радикальных экономических преобразований в Российской Федерации в начале 1990-х гг. привело к тому, что валовой внутренний продукт страны к середине десятилетия сократился на 55 %, инвестиции в экономику — на 73%. Для решения проблем страны правительство привлекало внешние займы. Внешний долг России постоянно рос. В 1992 г. он составлял 108 млрд долларов, в 1998 г. — 123,2 млрд.

Чтобы привлечь инвестиции в экономику, правительство России стимулировало создание финансово-промышленных групп, предполагая, что деньги населения удобнее собирать и использовать через банковскую систему. Организаторами финансово-промышленных групп стали люди, близкие к власти, и вместо инвестиций в экономику они занялись спекулятивными операциями. В интересах этих групп правительство РФ в 1995 г. провело ряд залоговых аукционов: группы давали кредит правительству, получая в залог пакеты акций крупнейших компаний. Характерно, что деньги, которыми финансово- промышленные группы «ссужали» правительство, были получены ими от того же правительства через банки. При этом возвращать полученные «кредиты» правительство заведомо не собиралось, и «залоги» в виде предприятий вскоре оказались в руках руководителей финансово-промышленных групп. Эти люди получили прозвище «олигархи», которое подчеркивало их близость к власти. Так, фактически в обход действующего законодательства происходила приватизация предприятий. Путем залоговых аукционов власть приобретала политических союзников перед предстоящими в 1996 г. президентскими выборами.

Первый залоговый аукцион прошел 3 ноября 1995 г. Право прокредитовать правительство под залог 40,12% пакета акций нефтяной компании «Сургутнефтегаз» получил НПФ «Сургутнефтегаз», заплатив 8,9 млн долларов. Последний — 28 декабря 1995 г. в Москве, когда ЗАО «Финансовая нефтяная компания» (Б. Березовский, А. Смоленский и Р. Абрамович) заплатило за контрольный пакет акций ПК «Сибнефть» 100,3 млн долларов.

Самая скандальная приватизационная сделка — конкурс по холдингу «Связьинвест» (холдинг владел контрольными пакетами акций 88 телекоммуникационных компаний, обслуживающих 30 млн абонентов проводной связи, в том числе главного российского оператора международной и междугородной связи «Ростелеком»). Проигравшие через прессу обвинили устроителей конкурса в содействии победителю.

Запущенный в 1996 г. государством механизм заимствований через систему государственных казначейских обязательств (ГКО) к 1998 г. привел к дефолту. Приобретая ГКО, банки кредитовали государство. Однако объемы заимствований росли, уверенность в их возврате таяла, и потому государству приходилось соглашаться на все большие и большие проценты. Из-за внешнего долга возникла зависимость России от кредиторов, прежде всего от Международного валютного фонда (МВФ), который фактически контролировался США. Каждый год государственный бюджет приходилось утверждать в МВФ. При любой попытке проводить самостоятельную политику, не вполне согласующуюся с рекомендациями Запада, перед страной возникала угроза банкротства.

В 1997 г. в экономике появились признаки оздоровления. Но они оказались краткосрочными и коснулись лишь некоторых перерабатывающих и сырьевых отраслей. К 1998 г. реальный ВВП России составил 57 % от уровня 1990 г. Показатели падения были больше, чем во времена Великой депрессии в США.

К 1998 г. государство оказалось обремененным огромным долгом. Положение усугублялось неблагоприятной международной конъюнктурой. Летом 1998 г. правительство должно было выплатить 60 млрд долларов по внешнему и внутреннему долгу. Долги по пенсиям на конец марта 1998 г. составили около 1 млрд рублей, долг оборонному заказу — 17 млрд рублей. Доходы в этот же период составили чуть более 20 млрд долларов.

17 августа 1998 г. правительство РФ и Центральный банк РФ выступили с совместным заявлением. Была проведена девальвация и объявлен дефолт (отказ платить долги). Кроме того, был введен мораторий на выплату долгов коммерческих банков иностранным инвесторам. Это решение не имело отношения к государственным интересам — государство этим актом защищало интересы ничтожно малой группы частных лиц — владельцев этих банков.

1.	В чем состоял смысл приватизации, проводимой в России в 90-е гг. XX в.? В чьих интересах она проводилась?

2.	Что такое залоговые аукционы? Почему считается, что они нанесли значительный вред экономике России?

3.	Как власти России расплачивались за поддержку олигархами Б.Н. Ельцина на президентских выборах 1996 г.?

4.	В чем состояли причины дефолта 1998 г.?

Вопросы для самоконтроля

1.	Охарактеризуйте экономическое развитие России в конце 90-х гг.

2.	Что такое «олигархический капитализм»? Как вы думаете, почему «олигархический капитализм» развился в России?

3.	Что такое кредиты МВФ? Почему они поступали в Россию в 1990-х гг.? Каковы экономические и социальные последствия получения этих кредитов?

4.	Оцените деятельность финансово-промышленных групп в России в конце 1990-х гг. К каким результатам привело создание подобных групп?

5.	Как экономическая и политическая обстановка в России по влияла на возникновение нового вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1999 г.?

Самостоятельная работа №10.

по теме 4.2. Внутриполитическая ситуация в России в 1994—1999 гг.

Задание 1.

1. Как экономическая и политическая обстановка в России повлияла на возникновение нового вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1999 г.?

2. Охарактеризуйте внутриполитический кризис 1999 г.

3. Каковы причины роста рейтинга доверия В.В. Путина накануне выборов в президенты в конце 1999 –начачале  2000 годов?

Задание 2.

Проанализируйте  документ. Вставьте пропуски.

Итоги выборов в Государственную Думу в 1999 г.

На фоне успехов федеральных войск в Чечне, роста популярности В. Путина, в условиях крайне острой предвыборной, в том числе информационной, борьбы 19 декабря 199 года состоялись выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Всего приняло участие в выборах61,85%избирателей

Итоги выборов в Государственную Думу партий-победителей

в 1993, 1995 и 1999 г. (в %)

| Название | 1993 г. | 1995 г. | 1999 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| КПРФ | 12,4 | 22,30 | 24,29 |
| «Единство» | - | - | 23,32 |
| Отечество Вся Россия | - | - | 13,33 |
| Союз правых сил | - | - | 8,52 |
| ЛДПР (Блок Жириновского) | 22,9 | 11,18 | 5,98 |

По сравнению с прошлыми составами Думы анализ итогов выборов позволяет сделать следующие выводы.

1. КПРФ (лидер___________)…………………

2. Наибольшего реального успеха добился, к удивлению многих избирателей, блок………………………..

3. Возникли два новых проправительственных движения: «Единство» и его соперник ………… , потерпевший неудачу на выборах.

4. Однако 19 декабря один из лидеров этой партии Ю. Лужков, несмотря на острую борьбу Кремля и этого блока, одержал убедительную победу на выборах…………………….

5. На правом фланге политического спектра появился блок……………, не только преодолевший 5-процентный барьер, но и занявший по итогам выборов третье место.

6. Отличие от прежнего состава Думы заключалось в том, что политическую линию законодательной ветви власти теперь будут определять сторонники правительства и экономических реформ. Две «партии власти» ………………… быстро нашли общий язык и стали демонстрировать единение фактически по всем вопросам, связанным с продвижением реформ, недопущением «левых» к власти.

7. Выборы в Госдуму значительно укрепили позицию ………………. , популярность которого как самостоятельного политика все увеличивалась. Он стал самым известным политиком в ельцинской системе власти.

8. Этому способствовали …………………………………………………………

Задание 3.

В чем причины поражения вторжения боевиков в Дагестан в 1999	г.? Возможно ли было избежать этого вторжения? Свою точку зрения обоснуйте.

Задание 4.

Пользуясь источниками дополнительной литературы, составьте социальный портрет российского общества в конце правления Б.Н. Ельцина.

Вопросы для самоконтроля

- Как экономическая и политическая обстановка в России по влияла на возникновение нового вооруженного конфликта на Северном Кавказе в 1999 г.?

- В чем причины поражения вторжения боевиков в Дагестан в 1999	г.? Возможно ли было избежать этого вторжения? Свою точку зрения обоснуйте.

Самостоятельная работа № 11

по теме 4.3. Внешняя политика РФ второй половины 1990-х годов

Задание 1.

1.  Назовите основные направления внешней политики страны во второй половине 90-е гг.

2.	В чем суть Косовского кризиса? Какова роль России в конфликте вокруг Косова?

3. В чем вы видите наиболее значимые результаты российской внешней политики в 90-е гг. в отношениях со странами Запада?

Задание 2.

Письменно сформулируйте противоречия между РФ и НАТО по вопросу решения Балканского конфликта. Каковы причины этих противоречий?

Задание 3.

Подготовьте развернутый ответ на вопрос: Продвижение НАТО на Восток. Последствия для России.

Задание 4.

Составьте  аналитическую таблицу на тему «Достижения и потери России в международной политике в 90-е гг. XX веке».

Задание 5.

На основании предложенного текста определите основные внешнеполитические приоритеты России как участника Соглашения. Прокомментируйте отношения России с государствами — основателями СНГ. Какие из намеченных направлений удалось реализовать к концу XX в.?

Из Соглашения о создании Содружества Независимых Государств. 8 декабря 1991 года.

Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина как государства — учредители Союза ССР, подписавшие Союзный Договор 1922 года, далее именуемые Высокими Договаривающимися Сторонами, констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование.

Основываясь на исторической общности наших народов и сложившихся между ними связях, учитывая двусторонние договоры, заключенные между Высокими Договаривающимися Сторонами, стремясь построить демократические правовые государства, намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов давления, урегулирования спорных проблем согласительными средствами, других общепризнанных принципов и норм международного права, считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами отвечают коренным национальным интересам их народов и служат делу мира и безопасности, подтверждая свою приверженность целям и принципам Устава Организации Объединенных Наций, Хельсинкского Заключительного акта и других документов Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, обязуясь соблюдать общепризнанные международные нормы о правах человека и народов, договорились о нижеследующем:

<...> Статья 6

Государства — члены Содружества будут сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов. Они стремятся к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем.

Стороны будут уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства.

Государства — члены Содружества будут сохранять и поддерживать под объединенным командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием, порядок осуществления которого регулируется специальным соглашением.

Они также совместно гарантируют необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооруженных сил. Стороны обязуются проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей.

Статья 7

Высокие Договаривающиеся Стороны признают, что к сфере их совместной деятельности, реализуемой на равноправной основе через общие координирующие институты Содружества, относятся:

—	координация внешнеполитической деятельности;

—	сотрудничество в формировании и развитии общего экономического пространства, общеевропейского и евразийского рынков, в области таможенной политики;

—	сотрудничество в развитии систем транспорта и связи;

—	сотрудничество 8 области охраны окружающей среды, участие в создании всеобъемлющей международной системы экологической безопасности;

—	вопросы миграционной политики;

—	борьба с организованной преступностью...

Вопросы для самоконтроля

1. Какие приоритеты во внешней политике страны вы можете выделить в начале 90-х гг.? Чем объясняется такой выбор руководства России?

2. Дайте характеристику основных направлений внешней политики страны в 90-е гг. Какие из них вы считаете наиболее важными? Почему?

3. Перечислите нерешенные проблемы в отношениях со странами СНГ, существовавшие у России в конце 90-х гг.

4. В чем вы видите наиболее значимые результаты российской внешней политики в 90-е гг.?

5. Какие проблемы не удалось решить России на международной арене в 90-е гг. XX в.?

Самостоятельная работа №12.

по теме 4.4. Ситуация в социальной и духовной сферах России второй половины 90-х гг. ХХ века

Задание 1.

Составьте схему «Формирование новой социальной стратификации»

Задание 2.

Заполните таблицу «Развитие российской культуры в условиях рынка»

| Область культуры | Факторы, влияющие на развитие культуры | Особенности развития |
| --- | --- | --- |
| 1.Наука |  |  |
| 2.Образование |  |  |
| 3.Литература |  |  |
| 4.Кинематограф |  |  |
| 5.Музыка |  |  |
| 6.Театр |  |  |
| 7.Изобразительное искусство |  |  |
| 8.Средства массовой информации |  |  |
| 9.Религия |  |  |

Задание 3.

Проанализируйте одно из произведений литературы и искусства, созданных в 90-е гг. Чем оно интересно лично вам?

Задание 4.

Проанализируйте документ. Ответьте на вопросы.

Из Конституции Российской Федерации (1993г.)

Статья 13

В Российской Федерации признается идеологическое многообразие

Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность

Общественные объединения равны перед законом. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

Статья 14.

Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной

Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.

Что принципиально нового появилось в 90-е гг. в развитии средств массовой информации?

Вопросы для самоконтроля

1. Какие факторы повлияли на развитие культуры в 90-е гг.?

2. Назовите особенности в развитии музыкальной культуры 90-х гг. Какие из них вы считаете наиболее важными?

3. Дайте характеристику развития отечественной литературы 90-х гг.

4. Какие тенденции проявились в развитии живописи России в 90-е гг.?

5. Проанализируйте одно из произведений литературы и искусства, созданных в 90-е гг. Чем оно интересно лично вам?

6. Что принципиально нового появилось в 90-е гг. в развитии средств массовой информации? Какое влияние на общественные процессы имели эти новшества?

Самостоятельная работа №13

по теме 5.1. Политическое развитие РФ 2000-2008 гг.

Задание 1.

Проанализируйте документ. Ответьте на вопросы.

В.В. Путин.  Россия на рубеже тысячелетий, 30.12.1999

Новые возможности - новые проблемы

Случайно или нет наступление миллениума хронологически совпало с глубоким поворотом, который происходит в мире в последние 20-30 лет. Я имею в виду стремительно происходящие глубокие перемены во всем укладе жизни человечества, связанные с формированием того, что принято называть постиндустриальным обществом. Напомню некоторые его основные черты.

Это изменение экономической структуры общества: снижается удельный вес материального производства и возрастает доля вторичного и третичного секторов. Это постоянное обновление и быстрое внедрение передовых технологий, увеличение выпуска наукоемкой продукции. Это бурное развитие информатики и телекоммуникаций. Это первостепенное внимание к менеджменту, совершенствованию системы организации и управления всеми отраслями жизнедеятельности общества. Это, наконец, лидерство человека. Именно человек, высокий уровень его образования, профессиональной подготовки, деловой и общественной активности становятся главной движущей силой развития, движения вперед.

Становление нового типа общества происходит достаточно долго, чтобы внимательные политики, государственные деятели, ученые, наконец, просто думающие люди отметили два момента этого процесса, вызывающих озабоченность. Первый заключается в том, что происходящие перемены несут с собой не только новые возможности улучшения жизни людей, но и новые проблемы и опасности. Раньше всего и наиболее отчетливо они проявились в экологической сфере. Но не только в ней. Свои, притом острые проблемы возникли и во всех других областях общественной жизни. Даже самые передовые в экономическом плане государства не свободны от организованной преступности, роста жестокости и насилия, алкоголизма и наркомании, ослабления прочности и воспитательной роли семьи и так далее.

Второй тревожащий момент состоит в том, что благами, которые дают современная экономика, основанный на ней качественно новый уровень благосостояния, пользуются далеко не все страны. Бурное развитие науки и технологий, передовой экономики охватило лишь небольшое число государств, в которых проживает так называемый "золотой миллиард". Немалая часть других стран также вышла в завершающемся столетии на новый уровень экономического и социального развития. Но говорить о том, что они тоже включились в процесс формирования постиндустриального общества, пока не приходится. Большинство из них даже не на подступах к нему. Более того, есть основания думать, что нынешний разрыв будет сохраняться еще очень и очень долго. Наверное, поэтому накануне третьего тысячелетия человечество вглядывается в наступающие времена не только с надеждой, но и с беспокойством.

1.	Охарактеризуйте экономическую ситуацию в России на момент начала президентства В.В. Путина.

2. Какие задачи были объявлены Президентом В.В. Путиным в 2000г. приоритетными для государства? Почему именно эти задачи?

3.Какие реформы требовалось провести в России для улучшения социально-экономической и политической ситуации в стране? Каким образом должны были проводиться эти реформы?

Задание 2.

Прочитайте документ. Составьте на его основе рассказ, характеризующий действия В.В. Бакатина осенью 1991 г. и действия американской стороны. Чем руководствовались обе стороны в данном вопросе? Прокомментируйте эту проблемную ситуацию. Почему односторонние действия председателя КГБ были встречены в США с удивлением?

Из воспоминаний посла СССР в США, А.Ф. Добрынина

В середине декабря 1991 года я ужинал с американским послом Страусом в Москве. Мы знали друг друга давно, встречались еще в США. В этот вечер, загадочно улыбаясь, посол предложил мне угадать, у кого из советских руководителей он сегодня был. После краткой паузы Страус торжественно объявил: «У председателя КГБ Бакатина».

Я действительно был несколько удивлен и спросил, что же они обсуждали.

— Ты ни за что не угадаешь, — сказал он. — Председатель КГБ заявил мне о передаче американской стороне исчерпывающих сведений о местах расположения советской спецтехники в новом здании посольства США. Делается это, видимо, в свете новой политики широкой гласности и создания взаимного доверия, провозглашенной советским руководством, — добавил посол. — Шаг этот вызвал, конечно, немалое удивление в Вашингтоне, но он всячески приветствуется.

— Ну, а как насчет взаимности? — спросил я.

Страус отшутился, заявив, что они сами еще не доросли до такой «гласности». Тем не менее новое здание (теперь уже посольства России) начало функционировать с осени 1994 года.

2) Какие внешнеполитические ориентиры отражены в послании Президента России? Чем эти подходы отличаются от тех, которые отражены в предыдущем документе?

Из послания президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию Российской федерации «России надо стать сильной и конкурентноспособной»,  2002 г.

Мы строим со всеми государствами мира - хочу это подчеркнуть  -  со всеми государствами мира  - конструктивные нормальные отношения. Однако хочу обратить внимание и на другое: нормой в международном сообществе, современном мире является и жесткая конкуренция - за рынки, за инвестиции, за политическое и экономическое влияние. И в борьбе, этой борьбе, России надо быть сильной и конкурентоспособной.

Подчеркну, что российская внешняя политика и в дальнейшем будет строиться сугубо прагматично, исходя из наших возможностей и национальных интересов — военно-стратегических, экономических, политических. А также с учетом интересов наших партнеров, прежде всего по СНГ.

Задание 3.

Составить сложный план на тему «Внешнеполитическое положение России  начала XXI века».

Вопросы для самоконтроля

1.	Охарактеризуйте экономическую ситуацию в России на момент начала президентства В.В. Путина.

2.	Объясните, почему Б.Н. Ельцин досрочно сложил с себя президентские полномочия.

3.	Какие задачи были объявлены Президентом В.В. Путиным в 2000г. приоритетными для государства? Почему именно эти задачи?

4.	Какие реформы требовалось провести в России для улучшения социально-экономической и политической ситуации в стране? Каким образом должны были проводиться эти реформы?

Самостоятельная работа №14.

по теме 5.2. Социально-экономические преобразования 2000-2008 года в Российской Федерации.

Цель: обобщить знания по теме, повторить понятия и факты, связанные с темой, применить знания по теме в ходе решения практических заданий.

• Понятие реформа

• Понятие национальные проекты

• Понятие льготы

Уметь:

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и мире;

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.

Задание 1.

1. Какие изменения произошли в экономическом развитии России в начале XXI в. по сравнению с 90-ми гг. XX в.?

2. Какие проекты попали в разряд приоритетных национальных проектов?  Что вам известно об осуществлении этих проектов?

3.Как проводимые в стране с 2000 г. экономические реформы отразились на вашей семье?

Задание 2.

Проанализируйте документ. Ответьте на вопросы.

Интернет-опрос «Отношение граждан к национальным проектам России».

Как показали результаты исследования, российские интернет-пользователи в большинстве своем знают (71%) или даже хорошо осведомлены (22%) о национальных проектах в области образования, здравоохрания, обеспечения населения жильем и сельского хозяйства, которые реализуются в России, но почти не замечают их практической реализации. Среди тех, кто знает о существовании нацпроектов, 46% не заметили никаких конкретных мероприятий ни по одному из нацпроектов в своем регионе проживания, около 30% заметили реализацию проекта "Доступное жилье", 24% - "Современное образование", 20% - "Качественное здравоохранение", 10% - "Сельское хозяйство".

Среди тех, кто знает о существовании нацпроектов, 57% считают, что реализация нацпроектов не улучшит их жизнь. Лишь 28% видят в будущем их положительное влияние на собственную жизнь, жизнь своей семьи. Уровень осведомленности о нацпроектах здесь в некоторой степени способствует росту позитивных ожиданий. Так, среди тех, кто считает себя хорошо осведомленным 39% полагают, что их реализация принесет улучшения в личной жизни. Среди тех, кто впервые услышал об этих проектах, оптимистов лишь 15%.

Отвечая на вопрос "Приведет ли реализация того или иного проекта к существенному улучшению дел в соответствующей области?", не менее трети респондентов, осведомленных о нацпроектах, выразили оптимизм в отношении таких проектов, как "Современное образование", "Качественное здравохранение" и "Сельское хозяйство". Наихудшую оценку перспектив в данном отношении получил проект "Доступное жилье" - лишь четверть осведомленных респондентов верят в улучшения в этой сфере.

Столь низкий уровень социальных ожиданий российских интернет-пользователей в отношении национальных проектов можно связать с тремя основными факторами. Во-первых, российские граждане вообще скептически относятся к масштабным проектам государства. Так, по мнению 55% осведомленных респондентов, деньги, направляемые на реализацию нацпроектов, используются скорее или совершенно неэффективно, а 20% полагают, что они попросту расхищаются. Во-вторых, по мнению экспертов, подкачала пропаганда, пробудившая у людей завышенные ожидания. Гражданам не разъяснили, что конкретные меры касаются узких проблем - повышения зарплат определенным категориям "бюджетников" и закупки оборудования. Даже рост расходов по нацпроектам не решит всех проблем в соответствующих областях, поскольку в реализации нацпроектов не хватает системного подхода. Население попросту не знает, чем и когда должны они закончиться. В-третьих, российские интернет-пользователи представляют наиболее социально активную и материально обеспеченную часть населения России - им свойственно в большей степени полагаться на собственные силы и возможности, чем на государство.

- Охарактеризуйте степень осведомленности населения о проводимых национальных проектах.

- Какое влияние оказывают национальные проекты на жизнь людей?

- Чем объясняются скептические настроения населения по отношению реализации национальных проектов?

Вопросы для самоконтроля

1.	Какие изменения в начале XXI в. произошли в структуре государственного управления России?

2.	Объясните, каким образом образование семи федеральных округов должно было повысить управляемость страной.

3.	В чем суть налоговой реформы? К каким результатам привела эта реформа?

4.	Для чего в России в начале XXI в. проводилась судебная реформа? В чем суть этой реформы?

5.	Почему крайне важно было четко разделить полномочия между федеральным Центром и субъектами Федерации? К каким последствиям приводило отсутствие такого деления?

Самостоятельная работа № 15

по теме 6.1. Экономическое развитие мира и России с 2008 года.

Проанализируйте документ и ответьте на вопросы.

Модернизация России: миссия выполнима?

Каким представляют себе будущее России пользователи интернета в России? Какую роль в реализации в этом процессе может сыграть модернизация? Эти и другие вопросы были поставлены в исследовании проведенном «Гласом Рунета» на сайтеwww.voxru.net

Результаты онлайн-опроса показали, что большинство респондентов «безусловно» (67%) или «скорее» (23%) согласны с тем мнением, что Россия уже сегодня является энергетической и сырьевой «сверх-державой», осуществляющей поставки ресурсов в другие страны, и считают маловероятным, что такой образ разрушится в обозримом будущем. Около 30% «безусловно» и около 39% «скорее» согласны с тем, что Россия сегодня еще сохраняет или, по меньшей мере, не утратит в обозримом будущем образ страны с высокой культурой, чьи писатели, музыканты, художники вызывают интерес во всем мире. Около 19% «безусловно» и около 48% «скорее» готовы допустить превращение России в страну, которую желает посетить множество туристов из разных стран, привлеченных уникальной природой и историческими артефактами.

В число наименее реалистичных российские пользователи Интернета включили образ России будущего как ведущей научной державы, ученые которой осуществляют открытия и изобретения, пользующиеся спросом во всем мире – лишь 11% абсолютно уверены в этом, 45% лишь допускают такую возможность, 26% сочли это маловероятным, а 11% - вообще нереальным. Превращение России в ведущую промышленную державу, успешно конкурирующую с другими странами мира, считают нереальным 24%, а маловероятным 34% опрошенных. Страной передового образования, в которую едет учиться молодежь со всех концов мира, Россию не видят соответственно 23% и 35% опрошенных.

Прежде всего, мы решили выяснить, какой смысл в понятие общественной модернизации вкладывают российские пользователи Интернета. Оказалось, что в их среде преобладают три точки зрения на этот феномен. Около трети опрошенных (34%) понимают под модернизацией усовершенствования, приводящие к позитивным социальным изменениям, росту благосостояния. Примерно четверть опрошенных (26%) определяют ее как переход к более высокому, прогрессивному укладу хозяйственной жизни с соответствующей сменой общественных отношений. Пятая часть опрошенных (19%) под модернизацией понимают введение усовершенствований, которые делают общество соответствующим современным требованиям, отказ от старых форм и поиск новых. Около 8% существо модернизации видят в том, чтобы преодолеть отставание от стран, ушедших вперед, наиболее развитых в техническом, экономическом отношении. И только 3% дают скорее академическое определение модернизации как перехода от доиндустриального к индустриальному, а затем и к постиндустриальному обществу.

Результаты нашего исследования позволяют сделать вывод о том, что идея модернизации страны находит широкую поддержку среди российских пользователей Интернета. Абсолютное большинство участников опроса (76%) считают, что для успешного развития России сегодня необходима модернизация всех сфер жизни, поиск новых, современных направлений развития, и лишь 12% считают, что никакие преобразования не нужны, главное – сохранить стабильность.

Конечно, для адекватной интерпретации заявленных тезисов необходимо понимание того, каких именно перемен ждет российская аудитория Интернета и какие приоритеты связывает с политикой модернизации. Оказалось, что важнейшими индикаторами процесса модернизации для российских пользователей Интернета будут являться искоренение коррупции (этот вариант выбрали 65% опрошенных) и реальное сокращение государственного аппарата и числа чиновников (52% опрошенных), достижение полной независимости судебной системы от других органов власти (47% опрошенных) и создание условий для честной конкуренции предприятий (46% опрошенных). Такое распределение ответов позволяет сделать предварительный вывод о том, что запрос аудитории на перемены в значительной степени определяется недовольством в отношении институциональной среды. Гипотетически успешная модернизация воспринимается прежде всего не как технологический прорыв, а скорее, как процесс исправления некоторых деформаций государственного устройства.

Анализ данных с группировкой по пяти категориям ответов позволяет увидеть приоритеты общественных ожиданий по поводу модернизации страны. Запрос на институциональные преобразования содержится в 42% выбранных респондентами критериев, на технологическую модернизацию – в 18%, на экономические изменения – в 18%, на политические перемены - в 12%, на изменения условий повседневной жизни - 10%.

| Искоренение коррупции | 65% | Институты |
| --- | --- | --- |
| Реальное сокращение государственного аппарата | 52% | Институты |
| Достижение полной независимости судебной системы от других органов власти | 47% | Институты |
| Создание условий для честной конкуренции предприятий | 46% | Экономика |
| Изобретение и внедрение новых экономичных и экологических источников энергии для жилищ и городского хозяйства | 41% | Технологии |
| Активное участие граждан в местном самоуправлении, других формах коллективной защиты своих интересов | 38% | Институты |
| Рост иностранных инвестиций в экономику России | 28% | Экономика |
| Обеспечение равного доступа к СМИ различных политических сил, включая оппозиционные | 22% | Политика |
| Формирование электронного правительства | 20% | Технологии |
| Обеспечение свободы митингов и демонстраций | 19% | Политика |
| Возврат к прямым выборам губернаторов | 18% | Политика |
| Увеличение числа людей, использующих пластиковые банковские карты | 17% | Люди |
| Переход телевизионного вещания на цифровой формат | 16% | Технологии |
| Увеличение числа людей, проводящих отпуск за границей | 13% | Люди |
| Создание лекарства от рака | 12% | Технологии |
| Увеличение числа людей, заказывающих товары на дом по интернету | 12% | Люди |
| Отказ от вмешательства государства в экономику | 11% | Экономика |
| Увеличение числа людей, занимающихся в фитнес-центрах или спорт-клубах | 9% | Люди |
| Затрудняюсь ответить | 3% |  |

Таким образом, представления о существе модернизации, ее приоритетах и критериях оценки среди российских пользователей Интернета мы можем считать вполне сформированными. Нам осталось лишь выяснить какие ожидания относительно перспектив российской модернизации преобладают среди участников нашего опроса. Как оказалось - скорее пессимистические и реалистические. Только 11% опрошенных верят в возможность осуществления в России модернизации и выведения страны на качественно новый уровень жизни и развития в течение ближайших 5-10 лет. Около 24% считают, что это может произойти не раньше чем через 10-15 лет, около 27% отодвигают достижение благоприятного результата модернизационной политики за порог в 20 лет. Наконец, около 35% вообще не верят в возможность модернизировать Россию и в какие-либо позитивные перемены по крайней мере в ближайшие 30 лет.

1. Охарактеризуйте степень осведомленности населения о проводимых в стране национальных проектах.

2. Какое влияние национальные проекты оказывают на жизнь людей в нашей стране?

3. Чем объясняются скептические настроения по поводу реализации национальных проектов?

4. Безусловно Россия является мировой сверхдержавой. Благодаря чему на ваш взгляд достигнут авторитет?

5.  Какие критерии лидерства недостижимы для нашей страны?

6. Какие критерии лидерства вы считаете наиболее значимыми?

7. По каким направлениям должна проходить модернизация?

8. Какие признаки модернизации, по- мнению участников интернет- опроса, являются наиболее значимыми, а какие нет?

9. Предложите свои направления для модернизации, опираясь на опыт и выбранную профессию.

10. Сделайте вывод. Возможно ли проведение модернизации в современной России?

Вопросы для самоконтроля

1.	Какие изменения произошли в экономическом развитии России в начале XXI в. по сравнению с 90-ми гг. XX в.?

2.	Как вы думаете, какие меры позволили вывести экономику России из кризиса и начать экономический рост?

3.	Как проводимые в стране с 2000 г. экономические реформы отразились на вашей семье?

4.	Для чего в России в первые годы XXI в. проводится реформа управления? Какие изменения в сфере управления она предусматривает?

5.	Какие проекты попали в разряд приоритетных национальных? Почему? Что вам известно об осуществлении этих проектов?

6.	Для чего в России проводилась политическая реформа? В чем ее суть?

7.	Каково ваше отношение к термину «суверенная демократия»?

Самостоятельная работа № 16.

по теме 6.2. Президентство Д. Медведева.

Прочитайте текст и составьте тезисы.

Итоги правления Д. Медведева

2 марта 2008 г. преемником В. Путина на посту президента РФ стал Д.А. Медведев, а В.В. Путин возглавил правительство Российской Федерации. Первые указы президента напрямую касались социальной сферы. В частности, первым документом стал федеральный закон, предусматривающий обеспечение жильём за счёт средств федерального бюджета всех нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны до мая 2010 г. Следующим указом «О мерах по развитию жилищного строительства» было предусмотрено создание Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Основной целью фонда должно стать развитие индивидуального жилого строительства, которое рассматривается как переходное звено в процессе формирования рынка доступного жилья. В начале августа разразился грузино-российский конфликт. В ночь с 7 на 8 августа 2008 г. грузинские войска начали интенсивный артиллерийский обстрел столицы Южной Осетии Цхинвали и прилегающих к нему районов. В Цхинвали на помощь российским миротворцам были направлены подразделения 58 армии. Основным итогом кавказского кризиса 2008 г. стало объявление Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами. Мировой финансовый кризис затронул и Россию. Правительство РФ разработало комплекс антикризисных мер, которые позволили улучшить ситуацию на рынке труда, уменьшить масштабы безработицы, способствовали стабильной работе аграрного сектора. Президент Медведев внёс в Госдуму проекты законов о поправках к Конституции РФ: «Об изменении срока полномочий Президента Российской Федерации и Государственной Думы» соответственно на 6 и 5 лет. 30 декабря 2008 года Закон о поправках был подписан Медведевым и вступил в силу на следующий день. При В. Путине кандидатуры губернаторов президенту предлагали полпреды. Но по предложению Д.Медведева был принят закон, отдающий партиям полномочия полпредов по подбору кандидатов в губернаторы. Одной из важнейших политических задач, Д. Медведев считает борьбу с коррупцией. Президент создал специальную комиссию, следящую за достоверностью сведений, предъявляемых высшими чиновниками в декларациях о доходах. С 2010 г. прием в вузы осуществляется только по результатам ЕГЭ, а с 2011 все российские высшие учебные заведения перешли на систему бакалавриат-магистратура.В 2010 г. президент Д.А. Медведев объявил о реформе МВД, ключевым пунктом которой должно стать сокращение численности сотрудников органов внутренних дел на 20 процентов, расширение прав задерживаемых и финансирование из местного бюджета. Милиция была переименована в полицию 1 марта 2011 г.Как неоднократно заявлял президент Медведев, комплексной задачей для него является модернизация страны. Он призвал правительство и население России приложить все усилия, чтобы снизить зависимость страны от экспорта сырья, развивать новые инновационные сектора экономики, заполнить пробелы в законодательстве, побороть коррупцию и сделать государство более открытым, прозрачным и демократическим. Подводя итоги президентства Д.А. Медведева, следует отметить, что, не смотря на заявления о начале модернизации, заметных экономических реформ в стране проведено не было. До сих пор сохраняется и нацеленность на сырьевую экономику. Сферы строительства и производства за период кризиса понесли существенный урон. Достаточно спорными оказались предложенные реформы в области образования и медицины. В то же время были сделаны шаги к развитию гражданского общества, президент произвел масштабные кадровые замены в силовых ведомствах и системе государственного управления (Лужков, Шаймиев и др.), объявил о приоритетах инновационного развития России. В марте 2012 г. новым президентом России стал В. Путин. Д. Медведев занял пост премьер-министра и возглавил партию «Единая Россия».

Руководство страны заявило о продолжении курса на демократизацию общественной жизни и улучшению качества жизни россиян.

Ю.А. Давыдов. История. Интерент-курс для подготовки к ЕГЭ

Вопросы для самоконтроля

1.	Охарактеризуйте внешнеполитическое положение России на момент начала президентства Д.А. Медведева.

2.	Какие изменения произошли во внешнеполитическом положении России в начале XXI в.?

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

08.02.04  Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2019 г.

| Методическая разработка составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»___________2019 г. Председатель ПЦК О.В. Коротыч Ф.И.О. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _______Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Маковецкая Л.Н., преподаватель Южно-Уральского государственного технического     колледжа.

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и  контрольные задания  для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине «Психология общения», разработанную преподавателем ЮУрГТК

Маковецкой Ларисой Николаевной

Программа, методические указания и  контрольные задания  для студентов заочной формы обучения по   учебной дисциплине «Психология общения» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Изучение дисциплины направлено на формирование у студентов коммуникативных умений, навыков эффективного общения, соблюдения этических норм, необходимых для успешного межличностного взаимодействия.

Разработка имеет следующую структуру:

- Паспорт

- Структура и содержание учебной дисциплины

- Условия реализации программы

- Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

- Методические указания и контрольные задания для студентов

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений программой предусматривается выполнение домашней контрольной работы.

Разработка по учебной дисциплине “Психология общения» соответствует установленным требованиям и может быть рекомендована для использования в учебном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 10 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины - Методические указания и контрольные задания | 11 12 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО

08.02.04  Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Общие компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной дисциплины:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- цели, функции, виды и уровни общения;

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;

- механизмы взаимопонимания в общении;

- виды и стили общения;

- вербальные и невербальные средства общения.

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  6 часов;

самостоятельной работы обучающегося 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 45 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 6 |
| в том числе: |  |
| практические занятия |  |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 39 |
| в том числе: - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач | 11 28 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Раздел 1. Характеристика и содержание общения | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 5 | Знать: цели, функции, виды и уровни общения; виды и стили общения Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности |
|  | Функции и формы общения. Прием и передача информации, познание людьми друг друга, регуляция людьми поведения друг друга, организация совместной деятельности | 2 | 1 |  |
|  | Этапы и уровни общения. Примитивный уровень общения, манипулятивный, стандартизированный, конвенциональный. Установка контакта, ориентировка в ситуации общения. |  |  |  |
|  | Стили, виды и аспекты общения. Контактное и дистантное общение, непосредственное и опосредованное, межличностное, групповое, массовое общение. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  | 4 |  |
| Раздел 2. Структура общения | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 | Знать: вербальные и невербальные средства общения; механизмы взаимопонимания в общении Уметь: применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности |
|  | Коммуникативная сторона общения. Вербальные средства коммуникации. Вербальные и невербальные сигналы. Признаки коммуникативной стороны общения. Коммуникативные барьеры. | 2 | 1 |  |
|  | Коммуникативное поведение. Социальный символизм. Виды коммуникативного поведения. Коммуникативная культура. Коммуникативные нормы. |  |  |  |
|  | Перцептивная сторона общения. Механизмы перцепции. Представление о другом человеке. Эмпатия, рефлексия, аттракция, идентификация. Феномены общения. |  |  |  |
|  | Интерактивная сторона общения. Стили взаимодействия, виды взаимодействия. Ритуальное общение, манипулятивное общение, гуманистическое общение. Степени продуктивной конкуренции. | 2 | 1 |  |
|  | Невербальная коммуникация. Значение невербальной коммуникации. Элементы невербальной коммуникации. Язык жестов. Невербальные поступки. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  | 10 |  |
| Раздел 3. Психологические особенности общения | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 28 | Знать: техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; механизмы взаимопонимания в общении Уметь: применять техники и приемы эффективного обще-ния в профессио-нальной деятельнос-ти; использовать приемы саморегуля-ции поведения в процессе межлич-ностного общения. |
|  | Механизмы воздействия в процессе общения. Психологическое воздействие. Заражение, внушение, убеждение, подражание. Паралингвистика, проксемика, визуальный контакт. | 2 | - |  |
|  | Психологические особенности ведения беседы. Этапы проведения беседы. Эффект стереотипизации. Организационные моменты беседы. Основные психологические принципы беседы. Методы ведения беседы. | 2 | 1 |  |
|  | Техника слушания собеседника. Помехи слушанию. Виды слушания. Нерефлексивное и рефлексивное слушание. Ошибки слушания. |  |  |  |
|  | Вопросы собеседников и их психологическая сущность. Закрытые вопросы, открытые вопросы, риторические вопросы. Парирование замечаний собеседников. |  |  |  |
|  | Психологические приемы влияния на партнера. Эмоциональная сторона общения. Составляющие психологических приемов. Психологическая подстройка. Приемы психологического присоединения. | 2 | - |  |
|  | Техника и тактика аргументирования. Основные конструкции аргументации. Приемы аргументации. Логические доводы. Основные положения тактики аргументирования. | 2 | - |  |
|  | Критика и комплимент в коммуникации. Позитивная критика, разрушительная критика. Открытые, положительные установки. Значение комплиментов. Механизм влияния комплимента на человека. | 2 | - |  |
|  | Психологические особенности публичного выступления. Приемы публичного выступления. Этапы публичного выступления. | 2 | - |  |
|  | Конфликты. Типы конфликтов. Инцидент. Конфликтная ситуация. Объект конфликта. Предмет конфликта. Конфликтогены. | 2 | 1 |  |
|  | Межличностные конфликты и способы их разрешения. Конструктивные и деструктивные конфликты. Схема конфликта. Процедура устранения конфликта. Приемы преодоления конфликта. |  |  |  |
|  | Зачет |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  | 25 |  |
| Итого |  |  | 45 |  |

3. условия реализации программы дисциплины

  - Материально-техническое обеспечение

для реализации программы учебной дисциплины колледж располагает  учебным кабинетом  дисциплины «Психология общения».

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- программное обеспечение (слайд - фильмы, локальная компьютерная сеть, Интернет);

- учебно-методическое обеспечение (раздаточные материалы);

- классная доска.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Кузнецов И.Н. Деловое общение: учебник. – М.: Дашков и К° , 2016. – 128 с. [ИБС <<Лань>>]

2.Лавриненко В.Н. Психология и этика делового общения: учебник.- СПБ Юрай , 2016. [ИБС <<Лань>>

Дополнительные источники:

3.Шеламова, Г. М. Деловая культура и психология общения : учеб. пособие для сред. проф. образования / Г. М. Шеламова. – М.: Изд. Центр  “Академия”,2016. – 128 с.- (Проф. образование).

4. Руденко, А.М. Деловое общение  (учебное пособие) / А.М. Руденко, С.И. Самыгин – М.:КноРус,2016.

5. Канке , А.А. Профессиональная этика и психология делового общения (учебное пособие для ССУЗов) / А.А. Канке, И.П. Кошевая- М.: Форум, 2016.

Интернет ресурсы:

1.Система федеральных образовательных порталов Информационно-коммуникационные технологии в образовании. [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.ict.edu.ru (2016-2017)

2. http://www.twirpx.com/files/humanitarian/ido/

3. http://center-kasta.ru/index/uslugi/0-6

4.http://www.ecollege.ru/xbooks/xbook105/book.index/index.html?go=index*

5. http://www.arhibook.ru/12753-delovoe-obshhenie.html

6.http://presentation.masterknown.ru/gumanitarnie/del_obshenie/index.html

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - цели, функции, виды и уровни общения; - техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; - механизмы взаимопонимания в общении; - виды и стили общения; - вербальные и невербальные средства общения. | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Зачет Опросы Домашняя контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. | Контрольная работа: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

- Методические указания и контрольные

задания

Контрольная работа

По данной учебной дисциплине предусмотрена одна домашняя контрольная работа, охватывающая основные разделы программы учебной дисциплины.

Материал, выносимый на установочные и обзорные занятия, определяется учебным заведением, исходя из перечня подготовки выпускника и учебного плана.

Домашняя контрольная работа состоит из теоретической и практической частей.

Задание контрольной работы.

- Ответьте на теоретические вопросы согласно варианта (таблица 1).

- Решите ситуационные задачи  согласно варианта (таблица 2).

Перечень контрольных вопросов (теоретические)

1. Основы психологии общения.

2. Причины затрудненного общения. Необходимые условия эффективного общения.

3. Психология планирования и проведения служебных форм общения.

4. Приемы установления психологического контакта.

5. Правила интервьюирования. Позиции и стили в общении.

6. Общение и знаковая система. Невербальная коммуникация.

7. Стили общения: понятие стиля и его характеристики.

8. Психологические особенности и специфика профессионального общения.

9. Механизмы взаимопонимания в процессе общения.

10. Психологическая установка в общении. Ошибки первого впечатления.

11. Оптико-кинетическая система знаков.

12. Паралингвистическая система знаков.

13. Пространственная организация общения.

14. Значение зрительного контакта в общении.

15. Условия и правила эффективного взаимодействия.

16. Стратегия, тактика и техника общения.

17. Правила эффективного общения.

18. Барьеры в общении.

19. Роль общения в профессиональной деятельности.

20. Приемы расположения к себе. Положительный имидж.

21. Положительные и отрицательные установки в общении.

22. Манипуляция как способ воздействия в общении.

23. Особенности личностной структуры человека-манипулятора.

24. Виды манипуляций. Общие характеристики.

25. Методы психологического воздействия.

26. Методы убеждения, внушения, их возможности и использование.

27. Использование возможностей невербальных средств общения.

28. Управление процессом общения.

29. Функции общения.

30. Структура общения. Общение как обмен информацией.

31. Интерактивная сторона общения. Общение как взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация, конкуренция, соревнование, конфликт.

32. Перцептивная сторона общения. Понятие социальной перцепции. Общение как восприятие людьми друг друга. Механизмы взаимопонимания в процессе общения.

33. Стратегия, тактика и техника общения. Правила эффективного общения.

34. Роль ведущего и ведомого в общении. Инициатива в общении.

35. Этапы коммуникативного процесса: начало общения; знакомство и проблемы связанные с ними; факторы, влияющие на продолжительность контакта.

36. Помехи в общении. Причины ограничения контакта. Искажение информации, стереотипы и ярлыки.

37. Искусство полемики. Постановка вопроса в общении. Виды вопросов. Стиль поведения в дискуссии.

38. Правила интервьюирования (техника активного слушания: поддержка, уяснение, комментирование).

39. Сущность феномена установки. Положительные и отрицательные установки в общении.

40. Установки, способствующие эффективному общению: одобрение, самоодобрение, эмпатия.

41. Установки, затрудняющие взаимопонимание в процессе общения. Возможности преодоления негативных установок.

42. Роль самопрезентации в общении. Приемы расположения к себе. Положительный имидж.

43. Определение и понятие конфликта: структура, функции, стадии протекания и виды. Конструктивные и деструктивные конфликты. Динамика конфликта. Урегулирование конфликта.

44. Конфликтный человек. Виды поведения в конфликте.

45. Стратегия сотрудничества как основа конструктивного общения с конфликтными личностями.

Распределение вопросов по вариантам

Таблица № 1.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопросов | 1 10 20 30 40 | 2 8 18 28 38 | 3 11 21 31 41 | 4 12 22 32 42 | 5 13 23 33 43 | 6 14 24 35 40 | 7 15 19 34 45 | 8 16 25 36 43 | 9 17 26 37 41 |
| Вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| № вопросов | 10 18 27 35 41 | 1 19 29 39 40 | 2 9 22 36 43 | 3 10 23 37 41 | 4 15 20 29 39 | 5 12 25 33 42 | 6 11 19 34 45 | 7 16 26 38 45 | 8 20 32 40 45 |
| Вариант | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| № вопросов | 9 20 31 42 45 | 10 13 27 34 44 |  |  |  |  |  |  |  |

Практическая часть

Ситуационная задача № 1

Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в данной ситуации:

В коммунальной квартире проживает множество людей, среди которых пожилая женщина, отличающаяся такими чертами как раздражительность, сварливость, недовольство окружающими. Из-за ее вспыльчивости ежедневно возникают конфликты с соседями.

Ситуационная задача № 2

Определите феномен межличностного влияния (убеждение, психологическое заражение, внушение). Аргументируйте свой ответ.

Дети в детском саду. Ясельная группа. Утро. Все дети слушают сказку, которую им читает воспитатель. Мама привела ребенка, который еще не адаптировался к детскому саду. Ребенок плачет в приемной. Мама уходит. Ребенка заводят в группу, он начинает рыдать еще сильнее. Один из детей увидел это и тоже заплакал. Затем заплакали еще двое. Через 10 минут плакала почти вся ясельная группа.

Ситуационная задача № 3

У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не совсем ясны, но Вы хотите нормализовать отношения, чтобы не страдала работа. Что бы Вы предприняли в первую очередь.

а. Открыто вызову коллегу на откровенный разговор, чтобы выяснить истинные причины натянутых взаимоотношений

б. Прежде всего попытаюсь разобраться в собственном поведении по отношению к нему.

в. Обращусь к коллеге со словами: "От наших натянутых отношений страдает дело, пора договориться, как работать дальше"

г. Обращусь к другим коллегам, которые в курсе наших взаимоотношений и могут быть посредниками в их нормализации

Ситуационная задача № 4

Ваш подчиненный, зрелый и талантливый специалист творческого типа, обладает статусом и личностными достижениями, пользуется большой популярностью у деловых партнеров, решает любые проблемы и великолепно взаимодействует в коллективе. Вместе с тем у вас не сложились отношения с этим работником. Он не воспринимает вас как руководителя, ведет себя достаточно самоуверенно и амбициозно.

В его работе вы нашли некоторые недочеты и решили высказать ему критические замечания, однако ваш предыдущий опыт свидетельствует о его негативной реакции на критику: он становится раздражительным и настороженным.

Как себя вести

Ситуационная задача № 5

Ваш заместитель очень опытный специалист, он действительно знает работу как «свои пять пальцев», практически он незаменим, когда он рядом, вы уверены, что все будет хорошо. Однако вы знаете, что он бесчувственный человек и никакие «человеческие» проблемы его не интересуют. От этого в коллективе в последнее время стало тревожно, некоторые коллеги собираются подать заявления об уходе, так как он их обидел. Вы пытались в неформальной беседе с ним обсудить это, но он даже не понимает, о чем вы говорите, его интересует только выполнение работы.

Как нужно воздействовать на своего заместителя, чтобы изменить его стиль взаимодействия с персоналом? Что вы предпримете?

Ситуационная задача № 6

Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в данной ситуации:

С начала семестра студент чувствует неприязнь со стороны преподавателя, который игнорирует его на занятиях, занижает оценки за ответы. Студент беспокоится о предстоящем экзамене.

Ситуационная задача № 7

Определите феномен межличностного влияния (убеждение, психологическое заражение, внушение). Аргументируйте свой ответ.

Подчиненный обращается к начальнику: "Сергей Васильевич, я заинтересован в том, чтобы наша компания была одной из самых лучших на рынке, и думаю, Вы со мной согласитесь, что многое зависит от атмосферы внутри коллектива, от того, насколько согласованно мы все действуем и как относимся к своей работе. В последний месяц мы работаем без выходных, так как много заказов, и внутри коллектива чувствуется сильное напряжение, все работают без особого желания, участились конфликты, результативность от этого хуже. Мы просим Вас, как нашего руководителя, дать нам два выходных дня, чтобы мы восстановили свои силы и после отдыха работали в несколько раз лучше". - "Хорошо, эти выходные все будут отдыхать".

Ситуационная задача № 8

Между двумя сотрудниками возник конфликт, который мешает успешно работать. Каждый из них в отдельности обращается к непосредственному начальнику с просьбой разобраться и поддержать его позицию.

Как наиболее эффективно разрешить данную ситуацию?

Ситуационная задача № 9

Вслед за кратким выговором вы сказали работнику несколько приятных слов. Наблюдая за партнером, вы заметили, что его лицо, поначалу несколько напряженное, быстро повеселело. К тому же он начал весело шутить и балагурить, рассказал пару свежих анекдотов и историю, которая произошла сегодня у него в доме.

В конце разговора вы поняли, что критика, с которой вы начали разговор, не только не была воспринята, но и как бы забыта. Вероятно, он услышал только приятную часть разговора.

Что вы предпримете?

Ситуационная задача № 10

Вы приняли на работу молодого специалиста (только что окончившего колледж), который превосходно справляется с работой. Вместе с тем он резок и заносчив в общении с другими членами команды. Вы каждый день получаете такого рода сигналы.

Какие замечания и каким образом необходимо сделать молодому специалисту, чтобы изменить его стиль общения в коллективе?

Ситуационная задача № 11

Ориентируясь на психологические особенности партнера, напишите максимальное количество рекомендаций по оптимизации межличностного взаимодействия в данной ситуации:

Начинающий сотрудник фирмы считает, что начальник не доверяет ему серьезных дел, скептически относится к его предложениям, иногда позволяет себе грубые высказывания в его адрес.

Ситуационная задача № 12

Подчиненный игнорирует советы и указания руководителя, делает по-своему, не обращая внимания на замечания.

Какие меры воздействия могут быть предприняты руководителем?

Ситуационная задача № 13

Вы критикуете одну свою подчиненную, она реагирует очень эмоционально. Вам приходится каждый раз свертывать беседу и не доводить разговор до конца. Вот и сейчас, после ваших замечаний — она расплакалась.

Как довести до нее свои соображения?

Ситуационная задача № 14

Во время деловой встречи с вами, ваш сотрудник «вышел из себя», не принимая ваших замечаний по поводу. Вы не можете позволить подчиненному так себя вести, ведь он подрывает ваш авторитет.

Что вы предпримете?

Ситуационная задача № 15

«Пациент у врача на приеме». Запишите в конспекте ваши предположения о том, в каком состоянии находится пациент, и каков должен быть верный ответ врача.

Вариант реплик пациента: 1. Доктор, мне так плохо, даже жить не хочется! 2. У меня такие же симптомы как у дедушки, он умер недавно. 3. По какому праву Вы продержали меня в коридоре так долго, я записан на 11 часов! 4. Ничего у меня не болит, мама все придумывает. 5. Доктор, у меня это…., в общем, плохо мое здоровье. 6. Доктор, Вы такой чудесный человек, к Вам на прием идешь как на праздник! Что чувствует пациент, каков его мотив, желание?

Ситуационная задача № 16

Преподаватель на занятии делает замечание студентам по поводу плохой посещаемости лекций. В ответ они утверждают, что подготовятся самостоятельно по учебнику и «чужим» лекциям, а напрасно тратить время они не намерены. После этого преподаватель проводит опрос по материалу лекции и выставляет двойки всей группе. Группа студентов отправляется к заведующему кафедрой и жалуется на предвзятое к ним отношение преподавателя.

Определите, к какому типу конфликтов соответствует данный инцидент.

Проанализируйте и оцените действия участников инцидента при условии:

а) если это объективный инцидент;

б) если это субъективный инцидент.

Какие пути управления конфликтом Вы предлагаете?

Ситуационная задача № 17

У заведующего медицинским центром С. появилась возможность командировать одного из сотрудников в Италию для овладения новыми методиками. Претендентами на поездку стали П. и И.; П. – более компетентный, перспективный и творчески мыслящий сотрудник, а И. хороший исполнитель, но за нее просила В., чья поддержка С. нужна для приобретения косметических средств. Хотя все сотрудники центра считают, что в Италию должна поехать П., начальник поддерживает кандидатуры И.

Дайте характеристику конфликта, предложите стратегию его разрешения.

Ситуационная задача № 18

К директору школы обратилась мама девятиклассника с просьбой помочь урегулировать конфликт между классным руководителем (она же учитель иностранного языка) и ее сыном. Мама рассказала, что педагог всегда придиралась к ребенку, так как сын углубленно изучает с 7 лет английский язык, а в школе обучение иностранному языку проходит по обычной программе. Совсем недавно учитель объявила, что после уроков будет проходить беседа с инспектором центра занятости, но у мальчика в это время были назначены соревнования по футболу. Он озвучил, что ему нужно уйти, на что педагог ответила: «Ничего, пропустишь!» Девятиклассник встал и покинул класс со словами: «А я все равно уйду!» На следующий день учитель не пустила мальчика на урок, сказав: «Ты вчера показал свое отношение ко мне, теперь я покажу»

1. Проанализируйте конфликтную ситуацию по следующему алгоритму: участники конфликта, предмет конфликта, объект конфликта, предконфликная ситуация, инцидент, возможные конфликтогены.

2. Определите возможные психологические причины конфликтной ситуации.

3. Определите и опишите стратегии поведения участников в конфликтной ситуации.

4. Оцените эффективность поведения участников конфликта с точки зрения конструктивного разрешения конфликта.

5. Определите возможные варианты конструктивного выхода из конфликтной ситуации (с позиции учителя).

Ситуационная задача № 19

Участники: 3 девушки одного возраста - Света, Оля и Валя; брат Светы - Олег. Ситуация: в группе появляется новая девочка, очень красивая (Оля). Она сходится  с двумя подругами, Светой и Валей. Все вместе дружат около года. Света сообщает подругам, что из армии пришел ее брат, которого она очень ждала, (они были духовно близки, много времени проводили с братом вместе). Света втайне надеялась, что ее брат заинтересуется Валей, с которой она дружила еще с детского сада. Света знакомит брата и Валю, но те остаются равнодушными друг к другу. Брат Светы интересуется другой подругой - Олей, просит Свету их познакомить, но Света отказывает ему (мол, она тебе не пара). Но Олег все равно знакомится с Олей, и у них завязывается роман. Для Светы это полная неожиданность. Она категорически «против». Ее отношение к Оле изменяется: она ее не замечает, не разговаривает с ней, настраивает против нее своих родителей и одноклассников, рассказывает о ней всякие гадости Олегу. Оля обижается. Она продолжает встречаться с Олегом, но в их отношениях - дискомфортные нотки.

Ситуационная задача № 20

Участники конфликта: муж, жена, мать мужа, мать и брат жены. Ситуация: в семье отсутствует взаимопонимание между мамами мужа и жены, каждая из которых пытается управлять молодой семьей и одновременно влиять на сознание другой матери. Проживают все на разных жилплощадях, но в пределах одного города. Муж находится в положении, когда нужно сохранить семью и не рассорить окончательно мать и тещу. Жена каждый раз рассказывает своей матери о действиях и поступках свекрови. Все очень любят двухлетнего ребенка, поэтому не могут «уйти в тень».

Ситуационная задача № 21

Ситуация: в семье две дочери. Одна учится в университете, вторая уже работает. Живут все вместе. Младшая сестра учится в другом городе, и, сдав сессию досрочно, приехала на каникулы на полтора месяца. Старшая сестра считает, что раз младшая дома, то именно она должна взять на себя обязанности по дому. (Все же работают). Младшая считает, что она и так достаточно потрудилась, чтобы досрочно сдать сессию и сейчас имеет полное право отдыхать. Сестры в ссоре.

Ситуационная задача № 22

Участники: муж и жена. Муж: хочет на выходных поехать с друзьями покататься на лыжах. Жена: хочет провести все выходные с мужем. Муж считает, что 3-4 часа в выходной день на природе – лучший отдых, и еще останется куча времени на супругу. Жена не любит снег, холод и считает, что такой отдых опасен для здоровья, да и друг ей не очень нравится. И вообще муж должен хотя бы один день в неделю полностью посвятить ей.

Ситуационная задача № 23

В трудовой коллектив, где имеется конфликт между двумя группировками по поводу внедрения новшеств, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе?

Ситуационная задача № 24

У вас создались натянутые отношения с коллегой. Допустим, что причины этого вам не совсем ясны, но нормализовать отношения необходимо, чтобы не страдала работа. Что бы вы предприняли в первую очередь?

Ситуационная задача № 25

Вас недавно выбрали руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет работали рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. Как вы начнете беседу при встрече?

Ситуационная задача № 26

Вы высказываете критические замечания в адрес своей подчиненной, она реагирует очень эмоционально. Вам приходиться каждый раз свертывать беседу и не доводить ее до конца, вот и сейчас, после ваших замечаний она расплакалась. Как донести до нее свои соображения?

1. Выберите прием воздействия, наиболее соответствующий ситуации.

2. Охарактеризуйте внушение как прием воздействия и укажите условия его использования.

3. Дайте характеристику идентификации как приема воздействия, укажите условия его использования.

4. Опишите особенности манипулятивной установки руководителя.

5. Опишите особенности открытой (актуальной) установки руководителя.

Таблица № 2. Распределение ситуационных задач по вариантам

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ситуации | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 9 | 7 4 | 8 10 | 9 13 |
| Вариант | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| № ситуации | 10 18 | 11 7 | 12 3 | 13 8 | 14 1 | 15 6 | 16 24 | 17 25 | 18 26 |
| Вариант | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| № ситуации | 19 5 | 20 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение

Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАМА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

### «Иностранный язык в профессиональной деятельности»

(немецкий)

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(базовая подготовка)

Челябинск, 2019

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка) | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________2019 г. Председатель ПЦК ___________А.А.Клушева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _______Т.Ю.Крашакова «___»__________ 2019г. |
| --- | --- | --- |

## Составитель: Голенищева Г.И.,  преподаватель  ЮУрГТК

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 14 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | 16 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО, 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

- лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) английского профессионально-ориентированного текста;

- лексический и грамматический минимум, необходимый для заполнения анкет, резюме, заявлений и др.;

- основы разговорной речи на английском языке;

- профессиональные термины и определения для чтения инструкций, нормативной документации.

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения дисциплины:

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов;

самостоятельной работы обучающегося 132 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 160 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 28 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 26 |
| контрольные работы | 2 |
| курсовая работа (проект) | - |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 132 |
| -самостоятельные упражнения -выполнение заданий контрольной работы |  |
| Итоговая аттестация в форме | З, З, З, З |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Тема 1. Я и моя семья. Семейные традиции, уклад жизни. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - основы разговорной речи на английском языке. |
|  | Особенности фонетического строя немецкого языка. Артикль. Употребление артикля. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Семейные традиции. Чтение и перевод тематических текстов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1.Местоимения(личные, притяжательные, указательные) 2.Множественное число существительных 3. Склонение существительных 4. Прочитать и перевести текст MeineFamilie 5. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Тема 2. Дом, жилищные условия. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - основы разговорной речи на английском языке. |
|  | Множественное число существительных. Лексико-грамматические упражнения |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Устройство городской квартиры. Чтение и перевод тематических текстов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1.Прочитать и перевести текст MeinTraumhaus 2. Неопределенно-личные предложения 3. Предлоги места и времени. 4. Типы вопросов, 5. Степени сравнения прилагательных. 6. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Зачет |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3. Еда. Покупки. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях профессионального общения; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) английского текста. |
|  | Числительные. Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Предпочтения в еде. Чтение и перевод тематических текстов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1. Род существительных 2.Определение рода по форме существительных 3. Порядок слов в предложении. 4. Безличные и неопределенно-личные предложения. 5. Союзы. 6. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Раздел 2. Сфера общения: учебно-познавательная. Я и мое образование |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Мой колледж. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях общения; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) английского текста; - основы разговорной речи на английском языке. |
|  | Модальные глаголы и их эквиваленты. Выполнение лексико-грамматических упражнений. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | История колледжа. Чтение и перевод тематических текстов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1.Имя прилагательное 2.Склонение прилагательных 3.Степени сравнения прилагательных и наречий. 4. Субстантивация прилагательных и причастий 5. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Раздел 3. Сфера общения: социо-культурная. Я и моя страна |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Язык как средство межкультурного общения. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения; - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текста; - основы разговорной речи на английском языке. |
|  | Предлоги. Предлоги, требующие датива и аккузативаПредлоги, требующие дативаВыполнение лексико-грамматических упражнений по теме. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Роль иностранного языка в современном мире Работа с лексическими единицами. Выполнение лексико-грамматических упражнений. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1. Интернационализмы. 2. Многозначность слов. 3. Предлоги, требующие аккузатива 4.Предлоги, требующие генитива 5. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 15 |  |
| Тема 3.2. Образ жизни современного человека в России и за рубежом. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текста; - основы разговорной речи на английском языке. |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Темп и ритм жизни современного человек Чтение и перевод тематических текстов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1.Личные местоимения (склонение). Притяжательные местоимения 2. Вопросительные местоимения. Местоимение es 3. Неопределенные местоимения 4. Отрицательные местоимения и наречия 5. Местоименные наречия. 6. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 15 |  |
| Зачет |  |  |  | 2 |  |
| Тема 3.3. Здоровье, здоровый образ жизни. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) английского профессионально-ориентированного текста; - основы разговорной речи на английском языке; - профессиональные термины и определения для чтения чертежей, инструкций, нормативной документации. |
|  | Спряжение глаголов в настоящем времени Глагольные приставки Управление глаголов Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | История Олимпийских игр. Чтение и перевод тематических текстов. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1.Спряжение глаголов в настоящем времени 2. Глагольные приставки 3.Управление глаголов 4. Возвратные глаголы. Модальные глаголы 5. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Тема 3.4. Мир природы. Охрана окружающей среды. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  | Умения: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текста; - основы разговорной речи на английском языке |
|  |  |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Национальные парки и заповедники. Чтение и перевод тематических текстов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1. Работа с текстами справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, постеры). 2. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Тема 3.5. Информационные технологии 21 века. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения |  | Умения: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения; - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) текста; - основы разговорной речи на английском языке. |
|  | Словообразование. Основные суффиксы существительных и прилагательных. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Основные направления развития информационных технологий в 21 веке. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1. Работа с текстами справочно-информационного характера. 2. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Зачет |  |  |  | 2 |  |
| Раздел 4: Перевод технических специализированных текстов |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Строительство санитарно-гигиенических объектов | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 | Умения: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях профессионального общения; - применять профессионально-ориентированную лексику при выполнении профессиональной деятельности; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-ориентированную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) английского профессионально-ориентированного текста; - основы разговорной речи на английском языке; - профессиональные термины и определения для чтения инструкций, нормативной документации. |
|  | Основные формы глаголов. Таблица сильных глаголов Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Отопление. Современные отопительные системы. Чтение и перевод тематических текстов |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1.Причастие. 2. Формы причастий. 3. Причастные обороты. 4. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Тема 4.2. Система водоснабжения и водоотведения | Содержание учебного материала |  | Уровень усвоения | 2 | Умения: - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях профессионального общения; - применять профессионально-ориентированную лексику при выполнении профессиональной деятельности; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-ориентированную речь, пополнять словарный запас. Знания: - лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) английского профессионально-ориентированного текста; - основы разговорной речи на английском языке; - профессиональные термины и определения для чтения инструкций, нормативной документации. |
|  | Водоснабжение. Чтение и перевод тематических текстов Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме. |  | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Неличные формы глаголов. Выполнение упражнений по теме. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: 1.Прочитать тексты История водоснабжения. Установка труб водоснабжения. 2.Прочитать тексты Водоотведение. Из истории водоотведения. 3. Форма будущего времени 4.Формы прошедшего времени 5. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 10 |  |
| Тема 4.3. Аннотирование технических текстов. | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | 2 | Умения: - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения; - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях профессионального общения; - вести деловую переписку; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-ориентированную речь, пополнять словарный запас. Знания: - основы разговорной речи на английском языке; |
|  | Работа с лексическими единицами, фразами-клише по теме. Краткое изложение прочитанного текста. Составление резюме прочитанного текста. | 2 |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Аннотирование технических текстов. Работа с лексическими единицами. Выполнение лексико-грамматических упражнений. |  |  |  |  |
|  | Самостоятельное изучение тем 1.Перевести тексты профильного содержания 2.Формы страдательного залога 3. Выполнение заданий домашней контрольной работы |  |  | 12 |  |
| Зачет |  |  |  | 2 |  |
| Итого |  |  |  | 160 |  |

# 3. условия реализации программы учебной дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины колледж  располагает  кабинетом иностранного языка.

Кабинет оборудован:

- рабочие места для преподавателя и  обучающихся;

- ТСО: мобильный АРМ преподавателя: ПК, монитор, мультимедийный проектор, экран, акустическая система.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Н.В. Басова.- Немецкий язык для колледжей. DeutschfürColleges [Текст]: учебник/ Н.В. Басова . Москва КноРус, 2016.- (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

2. Пособие для самостоятельной работы по немецкому языку для студентов IV курса специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение / сост.   Голенищева Г.И., ЮУрГТК. - Челябинск: РИО, 2015. - 56 с.

Интернет – ресурсы:

## www.klett-verlag.de

www.studygerman.ru

http://ru.wikipedia.org/wiki/

http://www.rusdeutsch.ru

http://www.goethe.de/deuschlernen

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устных опросова также выполнения обучающимися зачетных заданий.

| Уметь | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| - вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения; - сообщать сведения о себе и заполнять различные виды анкет, резюме, заявлений и др.; - понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на английском языке в различных ситуациях профессионального общения; - применять профессионально-ориентированную лексику при выполнении профессиональной деятельности; - самостоятельно совершенствовать устную и письменную профессионально-ориентированную речь, пополнять словарный запас | Зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тестирование Зачет Опрос Выполнение домашней контрольной работы |
|  | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - 70-79% правильно выполненного задания; «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Пояснительная записка

Домашняя контрольная работа проводится в целях закрепления полученных теоретических знаний  и формирования  умений их применения на практике. Для выполнения работы студентами применяются учебно-методические материалы, основная и дополнительная учебная литература, словари. При выполнении контрольной работы следует руководствоваться общими указаниями по выполнению письменных работ.

Программой учебной дисциплины «Иностранный язык» предусмотрено выполнение контрольной  работы, направленной на формирование элементов следующих компетенций:

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное и профессиональное и личностное развитие;

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

Задания для контрольной работы:

Контрольная работа — это отчет студента заочного отделения о проделанной работе при изучении дисциплины.

Выполнение контрольной работы является итогом самостоятельной работы заочника над соответствующим разделом.

Общие требования к выполнению заданий для контрольных работ:

1. Работа должна выполняться самостоятельно.

2. Ответы на заданные вопросы должны быть сформулированы ясно и достаточно точно.

3.  Работу писать разборчиво, обязательно чернилами

4. Работа должна быть правильно оформлена:

a) На титульном листе выполняются все реквизиты

b) Страницы работ нумеруются

c) На каждом листе делают поля

d) Пишется вопрос и делается на него ответ (условие переписывается).

Таблица выбора варианта:

| Буквы алфавита | Номера вариантов |
| --- | --- |
| А, Е, Л, Р, Х, Э Б, Ж, М, С, Ц, Ю, Д, К | 1 |
| В, З, Н, Т, Ч, Я, Г, И, О, У, Ш, Ы, П, Ф, Щ. | 2 |

Вопросы контрольной работы:

Контрольная работа №1

I вариант

Теоретическая часть

- Перевод предложения «Мы читали эту книгу с большим интересом»:

- Wir haben dieses Buch mit grossen Interesse gelesen.

- Wir haben dieses Buch mit grossem Interesse gelesen.

- Wir haben dieses Buch mit dem grossem Interessen gelesen.

- Соответствие предложения переводу:

| 1.Diese Übung ist schriftlich zu machen. | а) Это упражнение сделано письменно. |
| --- | --- |
| 2.Diese Übung ist schriftlich gemacht. | б) Это упражнение делают письменно. |
| 3. Diese Übung wird schriftlich gemacht. | в) Это упражнение было сделано письменно. |
| 4. Diese Übung wurde schriftlich gemacht. | Это упражнение пистменное. |
| 5. Diese Übung wird schriftlich gemacht werden. | д) Это упражнение будет сделано письменно. |
|  | е) Это упражнение должно быть сделано письменно. |

- Предложения, написанные без ошибок:

- Gehen Sie heute Volleyball zu spielen?

- Wir warden diese Ausstellung besuchen.

- Ich habe Lust, heute dich zu besuchen.

- Ich kann noch nicht Auto zu fahren.

- Er beschloss in diesem Sommer, seine Eltern zu besuchen.

- Предложения, в которых сказуемое употреблено в Plusquamperfekt.

- Der Zug ist mit grosser Verspätung abgefahren.

- Er antwortete in der Stunde gut, weil er sich gut vorbereitet hatte.

- Morgen warden sie ein Konzert besuchen.

- Wir standen spat auf, weil wir gestern lange im Restaurant geblieben waren.

- Die Kontrollarbeiten sind vom Lehrer geprüft worden.

- Окончание предложения «Du darfst Eis nicht essen,…»

- … als du krank bist.

- … den du krank bist.

- … weil du krank bist.

- …damit du krank bist.

Практическая часть

Переведите текст на русский язык

Beschaffung, Speicherung und Organisation von Materialien

Vor Beginn der Arbeit müssen die Mitarbeiter eine Materialliste  machen. Nehmen Sie die ausgefüllte Liste an das Lager hinter dem Hauptbürogebäude . Dies ist, wo sich unsere Stoffe befinden.

Wenn die erforderlichen Materialien sind nicht im Lager, können wir sie bestellen. Bitten Sie den Lagerist für ein Formular und füllen Sie es aus. Der Schreiber wird die Materialien von unseren Lieferanten beschaffen. Der Angestellte benachrichtigt Sie, wenn die Materialien geliefert werden.

Mitarbeiter müssen Absacken und Kennzeichnung machen, um ihre Materialien zu organisieren. Boxen und Taschen sind in der Lagerhalle. Verpackte und markierte Artikel sind im Lager gespeichert. Größere Materialien sind auf Paletten gelagert werden.

Lassen Sie keine Materialien drauβen am Ende des Arbeitstages. Materialien können in einer sicheren, inneren Stelle bleiben. Die Mitarbeiter sind für alle Materialien in einem Arbeitsort verantwortlich.

II вариант

Теоретическая часть

- Перевод предложения «От простуды помогает горячее молоко с медом»:

- Die warme Milch mit Honig hilft bei der Erkältung.

- Bei der Erkältung hilft warme Milch mit Honig.

- Bei der Erkältung hilft warmer Milch mit Honig.

- Соответствие предложения переводу:

| 1. Morgen sind die Tickets zubuchen. | а) Билеты уже заказаны. |
| --- | --- |
| 2. Die Tickets sind schon gebucht. | б) Билеты заказывают сейчас. |
| 3. Die Tickets warden jetzt gebucht. | в) Билеты будут заказаны завтра. |
| 4.Die Tickets wurden gestern gebucht. | г) Книги купят завтра. |
| 5.Die Tickets werden morgen gebucht werden. | д) Завтра билеты должны быть заказаны. |
|  | е) Билеты были заказаны вчера. |

- Предложения, написанные без ошибок:

- Helfen Sie mir bitte diesen Text zu übersetzen.

- Es ist gesund, Sport treiben.

- Wir gehen heute einkaufen.

- Ich höre meine Freundin im Korridor sprechen.

- Mein Kind lernt Rad fahren.

- Предложения, в которых сказуемое употреблено в Plusquamperfekt.

- Meine Freundin wird morgen aus Deutschland kommen.

- Am Sonntag war sieim Theater. Die Hausarbeiten hatte sie früher gemacht.

- Dieses Denkmalist 1900 errichtet worden war.

- Ich habe meinem Freund das Wörterbuch geschenkt, das ich schon seit lange gekauft hatte,

- Unsere Freunde sind gestern abgefahren.

- Окончание предложения «Du darfst Eis nicht essen,…»

- … als das Wetter gut ist.

- … damit das Wetter gut ist.

- … wenn das Wetter gut ist.

- … denn das Wetter gut ist.

Практическая часть

Переведите текст на русский язык

Die Dränung

Waschbecken im Bad: Das Waschbecken muss ein Auftauchen abflusshaben . Diese Art von Ablauf hat einen Kolben. Er öffnet und schließt die Ablass. Der Kolben arbeitet mit einem Auftauchenstange. Eine Kolbenstange verbindet den Kolben und die Auftauchenstange.

Badewanne: Eine Badewanne braucht ein Bad Ab- und Überlaufablauf. Er hält sich in der Wanne mit Hilfe eines Steckes. Er lässt sich  das Wasser aus der Wanne flissen, wenn es einen bestimmten Pegel erreicht.

Dusche: Eine Dusche braucht einen Bodenablauf. Dieser Ablauf entfernt alle Wasser in der Nähe. Sie müssen auch ein Sieb an der Spitze  des Abflusses. Achten Sie darauf, den richtigen Filter zu bekommen. Korbventile sind für Spülbecken, nicht für  Dusche zu verwenden.

Контрольная работа № 2

Вариант 1

Теоретическая часть

- Определите, какие формы повелительного наклонения можно вставить вместо пропусков.

Siever lassen uns schon!____ unsnicht!

a. verlaß

b. verlassen Sie

c. verlaßt

d. verlassen wir

- Определите правильный вариант формы глагола annehmen в Präsens Passiv.

- Die Einladung des Kinostudios wird gern angenommen.

- Die Einladung des Kinostudios werde gern angenommen.

- Die Einladung des Kinostudios wird gern annehmen.

- Какое из предложений относится к форме Präteritum Passiv?

- Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert gebaut.

- Die kirche ist im 16. Jahrhundert gebaut worden.

- Die kirche wird im 16. Jahrhundert gebaut.

- Какое из предложений относится к форме FuturPassiv ?

a. Die Autos warden repariert.

b. Die Autos sind repariert worden.

c. Die Autos wurden repariert.

d. Die Autos werden repariert werden.

5.    Укажите словосочетания, относящиеся к форме sein-Passiv.

a. Die Karten sind verkauft.

b. Das Mittagessen wird gekocht.

c. Alle Prüfungen sind schon abgelegt worden.

d. Die Blumen waren verkauft.

e. Die Wohnung wird in einerWoche repariert sein.

f. Die Brücke wird bald gebaut werden.

6. С помощью какого предлога указывается деятель в форме Passiv?

a. ab

b. mit

c. durch

d. von

7. Выберите подходящую по смыслу конструкцию.

Ichlerne Deutsch, __________ in Deutschland ________ studieren.

a. ohne zu

b. statt zu

c. um zu

8. Из предложенных вариантов выберите правильный.

Es ist unmöglich,  __________

a. diesen Sommer an die See zu fahren.

b. diesen Sommer an die See fahren.

c. fahren diesen Sommer an die See.

9. Из предложенных вариантов выберите правильный.

Die jeden Tag einige Stunden ________ Sportlerin hat den ersten Platz genommen.

a. teilnehmende

b. teilnehmenden

c. teilgenehmenden

10. Из предложенных вариантов выберите правильный.

Die von uns dieseWoche ________ Arbeit war sehr wichtig.

a. durchgeführte

b. durchführende

c. durchführte

11.Найдите правильный перевод предложения.

Der Laborant hat das Modell im Gang zusetzen.

a. Лаборанту следовало привести модель в действие.

b. Лаборант должен привести модель в действие.

c. Лаборант будет вынужден привести модель в действие.

12. Из предложенных вариантов выберите правильный.

a. Nach demUnterricht gehenwir ins Café eine Tasse Kaffee zu trinken.

b. Nach dem Unterricht gehen wir ins Café eine Tasse Kaffeet rinken.

c. Nach demUnterricht gehen wir ins Café trinken eine Tasse Kaffee.

13. Выберите правильный вариант союза в сложноподчиненном предложении

Gehst du imSommerbaden, _______ das Wetter gut ist?

a. als

b. wenn

c. weil

d. dass

14. Выберите правильный перевод прилагательного

бессердечный человек

a. der herzbareMensch

b. der herzlose Mensch

c. derherzliche Mensch

15. Выберите правильный вариант числа: 12375

a. zwölftausenddreihundertsiebenundfünfzig

b. zwölftausenddreihundertfünfundsiebzig

c. zwölfhundertdreitausendfünfundsiebzig

Практическаячасть

Переведитетекстнарусскийязык

Mit Lüften wird der Vorgang bezeichnet, mit dem man in einem geschlossenen Raum einen Luftwechsel erreichen will. Man kann maschinell lüften oder auf natürlichem Wege durch das Öffnen von Türen und/ oder Fenstern. Lüften bewirkt den Austausch von Luft zwischen Außen- und Innenraum. Die Innenraumluft soll aus dem Innenraum entfernt werden,

weil sie "verbraucht" ist (durch Atmung der Bewohner, durch Kerzen oder andere Sauerstoff -Verbraucher ist der Sauerstoffgehalt der Luft verringert und der Kohlenstoffdioxid -Gehalt ("CO2") erhöht),

weil ihr Gehalt an Luftfeuchtigkeit höher als gewünscht ist (z.B. in

Badezimmern; zudem gibt der Mensch beim Ausatmen und durch Schwitzen Wasser ab), weil sie Luftverschmutzungen enthält.

Вариант 2

Теоретическая часть

1. Определите, какие формы повелительного наклонения можно вставить вместо пропусков.

Du liest schlecht. _______ noch einmal.

a. Lies!

b. Lest!

c. LesenSie!

d. Lesenwir!

2. Определите правильный вариант формы глагола annehmen в Präsens Passiv.

a. Die Einladung des Kinostudios wird gern angenommen.

b. Die Einladung des Kinostudios wurde gern angenommen.

c. Die Einladung des  Kinostudios werde gern angenommen.

3. Какое из предложений относится к форме Präteritum Passiv?

a. Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert gebaut.

b. Die Kirche ist im 16. Jahrhundert gebaut worden.

c. Die Kirche wird im 16. Jahhundert gebaut.

4. Какое из предложений относится к форме Futur Passiv?

a. Die Autos warden repariert.

b. Die Autos warden repariert werden.

c. Die Autos sind repariert worden.

d. Die Autos waren repariert worden.

5. Укажите словосочетания, относящиеся к форме sein-Passiv.

a. Die Karten sind verkauft.

b. Das Mittagessen wirdg ekocht.

c. Alle Prüfungen sind schon abgelegt worden.

d. Die Blumen waren verkauft.

e. Die Wohnung wird in einerWoche repariert sein.

f. Die Brücke wird bald gebaut werden.

6. Какой предлог используется в Passiv в случае, если речь идет о следствии.

a. mit

b. an

c. durch

d. von

7. Выберите подходящую по смыслу конструкцию.

______ um die Welt ______ kümmern, schleudern die Betriebe den Rauch in die Atmosphäre.

a. ohne zu

b. statt zu

c. um zu

8. Из предложенных вариантов выберите правильный.

Morgen kann ich mit dir in die Bibliothek nicht __________.

a. zu gehen

b. gehen

c. gehe

9. Из предложенных вариантов выберите правильный.

Beachten Sie die ________ information des Satzes.

a. gefragte

b. gefragende

c. fragende

10. Из предложенных вариантов выберите правильный.

Das in der vorigenWoche _________ Buch gefiel mirs ehr.

a. besprochende

b. besprochene

c. besprechene

11. Найдите правильный перевод предложений.

Das Experiment war mehrmals zu wiederholen.

a. Эксперимент должен был повторяться многократно.

b. Эксперимент повторяется много раз.

c. Эксперимент будет повторен еще раз.

12. Из предложенных вариантов выберите правильный.

Ich bitte dich mir dabei ______

a. helfen

b. zu helfen

c. hilfst

13. Выберите правильный вариант союза в сложноподчиненном предложении.

_________ wir die Arbeit beenden hatten, kehrten wir nach Hausezurück.

a. wenn

b. wobei

c. wann

d. als

14. Выберите правильный перевод прилагательного.

Безлунная ночь

a. die Mundbare Nacht

b. die mundliche Nacht

c. die mundlose  Nacht

15. Выберите правильный вариант числа: 101476

a. eintaisendeinhundertvierhundertsechsundsiebzig

b. einhunderteintausendviehundertsechsundsiebzig

c. einhunderteintausendvierhundertsiebenundsechzig

Практическая часть

Переведите текст на русский язык

Die Verwendung solcher Systeme ist seit mehreren tausend Jahren belegt. Die Römer setzten Wasserräder und die Archimedische Schraube zu vielen Zwecken ein, unter anderem auch in Bergwerken.  Wasserkünste wurden im Spätmittelalter bei der Wasserversorgung von Städten und Burgen eingesetzt und fanden im Bergbau weit verbreitet Verwendung bei der Waserhaltung und anderen Einsatzgebieten.  Wasserkünste dienten auch dem Betrieb von Springbrunnen und  Fontänen etwa in Parks und auf öffentlichen Plätzen.

Die ersten Wasserkünste wurden aus Holz erbaut, später aus Stein. Sie bestanden aus einem Pumpwerk  und dem antreibendem Wasserrad  sowie aus einem Hochbehälter, in dem das Wasser gelagert wurde. Durch ein Röhrensystem, meistens in Form ausgehöhlter Baumstämme – den Deicheln –, wurde das Wasser an die Verbrauchsorte  geleitet, um eine Wasserversorgung der höher gelegenen Wohnhäuser zu gewährleisten. Ein frühes Beispiel für ein solches System ist die Alte Wasserkunst in Bautzen, deren hölzerne Ausführung erstmals im Jahre 1495 erbaut wurde.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

физическая культура

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(ФГОС-2018)

Челябинск, 2020

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение в соответствии с примерной программой, а также в соответствии с требованиями работодателей. | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № от « »_______ 2020 г. Председатель ПЦК ___________О.Ю. Потапов | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______Т.Ю. Крашакова «___»__________2020 г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Мартынова Л.В., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 15 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 16 |
| 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | 17 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина ОГСЭ.05 Физическая культура входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;

- применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности;

- пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности).

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

-роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;

- основы здорового образа жизни;

условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности);

- средства профилактики перенапряжения.

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы компетенций:

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 164 часа,

внеаудиторной самостоятельной работы – 162 часов.

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 2 часа, в том числе:

теоретического обучения – 2 часа,

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 0 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 164 |
| Самостоятельная работа | 162 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 2 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 2 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 0 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Консультации | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы физической культуры |  |  | 33 |  |
| Тема 1.1. Физическая культура в подготовке студентов СПО. Основы ЗОЖ. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. |
|  | Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. Особенности организации физического воспитания в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная направленность). Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). | 1 | 1 |  |
|  | Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодёжи. Личное отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная активность. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Информация о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Оценка уровня здоровья. | 1 | - |  |
| Тема 1.2. Самоконтроль за функциональным состоянием здоровья. | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | Знать: условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Диагностика и самодиагностика состояния организма обучающегося при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. Врачебный контроль, его содержание. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использование методов стандартов, антропометрических индексов, номограмм, функциональных проб, упражнений-тестов для оценки физического развития, телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Коррекция содержания и методики занятий физическими упражнениями и спортом по результатам показателей контроля. Контроль (тестирование) уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. Использование упражнений – тестов для оценки физического развития. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и применение средств физической культуры для их направленной коррекции. Использование методов самоконтроля, стандартов, индексов. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. | 1 | - |  |
|  | Спортограмма и профессиограмма. Самооценка и анализ выполнения обязательных тестов состояния здоровья и общефизической подготовки. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств личности. Ведение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья). Определение уровня здоровья (по Э.Н. Вайнеру). | 1 | - |  |
| Тема 1.3. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Психофизическая характеристика будущей производственной деятельности и учебного труда обучающихся учреждений СПО. Динамика работоспособности обучающихся в учебном году и факторы, её определяющие. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. Использование средств физической культуры в регулировании работоспособности. Методика определения профессионально значимых психофизиологических и двигательных качеств на основе профессиограммы специалиста. Спортограмма и профессиограмма. Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. | 1 | - |  |
| Тема 1.4. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий, их формы и содержание. Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. Основные принципы построения самостоятельных занятий и их гигиена. Коррекция фигуры. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Сенситивность в развитии профилирующих двигательных качеств. Проведение производственной гимнастики с учётом заданных условий и характера труда. | 1 | - |  |
|  | Составление и проведение комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с учётом будущей профессиональной деятельности обучающихся.Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями гигиенической и профессиональной направленности. Методика активного отдыха в ходе профессиональной деятельности по избранному направлению. |  |  |  |
| Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Использование оздоровительных и профилированных методов физического воспитания при занятиях различными видами двигательной активности. Средства и методы физического воспитания для профилактики профессиональных заболеваний. | 1 | - |  |
|  | Физические упражнения для профилактики и коррекции нарушения опорно-двигательного аппарата. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и методами физического воспитания. Физические упражнения для коррекции зрения. Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом профессиональной направленности. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу: Работа с источниками информации по темам: - Самоконтроль за функциональным состоянием здоровья - Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. - Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями - Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста. Выполнение домашней контрольной работы |  | 32 |  |
| Раздел 2. Легкая атлетика. |  |  | 32 |  |
| Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокогостарта | 2 |  |  |
|  | Техника прыжка в длину с места Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, финиширования. Совершенствование техники бега на дистанции 30 м., контрольный норматив. Совершенствование техники бега на дистанции 60 м., контрольный норматив. Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив. Челночный бег 3х10, контрольный норматив. Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив. | 2 |  |  |
| Тема 2.2. Бег на длинные дистанции. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника бега по дистанции Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. Ознакомление с комплексами специальных упражнений. Техника бега по дистанции (беговой цикл). Техника бега по дистанции (равномерный, переменный, повторный бег). Техника бега на дистанции 2000 м, без учета времени. Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени. | 2 |  |  |
| Тема 2.3. Бег на средние дистанции. Метание снарядов. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника бега на средние дистанции. | 2 |  |  |
|  | Техника метания. Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования. Ознакомление с комплексами специальных упражнений. Техника бега по дистанции (беговой цикл). Техника бега по дистанции (равномерный, переменный, повторный бег). Техника бега на дистанции 500 м. Техника бега на дистанции 1000 м. Техника метания малого мяча. Метание малого мяча в цель. | 2 |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу: Работа с источниками информации по темам: - Бег на короткие дистанции. - Прыжок в длину с места - Бег на длинные дистанции. - Бег на средние дистанции. Метание снарядов Выполнение домашней контрольной работы |  | 32 |  |
| Раздел 3. Баскетбол |  |  | 32 |  |
| Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. | 2 |  |  |
|  | Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места. Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча. |  |  |  |
| Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение – 2 шага – бросок. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо – «ведение – 2 шага – бросок». | 2 |  |  |
|  | Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок. |  |  |  |
| Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и круге, правила баскетбола. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и круге. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре. | 2 |  |  |
|  | Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и круге. Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста. |  |  |  |
| Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника владения баскетбольным мячом. | 2 |  |  |
|  | Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места в кольцо. Совершенствование технических элементов баскетбола в учебной игре. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу: Работа с источниками информации по темам: - Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в - кольцо с места - Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении, ведение - 2 шага – бросок. - Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и круге, правила баскетбола. - Совершенствование техники владения баскетбольным мячом. Выполнение домашней контрольной работы |  | 32 |  |
| Раздел 4. Волейбол |  |  | 32 |  |
| Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач двумя руками. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач двумя руками. | 2 |  |  |
|  | Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после перемещения. Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия игроков, взаимодействие игроков. |  |  |  |
| Тема 4.2. Техника нижней подачи и приёма после неё. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника нижней подачи и приёма после неё. | 2 |  |  |
|  | Совершенствование техники нижней подачи и приёма после неё. |  |  |  |
| Тема 4.3 Техника прямого нападающего удара. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника прямого нападающего удара | 2 |  |  |
|  | Совершенствование техники прямого нападающего удара. |  |  |  |
| Тема 4.4 Совершенствование техники владения волейбольным мячом. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника владения волейбольным мячом. | 2 |  |  |
|  | Учебная игра с применением изученных положений. Отработка техники владения техническими элементами в волейболе. Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу: Работа с источниками информации по темам: Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в - Техника перемещений, стоек, техника верхней и нижней передач двумя руками - Техника нижней подачи и приёма после неё. - Техника прямого нападающего удара. - Совершенствование техники владения волейбольным мячом Выполнение домашней контрольной работы |  | 32 |  |
| Раздел 5. Атлетическая гимнастика. |  |  | 34 |  |
| Тема 5.1 Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения. Уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности). |
|  | Техника коррекции фигуры. | 2 |  |  |
|  | Техника безопасности занятий. Наклон вперед из положения, стоя на скамье, контрольный норматив. Круговой метод тренировки для развития силы основных мышечных групп с эспандерами, амортизаторами из резины, гантелями, гирей, штангой. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа по разделу: Работа с источниками информации по темам: Атлетическая гимнастика, работа на тренажерах Выполнение домашней контрольной работы |  | 34 |  |
|  | Зачет |  | 1 |  |
| Всего |  |  | 164 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины колледж располагает универсальным спортивным залом, тренажёрным залом, стадионом широкого профиля, оборудованными раздевалками с душевыми кабинами.

Спортивное оборудование:

баскетбольные, волейбольные мячи; щиты, корзины, сетки, стойки, антенны; оборудование для силовых упражнений: гантели, гири, утяжелители, резина, эспандеры, штанги с комплектом различных отягощений, тренажеры, бодибары;

оборудование для занятий гимнастикой: скакалки, гимнастические коврики, гимнастические скамьи, маты, гимнастическая перекладина, шведская стенка, секундомеры, дорожка резиновая разметочная для прыжков и метания;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017

Дополнительные источники:

- Бараненко, В.А. Здоровье и физическая культура студента [Электронный ресурс].-М.: Альфа - М: НИЦ ИНФРА-М ,2016.- 336с.- доступ из ЭБС "Знаниум"

- Переверзев, В.А. Физическая культура [Электронный ресурс].-Минск: Вышэйшая школа, 2017.-350с.: ил.- доступ из ЭБС "Знаниум"

- Кайнова, Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта [Электронный ресурс].-М.: ИД Форум:НИЦ ИНФРА-М, 2016.-208с.- ( Профессиональное образование).- доступ из ЭБС "Знаниум"

Интернет - ресурсы

- www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта Российской Федерации).

- www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета России).

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины проводится на втором, третьем, четвертом курсе на протяжении 6-ми семестров и завершается зачетом в каждом семестре.

Основными методами обучения являются словесный, наглядный, практический, поточный, посменный, групповой, индивидуальный, круговой.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| умения: • Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; • Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности • Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности | Оценка «5» - «отлично» ставится за развернутый, полный, безошибочный ответ, в котором выдерживается план, содержащий введение, сообщение основного материала, заключение, характеризующий личную, обоснованную позицию студента по спорным вопросам, изложенный литературным языком без существенных стилистических нарушений. Оценка «4» - «хорошо» ставится за развернутый, полный, с незначительными ошибками или одной существенной ошибкой ответ, в котором выдерживается план сообщения основного материала, изложенный литературным языком с незначительными стилистическими нарушениями. Оценка «3» - «удовлетворительно» ставится за развернутый ответ, содержащий сообщение основного материала при двух-трех существенных фактических ошибках, язык ответа должен быть грамотным. Оценка «2» - «неудовлетворительно» ставится, если студент во время ответа не раскрывает тему, не даёт определение понятиям, не перечисляет характерные признаки понятию, явлению, процессу. | Домашняя контрольная работа, зачет |
| знания: • Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; • Основы здорового образа жизни; • Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для специальности • Средства профилактики перенапряжения |  |  |

Методические указания

по выполнению и оформлению контрольной работы

по  учебной дисциплине «Физическая культура»

Учебным планом специальности предусмотрено выполнение домашней контрольной работы, по дисциплине.

Контрольная работа состоит из  10 вариантов,    номер варианта выбирается студентом по первой букве фамилии.

Работа выполняется на листах формата А 4 или в тетрадях, в рукописном или печатном варианте, с обложкой по форме принятой на заочном отделении колледжа и объемом не менее 6 страниц.

На каждой странице необходимо оставлять поля шириной 4-5 см для замечаний преподавателя. В конце выполненной работы следует оставить один лист для рецензии. Станицы нумеруются. В конце контрольной работы следует привести список используемой литературы с указанием автора, наименования, издательства, города и года издания.

Выполненная контрольная работа направляется для проверки в колледж в установленный графиком срок. После рецензирования контрольная работа возвращается студенту для внесения соответствующих исправлений и дополнений.

Если контрольная работа не зачтена, то студент обязан представить в колледж новую работу вместе с не зачтенной работой.

Работа, выполненная не по своему варианту или не полностью, не зачитывается.

Зачтенная контрольная работа представляется экзаменатору.

| Первая буква фамилии | Номер варианта |
| --- | --- |
| А Л Х | 1 |
| В Н Ч | 2 |
| Д П Щ | 3 |
| Ж С Ю | 4 |
| Б М Ц | 5 |
| Г О | 6 |
| Е Р Э | 7 |
| З Т Я | 8 |
| Ф К И | 9 |
| У Ш | 10 |

Алгоритм выполнения

- Найти данную тему в учебнике или электронных материалах.

- Внимательно изучить данную тему.

- Ответить на вопросы для самопроверки.

- Найти определения  терминов и записать их.

- Выполнить предложенные задания.

- Зарегистрировать контрольную работу на отделении.

Задания для контрольной работы

| № Вариант | Задание |
| --- | --- |
| 1 | 1. Физическая культура и спорт. Современное состояние физической культуры и спорта. Современные оздоровительные системы физического воспитания. Их роль в формировании Здорового образа жизни (ЗОЖ). 2. Легкая атлетика. История, виды. Правила проведения соревнований. Длина стандартной, круговой, беговой легкоатлетической дорожки. 3.Волейбол. Инвентарь, основные правила игры. Сущность и характеристика игры в баскетбол. 4. Футбол: правила игры, штрафные меры. 5. Ведение дневника самоконтроля (смотри приложение №1). |
| 2 | 1. Сохранение творческой активности и долголетия, предупреждение профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержание репродуктивной функций посредством оздоровительных систем физического воспитания. Ведение дневника самоконтроля (смотри приложение №1). 2. Беговые виды легкой атлетики (их характеристика.) 3. Техника волейбола 4. История возникновения баскетбола. Основные правила баскетбола. 5. История Олимпийского движения. |
| 3 | 1. Особенности организации физического воспитания, в учреждениях СПО (валеологическая и профессиональная направленность.) Основные принципы построения самостоятельных занятий, их гигиена. 2. Прыжковые виды легкой атлетики. 3. Основные правила волейбола. Жесты судьи. 4. Техника безопасности при занятиях баскетболом, футболом. Лучшие баскетболисты, футболисты мира. 5. Ведение дневника самоконтроля (смотри приложение №1). |
| 4 | 1.Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их образа жизни. Современное состояние здоровья молодежи. Ведение дневника самоконтроля (смотри приложение №1) 2. Бег на короткие дистанции. Фазы бега на короткие дистанции. Характеристика фаз бега. Самый быстрый человек планеты в беге на короткие дистанции (биография, регалии). 3.История волейбола. Физическая подготовка волейболиста. 4. Баскетбол. Техника игры. 5. Основные правила футбола. Жесты судей. |
| 5 | 1. Двигательная активность. Основные признаки утомления. Факторы регуляции нагрузки. Тесты для определения оптимальной индивидуальной нагрузки. Ведение дневника самоконтроля (смотри приложение №1). 2. Характеристика бега на короткие, средние дистанции. 3. Основные техники, тактики волейбола. Лучшие волейболисты современности. 4. Техника нападения в баскетболе. 5. История возникновения футбола. Основные правила игры. |
| 6 | 1. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс “Готов к труду и обороне” (ГТО). Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 2. Лёгкая атлетика. Эстафетный бег. 3. Тактика волейбола. Жесты судьи. 4. Техника защиты в баскетболе. 5. Метод круговой тренировки. |
| 7 | 1. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физического воспитания. Мотивация и целенаправленность самостоятельных занятий физическими упражнениями, их формы и содержания. Ведение дневника самоконтроля (смотри приложение №1). 2. Характеристика бега на длинные дистанции. Кроссовый бег: 3. Техника безопасности при занятиях волейболом. 4. Баскетбол. Характеристика игры. 5. Техника лыжных ходов, переходов схода на ход; подъёмов, спусков, поворотов. |
| 8 | 1. Самоконтроль, его основные методы, показатели и критерии оценки, использования методов стандартов, антропометрических индексов, функциональных проб, упражнений – тестов для оценки физического развития; телосложения, функционального состояния организма, физической подготовленности. Ведение дневника самоконтроля (смотри приложение №1). 2. Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. Марафонский бег (характеристика, длинна дистанции). 3. Характеристика современного волейбола. Основные правила игры. 4. Тактика игры в баскетбол. 5. Стили плавания. |
| 9 | 1.Спортпрограмма и профессиограмма. Методика самоконтроля за уровнем развития профессионально значимых качеств и свойств личности. Введение личного дневника самоконтроля (индивидуальной карты здоровья) (смотри приложение №1). 2. Виды лёгкой атлетики (характеристика). 3. Оздоровительное значение волейбола. Техника волейбола (техника нападения). 4. Основные правила баскетбола. Жесты судьи. 5.Основы техники передвижения на лыжах. Техника безопасности при занятии лыжной подготовкой. Первая помощь при травмах и обморожениях, подбор инвентаря. |
| 10 | 1. Методы повышения эффективности производственного и учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и его использование для повышения работоспособности. Физические упражнения для коррекции зрения. (Составить комплекс.) 2. Оздоровительное, прикладное значение легкой атлетики. Лучшие Российские легкоатлеты современности (автобиография двух из них). 3. Основные правила волейбола. Техника волейбола (техника защиты): 4.Основые физические качества человека. 5. Виды и стили плавания, их характеристика. |

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Русский язык и культура речи,

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

для студентов заочной

формы обучения специальности

08.02.04    Водоснабжение и водоотведение

(ФГОС    2018)

Челябинск , 2019 г.

| - Программа составлена в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол №___ от «___» __________ 2019г. Председатель ПЦК ________ / Р.З.Сайфуллина | - УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________2019г. |
| --- | --- | --- |

  - Составитель:   Лобанова Светлана Николаевна - преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 13 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |
| - 5. Методические указания для выполнения контрольной работы - 6. Критерии оценки выполненной контрольной работы - 7. Задания для контрольной работы - 8 . Терминологический словарь | 15 16 16 23 |

Паспорт  программы учебной дисциплины

Русский языки культура речи

1.1. Программа  учебной дисциплины «Русский языки культура речи » является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 08.02.04 « Водоснабжение и водоотведение»  .

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

ОГСЭ   индекс  ОГСЭ 06

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться  в  различных  речевых  ситуациях; адекватно  реализовать  свои  коммуникативные  намерения; владеть  жанрами  устной  речи, необходимыми  для  свободного  общения  в  процессе  трудовой  деятельности:  уметь  вести  беседу, обмениваться   информацией,  давать  оценку,  вести  дискуссию, составлять  тексты  разных  типов  и  стилей,  связанных с  будущей  профессиональной  деятельностью; использовать  навыки  редактирования  текста; передавать содержание   текста  в  виде  аннотаций,  тезисов,  конспектов,  рефератов; составлять  рецензии  на  статью,  книгу   и  любой  текст,  связанный  с  профессиональной  деятельностью.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и трансляции мысли; нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи, правила продуцирования текстов разных жанров, правила речевого этикета.

Перечень общих компетенций ,элементы которых формируются в ходе освоения УД:

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК   10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.

1.4.   Количество часов  на освоение  программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки всего  -   40 часов,

в том числе:

учебная нагрузка обучающегося во взаимодействии с преподавателем

-  6 часов;

самостоятельная учебная работа обучающегося-   34 часа .

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 40 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 6 |
| в том числе: |  |
| лабораторные работы | - |
| практические занятия | 4 |
| контрольные работы | - |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | - |
| Самостоятельная работа студента (всего) | 34 |
| в том числе: |  |
| Выполнение заданий контрольной работы |  |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

- 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Русский язык и культура речи

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. | Культура речи и языковая норма |  | 14 | Знать: различия между языком и речью, функции языка как средства формирования и трансляции мысли; нормы русского литературного языка Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения. Знать:нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи. Уметь: владеть жанрами устной речи, необходимыми для свободного общения в процессе трудовой деятельности. ______________ Знать:нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи. Уметь: обмениваться информацией, использовать навыки редактирования текста Знать:нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи. Уметь:состав-лять тексты разных типов и стилей, связанных с будущей профессиональ-ной деятельностью. _______________ Знать:нормы русского литературного языка, специфику устной и письменной речи. Уметь: использовать навыки редактирования текстов , связанных с будущей профессиональ-ной деятельностью |
| Тема 1.1. «Русский язык и культура речи» как учебная дисциплина, в основе которой языковая норма. | Содержание учебного материала. | Уровень освоения | 0,5 |  |
|  | «Русский язык и культура речи» как учебная дисциплина Современный русский язык, тенденции его развития, проблема его экологии. Понятие нормы, коммуникативная целесообразность нормы. Литературный язык и языковые нормы, их типы | 1 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по разделу. |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Орфоэпические нормы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0,5 |  |
|  | Орфоэпические нормы. Понятия «орфоэпия», «акцентология». Варианты русского литературного произношения гласных и согласных звуков, заимствованных слов. Акцентологическая норма. Вариативные нормы ударения. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме. Работа с орфоэпическими словарями. |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Нормы русского правописания | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Нормы правописания . Орфография и пунктуация, основные принципы. Понятие орфограммы и пунктограммы. Функции знаков препинания в тексте. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие№1 Орфографический и пунктуационный разбор. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: «Орфография и пунктуация. Основные принципы».Работа с орфографическими словарями. |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Лексическая норма и основные коммуникатив-ные качества речи. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Лексическая норма и основные коммуникативные качества речи. Лексические и фразеологические единицы русского языка. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие№2 Работа с толковыми и фразеологическими словарями. Употребление профессиональной лексики и научных терминов. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: «Лексика и фразеология».Работа с толковыми и фразеологическими словарямию.. словарями. |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Грамматические нормы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Грамматические нормы (морфологическая, словообразовательная, синтаксическая).Стилистические возможности словообразования. Морфологические нормы употребления форм различных частей речи. Нормы употребления словосочетаний и предложений. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие№3. Корректировка морфологических и синтаксических ошибок |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента ..Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Морфология и синтаксис.».Работа с различными информационнными источниками, изучение понятий грамматики. |  | 2 |  |
| Раздел 2. | Функциональные стили современного русского языка |  | 9 | Знать: правила продуцирования текстов разных жанров, специфику устной и письменной речи. Уметь:составлять тексты разных типов и стилей, связанных с будущей профессиональ-ной деятельностью. ______________ Знать: правила продуцирования текстов разных жанров, специфику устной и письменной речи. Уметь:составлять тексты разных типов и стилей, связанных с будущей профессиональ-ной деятельностью. _______________ Знать: правила продуцирования текстов разных жанров, специфику устной и письменной речи. Уметь:переда-вать содержание текста в виде аннотаций, тезисов, конспектов,рефе-ратов; составлять рецензии на статью, книгу. _________________Знать: правила продуцирования текстов разных жанров, специфику устной и письменной речи.,правила речевого этикета. Уметь: владеть жанрами устной речи, необходимыми для свободного общения в процессе трудовой деятельности: уметь вести беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию. _______________ Знать: правила продуцирования текстов разных жанров, специфику устной и письменной речи.,правила речевого этикета. Уметь: ориентироваться в различных речевых ситуациях; адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; владеть жанрами устной речи, необходимыми для свободного общения. |
| Тема 2.1. Понятие функциональ-ных стилей русского языка | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Понятие стилей русского языка, функциональные стили и их взаимодействие. Стиль художественной литературы. Богатство языка художественной литературы. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие № 4. Определение стилистических особенностей русского языка в устной и письменной речи. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функциональные стили современного русского языка..».Работа с различными информационнными источниками, изучение понятий стилистикиВыполнение индивидуального проекта по теме: «Лингвистический анализ текста». |  | 1 |  |
| Тема 2.2. Официально-деловой стиль | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 |  |
|  | Официально-деловой стиль, его своеобразие. Языковые формулы официальных документов.Официально – деловая письменная речь. Культура составления деловых писем. Деловая беседа. Реклама в деловой речи. | 1 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студента. Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функциональные стили современного русского языка..».Составление деловых писем. |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Научный стиль | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 |  |
|  | Научный стиль в его устной и письменной разновидности: учебник, научная монография, статья, тезисы, аннотация, рецензия, резюме. Терминологичность словарного состава как ведущий признак научного стиля. Изучение специфики использования элементов различных языковых уровней в научной речи. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функциональные стили современного русского языка..».Работа над рефератом по выбранной теме. |  | 2 |  |
| Тема 2.4. Публицистичес- кий стиль | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 |  |
|  | Общественно-публицистический стиль в его устной и письменной разновидности. Особенность устной публичной речи, ее риторические приемы и принципы построения. Культура ораторской речи, Способы привлечения внимания, доказательства и опровержения. Взаимодействие научного и официально-делового стиля с общественно-публицистическим. | 2 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функциональные стили современного русского языка..».Подготовка публичистической речи. |  | 2 |  |
| Тема 2.5. Разговорная речь. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 |  |
|  | Особенности разговорной речи. Разговорная речь в системе функциональных разновидностей русского языка и условия ее функционирования | 2. |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента. Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функциональные стили современного русского языка..».Разграничение разговорности и просторечия., корректировка ошибок в употреблении речевых конструкций. |  | 1 |  |
| Раздел 3. | Функционально - смысловые типы речи |  | 8,5 | Знать: правила продуцирования текстов разных жанров. Уметьсоставлять тексты разных типов и стилей. |
| Тема 3.1. Описание; языковые средства и специальные приемы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0,5 |  |
|  | Понятие «описания» как функционально-смыслового типа речи. Языковые средства и специальные приемы жанров-описаний. | 1 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента. Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функционально -смысловые типы речи..». |  | 2 |  |
| Тема 3.2. Повествование; языковые средства и специальные приемы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать: правила продуцирования текстов разных жанров. Уметьсоставлять тексты разных типов и стилей. |
|  | Понятие « повествования»как функционально-смыслового типа речи. Языковые средства и специальные приемы жанров-повествований. | 1 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функционально -смысловые типы речи..». |  | 3 |  |
| Тема 3.3. Рассуждение; языковые средства и специальные приемы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать: правила продуцирования текстов разных жанров. Уметьсоставлять тексты разных типов и стилей. |
|  | Понятие «рассуждение»; структура рассуждения. Взаимосвяэь рассуждения и других фунционально-смысловых типов речи. | 1 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента: Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Функционально -смысловые типы речи..». |  | 3 |  |
| Раздел 4. | Речевая деятельность и речевое взаимодействие. |  | 8,5 | Знать: правила продуцирования текстов разных жанров, специфику устной и письменной речи.,правила речевого этикета. Уметь: ориентироваться в различных ситуациях речи |
| Тема 4.1. Речевая деятельность, структура и виды | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 |  |
|  | Виды речевой деятельности: слушание, говорение, писание и чтение. Слушание как наиболее сложный вид речевой деятельности. Уровни слушания. Говорение. Принципы речевого поведения в различных ситуациях служебного общения. Активное чтение. Культура полемической речи. Дискуссия как управляемый спор. | 1 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студента .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: « Виды речевой деятельности: слушание, говорение, писание и чтение. .». |  | 4 |  |
| Тема 4.2. Речевой этикет. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать:правила речевого этикета. Уметь:ориентироваться в различных адекватно реализовать свои коммуникативныенамерения. |
|  | Понятие речевого этикета. Речевые клише для выражения приветствия, просьбы, благодарности, прощания. Речевое поведение в конфликтных ситуациях. Культура выражения несогласия. Критика и комплимент. | 1 |  |  |
|  | Тематика практических занятий и лабораторных работ |  |  |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |
|  | Зачет |  | 0,5 |  |
|  | Самостоятельная работа.. .Выполнение заданий контрольной равботы. Изучение литературы по теме: «Речевой этикет» |  | 4 |  |
| Всего: |  |  | 40 |  |

- 3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1.   Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины  колледж располагает  кабинетом русского языка.

Кабинет оборудован: рабочие места для преподавателя и обучающихся, комплект демонстрационных материалов: набор плакатов, кодослайдов, программ для компьютерного тестирования.

Технические средства обучения:   кодоскоп, переносной АРМ преподавателя: ПК, монитор,  мульмедийный  проектор,  экран.

- 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1.Кузнецова Н.В.Русский язык и культура речи: учеб. для СПО.-М.:Форум,2015.

2.Русский язык и культура речи: учебник для среднего проф. образования/А.И. Дунев; ред.В.Д.Черняк.-СПб.:САГА;М.:ФОРУМ,2015.

Дополнительные источники:

- Введенская Л.А.Русский язык и культура речи: учебное пособие для  среднего проф. образования - Ростов- н/Д.:Феникс,2015.

- Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Дидактические материалы.- М.:Академия,2015 (Среднее проф. образование).

3. Сборник упражнений и тестовых заданий по культуре речи: учеб. для среднего проф. образования / А.И. Дунев; ред. Черняк- М.:Форум,2015.

Интернет-ресурсы:

- http://www.ruscorpora.ru/

- http://www.gramota.ru/

- http://www.therules.ru/#

- http://www.mylanguage.ru/

- http://www.rusyaz.ru/

- http://www.russian-world.info/russkij

- http://language.institute.sfu-kras.ru/russian_language

- 3.3 Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются  практические работы, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4.Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: -различия между языком и речью, -функции языка как средства формирования и трансляции мысли; -нормы русского литературного языка, - специфика устной и письменной речи; - правила продуцирования текстов разных жанров; - правила речевого этикета. | Тестирование и дифференцированный зачет: «5» - 91 – 100% правильных ответов, «4» - 71-90% правильных ответов, «3» - 61-70% правильных ответов, «2» - 60% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты зачет Опросы Выполнение упражнений, практическая работа Индивидуальные проекты студентов |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: -ориентироваться в различных речевых ситуациях; -адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; - - - владеть жанрами устной речи, необходимыми для свободного общения в процессе трудовой деятельности: уметь вести беседу, обмениваться информацией, давать оценку, вести дискуссию; -составлять тексты разных типов и стилей, связанных с будущей профессиональной деятельностью; - использовать навыки редактирования текста; -передавать содержание текста в виде аннотаций, тезисов, конспектов, рефератов; -составлять рецензии на статью, книгу и любой текст, связанный с профессиональной деятельностью. | Упражнения и практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ДЛЯ

- ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

- РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ

Контрольная работа по дисциплине русский язык и культура речи для студентов заочной формы обучения представляет собой набор  письменных  заданий  по  основным вопросам  курса.

Для подготовки к  контрольной работе  необходимо изучить теоретический материал по указанным учебным пособиям,  выполнить   задания для самостоятельной работы,

Письменный отчет о выполнении контрольной работы оформляется в отдельной тетради или на листах формата  А-4. Выбор варианта осуществляется в соответствии с номером, под которым записана фамилия студента в журнале учебной группы: последняя цифра номеров с 1 по 9 обозначает соответственно номер 1,2,3,4,5,6,7,8,9 варианта контрольной работы; цифре 0 соответствует 10 вариант.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНЕНИЯ   КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

| № п/п | Критерии оценки | Количество баллов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 (отлично) | 4 (хорошо) | 3(удовлетв.) | 2 (неудовл) |
| 1 | Выполнение задания | 91-100% | 75 – 90% | 60 – 74% | Менее 60% |
| 2 | Оформление письменной работы | Качественно | Некачественно | Некачественно | Небрежно |
| 3 | Орфографическая грамотность | 0 ошибок | До 2 ошибок | До 4 ошибок | 5 и более ошибок |
| 4 | Пунктуационная грамотность | 1 ошибка | 2 ошибки | 4 ошибки | 5 и более ошибок |
| 5 | Речевая грамотность | До 2 ошибок | До 5 ошибок | 5-7 ошибок | Более 7 ошибок |
| 6 | Ответы на вопросы теста | 91 – 100% | 75 – 90% | 60 – 74% | Менее 60% |

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ВАРИАНТ №1

- Устраните речевую ошибку.

Докладчики обычно фигурируют такими выражениями, как « имеет место», «оказывает помощь».

2. Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы.

Тр…ва  по(Д,Т)стриж…(Н,НН)а; отвлеч(?)ся от пр..блем;(не)раскрыв книгу;  тр…пещ…т от страха;  в медвеж(Ь,Ъ)ей б..рлог…;  сл..жение и выч…тание;  (по)наш…му уб..ждению.

- С данными словами составьте словосочетания.

Инженерный - инженерский; бракованный - браковочный.

- Расставьте ударения.

Дремота, знамение, кремень

5. Определите значение слова-  КЛИШЕ.

6. Расставьте  и объясните графически пропущенные знаки препинания.

Топот дворника доносился то справа то слева и мальчик бросался то вперед то назад.

- Перечислите правила литературного произношения, приведите примеры.

ВАРИАНТ №2

1.Устраните речевую ошибку.

Перед началом занятий я обратно повторил правила сокращенного умножения.

2. Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы.

(Не)изгладимое  впеч..тление;  зап..реть в..рота;  пр..т..колы по(Д,Т)писа(Н,НН)ы;  н..чего (НЕ)сто..щие об..щания; пут..ше(?)ств..вать по р..внин..; отр..сл..вой пр..ект; (не)успеем выйти замуж(?).

3.С данными словами составьте словосочетания.

Неприглядный - непроглядный; здравица-здравница.

4.Расставьте ударения.

Алфавит, генезис, ходатайствовать

5.Определите значение слова -  СТИЛИСТИКА.

6.Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Заводу требуются рабочие различных специальностей гранильщики бетонщики каменщики

7. Назовите особенности русского ударения.  Приведите примеры трудностей в расстановке ударения (по выбору).

ВАРИАНТ №3

1.Устраните речевую  ошибку, графически объясните орфограммы.

Друзья, попробуем оглянуться в будущее.

2. Вставьте пропущенные буквы.

Ра(С,З)р..шите  пр..(Д,Т)ставит(?)ся;  бл..стан..е звез(Д,Т);  р..бота..ш(?) в  к..мпани...; (не)прин..тый п..рл..м..нтом закон;  гр..нё(Н,НН)ый стакан;  отр..сл..вой пр..ект.

3.С данными словами составьте словосочетания.

Эффектный - эффективный; командированный - командировочный.

4.Расставьте ударения.

Километр, завидно,  диспансер

5. Определите значение слова -  РЕФЕРАТ.

6. Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Где- то в чаще одинокий дятел дробил своим клювом тишину какая-то пташка  наверное  синичка пыталась спеть свой незатейливый мотив.

7.Приведите примеры употребления синонимов, омонимов, паронимов в речи.

ВАРИАНТ №4

- Устраните речевую ошибку, графически объясните орфограммы.

Любовь поэта к родине часто возрождала его от упаднических настроений.

2. Вставьте пропущенные буквы.

П..к..ритель в..ршин;  выч...ты из з…рплаты;  (не)успе..м выйти замуж(?); (не)об(Ъ,Ь)ятные пр..сторы);  сума(?)ше(Д,Т)ший  наез(?)ник;  сем..д..сят кил..гра(М,ММ)ов;  (глубок..)уважа..мый адв..кат.

3.С данными словами составьте словосочетания.

Бережливый - бережный;  выборный - выборочный.

4.Расставьте ударения.

Созыв, гастрономия, договор

5.Определите значение слова - РЕЗЮМЕ.

6.Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Бушующие реки, мрачные ущелья, усеянные громадами скал и остроглавые гребни пересекающие белогорья были серьезным предупреждением нашим дерзким намерениям проникнуть туда.

7.  Приведите примеры речевых ошибок, связанных с употреблением фразеологизмов

ВАРИАНТ №5

1.Устраните речевую ошибку.

«Слово о полку Игореве» до сих пор привлекает внимание современников.

2. Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы.

Переплё….ик;  к..ституцио(Н,НН)ый;  (НЕ)знание, а иф..рмац..я; бл..стящ..й  а(К,КК)рд..он; н..мецко(-)ру(С,СС)кий сл..варь; ус(т)ный  ра(С,СС)чет;  суб..ективный п..дход.

3.С данными словами составьте словосочетания.

Ярый - яростный;  основание-обоснование.

4.Расставьте ударения.

Каталог, щавель, подростковый

5.Определите значение слова - СТАТУС.

6. Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Куда ни глянешь всюду горы вершины их то остроконечные как петушиные гребни то ровные как плато то куполообразные словно морская зыбь прятались друг за друга  уходили вдаль и как будто растворялись во мгле.

7. Приведите примеры лексических ошибок, связанных с многословием.

ВАРИАНТ №6

1.Устраните речевую ошибку.

Ряд вопросов, стоявших на повестке дня, не обсуждались.

2.Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы..

С б..г..тырских плеч..;  ветр..(Н,НН)ая п..года;  (с..р..вато)ст..льной кам..нь;   отв..ри  дверь насте(Ж,Ш)..;   кап..ют на п..сок;  инт..ресная пр..д..стория;  н(Е,И)ж..лею н(Е,И)о(чём)

3.С данными словами составьте словосочетания.

Главный - заглавный;  статичный - статический.

4.Расставьте ударения.

Агент, колледж, намерение

5. Определите значение слова -  КОММУНИКАЦИЯ.

6.  Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Ряд рабочих цеха заявили в своих выступлениях что они объявляют голодовку  и не уйдут из цеха пока администрация не заплатит им зарплату.

7. Перечислите  способы словообразования, приведите примеры.

ВАРИАНТ №7

- Устраните речевую ошибку

На выполнения всей работы понадобятся шесть   месяцев.

2. Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы.

Н..нас..ный д..нёк;  св..бодна, за(то) б..сплодна;  даж.. (н..)пр..ходила;  б..(С,СС)с..юзное пр..дложение;  бушу..т под ливн..м;  едва(ли) (н..)лу..шая форма;  (в) следстви.. б..лезн.. .

3.С данными словами составьте словосочетания.

Одеть – надеть, сытый - сытный.

4.Расставьте ударения.

Облегчить, обеспечение, красивее.

5.Определите значение слова - ЛЕКСИКОГРАФИЯ.

6.Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Всё прошедшее настоящее и будущее  это мы а не слепая сила стихий (М.Горький)

7. Назовите грамматические нормы употребления имен существительных, приведите примеры.

ВАРИАНТ №8

- Устраните речевую ошибку.

Информация содержится в различных материалах, будь то корреспонденции, подборке писем или в маленькой заметке.

2. Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы.

Что(то)н..большое;  выск..чить из(за) п..р..езда; э..склюзивн..е инт..рв..ю;

исти(Н,НН)ое  значени..,(не)медле(Н,НН)о ра(С,СС)ч.. тать, мун..штук трубк.., восточн..славянская гру(П,ПП)а.

3.С данными словами составьте словосочетания.

Языковой - языковый,  целый - цельный.

4.Расставьте ударения.

Фольга, щавель, ходатайствовать.

5.Определите значение слова  -   СИНТАКСИС.

6.Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Радостное  праздничное лучезарное настроение распирало и мундир казалось становился тесен.

7.  Приведите примеры  клише  для  этикетного общения. В каких речевых ситуациях они используются?

ВАРИАНТ №9

- Устраните речевую ошибку.

Добиваясь  высокой производительности труда, новаторы производства одновременно добиваются значительной экономии издержек производства.

2. Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы.

(Не)хоч..т пр..ласкать, пр..б..рающийся сквозь иглы, выч..рч..(Н,НН)ый туш(Ь,Ъ)ю,  труж..(Н,НН)ики п..лей,  ц..к..льный эта..,  пр..гул..ва(ТЬ,Т)ся  после д..ждя,  допуще(Н,НН)о (в)следствии..  (не)ост..ржн..сти.

3.С данными словами составьте словосочетания.

Бра, авеню, жалюзи, Сочи.

4.Расставьте ударения.

Торты, ржаветь, каталог.

5.Определите значение слова-  КЛИШЕ.

6.Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Книги  брошюры  журналы газеты  словом все   виды печатной продукции  валялись  на  его  письменном  столе  в  полном  беспорядке.

7. Перечислите правила литературного произношения, приведите примеры.

ВАРИАНТ №10

- Устраните речевую ошибку.

Справка дана А.В.Петровой в том, что она действительно работает лаборанткой  на кафедре физики.

2. Вставьте пропущенные буквы, графически объясните орфограммы.

Скло(Н,НН)..сть к пр(е,и)дуб..ждениям,   пос..р..брё(Н,НН)ый ин..ем,

из(-)за  (не)ск..льких ош..бок,  с к..мпани..й к..(Л,ЛЛ)ег ,  (в) случа.. (не) п..слушания,  б..жал (в)пр..пры..ку,  нежно(-) з..лёная пор..сль.

3.С данными словами составьте словосочетания.

МГУ, домище, кран-балка.

4.Расставьте ударения.

Дремота, знамение, кремень

5.Определите значение слова - ЭТИКЕТ.

6.Расставьте  и объясните пропущенные знаки препинания.

Беготня шепот ещё отчаянно пролетевшая тройка и все глаза устремились на подскакивающие сани в которых уже видны были фигуры государя и Волконского. ( Л.Толстой)

7. Перечислите правила согласования подлежащего и сказуемого, приведите примеры.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ  СЛОВАРЬ

АДРЕСАТ-  получатель  речи,  реципиент,  слушающий,  аудитория,  собеседник.

АДРЕСАНТ- говорящий,  отправитель  сообщения, коммуникатор.

АКЦЕНТ- 1. Выделенность  отдельного  звука  за  счет  усиления  звучания (ударение);2.Своеобразие  в  произношении

БЛАГОЗВУЧНОСТЬ  ГОЛОСА – чистота  его  звучания,  отсутствие  неприятных   звуков.

БОГАТСТВО  РЕЧИ – коммуникативное  качество,  насыщение  текста  разнообразными  художественными  средствами.

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ  РЕЧЬ -  форма  (тип)  речи,  состоящий  из  обмена  высказываниями.

ДИСКУССИЯ  -  обсуждение  какого-либо  спорного  вопроса  на  собрании,  в  печати,  спор.

КУЛЬТУРА  РЕЧИ  -  раздел  языкознания,  исследующий  проблемы  нормализации  и  оптимизации  общения.

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ  РЕЧЬ  -  форма  (тип)  речи,  образуемая  в  результате  активной  речевой  деятельности,  рассчитанной  на  пассивное  и  опосредованное  восприятие.

НЕВЕРБАЛЬНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  -  мимика,  жесты,  движение, сопровождающие  речь  и  имеющие  собственное  значение  в  общении.

НОРМА  ЯЗЫКОВАЯ  - совокупность  стабильных  и  унифицированных  языковых  средств  и  правил  их  употребления,  сознательно  фиксируемых  и  культивируемых  обществом.

Орфоэпические  нормы  регулируют  ударение  и  произношение,  лексические -  словоупотребление,  стилистические нормы  -  функционирование  языковых  средств  в  различных  сферах  общения.

ПРАВИЛЬНОСТЬ  РЕЧИ  -  соответствие  действующим  нормам.

РЕЧЕВАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  -  слушание +   говорение + чтение + письмо.

РЕЧЕВАЯ  СИТУАЦИЯ  -  совокупность  условий  необходимых  и  достаточных  для  речевого  действия (фрагмент  действительности,  характеристика  участников  коммуникации,  обстановка  и  цель  общения).

РЕЧЕВОЙ  ЭТИКЕТ  -  система  устойчивых  формул  общения  для  установления  контактов,  их  поддержания  и  прерывания.

РИТОРИКА  -   ораторское  искусство.

СТАТУС  ЯЗЫКА  -  правовое  положение  в  социальной  системе,  определяемое  и  закрепляемое  государством.

СТИЛЬ  -  разновидность  языка  (научный,  официально -  деловой,  публицистический  и  др.)

ЯЗЫК  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  -  язык,  выполняющий  интеграционную  функцию  в  рамках  данного  государства  в  политической,  социальной  и  культурной  сферах,  выступающий  в  качестве  символа  данного  государства.

ЯЗЫК  ОФИЦИАЛЬНЫЙ  -  язык  государственного  управления,  законодательства,  судопроизводства.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ « МАТЕМАТИКА»

для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(ФГОС -2018)

Челябинск, 2019

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол №___ от «____» _________ 2019г. _______А.А.Хидиятулинна | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Суслова Т.А,преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |
| - КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ | 58 |
| - КОНТРОЛЬНая РАБОТа | 60 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МАТЕМАТИКА»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина ЕН.01 Математика входит в математический и общий естественнонаучный цикл.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- анализировать сложные функции и строить их графики;

- выполнять действия над комплексными числами;

- вычислять значения геометрических величин;

- производить операции над матрицами и определителями;

- решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики;

-решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений;

- решать системы линейных уравнений различными методами.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные математические методы решения прикладных задач;

- основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления;

- роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы компетенций:

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ПК.2.4 Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося14 часов;

самостоятельной работы обучающегося  66 часов

экзамены и консультации – 18 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Математика»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 98 |
| Самостоятельная работа | 66 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем |  |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 6 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 8 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (6 часов + 12 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| РАЗДЕЛ 1. Элементы математического анализа |  |  | 36 |  |
| Тема 1.1 Элементы теории пределов. Непрерывность функции | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 | Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; Уметь: решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений; |
|  | Числовые последовательности. Предел последовательности и функции. Свойства пределов. | 2 | 2 |  |
|  | Замечательные пределы. | 2 | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Раскрытие различных неопределённостей. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Выполнение расчетной работы по теме: «Исследование функции на непрерывность» решение заданий контрольной работы |  | 4 |  |
| Тема 1.2 Дифференциальное исчисление функции одной переменной | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 13 | Знать: основные математические методы решения прикладных задач; основы интегрального и дифференциального исчисления; Уметь:анализировать сложные функции и решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений строить их графики; |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Вычисление производных сложных функций и высших порядков. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; решение заданий контрольной работы |  | 11 |  |
| Тема 1.3 Интегральное исчисление функции одной переменной | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 15 | Знать: основные математические методы решения прикладных задач; основы интегрального и дифференциального исчисления; Уметь: вычислять значения геометрических величин; решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений; |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Вычисление неопределённых интегралов и определённых интегралов разными способами |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 13 |  |
| РАЗДЕЛ 2.Основы линейной алгебры |  |  | 12 |  |
| Тема 2.1 Матрицы и определители | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 | Знать: роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности;основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; Уметь: производить операции над матрицами и определителями; |
|  | Матрицы, их виды. Действия над матрицами. Определители n-го порядка. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 4 |  |
| Тема 2.2 Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 | Знать: роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности;основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; Уметь: решать системы линейных уравнений различными методами; |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Решение СЛАУ различными методами. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 4 |  |
| РАЗДЕЛ 3.Основы теории множеств |  |  | 14 |  |
| Тема 3.1 Множества и отношения | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности;основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; Уметь: вычислять значения геометрических величин; |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 2 |  |
| Тема 3.2 Основные понятия теории графов | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности; Уметь: вычислять значения геометрических величин; |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 2 |  |
| РАЗДЕЛ 4.Основы теории комплексных чисел |  |  |  |  |
| Тема 4.1 Комплексные числа и действия над ними | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 | Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; Уметь: выполнять действия над комплексными числами; |
|  | Комплексные числа. Операции над комплексными числами в алгебраической форме. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 8 |  |
| РАЗДЕЛ 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики |  |  | 36 |  |
| Тема 5.1 Вероятность случайного события | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 | Знать: основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; Уметь: решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 10 |  |
| Тема 5.2 Случайные величины | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 | Знать: роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности; Уметь: решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 8 |  |
| Консультации |  |  | 12 |  |
| Экзамен |  |  | 6 |  |
| Всего |  |  | 98 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины колледж располагает кабинетом математических дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся (парты, стулья);

- рабочее место преподавателя (стол, стул);

- мультимедийное оборудование (мобильное) с лицензионным программным обеспечением;

- экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Пехлецкий, И. Д. Математика [Текст] : учебник / И. Д. Пехлецкий. – 13-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 320 с. – (Профессиональное образование).

2.Башмаков, М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия [Текст] : учебник / М. И. Башмаков. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 253 с. : ил. – (Профессиональное образование).

3.Башмаков, М. И. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия [Текст] : задачник : учеб.пособие / М. И. Башмаков. – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2017. – 253 с. : ил. – (Профессиональное образование).

Дополнительные источники :

1.Григорьев, В. П. Математика [Текст] : учебник / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 368 с. – (Профессиональное образование).

2.Григорьев, В. П. Сборник задач по высшей математике [Текст] : учеб.пособие / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2018. – 160 с. – (Профессиональное образование).

3.Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики [Электронный ресурс] : учебник : в 2 т. Т. 1 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/615108

4.Бардушкин, В. В. Математика. Элементы высшей математики[Электронный ресурс]: учебник : в 2 т. Т. 2 / В. В. Бардушкин, А. А. Прокофьев. – М. : КУРС : ИНФРА-М, 2017. – 368 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/872363

Интернет-ресурсы:

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.school-collection.edu.ru

2. Математические олимпиады и олимпиадные задачи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zaba.ru

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе и завершается экзаменом.

Основными методами обучения являются словесные, наглядные, репродуктивные методы обучения, практическая работа студентов, метод проблемного обучения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основные математические методы решения прикладных задач; - основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики; - основы интегрального и дифференциального исчисления; - роль и место математики в современном мире при освоении профессиональных дисциплин и в сфере профессиональной деятельности. | «Отлично» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено высоко. «Хорошо» - теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно, все предусмотренные программой учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. «Удовлетворительно» - теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. | Тестирование; Оценивание практических работ, контрольной работы, экзамен |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - анализировать сложные функции и строить их графики; - выполнять действия над комплексными числами; - вычислять значения геометрических величин; - производить операции над матрицами и определителями; - решать задачи на вычисление вероятности с использованием элементов комбинаторики; -решать прикладные задачи с использованием элементов дифференциального и интегрального исчислений; - решать системы линейных уравнений различными методами. |  | Тестирование; Оценивание практических работ, контрольной работы, экзамен |

Методические указания

по изучению теоретического материала дисциплины

Основной формой изучения предмета является самостоятельная работа над учебниками, учебными пособиями, а также различными электронными источниками информации.

Умение работать самостоятельно с различными источниками является основой подготовки студентов.

Прежде всего, необходимо ознакомиться с литературой, указанной в  данной программе. Содержание курса предусматривает выполнение домашней контрольной работы. Изучая теоретический материал и готовясь к экзамену необходимо ориентироваться на контрольные вопросы по дисциплине.

Раздел 1 Элементы математического анализа

Основы дифференциального и интегрального исчисления

Предел функции

Пусть функция  определена на множестве . Число  А называется пределом функции при , если , что  при .

Это записывают так:

Если  и , то используют запись ; если  и , то .

Числа  и  называются соответственно левосторонним  и правосторонним  пределами  функции в точке .

Если существуют пределы  и , то:

1) , где ;

2) ;

3) .

При решении задач полезно знать следующие “замечательные” пределы:

1)      2) ;  3) ; 4)

5)

Нарушение ограничений, накладываемых на функции при вычислении их пределов, приводит к неопределенностям вида ,,,, и т.д.

Существуют различные приемы раскрытия данных неопределенностей:

деление числителя и знаменателя на старшую степень переменной (при); сокращение на множитель, создающий неопределенность; применение “замечательных” пределов и т.п.

Задание 1. Найти пределы функций, не пользуясь правилом Лопиталя.

1)

Решение:При получаем неопределенность вида . Чтобы найти предел данной дробно - рациональной функции, необходимо предварительно разделить числитель и знаменатель дроби на , т.к. степень - наивысшая степень многочленов, определяющих данную рациональную функцию. Применяя основные теоремы о пределах и свойства бесконечно малых величин, получаем:

2)

Решение:  Непосредственная подстановка  предельного значения аргумента  приводит к неопределенности вида . Чтобы раскрыть эту неопределенность, умножим числитель и знаменатель дроби на сумму

3)

Решение: Здесь имеет место неопределенность вида . Вычисление данного предела основано на применении первого “ замечательного” предела

.

Имеем:

4)

Решение:  При  данная функция представляет собой степень, основание которой стремится к 1, а показатель – к (неопределенность вида ). Преобразуем функцию так, чтобы использовать второй “замечательный” предел (). Получим:

.

Так как при	,то . Учитывая, что , находим  .

Непрерывность функции

Функция называется непрерывной в точке, если:

- эта функция определена в некоторой окрестности точки

- .

Теорема. Для того чтобы функция  была непрерывна в точке , необходимо и достаточно, чтобы выполнялись равенства: .

Точка  называется точкой разрыва непрерывности функции, если в этой точке функция не является непрерывной, т.е. если в этой точке нарушается хотя бы одно из  условий определения непрерывности функции.

Если существуют  конечные односторонние пределы , причем не все три числа  равны между собой, то  называется точкой разрывапервого рода. В частности, если:

1) , то  называется устранимой точкой разрыва;

2)  , то  называется точкой разрыва типа скачка, причем разность  называется скачком  функции в точке

Точки разрыва функции, не являющиеся точками разрыва первого рода, называются точками разрыва второго рода.

Справедливо следующее утверждение.

Задание 2.  Задана функция

Исследовать функцию на непрерывность. Сделать чертеж.

Решение: Функция  задана различными непрерывными аналитическими выражениями для различных областей изменения аргумента . Следовательно, точками разрыва данной функции могут быть только те точки, в которых меняются аналитические выражения функции, т.е. точки и . Определим значения функции и ее односторонние пределы в этих точках:

1) 	:

.

Так как  , то в точке  функция   непрерывна.

2)        :

Так как , то точка  является точкой разрыва непрерывности функции  первого рода типа скачка.

Скачок функции в точке разрыва равен: =2. График функции  представлен на рисунке:

Дифференцирование функций

Производнойфункции  в точке  называется предел  отношения   приращения функции   к приращению аргумента , при условии, что  стремится к нулю.

То есть:.

Основные правила нахождения производной

Если -  и - дифференцируемые  функции в точке ,  (т.е. функции, имеющие производные в точке ), то:

1);

2) ;

3)

4) .

Таблица производных основных функций

1. 				8.

2. 				9.

3. 		10.

4. 				11.

5. 				12.

6. 		13.

7.

Правило дифференцирования сложной функции. Если  и , т.е. ,  где  и   имеют производные, то

.

Задание 3.  Найти производные данных функций.

1)

Решение.  Применяя правило 2  нахождения производных и формулы 1 и 2 таблицы производных, получаем:

2)

Решение.     Применяя правило 4 нахождения производных и формулы 1 и 13 таблицы производных, получаем:

.

3)

Решение.    Применяя правило  3 нахождения производных и формулы  5 и 11 таблицы  производных, получаем:

.

4)

Решение.  Полагая  , где , согласно формуле нахождения производной сложной функции, получим:

Производные высших порядков.  Правило Лопиталя.

Производной второго порядка функции называется производная от ее производной, т.е. . Для второй производной используются следующие обозначения:   или ,  или .

Производной - го порядка от функции  называется производная от ее производной -го порядка. Для производной -го порядка используются следующие обозначения:   или , или .

Правило Лопиталя.  Пусть функции   и  дифференцируемы в окрестности точки , причем производная  не обращается в нуль. Если функции  и  являются одновременно либо бесконечно малыми, либо бесконечно большими при , и при этом существует предел отношения при, то существует также и предел отношения  при . Причем.

Правило применимо и в случае, когда .

Заметим, что в некоторых случаях  раскрытие неопределенностей вида  или  может потребовать неоднократного применения правила Лопиталя.

Неопределенности  вида  и т.д. с помощью элементарных преобразований легко сводятся к неопределенностям вида  или .

Задание 4. Найти предел  , пользуясь правилом Лопиталя.

Решение: Здесь мы имеем неопределенность вида , т.к. при. Применим правило Лопиталя:

.

После применения правила Лопиталя мы снова  получили неопределенность вида , т.к.  при. Применяя снова правило Лопиталя повторно, получим:

.

Исследование функций

а) Возрастание и убывание функций

Функция 	называется возрастающей на отрезке, если для любых точек  и  из отрезка , где  , имеет место неравенство . Если функция  непрерывна на отрезке  и при, то   возрастает  на отрезке .

Функция 	называется убывающей  на отрезке,если для любых точек  и  из отрезка , где  , имеет место неравенство  . Если функция  непрерывна на отрезке  и при, то   убывает  на отрезке .

Если функция  является только возрастающей или только убывающей на данном интервале, то она называется монотонной  на интервале.

b) Экстремумы функций

Если существует -окрестность точки  такая, что для всех точек  из этой окрестности имеет место неравенство , то точка называется  точкой минимума функции .

Если существует -окрестность точки  такая, что для всех точек  из этой окрестности имеет место неравенство , то точка  называется  точкой максимума  функции.

Точки максимума и минимума функции называются ее точками экстремума.

Точка  называется стационарной точкой, если или  не существует.

Если существует -окрестность стационарной точки  такая, что    при  и   при , то - точка максимума функции .

Если существует -окрестность стационарной точки  такая, что    при  и    при , то -точка минимума функции .

- Направление выпуклости. Точки перегиба

График дифференцируемой функции  называется выпуклым вверх на интервале, если он расположен ниже касательной, построенной к графику функции в любой точке этого интервала.

Достаточным условием выпуклости вверх графика функции  на интервале  является выполнение неравенства  для любого  из рассматриваемого интервала.

График дифференцируемой функции  называется выпуклым вниз на интервале , если он расположен выше касательной, построенной к графику функции в любой точке этого интервала.

Достаточным условием выпуклости вниз графика функции  на интервале  является выполнение неравенства  для любого  из рассматриваемого интервала.

Точка , в которой меняется направление выпуклости графика функции , называется точкой перегиба.

Точка , где  или  не существует, является абсциссой точки перегиба, если слева и справа от нее  имеет разные знаки.

d) Асимптоты

Если расстояние от точки  графика функции  до некоторой прямой  стремится к нулю при бесконечном удалении точки  от начала координат, то прямую называют асимптотой графика функции.

Если существует число  такое, что , то прямая является вертикальной асимптотой.

Если существуют пределы  , то прямая является  наклонной (горизонтальной  при k=0) асимптотой.

e) Общее исследование функции

Общее исследование функции рекомендуется проводить по следующей схеме:

- Область определения функции

- Точки пересечения графика с осями координат

- Исследование функции на непрерывность, четность / нечетность и периодичность

- Интервалы монотонности функции

- Точки экстремума функции

- Интервалы выпуклости и точки перегиба графика функции

- Асимптоты графика функции

- График функции.

Задание 5.   Исследовать функцию  и построить ее график.

Решение.  1) Функция определена на всей числовой оси за исключением  точки , где  знаменатель дроби обращается в нуль.

2)    График данной функции пересекает координатную ось  в точке , т.к. при.

Чтобы найти точки пересечения графика функции с осью , необходимо  решить уравнение . Но данное уравнение не имеет действительных  корней. Следовательно, у графика данной функции нет точек пересечения с осью .

3)  Данная функция непрерывна во всей области своего определения. Для исследования функции на четность проверим выполнение условия ; для исследования  функции на нечетность проверим выполнение условия . Имеем:

.

Так как     и , то, следовательно, данная функция не обладает ни свойством четности, ни свойством нечетности.

Исходная функция не периодична, т.к.  для любого .

4)  Найдем производную данной функции:

.

Определим  стационарные точки. Для этого приравняем . Получим:

.

Производная  не существует в точке . Но точка  не принадлежит области определения данной функции. Следовательно, стационарными точками данной функции являются точки и . Отметим все три точки на числовой оси:

Определим знак производной на каждом  интервале. Для этого достаточно подставить в производную любое значение  из рассматриваемого интервала. Результаты указаны на рисунке. Следовательно, исходная функция убывает на интервале  , возрастает на интервале   (что показано на рисунке).

5) Так как производная меняет знак при переходе через стационарные точки, то эти  точки являются точками экстремума. А именно,  - точка максимума,  - точка минимума. Максимальное значение функции равно , минимальное значение .

6)  Вычислим вторую производную данной функции:

.

Вторая производная нигде не обращается в нуль, но  не существует  при. Точка не принадлежит области определения  данной функции. Отметим эту точку на числовой оси:

Определим знак второй производной на каждом интервале. Для этого достаточно подставить во вторую производную любое значение  из рассматриваемого интервала. Результаты указаны на рисунке.

Следовательно, график данной функции является выпуклым вверх в интервале  и выпуклым вниз в интервале  (что показано на рисунке).

Так как вторая производная нигде не обращается в нуль и точка , где  не существует, не принадлежит области определения данной функции, то у исходной функции нет точек перегиба.

  - Найдем предел данной функции при слева и справа:

, .

Следовательно,  прямая является вертикальной асимптотой.

Для нахождения  наклонной асимптоты вычислим следующие пределы:

.

Следовательно, наклонная асимптота графика данной функции имеет вид .

8) Используя полученные данные, построим график  исходной функции:

Неопределённый интеграл

Функция  называется первообразной для  на некотором промежутке , если для всех :  .

Теорема.Если  и  — первообразные для функции  в , то найдется такое число , что справедливо равенство.

Из теоремы следует, что, если  — первообразная для функции , то  задает все возможные первообразные для .

Множество всех первообразных для функции  на промежутке  называется неопределённым интеграломдля и обозначается , то есть , где  — произвольная постоянная.

Вычислить неопределённый интеграл — это значит найти множество всех первообразных для подынтегральной функции.

Основные свойства неопределённого интеграла

1. Дифференциал от неопределённого интеграла равен подынтегральному выражению.

2. Производная неопределённого интеграла равна подынтегральной функции.

3. Неопределённый интеграл от производной некоторой функции равен этой функции, сложенной с некоторой произвольной постоянной.

4. Постоянный множитель можно выносить за знак неопределённого интеграла.

5. Неопределённый интеграл алгебраической суммы равен алгебраической сумме интегралов слагаемых.

Таблица интегралов

- .

- .

Метод непосредственного интегрирования

Этот метод интегрирования опирается на таблицу основных интегралов и простейшие правила интегрирования.

Пример 1. Вычислить интеграл .

Разделим почленно числитель подынтегральной функции на знаменатель. Применяя свойства интегралов и таблицу интегралов, получим:

Пример 2. Вычислить интеграл .

Возводим числитель в куб и делим почленно на знаменатель. Имеем:

Пример 3. Вычислить интеграл .

Освободившись от иррациональности в знаменателе, получим:

Пример 4. Вычислить интеграл .

Р е ш е н и е

Запишем единицу, стоящую в числителе, как тригонометрическую. Разделив почленно числитель на знаменатель, получим:

Метод интегрирования по частям

Метод интегрирования по частям основан на формуле

(1)

которая называется формулой интегрирования по частям.

Применяя этот метод, мы должны вначале представить подынтегральное выражение в виде произведения одной функции на дифференциал другой функции. Пользуясь формулой (1), надо следить, чтобы подынтегральное выражение  было не сложнее, чем подынтегральное выражение .

При вычислении можно пользоваться следующими практическими советами. Если подынтегральное выражение представляет собой произведение либо тригонометрической функции на многочлен, либо показательной на многочлен, то за  следует принимать этот многочлен.

Если в подынтегральное выражение входит множителем либо одна из обратных тригонометрических функций, либо функция , то за  следует выбрать одну из указанных функций.

Пример 1. Вычислить интеграл .

Положим,

Используя формулу (1), получим

Пример 2. Вычислить интеграл .

Пусть

Имеем:

Полученный интеграл ещё раз интегрируем по частям:

Окончательно получим:

Пример 3. Вычислить интеграл.

Интегрируем по частям:		,

.

Мы получили интеграл той же сложности, что и исходный. Проинтегрируем его ещё раз по частям:		,

.

Отсюда получим

.

Перенесём интеграл из правой части равенства в левую и найдём его как из уравнения:

Метод замены переменной (метод подстановки)

Метод замены переменной является одним из основных методов интегрирования.

Пример 1. Вычислить интеграл.

Выполним подстановку , тогда , откуда .

Заданный интеграл преобразуется теперь к табличному

.

Возвращаясь к первоначальной переменной , получим

Пример 2. Вычислите интеграл .

Сделаем подстановку , тогда .

Интеграл примет вид.

При решении этой задачи можно рассуждать иначе. Введём множитель  под знак дифференциала, тогда получим

.

Пример 3. Вычислить интеграл

Запишем интеграл в виде , тогда удобно сделать замену ,    .

Интеграл примет вид

.

Замечание 1.

Пусть , тогда .

Будем использовать этот результат в дальнейших вычислениях

.

Например:

.

.

Замечание 2.

Если подынтегральное выражение содержит , то удобно применить подстановку  или подстановку .

Если подынтегральное выражение содержит , то удобно применить подстановку  или подстановку .

Если подынтегральное выражение содержит , то удобно применить подстановку  или подстановку .

Пример 4. Вычислить интеграл .

Так как под интегралом есть радикал , то сделаем подстановку ; откуда .

Имеем:

.

.

Рассмотрим одно из определений определённого интеграла.

Пусть функция  задана на отрезке  и имеет на нём первообразную.

Разность  называют определённым интегралом функции  по отрезку  и обозначают.  			(1)

Здесь  называют нижним пределом интегрирования,  — верхним пределом.

Функция , стоящая под знаком интеграла, предполагается непрерывной на .

Формулу (1) можно записать в виде:. 		(1)

Формула (1) называется формулой Ньютона — Лейбница. Она устанавливает связь между неопределённым и определённым интегралами.

Определённый интеграл есть число. Числовое значение определённого интеграла зависит от вида функции , стоящей под знаком интеграла, и от значений верхнего и нижнего пределов интегрирования.

Пример 1. Вычислить .

.

При вычислении определённого интеграла удобно пользоваться следующим правилом:

Сначала находят неопределённый интеграл данной функции.

Затем берётся функциональная часть неопределённого интеграла, то есть , и в неё вместо подставляется сначала верхний предел , потом нижний  и из первого результата подстановки вычитается второй.

Пример 2. Вычислить .

Находим неопределённый интеграл

.

Далее по формуле (1) имеем:

.

Основными методами вычисления определённого интеграла являются метод подстановки (замены переменной) и метод интегрирования по частям, известные по изучению неопределённого интеграла.

Метод подстановки

Сущность метода состоит в замене переменной интегрирования другой переменной, связанной с ней какими-либо функциональными соотношениями.

При использовании этого метода для вычисления неопределённых интегралов по окончании операции надо было возвращаться снова к первоначальной переменной, что вызывало иногда довольно большие трудности. Здесь такое возвращение не обязательно и заменяется изменением пределов интегрирования по новой переменной.

Пример 3. Вычислить интеграл  .

Введём новую переменную , положив  (вспомни интегрирование иррациональных функций). Тогда .

Найдём пределы интегрирования для новой переменной :

Заменяя переменную в определённом интеграле, получим:

Пример 4. Вычислить интеграл .

Воспользуемся заменой переменной: , тогда .

Если , то , если , то .

Выполняя замену, получаем.

Метод интегрирования по частям

При вычислении определённого интеграла будем пользоваться формулой интегрирования по частям в виде.

Пример 5. Вычислить интеграл.

Положим

Тогда.

Раздел 2

Элементы линейной алгебры

Матрицы и действия над ними

Таблица чисел, содержащая m строк и n столбцов вида

,

называется матрицей порядка . Матрица порядка  называется квадратной матрицей порядка п ( А =).

Две матрицы и называются равными (А=В), если равны их соответствующие элементы, т.е.  (i=1,…,m; j=1,…,n).

Суммой двух матриц  и  одинакового порядка называется матрица  (С = A+B), элементы которой определяются равенствами

(i=1,…,m; j=1,…,n).

Произведением матрицы на число  называется матрица(В =А или B = А), элементы которой определяются равенствами

(i=1,…,m; j=1,…,n).

Произведением матрицы на матрицу  называется матрица  (С = AB), элементы которой определяются равенствами

.

Заметим, что умножение матрицыА на матрицуВопределяется только при условии, что число столбцов матрицы А равно числу строк матрицы В.

Задание 1. Выполнить действия над матрицамиА иВ:(2A-B)(A+3B), где

.

Решение. Данное выражение содержит следующие операции над матрицами:

  - произведение матрицы на число.

  - сумма двух матриц;

  - произведение двух матриц.

Используя определения, данные выше, получим:

;

Определители второго и третьего порядка. Обратная матрица

Определителем     второго      порядка,      соответствующим    матрице

называется число .

Этот определитель обозначают  или .

Следовательно, согласно определению  .

Определителем третьего порядка, соответствующим матрице , называется число, обозначаемое  или  и определяемое равенством

.

Для запоминания этого определения существует простое правило, которое называется «правилом треугольников». Каждое слагаемое, стоящее в правой части со знаком плюс, представляет собой произведение трех элементов определителя, взятых, как показано на схеме 1. Каждое слагаемое, стоящее со знаком минус, представляет собой произведение трех элементов определителя, взятых, как показано на схеме 2.

Схема 1							Схема 2

Минором элемента  (i=1,2,3; j =1,2.3) определителя третьего порядка называется определитель второго порядка, получающийся из данного определителя третьего порядка вычеркиванием i-той строки j-того столбца, на пересечении которых стоит элемент. Минор элемента  обозначают .

Алгебраическим дополнением элемента  определителя третьего порядка называется произведение минора этого элемента на число , где i - номер строки, j - номер столбца, на пересечении которых стоит элемент . Алгебраическое дополнение элемента  обозначают .

Таким образом,

Справедлива следующая теорема.

Определитель равен сумме произведений элементов какой-нибудь строки (или столбца) на их алгебраические дополнения, т.е.

Матрица  называется обратной  матрицей по отношению к матрице , если выполняется условие: , где  - единичная матрица.

Если определитель матрицыА отличен от нуля, то существует единственная обратная матрица , которая находится по формуле:

,

где ∆ - определитель матрицыА,,  - алгебраические дополнения элементов матрицы А.

Задание 2. Найти матрицу, обратную к данной матрице А.

.

Решение.Вычислим определитель матрицы А:

.

, следовательно, обратная матрица существует и единственна.

- Находим  алгебраические  дополнения  элементов   определителя

матрицы А.

- Составим обратную матрицу:

- Проверим правильность   нахождения   матрицы  , исходя  изопределения обратной матрицы.

Аналогично. Следовательно, обратная матрица найдена верно.

Системы линейных алгебраических уравнений

Рассмотрим систему трех линейных алгебраических уравнений с тремя неизвестными:

(1)

Здесь   - неизвестные, - заданные числа. Определитель   называют определителем системы (1).

Система   называется   совместной, если она имеет хотя бы одно

решение.

Формулы Крамера

Если определитель системы (1) отличен от нуля, то система (1) совместна и имеет единственное решение, которое находится по формулам:

,	,	,

где

,

,	,

(формулы Крамера).

Матричный    способ    решения    системы   линейных алгебраических уравнений

Систему (1) можно записать в матричном виде

,

где

,	,	.

Если определитель матрицы А отличен от нуля, то система (1) совместна и имеет единственное решение, определяемое формулой , где  - матрица, обратная к А.

Задание 3. Дана система:

(2)

Решить ее двумя способами:

- по формулам Крамера

- матричным способом

РешениеВычислим определитель системы (2):

.

, следовательно, система (2) совместна и имеет единственное решение. Находим его, используя формулы Крамера:

,	,	,

,	,	.

- Перепишем систему (2) в виде, где

, 	, 	.

Решение системы ищем в виде , где  - матрица, обратная к А. Найдем (см. задание 2):

Следовательно,

,

т.е. , , .

Метод Гаусса решения произвольных систем линейных алгебраических уравнений

Рассмотрим систему m линейных алгебраических уравнений с n неизвестными:

.				(3)

Матрица

(4)

называется расширенной матрицей системы (3).

Элементарными преобразованиями матрицы называются следующие действия:

  - перестановка строк (столбцов);

  - умножение строки (столбца) на число, отличное от нуля;

  - прибавление к элементам строки (столбца) соответствующих элементов другой строки (столбца), предварительно умноженных на некоторое число.

С помощью элементарных преобразований любая матрица может быть

приведена к трапециевидному виду.

Метод Гаусса заключается в приведении расширенной матрицы системы к трапециевидному виду с помощью элементарных преобразований, выполняемых над строками матрицы. Таким образом,  расширенная матрица (4) может быть приведена к виду:

,				(5)

где .

Матрица (5) является расширенной матрицей системы

. 			(6)

Система (6) эквивалентна исходной системе (3).

Если хотя бы одно из чисел отлично от нуля, то система (6), а, следовательно, и исходная система (3) не совместна, то есть не имеет решений.

Если же, то система (6) совместна. Следовательно, совместна и исходная система (3).

Задание 4. Найти решение системы методом Гаусса:

.					(7)

Решение.Расширенная матрица системы (7) имеет вид:

Приведем эту матрицу к трапециевидному виду с помощью элементарных преобразований. Для этого умножим элементы первой строки матрицы  на (-3) и сложим с соответствующими элементами второй строки. Затем умножим элементы первой строки матрицы  на (-4) и сложим с соответствующими элементами третьей строки. В результате получим:

.

Теперь умножим элементы второй строки матрицы на (-3) и сложим с соответствующими элементами третьей строки. Получим:

.					(8)

Матрица  является расширенной матрицей системы

.					(9)

Система (9) эквивалентна исходной системе (7). Система (9) содержит два уравнения с 4-мя неизвестными, следовательно, две неизвестные могут быть выбраны произвольно. Придавая неизвестным  и  произвольные значения , получаем решение системы (7) в виде

где α, β - любые числа.

Раздел 3Основы теории множеств

Множества

Множеством именуется некоторая совокупность элементов, объединенных по какому-либо признаку. Если есть такая совокупность, разумеется, как единое целое, говорят, что имеют дело с множеством.

Приведенное определение не может рассматриваться как математически строгое, поскольку понятие множества является исходным, на основе него строятся остальные понятия математики. Тем не менее, из приведенного определения ясно, как можно говорить о множестве, например, действительных чисел или множестве плоских фигур.

Для множества используются следующие обозначения: А = {а,b,с,d}

Приведенное обозначение записано для множества А, состоящего из элементов а, b, с, d.

Запись  означает: элемент aпринадлежит множеству М, т. е. элемент a обладает некоторым признаком. Аналогично  читается: элемент a не принадлежит множеству М.

Множество считается заданным, если или перечислены все его элементы, или указано свойство, которым обладают те и только те элементы, которые принадлежат данному множеству. Само свойство называется характеристическим.

Множество, в котором не содержится ни одного элемента, называется пустым. Обозначается оно знаком .

Множество Kназывается подмножеством множества M, если для любого  выполняется  (т. е.  влечёт ).

Любое множество является собственным подмножеством. Или то же самое, но более жестоко: любое множество включено само в себя.

Равными называют два множества A и B, состоящие из одинаковых элементов: .

Над множествами определяют операции, во многом сходные с арифметическими.

Операция “пересечение множеств”. Для множеств А и В их пересечением АВ называется множество таких элементов х, которые принадлежат как А, так и В:

АВ = {х: хА и хВ}.

Операция “объединение множеств”. Пусть А и В два множества. Объединением этих множеств называется множество АВ, состоящее из тех элементов, которые принадлежат хотя бы одному из множеств А или В: АВ = {x: хА либо хВ}.

Операция “разность множеств”. Для множеств А и В разность множеств А-В состоит из тех и только тех элементов х, которые удовлетворяют следующим двум условиям хА и хВ: А \ В = {х: хА и хВ}.

Конечное множество – множество, состоящее из конечного числа элементов.

Бесконечное множество – непустое множество, не являющееся конечным.

Пример: Множество натуральных чисел является бесконечным.

Упорядоченное множество – множество, каждому элементу которого поставлено в соответствие некоторое число (номер этого элемента) от 1 до n, где n – число элементов множества.

Какими характеристиками можно описывать множества? Основной характеристикой конечного множества является число его элементов.

Элементы теории графов

Графесть совокупность точек и линий, соединяющих эти точки. Эти соединения могут обладать различными характеристиками, и теория графов занимается изучением этих  характеристик. Граф характеризует отношения между  множествами объектов.

Большое значение в теории графов имеет проблема разрешимости: найти эффективный или хотя бы достаточно простой в практически важных случаях алгоритм решения  задачи.

В последнее время теория графов принимает все более прикладной характер, являясь эффективным аппаратом для формализации множества задач, связанных с дискретным размещением объектов. К ним, в частности, относятся: проектирование и исследование сетей связи, анализ электрических    цепей, графы потока сигналов и теория обратной связи, блок-схемы программы, исследование автоматов, анализ и синтез логических цепей, задачи календарного планирования, планирование и обеспечение материально-технического снабжения, поиск информации, стратегия инвестиций, анализ качества,   исследование движения транспорта, размещение предприятий коммунального обслуживания, моделирование, экономические  задачи,   теория   игр,  головоломки, доказательство   теорем.

Основные понятия и определения теории графов

Пусть задано некоторое конечное множество X, элементы которого будем называть вершинами, и множество V, состоящее  из  пар  элементов  (xi, xj)  множества  X. Упорядоченная пара множеств G=(X,V) называется графом. Вершины изображаются точками, а пары элементов – линиями, соединяющими точки, соответствующие образующим пары вершинам.

Если в определении графа существенно в каком порядке выбираются вершины (то есть пара (xi, xj) отлична от пары (xj,xi)), то такой граф называют ориентированным илиорграфом, а пару (xi, xj)–дугой, при этом считается, что хi –начальная вершина, axj – конечная. В геометрической интерпретации дуге соответствует направленный отрезок. Часто орграф задают парой G=(X,Г), где Х – множество вершин, а Г – неоднозначное отображение, ставящее в соответствие каждой вершине подмножество в X. Г(хi)– множество вершин хjХ, для которых в графе Gсуществует дуга (хi, хj). (хi)– множество вершин хjX, для которых в графе G существует дуга (xj, хi).

Если в определении графа не существенен порядок вершин при образовании пары (хi, xj), то граф называют неориентированным или неорграфом, а пару (xi, xj) – ребром.

Число вершин графа называется его порядком.

Пример. На рис.1 изображен ориентированный граф G=({x1,x2,x3,x4},  {(x1, x2),  (x1, x4),  (x2, x4),  (x3, x1),  (x3, x2),   (x4, x3)}), а на рис.2 – неориентированный граф.

x1

x4

x3

x2

x4

x3

x2

x5

x1

Рис. 1                                                    Рис. 2

Путем в графе G называется такая последовательность дуг, в которой конец каждой предыдущей дуги совпадает с  началом следующей. Для неорграфа такая последовательность ребер называется цепью. Если путь (цепь) проходит через вершины  х1, ..., хk  то будем обозначать  его (ее)  символом  [x1, …, xk].

Для графа на рис. 1 последовательность дуг  (x1, x2),  (x2, x4), (x4, x3) является путем и может быть обозначена следующим образом [x1, x2, x4, x3]. Для графа на рис.2 цепью является, например, следующая последовательность ребер   (x2, x3), (x3, x5), (x5, x4), которую обозначим через [x2, x3, x5, x4].

Путь (цепь), у которого(-ой) начальная и конечная вершина совпадают, называется контуром (циклом).

Для графа на рис. 2 циклом является, например, следующая цепь [x2, x3, x5, x1, x2].

Простым циклом графа называется цикл, в котором все вершины различны за исключением начальной и конечной вершины, которые совпадают.

Например, для графа на рис.2 цикл [x2, x3, x5, x1, x2] является простым, а цикл [x2, x3, x4, x5, x3, x1, x2] не является простым.

Петлей называется дуга, начальная и конечная вершины которой совпадают.

Граф, полученный из орграфа заменой каждой дуги на ребро, называется основанием орграфа.

Пример. На рис.3.б изображен граф, который является основание графа, изображенного на рис.3.а.

Две вершины хi и хj называются смежными, если существует соединяющее их ребро (дуга) (хi, xj), при этом вершины называются инцидентными этому ребру (дуге), а ребро (дуга) – инцидентным(-ой) этим вершинам. Аналогично, два различных ребра (дуги) называются смежными, если они имеют по крайней мере одну общую вершину.

x3

x4

x2

x1

x4

x2

x3

x1

Рис.3                а                                                      б

Вершины х1 и х4 смежны (рис. 1),  дуга (х1, х4) инцидентна вершинам х1 и х4, а вершины х1 и х4 инцидентны дуге (х1, х4). Ребра (х1, х3)  и (х3, х4) смежны (рис.2).

Замечание. Смежность есть отношение между однородными элементами графа, тогда как инцидентность является отношением между разнородными элементами.

Множество всех вершин графа G, смежных с некоторой вершиной x, называется окружением вершиныxи обозначается через NG(x)или просто N(x).

В неориентированном графе число ребер, инцидентных данной вершине хi, называется степенью (валентностью) вершины хiи обозначается d(хi). Вершина графа, имеющая степень 0, называется изолированной, а вершина, имеющая степень 1 – висячей. Для неорграфа на рис.2 d(х1)=3,  d(х3)=4.

Утверждение (лемма о рукопожатиях). Сумма степеней вершин графа G равна 2m, где m – число ребер графа G.

Доказательство. Поскольку каждое ребро инцидентно двум вершинам, то оно добавляет двойку к сумме степеней графа G. Следовательно, все ребра дают вместе сумму степеней  2m.

Подграфом графа G=(X,V) называется граф G'=(X',V'), для которого X'X, V'V, причемребро (xi,xj) содержится в V' только в том случае, если xi и xj содержатся в X'. Одним из подграфов графа на рис.1 является следующий (рис..4)

Если все вершины графа G=(X,V) присутствуют в подграфе  G'=(X',V'), тогда  G' называется остовным подграфом, т. е. X'=Х, V'V.

Пусть  X' – подмножество вершин Х графа  G=(X,V). Тогда граф G'=(X',V') называется порожденным подграфом графа G на множестве вершин X' (вершинно-порожденный подграф), если V' является таким подмножеством  V, что ребро (xi,xj) входит в  V' тогда и только тогда, когда  xi и xjвходят в  X'.

Пример. На рис.5 представлен порожденный подграф на множестве вершин {х1, х3, x5} неориентированного графа, изображенного на рис2.

x4

x2

x3

x1

x3

x5

x1

Рис. 4                                          Рис.5

Некоторые типы графов

Граф Gназывается полным, если любые две его вершины смежны.Полный граф порядкаnобозначается символом Кn,  число  ребер  в  нем  равно.На рис.6 изображены    графы    Кn , n5.

Рис.6

Граф называется пустым, если в нем нет ребер. Пустой граф порядка nобозначается через Оn.

Граф, не содержащий вершин и, следовательно, ребер, называется ноль-графом. Граф, состоящий из одной вершины, называется тривиальным.

Красивыми примерами являются графы пяти платоновых тел (т. е. правильных многогранников): тетраэдра, куба, октаэдра, додекаэдра, икосаэдра

РАЗДЕЛ 4. Основы теории комплексных чисел

Комплексным числом называется выражение видаz = x + iy,

где х, у – действительные числа, а  i – мнимая единица, т.е. число, для которого выполнено равенство .

Если х = 0, то комплексное число z = 0 + iy называется чисто мнимым.

Если у = 0, то комплексное число z = x + i0 = х  является действительным, в частности, если х = у = 0, то z = 0.

Пример:  Решим уравнение: х2 + 9 = 0.

.

Следовательно, уравнение имеет 2 корня: .

На координатной плоскости Оху комплексное число z = x + iyможно изобразить точкой М(х; у) или радиус-вектором этой точки  (рис. 12), где х = Rez– действительная часть числа z, у = Imz – мнимая часть числа.

Число  называется сопряженным комплексному числу . Геометрически точки z и  симметричны относительно осиОх

Модулем комплексного числа называется действительное неотрицательное число . Геометрически модуль комплексного числа – это модуль вектора

Комплексное число можно задать либо парой действительных чисел (декартовы координаты точки (х; у)), либо его модулем и величиной угла φ между вектором  и положительным направлением осиОх (полярные координаты точки (r; φ)). Величина угла φ называется аргументом комплексного числа.

Аргумент комплексного числа определен неоднозначно, а с точностью до слагаемого . Значение аргумента, заключенное в промежутке , называется  главным значением аргумента и обозначается argz, тогда можно записать:

Для комплексного числа  z = 0 аргумент не определен, его модуль r = 0.

Запись комплексного числа в виде z = x + iy называют алгебраической формой комплексного числа.

Если использовать формулы связи между декартовыми и полярными координатами , то можно записать тригонометрическую форму комплексного числа:,где  ,  ,	.

Для определения главного значения аргумента можно использовать формулы:

Пример: Получим тригонометрическую форму комплексного числа z = –2–2i,

используя формулы (13) и (14).

,

,

следовательно, тригонометрическая форма комплексного числа zдля имеет вид:

.

Действия над комплексными числами

Равенство двух комплексных чисел z1= x1 + iy1  и  z2 = x2 + iy2  означает равенство их действительных и мнимых частей: .

Сложение, вычитание, умножение и деление комплексных чисел в алгебраической форме определяются следующим образом. Если z1= x1 + iy1,

z2 = x2 + iy2, то

1) z1+ z2 = (x1 + x2) + i(y1 + y2);

2) z1–z2 = (x1–x2) + i(y1– y2);

3) z1z2 = (x1x2 – y1y2) + i(x1y2 + х2y1);

4) .

Пример.  Даны числа z1= 4 – i и z2 = 1 + 3i. Вычислить .

Найдем , затем выполняем деление при помощи домножения числителя и знаменателя на число, сопряженное знаменателю:

(при вычислениях учтено, что ).

Умножение, деление, возведение в натуральную степень и извлечение корня из комплексных чисел в тригонометрической форме определяются следующим образом:

если ,  , то

1) ;

2) ;

если  , , то

3) ;

4) .

В ответ записываются главные значения аргумента полученного результата, заключенные в промежутке .

Примерырешения задач

Даны уравнение , комплексное число  и натуральное число n = 6.  Требуется:

- найти корни уравнения  z1, z2  на множестве комплексных чисел;

- найти комплексное число   в алгебраической форме;

- получить тригонометрическую форму числа  и вычислить с ее помощью . Ответ записать в тригонометрической  и в алгебраической формах.

Решение:

- Найдем корни уравнения   на множестве комплексных чисел:

(здесь использовано: ).

- Чтобы найти комплексное число , вычислим сначала :

( – это число, сопряженное числу , т.е. ).

Затем находим числитель  и знаменатель .

Теперь  вычисляем w, используя домножение числителя и знаменателя на число, сопряженное знаменателю:

– получили число wв алгебраической форме.

- Комплексное число   задано в алгебраической форме,где x = 1,  y = . Получим тригонометрическую форму этого числа. Вычислим модуль комплексного числа   и его аргумент:

Таким образом,  – тригонометрическая форма числа z0.

Для вычисления  используем формулу возведения комплексного числа в натуральную степень:

.

Здесь аргумент . Выбираем главное значение аргумента, принадлежащее промежутку  , используя формулу: при  n = – 1 получаем . Тригонометрическая форма комплексного числа дляимеет вид: .

Подставив значения cos0 = 1, sin0 = 0, получим алгебраическую форму этого числа:

Ответы:   1)	2); 	3) ;

= 64.

РАЗДЕЛ 5. Элементы теории вероятностей и математической статистики

Вероятность случайного события.

Определение: Под случайным событием, связанным с некоторым опытом понимается всякое событие, которое при осуществлении этого опыта либо происходит, либо не происходит.

Пусть опыт повторяется n раз.

Событие А наступает в  случаях.

Тогда отношение  показывает частоту случайного события А.

Обозначение

и формула

Операции над событиями

Суммой (объединением) событий А и В называется событие А+В , которое заключается в том, что в результате эксперимента должно произойти хотя бы одно из событий А и В.

Произведением (пересечением) событий А и В называется событие А+В , которое заключается в том, что в результате эксперимента должно произойти событие А и В одновременно.

Виды случайных событий

1. Событие, которое всегда осуществляется при проведении опыта достоверное событие (U обозначение).

2.   Событие, которое заведомо не может произойти в результате опыта  невозможное событие ( обозначение).

- Событие, , которое заключается в том что, событие А не произошло, называется

противоположным к А.

4.    События А и В называются несовместимыми, если в одном эксперименте события А и В не могут произойти одновременно.

5.    Событие называется попарно несовместными, если любые два из них несовместимы.

6.      События  образуют полную систему событий, если их сумма является достоверным событием.

Определение:Вероятностью Р (А) события А, связанного с опытом, с равно вероятными исходами, называется отношение числа исходов, благоприятствующих событию А, к числу всех исходов опыта (классическое определение вероятности события).

число исходов, благоприятствующих событию А

число всех исходов опыта

Свойства вероятности

невозможное событие

достоверное событие

Теоремы сложения вероятностей

, если А и В несовместные события

, если А и  противоположные события

,  если А и В  произвольные события

у        условная вероятность (вероятность события А при условии,

что В произошло)

;

Теоремы умножения вероятностей

Определение: Если для событий А и В выполняется равенство , то А и В независимые события.

для независимых

Случайные величины

Закон распределения

Определение: Под случайной величиной, связанной с некоторым опытом, понимается всякая величина, которая при осуществлении этого опыта принимает то или иное числовое значение.

Пусть Х  случайная величина,

значения, которые принимает случайная величина Х,

вероятности, с которыми принимает значения случайная величина.

Если для случайной величины Х известны все значения, которые она может принимать и все вероятности, с которыми эти значения принимаются, то говорят, что задан законраспределения случайной величины Х, который удобно записать в виде таблицы

|  |  |  | … |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | … |  | … |  |

Математическое ожидание случайной величины.

Определение: Математическим ожиданием случайной величины называется число, равное сумме произведений всех значений случайной величины на вероятности этих значений.

математическое ожидание

значения, которые принимает случайная величина Х

вероятности, с которыми принимаются соответствующие значения

Дисперсия случайной величины.

Определение: Дисперсией случайной величины называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания.

дисперсия случайной величины

Для дисперсии справедлива формула

, т.е.

Решение типовых задач

Задача 1. Сколько шестизначных чисел кратных пяти, можно составить из цифр 1,2,3,4,5,6 при условии, что в числе цифры не повторяются.

Решение:

Цифра 5 обязана стоять на последнем месте. Остальные пять цифр могут стоять на оставшихся пяти местах в любом порядке. Следовательно, искомое число шестизначных чисел, кратных пяти, равно число перестановок из пяти элементов, то есть

Задача2. Набирая номер телефона абонент забыл последние две цифры. При этом он помнит, что последние две цифры различны. Сколько ему нужно сделать попыток, чтобы набрать нужный номер.

Решение:

Число попыток определяется количеством размещения из десяти элементов по два, то есть

(попыток)

Задача 3. Студенческой группе, состоящей из двадцати человек, выделены пять путевок. Сколькими способами можно распределить путевки среди студентов, если

а) все путевки одинаковы;     б) все путевки различны;

Решение:

а) если все путевки одинаковы, то количество способов распределения определяется сочетаниями из двадцати элементов по пять, то есть

(способа)

б) если все путевки различны, то число способов определяется размещениями из двадцати элементов по пять, то есть

(способов)

Задача 4. Хоккейная команда состоит из двух вратарей, семи защитников и десяти нападающих. Сколькими способами тренер может образовать стартовую шестерку, состоящую из вратаря, двух защитников и трех нападающих.

Решение:

Число способов выбора вратаря будет определятся количеством сочетаний из двух элементов по одному, то есть

Число способов выбора защитников  сочетаниями из семи элементов по два, то есть , нападающих .

Так как стартовая шестерка определяется выбором одновременно и вратаря, и защитников, и нападающих, то для подсчета всех способов образования шестерки необходимо применить правило произведения, то есть

Задача 5. На складе сто ламп, пять из них испорчены. Какова вероятность того, что выбранные на удачу три лампы окажутся исправными.

Решение:

Событие А «выбранные три лампы  исправны».

Количество всех исходов:

Количество исходов благоприятных событию А:

Вероятность того, что произойдет событие А:

Задача 6. В лотерее разыгрывается сорок пять билетов, пять выигрышных. Какова вероятность того, что из купленных трех билетов, один окажется выигрышным.

Решение:

Событие А «из трех билетов  один выигрышный»

Общее число исходов:

Число исходов благоприятных условию А:

Тогда

Задача 7. В библиотеке на стеллаже расставлено пятнадцать учебников по математике, причем только пять из них пригодны для студентов экономического факультета. Студент наудачу выбирает три учебника. Какова вероятность того, что хотя бы один из учеников  тот, что нужен.

Решение:

Событие А «хотя бы один учебник пригоден».

Событие  «все три учебника непригодны».

Так как

Найдем сначала .

Общее число исходов:

Число исходов благоприятных событию :

Тогда

Таким образом,

Задача 8. Два стрелка одновременно стреляют по мишеням. Вероятность попадания для первого стрелка равна 0,7, второго 0,8. Найдите вероятность того, что в мишень попадает только один стрелок.

Решение:

Событие А1 «попадает первый стрелок»;

Событие А2 «попадает второй стрелок»;

Событие «первый стрелок не попадает»;

Событие «второй стрелок не попадает»;

Возможны следующие варианты событий:

попадают оба стрелка:

попадает первый стрелок и не попадает второй:

попадает второй и промах у первого:

промах обоих стрелков:

Эти события образуют полную группу, так как

0,56 + 0,14 + 0,24 + 0,06 =1

Используя правило сложения, получим:

Задача 9. Случайная величина Х распределена по закону

|  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Найдите М(х) и D(х)

Выборочный метод

Выборкой объемаn для случайной величины называется последовательность независимых наблюдений этой величины, где  – совокупность значений, принятых независимыми случайными величинами , имеющими тот же закон распределения , что и величина X. В этом случае говорят, что выборка  взята из генеральной совокупности величины X, а под законом распределения генеральной совокупности понимают закон распределения случайной величины X. Значения   называют выборочными значениями или вариантами. Последовательность вариант, записанных в возрастающем порядке, называется вариационным рядом. Число, указывающее, сколько раз наблюдается данная варианта, называется частотой варианты, а отношение частоты варианты к объему выборки – относительной частотой.

Если  – вариационный ряд, а x – произвольное число, и nx – количество выборочных значений, меньших x, то  – частота попадания выборочных значений левее точки x в данной выборке объема n, т. е. частота события .

Эта частота является функцией от x и называется эмпирической функцией распределения случайной величины X, полученной по данной выборке. Если обозначить эту функцию через , то по определению

.

Эмпирическая функция распределения  обладает всеми свойствами функции распределения . Так как частота события в n независимых опытах является оценкой вероятности этого события, то значение эмпирической функции распределения в точке x есть оценка вероятности события , то есть оценка теоретической функции распределения :

.

Статистическим рядом распределения называется таблица, которая содержит вариационный ряд и соответствующие частоты или относительные частоты членов этого ряда (табл. 1).

,

,     .

Таблица 1                                                            Таблица 2

| x1 | x2 | ... | xk |  |  |  | ... |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n1 | n2 | ... | nk |  | n1 | n2 | ... | nk |
| w1 | w2 | ... | wk |  | w1 | w2 | ... | wk |

В случае непрерывного распределения величины X статистический ряд распределения представляет собой таблицу, в которой заданы интервалы значений величины X и соответствующие им частоты или относительные частоты, причем интервалы располагаются в порядке возрастания величины X (табл. 2).

Второй случай легко сводится к первому, если в качестве вариант брать середины интервалов:

,  .

Графическое изображение выборки

Графически табл. 1 изображается полигоном частот, представляющим собой ломаную, отрезки которой соединяют на плоскости соседние точки  и  или  и ,если строится полигон относительных частот.

В случае табл. 2 исходный интервал, в котором заключены все наблюдаемые значения признака, разбивают на определенное количество равных интервалов длины . После этого строится гистограмма частот – ступенчатая фигура, состоящая изпрямоугольников, основания которых равны h, а высоты равны отношению  (или  для гистограммы относительных частот).

Гистограмма относительных частот является аналогом функции плотности, так как площадь под ней равна единице. Число интервалов разбиения находят по формуле , где n – объем выборки. Тогда длина каждого интервала , где  и – максимальное и минимальное значение выборки соответственно.

Точечные оценки параметров распределения

По аналогии с такими числовыми характеристиками случайной величины, как математическое ожидание, дисперсия и среднее квадратическое отклонение, для выборки  случайной величины X и для статистического ряда определяются следующие числовые характеристики:

выборочная средняя,

где k – число вариант и ;

выборочная дисперсия

или                                   , ;

выборочное среднее квадратическое отклонение

Пример 1. По заданному статистическому ряду (табл. 1) требуется:

а) построить гистограмму относительных частот;

б) перейти к вариантам и построить полигон относительных частот;

в) построить эмпирическую функцию распределения.

Таблица 1

|  | 12 –15 | 15 – 18 | 18 – 21 | 21 – 24 | 24 – 27 | 27 – 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 6 | 12 | 19 | 7 | 4 |

Решение

а) Объем выборки .

Определяем относительные частоты  и составляем табл. 2 с относительными частотами:

Таблица 2

|  | 12 –15 | 15 – 18 | 18 – 21 | 21 – 24 | 24 – 27 | 27 – 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,38 | 0,14 | 0,08 |

Для построения гистограммы относительных частот на оси абсцисс откладываются частичные интервалы длины , а над ними проводятся горизонтальные отрезки на расстоянии  (рис. 1).

Рис. 1

б) Перейдем к вариантам, положив их равными серединам частичных интервалов , где , – концы интервалов. Тогда табл. 2 превратится в табл. 3:

Таблица 3

|  | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 28,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,04 | 0,12 | 0,24 | 0,38 | 0,14 | 0,08 |

Отметим на плоскости точки  и, соединив соседние точки, получим полигон относительных частот (рис. 2).

Рис. 2

в) Эмпирическая функция распределения  строится по закону:

В нашем случае получаем:

График функции  представлен на рис. 3.

Рис. 3

Пример 2. В условиях примера 1 найти статистические оценки.

РешениеОбратимся к табл. 3:           ; ;.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Комплексные числа (определение, различные формы записи комплексных чисел).

- Операции над комплексными числами в различных формах.

- Числовые последовательности. Предел последовательности, свойства предела.

- Признак сходимости монотонной последовательности. Число е.

- Предел функции, свойства. Односторонние пределы.

- Предел суммы, произведения и частного двух функций.

- Непрерывность элементарных и сложных функций.

- Замечательные пределы.

- Точки разрыва, их классификация.

- Определение производной функции. Производные основных элементарных функций.

- Правила дифференцирования.

- Производная сложной функции.

- Производные и дифференциалы высших порядков.

- Раскрытие неопределенностей, правила Лопиталя.

- Возрастание и убывание функций. Необходимое условие существования экстремума.

- Нахождение экстремумов с помощью первой производной.

- Неопределенный интеграл, его свойства.

- Таблица основных интегралов.

- Метод замены переменных в неопределенном интеграле.

- Интегрирование по частям в неопределенном интеграле.

- Определенный интеграл, его свойства. Основная формула интегрального исчисления.

- Интегрирование заменой переменной и по частям в определенном интеграле.

- Приложения определенного интеграла в геометрии.

- Основные понятия комбинаторики: сочетания, размещения, перестановки.

- Случайные события.

- Классическое определение вероятности

- Теоремы сложения и унижения вероятностей.

- Случайные величины.

- Числовые характеристики случайных величин.

- Выборки, их основные характеристики.

- Множества, операции над ними.

- Графы, виды графов.

- Что называется комплексным числом?Какие интерпретации комплексных чисел вы знаете? Опишите их.

- По каким правилам производятся арифметические действия над комплексными числами? Формула Муавра.

- Дайте определение матрицы. Перечислите виды матриц. Какие операции могут быть выполнены над матрицами?

- Что такое определитель матрицы? Для всех ли матриц  он существует? Перечислите свойства определителей.

- Дайте определение обратной матрицы.  Перечислите свойства обратной матрицы

- СЛУ. Что называется коэффициентами системы, свободными членами, решением системы?

- Какая система называется совместно (несовместной)? Какая система называется определенной (неопределенной)?

- Запишите формулы Крамера. Какие СЛУ можно решить матричным методом? методом Крамера?

- Что называется решением СЛУ(общим и частным)? Какая СЛУ называется однородной? Всегда ли однородная СЛУ имеет решение?

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Указания по  выполнению контрольной работы:

Контрольная работа состоит из четырёх частей.

Решения задач и пояснения к ним должны быть достаточно подробными. Все решения  надо приводить полностью, чертежи и графики должны быть выполнены четко, с указанием масштаба и названий координатных осей. Обозначения к задачам должны соответствовать указаниям на чертежах и графиках. К выполнению контрольного задания следует приступать после изучения теоретического материала по учебникам и решения достаточного количества задач по материалу, соответствующему этому заданию.

Раздел 1

Задание 1. Найти пределы функций

1. а) ;   б) ;

2. а) ; б) ;

3. а) ;  б) ;

4. а) ;   б) ;

5. а) ;     б) ;

6. а) ;  б) ;

7. а) ;   б) ;

8. а) ;   б)  ;

9. а) ;    б) ;

10. а) ;  б) ;

Задание 2

Найти производные функции

1 вариант

| А) у=2х5-3х3+1х | б)у=х2-114х-3 в т. х=-1 |
| --- | --- |

2 вариант

| а) у=3х+5х-3х3 | б)у=21-х27х+9 в т. х=2 |
| --- | --- |

3 вариант

| а) у=7х-32+4х | б)у=3х2-72х+1 в т. х=1 |
| --- | --- |

4 вариант

| а) у=3х4+3х-2х | б)у=4х3-3х4х2-1 в т. х=1 |
| --- | --- |

5 вариант

| а) у= 37х-х+6х | б)у=х3-5х5-4х2 в т. х=1 |
| --- | --- |

6 вариант

| а) у= 5х2-х-5х | б)у=2х2-6х-2 в т. х=-2 |
| --- | --- |

7 вариант

| а) у= 3х +3х-4х6 | б)у=х2-6х3х-2 в т. х=1 |
| --- | --- |

8вариант

| а) у= 3х2-3х3-х | б)у=4х2+94х+8 в т. х=2 |
| --- | --- |

9 вариант

| а) у= 8х2-4х+х | б)у=х3-4х3х2-4х в т. х=-1 |
| --- | --- |

10 вариант

| а)а) у= 8х3+3х-4х +2х7 | б)б)у=17-х24х-5 в т. х=2 |
| --- | --- |

Задание 3Вычислить интегралы

1 вариант

| а) | б) | в) |
| --- | --- | --- |

2 вариант

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

3 вариант

| а ) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

4 вариант

| А) | б) | В) |
| --- | --- | --- |

5 вариант

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

6 вариант

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

7 вариант

| А) | Б) | В) |
| --- | --- | --- |

8вариант

9вариант

| А) |  |  |
| --- | --- | --- |

10 вариант

Раздел 2

Задание 1Выполнить действия над матрицами

- 4А-А*B+5В, если

- 3А-В*А+2В, если

- 4А-А`*B+5В, если

- 3А`-В*А`+2В, если

- 4А`-3А`*B`+4В, если

- 3А`-2В`*А+2В`, если

- 2А-А`*B`+5В, если

- 4А`-2В`*А+В`, если

- 3А-А*B`+2В, если

- 2А`-3А*B+5В, если

Задание 2Дана система линейных уравнений,  решить одним из трёх способов:

- Методом Гаусса;

- По формулам Крамера;

- Средствами матричного исчисления.

Вариант 1 .	Вариант 2.

Вариант 3. 	Вариант 4.

Вариант 5. 	Вариант 6.

Вариант 7. 	Вариант 8.

Вариант 9. 	Вариант 10.

Раздел 3

Задание 1

1 вариант

Пусть А – множество корней уравнения x2=4,  В – множество корней уравненияx+1x-2=0, С-множество корней уравнения x=1. Перечислите элементы множеств:

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

2 вариант

Пусть А – множество корней уравнения x2=9,В – множество корней уравненияx+1x-3=0, С-множество корней уравнения x=1. Перечислите элементы множеств:

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

3. вариант

Пусть А – множество корней уравнения x2=16, В – множество корней уравненияx+1x-4=0, С-множество корней уравнения x=1. Перечислите элементы множеств:

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

4. вариант

Пусть А – множество корней уравнения x2=25, В – множество корней уравненияx+1x-5=0, С-множество корней уравнения x=1. Перечислите элементы множеств:

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

5 вариант

Перечислите элементы каждого из множеств:

а) А = {x : x ∈ N , -2  ≤  x  ≤  5};

б) В = {х : x ∈ Z , | x |  <  3};

в) С = {х : x ∈ N , 2х2 + 5х –3 = 0}.

И определите элементы множеств

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

6 вариант

Перечислите элементы каждого из множеств:

а)  А = {х : x ∈ Z, | x | = 4};

б) В = {х : x ∈ N , –2  <  х  ≤  5};

в) С = {х :   x ∈ Q , x 2 + 3х + 4 = 0}.

И определите элементы множеств

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

7 вариант

Перечислите элементы каждого из множеств:

а) А = {х:  x∈  Z, –2  ≤  x  ≤  3};

б) В = {х : x ∈ N , (5х + 6)(х – 4) = 0};

в) С = {х :  x ∈ N , |x|  = 7}.

И определите элементы множеств

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

8 вариант

Перечислите элементы каждого из множеств:

а) А = {х :   х ∈ N,  х  ≤  4};

б) В = {х :   х ∈ Z, (х + 1)(–х – 3) = 0};

в) С = {х :  х ∈ N, | х | = 5}.

И определите элементы множеств

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

9 вариант

3.Запишите перечислением элементов следующие множества:

а) А – множество нечетных чисел на отрезке [1; 15];

б) В – множество натуральных чисел, больших 10, но меньших 12;

в) С – множество натуральных делителей числа 18;

И определите элементы множеств

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

10 вариант

а) А – множество натуральных чисел, меньших 8;

б) В– множество двузначных чисел, делящихся на 10;

в) С – множество чисел, модуль которых равен 23.

И определите элементы множеств

а) А∪В;б) В∩С;в) А∩С;г) С\В;д) В\С;е) А∪В∪С.

Раздел 4

Задание 1 .Даны уравнение и комплексное число

Требуется:

- найти корни уравнения  z1, z2  на множестве комплексных чисел;

- найти комплексное число   в алгебраической форме;

| № варианта | Уравнение |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |

Раздел 5

Задание 1.Задачи на нахождение вероятности случайного события

1. В магазине имеются 12 женских и 4 мужских шубы. Для анализа качества отобрали три случайным образом.Определить вероятность того что среди отобранных шуб окажутся

А) только женские шубы

Б) только 2 женских шубы

2. На сборку поступило 20 деталей среди которых 4 бракованных. Сборщик на удачу берёт три детали. Найти вероятность того что:

А) все детали бракованные

Б) только одна деталь из трёх бракованная

В) Хотя бы одна из трёх взятых бракованная

3. В партии сотовых телефонов, состоящих из 5 неисправных и 18 исправных телефонов, для проверки выбирают три. Найти вероятность того что среди отобранных телефонов окажутся

А)  только 2 исправны

Б) только исправные телефоны

4. В ящике 13 стандартных изделий и 4 бракованных. Наугад выбирают три. Каковы вероятности того что среди них:

А) одна бракованная

Б) две бракованных

В) хотя бы одна стандартная

5. На сборку поступило 18 деталей среди которых 4 бракованных. Сборщик на удачу берёт три детали. Найти вероятность того что:

А) все детали бракованные

Б) только одна деталь из трёх бракованная

В) Хотя бы одна из трёх взятых бракованная

6. В розыгрыше первенства по баскетболу участвуют 14 команд, из которых формируются 2 группы по 7 команд в каждой. Найти вероятность того, что 2 самые сильные команды:

а)  попадут в одну и ту же группу;

б)  попадут в разные группы?

7. В ящике 13 стандартных изделий и 4 бракованных. Наугад выбирают три. Каковы вероятности того что среди них:

А) одна бракованная

Б) две бракованных

В) хотя бы одна стандартная

- Для аттестации группы из 10 студентов отбирают произвольным образом двоих. Какова вероятность того, что будут отобраны:

а) два вполне определенных человека;

б) ни один из них не будет отобран;

с) будет отобран хотя бы один из них?

- В соревновании участвуют 8 человек. Какова вероятность того, что

а) будет верно предсказана тройка призеров;

б) будет верно предсказан порядок, в котором будут расположены призеры?

10. В магазине имеются 10 женских и 8 мужских шубы. Для анализа качества отобрали три случайным образом. Определить вероятность того что среди отобранных шуб окажутся

А) только женские шубы

Б) только 2 женских шубы

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

И ЗАДАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНформатика»

для студентов заочной формы обучения

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2019

| Программа составлена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также с учетом требований работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Информационных технологий протокол № ______ от «__»_______2019г. Председатель ПЦК _________Т.Н. Орлова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______Т.Ю. Крашакова «___»__________2019г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Ахмадеева Н.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации ПРОГРАММЫ | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИНФОРМАТИКА

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: математический и общий естественнонаучный цикл ЕН.02.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:

- состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникационных технологий;

- возможности и область применения программного обеспечения.

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 76 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 18 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 4 часа,

лабораторно-практических работ – 12 часов;

курсового проектирования – 0 часов;

экзамены и консультации – 0 часов;

зачета – 2 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы – 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 76 |
| Самостоятельная работа | 58 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 18 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 4 |
| практические занятия | 12 |
| зачет | 2 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета |  |

2.2.  Тематический план и содержание учебнойдисциплины «ИНФОРМАТИКА»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1. Автоматизиро-ванная обработка информации | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. |
|  | Организация информации в современном мире. Информация, её виды и свойства. Информационные процессы. Организация размещения, обработки, поиска, хранения и передачи информации. | 1 |  |  |
|  | Измерение количества информации. Цифровое представление текстовой, графической, звуковой информации. | 1 |  |  |
|  | Информационные и коммуникационные технологии. Виды информационных технологий. Основные компоненты. Роль информационных технологий в профессиональной деятельности. Понятие и структура информационной системы. Этапы развития информационных систем. Виды информационных систем. Автоматизированные системы. Виды профессиональных автоматизированных систем. Автоматизированное рабочее место специалиста. | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. Подготовка доклада «Роль информации в моей специальности». Выполнение расчетов по измерению информации. |  | 4 |  |
| Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение вычислительной техники | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. |
|  | Архитектура персонального компьютера. Функционально-структурная организация: основные блоки ПК и их назначение, функциональные характеристики ПК. | 1 |  |  |
|  | Устройства ввода и вывода информации. Рекомендации по выбору персонального компьютера. Перспективы развития ПЭВМ. | 1 |  |  |
|  | Основные понятия и термины программного обеспечения. Классификация программных продуктов. Характерные особенности программного продукта. Этапы жизненного цикла программных продуктов. Методы защиты программных продуктов. | 1 |  |  |
|  | Системное и прикладное программное обеспечение. Операционные системы, их назначение и функции. Задачи и состав ОС. Загрузка операционных систем. Виды операционных систем для ПК.Файловая структура хранения данных.Пакеты прикладных программ. Классификация ППП: проблемно-ориентированные, интегрированные. Пакеты прикладных программ для решения научно-технических задач. Библиотеки стандартных программ. Характерные особенности пакетов прикладных программ. | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. Подготовка мультимедийной презентации «Возможности применения базового и специализированного программного обеспечения по профилю специальности». |  | 6 |  |
| Тема 3. Технология обработки текстовой информации | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. Уметь: - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | Текстовый процессор: назначение и функциональные возможности. Интерфейс текстового процессора. Работа с документом (создание, открытие, сохранение, печать). Редактирование и форматирование документа. Приемы работы с таблицами, формулами, графическими объектами. Виды списков, шаблонов. Технология работы с большими документами. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 6 |  |
|  | Практическое занятие №1. Работа в текстовом процессоре Word. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №2. Создание таблиц, списков, формул в Word. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №3. Создание комплексного текстового документа. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.Выполнение творческого задания в текстовом процессоре. |  | 4 |  |
| Тема 4. Технология обработки числовой информации | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. Уметь: - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | Электронные таблицы: назначение и основные функции. Основные компоненты электронной таблицы. Типы данных в ячейках электронной таблицы. Адресация в ячейках. Правила записи арифметических операций. Формат числа. Виды ссылок. Форматирование элементов таблицы. Расчеты в электронной таблице. Автоматизация работы. Абсолютная и относительная адресация. Использование библиотеки функций. Сортировка, поиск, фильтрация данных. Создание таблиц промежуточных итогов и сводных таблиц. Графическое представление данных. | 2 | 0 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №4. Решение расчетных задач в Excel. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. Выполнение расчетов в табличном процессоре. |  | 6 |  |
| Тема 5. Технология обработки графической информации. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. Уметь: - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | Виды компьютерной графики. Представление графического изображения в компьютере. Цветовые модели. Форматы графических данных. Мультимедийные презентации. Назначение и основные возможности MS PowerPoint. Настройка презентации: анимация, наложение звука, вставка видео, гиперссылки. | 2 |  |  |
|  | Мультимедийные технологии. Понятие мультимедиа. Объекты мультимедиа. Обзор программных мультимедийных продуктов. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Практическое занятие №5. Создание планов и схем в MS Visio. |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие №6. Работа с презентационной графикой Power Point. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. Выполнение творческой работы «Тематическая презентация». Выполнение творческой работы «Визитная карточка». |  | 12 |  |
| Тема 6. Системы управления базами данных. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. Уметь: - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | База данных и система управления базами данных. Технологии обработки данных в базе данных. Разновидности баз данных. Основные понятия реляционной базы данных: поле, запись, ключевое поле, структура таблицы, режимы работы с объектами. Форматы полей. Интерфейс систем управления базами данных. Объекты базы данных: таблицы, формы, отчеты, запросы. | 2 |  |  |
|  | Справочно-поисковые системы. Назначение, возможности справочно-правовой системы. Интерфейс пользователя. Примеры справочно-поисковых систем. Состав и структура справочно-поисковой системы. Принципы работы в справочно-поисковых системах. Организация поиска информации в справочно-правовых системах. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.Поиск информации в справочно-правовой системе. |  | 10 |  |
| Тема 7. Сетевые технологии обработки и передачи информации. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. Уметь: - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | Сетевые технологии обработки и передачи информации. Компьютерные сети и их виды. Структура и основные принципы работы сети. Технические средства сети и их характеристики. Использование компьютерных сетей для организации совместной работы сотрудников предприятия. Сетевое программное обеспечение. | 2 |  |  |
|  | Ресурсы и службы Internet. Поиск информации в Internet. Web-ката-логи. Гибридные системы поиска. Онлайновые справочники. Основы безопасной работы в сети Internet. Пароли, советы по их выбору. | 2 |  |  |
|  | Основы веб-дизайна. Цвет в web-дизайне. Использование различных цветовых схем, исходя из позиционирования сайта. Стили дизайна сайта. Основные компоненты web-страницы и способы их визуального представления. Юзабилити сайта. Определения. Факторы, затрудняющие и помогающие правильному восприятию информации на сайте. | 2 |  |  |
|  | Создание макета сайта. Ритм. Правила расположения, форма основных навигационных, информационных и графических блоков на странице. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.Подготовка презентации «Ресурсы Интернет в сфере профессиональной деятельности». Составлениетаблицы «Обзор наиболее популярных программ для создания сайта». |  | 12 |  |
| Тема 8. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 0 | Знать: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения. Уметь: - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
|  | Компьютерные вирусы. Классификация и характеристика компьютерных вирусов. Способы обнаружения и средства борьбы с компьютерными вирусами. Антивирусные программы. | 1 |  |  |
|  | Информационная безопасность и защита информации.Приемы обеспечения информационной безопасности. Классификация различных видов угроз и программно-технические меры обеспечения безопасности. | 1 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 0 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Изучение теоретического материала, подготовка к итоговому тестированию. |  | 4 |  |
|  | Зачет |  | 2 |  |
| Всего: |  |  | 76 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы осуществляется в кабинете «Информатики и информационных технологий».

Кабинет оборудован:

- АРМ обучающихся и АРМ преподавателя;

- маркерная доска;

- принтер;

- программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- система дистанционного обучения Moodle;

- всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Цветкова М. С. Информатика(3-е изд.): учебник для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2017

Дополнительные источники:

- Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине "Информатика" для специальности 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение / ГБПОУ "ЮУрГТК" ; сост. Н.В. Ахмадеева. – Челябинск, 2019.

- Цветкова, М.С. Информатика и ИКТ [Электронный ресурс]: Практикум для профессий и спец. естественно-науч. и гум. профилей: учеб.пособие / М.С. Цветкова, И.Ю. Хлобыстова. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2015. - 240 с. : ил.- (Профессиональное образование). - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=165045.

Интернет-ресурсы

- Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа www.window.edu.ru.

- Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа www.megabook. ru.

- Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании[Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://ru.iite. unesco.org/publications.

- Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа www.ict.edu.ru.

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа www.fcior.edu.ru.

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на первом курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, практические занятия, проблемные методы,дистанционное обучение.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, устного опроса, аудиторных самостоятельных работ, зачета.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - состав и возможности информационно-компьютерных и телекоммуникацион-ных технологий; - возможности и область применения программного обеспечения | Тестирование и зачет: «5» - 91 – 100% правильных ответов, «4» - 71-90% правильных ответов, «3» - 51-70% правильных ответов, «2» - 50% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Устный опрос, тестирование, аудиторные самостоятельные работы, зачет Практические занятия, аудиторные самостоятельные работы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности; | Практические и самостоятельные работы: «5» - работа выполнена безошибочно; «4» - работавыполнена в полном объеме с недочетами; «3» - работа выполнена в не полном объеме (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы); «2» - работа выполнена в не полном объеме (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы). |  |

- МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Формы самостоятельной работы студентов определяются содержанием учебной дисциплины, степенью подготовленности студентов.

Общий объём времени, отведённый на самостоятельную работу, составляет 58 часов.

Критерии оценивания:

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за  работу, выполненную в полном объеме с недочетами;

- Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы);

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 50% правильно выполненных заданий от общего объема работы).

Тематический план  внеаудиторной самостоятельной работы

| № темы | № работы | Наименование внеаудиторной работы | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1 Автоматизи-рованная обработка информации |  | Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. | 4 |
|  |  | Подготовка доклада «Роль информации в моей профессии». |  |
|  |  | Выполнение расчетов по измерению информации. |  |
| Тема 2 Аппаратное и программное обеспечение вычислитель-ной техники |  | Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. | 6 |
|  |  | Подготовка мультимедийной презентации «Возможности применения базового и специализированного программного обеспечения по профилю специальности». |  |
| Тема 3 Технология обработки текстовой информации |  | Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. | 4 |
|  |  | Выполнение творческого задания в текстовом процессоре. |  |
| Тема 4. Технология обработки числовой информации |  | Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. | 6 |
|  |  | Выполнение расчетов в табличном процессоре. |  |
| Тема 5. Технология обработки графической информации. |  | Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. | 12 |
|  |  | Выполнение творческой работы «Тематическая презентация». |  |
|  |  | Выполнение творческой работы «Визитная карточка». |  |
| Тема 6. Системы управления базами данных. |  | Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. | 10 |
|  |  | Поиск информации в справочно-правовой системе. |  |
| Тема 7. Сетевые технологии обработки и передачи информации. |  | Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию. | 12 |
|  |  | Подготовка презентации «Ресурсы Интернет в сфере профессиональной деятельности». |  |
|  |  | Составить таблицу «Обзор наиболее популярных программ для создания сайта». |  |
| Тема 8. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности |  | Изучение теоретического материала, подготовка к итоговому тестированию. | 4 |
|  | Всего: |  | 58 |

Тема 1. Автоматизированная обработка информации

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление теоретических знанийстудентов по теме «Автоматизированная обработка информации».

Задание 1: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по данной теме.

Вопросы для самоконтроля:

- Как вы понимаете термин "информация"?

- Приведите примеры, подтверждающие наличие и общность информационных процессов в живой природе, обществе, технике.

- Где и как человек хранит информацию?

- Что необходимо добавить в систему "источник информации — приёмник информации", чтобы осуществлять передачу сообщений?

- Приведите примеры обработки информации человеком. Что является результатами этой обработки?

- От чего зависит информативность сообщения, принимаемого человеком?

- Что определяет термин "бит" в теории информации и в вычислительной технике?

- Приведите примеры сообщений, содержащих один (два, три) бит информации.

- Дайте определение информационной технологии.

- Приведите примеры различных видов информационных технологий.

- Дайте определение информационной системы.

- Перечислите типы информационных систем.

- Что такое разомкнутая ИС? Приведите примеры.

- Что такое замкнутая ИС?

- Возможна ли ИС без применения информационной технологии?

Задание 2: Подготовка доклада по теме «Роль информации в моей профессии».

Порядок выполнения работы:

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада, как правило, составляет 10минут.

- Загрузите информационно-поисковую систему.

- Изучите информационные ресурсы по теме доклада.

- Сформируйте доклад объемом 3-5 листа, соблюдая следующую структуру:

- Титульный лист,

- Текст работы,

- Список использованной литературы.

- Оформите доклад в соответствии со следующими требованиями:

- Титульный лист:

Министерство образования и науки Челябинской области Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Южно-Уральский государственный технический колледж» Доклад Тема доклада Выполнил: ФИО студента, группа Проверил: ФИО преподавателя 20___ г.

- Текст работы:

Письменная работа выполняется на листах формата А4, на одной стороне листа. Шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14 пт, междустрочный интервал – 1, красная строка 1,5 см.

Размеры полей: сверху 2см, снизу 2см, слева 2см, справа 1,5см.

Все страницы работы  нумеруются арабскими цифрами. Нумерация должна быть сквозной, от титульного до последнего листа текста. На титульном листе нумерация страниц не проставляется.

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) располагаются непосредственно после текста, где они упоминаются впервые или на следующей странице. Каждая иллюстрация должна иметь название и  номер. Нумерация иллюстраций должна быть сплошной по всему тексту, например:

Рис. 1. Система водоотведения дома

Цифровой материал  оформляется в виде таблиц, которые располагаются непосредственно после текста.  Таблицы нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер таблицы размещают в правом верхнем углу, над её заголовком после слова «Таблица».  Заголовок таблицы помещается над таблицей посредине.

Таблица 1

Достоинства и недостатки счетчиков посещений WEB-ресурсов

| № п/п | Наименование web-ресурса | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- Список  использованной литературы:

При ссылке на источник в тексте приводится порядковый номер и номер страницы использованной литературы, заключенный в квадратные скобки. Наличие списка литературы, оформленного в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008.

Например:

- Мельников В.П. Информационная безопасность: учеб.пособие для студ. сред. проф. образования.– 5-е изд., стер. / В.П. Мельников, С.А. Клейменов, А.М. Петраков. – М.: Академия, 2016. – 336с.

Задание 3: Выполнение расчетов по  измерению информации.

Порядок выполнения работы:

- Переведите 8388608бит в Мбайты.

- Оцените информационный объем предложения:

Формула воды Н2О применима только к водяным парам.

- Каждое показание датчика, фиксируемое в памяти компьютера, занимает 5 бит. Записано 50 показаний этого датчика. Каков информационный объем снятых значений в байтах?

- Сообщение записанной буквами из 256 символьного алфавита содержит 50 символов. Какой объем информации оно несет?

- На железнодорожном вокзале 8 путей. Вами получено сообщение, что ваш поезд прибывает на 4 путь. Какой объем информации Вы получили?

- Азбука Морзе позволяет кодировать символы для радиосвязи, задавая комбинацию точек и тире. Сколько различных символов (цифр, букв, знаков пунктуации и т.д.) можно  закодировать, используя код Морзе длиной не менее трех и не более пяти сигналов (точек и тире)?

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение вычислительной техники

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление теоретических знанийстудентов по теме «Аппаратное и программное обеспечение вычислительной техники».

Задание 4: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по данной теме.

Вопросы для самоконтроля:

  - Какие основные классы компьютеров Вам известны?

  - Перечислите главные устройства компьютера.

  - В чём заключается принцип программного управления?

  - Что понимается под архитектурой компьютера?

  - Перечислите распространённые компьютерные архитектуры.

  - Каковы отличительные особенности классической архитектуры?

  - Что собой представляет шина компьютера? Каковы функции общей шины?

  - Какую функцию выполняют контроллеры?

  - Какие отличительные особенности присущи многопроцессорной архитектуре? Многомашинной архитектуре? Архитектуре с параллельным процессором?

  - Что такое центральный процессор?

  - Какие основные компоненты содержат в себе современные микропроцессоры?

  - Как конструктивно выполнены современные микропроцессоры?

  - Перечислите основные и производные единицы измерения количества памяти.

  - Назовите две основные разновидности памяти компьютера.

  - Перечислите основные компоненты внутренней памяти.

  - Что представляет собой ОЗУ? Каково её назначение?

  - В чём разница между памятью статической и динамической?

  - Каково назначение кэш-памяти? Каким образом она реализуется?

  - Что такое BIOS и какова её роль?

  - Каково назначение внешней памяти? Перечислите разновидности устройств внешней памяти.

  - Каковы достоинства и недостатки накопителей на компакт-дисках?

  - Назовите главные компоненты и основные управляющие клавиши клавиатуры.

  - Как формируется изображение на экране цветного монитора?

  - Как устроены жидкокристаллические мониторы? Проведите сравнение таких мониторов с мониторами, построенными на основе ЭЛТ.

  - Назовите достоинства и недостатки лазерных и струйных принтеров.

  - Чем работа плоттера отличается от работы принтера?

  - Перечислите основные виды манипуляторов.

  - Что понимают под персональным компьютером?

  - Что такое порты устройств? Охарактеризуйте основные виды портов.

  - Что включает в себя понятие "программное обеспечение"?

  - Назовите и характеризуйте основные категории программного обеспечения.

  - Назовите назначение системного программного обеспечения.

  - Что входит в системное программное обеспечение?

  - Перечислите основные функции операционной системы?

  - Какие компоненты входят в состав операционной системы?

  - В чем заключается процесс загрузки операционной системы?

  - Назовите виды операционных систем для ПК.

  - Что такое файл?

  - Как организована файловая система?

  - Приведите пример иерархической файловой структуры.

  - Дайте определение пакета прикладных программ.

  - Какие бывают виды пакетов прикладных программ?

  - Назовите пакет прикладных программ для решения научно-технических задач.

  - Каково назначение библиотек стандартных программ?

Задание 5: Подготовка мультимедийной презентации «Возможности применения базового и специализированного программного обеспечения по профилю специальности»

Порядок выполнения работы:

- Подготовьте презентацию на данную тему.

- Количество слайдов не менее 10.

- Титульный лист презентации оформите по образцу:

- Создайте слайд «Содержание», на котором установите гиперссылки на слайды презентации.

- Соблюдайте правила оформления слайдов:

- Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.

- Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый).

- Звук не должен мешать.

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета.

- Используйте возможности компьютерной анимации для предоставления информации на слайде.

- Используйте короткие слова и предложения.

- Расположение информации на странице – горизонтальное. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. Максимальное число строк на слайде – 8.

- Шрифты: Для заголовков – 32 – 36. Для информации – 28. Шрифтыбеззасечек (Arial, Arial Black, Tahoma, ит.д.). Для выделения информации желательно использовать жирный шрифт.

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами.

- Для выделения информации используйте рамки, границу, заливку, разные шрифта цветов, штриховку, стрелки, рисунки, диаграммы.

- При оформление заголовков точка в конце не ставиться, если заголовок состоит из двух предложений – ставиться.

- Последний слайд: Спасибо за внимание.

- Сохраните презентацию в формате демонстрации.

Тема 3. Технология обработки текстовой информации.

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знанийи практических умений студентов по теме «Технология обработки текстовой информации».

Задание 6: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по данной теме.

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите основные функции текстовых редакторов.

- Какие дополнительные возможности редактирования текстов обеспечивают полнофункциональные издательские системы по сравнению с текстовыми редакторами?

- Какие операции используются при форматировании документа Word в целом?

Задание 7:  Выполнение творческого задания в текстовом процессоре.

Порядок выполнения работы:

- В текстовом процессоре  MSWordсоздайте грамоту за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и приумножение природных ресурсов Челябинской области:

  - Для заголовка используйте объект WordArt;

  - По краям примените рамку;

  - Сверху грамоты поместите графический рисунок;

  - Добавьте текст нужного содержания и отформатируйте его.

- Сдайте работу преподавателю в электронном виде.

Тема 4. Технология обработки числовой информации.

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знанийи практических умений студентов по теме «Технология обработки числовой информации».

Задание 8: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по данной теме.

Вопросы для самоконтроля:

- Назовите функциональные возможности табличного процессора.

- Что такое адрес ячейки?

- Какие виды данных могут быть введены в ячейки электронных таблиц?

- Какие форматы данных существуют?

- В чем заключается отличие абсолютных ссылок от относительных?

- Каким образом записывается абсолютный адрес ячейки?

- Что такое диапазон ячеек?

- Какие функции существуют в электронных таблицах?

- Что такое сортировка данных?

- Для чего применяется фильтрация данных?

- В каких ситуациях предпочтительнее использовать гистограммы, графики, круговые диаграммы?

Задание 9:  Выполнение расчетов в табличном процессоре.

Порядок выполнения работы:

Создайте таблицу по образцу. Заполните столбец «Кол-во» произвольным образом. Рассчитайте стоимость в рублях и долларах (используя абсолютную адресацию), итоговые значения, максимальную и минимальную стоимость.

Тема 5. Технология обработки графической информации.

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знанийи практических умений студентов по теме «Технология обработки графической информации».

Задание 10: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по данной теме.

Вопросы для самоконтроля:

- Что понимают под компьютерной графикой?

- На какие категории по способам задания изображений можно разделить графику?

- Что представляет собой векторная графика?

- Что представляет собой растровая графика?

- Почему растровую графику называют универсальной графической технологией?

- Опишите достоинства и недостатки векторной графики.

- Опишите достоинства и недостатки растровой графики.

- Какие форматы графических файлов вы знаете?

- Для решения каких задач используются редакторы растровой графики?

- Для решения каких задач используются редакторы векторной графики?

- Перечислите основные функции программы PowerPoint.

- Перечислите режимы просмотра слайдов.

- Назовите основные требования к презентациям.

- В каких режимах можно просматривать презентацию?

- Где используются мультимедийные презентации?

- В чем состоит отличие мультимедийной обучающей программы от учебного видеофильма?

Задание 11: Выполнение индивидуального задания  «Создание тематической презентации».

Порядок выполнения работы:

- Подготовьте одну презентацию из следующих тем:

- Вода – чудо природы;

- Чистая вода;

- Загрязнение воды;

- Вода в организме.

- Количество слайдов не менее 10.

- Титульный лист презентации оформите по образцу:

- Создайте слайд «Содержание», на котором установите гиперссылки на слайды презентации.

- Соблюдайте правила оформления слайдов:

- Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации.

- Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый).

- Звук не должен мешать.

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета.

- Используйте возможности компьютерной анимации для предоставления информации на слайде.

- Используйте короткие слова и предложения.

- Расположение информации на странице – горизонтальное.Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней.Максимальное число строк на слайде – 8.

- Шрифты:Для заголовков – 32 – 36.Для информации – 28.Шрифтыбеззасечек (Arial, ArialBlack, Tahoma, ит.д.). Для выделения информации желательно использовать жирный шрифт, курсив использовать как можно реже.

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами.

- Для выделения информации используйтерамки, границу, заливку,разные шрифта цветов, штриховку, стрелки,рисунки, диаграммы, схемы.

- При оформление заголовковточка в конце не ставиться, если заголовок состоит из двух предложений – ставиться.

- Последний слайд: Спасибо за внимание.

- Сохраните презентацию в формате демонстрации.

Задание 12: Выполнение творческой работы «Визитная карточка».

Порядок выполнения работы:

- В графическом редакторе создайте свою профессиональную визитную карточку:

  - Визитная карточка должна содержать ваши фамилию и имя. Отчество или инициал указывается в зависимости от вашего имиджа, возраста. На личной визитной карточке можно дать также те дополнительные сведения, которые вы хотите о себе сообщить (адрес, телефон(ы), адрес электронной почты и пр.). Личные визитки могут содержать цветные эмблемы, рисунки.

Образцы:

Тема 6. Системы управления базами данных.

Цель работы:систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знанийи практических умений студентов по теме «Системы управления базами данных».

Задание 13: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по данной теме.

Вопросы для самоконтроля:

- Сколько способов создания таблиц в MS Access? Перечислите их. Чем каждый способ отличается друг от друга?

- Дайте характеристику каждому свойству поля, которое заполняется в конструкторе таблиц.

- Как удалить столбец таблицы? Как вставить новое поле в таблицу?

- Как вставить рисунок в таблицу? Какой тип должен быть у такого поля?

- Как вставить новую запись в таблицу? Как удалить запись из таблицы?

- Как перейти на строку таблицы с заданным номером?

- Для чего предназначен мастер подстановок? Сколько способов создания списков MS Access? Перечислите их. Чем каждый способ отличается друг от друга?

- Что сделать, если в текстовое поле не входит предложение?

- Какой список, созданный «Мастером подстановок» можно пополнять?

- Как можно заполнить таблицу?

- Что показывает команда Схема данных?

- Как сортировать таблицу по нескольким полям?

- Как применять операцию поиска?

- Можно ли с помощью «фильтра по выделенному» задать несколько значений полей для отбора записей?

- Как можно сохранить фильтр?

- Какая команда применяется для удаления фильтра?

- Как можно создать фильтр на созданном фильтре?

- В каком режиме оформляют форму?

- Перечислите условия, необходимые для установки связей между таблицами. Как удалить связи между таблицами и очистить схему данных?

- Объясните термины «каскадное удаление» и «каскадное обновление».

- Что такое целостность данных»?

- Что такое первичный  и внешний ключ?

- Как открыть окно схемы данных?

- Что такое подстановка? Когда она используется? Как создать подстановку?

Задание 14:  Поиск информации в справочно-правовой системе.

Используя информационно-поисковые системы сети Интернет, выполните поиск информации: Найдите организации, занимающихся водоснабжением и водоотведением в г.Челябинске. Перечень организаций (не менее 7) оформите в текстовом документе, используя нумерованный список. Заголовок страницы: ОРГАНИЗАЦИИ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ Г.ЧЕЛЯБИНСКА.

Тема 7. Сетевые технологии обработки и передачи информации

Цель работы: систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знанийумений студентов по теме «Сетевые технологии обработки и передачи информации».

Задание 15: Изучение теоретического материала, подготовка к тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по данной теме.

Вопросы для самоконтроля:

- Каково назначение межкомпьютерной связи?

- Опишите технологию "клиент-сервер".

- Каким образом преодолевается проблема несовместимости интерфейсов в компьютерных сетях?

- Что такое протокол коммуникации?

- Почему данные передаются при помощи пакетов?

- Охарактеризуйте основные виды сетевых топологий.

- В каких областях и с какой целью применяются локальные сети?

- Что такое IP-адрес?

- Для чего используется доменное имя?

- Какие существуют виды топологии локальной сети?

- Охарактеризуйте кратко топологию «шина», «звезда», «кольцо».

- Кто является поставщиком услуг интернета?

- Как производится передача файлов?

- Назовите технические средства, необходимые для подключения к интернету?

- Назовите программные средства, необходимые для работы в интернет?

- Какие способы подключения к интернет вы знаете?

- Что такое электронная почта?

- Что такое почтовый клиент?

- Что такое почтовый сервер?

- Как записывается почтовый адрес?

- Что такое спам?

- Что нужно делать со спамовыми письмами?

- Что такое информационно-поисковая система?

- Приведите примеры информационно-поисковых систем.

Задание 16: Подготовка презентации «Ресурсы Интернет в сфере профессиональной деятельности»

Порядок выполнения работы:

- Подготовьте презентацию на данную тему.

- Количество слайдов не менее 10.

- Титульный лист презентации оформите по образцу:

- Создайте слайд «Содержание», на котором установите гиперссылки на слайды презентации.

- Соблюдайте правила оформления слайдов:

- Соблюдайте единый стиль оформления.

- Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый).

- Звук не должен мешать.

- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста. Для фона и текста используйте контрастные цвета.

- Используйте возможности компьютерной анимации для предоставления информации на слайде.

- Используйте короткие слова и предложения.

- Расположение информации на странице – горизонтальное. Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. Максимальное число строк на слайде – 8.

- Шрифты: Для заголовков – 32 – 36. Для информации – 28. Шрифтыбеззасечек (Arial, Arial Black, Tahoma, ит.д.). Для выделения информации желательно использовать жирный шрифт, курсив использовать как можно реже.

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных букв).

- Для выделения информации используйте рамки, границу, заливку, разные шрифта цветов, штриховку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы.

- При оформление заголовков точка в конце не ставиться, если заголовок состоит из двух предложений – ставиться.

- Последний слайд: Спасибо за внимание.

- Сохраните презентацию в формате демонстрации.

Задание 17: Составление таблицы «Обзор наиболее популярных программ для создания сайта».

Порядок выполнения работы:

Составить таблицу с перечнем наиболее популярных программ создания сайтов, рассмотреть функции, логотип, достоинства и недостатки, стоимость программ.

Тема 8. Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности

Цель работы:систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знанийи практических умений студентов по теме «Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности».

Задание 18: Изучение теоретического материала, подготовка к итоговому тестированию.

Порядок выполнения работы:

Используя конспект, учебники и информационно-поисковую систему Интернет,  подготовьтесь к устному опросу, тестированию по темам:

Тема 1. Автоматизированная обработка информации

Тема 2. Аппаратное и программное обеспечение вычислительной техники

Тема 3. Технология обработки текстовой информации

Тема 4.Технология обработки числовой информации

Тема 5. Технология обработки графической информации

Тема 6.Системы управления базами данных.

Тема 7. Сетевые технологии обработки и передачи информации

Тема 8.Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПрограммА, методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

по учебной дисциплине

«Экологические основы природопользования»

для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(ФГОС-2018)

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол № _ от «___» ______ 2019 г Председатель ПЦК _________А.А.Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ____________Т.Ю.Крашакова «___»______________2019 г |
| --- | --- | --- |

Автор: С.А. Вострикова.– преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

НА ПрограммУ, методическиЕ указаниЯ по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы для заочной формы обучения

по учебной  дисциплине «Экологические основы природопользования»,

разработанные преподавателями ЮУрГТК  Востриковой С.А.

Разработка по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

Данная разработка определяет общий объем знаний, подлежащий обязательному усвоению студентами, и предназначена для заочной формы обучения.

Основная цель преподавания дисциплины – получение будущими специалистами знаний по рациональному природопользованию, необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Методичка включает в себя две части: программу и методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы.	Программа состоит из двух разделов. В первом разделе раскрываются особенности взаимодействия общества и природы,  во втором разделе рассматриваются правовые и социальные вопросы природопользования, изучение данных разделов позволит студентам приобрести необходимые знания и умения:

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических  умений  по применению их на практике, разработкой предусматривается  выполнение  заданий внеаудиторной самостоятельной работы.

Разработка по учебной дисциплине «Экологические основы природопользования» соответствует установленным требованиям и может быть рекомендована для использования в учебном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |
| 5.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экологические основы природопользования

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: математический и общий естественно - научный  цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания;

- использовать природоохранные технологии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства;

- основные принципы рационального природопользования

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

- ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

- ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

- ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

- ОК.06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

- ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

- ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям

ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения

ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях чрезвычайных ситуаций

ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод

ПК 3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 45 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 6 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 6 часов,

лабораторно-практических работ – 0 часа;

курсового проектирования – 0 часов,

внеаудиторной самостоятельной работы – 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 45 |
| Самостоятельная работа | 39 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 6 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 6 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 0 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экологические основы природопользования»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Особенности взаимодействия общества и природы |  |  | 32 | Знать: основные принципы рационального природопользования; Уметь: ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания использовать природоохранные технологии |
| Тема 1 .1 Природоохранный потенциал | Содержание учебного материала |  | 1 |  |
|  | Природа и общество. Преднамеренные и непреднамеренные воздействия на человека на условия существования. Охрана биосферы от загрязнения выбросами хозяйственной деятельности. Влияние урбанизации на биосферу. Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Перспективы и принципы создания неразрушающих природу производств. Признаки экологического кризиса. Глобальные проблемы экологии |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Работа с различными источниками информации по теме: изучение конспектов занятий, анализ учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Выполнение практических работ с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Выполнение практических работ: №1Выявление причин и последствий разрушения озонового слоя №2 Выявление причин и последствий парникового эффекта |  | 10 |  |
| Тема 1.2 Природные ресурсы и рациональное природопользование | Содержание учебного материала | 2 | 1 | Знать: основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства; Уметь: использовать природоохранные технологии |
|  | Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Пищевые ресурсы человечества. Проблемы питания и производства сельскохозяйственной продукции. Проблемы сохранения человеческих ресурсов. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Работа с различными источниками информации по теме: изучение конспектов занятий, анализ учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий),выполнение заданий |  | 9 |  |
| Тема 1.3 Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами | Содержание учебного материала | 2 | 1 | Знать: основные принципы рационального природопользования. Уметь: использовать природоохранные технологии ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания |
|  | Понятие экологического риска. Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду; оценка и прогнозирование состояния окружающей среды. Загрязнения биосферы. Антропогенное и естественное загрязнение. Прямое и косвенное воздействие на человека загрязнений биосферы. Основные загрязнители, их классификация. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Работа с различными источниками информации по теме: изучение конспектов занятий, анализ учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий). Выполнение лабораторных работ с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите. Лабораторная работа №1 Определение степени загрязнения атмосферного воздуха Лабораторная работа №2 Определение степени загрязнения талых вод |  | 10 |  |
| Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования |  |  | 13 | Знать: основные принципы рационального природопользования. основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства Уметь: использовать природоохранные технологии |
| Тема 2.1. Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на природу. Природоохранный надзор | Содержание учебного материала | 1 | 1 |  |
|  | История Российского природоохранного законодательства. Законы и нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды Экономическое стимулирование природоохранной деятельности. Органы управления и надзора по охране природы. |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Работа с различными источниками информации по теме: изучение конспектов занятий, анализ учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий),выполнение заданий |  | 5 |  |
| Тема 2.2. Юридическая и экономическая ответственность предприятий, загрязняющих окружающую среду | Содержание учебного материала | 2 | 1 | Знать: основные принципы рационального природопользования. основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства Уметь: использовать природоохранные технологии |
|  | Юридическая ответственность за экологические правонарушения Понятие об экологической оценке производств и предприятий |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Работа с различными источниками информации по теме: изучение конспектов занятий, анализ учебной литературы и других источников информации (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий),выполнение заданий |  | 5 |  |
| Зачет |  |  | 1 |  |
| Всего: |  |  | 45 |  |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы осуществляется в  лаборатории «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей»;

Кабинет  и рабочие места обучающихся в кабинете оборудованы:

- кодоскоп;

- комплекты учебно-методической документации;

- наглядные пособия (планшеты, макеты);

- комплект демонстрационных материалов и электронных презентаций по курсу «Экологические основы природопользования».

Оборудование лаборатории Очистки и контроля качества природных и сточных вод:

- pH-метр;

- микроскопы ученические;

- химическая посуда;

- водяная баня;

- газоанализатор.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Константинов В.М. Экологические основы природопользования [Текст] : учебник / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе . - 17-е изд., стер.  - М. : Академия, 2017 . - 237 с. : ил.  - (Профессиональное  образование).

Интернет-ресурсы:

- Протасов, В.Ф. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Ф. Протасов. - М. : Альфа-М. : ИНФРА-М, 2015. - 304 с.  - (ПРОФИЛЬ). – Режим доступа:

http://znaniumm.com/bookread2.php? book=534685

- Хандогина, Е.К. Экологические основы природопользования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.К. Хандогина, Н.А. Герасимова, А.В. Хандогина; под общ.ред. Е.К. Хандогиной - 2-е изд. - М. :  ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 160 с. : ил. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа:

http://znaniumm.com/bookread2.php? book=556930

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на  четвертом  курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, практические занятия, тематические обсуждения.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства; -основные принципы рационального природопользования | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. Студент получает оценку «отлично», если в работе присутствуют все структурные элементы, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы аргументированы, использованы НПА , работа правильно оформлена. Оценка «хорошо» ставится, если в работе есть 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не противоречит выводам, в списке источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в оформлении. Работа оценивается «удовлетворительно», если один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы много устаревших источников, допущены существенные ошибки в оформлении. Оценку «неудовлетворительно» студент получит, если количество ошибок превышает допустимую норму, в работе отсутствуют выводы или не хватает других структурных элементов, в списке литературы недостаточно источников, работа оформлена не по требованиям. | Тесты зачет Опросы Задания внеаудиторной самостоятельной работы |

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздел 1.  Особенности взаимодействия общества и природы

Задание № 1.

Изучить конспект занятий:

- антропогенное влияние на окружающую природную среду;

- преднамеренные и непреднамеренные воздействия на человека на условия существования

Задание № 2.

Составить перечень факторов влияния урбанизации на биосферу, перечислить методы утилизации отходов

Задание № 3

Подготовить доклад в форме электронной презентации Microsoft Рower Point по теме: «Влияние урбанизации на биосферу».

Задание № 4

Подготовить доклад в форме электронной презентации Microsoft Рower Point по теме: «Утилизация бытовых и промышленных отходов».

Вопросы для самоконтроля:

- Что значит, преднамеренное и непреднамеренное воздействие человека на окружающую природную среду?

- Назовите положительные и отрицательные факторы влияния урбанизации на биосферу

- Дайте определение утилизации бытовых и промышленных отходов.

- Назовите признаки экологического кризиса.

- Перечислите причины разрушения озонового слоя и возникновения парникового эффекта.

Выполнить тестовые задания

1. Термин «экология» в 1866 году предложил

а) Ю. Сакс

б) Э. Геккель

в) И. Сеченов

г) Ф. Мюллер

2. Биосфера это:

а) живая оболочка Земли

б) Поверхность континентов и архипелагов

в) Почва и часть атмосферы, расположенная непосредственно над ней

г) Почвенно-растительный слой Земли и световая зона морей и океанов

3. В национальном природном парке, в отличие от заповедника

а) Разрешается проведение экскурсий и туристических походов

б) Допускается лицензионная охота и рыбная ловля

в) Допускаются только научные исследования

г) Разрешается сбор дикорастущих растений  местным населением

4. Озоновый экран

а) Рассеивает солнечную радиацию на подходе к Земле

б) Снижает уровень инфракрасного солнечного излучения, чем препятствует перегреву атмосферы Земли

в) Защищает от ультрафиолетовой радиации

г) Неблагоприятный климатический фактор Южных и Северных широт

5. Охраняемая природная территория, на которой сохранились определенные виды растений и животных, предназначенная для проведения исследования

а) национальный парк;

б) заказник;

в) заповедник;

г) национальный сад

6.Первый государственный заповедник на территории России назывался:

а) «Уссурийский»;

б) «Заволжский национальный парк»;

в) «Государственный Присурский заповедник»;

г) «Государственный Окский биосферный заповедник»

7. Толщина озонового слоя составляет:

а) 5 мм;

б) 3см;

в) 3мм

г) 5м

8.Планета Земля предположительно зародилась:

а) 2млн. лет;                б) 4,5 млн. лет               в) 6,5 млн. лет   г) 4,5 млрд. лет

  - 9.  В каком году на Дальнем  Востоке появляется первый государственный заповедник?

а) 1911;             б) 1897;              в) 1916;          г)2011

10 Что защищает землю от ультрафиолетового излучения?

а) солнце;            б) воздух;               в) озоновый экран    г) парниковый эффкет

11.  Основоположником термина «экология»  является:

а) Менделеев;            б) Геккель;             в) Дарвин     г) Морган

12. При утилизации, каких бытовых отходов применяются метод добычи газа метана?

а) ТБО;           б) пищевых       в) 	жидких 	г) радиоактивных

13. Кризис продуцентов – это кризис……

а) животных;        б) микроорганизмов;          в) растений;        г) земледелия.

14. В какой стране был образован (в 1872 г.) первый национальный парк:

а) Россия;        б) Германия;           в) США;                 г) Италия.

15. Наука о связях живых организмов с окружающей средой:

а) биология;          б) ботаника     в) зоология;            г) экология

16. В каком году был создан 1-ый государственный заповедник на Дальнем Востоке, который назывался «Супутинский»:

а) 1899;             б) 2001;                  в) 1911;                  г) 1912.

17. Главный виновник экологического кризиса:

а) человек;                               б) животные;                          в) микроорганизмы.

18. Экологический кризис это:

а) критическое состояние окружающей среды угрожающее здоровью человека животных и растений

б) глобальное потепление

в) увеличение среднегодовой температуры

г) уменьшение среднегодовой температуры

19.  Виды экологического кризиса:

а) кризис консументов, продуцентов, редуцентов;

б) кризис человека и животных;

в) кризис перепромысла.

Практическая работа № 1

Выявление причин и последствий разрушения озонового слоя

Цель работы: Выявить причины разрушения озонового слоя

уметь:

- ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания;

- использовать природоохранные технологии;

знать:

- основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства;

- основные принципы рационального природопользования.

План работы:

- В схематичной форме представить причины разрушения озонового слоя

Содержание озона в атмосфере незначительно и составляет 0,004% по объему.  Озон образуется в атмосфере под действием электрически: разрядов, синтезируется из кислорода под действием космической УФ-радиации. В пределах атмосферы повышенные концентрации озона образуют озоновый слой, имеющий важное значение для обеспечения жизни на Земле.  Озоновый экран ослабляет смертоносную УФ-радиацию слоев атмосферы между 40 и 15 км над земной поверхность примерно в 6500 раз. Разрушение озонового экрана на 50 увеличивает в 10 раз УФ-радиацию, что влияет на зрение животных и человека и может оказать другие губительны воздействия на живые организмы. Исчезновение озоносферы привело бы к непредсказуемым последствиям — вспышкам  рака кожи, уничтожению планктона в океане, мутациям растительного и животного мира. Впервые появление так называемой озоновой "дыры" над Антарктидой было зафиксировано наземными и спутниковыми измерениями в cepедине  1970-х гг. Площадь этой "дыры" составила 5 млн. м2, и озона в столбе воздуха было на 30—50% меньше нормы. Эта "дыра" в Антарктике наблюдается осенью (сентябрь-ноябрь), а в другие сезоны содержание озона ближе к норме. Заметнее всего уменьшение озона на высотах 15- 25 км, в слое с максимальным содержанием озона. Позднее выяснилось, что озона в атмосфере становится все меньше и меньше также в средних и высоких широтах Северного полушария зимой-весной (январь-март), особенно над Европой, США, Тихим океаном, Европейской частью России, Восточной Сибирью и Японией. В целом содержание озона в атмосфере за последние два десятилетия значительно уменьшилось.

Озоновый слой расположен в стратосфере на высоте от 12 до 50 км (наибольшая плотность на высоте около 23км). И, несмотря на то, что концентрация озона в атмосфере меньше 0.0001%, озоновый слой полностью поглощает губительное для всего живого коротковолновое ультрафиолетовое излучение. Долгое время озоновый слой стремительно истощался из-за деятельности человека. Вот основные причины его истончения:
1) Во время запуска космических ракет в озоновом слое буквально «выжигаются» дыры. И вопреки старому мнению о том, что они сразу же затягиваются, эти дыры существуют довольно долгое время.
2) Самолеты летающие на высотах в 12-16 км. также приносят вред озоновому слою, тогда как летающие ниже 12 км. напротив способствуют образованию озона.
3) Выброс в атмосферу фреонов. Фреоны – это газы, не вступающие у поверхности планеты ни в какие хим. реакции. Фреоны закипают и быстро увеличивают свой объем при комнатной температуре, и потому являются хорошими распылителями.

Впоследствии на основании научных исследований был сделан вывод, что основной причиной являются фреоны, которые широко используются в холодильной технике и в аэрозольных баллончиках.

Международным сообществом был принят ряд мер, направленных на предотвращение разрушения озонового слоя. В 1977 г. Программой ООН по окружающей среде был принят план действий по озоновому слою, в 1985 г. в Вене состоялась конференция, принявшая Конвенцию по охране озонового слоя, был установлен список веществ, отрицательно влияющих на озоновый слой, и принято решение о взаимном информировании государств о производстве и использовании этих веществ, о принимаемых мерах.

Таким образом, было официально заявлено о пагубном воздействии изменений озонового слоя на здоровье людей и окружающую среду и о том, что меры по охране озонового слоя требуют международного сотрудничества. Решающим стало подписание Монреальского протокола в 1987 г., согласно которому устанавливается контроль за производством и использованием фреонов. Протокол подписали более 70 стран, в том числе обязательства по нем взяла на себя Россия. В соответствии с требованиями эти соглашений производство вредных для озонового слоя фреонов должно быть прекращено к 2010 г.

Контрольный вопрос:

- Назовите последствия разрушения озонового слоя и определите меры охраны атмосферы

Практическая работа №2

Выявление причин и последствий парникового эффекта

Цель работы: Выявить причины и последствия парникового эффекта

уметь:

- ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания;

- использовать природоохранные технологии;

знать:

- основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства;

- основные принципы рационального природопользования.

План работы:

- В схематичной форме представить причины и последствия парникового эффекта

Парниковый эффект – это явление, при котором атмосферные газы (водяной пар, углекислый газ, метан и озон) удерживают восходящее от Земли тепло в тропосфере, не давая ему подниматься в более высокие слои атмосферы. При этом происходит нагревание, как самой атмосферы, так и земной поверхности. Причиной парникового эффекта является свойство атмосферных газов поглощать и испускать тепловое инфракрасное излучение и в природе это явление присутствовало всегда. Тревогу вызывает то, что в последние столетия явление парникового эффекта усиливается, а причиной усиления парникового эффекта является всё увеличивающиеся выбросы в атмосферу газов, возникающих в результате жизнедеятельности человечества.

Выброс в атмосферу многих газов: угарного газа (СО), углекислого газа (СО2), углеводородов, т. е. метана (CH4), этана (С2Н6) и др., — которые накапливаются в результате сжигания горючих ископаемых и других производственных процессов — приводят в появлению "парникового эффекта", хотя эти вещества по чти не представляют опасности как самостоятельные загрязнители (за исключением высоких концентраций).

Механизм парникового эффекта достаточно прост. Основным источником жизни и всех природных процессов на Земле является лучистая энергия Солнца. Энергия солнечной радиации всех длин волн, поступающая на нашу планету в единицу времени на единицу площади, перпендикулярной солнечным лучам, называется солнечной постоянной и составляет 1,4 кДж/см2. Это лишь одна двухмиллиардная доля энергии, излучаемой поверхностью Солнца. Из общего количества солнечной энергии, поступающей на Землю, атмосфера поглощает -20%. Примерно 34% энергии, проникающей в глубь атмосферы и доходящей до поверхности Земли, отражается облаками атмосферы, аэрозолями, в ней находящимися, и самой поверхностью Земли. Таким образом, до земной поверхности доходит -46% солнечной энергии и поглощается ею. В свою очередь поверхность суши и воды излучает длинноволновую инфракрасную (тепловую) радиацию, которая частично уходит в космос, а частично остается в атмосфере, задерживаясь входящими в ее состав газами и нагревая приземные слои воздуха. Эта изоляция Земли от космического пространства создала благоприятные условия для развития живых организмов.

Атмосферные газы (азот, кислород, водяные пары) не поглощают тепловое излучение, а рассеивают его. Концентрация С02 ежегодно повышается на 0,8—1,5 мг/кг. Считается, что при возрастании содержания С02 в воздухе вдвое среднегодовая температура повысится на 3—5 "С, что вызовет глобальное потепление климата, и через 125 лет можно ожидать массового таяния льдов Антарктиды, подъем среднего уровня Мирового океана, затопления значительной части прибрежной территории и других негативны последствии.

Таким образом, накопление выбросов газов в атмосфере представляет серьезную опасность. Кроме "парниковой эффекта" наличие этих газов обусловливает образование гак называемого фотохимического смога. При этом в результате фотохимических реакций углеводороды образуют весьма токсичные продукты: альдегиды и кетоны.

В научной литературе представлены достаточно убедительные доказательства необратимых воздействий парниковых газов на изменение климата, хотя до сих пор продолжаются попытки оспорить их со стороны влиятельных промышленных кругов.

Контрольные вопросы:

- Назовите последствия парникового эффекта

- Объясните механизм парникового эффекта

РАЗДЕЛ 2

ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Задание № 1.

Создать  мини-проект по теме: «Техногенные катастрофы современности и их последствия»;

Задание №2.

Подготовить доклады: «Мониторинг окружающей среды», «Экологическая экспертиза, ее виды и принципы», «Экологические преступления и причины их роста».

Задание №3

Подготовить  презентации по темам:

1.Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды;

2. Развитие института юридической ответственности за нарушение законодательства в сфере окружающей среды.

1. С какого года в России существует единая государственная система экологического мониторинга?

а) 1995;            б) 1997;                  в) 1990            г) 2010

2. Предельно допустимый уровень радиационного воздействия имеет аббревиатуру:

а) ПДВ;       б) ПДС;           в) ПДН;               г) ПДУ

3. Комплексный орган по выполнению основных природоохранных задач – это …

а) Минздрав России;

б) Минатом России;

в) Гостехнадзор России;

г) Министерство природных ресурсов

4. Общественная природоохранная организация Greenpeace организована … ХХ века.

а) в 50-е годы;

б) в 60-е годы;

в) в 70-е годы;

г) в 80-е годы

Лабораторная работа  № 1

Определение степени загрязнения атмосферного воздуха

Цель работы: Определить степень загрязнения атмосферного воздуха

уметь:

- ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания;

- использовать природоохранные технологии;

знать:

- основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства;

- основные принципы рационального природопользования.

План работы:

- Провести опыт по наличию загрязнений по всхожести кресс-салата

Прежде чем ставить эксперимент по биоиндикации загрязнений воздуха с помощью кресс-салата, партия семян (предварительно приобретенная в магазине семян), предназначенных для опытов, проверяется на всхожесть. Для этого семена кресс-салата проращивают в чашках Петри, в которые насыпают промытый речной песок слоем в 1 см. Сверху его накрывают фильтровальной бумагой и на нее раскладывают определенное количество семян. Перед раскладкой семян песок и бумагу увлажняют до полного насыщения водой. Сверху семена закрывают фильтровальной бумагой и неплотно накрывают стеклом.

Проращивание ведут в помещении при температуре 20 — 25 С. Нормой считается прорастание 90 — 95 % семян в течение 3 — 4 суток. Процент проросших семян от числа посеянных называется всхожестью.

После определения всхожести семян приступают к проведению эксперимента, закладывая один или несколько опытов в следующей последовательности.

- Чашку Петри заполняют до половины исследуемым субстратом (почвой, илом и т. п.).

- В другую чашку кладут такой же объем заведомо чистого субстрата, который будет служить в качестве контроля по отношению к исследуемому материалу.

- Субстраты во всех чашках увлажняют одним и тем же количеством отстоянной водопроводной воды до появления признаков насыщения.

- В каждую чашку на поверхность субстрата укладывают по 50 семян кресс-салата. Расстояние между соседними семенами должно быть по возможности одинаковым.

- Покрывают семена теми же субстратами, насыпая их почти до краев чашек и аккуратно разравнивая поверхность.

- Увлажняют верхние слои субстратов до влажности нижних.

- В течение 10—15 дней наблюдают за прорастанием семян, поддерживая влажность субстратов примерно на одном уровне. Результаты наблюдений записывают в таблицу.

В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех уровней загрязнения.

1.Загрязнение отсутствует. Всхожесть семян достигает 90 – 100 %, всходы дружные, проростки крепкие, ровные. Эти признаки характерны для контроля, с которым следует сравнивать опытные образцы.

2.Слабое загрязнение. Всхожесть 60 —90%. Проростки почти нормальной длины, крепкие, ровные.

3.Среднее загрязнение. Всхожесть 20 — 60%. Проростки по сравнению с контролем короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства.

4.Сильное загрязнение. Всхожесть семян очень слабая (менее 20%). Проростки мелкие и уродливые.

Контрольный вопрос:

- Проанализируйте реакцию растения на экологические условия.

Лабораторная работа  № 2

Определение степени загрязнения талых вод

Цель работы: Определить степень загрязнения талых вод

уметь:

- ориентироваться во взаимосвязях организмов и среды обитания;

- использовать природоохранные технологии;

знать:

- основные нормативные документы, регламентирующие деятельность водного хозяйства;

- основные принципы рационального природопользования.

План работы:

- Провести опыт по определению загрязнения талого снега

Определение кислотности.

Для определения реакции водной среды талого снега необходим универсальный индикатор, полоску которого нужно смочить в пробе и сравнить цвет со стандартной  шкалой pH. Снег может иметь, как кислую, так и щелочную реакцию, в зависимости от преобладания тех или иных загрязняющих веществ. Если в снег попадают основания различных кислот, он приобретает кислотную реакцию. Присутствие соединений металлов, ароматических углеводородов защелачивает снег.

Обнаружение органических веществ.

Признаки наличия органических веществ:

- радужная плёнка на поверхности воды;

- масляное пятно на фильтровальной бумаге после высыхания;

- обесцвечивание подкисленного раствора перманганата калия.

В одну пробирку наливают 5 мл дистиллированной воды, в другую – исследуемую воду. В каждую пробирку прибавляют по капле 5% раствор перманганата калия КМnО4. В пробирке с дистиллированной водой окраска сохранится. Исчезновение окраски в исследуемой воде указывает на присутствие в ней органических веществ (иногда неорганических восстановителей).

Определение ионов железа Fe3+.

К 10 мл исследуемого талого снега прибавляют 1-2 капли соляной кислоты HCl, несколько капель пероксида водорода и 0,2 мл (4 капли) 50%-го раствора тиоцианата калия KSCN. Перемешивают и наблюдают за развитием окраски. Метод чувствителен, можно определить до 0,02 мг/л.

Качественная реакция протекает по ионному уравнению: Fe3+ + 3SCN- = Fe(SCN)3.

Определение ионов свинца Pb2+ (качественное).

Иодид калия (KI) дает в растворе с ионами свинца характерный осадок йодида свинца PbI2. Исследования производятся следующим образом. К 5 мл испытуемого раствора прибавить немного KI, после чего, добавив уксусной кислоты CH3COOH, нагреть содержимое пробирки до полного растворения первоначально выпавшего, мало характерного желтого осадка PbI2. Охладить полученный раствор под краном, при этом PbI2 выпадет снова, но уже в виде красивых золотистых кристаллов: Pb2+ +2I- . = PbI2

Определение ионов меди Cu2+ (качественное).

В фарфоровую чашку поместить 3-5 мл исследуемого талого снега, выпарить досуха, затем прибавить 1 каплю концентрированного раствора аммиака NH3. Появление интенсивно синего цвета свидетельствует о появлении меди: Cu2+ + 4NH4ОН =  [Cu(NH3)4]2+ +4H2O

Определение ионов хлора Cl- (качественное).

К 5 мл талого снега добавить 3 капли 10% раствора нитрата серебра AgNO3, подкисленного азотной кислотой HNO3. Образуется осадок или муть: Ag+ + Cl- = AgCl

- слабая муть – 1-10 мг/л,

- сильная муть – 10-50 мг/л,

- хлопья – 50-100 мг/л,

- белый творожистый осадок > 100 мг/л.

Определение сульфат ионов SO42- (качественное).

К 5 мл талого снега добавить 4 капли 10% раствора соляной кислоты HCl и 4 капли 5% раствора хлорида бария BaCl2. Образуется осадок или муть: Ba2+ + SO42- = BaSO4

- слабая муть – 1-10 мг/л,

- сильная муть – 10-50 мг/л,

- хлопья – 50-100 мг/л,

белый творожистый осадок > 100 мг/л. [1, 3, 4]

Контрольные вопросы:

  - Проанализируйте влияние веществ на талый снег

  - Определите степень загрязнения талых вод в Челябинске

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Программа, методические указания и контрольные задания

для студентов заочной формы обучения

по дисциплине

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

специальность 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(актуализированный ФГОС)

Челябинск, 2019

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также с учетом требований работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол №___ от «____» __________ 20___г. Председатель ПЦК ________________ Н.Ю. Шах | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _______Т.Ю. Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Брага О.А. преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ рабочей ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 14 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ и КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ | 15 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: «Инженерная графика» является учебной дисциплиной общепрофессионального цикла.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- пользоваться нормативной документацией по составлению строительных и специальных чертежей;

- читать машиностроительные, строительные и специальные чертежи;

- выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- законы, методы и приемы проекционного черчения;

- требования стандартов единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению чертежей;

- технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования.

В результате освоения учебной дисциплины студент осваивает элементы профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения.

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы общих компетенций:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на госу-дарственном и иностранном языках.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объем образовательной нагрузки | 104 |
| Самостоятельная работа | 72 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 32 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 4 |
| практические занятия | 28 |
| Итоговая аттестация в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Инженерная графика

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  | Объем часов | Достигаемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1. Общие правила оформления чертежей. |  |  | 18 | Знать: - требования стандартов единой системы конструкторской документации к оформлению чертежей; - технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования. Уметь: - читать машиностроительные чертежи; - выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике. |
| Введение. Основные сведения по оформлению чертежей. Шрифты чертежные. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 |  |
|  | Значение инженерной графики в профессиональной деятельности. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей в технике ручной графики. Организация рабочего места. Общие правила выполнения графических работ; понятия о стандартах Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Линии чертежа. Типы шрифтов, их отличительные и общие свойства. Номер шрифта, параметр шрифта по ЕСКД. Конструкция прописных, строчных букв и цифр. | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение надписей шрифтами заданного номера. Выполнение контрольной работы №1. |  | 4 |  |
| Основные правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Применение и обозначение масштаба. Нанесение размеров и предельных отклонений. Общие требования. Размерные и выносные линии, порядок их проведения. Форма стрелок. Размерные числа и условные знаки. Знакомство и основной алгоритм работы в системе AutoCAD. Базовые приемы работы. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение контура детали с нанесением размеров. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение контрольной работы №1. |  | 2 |  |
| Геометрические построения. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 |  |
|  | Графические приемы деления отрезков, углов, окружностей. Построение правильных многоугольников. Сопряжения. Уклон, конусность и их обозначения на чертеже. Последовательность вычерчивания контура технической детали. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение геометрических построений, сопряжений. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Построение правильных 4-х, 6-ти, 8-ми угольников; сопряжений. Выполнение уклона, конусности, лекальных кривых. Выполнение контрольной работы №1. |  | 6 |  |
| Тема 2. Проекционное черчение. |  |  | 36 | Знать: - законы, методы и приемы проекционного черчения; Уметь: - читать машиностроительные чертежи; - выполнять чертежи по специальности в ручной графике. |
| Методы проецирования. Проецирование точки, отрезка прямой линии и плоской фигуры. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 |  |
|  | Методы проецирования. Плоскости и оси проекций, их обозначения. Проецирование точки. Комплексный чертеж точки. Проецирование отрезка общего и частного положений. Терминология и обозначение. Взаимное положение точки и прямой, двух прямых. Задание плоскости на чертеже. Плоскости частного и общего положения. Их свойства. | 2 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение комплексных чертежей точек по вариантам. Выполнение комплексных чертежей отрезков, плоских геометрических фигур по вариантам. Определение положения отрезка, плоской фигуры в пространстве. |  | 4 |  |
| Аксонометрические проекции. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Общие понятия, принципы получения аксонометрических проекций. Виды аксонометрических проекций. Коэффициенты искажения. Аксонометрические проекции многоугольников, окружности. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение изометрии правильных многоугольников, изометрии окружности. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение изометрии правильных 3-х и 6-ти угольников, изометрии окружности в профильной плоскости проекций. |  | 2 |  |
| Проецирование геометрических тел. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 |  |
|  | Гранные тела: призма, пирамида. Тела вращения: конус, цилиндр. Принцип образования их поверхности. Терминология. Построение комплексного чертежа, аксонометрии геометрических тел. Точки и линии на поверхности геометрических тел. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение комплексных чертежей призмы, пирамиды, цилиндра и конуса. Построение проекций точек на их поверхности. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение контрольной работы №1. Выполнение изометрии геометрических тел. |  | 10 |  |
| Взаимное пересечение поверхностей тел. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 14 |  |
|  | Метод вспомогательных секущих плоскостей для построения линий пересечения геометрических тел. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение комплексного чертежа пересекающихся цилиндров. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение контрольной работы №1. Построение изометрии пересекающихся цилиндров. Самостоятельное изучение темы «Техническое рисование». |  | 12 |  |
| Тема 3. Машиностроительное черчение. |  |  | 22 | Знать: - требования стандартов единой системы конструкторской документации к оформлению чертежей; Уметь: - читать машиностроительные чертежи; - выполнять чертежи по специальности в ручной графике. |
| Изображения - виды, разрезы, сечения. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 |  |
|  | Виды изделий и требования ЕСКД к чертежам. Особенности машиностроительных чертежей. Виды - основные, дополнительные, местные. Разрезы - простые, сложные, местные. Принцип получения, изображение, обозначение видов и разрезов. Сечения вынесенные и наложенные. Различия между разрезами и сечениями. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Вычерчивание трех видов модели с нанесением размеров, выполнение простых разрезов. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение ГОСТ 2.305-2008. Выполнение контрольной работы №1. Выполнение сечений. |  | 10 |  |
| Резьба. Резьбовые изделия. Разъемные соединения. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 |  |
|  | Назначение и классификация резьбы. Обозначение и изображение резьбы на чертежах. Метрическая и трубная резьба. Виды разъёмных соединений Условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных изделий и резьбовых соединений на чертеже. Понятие о сборочном чертеже. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Спецификация. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Вычерчивание резьбовых изделий и резьбового соединения. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение контрольной работы №1. |  | 4 |  |
| Эскизы деталей. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Назначение эскиза и рабочего чертежа. Последовательность выполнения эскиза и рабочего чертежа детали. Выбор масштаба, формата. Компоновка чертежа. | 2 |  |  |
|  | Практическое занятие |  | 2 |  |
|  | Выполнение эскиза детали. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Оформление эскиза детали. |  | 2 |  |
| Тема 4. Основы строительного черчения. |  |  | 24 | Знать: - требования системы проектной документации для строительства к оформлению чертежей; - технологию выполнения чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования. Уметь: - пользоваться нормативной документацией по составлению строительных и специальных чертежей; - читать строительные и специальные чертежи; - выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике. |
| Общие правила оформления строительных чертежей. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 3 |  |
|  | Виды, содержание и особенности оформления строительных чертежей. Особенности нанесения размеров. Форма, содержание и размеры граф основной надписи в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Графические обозначения материалов в сечениях и на фасадах по ГОСТ 2.306-68* ЕСКД. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение условных графических обозначений строительных материалов. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Выполнение основной надписи. |  | 1 |  |
| Чертежи гражданских зданий. Планы этажей. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 |  |
|  | Архитектурно-строительные рабочие чертежи. Координационные оси зданий. Привязка стен к координационным осям. Отметки уровней элементов конструкций. Состав и последовательность выполнения планов этажей согласно ГОСТ 21.501-2011. Условные изображения элементов зданий по ГОСТ 21.201-2011. Условные графические обозначения элементов санитарно-технических устройств. Особенности нанесения размеров. Экспликация помещений. Формирование графических документов в системе AutoCAD. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Выполнение чертежа плана этажа гражданского здания. Нанесение условных обозначений санитарно-технических устройств. |  | 4 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа со стандартом – изучение ГОСТ 21.501-2011. Составление таблицы «Экспликация помещений». |  | 2 |  |
| Чертежи фасадов и разрезов гражданских зданий. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 10 |  |
|  | Фасады здания как тип изображения. Продольные и поперечные разрезы. Выбор положения секущей плоскости и обозначение ее на плане этажа. Проекционная связь фасада с планом и разрезом. Последовательность выполнения фасада и разреза. Нанесение высотных отметок на изображения фасада и разреза здания. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение чертежа фасада и разреза гражданского здания. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Оформление чертежа гражданского здания (план, фасад и разрез). Нанесение размеров и высотных отметок. Выполнение необходимых надписей. |  | 8 |  |
| Чертежи генеральных планов. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 5 |  |
|  | Правила выполнения чертежей генеральных планов. ГОСТ 21.204-93. СПДС. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов, сооружений и транспорта. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Выполнение эскиза и чертежа генерального плана объекта. Нанесение инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение ГОСТ 21.204-93. Оформление чертежа генерального плана объекта. |  | 3 |  |
| Тема 5. Чертежи и схемы по специальности. |  |  | 3 | Знать: - требования системы проектной документации для строительства к оформлению чертежей; Уметь: - пользоваться нормативной документацией по составлению строительных и специальных чертежей; - читать строительные и специальные чертежи; - выполнять чертежи по специальности в ручной графике. |
| Чертежи систем водоснабжения и канализации зданий | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 3 |  |
|  | Правила выполнения чертежей систем водоснабжения и канализации зданий. Условные обозначения трубопроводов санитарно-технических систем по ГОСТ 21.105-2016. Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений по ГОСТ 21.106-2016. Аксонометрические схемы водоснабжения зданий. Монтажные схемы колодцев. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 1 |  |
|  | Выполнение чертежей систем водоснабжения зданий. |  | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Самостоятельное изучение темы «Генеральный план очистной станции и схемы высотного расположения сооружений». Выполнение чертежа профилей по воде и нанесение необходимых обозначений. |  | 2 |  |
| Зачет | В форме практического занятия |  | 1 |  |
| Всего: |  |  | 104 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации учебной дисциплины колледж располагает учебным кабинетом  инженерной графики.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места для обучающихся;

- рабочее место для преподавателя;

- комплект учебно-методической документации;

- нормативно-правовые документы.

Технические средства обучения:

- персональный компьютер;

- принтер формата А3 (или А4);

- проектор и экран.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:

- Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Теоретический курс и тестовые задания  [Текст]: учебное пособие / В.П. Большаков, А.В. Чагина. – СПб.: БХВ-Петербург, 2016 – 384с.

Дополнительные источники:

- Единая система конструкторской документации. ГОСТ 2.301-68. Форматы, ГОСТ 2.302-68. Масштабы, ГОСТ 2.303-68. Линии, ГОСТ 2.304-68. Шрифты чертежные, ГОСТ 2.306-68. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах, [Электронный ресурс]. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.201-2011. Система проектной документации для строительства. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 2013-05-01: взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.204-93. Система проектной документации для строительства. Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 1994-09-01 : взамен ГОСТ 21.108-78. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.501-2011. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений [Электронный ресурс]: изд. офиц.: дата введения 2013-05-01: взамен ГОСТ 21.501-93. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ 21.508-93. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов [Электронный ресурс]: дата введения 1994-09-01: взамен ГОСТ 21.508-85. – Доступ из проф.- справ. системы «Техэксперт».

- ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации [Электронный ресурс]: дата введения 2014-01-01: взамен ГОСТ Р 21.1101 - 2009. – Доступ из проф.- справ. системы «Техэксперт».

Перечень Интернет - ресурсов

- http://www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).

4. Контроль и оценка результатов освоения Учебной Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - законы, методы и приемы проекционного черчения; - - требования стандартов единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства к оформлению и составлению чертежей и схем; - технология выполнения чертежей с использованием систем автоматизированного проектирования. | Тестирование: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 71-89% правильных ответов, «3» - 51-70% правильных ответов, «2» - 50% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Зачет Опросы Практические занятия Контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - пользоваться нормативной документацией по составлению строительных и специальных чертежей; - читать машиностроительные, строительные и специальные чертежи; - выполнять чертежи по специальности в ручной и машинной графике | Практические работы и упражнения: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

По данной дисциплине предусмотрена одна домашняя контрольная работа, охватывающая основные разделы дисциплины.

Материал, выносимый на установочные и обзорные занятия, а также перечень практических работ, определяется учебным заведением, исходя из перечня подготовки выпускника и учебного плана.

Варианты контрольных работ составлены в соответствии с рабочей программой.

Практические занятия проводятся во время сессии по сложным для самостоятельного изучения темам программы. Проведение практических работ предусматривает закрепление теоретических знаний, навыков по выполнению чертежей, приобретенных в процессе самостоятельной работы и знакомство с использованием систем автоматического проектирования.

Контрольная работа № 1 состоит из восьми графических заданий:

Задание 1 «Линии чертежа» (формат А4).

Задание 2 «Контур детали (сопряжения)» (формат А4).

Задание 3 «Проекции геометрического тела» (формат А4).

Задание 4 «Пересечение цилиндров» (формат А3).

Задание 5 «Технический рисунок» (формат А4).

Задание 6 «Виды» (формат А4).

Задание 7 «Разрезы простые. Изометрия модели с четвертью выреза» (формат А3).

Задание 8 «Соединение болтом» (формат А4).

Все задания выполняются карандашом на листах чертежной бумаги (ватман), из них шесть листов формата А4 и два листа формата А3.

Форматы оформляются рамкой и основной надписью.

Обозначения и размеры основных форматов должны соответствовать указанным в таблице 1.

На рисунках 1 и 2 показано оформление форматов А4 и А3 даны размеры основной надписи в соответствии с ГОСТ 2. 104–2006 форма 1 (на форматах А4 основная надпись располагается только вдоль короткой стороны).

Таблица 1 –  Основные форматы.

| Обозначение формата | Размеры сторон листа, мм |
| --- | --- |
| А0 | 841х1180 |
| А1 | 594х841 |
| А2 | 420х594 |
| А3 | 297х420 |
| А4 | 210х297 |

Формат А4                                             Формат А3

Рисунок 1 –  Оформление формата.

Рисунок 2 –  Основная надпись.

Шифр в основной надписи: ЮУрГТК   000000    00   00   00   00

№специальности    № задания    № варианта

Надписи выполняют чертежным шрифтом типа Б по ГОСТ 2.304-81*.

Контрольная работа № 1

Графическая работа №1 «Линии чертежа»

Содержание: Вычертить линии чертежа в соответствии с заданием. Выполняется на формате А4.

Цель задания: Закрепить знания и умения по вычерчиванию линий чертежа.

Порядок выполнения: Перечертить линии чертежа на формат, соблюдая данные  размеры и параметры типов линий по ГОСТ 2.303 - 68. Нанести размеры. Заполнить основную надпись чертежным шрифтом. Образец показан на рисунке 3. Варианты для выполнения линий чертежа выбирают согласно рисункам 4 а, б, в, г, д.

Методические указания по выполнению листа 1.

Чтобы чертеж был выразительным и легко читался, он должен быть оформлен линиями различной толщины и начертания. Линии чертежа, их начертание, толщина и назначение установлены ГОСТ 2.303 – 68 (таблица 2). Толщину сплошной основной линии s выбирают в пределах 0,8 – 1,2 мм в зависимости от величины и сложности изображения. Необходимо выдерживать указанные в таблице соотношения толщины линий по отношению к  толщине сплошной основной линии.

Таблица 2 – Линии по ГОСТ 2.303-68.

| Наимено-вание | Начертание | Толщина линии по отношению к толщине основной линии | Применение |
| --- | --- | --- | --- |
| Сплошная толстая основная |  | S = 0,5 ÷ 1,4мм | Изображе-ние видимого контура предмета |
| Сплошная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Размерные, выносные линии, линии штриховки |
| Сплошная волнистая |  | От S/3 до S/2 | Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза |
| Штриховая |  | От S/3 до S/2 | Изображе-ние невидимого контура предмета |
| Штрих-пунктирная тонкая |  | От S/3 до S/2 | Осевые и центровые линии |

ВВ -

080204.ю..

Рисунок 3 – Образец выполнения листа 1.

Рисунок 4, а – Варианты 1,2  заданий к листу 1.

Рисунок 4, б – Варианты 3,4  заданий к листу 1.

Рисунок 4, в – Варианты 5,6  заданий к листу 1.

Рисунок 4, г – Варианты 7,8  заданий к листу 1.

Рисунок 4, д – Варианты заданий 9, 10 к листу 1.

Графическая работа №2 «Контур детали»

Содержание: Построение одного вида детали (вид спереди) с нанесением размеров. Выполняется на формате А4.

Цель задания: Изучить правила выполнения сопряжений и других геометрических построений, необходимых для вычерчивания контура. Изучить правила нанесения линейных, радиальных и диаметральных размеров.

Порядок выполнения: Проанализировать форму плоской детали по заданному рисунку, построить вид спереди, нанести размеры. Построения выполнить тонкими линиями, обвести чертеж и заполнить основную надпись. Образец показан на рисунке 6.

Методические указания по выполнению листа 2.

Размеры на чертежах наносят по ГОСТ 2.307-68*. Первая размерная линия от контура детали на расстоянии 10 мм, последующие на расстоянии минимум 7 мм относительно друг друга. Размерные числа наносят шрифтом №5. Обводку чертежа выполняют типами линий по ГОСТ 2.303-68.

Построение сопряжений.

Сопряжение - это плавный переход от дуги к прямой, или от дуги к дуге. Чтобы построить сопряжение нужно знать радиус сопряжения, определить центр сопряжения и точки касания. Примеры построения сопряжений показаны на рисунках 5, 7.

Рисунок 5 – Построение сопряжений.

ВВ

Рисунок 6 – Образец выполнения листа 2.

Рисунок 7 – Построение сопряжений.

| Варианты заданий к листу 2. | Вариант 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 1 |  |
| Варианты заданий к листу 2. | Вариант 4 |  |
|  | Вариант 3 |  |
| Варианты заданий к листу 2. | Вариант 6 |  |
|  | Вариант 5 |  |
| Варианты заданий к листу 2. | Вариант 8 |  |
|  | Вариант 7 |  |

| Варианты заданий к листу 2. | Вариант 10 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Вариант 9 |  |

Графическая работа №3 «Проекции геометрического тела»

Содержание: В соответствии с заданием вычертить три  проекции геометрического тела, найти проекции точек на поверхности. Выполняется на формате А4.

Цель задания: Изучить проецирование геометрических тел в прямо-угольных проекциях. Ознакомиться с элементами геометрических тел (грань, ребро, вершина, высота, основание и т. д.). Освоить приемы проецирования точки на три плоскости проекций.

Порядок выполнения: Варианты выбирают по таблице 3 и рисунку 8.  Найти на рисунке 8 проекции геометрического тела, соответствующего  варианту. Перечертить две проекции геометрического тела на формат по размерам  и достроить третью (профильную) проекцию. Найти недостающие проекции точек. Нанести размеры. Вычертить аксонометрическую проекцию (прямоугольную изометрию) геометрического тела. Обвести чертеж и заполнить основную надпись. Образец показан на рисунке 9.

Методические указания по выполнению листа 3

Изображения предметов на чертежах выполняют методом ортогонального проецирования. Наиболее полное представление о предмете дает проецирование на три взаимно перпендикулярные плоскости проекций (горизонтальную, фронтальную, профильную). Расположение плоскостей проекций и проецирование точки:

П1-горизонтальная плоскость проекций;

П2- фронтальная плоскость проекций;

П3- профильная плоскость проекций;

А1-горизонтальная проекция точки А;

А2-фронтальная проекция точки А;

А3-профильная проекция точки А.

Построение точек на поверхности геометрических тел.

Геометрические тела делятся на многогранники (призма, пирамида) и тела вращения (конус, цилиндр). Примеры построения точек на поверхности геометрических тел:

Конус                    Призма                  Пирамида                Цилиндр

Таблица 3 – Параметры геометрических тел.

| № варианта | № рисунка | d | d1 | d2 | d3 | n | m | h | h1 | h2 | h3 | l | l1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 38 | 36 | 40 | - | 14 | 38 | 55 | 55 | 50 | 55 | 50 | 45 |
| 2 | 2 | 40 | 36 | 46 | - | 14 | 38 | 50 | 50 | 65 | 55 | 50 | 50 |
| 3 | 3 | 40 | 40 | 46 | - | - | - | 55 | 55 | 45 | 50 | 45 | 60 |
| 4 | 4 | 48 | 45 | 40 | - | - | - | 60 | 60 | 55 | 50 | 55 | 70 |
| 5 | 5 | 38 | 46 | 48 | - | - | 40 | 45 | 45 | 50 | 65 | 60 | 60 |
| 6 | 6 | 40 | 40 | 40 | - | - | 50 | 55 | 60 | 50 | 70 | 55 | 60 |
| 7 | 7 | 40 | 38 | 40 | - | - | 45 | 50 | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 |
| 8 | 8 | 44 | 45 | 38 | - | - | 45 | 60 | 55 | 50 | 60 | 55 | 55 |
| 9 | 9 | 30 | 45 | 45 | 14 | - | 30 | 55 | 55 | 60 | 60 | 50 | 50 |
| 10 | 10 | 48 | 48 | 42 | 14 | - | 30 | 50 | 50 | 55 | 60 | 50 | 55 |

Рисунок 8 – Геометрические тела к листу 3.

Рисунок 9 – Образец листа 3

Графическая работа №4 «Пересечение цилиндров»

Содержание: Комплексный чертеж пересекающихся цилиндров. Выполняется на формате А3.

Цель задания: Изучить методы построения линии пересечения двух цилиндров.

Порядок выполнения: Начертить рамку и основную надпись. Вычертить три проекции пересекающихся цилиндров по заданным размерам. Найти проекции очевидных точек линии пересечения цилиндрических поверхностей. Определить количество промежуточных точек и построить их проекции. Наметить линию пересечения на всех трех проекциях и определить ее видимость. Нанести обозначения точек. Обвести чертеж, заполнить основную надпись.

Значения параметров, приведенных на рисунке 10, выбирают по таблице 4 согласно варианту. Образец показан на рисунке 12.

Методические указания по выполнению листа 4

Общая линия пересекающихся поверхностей называется линией пересечения. На чертежах линии пересечения поверхностей изображаются сплошной основной линией.

Метод построения линий пересечения поверхностей тел заключается в проведении вспомогательных секущих плоскостей и нахождении отдельных точек линий пересечения данных поверхностей в этих плоскостях. В качестве вспомогательных секущих плоскостей выбирают такие плоскости, которые пересекают обе заданные поверхности по простым линиям – прямым или окружностям, причем окружности должны располагаться в плоскостях, параллельным плоскостям проекций.

Рассмотрим построение линии пересечения поверхностей двух прямых круговых цилиндров, оси которых перпендикулярны к плоскостям проекций.

Перед тем, как строить линию пересечения поверхностей на чертеже, необходимо представить себе эту линию в пространстве (см. рисунок 11).

В начале построения находят проекции очевидных точек 1, 4 (см. рисунок 10). Горизонтальная проекция искомой линии пересечения поверхностей совпадает с окружностью – горизонтальной проекцией одного из цилиндров. Профильная проекция линии пересечения также совпадает с окружностью – профильной проекцией второго цилиндра. Таким образом, фронтальную проекцию искомой линии пересечения легко найти по общему правилу построения кривой линии по точкам, когда две проекции точек известны. Например, по горизонтальной проекции  21 точки 2 находят профильную проекцию 23. По двум проекциям 21  и 23  определяют  фронтальную проекцию 22 точки 2, принадлежащей линии пересечения цилиндров.

Если пересекающиеся цилиндрические поверхности имеют оси, расположенные под углом, отличным от прямого угла, то линию их пересечения строят при помощи вспомогательных секущих плоскостей или другими способами (например, способом сфер).

Таблица 4 – Варианты исходных данных к листу 4.

| Обозна-чение, мм | № варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| R | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 35 | 48 | 44 |
| d | 90 | 90 | 80 | 100 | 78 | 80 | 50 | 80 | 85 | 88 |
| h | 85 | 94 | 80 | 90 | 85 | 90 | 90 | 88 | 95 | 84 |
| k | 105 | 110 | 110 | 105 | 110 | 105 | 105 | 100 | 105 | 110 |

Рисунок 10 – Взаимное пересечение поверхностей цилиндров.

Рисунок 11 – Аксонометрические проекции пересекающихся цилиндров.

|  | Рисунок 12 – Образец листа 4 |
| --- | --- |

Графическая работа №5 «Технический рисунок модели»

Содержание: Технический рисунок модели, выполненный по к аксонометрическому изображению. Рисунок выполняется на листе бумаги в клетку формата А4.

Цель задания: Научиться изображать от руки технические детали простой формы. Изучить правила выполнения технических рисунков.

Порядок выполнения: Начертить рамку и основную надпись. Проанализировать форму детали по ее аксонометрическому изображению. Выполнить технический рисунок. Рисунок выполняется от руки, на глаз, сначала тонкими линиями, затем для выявления объема делается штриховка и обводка. Заполнить основную надпись. Вариант выбирают по рисунку 13 а, б. Образец показан на рисунке 14.

Методические указания по выполнению листа 5

Технический рисунок выполняется от руки, на глаз, сначала  тонкими линиями, затем для выявления объема делается штриховка и обводка.

Технический рисунок модели выполняется в изометрической или во фронтальной изометрической проекциях. Модель необходимо расчленить на отдельные геометрические тела, постепенно вырисовывая все элементы.

В тех местах, где предмет более освещен, проводится штриховка тонкими линиями на большом расстоянии друг от друга, где менее освещен (теневые поверхности) – более толстыми линиями, располагая их чаще. Боковые поверхности пирамиды и конуса штрихуют линиями, проходящими через их вершины.

1                                                                                                       2

6

5

4

3

Рисунок 13, а – Варианты моделей к листам 5,6.

8

7

10

9

Рисунок 13, б – Варианты моделей к листам 5, 6.

Рисунок 14 – Образец выполнения листа 5.

Графическая работа №6 «Виды»

Содержание: Три вида модели (вид спереди, вид сверху, вид слева), выполненные по ее аксонометрическому изображению на чертежной бумаге формата А4 или А3.

Цель задания: Научиться выполнять чертежи по аксонометрическим изображениям модели. Изучить ГОСТ 2.305-2008. Изображения – виды, разрезы, сечения

Порядок выполнения: Работа выполняется по аксонометрическому изображению модели согласно варианту (см. рисунок 13 а, б) в масштабе 1:1. Начертить необходимое количество видов модели в тонких линиях. Нанести размеры по ГОСТ 2.307-2011. Обвести чертеж и заполнить основную надпись. Образец показан на рисунке 15.

Методические указания по выполнению листа 6

Изображения на чертежах в зависимости от их содержания разделяют на виды, разрезы, сечения. Вид – это  изображение обращённой к наблюдателю видимой части поверхности предмета. Основные виды располагаются в проекционной связи. Количество видов должно быть достаточным для полного выявления формы предмета.

Образование  и  расположение видов:

1 – главный вид (вид спереди)

2 – вид сверху

3 – вид слева

Рисунок 15 – Образец выполнения листа 6.

Графическая работа №7 «Разрезы простые. Изометрия модели с четвертью выреза»

Содержание: Три вида модели с необходимыми разрезами. Изометрия модели с четвертью выреза. Выполняется на формате А3.

Цель задания: Изучить правила выполнения на чертеже разрезов детали,  а также правила соединения вида и разреза.

Порядок выполнения: Проанализировать форму детали. По двум заданным видам построить третий. Выполнить соединение вида и разреза на главном виде и виде слева. Заштриховать фигуру сечения, расположенную в секущей плоскости, сплошными тонкими параллельными линиями под углом 450 к рамке чертежа. Нанести размеры по ГОСТ 2.307-2011. Вычертить изометрию модели с вырезом передней четверти. Обвести чертеж и заполнить основную надпись. Варианты выбирают согласно рисунку 16 а, б, в. Образец показан на рисунке 17.

Методические указания по выполнению листа 7

Изображения на чертежах должны давать ясное представление о внешнем и внутреннем устройстве предмета. Внутренние очертания, невидимые снаружи, показывают штриховыми линиями. Разрезом называется изображение предмета, мысленно рассеченного одной или несколькими секущими плоскостями. На разрезе показывают то, что получается в секущей плоскости, и то, что расположено за ней. Отсеченную часть предмета, расположенную между глазом наблюдателя и секущей плоскостью, мысленно удаляют. Для уменьшения числа изображений допускается соединить часть вида и часть соответствующего разреза на одном изображении. Если при этом соединяются половина вида и половина разреза, каждый из которых является симметричной фигурой, то разделяющей линией служит ось симметрии и разрез располагается справа от вертикальной оси.

При изображении разреза та часть предмета, которая попадает в секущую плоскость, покрывается штриховкой. Штриховка наносится тонкими линиями под углом 45относительно основной надписи. Рекомендуется выбирать расстояние между параллельными линиями равным 2 … 4 мм. Тонкие стенки типа ребер жесткости показывают незаштрихованными.

Перед выполнением изометрии модели необходимо мысленно разделить ее на отдельные геометрические тела: многогранники и тела вращения. В аксонометрических проекциях ребра жесткости штрихуют.

Рисунок 16, а – Варианты заданий к листу 7.

8

7

6

5

Рисунок 16, б – Варианты заданий к листу 7.

10

9

Рисунок 16, в – Варианты заданий к листу 7.

Основная надпись

Рисунок 17 – Образец выполнения листа 7.

Графическая работа №8 «Соединение болтом»

Содержание: Сборочный чертеж с применением болтового соединения и спецификация к нему на формате А4.

Цель задания: Изучить правила выполнения сборочного чертежа, изображение резьбового соединения,  а также обозначение резьбы и условные обозначения крепежных деталей.

Порядок выполнения: Вычертить упрощенное изображение соединения болтом согласно ГОСТ 2.315-68 в двух проекциях (фронтальной и горизонтальной) в масштабе 1:1. Выполнить  встречную штриховку соединяемых деталей. Нанести необходимые размеры по ГОСТ 2.307-2011. Обвести чертеж. Заполнить основную надпись. Выполнить спецификацию.  Размеры основной надписи первого листа спецификации представлены на рисунке 18. Образец показан на рисунке 19. Образец заполнения спецификации приведен на рисунке 20. Варианты выбирают по рисунку 21 а, б и таблице 5.

Методические указания по выполнению листа 8

ГОСТ 2.315-68 устанавливает упрощенные изображения крепежных деталей на сборочных чертежах.

Рекомендуется соблюдать следующую последовательность выполнения чертежа болтового соединения:

- Вычертить в тонких линиях соединяемые детали по размерам. Соединяемые детали заштриховывают в противоположные стороны сплошными тонкими параллельными линиями под углом 450 к рамке чертежа. Расстояние между линиями штриховки 2…4 мм.

- Выполнить чертеж болта по размерам, приведенным в таблице 6,  согласно варианту. На стержне болта резьбу изображают сплошными основными линиями по наружному диаметру и сплошными тонкими линиями по внутреннему диаметру.

В упрощенных изображениях резьба показывается по всей длине стержня крепежной резьбовой детали (болта), таблица 7.

Фаски, скругления не изображаются.

Зазор между стержнем резьбовой детали (болта) и отверстием не изображается.

На видах, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси резьбы,  дуга, соответствующая внутреннему диаметру резьбы, не изображается. Болт показывают нерассеченным.

- Выполнить чертеж шайбы по размерам, приведенным в таблице 8. Шайбу изображают без разреза. Шайба закрывает резьбу болта.

- Выполнить чертеж гайки по размерам, приведенным в таблице 8. Гайку изображают без разреза. Гайка закрывает резьбу болта.

- Размеры выхода конца болта из гайки выбрать по таблице 9.

- Обвести чертеж болтового соединения линиями нужной толщины (таблица 2).

- Проставить размеры: соединяемых деталей, размер резьбы, длину болта.

Н., М20×1,5 – резьба метрическая с наружным диаметром 20 мм и мелким шагом 1,5 мм.

- Заполнить основную надпись.

- Выполнить спецификацию по образцу. Заполнить основную надпись спецификации. Спецификация – документ, определяющий состав сборочной единицы.

Рисунок 18 – Размеры основной надписи спецификации (лист 1)

Рисунок 19 – Образец выполнения листа 8.

Рисунок 20 – Образец спецификации к листу 8.

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |

Рисунок 21, а – Варианты задания к листу 8.

| 7 | 8 |
| --- | --- |
| 9 | 10 |

Рисунок 21, б – Варианты задания к листу 8.

Таблица 5 – Номинальные диаметры резьбы болта согласно варианту.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальные диаметры резьбы болта, d, мм | 16 | 18 | 20 | 24 | 18 | 22 | 16 | 20 | 24 | 22 |

Таблица 6 – Размеры болтов с шестигранной головкой (нормальной точности) по ГОСТ 7798-70, мм.

| № вари-анта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | Р (крупный) | Р (мелкий) | H | D | S |
| 1 | 16 | 2 | 1,5 | 10 | 26,5 | 24 |
| 2 | 18 | 2,5 | 1,5 | 12 | 29,9 | 27 |
| 3 | 20 | 2,5 | 1,5 | 13 | 33,3 | 30 |
| 4 | 24 | 3 | 2 | 15 | 39,6 | 36 |
| 5 | 18 | 2,5 | 1,5 | 12 | 29,9 | 27 |
| 6 | 22 | 2,5 | 1,5 | 14 | 35 | 32 |
| 7 | 16 | 2 | 1,5 | 10 | 26,5 | 24 |
| 8 | 20 | 2,5 | 1,5 | 13 | 33,3 | 30 |
| 9 | 24 | 3 | 2 | 15 | 39,6 | 36 |
| 10 | 22 | 2,5 | 1,5 | 14 | 35 | 32 |

Таблица 7 – Длина болтов с шестигранной головкой (нормальной точности) по ГОСТ 7798-70, мм.

| Номинальная длина болта l | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная длина болта l | 65 | 70 | 75 | 80 | (85) | 90 | (95) | 100 | (105) |

Примечание: Размеры болтов, заключенные в скобки применять не рекомендуется.

Таблица 8 – Размеры гаек и шайб.

| № ва-риан-та | Гайки шестигранные (нормальной точности) по ГОСТ 5915-70, мм |  |  |  |  |  | Шайбы нормальные по ГОСТ 11371-78, мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d | Р (крупный) | Р (мелкий) | H | D | S | Dш | Sш |
| 1 | 16 | 2 | 1,5 | 13 | 26,5 | 24 | 30 | 3 |
| 2 | 18 | 2,5 | 1,5 | 15 | 29,9 | 27 | 34 | 3 |
| 3 | 20 | 2,5 | 1,5 | 16 | 33,3 | 30 | 37 | 3 |
| 4 | 24 | 3 | 2 | 19 | 39,6 | 36 | 44 | 4 |
| 5 | 18 | 2,5 | 1,5 | 15 | 29,9 | 27 | 34 | 3 |
| 6 | 22 | 2,5 | 1,5 | 18 | 35 | 32 | 39 | 3 |
| 7 | 16 | 2 | 1,5 | 13 | 26,5 | 24 | 30 | 3 |
| 8 | 20 | 2,5 | 1,5 | 16 | 33,3 | 30 | 37 | 3 |
| 9 | 24 | 3 | 2 | 19 | 39,6 | 36 | 44 | 4 |
| 10 | 22 | 2,5 | 1,5 | 18 | 35 | 32 | 39 | 3 |

Таблица 9  – Размеры выхода конца болта из гайки по нормам, принятым в машиностроении, мм

| Шаг резьбы | 1; 1,25 | 1,5; 1,75 | 2; 2,5 | 3; 3,5 | 4; 4,5 | 5-6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выход конца болта | 1,5-2,5 | 2-3 | 3,5-4 | 3-5 | 4-7 | 6-10 |

Контрольные вопросы:

1. Что определяет формат листа?

2. Какие форматы листов установлены для чертежей?

3. Из чего складывается обозначение дополнительного формата?

4. В каком месте чертежа располагают основную надпись?

5. Какая линия на чертежах является основной? От чего зависит ее толщина?

6. Какой линией проводятся оси окружностей диаметром менее 12 мм?

7. Какие установлены типы линий чертежа в зависимости от их назначения?

8. Что определяет размер шрифта?

9. Какие размеры шрифта установлены ГОСТ 2.304-81*?

10. Что называют масштабом чертежа?

11. Как обозначают на чертеже масштаб изображения?

12. Допускается ли применения произвольного масштаба на чертежах?

13. Отражается ли масштаб на размерных линиях чертежа?

14. Какие правила нанесения размеров на чертежах?

15. На каком расстоянии от других линий проводят размерные линии?

16. На сколько миллиметров должна выходить выносная линия за контур стрелок размерных линий?

17. Как разделить отрезок прямой на любое число равных частей?

18. Как разделить окружность на 3, 6, 12, 8, 5 равных частей?

19. Что называется уклоном и конусностью?

20. Что называют сопряжением линий, центром сопряжения и точками сопряжения?

21. Что называется проекцией точки, плоскостью проекций, проецирующей прямой?

22. Как построить проекции точки, принадлежащей плоскости?

23. Укажите порядок построения проекции точки, принадлежащей поверхности геометрического тела.

24. Что называется аксонометрией?

25. Какие аксонометрические проекции называются изометрическими?

26. В каком порядке выполняется чертеж модели, изображенной в аксонометрии?

27. Как построить третью проекцию модели, если заданы две ее проекции?

28. Какое геометрическое тело называется конусом и призмой?

- Что называется линией перехода?

- Что называют следом плоскости?

- Какими приемами определяют недостающие проекции точек, лежащих на поверхности конуса, шара, тора?

- Какие тела называют телами вращения?

- Чем отличается пирамида от призмы?

- Как строится линия пересечения поверхностей?

- В каких случаях поверхности вращения пересекаются по плоским прямым линиям?

- В чем заключается общий прием решения задач на взаимное пересечение поверхностей?

- Как подразделяются разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекции?

- В каком случае границей между видом и разрезом служит осевая линия?

39. Что такое сечение?

40. Какие виды сечений существуют?

41. Укажите различие между разрезом и сечением.

42. Как графически обозначают сечения (вынесенные и наложенные)?

43. Что называется видом?

44. Что называется? Для чего он выполняется?

45. Какая разница между простым и сложным разрезом?

46. Перечислите основные виды.

47. Чем отличаются местные виды от дополнительных видов?

48. Графическое обозначение местных и дополнительных видов.

49. Что такое «местные разрезы»? Где они применяются?

50. Какие вы знаете разрезы, полученные с помощью двух и более секущих плоскостей?

51. Как располагаются на чертеже вынесенные сечения?

52. Какие условности и упрощения при выполнении разрезов через тонкие стенки, ребра, спицы?

53. Укажите и перечислите графические изображения строительных материалов в сечениях.

54. Что называется техническим рисунком? Для чего он выполняется?

55. Какие типы резьб вы знаете?

56. Чем различается профиль трубной резьбы от метрической?

57. Как обозначаются левые и многозаходные резьбы?

58. Как графически изображается глухое резьбовое отверстие?

59. Как графически изображается сквозное резьбовое отверстие?

60. Какие виды стандартных крепежных деталей вы знаете?

- Какие параметры входят в обозначение стандартных резьб?

- В каких случаях для соединения труб применяют фитинги?

- Что называется эскизом?

- Укажите последовательность выполнения эскиза.

- Что такое рабочий чертеж и его отличие от эскиза?

- Как выбрать главный вид?

- Как определяют масштаб при выполнении эскиза и рабочего чертежа?

- Какие сведения о детали вносят в основную надпись?

- Назовите отличие между эскизом и рабочим чертежом.

- Как выбирают формат для изображений рабочего чертежа детали?

- Какие размеры проставляют на рабочих чертежах деталей?

- Какую графу заполнят в основной надписи для обозначения материала детали?

- Каково назначение сборочного чертежа?

- Какие размеры указывают на сборочном чертеже?

- Какой порядок нанесения позиций деталей?

- Какие существуют виды архитектурно-строительных чертежей?

- Что называется планом здания?

- Какие масштабы применяют для планов зданий?

- Как изображаются и обозначаются координационные оси здания?

- Какие размеры наносят на планах здания?

- Что называется разрезом здания?

- По каким частям здания рекомендуется проводить секущую плоскость при выполнении чертежа разреза?

- Что называется фасадом здания?

- Как обозначаются высотные отметки на архитектурно-строительных чертежах?

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ И

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

для студентов заочной формы обучения

по  учебной дисциплине «Техническая механика»

по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(актуализированный ФГОС)

Челябинск, 2019

| Составлены на основе ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также требований работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________20___ г. Председатель ПЦК ___________А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор:  Старова Н.М., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

АКТ  СОГЛАСОВАНИЯ

на методическую разработку для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине «Техническая механика»,

разработанную преподавателем ГБПОУ СПО

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Старовой Н.М.

Методическая разработка представляет собой программу учебной дисциплины, контрольные задания и методические указания по их выполнению. Методическая разработка составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта специальности 08.02.04 (270813) Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей.

Дисциплина «Техническая механика» входит в профессиональный цикл. Она  направлена на формирование у студентов научного мировоззрения и позволяет сформировать умение выполнять расчеты на прочность, жесткость и устойчивость.

Автором определена последовательность изучения учебного материала, представлены требования к результатам освоения дисциплины, предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, указаны ее виды и объем.

Методические указания содержат примеры выполнения задач, что в значительной степени облегчает понимание сложных этапов внеаудиторной самостоятельной работы.

Программой предусмотрены две домашние контрольные работы. Автором разработаны пять задач в тридцати вариантах. Все варианты предложенных задач равноценны по сложности.

Представленная методическая разработка может быть использована в системе среднего профессионального образования при подготовке техников.

Технический директор	Р.Г. Девальд

ЗАО ВММ-2

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 14 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |
| - методические указания и задания по выполнению контрольной работы | 17 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Техническая механика»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять расчеты на прочность;

определять кинематические параметры движущихся тел;

определять условия равновесия системы сил.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основы технической механики;

- виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость;

основные уравнения равновесия системы сил;

кинематические параметры движущихся тел;

о механических передачах, подшипниках, валах и осях, соединениях деталей машин.

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

0К 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

ПК 1.1 Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.4 Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения.

1.4. Количество часов, необходимое на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 70 часов,

Всего учебных занятий - 20 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 12  часов,

лабораторно-практических работ – 8 часов;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 18 часов;

Внеаудиторной самостоятельной работы – 32 часа

.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 70 |
| Самостоятельная работа | 32 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 20 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 12 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 8 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (6 часов экзамен + 12 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  |  |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Теоретическая механика |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Тема 1 .1 Основные понятия и аксиомы статики | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; |
|  | 1. |  |  | Теоретическая механика и ее место среди естественных и технических наук. Основные исторические этапы развития механики. Материя и движение, Механическое движение. Роль дисциплины в общепрофессиональной подготовке. | 1 |  |  |
|  | 2. |  |  | Предмет статики. Основные понятия статики. Материальная точка. Абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные системы сил. Равнодействующая и уравновешивающая силы. Аксиомы статики. | 1 |  |  |
|  | 3. |  |  | Связи и реакции связей. Определение направления реакций связей основных типов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 1.2 Плоская система сходящихся сил | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; основные уравнения равновесия системы сил; уметь: определять условия равновесия системы сил. |
|  | 1. |  |  | Плоская система сходящихся сил. Геометрический и аналитический способы сложения сил. Разложение силы на две составляющие. Определение равнодействующей системы сходящихся сил геометрическим способом. Силовой многоугольник. Условие равновесия в векторной форме. | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Проекция силы на ось, правило знаков. Аналитическое определение равнодействующей. Условие равновесия в аналитической и геометрической формах. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 1.3 Пара сил и момент силы относительно точки | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; основные уравнения равновесия системы сил; уметь: определять условия равновесия системы сил. |
|  | 1. |  |  | Пара сил и ее характеристики. Момент пары сил. Эквивалентные пары. Сложение пар сил. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы относительно точки. |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 1.4 Плоская система произвольно расположенных сил | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | - | знать: - основы технической механики; основные уравнения равновесия системы сил; уметь: определять условия равновесия системы сил. |
|  | 1. |  |  | Плоская система произвольно расположенных сил. Приведение плоской системы сил к центру. Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. Равновесие плоской системы сил. Уравнения равновесия и их различные формы. | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Балочные системы. Виды опор. Определение реакций опор и моментов защемления. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  |  | Определение опорных реакций консольных и однопролетных балок. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 1.5 Пространственная система сил | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; основные уравнения равновесия системы сил; уметь: определять условия равновесия системы сил. |
|  | 1. |  |  | Пространственная система сил. Момент силы относительно оси. Пространственная система сходящихся сил, ее равновесие. Пространственная система произвольно расположенных сил, ее равновесие. Уравнения равновесия пространственной системы произвольно расположенных сил. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 1.6 Центр тяжести | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; |
|  | 1. |  |  | Центр параллельных сил. Центр тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Статический момент площади плоской фигуры относительно оси. Центр тяжести простых геометрических фигур. Определение центра тяжести составных плоских фигур. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практическое занятие |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 1.7 Устойчивость равновесия | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; |
|  | 1. |  |  | Устойчивое, неустойчивое и безразличное равновесие твердого тела. Условие равновесия твердого тела, имеющего неподвижную точку или ось вращения. Условие равновесия тела, имеющего опорную плоскость. Момент опрокидывающий и момент устойчивости. Коэффициент устойчивости. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Самостоятельное изучение тем Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  |  | 10 |  |
| Раздел 2. Сопротивление материалов |  |  |  |  |  | 28 |  |
| Тема 2.1. Основные положения сопротивления материалов | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; уметь: выполнять расчеты на прочность; |
|  | 1. |  |  | Основные положения. Цели и задачи «Сопротивления материалов» и его связь с другими разделами технической механики. Деформации упругие и пластические. Основные гипотезы и допущения. Силы внешние и внутренние. Метод сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 2.2. Растяжение и сжатие. | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | - | знать: - основы технической механики; виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; уметь: выполнять расчеты на прочность; |
|  | 1. |  |  | Продольные силы. Нормальное напряжение в поперечных сечениях бруса. Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. Продольная и поперечная деформации при растяжении (сжатии). Закон Гука. Модуль продольной упругости. Коэффициент Пуассона. Механические испытания материалов. Допускаемое напряжение. Коэффициент запаса прочности. | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Расчёты на прочность: проверочный, проектный, определение допускаемой нагрузки. Статически неопределимые системы. Температурные напряжения в статически неопределимых системах. | 3 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 2. |  |  | Расчет на прочность при растяжении и сжатии. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 2.3 Геометрические характеристики плоских сечений. | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; - виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; |
|  | 1. |  |  | Геометрические характеристики плоских сечений. Моменты инерции: осевой, полярный и центробежный. Осевые моменты инерции простейших сечений: прямоугольного, треугольного, кругового и кольцевого. Главные оси и главные центральные моменты инерции. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 2.4 Сдвиг и кручение. Практические расчеты на срез и смятие | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; уметь: выполнять расчеты на прочность; |
|  | 1. |  |  | Сдвиг и кручение. Понятие о чистом сдвиге. Деформация сдвига. Модуль сдвига. Закон Гука для сдвига. Кручение прямого бруса, круглого поперечного сечения. Крутящий момент, построение эпюр. Напряжение в поперечном сечении круглого бруса, угол закручивания. Полярный момент сопротивления для кругового и кольцевого сечений. | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Срез, основные расчетные предпосылки, расчетные формулы, условие прочности. Смятие, условности расчета, расчетные формулы, условие прочности. Примеры расчетов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 2.5 Изгиб | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | - | знать: - основы технической механики; виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; уметь: выполнять расчеты на прочность. |
|  | 1. |  |  | Изгиб. Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов, правила их построения. Нормальные напряжения при изгибе. | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Условие прочности при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые перемещения при изгибе, их определение. Расчеты на жесткость. | 3 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 3. |  |  | Расчет на прочность балок, работающих на изгиб. |  |  |  |
| Тема 2.6 Устойчивость сжатых стержней | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; уметь: выполнять расчеты на прочность. |
|  | 1. |  |  | Понятие об устойчивости. Критическая сила. Связь между критической силой и допускаемой нагрузкой. Предельная гибкость. Расчеты сжатых стержней. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Самостоятельное изучение тем Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  |  | 12 |  |
| Раздел 3. Детали механизмов и машин |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Тема 3.1 Основные понятия и определения | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: - основы технической механики; о механических передачах, подшипниках, валах и осях, соединениях деталей машин. |
|  | 1. | Машина, классификация машин. Основные требования к машинам и их деталям, основные критерии их работоспособности Краткие сведения о стандартизации и взаимозаменяемости. |  |  | 1 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 3.2 Передаточные механизмы | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | - | знать: кинематические параметры движущихся тел; о механических передачах, уметь: определять кинематические параметры движущихся тел. |
|  | 1. |  |  | Назначение механических передач. Классификация передач. Основные кинематические и силовые соотношения для одно- и многоступенчатых передач. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | 2 |  |
|  | 4. |  |  | Определение кинематических параметров движущихся тел. |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 3.3 Валы и оси. Муфты | Содержание учебного материала |  |  |  | Уровень освоения | 1 | знать: кинематические параметры движущихся тел; о валах и осях. |
|  | 1. |  |  | Валы и оси, их назначение, конструкция, материалы для их изготовления. Принципы расчета валов и осей на прочность и жесткость | 2 |  |  |
|  | 2. |  |  | Муфты, их назначение, классификация. Понятие о методике подбора стандартных и нормализованных муфт | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
| Тема 3.4 Соединения | Содержание учебного материала |  |  |  |  | - | знать: о соединениях деталей машин. |
|  | 1. |  | Разъемные соединения. Резьбовые соединения. Шпоночные соединения. Шлицевые соединения |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Неразъемные соединения. Заклепочные соединения. Сварные соединения. |  |  |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов Самостоятельное изучение тем Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  |  | 10 |  |
|  | Консультации |  |  |  |  | 12 |  |
|  | Экзамен |  |  |  |  | 6 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  | 70 |  |

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая математика».

Оборудование учебного кабинета «Техническая механика»:

- рабочие места для преподавателей и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу «Техническая механика».

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

- мультимедийный проектор;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Сафонова, Г. Г. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / Г. Г. Сафонова, Т. Ю. Артюховская, Д. А. Ермаков. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 320 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/958520

- Литвинова, Э. В. Техническая механика [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для выполнения самостоят. работы / Э. В. Литвинова. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 50 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977939

Дополнительные источники:

- Михайлов, А. М. Техническая механика [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Михайлов. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 375 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/550272

- Логвинов, В. Б. Сопротивление материалов. Лабораторные работы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Б. Логвинов, В. А. Волосухин, С. И. Евтушенко. – 4-е изд. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016. – 212 с. – (ВО: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/537040

Нормативно-техническая литература:

1. ГОСТ 8239-89. Двутавры стальные горячекатаные Сортамент [Электронный ресурс] : дата введ. 1990-07-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

2. ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент [Электронный ресурс] : дата введ. 2002-01-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

3. ГОСТ 8509-93. Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент [Электронный ресурс] : дата введ. 1997-01-01. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт».

Интернет-ресурсы:

1. Молодой ученый [Электронный ресурс] : образовательный сайт по технической механике для студентов СПО. – Режим доступа: https://moluch.ru/archive/158/44524/ (дата обращения 31.01.2019)

2. iSopromat.ru [Электронный ресурс] : сайт для студентов и преподавателей технических ВУЗов и техникумов. – Режим доступа: http://isopromat.ru/ (дата обращения 31.01.2019)

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основы технической механики; - виды деформации и основные расчеты на жесткость, прочность и устойчивость; основные уравнения равновесия системы сил; кинематические параметры движущихся тел; о механических передачах, подшипниках, валах и осях, соединениях деталей машин. | Тестирование «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в терминоло-гии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ демонстрирует понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; выводы и обобщения слабо аргументирова-ны, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Опросы Выполнение домашней контрольной работы Экзамен |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: выполнять расчеты на прочность; определять кинематические параметры движущихся тел; определять условия равновесия системы сил. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выпол-ненного задания; «4» - 80-89% правильно выпол-ненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Экзамен: «Отлично» - теоретическое содер-жание курса освоено полностью, без пробелов, умения сформированы. «Хорошо» - теоретическое содер-жание курса освоено полностью, без пробелов, некоторые умения сформированы недостаточно. «Удовлетворительно» - теорети-ческое содержание курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необхо-димые умения работы с освоенным материалом в основном сформированы. «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание курса не освоено, необходимые умения не сформированы. | Практические занятия, выполнение домашней контрольной работы Экзамен |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЫ

ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  КОНТРОЛЬНЫХ  РАБОТ

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- Контрольную работу выполнять в соответствии с вариантом студента. В противном случае она не засчитывается и возвращается студенту. Номер варианта определяется порядковым номером по журналу.

- Контрольную работу выполнять в отдельной тетради в клетку.

- На обложке тетради указывать фамилию, имя, отчество, номер личного дела (шифр) студента, наименование предмета, дату отправления, точный почтовый адрес студента.

- Работы выполнять чернилами, четко и аккуратно. Для пометок и замечаний преподавателя соблюдать достаточный интервал между строчками и оставлять на страницах поля шириной примерно 20-40 мм. Каждую задачу начинать с новой страницы.

- Тексты условий задач переписывать обязательно.

- Решения задач следует сопровождать пояснениями, приводятся необходимые эскизы, схемы с указанием, что определяется или что рассматривается, с ссылками на теоремы, законы, правила и методы.

- Вычислениям должны предшествовать исходные формулы.

- Для всех исходных и вычисленных физических величин должны указываться размерности.

- За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, ставится подпись исполнителя и оставляется место для рецензии.

В установленный учебным графиком срок студент направляет выполненную работу для проверки в колледж.

Контрольная работа оценивается «зачтено» или «не зачтено». Незачтенные контрольные работы подлежат повторному выполнению или необходимо переделать частично по указанию преподавателя.

ЗАДАНИЕ   ДЛЯ  КОНТРОЛЬНОЙ   РАБОТЫ №1

ЗАДАЧА   №  1

Для плоской системы сходящихся сил определить реакции стержня АБ и ВС стержней аналитическим способом, проверить решение геометрическим способом. Данные для своего варианта выбрать по таблице 1 и рис.1.

Таблица 1

| № Варианта | Схема | G1 кН | G2 кН | № Варианта | Схема | G1 кН | G2 кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 90 | 50 | 16 | 1 | 50 | 60 |
| 2 | 7 | 40 | 60 | 17 | 3 | 70 | 30 |
| 3 | 9 | 30 | 70 | 18 | 8 | 90 | 80 |
| 4 | 2 | 60 | 30 | 19 | 5 | 20 | 60 |
| 5 | 8 | 20 | 40 | 20 | 3 | 80 | 30 |
| 6 | 4 | 70 | 30 | 21 | 7 | 30 | 50 |
| 7 | 10 | 50 | 80 | 22 | 6 | 60 | 20 |
| 8 | 1 | 40 | 75 | 23 | 10 | 100 | 40 |
| 9 | 5 | 100 | 70 | 24 | 2 | 90 | 50 |
| 10 | 2 | 80 | 60 | 25 | 9 | 20 | 40 |
| 11 | 10 | 60 | 50 | 26 | 6 | 70 | 60 |
| 12 | 7 | 90 | 60 | 27 | 8 | 40 | 20 |
| 13 | 6 | 30 | 40 | 28 | 1 | 80 | 30 |
| 14 | 9 | 50 | 30 | 29 | 3 | 60 | 40 |
| 15 | 5 | 100 | 80 | 30 | 7 | 50 | 20 |

| № Варианта | Схема | G1 кН | G2 кН | № Варианта | Схема | G1 кН | G2 кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 90 | 50 | 16 | 1 | 50 | 60 |
| 2 | 7 | 40 | 60 | 17 | 3 | 70 | 30 |
| 3 | 9 | 30 | 70 | 18 | 8 | 90 | 80 |
| 4 | 2 | 60 | 30 | 19 | 5 | 20 | 60 |
| 5 | 8 | 20 | 40 | 20 | 3 | 80 | 30 |
| 6 | 4 | 70 | 30 | 21 | 7 | 30 | 50 |
| 7 | 10 | 50 | 80 | 22 | 6 | 60 | 20 |
| 8 | 1 | 40 | 75 | 23 | 10 | 100 | 40 |
| 9 | 5 | 100 | 70 | 24 | 2 | 90 | 50 |
| 10 | 2 | 80 | 60 | 25 | 9 | 20 | 40 |
| 11 | 10 | 60 | 50 | 26 | 6 | 70 | 60 |
| 12 | 7 | 90 | 60 | 27 | 8 | 40 | 20 |
| 13 | 6 | 30 | 40 | 28 | 1 | 80 | 30 |
| 14 | 9 | 50 | 30 | 29 | 3 | 60 | 40 |
| 15 | 5 | 100 | 80 | 30 | 7 | 50 | 20 |

С

Рис. 1

ЗАДАЧА   №  2

Для заданной балки определить реакции опор и сделать их проверку. Исходные данные для задачи выбрать из  таблицы 2 и рис.2.

Таблица  2

| № Варианта | Схема | F1 кН | q кН/м | М кНм | № Варианта | Схема | F1 кН | q кН | М кНм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 2 | 2 |
| 2 | 1 | 15 | 5 | 30 | 17 | 6 | 16 | 2 | 40 |
| 3 | 1 | 20 | 5 | 20 | 18 | 6 | 20 | 3 | 20 |
| 4 | 2 | 8 | 5 | 40 | 19 | 7 | 12 | 6 | 24 |
| 5 | 2 | 12 | 3 | 20 | 20 | 7 | 15 | 5 | 10 |
| 6 | 2 | 12 | 4 | 24 | 21 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 20 | 22 | 8 | 5 | 4 | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 2 | 12 | 23 | 8 | 15 | 3 | 16 |
| 9 | 3 | 16 | 4 | 26 | 24 | 8 | 10 | 2 | 36 |
| 10 | 4 | 9 | 3 | 16 | 25 | 9 | 18 | 6 | 6 |
| 11 | 4 | 10 | 5 | 40 | 26 | 9 | 30 | 5 | 20 |
| 12 | 4 | 15 | 5 | 30 | 27 | 9 | 16 | 4 | 14 |
| 13 | 5 | 12 | 6 | 45 | 28 | 10 | 12 | 3 | 20 |
| 14 | 5 | 10 | 6 | 36 | 29 | 10 | 5 | 2 | 51 |
| 15 | 5 | 16 | 2 | 40 | 30 | 10 | 15 | 5 | 30 |

Рис. 2

ЗАДАЧА   №  3

Определить центр тяжести плоской фигуры, составленной из геометрических фигур. Вариант, схема и исходные данные в таблице 3 и на рис.3.

Таблица 3

| № Вар. | Схема | а см | b см | h1 см | h2 см | h3 см | № Вар. | Схема | А см | b см | h1 см | h2 см | h3 см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 14 | 90 | 50 | 12 | 21 | 16 | 2 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 |
| 2 | 5 | 75 | 40 | 60 | 60 | 10 | 17 | 5 | 63 | 21 | 90 | 30 | 8 |
| 3 | 7 | 90 | 25 | 150 | 27 | 25 | 18 | 1 | 75 | 20 | 20 | 15 | 60 |
| 4 | 9 | 30 | 18 | 45 | 21 | 30 | 19 | 9 | 45 | 12 | 60 | 30 | 45 |
| 5 | 2 | 40 | 70 | 21 | 80 | 10 | 20 | 6 | 51 | 14 | 70 | 8 | 30 |
| 6 | 8 | 66 | 20 | 60 | 72 | 40 | 21 | 10 | 42 | 15 | 30 | 15 | 70 |
| 7 | 4 | 48 | 12 | 60 | 15 | 12 | 22 | 3 | 12 | 96 | 80 | 10 | 15 |
| 8 | 10 | 60 | 20 | 51 | 25 | 65 | 23 | 7 | 96 | 25 | 150 | 30 | 25 |
| 9 | 5 | 45 | 27 | 75 | 21 | 5 | 24 | 4 | 60 | 20 | 40 | 21 | 5 |
| 10 | 3 | 15 | 72 | 70 | 15 | 12 | 25 | 9 | 51 | 18 | 75 | 18 | 50 |
| 11 | 8 | 45 | 30 | 45 | 66 | 30 | 26 | 8 | 36 | 25 | 60 | 45 | 15 |
| 12 | 7 | 72 | 20 | 100 | 15 | 10 | 27 | 10 | 42 | 15 | 27 | 10 | 35 |
| 13 | 1 | 90 | 20 | 10 | 15 | 50 | 28 | 1 | 48 | 12 | 12 | 18 | 40 |
| 14 | 6 | 48 | 12 | 60 | 5 | 15 | 29 | 6 | 60 | 20 | 40 | 15 | 21 |
| 15 | 2 | 70 | 40 | 36 | 50 | 10 | 30 | 4 | 51 | 14 | 70 | 30 | 15 |

8

3

7

2

6

1

10

5

9

4

Рисунок 3

ЗАДАНИЕ   ДЛЯ  КОНТРОЛЬНОЙ   РАБОТЫ №2

ЗАДАЧА   №  1

Для ступенчатого бруса требуется:

-  построить эпюру продольных сил;

-  построить эпюру нормальных напряжений;

-  проверить прочность, если [σ]р = 160 МПа,   [σ]сж = 100 МПа;

-  определить удлинение свободного сечения, если Е = 2· 105  МПа;

Данные для своего варианта взять из таблицы  4 и схемы на рис.4.

Таблица 4

| Вар. № | Схема | Силы, кН |  |  | Размеры сечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F1 | F2 | F3 | d1мм | d2мм | d3мм | l1; м | l2; м | l3; м | l4; м | l5; м | l6; м |
| 1. | 1 | 40 | 55 | 65 | 14 | 20 | 25 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - |
| 2. | 4 | 15 | 35 | 60 | 15 | 21 | 35 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| 3. | 3 | 25 | 60 | 75 | 16 | 23 | 36 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | - |
| 4. | 6 | 10 | 40 | 70 | 14 | 20 | 25 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | - |
| 5. | 5 | 20 | 60 | 90 | 15 | 21 | 34 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | - |
| 6. | 2 | 20 | 50 | 70 | 15 | 21 | 33 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
| 7. | 9 | 35 | 60 | 80 | 16 | 23 | 37 | 0,9 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 |  |
| 8. | 8 | 35 | 50 | 60 | 17 | 24 | 38 | 0,9 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |  |
| 9. | 10 | 15 | 40 | 70 | 14 | 20 | 26 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,8 | 0,2 |
| 10. | 7 | 20 | 50 | 70 | 15 | 21 | 32 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| 11. | 10 | 15 | 45 | 80 | 14 | 20 | 27 | 0,1 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 0,1 |
| 12. | 1 | 35 | 60 | 75 | 17 | 24 | 39 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - |
| 13. | 6 | 25 | 60 | 70 | 15 | 21 | 31 | 0,9 | 0,1 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | - |
| 14. | 4 | 30 | 75 | 85 | 16 | 23 | 40 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| 15. | 3 | 45 | 70 | 65 | 18 | 25 | 30 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | - |
| 16. | 8 | 35 | 60 | 75 | 17 | 24 | 31 | 0,8 | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | - |
| 17. | 5 | 40 | 65 | 85 | 18 | 25 | 30 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | - |
| 18. | 2 | 30 | 60 | 90 | 16 | 23 | 32 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
| 19. | 9 | 45 | 60 | 65 | 18 | 25 | 35 | 0,8 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | - |
| 20. | 7 | 20 | 55 | 65 | 14 | 20 | 28 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
| 21. | 10 | 25 | 60 | 80 | 16 | 23 | 39 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| 22. | 6 | 35 | 65 | 70 | 17 | 24 | 33 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | - |
| 23. | 5 | 15 | 45 | 60 | 14 | 20 | 29 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | - |
| 24. | 4 | 20 | 55 | 85 | 15 | 21 | 30 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,6 |
| 25. | 3 | 25 | 75 | 90 | 16 | 23 | 34 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | - |
| 26. | 8 | 30 | 50 | 70 | 17 | 24 | 37 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | - |
| 27. | 1 | 55 | 80 | 65 | 18 | 25 | 36 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | - |
| 28. | 7 | 45 | 65 | 60 | 18 | 25 | 38 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,2 |
| 29. | 2 | 40 | 70 | 80 | 17 | 24 | 35 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,1 |
| 30. | 9 | 50 | 90 | 100 | 18 | 25 | 40 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | - |

ЗАДАЧА   №  2

Для заданной двутавровой балки построить эпюры поперечных сил и изгибающих моментов по характерным точкам, а также из условия прочности балки на изгиб  определить требуемый номер двутавра, по ГОСТ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                см. стр. 39 если []-160 МПа. Данные для своего варианта взять из таблицы 5 и схемы на рис. 5.

Таблица 5

| Вар. № | Схема | F1 кН | F2 кН | М кНм | a м | b м | c м | d м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | 40 | 55 | 25 | 2 | 4 | 3 | - |
| 2. | 4 | 15 | 35 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 3. | 3 | 25 | 60 | 15 | 3 | 4 | 2 | - |
| 4. | 6 | 10 | 40 | 16 | 2 | 2 | 4 | - |
| 5. | 5 | 20 | 60 | 18 | 4 | 3 | 3 | - |
| 6. | 2 | 20 | 50 | 10 | 5 | 1 | 3 | - |
| 7. | 9 | 35 | 60 | 22 | 3 | 3 | 4 | - |
| 8. | 8 | 35 | 50 | 26 | 2 | 4 | 5 | - |
| 9. | 10 | 15 | 40 | 14 | 4 | 3 | 5 | - |
| 10. | 7 | 20 | 50 | 20 | 3 | 2 | 5 | - |
| 11. | 10 | 15 | 45 | 30 | 5 | 2 | 4 | - |
| 12. | 1 | 35 | 60 | 22 | 1 | 5 | 3 | - |
| 13. | 6 | 25 | 60 | 12 | 3 | 4 | 2 | - |
| 14. | 4 | 30 | 75 | 14 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 15. | 3 | 45 | 70 | 15 | 2 | 3 | 4 | - |
| 16. | 8 | 35 | 60 | 25 | 4 | 4 | 4 | - |
| 17. | 5 | 40 | 65 | 29 | 2 | 2 | 4 | - |
| 18. | 2 | 30 | 60 | 11 | 5 | 3 | 1 | - |
| 19. | 9 | 45 | 60 | 19 | 3 | 3 | 4 | - |
| 20. | 7 | 20 | 55 | 25 | 2 | 5 | 3 | - |
| 21. | 10 | 25 | 60 | 20 | 1 | 4 | 3 | - |
| 22. | 6 | 35 | 65 | 14 | 4 | 1 | 3 | - |
| 23. | 5 | 15 | 45 | 15 | 3 | 2 | 4 | - |
| 24. | 4 | 20 | 55 | 12 | 4 | 3 | 5 | 1 |
| 25. | 3 | 25 | 75 | 16 | 2 | 4 | 3 | - |
| 26. | 8 | 30 | 50 | 20 | 2 | 5 | 3 | - |
| 27. | 1 | 55 | 80 | 18 | 5 | 3 | 2 | - |
| 28. | 7 | 45 | 65 | 17 | 2 | 3 | 4 | - |
| 29. | 2 | 40 | 70 | 8 | 4 | 4 | 2 | - |
| 30. | 9 | 50 | 90 | 10 | 3 | 2 | 5 | - |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задача № 1.  Для плоской системы сходящихся сил определить аналитическим способом реакции стержней АВ и ВС кронштейна, удерживающего в равновесии груз G = 40 кН, проверить решение геометрическим способом.

В

Рис. 1                                                      рис. 2

1. Выделим точку, равновесие которой следует рассмотреть, чтобы определить реакции стержней. В данной задаче такой точкой является шарнир В.  Изобразим его отдельно на рис. 2.

2.  Укажем действующие на точку В активные силы (нагрузки). Такой силой является сила G, действующая вдоль нити, перекинутой через блок D.

3.  Мысленно освободим шарнир В от связей (стержней и заменим действие связей их реакциями NA и NC, направленными вдоль стержней ВА и ВС соответственно. Не всегда заранее можно определить какой из стержней растянут или сжат. Поэтому существует общепринятое правило считать предположительно все стержни растянутыми. В соответствии с этим правилом реакции  NA и NC стержней на рис. 2 направлены от шарнира В.

4. Приняв точку В за начало координат, выберем положение осей х (ось абсцисс) и у (ось ординат) таким образом, чтобы по крайней мере одна из них совпала с линией действия неизвестной силы, т.е. совместим одну из осей координат с осью какого-либо стержня. В нашем примере стержни АВ и ВС взаимно перпендикулярны, поэтому рационально провести через них оси отсчета.

5.  Определив при помощи данных на рис. 1 углы, образуемые силами G, NA, NC, с осями х и у, определим проекции всех сил на каждую из осей и составим из этих проекций уравнения для плоской системы сходящихся сил.

Σх = Nc + G · Cos30 = 0         (1)

Σу = NA - G · Cos60 = 0          (2)

6.  Решаем получившуюся систему уравнений.

Из уравнения (1) имеем:   Nc = -  G · Cos30 = - 40·0,866 = - 34,64 кН

Знак минус перед численным значением Nc показывает, что вектор Nc должен быть направлен в противоположную сторону, т.е. стержень ВС не растянут, как предполагалось, а сжат силой 34,64 кН.

Из уравнения (2) имеем:  NA = G · Cos60 = 40 · 0,5 = 20 кН

Численное значение NA положительно, значит выбранное направление вектора NA соответствует действительному и стержень ВА растянут силой 20 кН.

7.  Решение задачи обязательно следует проверить. Лучшим способом проверки может быть либо решение с помощью иного выбора осей координат, либо решив задачу иным методом, например, графически.

G

с

30º

Nc

Na

90º

G = 40 кН

Nс = 34,64 кН

Na = 20 кН

b

а

рис. 3

Графическое решение задачи (оно показано на рис. 3) выполнять очень просто с помощью линейки с миллиметровой шкалой и транспортира.

1.  Выбираем некоторый масштаб построения.

2. Из произвольной точки а откладываем горизонтально слева направо (так направлена сила G) вектор ас, который в выбранном масштабе изображает силу G. Из точек с и а проводим прямые, параллельные соответственно стержню ВА и стержню ВС. Эти прямые пересекаются в точке b. Образовался замкнутый многоугольник acb, в котором  вектор аb изображает реакцию стержня ВА, а вектор bc – реакцию стержня ВС.

3.  Измеряя искомые векторы, с учетом принятого масштаба  получаем NA = 20кН, Nc = 34,64 кН.  Следует отметить, что векторный многоугольник показывает действительное, а не предполагаемое направление искомых сил.

Задача № 2.  Для балки (рис. а) определить реакции опор в точках А и В, если F = 16 кН, g = 2кН/м и М = 12 кН·м.

4 м                              2 м                  2 м

В

F

А

g

М

а)

RА

М

2 м           2 м

4 м                              2 м                  2 м

RВ

F

у

Q

х

б)

Решение. Рассматривая равновесие балки, освобождаем точки А и В от связей и заменяем связи силами реакций связей RA и  RB (рис. б). Действие на балку равномерно распределенной нагрузки интенсивности g заменяем равнодействующей Q = g · 4 = 2 · 4 = 8 кН, которая расположена в середине длины этой нагрузки (рис. б). Таким образом, на балку действуют пара сил с моментом М и система параллельных сил RA; Q; Р и RB.  Для определения неизвестных реакций связей балки  и  используем уравнения равновесия ∑МA = 0 и ∑МB = 0. В качестве проверочного уравнения принимаем уравнение ∑у = 0. Выберем систему координат х и у с началом в точке А и составим уравнения равновесия системы сил:

∑МA = 0		Q · 2 + М + F · 6 - RB · 8 = 0		(1)

∑МB = 0		RA · 8 – Q · 6 + М – F · 2 = 0		(2)

∑у = 0		RA – Q F + RB = 0				(3)

Из уравнения (1):

Из уравнения (2):

Из уравнения (3) следует, что

8,5 – 8 – 16 + 15,5 = 0

Следовательно, реакции  RA и  RB  балки по величине и направлению определены верно.

Следует заметить, что момент М в отличие от сил не изменяет своего знака относительно точек А и В балки (и других произвольных точек) при написании уравнений моментов сил.

Задача № 3.  Определить координаты центра тяжести сечения геометрической формы

Положение центра тяжести фигуры сложной формы можно определить, разбив эту фигуру на пять элементов простой формы, положения центров тяжести которых известны:

I – прямоугольник 25 х 30 см с центром тяжести С1

II – прямоугольник 55 х 10 см с центром тяжести С2

III – прямоугольник 25 х 45 см с центром тяжести С3

IV – два треугольника с центрами тяжести С4 и С`4

Нанесем на сечение координатные оси. Ось у совместим с осью симметрии сечения. Поскольку сечение симметрично относительно вертикальной оси и следовательно, хс = 0, потребуется определить только координату ус центра тяжести по формуле:

где S1 S2 S3 S4 – площади составных частей фигуры;

у1 у2 у3 у4 – ордината центра тяжести составных частей фигуры

относительно осей.

S1 = 25 х 30 = 750 см2		у1 = 70 см

S2 = 55 х 10 = 550 см2		у2 = 50 см

S3 = 25 х 45 = 1125 см2		у3 = 22,5 см

у4 = у`4 = 30 см

Подставим числовые значения в формулу (1)

Итак, точка С имеет координаты

Хс = 0

Ус = 40,5 см

Задача № 4.  Для ступенчатого бруса требуется:

- построить эпюру продольных сил;

- построить эпюру нормальных напряжений;

- проверить прочность, если [δ]р = 160 МПа  и [δ]cпc = 100 МПа;

- определить удлинение конца бруса, если Е = 2 ·105 МПа, F1 = 40 кН, F2 = 10 кН, F3= 50 кН, d1 = 30 мм, d2 = 20 мм.

d3

d2

+

–

–

+

–

–

4

3

2

1

F3

F2

F1

20

30

40

ЭN(кН)

63,6

42,36

95,4

56,56

Эδ(МПа)

Решение:

1. Разбиваем стержень на отдельные участки, начиная от свободного конца. Границами участков будут сечения, в которых приложены внешние силы или в которых изменяются размеры поперечного сечения стержня. В данном случае по длине бруса будет четыре участка.

Пользуясь методом сечений, определяем значение продольных сил в сечениях бруса, не определяя опорной реакции в его заделке. Проводя сечение в пределах первого участка и отбрасывая левую часть бруса, составим уравнение равновесия:

∑у = 0; – N1 – F1 = 0

откуда N1 = – F1 = – 40 кН

получили отрицательное значение. Следовательно, на первом участке брус сжат.

Проводим сечение на втором участке и отбрасываем левую часть бруса, получим уравнение равновесия для второго участка: – N2 – F1 + F2 = 0, откуда N2 = –F1 + F2 = –40 + 10 = – 30 кН.

Для четвертого участка уравнение равновесия имеет вид:

–N4 –F1 + F2 + F3 = 0, откуда N4 = –F1 + F2 + F3 = –40 + 10 + 50 = 20 кН

На четвертом участке стержень растянут. По полученным N1, N2, N3, N4 строим эпюру продольных сил.

2. Определяем нормальные напряжения по участкам, как отношение внутренних сил к площади поперечного сечения.

Площади поперечных сечений:

По полученным нормальным напряжениям строим эпюру .

3. Проверяем прочность ступенчатого бруса. Прочность бруса обеспечена, если выполняется условие: max ≤ [].

Из эпюры нормальных напряжений выбираем максимальное нормальное напряжение на растяжение и сравниваем его с допускаемым:

/р/max ≤ []р.

63,6 МПа ≤ 160 МПа

Условие прочности выполняется.

Из той же эпюры выбираем максимальное нормальное напряжение сжатия (по абсолютной величине) и сравниваем его с допускаемым.

/сж/max ≤ []сж.

95,4 МПа ≤ 100 МПа

Условие прочности выполняется.

Вывод: прочность ступенчатого бруса обеспечена.

4. Так как ступени бруса изготовлены из одного материала, перемещ конца бруса определяем по формуле:

Вывод: брус укоротится на 0,032 мм.

Задача № 5.  Для балки, изображенной на рис. а, построить эпюры Q и Мизг.

1 м                              2 м                  1 м

В

F2

А

М

F1

а)

Схема

нагружения бруса

RА

М

RВ

F2

у

F1

Z

б)

Расчетная схема

ЭQ(кН)

ЭМизг (кН·м)

-4,5

0,5

–

–

–

2,5

0

2,5

ось эпюры

ось эпюры

в)

г)

3,5

-8

Решение:

1. Определяем опорные реакции

∑mA = 0; –F1 · 1 + F2 · 3 – RВ · 4 + М = 0		(1)

∑mВ = 0; RА · 4 + F1 · 3 – F2 · 1 + М = 0		(2)

Из уравнения (1):

Из уравнения (2):

Проверка: условия равновесия балка

∑у = 0, RА + F1 – F2  + RВ = –2,5 + 2 – 4 + 4,5 = 0

2. Обозначаем характерные точки балки. Характерными точками являются точки приложения сосредоточенных сил и моментов сил.

В данной задаче характерными являются точки: А, В, С, Д.

3. Строим эпюру поперечных сил. Следует учесть, что поперечная сила в сечении балки численно равна алгебраической сумме проекций внешних сил, лежащих по одну сторону от сечения на ось, перпендикулярную оси балки. силу, расположенную слева от рассматриваемого сечения и направленную вверх, считают положительной, а направленную вниз – отрицательной. Для правой части балки – наоборот (QZ=Fi отсеченная часть).

В сечениях, соответствующих точкам приложения сосредоточенных сил, в том числе в точках приложения опорных реакций, необходимо определить два значения поперечной силы: слева от рассматриваемой точки и справа от  ее. Поперечные силы в этих сечениях обозначаются соответственно Qлев. и Qправ.

Найденные значения поперечных сил в характерных точках откладываются в некотором масштабе от нулевой линии. Соединив полученные значения прямыми линиями параллельными оси эпюры (рис. в) получим эпюру Qх.

4. Строим эпюру изгибающих моментов Мизг.

Для этого определяем изгибающие моменты в характерных точках АВСD.

Изгибающий момент в рассматриваемом сечении равен сумме моментов всех сил (сосредоточенных, в том числе опорных реакций, а также внешних сосредоточенных моментов), расположенных только слева от этого сечения. Если любое из перечисленных силовых воздействий стремится повернуть левую часть балки по часовой стрелке, то оно считается положительным, если против – отрицательным, а для правой части наоборот (МZ= М(Fi) для отсеченной части).

В сечениях, соответствующих точкам приложения сосредоточенных моментов, необходимо определить два значения изгибающего момента: чуть левее рассматриваемой точки и чуть правее ее. Изгибающие моменты в этих точках обозначаются соответственно Млев. и Мправ.

В точках приложения сил определяется одно значение изгибающего момента.

МА = 0

МС = RА · 1 = – 2,5 · 1 = – 2,5 кН · м

МД = RА · 3 + F1 · 2 = – 2,5 · 3 + 2 · 2 = – 7,5 + 4 = –3,5 кН · м

МВлев. = RА · 4 + F1 · 3 –  F2 · 1 = – 2,5 · 4 + 2 · 3 – 4 · 1 = – 10 + 6 – 4 = –8 кН · м

МВпр. = RА · 4 + F1 · 3 –  F2 · 1 + М = – 2,5 · 4 + 2 · 3 – 4 · 1 + 8 = – 10 + 6 – 4 + 8= 0.

Полученные значения откладываются в некотором масштабе от нулевой линии. Соединяем полученные значения прямыми линиями, получаем эпюру Мизг (рис. г).

Сталь горячекатаная. Балки двутавровые. ГОСТ 8239-72

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения

по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

электротехника и электроника

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Квалификация – техник

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»________2019 г. Председатель ПЦК _______ А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Лир С.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 14 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ | 18 |
| - КОНТОРЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ | 20 |

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения  по учебной дисциплине  Электротехника и электроника, подготовленную преподавателем Лир С.В. для студентов второго курса заочной формы обучения ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

Программа, методические указания и контрольные задания по учебной дисциплине Электротехника и электроника для заочной формы обучения, составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение  и  с учетом требований работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала. Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические занятия, а также на самостоятельную работу студентов

В программу включены вопросы, понимание и знание которых очень важны для  специальности, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Большое внимание уделяется практическому применению дидактических единиц, что особенно важно для понимания роли Электротехника и электроника и ее методов в решении разного рода практических задач.

Программа, разработана на должном научно-методическом уровне и может использоваться для преподавания в колледже.

Зам. директора ОАО «ЧЭСП»

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка).

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- использовать электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока;

- выполнять электрические измерения;

- использовать электротехнические законы для расчета магнитных цепей;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основные электротехнические законы;

- методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей;

- основы электроники;

- основные виды и типы электронных приборов;

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК.05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК.07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельность;

ОК.10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках;

ПК 1.2.  Определять расчетные расходы воды;

ПК 1.5.  Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 82 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 20 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 12 часа,

лабораторно-практических работ – 8 часа;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 10 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы – 52 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 82 |
| Самостоятельная работа | 52 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 20 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 12 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 8 |
| практические занятия (если предусмотрено) |  |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Контрольная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов (6 часов + 4 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Основы электротехники. |  |  | 30 | Знать: основные термины и понятия; основы электрической цепи; основы магнитного поля; основные законы Ома; основные электротехнические законы; методы составления и расчета простых и электрических и магнитных цепей; Уметь: определять и выполнять расчёты электрических цепей постоянного тока; выполнять расчеты коэффициента мощности; выполнять электрические измерения; выполнять расчеты погрешностей измерения; |
| Тема 1.1. Электрическое поле | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Электрическое поле и его характеристики. Проводники и диэлектрики. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы. |  | 6 |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Электрический ток, параметры тока. Электрическая цепь. Резисторы. Виды соединения резисторов. Измерительные приборы постоянного тока. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование соединений резисторов. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы. |  | 4 |  |
| Тема 1.3. Цепи переменного тока. Неразветвленные цепи переменного тока. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Взаимодействие магнитного поля и проводников с током. Электромагнитная индукция. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы. |  | 9 |  |
| Тема 1.4. Назначение, классификация и Устройство машин переменного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Переменный ток, его определение. Период и частота переменного тока. Активное, емкостное и индуктивное сопротивления в цепях переменного тока. Векторные диаграммы. Мощность. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Электрическая цепь переменного тока с активным, емкостным сопротивлением. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы. |  | 3 |  |
| Раздел 2. Электрические машины. |  |  | 24 | Знать: основные термины и понятия; основы электрических машин; основные виды трансформаторов; основные характеристики трехфазных двигателей; основные виды генераторов; Уметь: определять исправность работы механизмов и приборов; выполнять расчёты на определение параметров асинхронного двигателя по паспортным данным; выполнять расчеты мощности трехфазной цепи переменного тока; выполнять расчеты машин постоянного тока; выполнять расчеты машин переменного тока; .Знать: основные термины и понятия; основы электропривода; основы аппаратуры управления и защиты; основное электрооборудование; основные электротехнические законы; Уметь: определять и выполнять расчёты схем управления; выполнять электрические измерения; выполнять расчеты погрешностей измерения; Знать: основные термины и понятия; основы сварочных аппаратов; основное электрооборудование Уметь: выполнять электрические измерения; |
| Тема 2.1. Назначение , применение и принцип действия трансформаторов | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Классификация электрических машин. Назначение и применение однофазных и трехфазных трансформаторов. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Тема 2.2. Генераторы и электродвигатели постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 |  |
|  | Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным роторами. Регулирование частоты вращения, реверс, потери энергии и КПД. Применение асинхронных двигателей. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |  |
|  | Работа с однофазным трансформатором. |  | 2 |  |
|  | Действие генератора постоянного тока |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 9 |  |
| Раздел 3. Основы электропривода. |  |  | 8 |  |
| Тема 3.1. Основы электропривода | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Виды и режимы работы (длительный, повторно-кратковременный, кратковременный) электроприводов. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 3.2. Аппаратура управления и защиты | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Классификация и назначение аппаратуры управления и защиты. Анализ простейших схем управления электроустановками. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Раздел 4. Электрооборудование. |  |  | 2 |  |
| Тема 4.1. Электрооборудование сварочных установок | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Виды и назначение сварки. Сварочные аппараты постоянного и переменного тока. Классификация, основные типы, устройство трансформаторов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 1 |  |
| Раздел 5. Передача и распределение электрической энергии. |  |  | 4 | Знать: основные термины и понятия; основные электротехнические законы; Уметь: определять и выполнять расчёты потерь напряжения и мощности; Знать: основы электроники; основные электротехнические законы; основные виды и типы электронных приборов; Уметь: определять и выполнять расчёты полупроводниковых приборов; |
| Тема 5.1. Источники, передача и распределение электрической энергии | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Основные виды и характеристики источников электрической энергии. Классификация и назначение трансформаторных станций. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Раздел 6. Основы электроники. |  |  | 4 |  |
| Тема 6.1. Физические основы электроники | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Природа тока в вакууме, газах и полупроводниках. Электронно-дырочный переход. Типы электропроводимости (собственная, примесная). | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 1 |  |
| Тема 6.2. Электронные и полупроводниковые приборы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Классификация и конструкция, принцип действия и назначение электровакуумных, газоразрядных и полупроводниковых приборов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: работа с источниками информации по выполнению домашней контрольной работы |  | 1 |  |
|  | Консультации |  | 4 |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |
|  | Всего: |  | 82 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. материально-техническое обеспечение

Для реализации программы  учебной дисциплины колледж располагает лабораторией Электротехника и электроника.

Кабинет оборудован:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу Электротехника и электроника;

- таблицы и плакаты;

- демонстрационные модели.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

-ПК, монитор;

- мультимедийный проектор;

-экран, акустическая система.

Оборудование лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Покотило С.А., Панкратов И.В. Электротехника и электроника учеб. пособие (Среднее профессиональное образование) – Издательство: Феникс – Ростов н/Д 2018г, 283с.

- Гальперин, М. В. Электротехника и электроника [Электронный ресурс] : учебник / М. В. Гальперин. – 2-е изд. – Электрон. дан. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. – 480 с.: ил. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553180. – Загл. с экрана.

Дополнительные источники:

- Рыбков, И. С. Электротехника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. С. Рыбков. – Электрон. дан. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 160 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=757883. – Загл. с экрана.

- Славинский, А. К. Электротехника с основами электроники [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. К. Славинский, И. С. Туревский. – Электрон. дан. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 448 с. : ил. – (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494180. – Загл. с экрана.

- Шестеркин, А. Н. Введение в электротехнику. Элементы и устройства вычислительной техники [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. Н. Шестеркин. – Электрон. дан. – Москва : Горячая линия-Телеком, 2015. – 252 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90137. – Загл. с экрана

Интернет-ресурсы:

1.  Электротехника и электроника [Электронный ресурс]. - Режим доступа.            http://www.vsya-elektrotehnika.ru/

2.   Электрик [Электронный ресурс]. - Режим доступа.  http://www.electrik.org/elbook/site2.php

3.   Алтайский Государственный технический университет им. И.И.Ползунова [Электронный ресурс]. - Режим доступа.  http://it.fitib.altstu.ru/neud/oe/

4.   ФГБОУ ВО Красноярский государственный аграрный  университет [Электронный ресурс]. - Режим доступа.  http://www.kgau.ru/distance/etf_03/el-teh-ppp/et200.htm

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основные электротехнические законы; - методы составления и расчета простых электрических и магнитных цепей; - основы электроники; - основные виды и типы электронных приборов. | Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Экзамен Опросы Практические занятия Домашняя контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - определять электротехнические законы для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; - выполнять электрические измерения; - определять электротехнические законы для расчета магнитных цепей. | Практические и самостоятельные работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Зачет ставиться преподавателем, если контрольная работа выполнена: 100 % – работа выполнена в полном объеме, сделаны полные аргументированные выводы, аккуратно оформлена. 80% – работа выполнена по стандартной методике, без ошибок в расчетах, даны недостаточно полные объяснения, сделаны выводы. 60% – работа имеет не полные ответы на вопросы, имеет некоторые недочеты в оформлении. (Контрольная работа обязательно дорабатывается и защищается на экзамене). Незачет – студент не справился с заданием (выполнено менее 60% задания), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также выполнено не самостоятельно. |  |

- МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по самостоятельному изучению дисциплины

Электротехника и электроника является наукой, изучающей электрическую энергию, её свойства и применение в современном мире.

Рассмотрим несколько примеров применения электроизоляционных материалов, их практическое применение в системах водоснабжения и водоотведения.

Основной формой изучения предмета является самостоятельная работа над учебниками и учебными пособиями. Умение самостоятельно работать с книгой является основой подготовки студента и всей деятельности техника.

Следует придерживаться такой последовательности изучения материала:

1. Ознакомиться с содержанием программы и подобрать рекомендованную учебную литературу.

2. Изучить материал каждой темы задания в такой последовательности: сначала внимательно и вдумчиво прочитать материал темы, поработать с понятиями, определениями, законами. Законспектировать основные положения, определения, доказательства и правила.

3. Закрепить усвоенный материал путём разбора решённых задач по темам.

Структура отчетной работы:

- титульный лист;

- формулировка задания и исходная информация;

- пояснительная записка;

- схемы;

- литература;

- выводы исполнителя;

- заключение преподавателя, составленное в соответствии с критериями оценки работы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для подготовки к экзамену

1. Понятие электрической цепи, узла, контура.

2. Источники и приемники электрической энергии.

3. Законы Ома и Кирхгофа.

4. Режимы работы источников электрической энергии.

5. Анализ неразветвленных и разветвленных электрических цепей с одним источником энергии методом эквивалентных преобразований.

6. Энергетические соотношения в электрических цепях.

7. Анализ электрического состояния неразветвленных и разветвленных электрических цепей с несколькими источниками электрической энергии методом применения законов Кирхгофа.

8. Основные величины, характеризующие синусоидальные функции времени.

9. Особенности электромагнитных процессов в электрических цепях переменного тока.

10. Приемники электрической энергии: резисторы, катушки индуктивности, электрические конденсаторы.

11. Синусоидальная электрическая цепь с последовательным соединением элементов.

12. Активное, реактивное и полное сопротивления и их соотношения. Треугольник сопротивлений, напряжений.

13. Резонанс напряжений, условия возникновения и практическое применение.

14. Синусоидальная электрическая цепь с параллельным соединением элементов.

15. Активная, реактивная и полная проводимости.

16. Резонанс токов, условия возникновения и практическое применение.

17. Колебания энергии и мощности в цепях синусоидального тока. Активная, реактивная и полная мощности.

18. Коэффициент мощности.

19. Получение системы трехфазной ЭДС промышленной частоты.

20. Классификация и способы включения приемников в трехфазную цепь.

21. Соединение фаз трехфазных источников и приемников по схеме « звезда» . Симметричная нагрузка. Соотношение между фазными и линейными напряжениями и токами при симметричных нагрузках.

22. Соединение фаз трехфазных источников и приемников по схеме « звезда «. Несимметричная нагрузка.

23. Назначение нейтрального провода.

24. Соединение фаз трехфазных источников и приемников по схеме « треугольник». Симметричная нагрузка.

25. Соединение фаз трехфазных источников и приемников по схеме « треугольник».

26. Мощности трехфазной цепи.

27. Области применения и устройство машин постоянного  тока.

28. Режимы работ машин постоянного тока.

29. Принцип действия генератора постоянного тока.

30. Принцип действия двигателя постоянного тока.

31. Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора.

32. Рабочий режим трансформатора.

33. Рабочие характеристики трансформатора.

34. Устройство и принцип действия асинхронного двигателя

35. Выбор электрических проводов по нагреву и потере напряжения

36. Категории надежности и схемы электроснабжения.

37. Полупроводниковые диоды: принцип действия, устройство и назначение.

38.  Фотоэлементы: фотодиоды и светодиоды.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

В контрольной работе приводятся необходимые схемы в карандаше. В текстовой и графической частях работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТам.

За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждая задача должна начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с новой страницы;

- при выполнении расчетов обязательно приводить формулу, а затем вычисления в развернутом виде;

•  для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно.

В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

Методические указания к решению задачи 1:

Расчет цепи со смешанным соединением резисторов

Пример 1. В цепи со смешанным соединением резисторов (рис.2,а) r1 = 25 Ом, r2 = 40 Ом,  r3 = 100 Ом, r4 = 150 Ом, U = 100В. Определить rэкв, I, l1, l2, l3,  l4. Составить баланс мощностей.

Решение. Обозначаем на схеме узлы А, В, С. Определяем, как соединены между собой резисторы, указываем направления токов и обозначаем каждый ток на схеме. Определяем эквивалентные сопротивления каждого участка цепи и, постепенно упрощая схему, определяем эквивалентное сопротивление всей цепи. Резисторы r3 и r4 соединены параллельно (между узлами В и С), их эквивалентное сопротивление

r34 = r3  r4/ (r3+ r4) = 100  150 / (100 + 150) = 60 Ом

Чертим эквивалентную упрощенную схему (рис.2,б), заменяя  r3 и r4 эквивалентным сопротивлением r34. Из этой схемы видно, что резисторы r2 и r34 соединены последовательно (между ними нет узлов), поэтому через них протекает ток  l2. Определяем эквивалентное сопротивление резисторов r2 и r34

r2-4 = r2 + r34 = 40 + 60 = 100 Ом

Чертим упрощенную схему цепи (рис.2,в), заменяя r2 и r34 эквивалентным сопротивлением r2-4, по которому протекает тот же ток l2. Из схемы видно, что резисторы r1 и r2-4 соединены параллельно (между узлами A и C) и подключены к зажимам источника. Определяем эквивалентное сопротивление всей цепи

rэкв = r1  r2-4 / (r1  r2-4) = 25  100 / (25 + 100) = 20 Ом

Определяем токи, начиная с самой простой схемы (см. рис.2,в), из которой видно, что вся цепь и каждая из параллельных ветвей с сопротивлениями r1 и r2-4 включены на одинаковое напряжение, равное напряжению источника. Поэтому

I =U/r = 100/20 = 5 А;

I1 =U1/r1 = 100/25 = 4 А;

I2 =U/r2-4 =  100/100 = 1 А.

Для проверки правильности решения общий ток I можно определить по первому закону Кирхгофа

I = I1 + I2 = 4 +1 = 5А.

Чтобы определить токи I3 и I4 (см. рис.2,а), нужно знать напряжение U34 на параллельно соединенных резисторах r3 и r4. Это напряжение можно узнать из схемы, изображенной на рис. 2,б где резисторы r3 и r4 заменены эквивалентным r34, по которому течет ток  I2.

Таким образом,

U34 = I2r34 = 1  60 = 60 В;

l3 = U34/r3 = 60/100 = 0,6 А;

l4 = U34/r4 = 60/150 = 0,4 А,

или l4 = l2 - l3  = 1 – 0,6 = 0,4 А.

Составляем баланс мощностей:

Pи = P1 + P2 + P3 +P4 ;

Pи = U  I – мощность источника энергии;

P1 + P2 + P3 +P4 - сумма мощностей приёмников, где

Pi =  Ii2  ri, i – номер приемника

100  5 = 42  25+ 12  40 + 0,62  100 + 0,42  150;

500 = 400 + 40 + 36 +24;

500 Вт = 500 Вт.

Задача 1

Цепь постоянного тока содержит шесть резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи и значения сопротивлений резисторов указаны на рис. 1. Величина одного из заданных токов приведена в таблице 1 для каждого варианта. Индекс тока и напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток и на котором действует указанное напряжение.

Определить:

1) эквивалентное сопротивление цепи;

2) ток в каждом резисторе (указать направление тока);

3) напряжение на каждом резисторе;

4) составить баланс мощностей.

Таблица 1

| Номер варианта | Заданная величина | Номер варианта | Заданная величина |
| --- | --- | --- | --- |
| А | I4 = 50А | Е | I4 = 5А |
| Б | I2 = 10А | Ж | I3 = 40А |
| В | I3 = 2А | З | I2 = 30А |
| Г | I5 = 4А | И | I1 = 15А |
| Д | I1 = 20А | К | I5 = 20А |

Решение задачи требует знаний закона Ома для всей цепи и ее участков, законов Кирхгофа, методики определения эквивалентного сопротивления цепи при смешанном сопротивлении резисторов, а также умения вычислять мощность электрического тока.

Методические указания к решению задачи 2:

Расчет симметричной трехфазной цепи.

Трехфазная цепь, в которой активные и реактивные сопротивления составляющих ее фаз одинаковы, называется симметричной.

Симметричными приемниками электрической энергии являются, например, трехфазные электродвигатели, которые имеют три одинаковые обмотки, соединяемые звездой или треугольником.

Задача расчета трехфазной цепи состоит в определении токов в фазах приемника, в проводах линии, а также мощности приемника в каждой фазе и в целом, если заданы линейные напряжения, сопротивления фаз. В симметричной цепи сопротивления фаз приемника одинаковы, и на его зажимах действует симметричная система линейных напряжений. Для такой цепи достаточно провести расчет одной фазы, так как токи и мощности во всех фазах по величине одинаковы.

Для каждой фазы трехфазной цепи применимы все формулы для расчета однофазных цепей.

Порядок расчета симметричной трехфазной цепи

записан в табл. 3.

Таблица 3

| Определяемые величины | Соединение звездой | Соединение треугольником |
| --- | --- | --- |
| Фазное напряжение | Uф=Uл/3 | Uф=Uл |
| Фазный ток | Iф=Uф/Zф | Iф=Uф/Z |
| Линейный ток | Iл=Iф | Iл=3 Iф |
| Мощность | одной фазы: |  |
| Активная | P = UфIфcosφ |  |
| Реактивная | Q = UфIфsinφ |  |
| Полная | S = UфIф |  |
|  | трехфазной цепи: |  |
| Мощность |  |  |
| Активная | P = 3UфIфcosφ = 3UлIлcosφ |  |
| Реактивная | Q = 3UфIфsinφ = 3UлIлsinφ |  |
| Полная | S =3UфIф = 3UлIл |  |

Пример 2. К соединенному звездой генератору (рис.3,а) с линейным напряжением Uл = 220 В подключен потребитель, соединенный треугольником. Активное сопротивление каждой фазы потребителя Rф =8 Ом, индуктивное  XLф =6 Ом.

Определить ток в каждой фазе генератора, отдаваемую им мощность и построить векторную диаграмму.

Решение. Напряжение на каждой фазе потребителя Uф равно линейному напряжению генератора Uл, так как потребитель соединен треугольником.

Uф=Uл = 220 В

Сопротивление фазы:

Zф = √Rф2 + XLф2=√82 + 62 = 10 Ом.

Ток каждой фазы потребителя (нагрузка равномерная):

Iф = Uф/ Zф = 220/10 = 22 А.

Линейный ток потребителя, соединенного треугольником:

Iл = 3Iф = 1,7322= 38 А.

Линейный ток потребителя, соединенного треугольником является также фазным током генератора, соединенного звездой (рис.3,а).

Отдаваемая генератором мощность (активная мощность):

P =3Uл∙Iл∙ cosφ = 1,73  220  38  0,8 = 11570 Вт,

так как

сosφ = Rф/ Zф = 8/10 = 0,8; то φ = 37

т.е. ток фазы потребителя отстает от напряжения на угол 37, нагрузка индуктивного характера.

Вычисленные величины легли в основу построения векторной диаграммы (рис.3,б), построенной в масштабе MU = 40 В/см; MI = 10 A/см.

Задача 2

В сеть трехфазного  тока с линейным напряжением Uл включен симметричный потребитель энергии. Способ соединения потребителя и сопротивления его фаз приведены в таблице 2. Определить фазные и линейные токи, активную, реактивную и полную мощности каждой фазы и всей системы. Начертить  схему цепи. Построить векторную диаграмму линейных и фазных токов и напряжений.

Таблица 2.

| Вариант № | Способ соединения потребителя | Uл, В | Rф, Ом | Xсф, Ом | XLф, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| л | звезда | 380 | 8 | - | 7,55 |
| м | звезда | 220 | 60 | - | 94,5 |
| н | звезда | 380 | 16 | 12 | - |
| о | треугольник | 660 | 15 | - | 11,7 |
| п | треугольник | 660 | 6 | 9,22 | - |
| р | треугольник | 660 | 16,45 | - | 12 |
| с | треугольник | 380 | 8 | 6 | - |
| т | треугольник | 220 | 8 | - | 6 |
| у | звезда | 660 | 30 | 40 | - |
| ф | звезда | 380 | 3,72 | 4 | - |

Решение этой задачи требует знания учебного материала темы 1,5, представления об особенностях соединения потребителей в звезду и треугольник, соотношений между линейными и фазными напряжениями и токами при таких соединениях, умения строить векторные диаграммы.

ТАБЛИЦА  ВАРИАНТОВ

контрольной работы

| Номер задачи | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| 2 | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф |

7.  КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

Вариант № 1( А, л )

Вопросы

1. Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Электрическое сопротивление.

2. Соединение обмоток трехфазного генератора «треугольником». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения.

3. Электровакуумные приборы: диод, триод. Принцип действия и область применения полупроводниковых диодов и триодов.

Задачи

№1    А                                                                            №2    л

Вариант № 2( Б, м )

Вопросы

1. Последовательное соединение приемников электрической энергии. Эквивалентное сопротивление цепи. Применение последовательного соединения.

2. Роль нулевого провода при несимметричной нагрузке.

3. Назначение и принцип действия заземления, зануления и устройств защитного отключения. Заземлители: естественные и искусственные. Нормы сопротивления, правила заземления.

Задачи

№1    Б                                                                            №2    м

.

Вариант № 3( В, н )

Вопросы

- Параллельное соединение приемников электрической энергии, распределение токов и напряжений на участках. Эквивалентное сопротивление цепи. Применение параллельного соединения.

- Магнитное напряжение, магнитодвижущая сила. Закон полного тока. Электромагнит.

- Действие электрического тока на человека, опасные значения тока и напряжения. Оказание первой помощи при поражении электрическим током.

Задачи

№1    В                                                                            №2    н

Вариант № 4( Г, о )

Вопросы

- Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Резонанс напряжений.

- Основные определения, относящиеся к магнитным полям: магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряженность магнитного поля.

- Провода и кабели. Конструкция и марки проводов и кабелей.

Задачи

№1    Г                                                                            №2    о

Вариант № 5( Д, п )

Вопросы

- Цепи переменного тока с реальной емкостью. Уравнения и графики тока и напряжения. Векторная диаграмма. Емкостное сопротивление.

- Ферромагнитные материалы и их свойства. Намагничивание ферромагнитных материалов. Основная кривая намагничивания. Петля гистерезиса.

- Аппаратура автоматического управления.

Задачи

№1    Д                                                                            №2    п

Вариант № 6( Е, р )

Вопросы

1. Цепи переменного тока с реактивной индуктивностью. Уравнения и графики тока и напряжения. Векторная диаграмма. Индуктивное сопротивление.

2. Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Закон Ампера.

3. Аппараты защиты. Назначение конструкция и принцип действия.

Задачи

№1    Е                                                                            №2    р

Вариант № 7( Ж, с )

Вопросы

1. Синусоидальный электрический ток. Получение синусоидальной ЕДС. Элементы цепей переменного тока: резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность и емкость.

2. Соединения обмоток трехфазного генератора «звездой». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения.

3. Техника безопасности при работе электрифицированными ручными машинами и электроинструментом.

Задачи

№1    Ж                                                                           №2    с

Вариант № 8( З, т)

Вопросы

1. Тепловое действие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. Расчет и выбор проводников по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания.

2. Коэффициент мощности, его технико-экономическое значение. Компенсация реактивной мощности в электрических сетях.

3. Область применения и устройство электрических машин постоянного тока. Генераторы и двигатели постоянного тока.

Задачи

№1    З                                                                            №2    т

Вариант № 9(И, у )

Вопросы

1. Получение электрической энергии из других видов энергии. Источники электрической энергии.

2. Явление электромагнитной индукции. ЭДС электромагнитной индукции в проводнике и контуре. Правило Ленца. Правило правой руки.

3. Понятие об электроприводе. Виды электроприводов, режимы работы электроприводов (длительный, повторно-кратковременный и кратковременный).

Задачи

№1    И                                                                            №2    у

Вариант №10( К, ф)

Вопросы

1. Понятие об электрической цепи. Элементы электрических цепей: источники, приемники электрической энергии, измерительные приборы, аппараты управления, защиты контроля и регулирования, коммутационные устройства.

2. Устройство и принцип действия трансформатора. Вихревые токи, способы их уменьшения и использования.

3. Пускорегулирующая аппаратура ручного управления.

Задачи

№1    К                                                                            №2    ф

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения

по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Гидравлика

для специальности

08.02.04Водоснабжение и водоотведение

Квалификация – техник

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»________2019 г. Председатель ПЦК _______ А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Лир С.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 13 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ | 17 |
| - КОНТОРЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ | 19 |

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения  по учебной дисциплине  Гидравлика, подготовленную преподавателем Лир С.В. для студентов второго курса заочной формы обучения ГБПОУ Южно-Уральского государственного

технического колледжа

Программа, методические указания и контрольные задания по учебной дисциплине Гидравлика для заочной формы обучения, составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение  и  с учетом требований работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала. Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические.

В программу включены вопросы, понимание и знание которых очень важны для овладения будущей специальностью, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Большое внимание уделяется практическому применению дидактических единиц, что особенно важно для понимания роли гидравлики и ее методов в решении разного рода практических задач.

Программа, разработана на должном научно-методическом уровне и может использоваться для преподавания в колледже.

Зам. директора ОАО «ЧЭСП»

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка).

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- определять гидростатическое давление;

- определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики;

- производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основы гидростатики и гидродинамики;

- виды гидравлических сопротивлений;

- режимы движения жидкостей;

- движения жидкостей в открытых руслах;

- движения грунтовых вод;

- движения жидкости в напорных трубопроводах;

- безнапорное движение в каналах и трубах;

- истечение жидкостей из отверстия и насадок.

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК.05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК.07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельность;

ПК 1.2.  Определять расчетные расходы воды;

ПК 1.5.  Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 86 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 16 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 10 часа,

лабораторно-практических работ – 6 часа;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 8 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы – 62 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 86 |
| Самостоятельная работа | 62 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 16 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 10 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 6 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 0 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (6 часов + 2 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физические свойства жидкости. Гидростатика. |  |  | 6 | Знать: основы гидростатики и гидродинамики Уметь: определять и выполнять расчёты гидравлического давления. |
| Тема 1.1. Основы гидростатики | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Основные исторические этапы развития гидравлики. Физические свойства жидкостей: плотность, удельный вес, удельный объём, зависимость между ними, сжимаемость, вязкость и единицы их измерения. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
| Раздел 2. Гидродинамика напорного движения. |  |  | 46 | Знать: режимы движения жидкостей; движение жидкости в напорных трубопроводах; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; Знать: виды гидравлических сопротивлений; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; Знать: истечение жидкостей из отверстия и насадок; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; Знать: истечение жидкостей из отверстия и насадок; Уметь: Производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; |
| Тема 2.1. Основы гидродинамики | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Основные положения. Виды движения жидкости и потоки: установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное. Характеристики потока жидкости. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 10 |  |
| Тема 2.2. Гидравлические сопротивления | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - |  |
|  | Виды и причины гидравлических сопротивлений. Структура потока при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование гидравлического сопротивления водопроводной арматуры. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 14 |  |
| Тема 2.3. Истечение жидкости из отверстий и насадок | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Виды отверстий. Формулы для расчета скорости и расхода жидкости при истечении жидкостей. Виды насадок. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 8 |  |
| Тема 2.4. Движение жидкости в запорных трубопроводах | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Методика расчета. Сифонные трубопроводы. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Определение давления в трубопроводе. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Раздел 3. Гидравлика безнапорного движения. |  |  | 18 | Знать: безнапорное движение в каналах и трубах; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. Знать: движение жидкостей в открытых руслах; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. Знать: движение жидкостей в открытых руслах; Уметь: определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; Знать: движение грунтовых вод; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; |
| Тема 3.1. Безнапорное равномерное движение жидкости в каналах и трубах | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - |  |
|  | Формы и гидравлические характеристики поперечных сечений каналов. Методика расчета. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Определение расхода воды в прямом канале. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Тема 3.2. Неравномерное движение жидкости в открытых руслах | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Основные понятия и определения. Удельная энергия сечения, критическая глубина и уклон русла. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
| Тема 3.3. Истечение жидкости через водосливы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Квалификация сливов. Определение расхода жидкости через водосливы. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 5 |  |
| Тема 3.4. Движение грунтовых вод | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Движение жидкости в пористой среде. Водопроницаемость грунтов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 5 |  |
|  | Консультации |  | 2 |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |
|  | Всего: |  | 86 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. материально-техническое обеспечение

Для реализации программы  учебной дисциплины колледж располагает лабораторией Гидравлика.

Кабинет оборудован:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу Гидравлика;

- таблицы и плакаты;

- демонстрационные модели.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

-ПК, монитор;

- мультимедийный проектор;

-экран, акустическая система.

Оборудование лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика учебник для ССУЗов –Издательство: Инфра – М. 2017г, 431с.

Дополнительные источники:

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Уч. пособие. – М.: Стройиздат, 2016г.

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Уч. пособие. – М.: ИНФА-М, 2016.

- Сайриддинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: Уч. пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2015.

Интернет-ресурсы:

1.  Гидравлика [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.physics.ru

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://window.edu.ru/

3.  Учительский портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.uchportal.ru

4.  Формы поперечного сечения труб и каналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.studref.com

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основы гидростатики и гидродинамики; - виды гидравлических сопротивлений; - режимы движения жидкостей; - движение жидкостей в открытых руслах; - движение грунтовых вод; - движение жидкости в напорных трубопроводах; - безнапорное движение в каналах и трубах; - истечение жидкостей из отверстия и насадок. | Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тестирование Экзамен Устные опросы Практические занятия. Домашняя контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - определять гидравлическое давление; - определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; - производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. «5» 90-100% правильно своевременно выполненное задание; «4» 80-89% правильно своевременно выполненное задание; «3» выполнение задания с задержкой практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по самостоятельному изучению дисциплины

Гидравлика является наукой, изучающей законы покоя и движения жидкости и разрабатывающая методы применения этих законов в практике. Важными областями применения законов и различных расчетных методов гидравлики являются такие как гидротехника, водоснабжение и водоотведение

Рассмотрим несколько примеров применения законов гидравлики в системах водоснабжения и водоотведения.

Основной формой изучения предмета является самостоятельная работа над учебниками и учебными пособиями. Умение самостоятельно работать с книгой является основой подготовки студента и всей деятельности техника.

Следует придерживаться такой последовательности изучения материала:

1. Ознакомиться с содержанием программы и подобрать рекомендованную учебную литературу.

2. Изучить материал каждой темы задания в такой последовательности: сначала внимательно и вдумчиво прочитать материал темы, поработать с понятиями, определениями, законами. Законспектировать основные положения, определения, доказательства и правила.

3. Закрепить усвоенный материал путём разбора решённых задач по темам.

Структура отчетной работы:

- титульный лист;

- формулировка задания и исходная информация;

- пояснительная записка;

- схемы (эскизы);

- литература;

- выводы исполнителя;

- заключение преподавателя, составленное в соответствии с критериями оценки работы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для подготовки к экзамену

1.Потери напора. 
2.Виды потерь напора. 
3.Как распределяются скорости при ламинарном режиме движения? 
4.Зарисовать эпюру скоростей. 
5. Потери напора по длине.  
6.Что такое эпюра скоростей?
7.Зарисовать эпюру скоростей в круглой трубе при ламинарном движении.
8. Местные потери напора.
9. Как распределяются скорости при турбулентном режиме движения? 
10.Основные причины потерь напора.
11.Кавитация.
12.Режимы движения жидкостей. 
13.Чем отличается ламинарный режим движения от  турбулентного?
14. Ламинарный режим движения. 
15. Какие виды сопротивлений движения жидкостей возникает в трубах.
16. Турбулентный режим движения. 
17. Что такое местные сопротивления жидкостей?
18. Что такое критическая скорость? Что она определяет?
19. Что такое сопротивление движения по длине?
20. Что является критерием для определения движения жидкости? 
21. Указать критическое   значение числа Re для напорного движения. Что оно определяет?                 
22. Какими способами можно определить режим движения жидкости? 
23. Безнапорное  движение – что оно определяет?
24.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 
25. Гидравлические сопротивления и потери напора при движении жидкости. 
26. Истечение жидкости из отверстий и насадок.

27. Классификация и назначение трубопроводов. 
28. Расчёт последовательно соединённых трубопроводов.

29. Расчет разветвленных трубопроводов. 
30. Распределение скоростей при ламинарном режиме движения. Эпюры скоростей. 
31. Осаждение твердых тел в жидкости. 
32. Критическая глубина. Нормальная глубина. Критический уклон. 
33. Основные явления при неравномерном движении потока. 
34. Отличительные особенности напорного и безнапорного потоков. 
35. Отличительные особенности коротких и длинных трубопроводов.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше. В текстовой и графической частях работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТам.

За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждая задача должна начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с новой страницы;

- при выполнении расчетов обязательно приводить формулу, а затем вычисления в развернутом виде;

•  для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно.

В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

Примеры оформления решения задач контрольной работы

(в соответствии с указанными требованиями)

Пример 1.

Определить абсолютное и избыточное давление в точке А, расположенной в сосуде с водой на глубине h = 2 м.

| h А А | Решение: абсолютное давление в точке А равно: Р = Ро+ yh = pa + yh = 105 Н/м2 + 104 2Н/м2 = = 12 104 Н/м2. |
| --- | --- |

Избыточное гидростатическое давление равно:

Ризб = р – ра = yh = 104  2 = 2104 Н/м2.

Пример 2.

Определить величину давления воды на щитовой затвор, построить эпюру избыточного давления, если ширина щита В = 5 м, глубина воды h = 4 м.

Решение: величина избыточного давления на свободной поверхности жидкости равна нулю, избыточное давление в точке, расположенной у дна, максимально и равно Ризб = yh = 104  4 = 4104 Па.

| В С А В h | Закон распределения давления вдоль плоской стенки – линейный, поэтому эпюра строится по двум точкам. Силу давления можно определить по графоаналитическому способу как произведение площади эпюры на ширину стенки, т.е. площади АВС на ширину В. |
| --- | --- |

Сила избыточного давления воды на щит равна:

Ризб = ½  АВ  ВС  В = ½  4  104  4  5 = 4105 Н.

Пример 3.

Определить режим движения нефти по лотку прямоугольного сечения с основанием В = 150 мм. Глубина заполнения лотка h = 100 мм при скорости движения  = 0,2 м/с, коэффициент кинематической вязкости нефти при 20°С  = 0,5104 м2/с.

Решение:

а) определяем гидравлический радиус потока как отношение площади живого сечения к смоченному периметру:

;

б) определяем число Рейнольдса и сравниваем его с критическим числом Рейнольдса для каналов и труб некруглого сечения (Reкр = 580).

;

Re (172) < Reкр (580),

таким образом, режим движения нефти по лотку – ламинарный.

Пример 4.

Определить потерю напора в трубопроводе диаметром D = 300 мм, длиной ℓ = 2000 м, если расход в нем составляет Q = 68 л/с.

Решение: определяем скорость жидкости:

м/с.

По таблицам Шевелева по диаметру D = 300 мм, расходу Q = 8 л/с, зная скорость, определяем уклон i = 4,09/1000 = 0,004, затем находим потери напора по длине: h = i ℓ = 0,004  2000 = 8 м.

Пример 5.

Определить потери напора на трение в трубе диаметром D = 150 мм, длиной ℓ = 2500 м при скорости воды в ней  = 1,2 м/с и коэффициенте гидравлического трения  = 0,02.

Решение: по формуле Дарси-Вейсбаха потери напора составят

м.

Пример 6.

Определить расход воды, вытекающей через круглое отверстие D = 10 мм. Напор воды над центром отверстия Н = 4,8 м.

| D H | Решение: = 0,00047 м3/с. |
| --- | --- |

Пример 7.

Определить, какое давление необходимо создать на поверхности воды в сосуде, чтобы расход при истечении был равен Q2 = 500 л/с, если при атмосферном давлении и постоянном напоре над центром отверстия расход был равен Q = 390 л/с, диаметр Dотв = 85 мм, коэффициент расхода отверстия  = 0,62.

| D | Решение: расход воды при истечении отверстия составит , отсюда напор над центром отверстия при атмосферном давлении равен: м, где м2. |
| --- | --- |

Напор, который обеспечит необходимый расход Q2, равен:

м.

Разность напоров составит: h = Н2 – Н1 = 10,2 – 6,2 = 4 м.

Необходимое давление: Р0 =   h = 104  4 = 0,4  105 Па.

Пример 8.

Три чугунные трубы простого водопровода разного диаметра и длины соединены последовательно. Расход Q = 40 л/с. D1 = 200 мм, ℓ1 = 400 м, D2 = 200 мм, ℓ2 = 300 м, D3 = 150 мм, ℓ3 = 500 м.

Определить потери напора.

| ℓ1 D 3 D 2 D 1 ℓ3 ℓ2 | Решение: |
| --- | --- |

где K1, K2, K3 – расходные характеристики, которые представлены в справочной или в технической литературе.

Пример можно решить, пользуясь таблицей удельных сопротивлений трубопроводов (см. таблицу Шевелева Ф.А.) «Значения А для стальных и чугунных труб, бывших в употреблении», при скорости  > 1,2 м/с, в зависимости от диаметра трубы. Потери в трубопроводе определяются таким образом: h= А/Q2.

В рассматриваемом случае, поскольку расход по трубам один и тот же, потери равны:

h = Q2  (A1ℓ1 + A2ℓ2 + A3ℓ3) = 0,042 (2,75400 + 9,03300 + 41,8500) = 39 м.

Таким образом, ответы, полученные разными способами, приблизительно совпадают.

Пример 9.

Определить скорость распространения ударной волны и величину превышения давления при мгновенном закрытии задвижки на стальном трубопроводе D = 62 мм при толщине стенки δ = 5 мм и средней скорости движения жидкости  = 1,8 м/с. По трубопроводу движется нефть плотностью  = 840 кг/м3, модуль упругости которой Кн = 1325  106 Па.

Модуль упругости стенки стальной трубы Ест = 196  106 кН/м2 =  =196109 Па.

Решение: скорость распространения ударной волны

м/с.

Повышение давления равно: Р = c = 11608401,8 = 1754000 Н/м2 =

= 1754 кПа.

Пример 10.

Определить расход и скорость жидкости в круглом канализационном коллекторе, если его диаметр D = 800 мм, степень наполнения h/D = 0,8, а уклон i = 0,005.

Решение:

1. Находим модуль расхода и модуль скорости К0 и W0 (см. таблицу в методических указаниях по D = 800 мм), по таблице: К0 = 13400 л/с, W0 = 26,81 м/с.

2. По графику для круглого коллектора (см. рис.1) определить коэффициенты  и  степени наполнения h/D = 0,8.

Получаем  = 1 и  = 1,5.

Тогда К = К0   = 13400  1 = 13400 л/с;

W = W0   = 26,81  1,15 = 30,85 м/с.

3. Определяем расход и скорость движения жидкости

Q = К= 13400  = 951,4 л/с;

= W = 30,83  = 2,18 м/с.

Аналогично решаются задачи на лотковое и овоидальное сечения.

Таблица

| Круглое |  |  | Овоидальное |  |  |  | Лотковое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D,м | W0,м/с | К0, л/с | В,м | Н,м | W0,м/с | К0, л/с | r, м | W0,м/с | К0, л/с |
| 0,3 | 12,86 | 908 | 0,3 | 0,45 | 14,43 | 1523 | 0,5 | 25,4 | 12280 |
| 0,4 | 16,12 | 2028 | 0,4 | 0,6 | 18,03 | 3314 | 0,6 | 28,7 | 20120 |
| 0,5 | 19,09 | 3718 | 0,5 | 0,75 | 21,31 | 6119 | 0,7 | 32,1 | 30400 |
| 0,6 | 21,70 | 6132 | 0,6 | 0,9 | 24,19 | 10000 | 0,8 | 35,1 | 43600 |
| 0,7 | 24,27 | 9340 | 0,7 | 1,05 | 27,08 | 15210 | 0,9 | 38,0 | 59600 |
| 0,8 | 26,81 | 13490 | 0,8 | 1,20 | 29,34 | 21550 | 1,0 | 40,70 | 78800 |
| 0,9 | 28,95 | 18410 | 0,9 | 1,35 | 32,17 | 29930 | 1,20 | 46,20 | 128000 |
| 1,0 | 31,00 | 24350 | 1,0 | 1,50 | 34,43 | 42690 | 1,40 | 50,90 | 193000 |
| 1,10 | 33,09 | 31480 | 1,10 | 1,65 | 37,0 | 51430 | 1,60 | 55,7 | 276000 |
| 1,20 | 35,07 | 39660 | 1,20 | 1,80 | 38,92 | 64390 | 1,80 | 59,80 | 375000 |
| 1,30 | 37,04 | 49090 | 1,30 | 1,90 | 40,12 | 78580 | 2,0 | 63,90 | 490000 |
| 1,40 | 39,05 | 60100 | 1,40 | 2,10 | 42,68 | 92190 |  |  |  |
| 1,50 | 41,02 | 72470 | 1,50 | 2,25 | 44,81 | 115800 |  |  |  |

Рис. 1. График определения гидравлических элементов канала круглого

сечения

| h/d , | h/d , |
| --- | --- |
| Рис.2 График для определения гидравлических элементов канала овоидального сечения | Рис.3 График для определения гидравлических элементов канала лоткового сечения |

Пример 11.

Определить расход воды через прямоугольный водослив, если высота порога Р = 40 см, напор над водосливом Н = 25 см, ширина его В = 80 см. Глубина воды в нижнем бьефе h2 = 35 см.

Решение: Определяем коэффициент расхода:

Расход воды через водослив определяется:

Q = m0H3/2м3/с.

Пример 12.

Определить дебит скважины диаметром d= 300 мм. Скважина заложена на глубину 80 м. Водоносный слой грунта толщиной t = 25 м расположен между двумя водоупорными слоями, находящимися на глубине 80 и 55 м. После бурения уровень воды в скважине установился на глубине 15 м, коэффициент фильтрации фунта К = 0,025 см/с. При откачке уровень воды в скважине находится на глубине 36 м от поверхности земли, радиус влияния скважины R =200 м.

Решение: глубина воды в скважине:

до откачки Но = 80 – 15 = 65 м.

при откачке h = 80 – 36 = 44 м.

Дебит скважины:

м3/с.

ТАБЛИЦА  ВАРИАНТОВ

контрольной работы

| Предпоследняя цифра | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| 1 | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф |
| 2 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

Вариант № 1( А, л, а )

Вопросы

1. Дайте описание приборов, которыми измеряется гидростатическое давление: пьезометра и вакуумметра. Описать процедуру замера давления.

2. Опишите виды насадок, их гидравлический расчет и применение на практике.

3. Опишите и приведите расчетные формулы и значение коэффициентов расхода, сжатия и затопления водослива при истечении жидкости через затопленный и незатопленный водослив с тонкой стенкой.

Задачи

№ 1. Определите потери напора на трение в трубе диаметром D = 100 мм длиной ℓ = 2000 м при скорости воды в ней  = 1,1 м/с и коэффициентом гидравлического трения  = 0,02.

№ 2. Имеется два сообщающихся сосуда А и В. В сосуде А налита ртуть высотой h1 = 0,2 м, в сосуде В – вода. Определите высоту столба воды h2 в сосуде В. Задачу решить в системе СИ.

№ 3. Определить повышение давления р при мгновенном закрытии задвижки на стальном трубопроводе диаметром D = 400 мм с толщиной стенки  = 7 мм при начальной скорости движения воды 0= 1,55 м/с.

Вариант № 2( Б, м, б )

Вопросы

1. Что такое водоизмещение осадка и ватерлиния плавающего тела? Объясните, в каких случаях положение у судна будет остойчивым и неустойчивым.

2. Дайте определение потока жидкости. Охарактеризуйте виды движения жидкости и приведите примеры. Объясните понятия: траектории, линии тока, элементарная струйка.

3. Опишите гидравлический расчет безнапорных канализационных труб и тоннелей, естественных русел. Особенность гидравлической характеристики замкнутых поперечных сечений при безнапорном движении жидкости.

Задачи

№ 1. Определите режим движения воды в трубе D = 100 мм, движущейся со скоростью 0= 1,1 м/с при температуре 10 С.

| № 2. Найти Ра6с и Ризб в точке А, расположенной на глубине А = 20 мм от поршня, если на поршень диаметром D = 200 мм действует сила Р = 6,2 кН, атмосферное давление Рат = 0,1 МПа. |  |
| --- | --- |

№ 3. Найти потери напора по длине при движении воды по чугунной новой трубе D = 500 мм при расходе Q = 2 м3/с, длина трубы ℓ = = 900 м, температура t = 16 °С.

Вариант № 3( В, н , в )

Вопросы

- Применяя формулы, опишите гидравлические элементы потока: живое сечение, смоченный периметр и гидравлический радиус, расход жидкости и среднюю скорость.

- Приведите схемы и опишите структуру и виды гидравлического прыжка в призматическом русле.

- Опишите, как производится расчет фильтрации через грунтовую плотину под напорным гидротехническим сооружением.

Задачи

№ 1. Определить размеры гидравлически наивыгодного сечения канала трапецеидального профиля, если Q = 1,5 м3/c; i = 0,0005; т = 1,5; п = 0,03.

№ 2. В прямоугольном баке объемом V = 80 м3 находится вода. Ширина бака В = 6 м, длина ℓ = 5 м. Определить силы давления жидкости на стенки Рст и дно сосуда Рдно.

№ 3. По стальной трубе D = 200 мм и длиной ℓ =2,5 км, толщиной стенок δ = 8 мм движется вода при манометрическом давлении Р = 2,2 кгс/см2, расход Q = 50 л/с, модуль упругости воды Ев = 2,07104 кгс/см2, модуль упругости стенок трубы Ест = 2106 кгс/см2. Определить максимальное повышение и общее давление в конце трубы при закрытии задвижки в течение 4 с.

Вариант № 4( Г, о, г )

Вопросы

- Сделайте вывод уравнения Бернулли для потока реальной жидкости и опишите его энергетический смысл.

- Опишите истечение жидкости при переменном напоре. Приведите формулы для определения времени опорожнения и наполнения резервуаров.

- Какие условия и нормы применяются при расчете каналов? Как определяются максимальные и минимальные допустимые скорости?

Задачи

№ 1. Определить силу давления воды на 1 погонный метр вертикальной стенки бетонной плотины. Расстояние от верхнего горизонта до низа щита составляет Н1 = 2 м, высота плотины Н2 = 6 м.

№ 2. Канал трапецеидального сечения, проложенный в легком суглинистом грунте, имеет уклон i = 0,0004, ширину по дну b= 1,4 м. Глубина воды hн = 1,0 м, n = 0,0225; m =1. Определить среднюю скорость воды в канале и расход, проверить возможность размыва или заиления канала.

№ 3. По трубопроводу разного диаметра D1 = 80 мм и D2 = 50 мм протекает вода со скоростью 1= 80 см/с. Определить скорость 2.

Вариант № 5( Д, п, д )

Вопросы

- Сделайте вывод формулы величины и точки приложения силы суммарного гидростатического давления на плоскую стенку. Напишите формулу гидростатического давления на плоское горизонтальное дно и объясните явление, называемое гидростатическим парадоксом.

- Дайте определение закона Архимеда. Опишите условия плавания тел. Что называется водоизмещением, осадкой и ватерлинией плавающего тела.

- Дайте определение водослива и классификацию водосливов. Приведите основную формулу расхода водослив.

Задачи

№ 1. Из открытого резервуара через донное отверстие с острыми кромками вытекает вода при высоте ее над центром отверстия Н = 3 м. Определить, каким должно быть избыточное давление на поверхности воды в баке, чтобы расход воды через отверстие того диаметра в два раза? Задачу решить в системе СИ.

№ 2. По трубопроводу длиной ℓ = 40 м и D = 20 мм со скоростью  = 1,2 м/с протекает жидкость вязкостью  = 1,5 мм2/с. Определите потери напора по длине.

№ 3. Определите расход жидкости, протекающей по лотку прямоугольного сечения, если ширина лотка В = 3 м, глубина наполнения h = 2,0 м и уклон i = 0,001. Стенки гладкие, их шероховатость n = 0,016. При определении коэффициента Шези используйте формулу Базена.

Вариант № 6( Е, р, е )

Вопросы

1. Опишите, как определяются потери напора по длине потока, местные потри, общие потри напора. В чем состоит принцип наложения потерь и как определяется коэффициент сопротивления системы.

2. Приведите основные формулы расчета длинных трубопроводов. Опишите гидравлический расчет чугунных и стальных водопроводных труб. Приведите схемы решения основных задач длинного трубопровода.

3. Приведите расчетные формулы и укажите область применения особых видов водосливов: треугольных, трапецеидальных с тонкой стенкой, щелевых и боковых.

Задачи

№ 1. Определите расход и скорость сточных вод в круглом канализационном коллекторе, если D = 600 мм, степень наполнения h/d = 0,8, а уклон i = 0,004. При решении задачи пользоваться графиком и таблицей в методических указаниях.

№ 2. Определите скорость распространения ударной волны при гидравлическом ударе в трубопроводе D = 50 мм, перекачивающем керосин  = 820 кгс/см3, если толщина стенок δ = 5 мм, модуль упругости керосина Ек = 1,4108 кгс/см2, модуль упругости стальной трубы Ест = 21010 кгс/см2.

№ 3. Канал трапецеидального сечения, проложенный в легком суглинистом грунте, имеет уклон i = 0,003, ширину по дну b= 1,5 м. Глубина воды h = 1,1 м, n = 0,0225; m =1. Определить среднюю скорость воды в канале и расход, проверить возможность размыва или заиления канала.

Вариант № 7( Ж, с, ж )

Вопросы

1. Опишите и приведите расчетные формулы при истечении жидкости через короткие трубопроводы и через затопленные и незатопленные большие отверстия.

2. Охарактеризуйте основные виды задач при гидравлическом расчете каналов и приведите схемы их решения.

3. опишите водослив с широким порогом. Приведите схемы и расчетные формулы затопленного водослива.

Задачи

№ 1. Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе диаметром 300 мм и длиной 1000 м, если потери напора 6 м. Шероховатость   = 1,5 мм.

№ 2. Выразить а технических атмосферах, а также в системе СИ давление в аппарате Рабс, если манометр показывает Ризб = 210 мм рт. ст., а барометр Р0 = = 720 мм рт. ст.

№ 3. Для учета количества воды в трубопроводе D1 = 0,1 м устроен водомер Вентури с диаметром цилиндрической вставки D2 = 0,05 м. Пьезометрические трубки позволяют отсчитывать разность пьезометрических высот h = 1,2 м. Определить максимальный расход воды, который можно измерить водомером (при h = 1,2 м). Коэффициент расхода  = 0,98.

Вариант № 8( З, т, з )

Вопросы

1. Напишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости и объясните размерность величин, входящих в это уравнение, их гидравлический смысл.

2. Опишите и приведите расчетные формулы по определению гидравлически наивыгоднейших размеров канала трапецеидального сечения с заданным откосом.

3. Дайте определение водослива с тонкой стенкой. При каких условиях водослив считается затопленным? Дайте схемы, расчетную формулу и поясните все параметры, входящие в нее.

Задачи

№ 1. Определить уклон и скорость воды в лотковом коллекторе, пропускающем расход Q = 560 л/с при степени наполнения h/D = 0,7 и радиусе r = 0,8 м. При решении пользуйтесь графиком и таблицей, предложенной в методических указаниях.

№ 2. Найти потери давления на трение при движении воды с t =20 °С в стальной трубе, D = 0,5 м. Расход воды Q = 0,6 м3/с. Длина трубы ℓ = 600 м, Кэ = 0,2 мм.

№ 3. Открытый вертикальный резервуар квадратного сечения со стороной а = 8 м наполнен водой до высоты h = 2 м. Определить силу давления воды на боковые стенки и на дно резервуара. Задачу решить в системе СИ.

Вариант № 9( И, у, и )

Вопросы

1. Опишите ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости и покажите, какое влияние они имеют на гидравлические расчеты.

2. Охарактеризуйте физическую сущность истечения жидкости через насадки различных типов, их геометрическую форму и область применения.

3. Опишите гидравлический удар в напорном трубопроводе. Укажите способы гашения и приведите примеры использования гидравлического удара.

Задачи

№ 1. Определить глубину и скорость в овоидальном коллекторе размером В х Н = 1 x l,5 м, пропускающем расход Q = 1800 л/с при уклоне i = = 0,0042. При решении задачи пользуйтесь графиками и таблицами, приведенными в учебниках или в методических указаниях.

№ 2. Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе диаметром  100 мм и длиной 1000 м, если потери напора 5 м. Шероховатость стенок чугунной трубы   = 1,5 мм.

№ 3. Определить фильтрационный расход воды, поступающей при откачке из грунтового колодца радиусом r = 0,5 м, если естественная глубина грунтового потока Н= 12 м, глубина воды в колодце при откачке h =  4,5 м, радиус действия колодца R = 350 м, коэффициент фильтрации К = 0,002 см/с.

Вариант №10( К, ф, к )

Вопросы

1. Дайте определение эпюры гидростатического давления, опишите метод ее построения, назначение эпюр давления. Приведите примеры построения эпюр и сделайте необходимые пояснения.

2. Уравнение неразрывности для элементарной струйки идеальной жидкости и потока реальной жидкости при установившемся движении. Рассмотрите вывод уравнения для элементарной струйки идеальной жидкости и потока реальной жидкости

3. Приведите формулы расчета притока подземных вод к грунтовым колодцам (скважинам) и поясните их. Поясните понятие «депрессионная кривая».

Задачи

№ 1. Определить скорость истечения и расход воды, вытекающей из бака через круглое отверстие D = 10 см, если напор над центром отверстия Н= 5 м, коэффициент расхода  = 0,62, коэффициент скорости  = 0,97.

№ 2. Определить расход воды через прямоугольный водослив в тонкой стенке, если высота стенки водослива Р = 80 см, уровень нижнего бьефа h2 = 0,4 м, уровень поверхностного бьефа h1 = 1,1 м, ширина водослива В = 1,25 м.

№ 3. Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе диаметром 250 мм и длиной 800 м, если потери напора  3 м. Шероховатость стенок чугунной трубы  = 1,5 мм.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения

по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Гидравлика

для специальности

08.02.04Водоснабжение и водоотведение

Квалификация – техник

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»________2019 г. Председатель ПЦК _______ А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Лир С.В., преподаватель Южно-Уральского государственного технического   колледжа;

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации программы учебной дисциплины | 13 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 15 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ | 17 |
| - КОНТОРЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ | 19 |

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения  по учебной дисциплине  Гидравлика, подготовленную преподавателем Лир С.В. для студентов второго курса заочной формы обучения ГБПОУ Южно-Уральского государственного

технического колледжа

Программа, методические указания и контрольные задания по учебной дисциплине Гидравлика для заочной формы обучения, составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение  и  с учетом требований работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала. Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические.

В программу включены вопросы, понимание и знание которых очень важны для овладения будущей специальностью, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Большое внимание уделяется практическому применению дидактических единиц, что особенно важно для понимания роли гидравлики и ее методов в решении разного рода практических задач.

Программа, разработана на должном научно-методическом уровне и может использоваться для преподавания в колледже.

Зам. директора ОАО «ЧЭСП»

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка).

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- определять гидростатическое давление;

- определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики;

- производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- основы гидростатики и гидродинамики;

- виды гидравлических сопротивлений;

- режимы движения жидкостей;

- движения жидкостей в открытых руслах;

- движения грунтовых вод;

- движения жидкости в напорных трубопроводах;

- безнапорное движение в каналах и трубах;

- истечение жидкостей из отверстия и насадок.

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК.05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК.07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельность;

ПК 1.2.  Определять расчетные расходы воды;

ПК 1.5.  Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;

ПК 2.4.  Планировать обеспечение работ в условиях чрезвычайных ситуаций.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 86 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 16 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 10 часа,

лабораторно-практических работ – 6 часа;

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 8 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы – 62 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 86 |
| Самостоятельная работа | 62 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 16 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 10 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 6 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 0 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (6 часов + 2 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физические свойства жидкости. Гидростатика. |  |  | 6 | Знать: основы гидростатики и гидродинамики Уметь: определять и выполнять расчёты гидравлического давления. |
| Тема 1.1. Основы гидростатики | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Основные исторические этапы развития гидравлики. Физические свойства жидкостей: плотность, удельный вес, удельный объём, зависимость между ними, сжимаемость, вязкость и единицы их измерения. | 2 | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
| Раздел 2. Гидродинамика напорного движения. |  |  | 46 | Знать: режимы движения жидкостей; движение жидкости в напорных трубопроводах; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; Знать: виды гидравлических сопротивлений; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; Знать: истечение жидкостей из отверстия и насадок; Уметь: определять режимы движения жидкостей, их виды и характеристики; Знать: истечение жидкостей из отверстия и насадок; Уметь: Производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; |
| Тема 2.1. Основы гидродинамики | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Основные положения. Виды движения жидкости и потоки: установившееся и неустановившееся, равномерное и неравномерное, напорное и безнапорное. Характеристики потока жидкости. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 10 |  |
| Тема 2.2. Гидравлические сопротивления | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - |  |
|  | Виды и причины гидравлических сопротивлений. Структура потока при ламинарном и турбулентном режимах движения жидкости. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование гидравлического сопротивления водопроводной арматуры. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 14 |  |
| Тема 2.3. Истечение жидкости из отверстий и насадок | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Виды отверстий. Формулы для расчета скорости и расхода жидкости при истечении жидкостей. Виды насадок. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 8 |  |
| Тема 2.4. Движение жидкости в запорных трубопроводах | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Методика расчета. Сифонные трубопроводы. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Определение давления в трубопроводе. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Раздел 3. Гидравлика безнапорного движения. |  |  | 18 | Знать: безнапорное движение в каналах и трубах; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. Знать: движение жидкостей в открытых руслах; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. Знать: движение жидкостей в открытых руслах; Уметь: определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; Знать: движение грунтовых вод; Уметь: производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов; |
| Тема 3.1. Безнапорное равномерное движение жидкости в каналах и трубах | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - |  |
|  | Формы и гидравлические характеристики поперечных сечений каналов. Методика расчета. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Определение расхода воды в прямом канале. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Тема 3.2. Неравномерное движение жидкости в открытых руслах | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Основные понятия и определения. Удельная энергия сечения, критическая глубина и уклон русла. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
| Тема 3.3. Истечение жидкости через водосливы | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Квалификация сливов. Определение расхода жидкости через водосливы. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 5 |  |
| Тема 3.4. Движение грунтовых вод | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 |  |
|  | Движение жидкости в пористой среде. Водопроницаемость грунтов. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов: Работа с источниками информации, выполнение домашней контрольной работы |  | 5 |  |
|  | Консультации |  | 2 |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |
|  | Всего: |  | 86 |  |

.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. материально-техническое обеспечение

Для реализации программы  учебной дисциплины колледж располагает лабораторией Гидравлика.

Кабинет оборудован:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- комплект демонстрационных материалов по курсу Гидравлика;

- таблицы и плакаты;

- демонстрационные модели.

Технические средства обучения:

- кодоскоп;

-ПК, монитор;

- мультимедийный проектор;

-экран, акустическая система.

Оборудование лаборатории:

- лабораторные стенды.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Ухин Б.В., Гусев А.А. Гидравлика учебник для ССУЗов –Издательство: Инфра – М. 2017г, 431с.

Дополнительные источники:

- Калицун В.И. Гидравлика, водоснабжение и канализация: Уч. пособие. – М.: Стройиздат, 2016г.

- Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Уч. пособие. – М.: ИНФА-М, 2016.

- Сайриддинов С.Ш. Гидравлика систем водоснабжения и водоотведения: Уч. пособие. – М.: Изд-во АСВ, 2015.

Интернет-ресурсы:

1.  Гидравлика [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.physics.ru

2.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://window.edu.ru/

3.  Учительский портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.uchportal.ru

4.  Формы поперечного сечения труб и каналов [Электронный ресурс]. - Режим доступа. http://www.studref.com

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - основы гидростатики и гидродинамики; - виды гидравлических сопротивлений; - режимы движения жидкостей; - движение жидкостей в открытых руслах; - движение грунтовых вод; - движение жидкости в напорных трубопроводах; - безнапорное движение в каналах и трубах; - истечение жидкостей из отверстия и насадок. | Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тестирование Экзамен Устные опросы Практические занятия. Домашняя контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - определять гидравлическое давление; - определять режимы давления жидкостей, их виды и характеристики; - производить гидравлические расчеты напорных и безнапорных трубопроводов. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. «5» 90-100% правильно своевременно выполненное задание; «4» 80-89% правильно своевременно выполненное задание; «3» выполнение задания с задержкой практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по самостоятельному изучению дисциплины

Гидравлика является наукой, изучающей законы покоя и движения жидкости и разрабатывающая методы применения этих законов в практике. Важными областями применения законов и различных расчетных методов гидравлики являются такие как гидротехника, водоснабжение и водоотведение

Рассмотрим несколько примеров применения законов гидравлики в системах водоснабжения и водоотведения.

Основной формой изучения предмета является самостоятельная работа над учебниками и учебными пособиями. Умение самостоятельно работать с книгой является основой подготовки студента и всей деятельности техника.

Следует придерживаться такой последовательности изучения материала:

1. Ознакомиться с содержанием программы и подобрать рекомендованную учебную литературу.

2. Изучить материал каждой темы задания в такой последовательности: сначала внимательно и вдумчиво прочитать материал темы, поработать с понятиями, определениями, законами. Законспектировать основные положения, определения, доказательства и правила.

3. Закрепить усвоенный материал путём разбора решённых задач по темам.

Структура отчетной работы:

- титульный лист;

- формулировка задания и исходная информация;

- пояснительная записка;

- схемы (эскизы);

- литература;

- выводы исполнителя;

- заключение преподавателя, составленное в соответствии с критериями оценки работы

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

для подготовки к экзамену

1.Потери напора. 
2.Виды потерь напора. 
3.Как распределяются скорости при ламинарном режиме движения? 
4.Зарисовать эпюру скоростей. 
5. Потери напора по длине.  
6.Что такое эпюра скоростей?
7.Зарисовать эпюру скоростей в круглой трубе при ламинарном движении.
8. Местные потери напора.
9. Как распределяются скорости при турбулентном режиме движения? 
10.Основные причины потерь напора.
11.Кавитация.
12.Режимы движения жидкостей. 
13.Чем отличается ламинарный режим движения от  турбулентного?
14. Ламинарный режим движения. 
15. Какие виды сопротивлений движения жидкостей возникает в трубах.
16. Турбулентный режим движения. 
17. Что такое местные сопротивления жидкостей?
18. Что такое критическая скорость? Что она определяет?
19. Что такое сопротивление движения по длине?
20. Что является критерием для определения движения жидкости? 
21. Указать критическое   значение числа Re для напорного движения. Что оно определяет?                 
22. Какими способами можно определить режим движения жидкости? 
23. Безнапорное  движение – что оно определяет?
24.Уравнение Бернулли для идеальной жидкости. 
25. Гидравлические сопротивления и потери напора при движении жидкости. 
26. Истечение жидкости из отверстий и насадок.

27. Классификация и назначение трубопроводов. 
28. Расчёт последовательно соединённых трубопроводов.

29. Расчет разветвленных трубопроводов. 
30. Распределение скоростей при ламинарном режиме движения. Эпюры скоростей. 
31. Осаждение твердых тел в жидкости. 
32. Критическая глубина. Нормальная глубина. Критический уклон. 
33. Основные явления при неравномерном движении потока. 
34. Отличительные особенности напорного и безнапорного потоков. 
35. Отличительные особенности коротких и длинных трубопроводов.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше. В текстовой и графической частях работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТам.

За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждая задача должна начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с новой страницы;

- при выполнении расчетов обязательно приводить формулу, а затем вычисления в развернутом виде;

•  для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно.

В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

Примеры оформления решения задач контрольной работы

(в соответствии с указанными требованиями)

Пример 1.

Определить абсолютное и избыточное давление в точке А, расположенной в сосуде с водой на глубине h = 2 м.

| h А А | Решение: абсолютное давление в точке А равно: Р = Ро+ yh = pa + yh = 105 Н/м2 + 104 2Н/м2 = = 12 104 Н/м2. |
| --- | --- |

Избыточное гидростатическое давление равно:

Ризб = р – ра = yh = 104  2 = 2104 Н/м2.

Пример 2.

Определить величину давления воды на щитовой затвор, построить эпюру избыточного давления, если ширина щита В = 5 м, глубина воды h = 4 м.

Решение: величина избыточного давления на свободной поверхности жидкости равна нулю, избыточное давление в точке, расположенной у дна, максимально и равно Ризб = yh = 104  4 = 4104 Па.

| В С А В h | Закон распределения давления вдоль плоской стенки – линейный, поэтому эпюра строится по двум точкам. Силу давления можно определить по графоаналитическому способу как произведение площади эпюры на ширину стенки, т.е. площади АВС на ширину В. |
| --- | --- |

Сила избыточного давления воды на щит равна:

Ризб = ½  АВ  ВС  В = ½  4  104  4  5 = 4105 Н.

Пример 3.

Определить режим движения нефти по лотку прямоугольного сечения с основанием В = 150 мм. Глубина заполнения лотка h = 100 мм при скорости движения  = 0,2 м/с, коэффициент кинематической вязкости нефти при 20°С  = 0,5104 м2/с.

Решение:

а) определяем гидравлический радиус потока как отношение площади живого сечения к смоченному периметру:

;

б) определяем число Рейнольдса и сравниваем его с критическим числом Рейнольдса для каналов и труб некруглого сечения (Reкр = 580).

;

Re (172) < Reкр (580),

таким образом, режим движения нефти по лотку – ламинарный.

Пример 4.

Определить потерю напора в трубопроводе диаметром D = 300 мм, длиной ℓ = 2000 м, если расход в нем составляет Q = 68 л/с.

Решение: определяем скорость жидкости:

м/с.

По таблицам Шевелева по диаметру D = 300 мм, расходу Q = 8 л/с, зная скорость, определяем уклон i = 4,09/1000 = 0,004, затем находим потери напора по длине: h = i ℓ = 0,004  2000 = 8 м.

Пример 5.

Определить потери напора на трение в трубе диаметром D = 150 мм, длиной ℓ = 2500 м при скорости воды в ней  = 1,2 м/с и коэффициенте гидравлического трения  = 0,02.

Решение: по формуле Дарси-Вейсбаха потери напора составят

м.

Пример 6.

Определить расход воды, вытекающей через круглое отверстие D = 10 мм. Напор воды над центром отверстия Н = 4,8 м.

| D H | Решение: = 0,00047 м3/с. |
| --- | --- |

Пример 7.

Определить, какое давление необходимо создать на поверхности воды в сосуде, чтобы расход при истечении был равен Q2 = 500 л/с, если при атмосферном давлении и постоянном напоре над центром отверстия расход был равен Q = 390 л/с, диаметр Dотв = 85 мм, коэффициент расхода отверстия  = 0,62.

| D | Решение: расход воды при истечении отверстия составит , отсюда напор над центром отверстия при атмосферном давлении равен: м, где м2. |
| --- | --- |

Напор, который обеспечит необходимый расход Q2, равен:

м.

Разность напоров составит: h = Н2 – Н1 = 10,2 – 6,2 = 4 м.

Необходимое давление: Р0 =   h = 104  4 = 0,4  105 Па.

Пример 8.

Три чугунные трубы простого водопровода разного диаметра и длины соединены последовательно. Расход Q = 40 л/с. D1 = 200 мм, ℓ1 = 400 м, D2 = 200 мм, ℓ2 = 300 м, D3 = 150 мм, ℓ3 = 500 м.

Определить потери напора.

| ℓ1 D 3 D 2 D 1 ℓ3 ℓ2 | Решение: |
| --- | --- |

где K1, K2, K3 – расходные характеристики, которые представлены в справочной или в технической литературе.

Пример можно решить, пользуясь таблицей удельных сопротивлений трубопроводов (см. таблицу Шевелева Ф.А.) «Значения А для стальных и чугунных труб, бывших в употреблении», при скорости  > 1,2 м/с, в зависимости от диаметра трубы. Потери в трубопроводе определяются таким образом: h= А/Q2.

В рассматриваемом случае, поскольку расход по трубам один и тот же, потери равны:

h = Q2  (A1ℓ1 + A2ℓ2 + A3ℓ3) = 0,042 (2,75400 + 9,03300 + 41,8500) = 39 м.

Таким образом, ответы, полученные разными способами, приблизительно совпадают.

Пример 9.

Определить скорость распространения ударной волны и величину превышения давления при мгновенном закрытии задвижки на стальном трубопроводе D = 62 мм при толщине стенки δ = 5 мм и средней скорости движения жидкости  = 1,8 м/с. По трубопроводу движется нефть плотностью  = 840 кг/м3, модуль упругости которой Кн = 1325  106 Па.

Модуль упругости стенки стальной трубы Ест = 196  106 кН/м2 =  =196109 Па.

Решение: скорость распространения ударной волны

м/с.

Повышение давления равно: Р = c = 11608401,8 = 1754000 Н/м2 =

= 1754 кПа.

Пример 10.

Определить расход и скорость жидкости в круглом канализационном коллекторе, если его диаметр D = 800 мм, степень наполнения h/D = 0,8, а уклон i = 0,005.

Решение:

1. Находим модуль расхода и модуль скорости К0 и W0 (см. таблицу в методических указаниях по D = 800 мм), по таблице: К0 = 13400 л/с, W0 = 26,81 м/с.

2. По графику для круглого коллектора (см. рис.1) определить коэффициенты  и  степени наполнения h/D = 0,8.

Получаем  = 1 и  = 1,5.

Тогда К = К0   = 13400  1 = 13400 л/с;

W = W0   = 26,81  1,15 = 30,85 м/с.

3. Определяем расход и скорость движения жидкости

Q = К= 13400  = 951,4 л/с;

= W = 30,83  = 2,18 м/с.

Аналогично решаются задачи на лотковое и овоидальное сечения.

Таблица

| Круглое |  |  | Овоидальное |  |  |  | Лотковое |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D,м | W0,м/с | К0, л/с | В,м | Н,м | W0,м/с | К0, л/с | r, м | W0,м/с | К0, л/с |
| 0,3 | 12,86 | 908 | 0,3 | 0,45 | 14,43 | 1523 | 0,5 | 25,4 | 12280 |
| 0,4 | 16,12 | 2028 | 0,4 | 0,6 | 18,03 | 3314 | 0,6 | 28,7 | 20120 |
| 0,5 | 19,09 | 3718 | 0,5 | 0,75 | 21,31 | 6119 | 0,7 | 32,1 | 30400 |
| 0,6 | 21,70 | 6132 | 0,6 | 0,9 | 24,19 | 10000 | 0,8 | 35,1 | 43600 |
| 0,7 | 24,27 | 9340 | 0,7 | 1,05 | 27,08 | 15210 | 0,9 | 38,0 | 59600 |
| 0,8 | 26,81 | 13490 | 0,8 | 1,20 | 29,34 | 21550 | 1,0 | 40,70 | 78800 |
| 0,9 | 28,95 | 18410 | 0,9 | 1,35 | 32,17 | 29930 | 1,20 | 46,20 | 128000 |
| 1,0 | 31,00 | 24350 | 1,0 | 1,50 | 34,43 | 42690 | 1,40 | 50,90 | 193000 |
| 1,10 | 33,09 | 31480 | 1,10 | 1,65 | 37,0 | 51430 | 1,60 | 55,7 | 276000 |
| 1,20 | 35,07 | 39660 | 1,20 | 1,80 | 38,92 | 64390 | 1,80 | 59,80 | 375000 |
| 1,30 | 37,04 | 49090 | 1,30 | 1,90 | 40,12 | 78580 | 2,0 | 63,90 | 490000 |
| 1,40 | 39,05 | 60100 | 1,40 | 2,10 | 42,68 | 92190 |  |  |  |
| 1,50 | 41,02 | 72470 | 1,50 | 2,25 | 44,81 | 115800 |  |  |  |

Рис. 1. График определения гидравлических элементов канала круглого

сечения

| h/d , | h/d , |
| --- | --- |
| Рис.2 График для определения гидравлических элементов канала овоидального сечения | Рис.3 График для определения гидравлических элементов канала лоткового сечения |

Пример 11.

Определить расход воды через прямоугольный водослив, если высота порога Р = 40 см, напор над водосливом Н = 25 см, ширина его В = 80 см. Глубина воды в нижнем бьефе h2 = 35 см.

Решение: Определяем коэффициент расхода:

Расход воды через водослив определяется:

Q = m0H3/2м3/с.

Пример 12.

Определить дебит скважины диаметром d= 300 мм. Скважина заложена на глубину 80 м. Водоносный слой грунта толщиной t = 25 м расположен между двумя водоупорными слоями, находящимися на глубине 80 и 55 м. После бурения уровень воды в скважине установился на глубине 15 м, коэффициент фильтрации фунта К = 0,025 см/с. При откачке уровень воды в скважине находится на глубине 36 м от поверхности земли, радиус влияния скважины R =200 м.

Решение: глубина воды в скважине:

до откачки Но = 80 – 15 = 65 м.

при откачке h = 80 – 36 = 44 м.

Дебит скважины:

м3/с.

ТАБЛИЦА  ВАРИАНТОВ

контрольной работы

| Предпоследняя цифра | Номер варианта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| 1 | л | м | н | о | п | р | с | т | у | ф |
| 2 | а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к |

КОНТРОЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

Вариант № 1( А, л, а )

Вопросы

1. Дайте описание приборов, которыми измеряется гидростатическое давление: пьезометра и вакуумметра. Описать процедуру замера давления.

2. Опишите виды насадок, их гидравлический расчет и применение на практике.

3. Опишите и приведите расчетные формулы и значение коэффициентов расхода, сжатия и затопления водослива при истечении жидкости через затопленный и незатопленный водослив с тонкой стенкой.

Задачи

№ 1. Определите потери напора на трение в трубе диаметром D = 100 мм длиной ℓ = 2000 м при скорости воды в ней  = 1,1 м/с и коэффициентом гидравлического трения  = 0,02.

№ 2. Имеется два сообщающихся сосуда А и В. В сосуде А налита ртуть высотой h1 = 0,2 м, в сосуде В – вода. Определите высоту столба воды h2 в сосуде В. Задачу решить в системе СИ.

№ 3. Определить повышение давления р при мгновенном закрытии задвижки на стальном трубопроводе диаметром D = 400 мм с толщиной стенки  = 7 мм при начальной скорости движения воды 0= 1,55 м/с.

Вариант № 2( Б, м, б )

Вопросы

1. Что такое водоизмещение осадка и ватерлиния плавающего тела? Объясните, в каких случаях положение у судна будет остойчивым и неустойчивым.

2. Дайте определение потока жидкости. Охарактеризуйте виды движения жидкости и приведите примеры. Объясните понятия: траектории, линии тока, элементарная струйка.

3. Опишите гидравлический расчет безнапорных канализационных труб и тоннелей, естественных русел. Особенность гидравлической характеристики замкнутых поперечных сечений при безнапорном движении жидкости.

Задачи

№ 1. Определите режим движения воды в трубе D = 100 мм, движущейся со скоростью 0= 1,1 м/с при температуре 10 С.

| № 2. Найти Ра6с и Ризб в точке А, расположенной на глубине А = 20 мм от поршня, если на поршень диаметром D = 200 мм действует сила Р = 6,2 кН, атмосферное давление Рат = 0,1 МПа. |  |
| --- | --- |

№ 3. Найти потери напора по длине при движении воды по чугунной новой трубе D = 500 мм при расходе Q = 2 м3/с, длина трубы ℓ = = 900 м, температура t = 16 °С.

Вариант № 3( В, н , в )

Вопросы

- Применяя формулы, опишите гидравлические элементы потока: живое сечение, смоченный периметр и гидравлический радиус, расход жидкости и среднюю скорость.

- Приведите схемы и опишите структуру и виды гидравлического прыжка в призматическом русле.

- Опишите, как производится расчет фильтрации через грунтовую плотину под напорным гидротехническим сооружением.

Задачи

№ 1. Определить размеры гидравлически наивыгодного сечения канала трапецеидального профиля, если Q = 1,5 м3/c; i = 0,0005; т = 1,5; п = 0,03.

№ 2. В прямоугольном баке объемом V = 80 м3 находится вода. Ширина бака В = 6 м, длина ℓ = 5 м. Определить силы давления жидкости на стенки Рст и дно сосуда Рдно.

№ 3. По стальной трубе D = 200 мм и длиной ℓ =2,5 км, толщиной стенок δ = 8 мм движется вода при манометрическом давлении Р = 2,2 кгс/см2, расход Q = 50 л/с, модуль упругости воды Ев = 2,07104 кгс/см2, модуль упругости стенок трубы Ест = 2106 кгс/см2. Определить максимальное повышение и общее давление в конце трубы при закрытии задвижки в течение 4 с.

Вариант № 4( Г, о, г )

Вопросы

- Сделайте вывод уравнения Бернулли для потока реальной жидкости и опишите его энергетический смысл.

- Опишите истечение жидкости при переменном напоре. Приведите формулы для определения времени опорожнения и наполнения резервуаров.

- Какие условия и нормы применяются при расчете каналов? Как определяются максимальные и минимальные допустимые скорости?

Задачи

№ 1. Определить силу давления воды на 1 погонный метр вертикальной стенки бетонной плотины. Расстояние от верхнего горизонта до низа щита составляет Н1 = 2 м, высота плотины Н2 = 6 м.

№ 2. Канал трапецеидального сечения, проложенный в легком суглинистом грунте, имеет уклон i = 0,0004, ширину по дну b= 1,4 м. Глубина воды hн = 1,0 м, n = 0,0225; m =1. Определить среднюю скорость воды в канале и расход, проверить возможность размыва или заиления канала.

№ 3. По трубопроводу разного диаметра D1 = 80 мм и D2 = 50 мм протекает вода со скоростью 1= 80 см/с. Определить скорость 2.

Вариант № 5( Д, п, д )

Вопросы

- Сделайте вывод формулы величины и точки приложения силы суммарного гидростатического давления на плоскую стенку. Напишите формулу гидростатического давления на плоское горизонтальное дно и объясните явление, называемое гидростатическим парадоксом.

- Дайте определение закона Архимеда. Опишите условия плавания тел. Что называется водоизмещением, осадкой и ватерлинией плавающего тела.

- Дайте определение водослива и классификацию водосливов. Приведите основную формулу расхода водослив.

Задачи

№ 1. Из открытого резервуара через донное отверстие с острыми кромками вытекает вода при высоте ее над центром отверстия Н = 3 м. Определить, каким должно быть избыточное давление на поверхности воды в баке, чтобы расход воды через отверстие того диаметра в два раза? Задачу решить в системе СИ.

№ 2. По трубопроводу длиной ℓ = 40 м и D = 20 мм со скоростью  = 1,2 м/с протекает жидкость вязкостью  = 1,5 мм2/с. Определите потери напора по длине.

№ 3. Определите расход жидкости, протекающей по лотку прямоугольного сечения, если ширина лотка В = 3 м, глубина наполнения h = 2,0 м и уклон i = 0,001. Стенки гладкие, их шероховатость n = 0,016. При определении коэффициента Шези используйте формулу Базена.

Вариант № 6( Е, р, е )

Вопросы

1. Опишите, как определяются потери напора по длине потока, местные потри, общие потри напора. В чем состоит принцип наложения потерь и как определяется коэффициент сопротивления системы.

2. Приведите основные формулы расчета длинных трубопроводов. Опишите гидравлический расчет чугунных и стальных водопроводных труб. Приведите схемы решения основных задач длинного трубопровода.

3. Приведите расчетные формулы и укажите область применения особых видов водосливов: треугольных, трапецеидальных с тонкой стенкой, щелевых и боковых.

Задачи

№ 1. Определите расход и скорость сточных вод в круглом канализационном коллекторе, если D = 600 мм, степень наполнения h/d = 0,8, а уклон i = 0,004. При решении задачи пользоваться графиком и таблицей в методических указаниях.

№ 2. Определите скорость распространения ударной волны при гидравлическом ударе в трубопроводе D = 50 мм, перекачивающем керосин  = 820 кгс/см3, если толщина стенок δ = 5 мм, модуль упругости керосина Ек = 1,4108 кгс/см2, модуль упругости стальной трубы Ест = 21010 кгс/см2.

№ 3. Канал трапецеидального сечения, проложенный в легком суглинистом грунте, имеет уклон i = 0,003, ширину по дну b= 1,5 м. Глубина воды h = 1,1 м, n = 0,0225; m =1. Определить среднюю скорость воды в канале и расход, проверить возможность размыва или заиления канала.

Вариант № 7( Ж, с, ж )

Вопросы

1. Опишите и приведите расчетные формулы при истечении жидкости через короткие трубопроводы и через затопленные и незатопленные большие отверстия.

2. Охарактеризуйте основные виды задач при гидравлическом расчете каналов и приведите схемы их решения.

3. опишите водослив с широким порогом. Приведите схемы и расчетные формулы затопленного водослива.

Задачи

№ 1. Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе диаметром 300 мм и длиной 1000 м, если потери напора 6 м. Шероховатость   = 1,5 мм.

№ 2. Выразить а технических атмосферах, а также в системе СИ давление в аппарате Рабс, если манометр показывает Ризб = 210 мм рт. ст., а барометр Р0 = = 720 мм рт. ст.

№ 3. Для учета количества воды в трубопроводе D1 = 0,1 м устроен водомер Вентури с диаметром цилиндрической вставки D2 = 0,05 м. Пьезометрические трубки позволяют отсчитывать разность пьезометрических высот h = 1,2 м. Определить максимальный расход воды, который можно измерить водомером (при h = 1,2 м). Коэффициент расхода  = 0,98.

Вариант № 8( З, т, з )

Вопросы

1. Напишите уравнение Бернулли для потока реальной жидкости и объясните размерность величин, входящих в это уравнение, их гидравлический смысл.

2. Опишите и приведите расчетные формулы по определению гидравлически наивыгоднейших размеров канала трапецеидального сечения с заданным откосом.

3. Дайте определение водослива с тонкой стенкой. При каких условиях водослив считается затопленным? Дайте схемы, расчетную формулу и поясните все параметры, входящие в нее.

Задачи

№ 1. Определить уклон и скорость воды в лотковом коллекторе, пропускающем расход Q = 560 л/с при степени наполнения h/D = 0,7 и радиусе r = 0,8 м. При решении пользуйтесь графиком и таблицей, предложенной в методических указаниях.

№ 2. Найти потери давления на трение при движении воды с t =20 °С в стальной трубе, D = 0,5 м. Расход воды Q = 0,6 м3/с. Длина трубы ℓ = 600 м, Кэ = 0,2 мм.

№ 3. Открытый вертикальный резервуар квадратного сечения со стороной а = 8 м наполнен водой до высоты h = 2 м. Определить силу давления воды на боковые стенки и на дно резервуара. Задачу решить в системе СИ.

Вариант № 9( И, у, и )

Вопросы

1. Опишите ламинарный и турбулентный режимы движения жидкости и покажите, какое влияние они имеют на гидравлические расчеты.

2. Охарактеризуйте физическую сущность истечения жидкости через насадки различных типов, их геометрическую форму и область применения.

3. Опишите гидравлический удар в напорном трубопроводе. Укажите способы гашения и приведите примеры использования гидравлического удара.

Задачи

№ 1. Определить глубину и скорость в овоидальном коллекторе размером В х Н = 1 x l,5 м, пропускающем расход Q = 1800 л/с при уклоне i = = 0,0042. При решении задачи пользуйтесь графиками и таблицами, приведенными в учебниках или в методических указаниях.

№ 2. Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе диаметром  100 мм и длиной 1000 м, если потери напора 5 м. Шероховатость стенок чугунной трубы   = 1,5 мм.

№ 3. Определить фильтрационный расход воды, поступающей при откачке из грунтового колодца радиусом r = 0,5 м, если естественная глубина грунтового потока Н= 12 м, глубина воды в колодце при откачке h =  4,5 м, радиус действия колодца R = 350 м, коэффициент фильтрации К = 0,002 см/с.

Вариант №10( К, ф, к )

Вопросы

1. Дайте определение эпюры гидростатического давления, опишите метод ее построения, назначение эпюр давления. Приведите примеры построения эпюр и сделайте необходимые пояснения.

2. Уравнение неразрывности для элементарной струйки идеальной жидкости и потока реальной жидкости при установившемся движении. Рассмотрите вывод уравнения для элементарной струйки идеальной жидкости и потока реальной жидкости

3. Приведите формулы расчета притока подземных вод к грунтовым колодцам (скважинам) и поясните их. Поясните понятие «депрессионная кривая».

Задачи

№ 1. Определить скорость истечения и расход воды, вытекающей из бака через круглое отверстие D = 10 см, если напор над центром отверстия Н= 5 м, коэффициент расхода  = 0,62, коэффициент скорости  = 0,97.

№ 2. Определить расход воды через прямоугольный водослив в тонкой стенке, если высота стенки водослива Р = 80 см, уровень нижнего бьефа h2 = 0,4 м, уровень поверхностного бьефа h1 = 1,1 м, ширина водослива В = 1,25 м.

№ 3. Определить расход воды в чугунной водопроводной трубе диаметром 250 мм и длиной 800 м, если потери напора  3 м. Шероховатость стенок чугунной трубы  = 1,5 мм.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«ОСНОВЫ ГЕОДЕЗИИ»

для специальность  08.04.02  Водоснабжение и водоотведение

Челябинск,2020

| Составлены в соответствии с ФГОС СПО для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, и требованиями работодателей. | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «____»__________20___ г. Председатель ПЦК ________А.А.Хидиятуллина. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю.Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Стариков Денис Константинович, преподаватель ГБПОУ«Южно-Уральского государственного технического колледжа»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации программы | 10 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 12 |
| - Методические указания по выполнению контрольной работы | 13 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы геодезии

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью  основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04Водоснабжение и водоотведение (базовый уровень).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- читать топографическую карту;

- определять на карте длины, ориентационные углы  проектных линий, координаты и высоты точек;

- по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами;

- обрабатывать результаты полевых измерений;

- ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные геодезические определения;

- методы и принципы выполнения геодезических работ;

- геодезические приборы;

- основные геодезические задачи, решаемые по карте;

- способы и правила геодезических измерений;

- основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений.

В результате освоения учебной дисциплины студент осваивает элементы профессиональных компетенций:

ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков.

ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и

водоотведения.

ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения.

ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.

В результате освоения дисциплины студент осваивает элементы общих компетенций:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам.

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникации на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 64 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем 20 часов,-  в том числе:

теоретического обучения – 12 часа,

лабораторно-практических работ –8 часа,

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 0 часов,

внеаудиторной самостоятельной работы – 44 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ «Основы геодезии»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 64 |
| Самостоятельная работа | 44 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 20 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 12 |
| лабораторные работы | 6 |
| практические работы | 2 |
| Промежуточная аттестация в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Основы геодезии»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Достигаемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Топографические карты, планы и чертежи |  |  | 18 |  |
| Тема 1.1. Задачи геодезии. Определение положения точек земной поверхности. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: основные геодезические определения основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений Уметь: ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности |
|  | Задачи геодезии. Основные сведения о форме и размерах Земли: физическая поверхность земли, уровненная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры. Определение положение точек земной поверхности, системы географических и прямоугольных координат. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот. Изображение земной поверхности на плоскости, метод ортогонального проектирования. Основные термины и понятия: карта, план, профиль. | 2 |  |  |
| Тема 1.2. Масштабы топографических планов, карт. Условные знаки. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | Знать: основные геодезические определения основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений Уметь: ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности |
|  | Определение масштаба. Формы записи масштаба на планах и картах: численная, именованная, графическая. Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы. Условные знаки, классификация условных знаков. |  |  |  |
| Тема 1.3. Рельеф местности. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | Знать: основные геодезические определения основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений Уметь: ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности |
|  | Тема 1.3. Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы; характерные точки и линии. Методы изображения основных форм рельефа. Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение. Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии. Понятие профиля. Принцип и методика его построения по линии, заданной на топографической карте. |  |  |  |
| Тема 1.4. Ориентирование направлений | Содержание учебного материала | 2 | - | Знать: основные геодезические определения основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений Уметь: ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности |
|  | Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки. Прямой и обратный азимуты. Румбы. Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов. Формулы перехода от дирекционного угла к азимутам, истинным или магнитным. Формулы передачи дирекционного угла. Схемы определения по карте дирекционных углов и географических азимутов заданных направлений. |  |  |  |
| Тема 1.5. Определение координат точек. Прямая и обратная геодезические задачи. | Содержание учебного материала | 2 | - | Знать: основные геодезические определения основные виды геодезических работ при проектировании, строительстве и эксплуатации сооружений Уметь: ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности |
|  | Зарамочное оформление карт и планов. Географическая и прямоугольная сетки на картах и планах. Схема определения прямоугольных и географических координат заданных точек. Сущность прямой и обратной геодезических задач. Алгоритм решения задач. |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу Работа с источниками информации по самостоятельному изучению тем. Выполнение домашней контрольной работы. |  |  | 14 |  |
| Раздел 2. Геодезические измерения. |  |  | 15 | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
| Тема 2.1. Сущность измерений. Линейные измерения. | Содержание учебного материала | 2 | - |  |
|  | Измерение как процесс сравнения одной величины с величиной того же рода, принятой за единицу сравнения. Факторы и условия измерений. Виды измерений: непосредственные, косвенные, равноточные, неравноточные. Погрешность результатов измерений. Мерный комплект. Методика измерения линий лентой. Учет поправок за компарирование, температуру, наклона линий. Контроль линейных измерений. Устройство лазерного дальномера: клавиатура и дисплей, функции. Работа с прибором: измерение длин линий при помощи лазерного дальномера. |  |  |  |
| Тема 2.2. Угловые измерения. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
|  | Устройство теодолита: характеристики кругов, основных винтов и деталей. Назначение и устройство уровней: ось уровня, цена деления уровня. Зрительная труба, основные характеристики; сетка нитей. Характеристика отчетного приспособления. Правила обращения с теодолитом. Поверки теодолита. Технология измерения горизонтальных углов. Порядок работы при измерении горизонтального угла одним полным приемом: приведение теодолита в рабочее положение, последовательность взятия отсчетов и записи в полевой журнал, полевой контроль измерений. Технология измерения вертикальных углов; контроль измерений и вычислений. Устройство электронного теодолита: части теодолита и функции клавиш. Измерение горизонтальных и вертикальных углов электронным теодолитом. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №1Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита. |  |  |  |
|  | Комплексная лабораторная работа №2 Измерение углов теодолитом. «Измерение углов электронным теодолитом» |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Геометрическое нивелирование. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
|  | Устройство нивелира. Нивелирный комплект. Принципиальная схема устройства нивелира с уровнем (основное геометрическое условие). Классификация нивелирования по методам определения превышений. Принцип и способы геометрического нивелирования. Принципиальная схема устройства нивелира с компенсатором. Поверки нивелиров. Порядок работы по определению превышений на станции: последовательность наблюдений, запись в полевой журнал, контроль нивелирования на станции. Состав нивелирных работ по передаче высот: технология полевых работ по приложению хода технического нивелирования; вычислительная обработка результатов нивелирования. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Лабораторная работа №3 «Работа с нивелиром. Обработка результатов нивелирования» |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу Работа с источниками информации по самостоятельному изучению тем. Выполнение домашней контрольной работы |  |  | 5 |  |
| Раздел 3. Геодезические съемки. |  | 2 | 15 |  |
| Тема 3.1. Назначение и виды геодезических съемок. | Содержание учебного материала |  | - | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
|  | Тема 3.1. Назначение и виды геодезических съемок. Геодезические сети как необходимый элемент выполнения геодезических съемок и обеспечения строительных работ. Задачи по определению планового и высотного положения точки относительно исходных пунктов. Основные сведения о государственных плановых и высотных геодезических сетях. Закрепление точек геодезических сетей на местности. |  |  |  |
| Тема 3.2. Состав работ при проложении теодолитных ходов. | Содержание учебного материала | 2 | - | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
|  | Теодолитный ход как простейший метод построения плановой опоры (сети) для выполнения геодезических съемок, выноса проекта в натуру. Замкнутый и разомкнутый виды теодолитных ходов. Схемы привязки теодолитного хода: рекогносцировка и закрепление точек, угловые измерения на точках теодолитного хода, измерение длин сторон теодолитного хода. Полевой контроль. Обработка журнала измерений. Исполнительная схема теодолитного хода. Состав камеральных работ: контроль угловых измерений в теодолитных ходах, уравнивание углов, контроль линейных измерений в теодолитных ходах, уравнивание приращений координат и вычисление координат точек хода; алгоритмы вычислительной обработки, ведомость вычисления координат точек теодолитного хода; нанесение точек теодолитного хода по координатам на план. |  |  |  |
| Тема 3.3. Понятие о тахеометрической съемке. | Содержание учебного материала | 2 | - | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
|  | Сущность и приборы, применяемые при съемке. Формулы тригонометрического нивелирования. Планово-высотное обоснование при тахеометрической съемке. Технические требования по съемке; объекты и методы съемки контуров ситуации, методика составления абриса. Последовательность полевых работ. Состав камеральных работ: обработка журнала тахеометрической съемки. |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу Работа с источниками информации по самостоятельному изучению тем. Выполнение домашней контрольной работы» |  |  | 15 |  |
| Раздел 4. Геодезические работы при проектирование вертикальной планировке участка |  |  | 5 | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
| Тема 4.1. Разработка проекта вертикальной планировки участка. | Содержание учебного материала | 2 | - |  |
|  | Нивелирование поверхности как вид подготовки топографической основы для проектирования. Технология полевых работ при нивелировании поверхности по квадратам: методика построения прямых углов теодолитом, рулетками; разбивка квадратов и закрепления вершин квадратов; составление полевой схемы; нивелирование вершин квадратов в случае одной установки нивелира. Контроль нивелирований. Состав камеральных работ. Вычислительная обработка полевой схемы: вычисление высот точек, контроль. Составление плана. Интерполирование горизонталей и рисовка рельефа. Методика выполнения расчетов по проектированию горизонтальной (наклонной) площадки. |  |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся по разделу Работа с источниками информации по самостоятельному изучению тем. Выполнение домашней контрольной работы. |  |  | 5 |  |
| Раздел 5. Простейшие задачи геодезического обеспечения проектирования и прокладки инженерных сетей. |  |  | 11 |  |
| Тема 5.1. Работы по полевому трассированию сооружений линейного типа. | Содержание учебного материала | 2 | 2 | Знать: геодезические приборы методы и принципы выполнения геодезических работ способы и правила геодезических измерений Уметь: обрабатывать результаты полевых измерений; по известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами читать топографическую |
|  | Понятие об инженерно-геодезических изысканиях для строительства сооружений линейного типа. Стадии изысканий. Подразделение инженерных сетей по техническому назначению. Назначение, параметры трассирования, элементы трассы. Порядок работ по разбивке пикетажа и поперечников. Введение пикетажного журнала, плюсовые точки. Круговая кривая: основные элементы круговой кривой, главные точки круговой кривой. Порядок работ по направлению трассы. Обработка результатов нивелирования. |  |  |  |
|  | Практические работы |  | 2 |  |
|  | Практическая работа №1 «Обработка материалов полевого трассирования» |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Выполнение домашней контрольной работы |  | 5 |  |
|  | Зачет |  | 2 |  |
| Всего |  |  | 64 |  |

ли

3. условия реализации программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной дисциплины колледж располагает кабинетом «Геодезии», геодезическим полигоном.

Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя обучающихся;

Технические средства обучения:

- телевизор;

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением

- рейка нивелирная

- ориентир буссоль

- рулетка стальная

- штатив

- нивелир

- теодолит

-отвес

- отражатель

- трипод

- тахеометр

- роботизированный тахеометр

- теодолит электронный

-нивелир цифровой

-лазерный дальномер

Геодезический полигон:

участок  местности;

геодезический  строительный репер.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 14-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 384 с.

Дополнительные источники:

2. Учебное пособие по дисциплине "Основы геодезии". Ч.1 / И.В. Халилова; Юж.-Урал. гос. техн. колледж. - Челябинск, 2017. - 143 с.

3. Учебное пособие по дисциплине "Основы геодезии". Ч. 2 / сост. И.В. Халилова;  Юж.-Урал. гос. техн. колледж. - Челябинск, 2017. - 135 с.

4. Халилова, И. В. Электронный учебник «Основы геодезии» [Электронный ресурс]: по спец.  «Стр-во и эксплуатация зданий и сооружений» / И. В. Халилова; Челяб. ин-т развития проф. образования.  – Режим доступа: http://85.202.8.68/moodle/course/view.php?id=36

5.СНиП 3.01.03.84. Геодезические работы в строительстве.

6.СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания в строительстве.

Интернет-ресурсы:

http://lib.chistopol.net/library/book/14741.html -Публичная электронная библиотека

http://libgost.ru/gost/ -Библиотека гостов и нормативных документов

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: -Основные геодезические определения -Методы и принципы выполнения геодезических работ -Геодезические приборы -Основные геодезические задачи, решаемые по карте -Способы и правила геодезических измерений | Тестирование : «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Лабораторная работа: «5» -задание выполнено в полном объеме; «4» - задание выполнено в неполном объеме; «3» -задание выполнено частично; «2» - задание не было выполнено; Домашняя контрольная работа: «5» -контрольная работа выполнена в полном объеме; «4» - контрольная работа выполнена в неполном объеме; «3» - контрольная работа выполнена частично; «2» - контрольная работа не была выполнена; |  |
|  |  | -тестирование |
|  |  | -Тестирование, оценивание лабораторной работы |
|  |  | -Оценивание практической работы, домашней контрольной работы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: |  |  |
| -Читать топографическую карту |  | -тестирование, оценивание практической работы |
| -Определять по карте длины, ориентационные углы проектных длин, координаты и высоты точек |  |  |
| -По известным координатам определять положение точки и проектной величины на местности инструментальными методами |  | -Оценивание лабораторной работы, |
| -Обрабатывать результаты полевых измерений |  | -Оценивание лабораторной работы, оценивание расчетно-графической работы |
| -Ориентироваться по чертежам и схемам сетей на местности |  |  |

5. Методические указания по выполнению

контрольной работы.

5.1. Общие методические указания

Контрольная работа состоит из 10 вариантов. Каждый вариант контрольной работы содержит 3 вопроса и одну задачу.

Вариант контрольной работы определяется по последней цифре списочного состава группы.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- в контрольную работу записывать контрольные вопросы и условия задач. После вопроса должен следовать ответ на него. Содержание ответов должно быть чётким и кратким;

- решение задач следует сопровождать пояснениями;

- вычислениям должны предшествовать исходные формулы;

- для всех исходных и вычисленных физических величин должны указываться размерности;

- приводятся необходимые эскизы, схемы.

На каждой странице оставляется поле шириною 3 - 4 см. для замечаний проверяющего работу. За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы.

Домашние контрольные работы оцениваются «зачтено» или «не зачтено».

После получения прорецензированной работы студенту необходимо исправить отмеченные ошибки, выполнить все указания преподавателя, повторить недостаточно усвоенный материал.

Не зачтённые контрольные работы подлежат повторному выполнению.

Задания, выполненные не по своему варианту, не засчитываются и возвращаются студенту. В методических указаниях приведены примеры решения задач.

5. 2.  задания на контрольную работу и примеры решения задач

Вариант 1

1. Основные сведения о форме и размерах Земли. Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.

2. Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений

3. Назначение и виды геодезических съемок.

Задача.

Определить отметку точек 1 и 2 на плане с горизонталями аналитическим путём.

М 1:500

29.00	.                        .

2                           1

28.00

Пример решения задачи

Определить отметку точки на плане с горизонталями аналитическим способом.

М 1:1000

НА = Нм.г.  + (с/d)· h (м);

Нм.г = 310,00 м;

d = 30 м; с = 10 м,

h - высота сечения (h = 1 м)

с - расстояние от нижней горизонтали до искомой точки

НА = 310,00 + (10/30)·1 = 310,33 м.

Вариант 2

1. Определение положения точек земной поверхности.

2. Методика измерения линий лентой.

3. Способы геометрического нивелирования.

Задача.

Определить уклон линии 1-2 на плане.

114,00		         		                 М 1:2000

2

1                   d

112,00                                                 Н1=113,3 м;      Н2=112,6 м

Пример решения задачи

Определить уклон линии на плане с горизонталями.

137,00		         		     2

1                     d                        138,00

i = h1-2 / d  (%)(‰)

i = 0,32 / 40 = 0,008 = 8‰

h - разность отметок точек (превышение)  h = Н2 - Н1

d - заложение					  h1-2 = 0,32 м.

d = 40 м.

Вариант 3

1. Масштабы топографических планов, карт.  Условные знаки.

2. Устройство теодолита 4Т30.

3. Закрепление точек геодезических сетей на  местности.

Задача.

Определить румб линии 1-2 по известному азимуту.

А1-2 = 168 0 27` r =?

Пример решения задачи

Определить румб линии 1-2, если азимут её равен 152 0 43`. Величина азимута говорит, что линия расположена во II четверти. Для второй четверти.

r = 1800 – A

r = 1800 00´ - 152043´ = 27017´

r1-2 = ЮВ  270 17´

Вариант 4

1. Поверки теодолита.

2. Технология измерения горизонтального угла теодолитом.

3. Назначение и виды теодолитных ходов.

Задача.

Определить отметку последующей точки через отметку предыдущей точки при способе нивелирования «из середины» по следующим данным (решить двумя способами):

Н1 = 12,830

З = 1285

П = 2570

Н2=?

Пример решения задачи

Определить отметку последующей  точки через отметку предыдущей по следующим данным:

отметка начальной точки - Н1 = 29,750 м.

отсчет по задней рейке - З = 1730

отсчет по передней рейке - П = 2810

(эта задача на способ нивелирования «из середины»).

1. Определение отметки точки через превышение.

h = З - П = 1730 - 2810 = -1080

Н2 = Н1 - h = 29,750 - 1.080 = 28,670м.

2. Определение отметки через горизонт инструмента.

ГИ = Н1 + З = 29,750 + 1,730 = 31,480 м.

Н2 = ГИ - П = 31,480 - 2,810 = 28,670 м.

Вариант 5

1. Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах.

2. Технология измерения  вертикального угла теодолитом.

3. Тригонометрическое нивелирование.

Задача.

Определить прямоугольные  координаты точек  21, 5  на топографической карте.

Топографическая карта

Пример решения задачи

Определить на топографической карте прямоугольные координаты точки В.

Прямоугольные координаты точки В  ХВ и УВ определяют относительно километровых линий сетки.

Для этого измеряют расстояние  ΔХ  и  ΔУ по перпендикулярам до ближайших километровых линий с координатами ХО и УО. Расстояния между точками на планах и картах  определяют с помощью линейного или поперечного масштабов.

Вариант 6

1. Понятие об ориентировании направлений. Истинные и магнитные азимуты, склонение магнитной стрелки.

2. Устройство нивелира Н-3.

3. Понятие о тахеометрической съемке.

Задача.

Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2), если известны координаты первой точки:

Х1 = 2830 м, У1 = 4270 м.

Дано расстояние между этими точками d1-2  = 173,80 м. и направление линии  1-2, т.е. её дирекционный угол α = 65 0 20`. (Как называется эта задача?)

Пример решения задачи

Определить прямоугольные координаты последующей точки (т.2) через координаты предыдущей (т.1) по следующим данным:

координаты первой точки - Х1 = 4250 м. У1 = 6730 м;

расстояние до следующей точки d1-2 = 120,10 м;

направление линии 1-2, т.е. её дирекционный угол – α  1-2  = 48 0 30` = r .

(такую задачу называют прямой геодезической задачей).

Для определения координат точки 2 сначала нужно найти приращения координат:      ∆ X; ∆ У.  Затем сами координаты Х2; У2.

1. Определение приращений координат.

∆ Х=d cos r = 120,10*0,6626=79,51м.

∆ У=d sin r = 120,10*0,7490=89,95м.

2. Определение координат точки 2.

Х2 = Х1 + ∆ Х= 4250+79,51=4329,51м.

У2 = У1 + ∆ У= 6730+89,95=6819,95м

Знаки приращений координат можно определить по следующей схеме, они зависят от четверти, в которой расположена линия.

Х

СЗ	СВ

+ ∆ Х            + ∆ Х

- ∆ У             + ∆ У

З	У

- ∆ Х            - ∆ Х

- ∆ У	         + ∆ У

ЮЗ	ЮВ

Ю

Вариант 7

1. Румбы. Формулы связи между румбами и азимутами. Понятие дирекционного угла. Сближение меридианов.

2. Сущность прямой  геодезической  задачи. Алгоритм решения задачи.

3. Назначение, параметры трассирования, элементы трассы. Разбивка пикетажа.

Задача.

Вычислить погрешность вертикального круга и подсчитать величину вертикального угла, если отсчёты по вертикальному кругу следующие:

- КЛ = 18 0 28`; КП = 161 0 34`;

- КЛ = - 8 20,  КП = +8 21.

Пример решения задачи

Вычислить погрешность вертикального круга и подсчитать величину вертикального угла. Отсчеты по вертикальному кругу следующие:

КЛ = 6º41'; КП = 173º21';

Для теодолитов Т30  и  4Т30 с круговой оцифровкой 0º - 360º используются следующие формулы:

МО = (КЛ + КП + 180º) / 2;

ν= КЛ –МО;

ν = МО – КП - 180º;

ν = (КЛ – КП - 180º) / 2

В теодолитах 2Т30П,  3Т30П,  2Т5,  Т5К,  3Т5КП градусные деления вертикального круга разделены на четыре сектора, каждый оцифрован  от 0º до 75º или 0º до 90º с указанием знака «минус» для отрицательных углов наклона, а формулы для вычисления значений МО и ν  имеет вид

МО = (КЛ + КП) / 2;

ν= КЛ –МО;

ν = МО – КП;

ν = (КЛ – КП) / 2.

Пример 1. Вычислить угол наклона v, если при визировании на точку  получены отсчеты Л = 641; П = 17321 (теодолиты Т30, 4Т30П).

Решение полное. МО = (641 + 360 + 17321 + 180) / 2 =(720 02)/2 = = 36001 = 001;

v = Л – МО = 641 - 001 = +640;

v =МО – П- 180 =36001 - 17321 - 180 =  + 640;

v = (Л– П -180)/2=(641 + 360 - 17321 - 180) / 2 = (+1320)/2=+640.

Решение сокращенное. МО = (Л + П+ 180) / 2 = (641 + 17321 +

+ 180) / 2 = (36002) / 2 = 18001 +  180 = 36001 = 001; v =Л – МО =

= 641 - 001= + 640.

Пример 2.  При визировании на точку  получены отсчеты Л =

= 35402; П = 18600 (теодолиты Т30, 4Т30П). Вычислить угол наклона.

Решение сокращенное. МО = (Л + П + 180) / 2 = (354 02 + 186 00 +

+ 180 00) / 2 = (720 02) / 2 = 360 01= 0 01;

v = Л – МО = 354 02 - 360 01= - 559.

Пример 3. При визировании на точку М теодолитом 2Т30П получены отсчеты по вертикальному кругу Л = - 3 10, П = +3 12. Вычислить угол наклона.

Решение. МО = (Л + П) / 2 = (- 3 10 + 312) / 2 = +0 01; v =Л – МО =  -310 - 001 = - 311.

Контроль v =МО – П = -311.

Для других теодолитов место нуля и вертикальный угол считать по формулам, приведенным в паспорте данного теодолита.

Вариант 8

1. Геодезическое обеспечение разработки проекта вертикальной планировки участка.

2. Сущность обратной геодезической  задачи. Алгоритм решения задачи.

3. Порядок подготовки данных для выноса в натуру проектной высоты точки.

Задача.

Определить расстояние между двумя точками и направление этой линии, если координаты этих точек следующие:

Х1 = 200,70 м; Х2 = 142,80 м.

У1 = 350,20 м; У2 = 420,30 м.

(Как называется такая задача?)

Пример решения задачи

Решить обратную геодезическую задачу, т.е. найти расстояние между двумя точками и направление этой линии (румб, азимут), если координаты начала и конца линии следующие: Х1 =320,50 м; Х2=230,70 м; Y1=780,20 м; У2=900,10 м.

1. Определение приращений координат.

∆X=Х2-Х1=230,70-320,50=-89,80 м

∆Y=Y2-Y1=900,10-780,20=119,90 м.

Знаки приращений говорят, что линия расположена во 2 четверти (ЮВ).

2. Величина румба определяется по формуле

по тангенсу найдем величину румба - 53°10'.

3. Расстояние между точками (d1-2) найдем по теореме Пифагора:

Вариант 9

1. Погрешность результатов измерений.

2. Методика вычисления проектных величин по заданному проектному уклону.

3. Порядок работ по разбивке пикетажа. Ведение пикетажного журнала, плюсовые точки. Порядок работ по нивелированию трассы.

Задача. Измерить на топографической карте азимут и дирекционный угол линии ВГ.

Пример решения задачи

Измерить на топографической карте азимут и дирекционный угол линии АБ.

А (азимут) =121º

α (дирекционный угол) =123º

Для измерения дирекционного угла линии через начальную точку ее точку проводят линию, параллельную оси абсцисс, и непосредственно при этой точке измеряют дирекционный угол.

Для непосредственного измерения истинного азимута линии через ее начальную точку проводят меридиан (параллельно восточной или западной рамке трапеции) и относительно него измеряют азимут.

Вариант 10

1. Поверки нивелира.

2. Компарирование. Учет поправок за компарирование, температуру, наклон линии.

3. Плановые и высотные геодезические сети.

Задача.

Подсчитать проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном  i = +0,005.

Точки расположены на расстоянии 10 м, одна от другой. Проектная отметка начальной точки НПР1=29,450. Длина линии 70 м.

Пример решения задачи

Найти проектные отметки промежуточных точек линии на местности с проектным уклоном i = - 0,002. Точки расположены на расстоянии 25 м одна от другой. Длина линии 250 м.

Проектная отметка начальной (т.l) точки: Нпр = 42,100 м.

Нпр(n)=Нпр(n-1) ±  i                            d = 25 м.

H1 = 42,100 - 0,002 · 25 = 42,05 м.

Н2 = 42,05 - 0,002 · 25 = 42,00 м.

Н3 = 42,00 - 0,002 · 25 = 41,95 м. и т.д.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Программа, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ и задания для контрольной работы студентам заочного отделения

учебной дисциплины

Строительные материалы и изделия

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(базовая подготовка)

для заочного отделения

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка), а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № 5 от «06»декабря 2019 г. Председатель ПЦК ___________А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»_______20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Ершова Ираида Ивановна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

# АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

программа, методические указания и задания для контрольной работы студентам заочного отделения

# по учебной дисциплине «Строительные материалы и изделия»,

# разработанные	 преподавателем ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа Ершовой И.И.

Программа, методические указания и задания для контрольной работы студентам заочного отделения по учебной дисциплине «Строительные материалы и изделия» для студентов заочной формы обучения составлена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Программа учебной дисциплины рассчитана на 48 часов, из них количество аудиторных занятий для студентов заочной формы обучения составляет 18 часов. Программа включает в себя шесть основных разделов, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям технического профиля.

Автором разработана структура  программы, последовательность изучения учебного материала, отражены межпредметные связи с различными науками, представлены  требования к результатам освоения дисциплины.

Тематический план раскрывает содержание учебного материала, практических работ и время, отведенное на каждый вид работы.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Строительные материалы и изделия» осуществляется различными формами и методами.

Программа учебной дисциплины «Строительные материалы и изделия» соответствует установленным требованиям и может быть рекомендована для использования в учебном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 18 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 19 |
| 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ ОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | 21 22 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка),

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): общепрофессиональная дисциплина  профессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий;

- Производить технически и экономически обоснованный выбор материалов  и изделий для конкретных условий использования;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- Классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов;

- Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий;

- Виды природных материалов и изделий из них;

- Виды полимерных материалов и изделий из них;

- Виды отделочных материалов.

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых    формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

- ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями

- ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

- ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

- ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения

- ПК 1.5 Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

- ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения

- ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям

- ПК 2.2 Оценить техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения

- ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях чрезвычайных ситуаций

- ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 48 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 18 часов, в том числе:

- теоретического обучения  – 10 час,

- лабораторно-практических работ – 8 часа;

внеаудиторной самостоятельной работы – 30 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 48 |
| Самостоятельная работа | 30 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 18 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 10 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 8 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся | Уровень освоения | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1.Основные понятия строительного материаловедения |  |  | 3 | Знать: Классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов; Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; Уметь: Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий; |
| Тема 1.1.Основные свойства строительных материалов. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Классификация строительных материалов. Материалы общего назначения. Классификация сырья по технологическому признаку. Характеристика эксплуатационных требований к материалам. Группы строительных материалов Основные свойства строительных материалов. Физические, механические, химические, технологические свойства материалов. Конгломераты. Истираемость, твердость, морозостойкость. | 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению темы «Основные свойства строительных материалов» Выполнение домашней контрольной работы |  | 2 |  |
| Раздел 2. Природные материалы |  |  | 6 | Знать: Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; Уметь: Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий; |
| Тема 2.1. Лесные материалы и изделия из древесины. Природные каменные материалы. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лесные материалы и изделия древесины. Строение и состав древесины. Строительные конструкции и детали из древесины. Защита древесины от гниения и возгорания. Лесоматериалы и изделия из древесины. Виды древесины Макроструктура древесины. Выявление пороков древесины. Пиломатериалы. Столярные изделия. Природные каменные материалы. Классифицировать горные породы. Горная порода. Руда. Минералы, свойства минералов. Применение природных каменных материалов. | 2 | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | Исследовать образцы природных каменных материалов |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 2 |  |
| Раздел 3. Материалы и изделия, получаемые спеканием и плавлением |  |  | 7 | Знать: Классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов; Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; Уметь: Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий; |
| Тема 3.1. Керамические материалы и изделия. Производство керамических материалов | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Керамические материалы и изделия. Классификация керамических материалов. Получение керамических материалов. Стеновые и кровельные керамические материалы. Производство керамических материалов. Основы технологии получения керамики. | 2 | 1 |  |
| Тема 3.2. Металлы и металлические изделия | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Металлы и металлические изделия. Черные и цветные металлы. Углеродистые стали. Легированные стали. Термическая обработка стали. Стальной прокат. Стальные конструкции по назначению. Определение сплавов цветных металлов | 2 |  |  |
| Тема 3.3. Стекло и изделия из стекла | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Стекло и изделия из стекла. Общие сведения. Получение стекла. Свойства стекла. Листовое стекло. Отделочное стекло. Изделия из стекла. Ситаллы и шлакосиликаты. Выявление связи и каменного и шлакового литья. | 2 |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Раздел 4. Вяжущие материалы |  |  | 13 | Знать: Классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов; Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; Уметь: Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий; |
| Тема 4.1 Минеральные вяжущие вещества Органические вяжущие вещества | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Минеральные вяжущие вещества. Органические, неорганические вяжущие вещества. Воздушные вяжущие вещества, гидравлические вяжущие вещества. Глина. Гипс. Растворимое стекло. Воздушная известь. Изделия на основе минеральных вяжущих веществ. | 2 | 1 |  |
| Тема 4.2 Портландцемент. Разновидности портландцемента | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Портландцемент. Происхождение. Основные свойства. Минеральный состав цементного клинкера. Коррозия цементного камня. Марка портландцемента. Виды цементов. Производство. Твердение. | 2 |  |  |
| Тема 4.3 Битумные и дегтевые вяжущие вещества | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Битумные вяжущие вещества. Битумы, их свойства. Применение битумов. Дегтевые вяжущие вещества. Битумы природные и искусственные. Деготь и его свойства. Применение дегтя. Выявление недостатков битума и дегтя. | 2 | 1 |  |
| Тема 4.4 Строительные материалы и изделия на основе полимера Каучуки и каучукоподобные полимеры | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Строительные материалы и изделия на основе полимера. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Каучуки и каучукоподобные полимеры. Свойство каучукоподобных полимеров. Бутадиенстирольные каучуки. Полихлоропреновый каучук. Бутилкаучук. Полизобутилен. Полисульфидные каучуки. Хлорсульфированный полиэтилен. | 2 |  |  |
| Тема 4.5 Строительные материалы и изделия на основе полимера. Природные полимерные продукты. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Строительные материалы и изделия на основе полимера. Природные полимерные продукты. Термопластичные полимеры. Полиэтилен. Физико-химические свойства полиэтилена. Полиэтилен, полизуботилен. Природные смолы. Сосновая канифоль. Олифы, их применение. Целлюлоза. Белковые вещества: казеин, глютин. Карбоксиметилцеллюлоза. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 3 |  |
|  | Определение марки битума по физическим и механическим свойствам |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы. |  | 8 |  |
| Раздел 5. Материалы на основе вяжущих веществ |  |  | 11 | Знать: Классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов; Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; Уметь: Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий; |
| Тема 5.1 Заполнители для бетонов и растворов. Строительные растворы Сухие строительные смеси | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Заполнители для бетонов и растворов. Песок. Строительные растворы. Общие сведенья. Сухие строительные смеси. Основные виды сухих смесей. Оценка качества песка. Крупные заполнители. Зерновой состав. Пористые заполнители. Фракции щебня. Свойства растворных смесей и затвердевших растворов. Подбор состава и транспортировка раствора. Классификация сухих смесей массового применение. Эффективности современных технологий сухих смесей. | 2 | 1 |  |
| Тема 5.2 Бетоны. Тяжелые и легкие бетоны. Железобетон и железобетонные изделия. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Бетоны. Общие сведенья. Свойства бетонной смеси. Тяжелые и легкие бетоны. Железобетон и железобетонные изделия. Монолитный железобетон. Виды арматуры. Сборный железобетон. Виды сборных железобетонных изделий. Стеновые бетонные блоки. Основной закон прочности бетона. Подбор состава бетона. Прочность, марка и класс бетона. Свойства и структура. Ползучесть, усадка. Виды арматуры. Сборный железобетон. Виды сборных железобетонных изделий. Стеновые бетонные блоки. | 2 | 1 |  |
| Тема 5.3 Искусственные каменные материалы на основе вяжущих веществ. Строительные пластмассы . | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Искусственные каменные материалы на основе вяжущих веществ. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Газобетонные перегородки. Силикатный кирпич. Бетонные камни и мелкие блоки. Асбест и асбестоцементные материалы. Строительные пластмассы. Свойства пластмасс, их состав и применение. Гипсовые и гипсобетонные изделия. Газобетонные перегородки. Силикатный кирпич. Бетонные камни и мелкие блоки. Асбест и асбестоцементные материалы. Пластификаторы, Пластмассы и экология. Основы технологии пластмасс. Формование изделий. Основные виды строительных пластмасс. Сайдинги, погонажные изделия, декоративные пленочные материалы, Стеклопластики. | 2 | 1 |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 8 |  |
| Раздел 6. Материалы специального назначения |  |  | 8 | Знать: Классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов; Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; Уметь: Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий; |
| Тема 6.1 Гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Гидроизоляционные материалы и их классификация. Общие сведения. Виды кровельных материалов. Технические характеристики материалов. Жидкие, пастообразные и упругопластичные материалы. Выявление особенностей герметизирующих материалов. Теплоизоляционные материалы их классификация, строение и свойства. Зависимость теплопроводности материалов от его средней плотности. | 2 | 1 |  |
| Тема 6.2 Акустические материалы. Лакокрасочные материалы. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Акустические материалы. Общие сведения. Звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы. Схема применения звукоизоляционных материалов в междуэтажных перекрытиях. | 2 |  |  |
| Тема 6.3 Лакокрасочные материалы. | Содержание учебного материала |  |  |  |
|  | Лакокрасочные материалы. Общие сведения. Вододисперсные и порощковые краски. Пленкообразующие вещества. Водорастворимые эфиры целлюлозы. Синтетические полимерные связующие. Растворители и разбавители. Пигменты и наполнители. Виды лаков и их применение. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные работы |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Классифицировать основные виды полимерных строительных материалов и изделий |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
|  | Зачет Итого: |  | 1 48 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете «Технология и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения»

Кабинет оборудован:

- Рабочие места для преподавателей и обучающихся;

- Комплект демонстрационных материалов по курсу «Строительные материалы и изделия».

Технические средства обучения:

- Мультимедийный проектор и экран;

- кодоскоп;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:

- Попов К.Н., Каддо М.Б. Строительные материалы и изделия. М.:2016г.

Дополнительная литература:

- Конспект лекций по учебной дисциплине "Строительные материалы и изделия" для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка)/ составитель И. И. Ершова; ГБПОУ "ЮУрГТК". – Челябинск, 2018. – 111 с: ил. – Текст: непосредственный.

Интернет - ресурсы

1. Сайт: http://www.razym.ru.

2. Сайт: http://www.allbest.ru.

3.  Сайт: http://www.docload.ru.

4.  Сайт: http://www.bibliofond.ru.

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, выполнение практических работ, дистанционное обучение, самостоятельная работа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - Классификацию, свойства и методы определения основных параметров материалов; - Основные свойства и области применения строительных материалов и изделий; - Виды природных материалов и изделий из них; - Виды полимерных материалов и изделий из них; - Виды отделочных материалов. | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют | Тесты зачет Опросы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - Определять по внешним признакам и маркировки вид и качество материалов и изделий; - Производить технически и экономически обоснованный выбор материалов и изделий для конкретных условий использования; | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Контрольная работа Студент получает оценку «отлично», если в работе присутствуют все структурные элементы, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы аргументированы, работа правильно оформлена. Оценка «хорошо» ставится, если в работе есть 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не противоречит выводам, в списке источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в оформлении. Работа оценивается «удовлетворительно», если один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы много устаревших источников, допущены существенные ошибки в оформлении. Оценку «неудовлетворительно» студент получит, если количество ошибок превышает допустимую норму, в работе отсутствуют выводы или не хватает других структурных элементов, в списке литературы недостаточно источников, работа оформлена не по требованиям. | Практические занятия Домашняя контрольная работа |

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задания к домашней контрольной работе по дисциплине «Строительные материалы и изделия» представлены в 17 вариантах. Студент должен выбрать себе вариант работы в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки.

Прежде, чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо повторить материал, изученный на лекционных и практических занятиях в период сессии и отработать теоретический материал для самостоятельного изучения.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

– Контрольную работу выполнять в соответствии с вариантом студента. В противном случае она не засчитывается и возвращается студенту.

– Контрольную работу выполнять на листах А 4.

– На титульном листе  указывать фамилию, имя, отчество, наименование предмета, дату отправления.

– Работы выполнять четко и аккуратно. Для пометок и замечаний преподавателя соблюдать достаточный интервал между строчками и оставлять на страницах поля шириной примерно 20 мм. Каждое задание начинать с новой страницы.

– Изложение текстового материала должно быть выполнено технически грамотным языком, в сжатой форме, не допускается сокращение слов.

– За ответом на последний вопрос приводится список используемой литературы.

– Контрольную работу следует выполнять по следующему алгоритму:

- Записать название строительного материала.

- Дать определение строительному материалу.

-Дать характеристику строительному материалу (из каких     компонентов состоит, на какие типы делится, положительные или отрицательные свойства, что является сырьем для  строительного материала и т.д.)

- Описать, где применяется данный строительный материал.

- Описать технологический процесс.

В установленный учебным графиком срок студент направляет выполненную работу для проверки в колледж. После рецензирования контрольная работа возвращается студенту для внесения соответствующих исправлений и дополнений.

К зачету допускаются студенты, получившие по контрольной работе положительную оценку.

6. ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

6.1 Алгоритм выполнения контрольной работы

6.1.1- Записать название строительного материала.

- Дать определение строительному материалу.

- Дать характеристику строительному материалу (из каких компонентов состоит, на какие типы делится, положительные или отрицательные свойства, что является сырьем для  строительного материала и т.д.)

- Описать, где применяется данный строительный материал.

- Описать технологический процесс.

6.1.2 - определить расход материалов на заданный объем бетона

Вариант № 1.

Лесные материалы и изделия из древесины.

Определить расход материалов на 2м3 бетона.

Вариант № 2.

Природные каменные материалы.

Определить расход материалов на 3м3 бетона.

Вариант № 3.

Керамические материалы и изделия.

Определить расход материалов на 4м3 бетона.

Вариант № 4.

Металлы  и металлические изделия.

Определить расход материалов на 5м3 бетона.

Вариант № 5.

Стекло и изделия из стекла.

Определить расход материалов на 6м3 бетона.

Вариант № 6.

Минеральные вяжущие вещества.

Определить расход материалов на 7м3 бетона.

Вариант № 7.

Органические вяжущие вещества.

Определить расход материалов на 8м3 бетона.

Вариант № 8.

Искусственные каменные материалы на основе вяжущих веществ.

Определить расход материалов на 9м3 бетона.

Вариант № 9.

Битумные  вяжущие вещества. Дегтевые вяжущие вещества.

Определить расход материалов на 10м3 бетона.

Вариант № 10.

Каучуки и каучукоподобные полимеры.

Определить расход материалов на 11м3 бетона.

Вариант № 11.

Строительные пластмассы.

Определить расход материалов на 12м3 бетона.

Вариант № 12.

Гидроизоляционные материалы.

Определить расход материалов на 13м3 бетона.

Вариант № 13.

Теплоизоляционные материалы.

Определить расход материалов на 14м3 бетона.

Вариант № 14.

Акустические материалы.

Определить расход материалов на 15м3 бетона.

Вариант № 15.

Лакокрасочные материалы.

Определить расход материалов на 16м3 бетона.

Вариант № 16.

Строительные растворы. Сухие строительные смеси.

Определить расход материалов на 17м3 бетона.

Вариант № 17.

Бетон. Железобетон. Монолитный железобетон.

Определить расход материалов на 18м3 бетона.

6.2 Пример выполнения контрольного задания

«Описать технологический процесс»

Описать технологический процесс производства кирпича (тема: Керамические материалы)

- Способ. Производство кирпича методом пластического формования

- Глина увлажняется паром

- Формование глиняной ленты на ленточном стрессе

- Нарезка кирпичей на автоматическом устройстве

- Сушка (так как нарезанные кирпичи дают усадку, их нарезают большего размера. Сушка осуществляется медленно, с тем, чтобы все слои кирпича просохли, в противном случае ядро кирпича останется влажным и в дальнейшем трескаются ).

- Обжиг при температуре 950 – 1000 градусов.

- Способ. Полусухой способ производства кирпича.

- Сухая глина измельчается в порошок

- Увлажняется на 6-7 %

- На прессах формируется кирпич (не требует просушки)

- Обжиг при температуре 950 – 1000 градусов.

Список литературы

- Конспект лекций по учебной дисциплине "Строительные материалы и изделия" для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка)/ составитель И. И. Ершова; ГБПОУ "ЮУрГТК". – Челябинск, 2018. – 111 с: ил. – Текст: непосредственный.

Интернет - ресурсы

1. Сайт: http://www.razym.ru.

2. Сайт: http://www.allbest.ru.

3.  Сайт: http://www.docload.ru.

4.  Сайт: http://www.bibliofond.ru.

6.3 Пример выполнения контрольной задачи

«расчет состава товарного бетона»

Пример определения расхода материалов на 1 м3 бетона

- Требуемая прочность бетона М200

- Подвижность бетонной смеси - ОК = 5 см

- Наибольший размер щебня - 40 мм

- Водоцементное отношение В/Ц = 0,57

- Плотность цемента для портландцемента принята Yц = 3,1 г/см3

- Плотность песка Yп = 2,63 г/см3, объемная масса щебня Yоб.м = 2,6 кг/л

Расход цемента Ц, кг, на 1 м3 бетона подсчитывают по формулам Ц = В : (В/Ц) или Ц = В (Ц/В), где В - расход воды, л, на 1 м3 бетона.

По табл. 21 находим расход воды - 185 л при применении щебня размером 40 мм и содержание песка - 41% общего количества заполнителей.

Ц = 185 : 0,57 = 325 кг.

Далее определяем абсолютный объем смеси песка и щебня Асм, л. Для этого из 1 м3 бетона вычитают сумму абсолютных объемов цемента и воды, т.е. абсолютный объем, занимаемый в бетоне цементным тестом:

Асм = 1000 - ((Ц/Yц)+В),

Асм = 1000 ((325/3,1)+185) = 1000 - 290 = 710 л.

Абсолютный объем песка Ап,л, определяем по формуле

Ап = (Асм*r)/100

Где r – найденное по табл. 21 процентное содержание песка (41%),

Ап = (710*41)/100 = 290 л

Абсолютный объем щебня Ащ,л, находят как разность между абсолютными объемами смеси заполнителей и песка:

Ащ = Асм – Ап

Ащ = 710 – 290 = 420 л

Зная плотность песка Yп и объемную массу щебня Уоб.щ, определяют расходы песка П и щебня Щ, кг, на 1 м3 бетона:

П = АпYп

П = 290*2,63 = 763 кг

Щ = АщYоб.щ

Щ = 420*2,6 = 1092 кг

Расход материалов на 1 м3 бетона: Ц = 325кг; В = 185 л; П = 763кг; Щ = 1092 кг. Объемная масса бетонной смеси: Yоб.б.см = 325 + 185 + 763 + 1092 = 2365 кг/м3. Для приготовления пробных замесов количество цемента, песка, щебня и воды уменьшают в соответствии с принятым объемом пробного замеса. Затем делают пробные замесы и путем корректирования устанавливают окончательный расход воды 1 м3 бетона, обеспечивающий заданную подвижность смеси. В том случае, когда заданное количество воды не обеспечивает требуемой подвижности бетонной смеси, в подготовленную смесь добавляют воду порциями по 2 – 3% от заданного количества. Для сохранения принятого В/Ц добавляют также соответствующее количество цемента. Если смесь получилась с избыточной подвижностью по сравнению с требуемой, в замес добавляют песок и щебень, сохраняя между ними принятое по расчету соотношение. Песок и щебень также добавляют порциями, по 3 – 5% от их веса. После корректировки пробного замеса окончательно устанавливают состав бетона.

Литература:

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТАНДАРТ СМЕСИ БЕТОННЫЕ Методы испытаний
МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ 
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения

по учебной дисциплине

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

для специальности

08.02.04  Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2019

| Cоставлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__» _____________20 г. Председатель ПЦК _______ Хидиятуллина А.А. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ___________Т.Ю. Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Якушева Лада Валентиновна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и  контрольные задания  для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», разработанную преподавателем ЮУрГТК Якушевой Ладой Валентиновной

Программа, методические указания и  контрольные задания  для студентов заочной формы обучения по   учебной дисциплине «ПОПД» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

Основная цель преподавания учебной дисциплины ПОПД - получение будущими специалистами правовых знаний, необходимых им в дальнейшей профессиональной деятельности.

Разработка имеет следующую структуру:

- Паспорт

- Структура и содержание учебной дисциплины

- Условия реализации программы

- Контроль и оценка результатов освоения дисциплины

- Методические указания и контрольные задания для студентов

Для закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических умений программой предусматривается выполнение домашней контрольной работы.

Разработка по учебной дисциплине ПОПД соответствует установленным требованиям и может быть рекомендована для использования в учебном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 12 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 13 |
| 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ | 14 |

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- права и обязанности в сфере профессиональной деятельности;

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности;

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

- ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

- ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

- ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

- ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

- ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

- ОК.11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 48 ч,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 12ч, в том числе:

теоретического обучения – 8 ч,

лабораторно-практических работ – 4 ч;

курсового проектирования – 0 ч,

экзамены и консультации – 0 ч;

внеаудиторной самостоятельной работы – 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 48 |
| Самостоятельная работа | 36 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 12 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 4 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем |  | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Право и экономика |  |  |  | 18 | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
| Тема 1.1. Понятие предпринимательской деятельности, её признаки субъекты. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - |  |
|  |  | Содержание дисциплины и её задачи. Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по специальности. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. | 1 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации по изучению темы «Понятие предпринимательской деятельности» Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 1.2 Субъекты предпринимательской деятельности, Право собственности. |  | Содержание учебного материала |  | 1 | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права. Формы собственности в РФ. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления |  |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 2 |  |
| Тема 1.3 Тема 1.3 Индивидуальные предприниматели (граждане) их права и обязанности. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Правовой статус индивидуального предпринимателя. Государственная регистрация Гражданская правоспособность и дееспособность. Утрата статуса индивидуального предпринимателя. | 2 | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
|  |  | Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 1.4 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие юридического лица, его признаки. Учредительные документы юридического лица. Правоспособность юридических лиц. Представительства и филиалы юридических лиц. Лицензирование юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. Ликвидация юридических лиц. Банкротство юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц их классификация. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, Производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия т.д. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | 1 |  |
|  |  | Практическая работа №1 Определение статуса юридического лица как субъекта предпринимательской деятельности. |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 1.5. Экономические споры |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие и виды экономических споров. Подведомственность и подсудность экономических споров. Досудебный порядок урегулирования споров. Лица, участвующие в деле. Судебное представительство. Иск. Подготовка дела к слушанию и начало судебного разбирательства. Исследование доказательств и судебные прения. Судебное решение. Законная сила судебного решения. Исковая давность. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  |  |  |
|  |  | Работа с источниками информации по теме «Экономические споры» Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Раздел 2 Трудовые правоотношения |  |  |  | 26 |  |
| Тема 2.1 Понятие трудовых правоотношений. Правовое регулирование занятости и трудоустройства |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Трудовые правоотношения общая характеристика. Общая характеристика законодательства РФ, о трудоустройстве и занятости населения. Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработных. Повышение квалификации и переподготовки безработных граждан. | 1 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации по теме «Понятие трудовых правоотношений. Правовое регулирование занятости и трудоустройства» Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 2.2. Трудовой договор |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отграничение переводов от перемещения. Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Практическая работа №2 Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора. Решение ситуационных задач. |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 2.3 Рабочее время и время отдыха |  | Содержание учебного материала |  | - | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Виды времени отдыха. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. Отпуска: виды, порядок предоставления. Льготы для беременных женщин, женщин имеющих детей в возрасте до 1,5 лет. Гарантии при направлении в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни. |  |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации по теме «Рабочее время и время отдыха» Выполнение домашней контрольной работы |  | 2 |  |
| Тема 2.4 Заработная плата |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний из заработанной платы. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда (в выходные и праздничные дни, на сверхурочной работе). | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации по теме «Заработная плата» Выполнение домашней контрольной работы |  | 2 |  |
| Тема 2.5 Трудовая дисциплина |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Изучение порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. Сроки действия дисциплинарного наказания. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  | - |  |
|  |  | Практическая работа №3 Порядок применения дисциплинарного взыскания |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 2.6 Материальная ответственность сторон трудового договора |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и коллективная материальная ответственность. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Практическая работа №4 Определение оснований и условий наступления материальной ответственности сторон трудового правоотношения |  | 1 |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 2.7 Трудовые споры |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. | 2 |  |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  |  | Работа с источниками информации Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Раздел 3 Административное право |  |  |  | 4 |  |
| Тема 3.1. Административ ные правонарушения и административная ответственность |  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | уметь: - защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами знать: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; - законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности |
|  |  | Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных наказаний. Порядок наложения административных наказаний, срок действия наказания | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |  |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
|  | Работа с источниками информации по теме «Административные правонарушения и административная ответственность» Выполнение домашней контрольной работы |  |  | 3 |  |
| Зачет |  |  |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 48 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы учебной дисциплины колледж располагает учебным кабинетом «Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

Оборудование учебного кабинета «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»:

- рабочие места для преподавателей и обучающихся

Технические средства обучения:

- мобильный АРМ преподавателя

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.И. Тыщенко. – 4-е изд. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2019. – 221 с. – (Среднее профессиональное образование). – https://doi.org/10.12737/24252. – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1020457

- Хабибулин, А. Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А. Г. Хабибулин, К. Р. Мурсалимов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 333 с. –  (Среднее профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1003313

Дополнительные источники:

- Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / М. А. Гуреева. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 240 с. – (Профессиональное образование). – Текст : электронный. – URL: http://znanium.com/catalog/product/773473

- Матвеев, Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Краткий курс/ Р. Ф. Матвеев. – Москва : Форум, ИНФРА-М, 2015. – (Профессиональное образование) ISBN 978-5-00091-063-4 – Текст : электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/492607

- Учебное пособие по учебной дисциплине "Правовое обеспечение профессиональной деятельности" для всех специальностей / составитель Л. В. Якушева; ГБПОУ "ЮУрГТК". – Челябинск, 2018. – 166 с. : ил. – Текст : непосредственный.

Нормативная литература:

6.Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 ноября 2018 г. + путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних изменений. – Москва : Проспект, 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-392-29278-3. – Текст : непосредственный.

  - 7.Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 1,2,3,4 : по состоянию на 2 апреля 2018 г. – Москва : Омега-Л, 2018. – 622 с. – (Кодексы Российской Федерации). – Сравнит. табл. изм.: с. 567-573. – Текст : непосредственный.

8.Гражданский процессуальный кодекс РФ : по состоянию на 20 февраля 2018 г. + Сравнительная таблица изменений. С путеводителем по судебной практике. – Москва : Проспект, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-392-27645-5. – Текст : непосредственный.

9.Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : текст с изм. и доп. на 22 апреля 2018 г. – Москва : ЭКСМО, 2018. – 832 с. – (Актуальное законодательство). – Текст : непосредственный.

  - 10.Конституция Российской Федерации. Федеральный конституционный закон "О государственном флаге РФ". Федеральный конституционный закон "О государственном гербе РФ". Федеральный конституционный закон "О государственном гимне РФ". – Москва : АСТ, 2018. – 64 с. – (Новейшее законодательство). – Текст : непосредственный.

11.Трудовой кодекс Российской Федерации : текст с последними изменениями и дополнениями на 1 июля 2018 г. – Москва : ЭКСМО, 2018. – 224 с. – (Законы и кодексы). – ISBN 978-5-04-096652-3. – Текст : непосредственный.

12.О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" : Федеральный закон : принят Государственной Думой 20 июля 2017 года : одобрен Советом Федерации 25 июля 2017 года. – Доступ из проф.-справ. системы «Техэксперт». – Текст : электронный.

Интернет-ресурсы:

Официальный интернет – портал правовой информации: государственная система правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения). – Текст : электронный.

Консультант Плюс : справочная правовая система. – Версия Проф, сетевая. – Москва : АО Консультант Плюс, 1992. – URL: http://www.consultant.ru (Дата обращения). – Текст : электронный.

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными методами обучения являются лекции, решение правовых ситуаций

.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: -защищать свои права в соответствии с правовыми и нормативными документами | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты зачет Опросы Практические занятия Домашняя контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - права и обязанности в сфере профессиональной деятельности; -законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Контрольная работа Студент получает оценку «отлично», если в работе присутствуют все структурные элементы, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы аргументированы, использованы НПА , работа правильно оформлена. Оценка «хорошо» ставится, если в работе есть 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не противоречит выводам, в списке источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в оформлении. Работа оценивается «удовлетворительно», если один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы много устаревших источников, допущены существенные ошибки в оформлении. Оценку «неудовлетворительно» студент получит, если количество ошибок превышает допустимую норму, в работе отсутствуют выводы или не хватает других структурных элементов, в списке литературы недостаточно источников, работа оформлена не по требованиям. |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Задания к домашней контрольной работе по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» представлены в 10 вариантах. Студент должен выбрать себе вариант работы в соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки.

Каждый вариант контрольной работы содержит два теоретических вопроса и один практический – задачу. Одним из теоретических вопросов представлено гражданское право, другим вопросом представлено трудовое право. Задача описывает конкретную ситуацию из области трудовых правоотношений, которую надлежит решить с помощью соответствующих норм трудового законодательства.

Прежде, чем приступить к выполнению контрольной работы, необходимо повторить материал, изученный на лекционных и практических занятиях в период сессии и отработать теоретический материал для самостоятельного изучения.

Следует обратить особое внимание на следующие правовые понятия:

- Юридическая ответственность

- Предпринимательская деятельность

- Индивидуальный предприниматель

- Юридическое лицо

- Право собственности

- Трудовой договор

- Трудовое отношение

- Гражданское правоотношение

Контрольная работа выполняется в тетради (в клетку или линейку) с полями синей или черной пастой.

Ответ на вопрос следует начинать с формулировки вопроса. При ответе на теоретические вопросы нужно раскрыть соответствующее правовое понятие через указание на его признаки. При необходимости нарисовать соответствующие схемы или таблицы. Обязательно следует указать статьи нормативно-правовых актов, на которые ссылается студент при ответе на вопрос. Например:

…в соответствии со ст.48 ГК РФ юридическим лицом признается организация и т.д.

Желательно привести примеры, где это возможно.

При решении задачи следует использовать Трудовой кодекс Российской Федерации. Ответ должен быть четким и полным, обязательно мотивированным, т.е.содержать указание на соответствующие статьи. Например:

Действия работодателя являются незаконными, так как согласно статье 56 ТК РФ трудовой договор – это соглашение меду работником и работодателем и т.д.

В конце работы должен содержать список литературы, которая была использована. Вначале указываются нормативно-правовые акты, затем учебники, монографии авторов, учебные пособия и статьи из периодических изданий.

ЗАДАНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Содержит два теоретических вопроса и задачу.

При ответе на 1 вопрос необходимо дать определение соответствующего понятия из гражданского права. При необходимости раскрыть его путем описания признаков этого понятия. Если требуется, описать структуру и элементы, входящие в состав данного понятия.

При ответе на 2 вопрос необходимо дать определение соответствующего понятия из трудового права. При необходимости раскрыть его путем описания признаков этого понятия. Если требуется, описать структуру и элементы, входящие в состав данного понятия.

Все задачи – из курса трудового права.

Для решения задач необходимо уяснить изложенную в задаче ситуацию, дать ей правовую оценку и на основании всестороннего толкования соответствующих норм Трудового кодекса Российской Федерации сформулировать аргументированное правильное решение.

ВАРИАНТ 1.

1. Понятие и признаки юридического лица.

2. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.

3. Заведующий складом Патрикеев подал заявление об увольнении по собственному желанию. Через две недели он пришел за трудовой книжкой, однако выдать ее ему отказались, ссылаясь на то, что Патрикеев не закончил передачу материальных ценностей по складу.

Законны ли в данном случае действия администрации? Влечет ли какие-либо последствия задержка выдачи трудовой книжки?

ВАРИАНТ 2.

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.

2. Расторжение трудового договора по инициативе работника.

3. Гражданка Ларионова была принята на работу кассиром в магазин №3 Санкт-Петербургского торгового дома «Сытный двор» на ул.Пограничника Гарькавого (Красносельский район). Через год администрация торгового дома издала приказ о направлении Ларионовой на постоянную работу кассиром в магазин №5 того же торгового дома, расположенный на Бухарестской ул. (Фрунзенский район). Ларионова не согласилась с приказом, объясняя, что магазин №5 далеко от ее места жительства.

Законно ли направление Ларионовой в магазин №5? (При решении задачи необходимо учитывать, что юридическим лицом, имеющим право приема на работу, является ООО «Санкт-Петербургский торговый дом «Сытный двор», а все магазины входят в него в качестве структурных подразделений.)

ВАРИАНТ 3.

1. Право собственности, правомочия собственника. Виды форм собственности в РФ.

2. Понятие трудового договора. Содержание трудового договора.

3. За виновное неисполнение своих обязанностей директор ремонтной мастерской своим приказом объявил столяру Буянову выговор и оштрафовал его на пять минимальных размеров оплаты труда.

Законны ли действия директора мастерской? Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены законодательством о труде?

ВАРИАНТ 4.

1. Приобретение права собственности. Прекращение права собственности.

2. Отличие трудового договора от смежных договоров (на примере договора подряда).

3. Работница швейной фабрики Катуева была задержана на проходной фабрики с похищенными ценностями, о чем сотрудником службы безопасности предприятия составлен протокол. Директор фабрики издал приказ об увольнении Катуевой с работы.

Законно ли это? Дайте обоснованный ответ.

ВАРИАНТ 5.

1. Способы создания юридических лиц. Понятие и способы ликвидации юридических лиц.

2. Срок действия трудового договора.

3. За добросовестное исполнение трудовых обязанностей приказом по организации работнице Белкиной была объявлена благодарность, и одновременно она была награждена ценным подарком.

Возможно ли объявление одновременно двух видов поощрений? Какие виды поощрений предусмотрены трудовым законодательством?

ВАРИАНТ 6.

1. Понятие и виды реорганизации юридических лиц.

2. Права и обязанности работника и работодателя.

3. Инженер-технолог типографии Пономарева в состоянии беременности была уволена по инициативе работодателя по сокращению штатов. Спустя две недели после увольнения беременность Пономаревой была прервана. Пономарева обратилась с иском в суд о восстановлении на работе.

Как должно быть разрешено дело в суде?

ВАРИАНТ 7.

1. Индивидуальные предприниматели. Порядок регистрации ИП.

2. Дополнительные условия трудового договора. Испытание при приеме на работу.

3. Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о приеме их на работу грузчиками, сдали администратору трудовые книжки и другие документы и на следующий день вышли на работу. Проработав две недели, они узнали, что приказ о приеме их на работу так и не был издан. Директор магазина, к которому они обратились за разъяснениями, заявил им, что в их услугах больше не нуждается.

Могут ли Потехин и Михальчук настаивать на заключении с ними трудового договора? Дайте юридически обоснованный ответ.

ВАРИАНТ 8.

1. Понятие и виды коммерческих организаций. Хозяйственные товарищества и общества.

2. Трудовое право как отрасль права. Принципы трудового права.

3. Приказом по заводу водитель Ивушкин был уволен по собственному желанию. Ивушкин обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что заявление об увольнении он не подавал. Представитель завода пояснил в суде, что Ивушкин, поссорившись со своим непосредственным начальником, пришел в отдел кадров и устно заявил, что больше работать не собирается. На следующий день, а также в последующие дни он на работу не вышел, и был уволен. По данному факту Ивушкин разъяснил, что из-за конфликта на работе у него обострилась гипертоническая болезнь, он получил больничный лист, поэтому и не приходил на работу.

Какое решение должен принять суд?

ВАРИАНТ 9.

1. Понятие и виды некоммерческих организаций.

2. Перевод на другую работу. Отличие перевода от перемещения.

3. Пациентам психиатрической клиники была прописана трудовая терапия в виде вязания изделий из шерсти. Впоследствии эти вещи реализовывались администрацией клиники. Опекун одного из больных обратился в суд о взыскании заработной платы, причитающейся, по его мнению, пациенту за проделанную работу.

Какое решение должен вынести суд?

ВАРИАНТ 10.

1. Признаки Общества с ограниченной ответственностью.

2. Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска.

3. Коммерческая организация в трудовых договорах со своими работниками предусматривает условие, что работник в случае досрочного расторжения трудового договора по собственной инициативе не вправе в течение одного года устраиваться в организацию с аналогичным профилем работы.

Дайте юридическую оценку действиям работодателя. Вправе ли организация устанавливать порядок заключения, изменения и расторжения трудовых договоров? В чью компетенцию входит определение этого порядка?

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «МЕНЕДЖМЕНТ»

для специальности

08.02.04  Водоснабжение и водоотведение

(ФГОС-2018)

Челябинск, 2020г.

| Cоставлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от«__» ______20___г. Председатель ПЦК _______А.А.Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Крашакова Т.Ю., преподаватель Южно-Уральского государственного технического     колледжа.

Актуализация: Селезнева Ю.В.,  преподаватель Южно-Уральского государственного технического     колледжа.
АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания  по учебной дисциплине «Менеджмент» разработанную преподавателем, для студентов заочной формы обучения по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

Программа, методические указания и контрольные задания  учебной дисциплины «Менеджмент» для студентов заочной формы обучения составлены в соответствии с  ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение и с учетом  требований работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала. Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические, самостоятельное изучение. Четко составлены контрольные задания и приведены методические рекомендации по решению заданий и освоению материала.

В  контрольную работу включены вопросы и задания, понимание и знание которых очень важны для овладения будущей специальностью, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется различными формами и методами.

Программа, методические указания  и контрольные задания  разработана на должном научно-методическом уровне и могут быть использованы в образовательном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| - условия реализации программы | 11 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины - Методические указания и контрольные задания | 13 15 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МЕНЕДЖМЕНТ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- строить систему мотивации труда;

- управлять рисками и конфликтами;

- владеть этикой делового общения;

- применять информационные технологии в сфере управления производством.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- функции, виды и психологию менеджмента;

- основы организации работы коллектива исполнителей;

- принципы делового общения в коллективе;

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.

Общие компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной дисциплины:

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента - 48  часов

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 18 часов

теоретического обучения - 14 часов

лабораторно-практических работ – 4 часов

курсового проектирования – 0 часов

экзамены и консультации – 0 часов

внеаудиторной самостоятельной работы – 30 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка (всего) | 48 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 18 |
| в том числе: |  |
| теоретического обучения | 14 |
| практические занятия | 4 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 30 |
| в том числе: - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач | 10 20 |
| Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины МЕНЕДЖМЕНТ

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  | Уровень освоения | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Основные понятия менеджмента |  |  |  | 15 | знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности уметь: оперировать основными понятиями и категориями менеджмента |
| Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Ознакомление со структурно-логической схемой курса. Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управления организациями. Определять особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. История развития менеджмента. | 2 | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 3 |  |
| Тема 1.2. Внешняя и внутренняя среда организации | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: поставщики (трудовых ресурсов, материалов, капитала), потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. Внутренняя среда организации: организационная структура, кадры, внутриорганизационные процессы, технология, организационная культура. | 2 | 1 | знать: функции, виды и психологию менеджмента уметь: оперировать основными понятиями и категориями менеджмента |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 4 |  |
| Тема 1.3. Характеристика составляющих цикла менеджмента | Содержание учебного материала |  |  |  |  |
|  | 1 | Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) - основы управленческой деятельности. Характеристика функций цикла. Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла. | 2 | 1 | знать: функции, виды и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива исполнителей; уметь: оперировать основными понятиями и категориями менеджмента |
|  | 2 | Жизненный цикл организации | 2 | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 4 |  |
| Раздел 2. Управление производством |  |  |  | 22 |  |
| Тема 2.1. Планирование и организация | Содержание учебного материала |  |  | 1 | знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности уметь: применять информационные технологии в сфере управления производством. |
|  | 1 | Формы планирования. Виды планов. Основные стадии планирования. Стратегический менеджмент. Процесс стратегического планирования: миссия и цели, анализ внешней среды, анализ сильных и слабых сторон, анализ альтернатив и выбор стратегии, управление реализацией стратегии, оценка стратегии. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 4 |  |
| Тема 2.2. Мотивация и контроль | Содержание учебного материала |  |  | 1 | знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности уметь: строить систему мотивации труда |
|  | 1 | Мотивация и критерии мотивации труда. Индивидуальная и групповая мотивации. Ступени мотивации. Правила работы с группой. Мотивация и иерархия потребностей. Первичные и вторичные потребности. Потребности и мотивационное поведение. Процессуальные теории мотивации. Сущность делегирования. Правила и принципы делегирования. | 2 |  |  |
|  | 2 | Контроль как одна из основных функций управленческой деятельности. |  | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 4 |  |
| Тема 2.3. Процесс принятия решения | Содержание учебного материала |  |  |  | знать: принципы делового общения в коллективе; уметь: владеть этикой делового общения |
|  | 1 | Типы решений и требования, предъявляемые к ним. Методы принятия решений. Матрицы принятия решений. Уровни принятия решений: рутинный, селективный, адаптационный, инновационный. Этапы принятия решений: установление проблемы, выявление факторов и условий, разработка решений, оценка и принятие решения. | 2 | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений |  |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 3 |  |
| Тема 2.4. Риски. Управление рисками. | Содержание учебного материала |  |  | 1 | знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности уметь: управлять рисками и конфликтами |
|  | 1 | Виды рисков: предпринимательский, коммерческий и финансовый. Методика оценки капиталовложений и выбор наименее рискованного варианта: по средней арифметической и по коэффициенту вариации. Идентификация рисков предприятия водоснабжения и водоотведения. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 4 |  |
| Раздел 3. Психологические аспекты управления |  |  |  | 11 |  |
| Тема 3.1. Стили управления, коммуникации, принципы делового общения | Содержание учебного материала |  |  |  | знать: основы организации работы коллектива исполнителей; уметь: владеть этикой делового общения |
|  | 1 | Сущность и классификация стилей управления. Коммуникативность и её виды. Процесс коммуникации. Правила ведения деловой беседы, переговоров совещаний, условия эффективного общения. | 2 | 1 |  |
|  | 2 | Составление плана совещаний: оперативного и планового с работниками структурного подразделения | 2 | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение домашней контрольной работы, решение ситуационных задач |  |  | 4 |  |
| Тема 3.2. Управление конфликтами | Содержание учебного материала |  |  |  | знать: Психологию менеджмента уметь: управлять рисками и конфликтами; |
|  | 1 | Конфликты в коллективе как органическая составляющая жизни организации. Сущность и классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. Типичные конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте. Методы управления конфликтами. | 2 | 1 |  |
|  |  | Практические занятия Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. Решение практических ситуаций на обоснованный выбор технологии разрешения конфликта |  | 2 |  |
|  | 2 | Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные. Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. | 2 | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  |  | - |  |
| Зачет |  |  |  | 1 |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 48 |  |

3. условия реализации программы дисциплины

  - Материально-техническое обеспечение

для реализации программы учебной дисциплины колледж располагает  учебным кабинетом  дисциплины «Менеджмент».

Оборудование учебного кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- программное обеспечение (слайд - фильмы, локальная компьютерная сеть, Интернет);

- учебно-методическое обеспечение (учебное пособие, раздаточные материалы);

- классная доска.

Технические средства обучения:

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением;

- средства мультимедиа (проектор, экран).

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература

1. Грибов, В. Д. Менеджмент: учебное пособие / В. Д. Грибов. – 7-е изд., стер. – Москва: КноРус, 2016. – 276 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование. ФГОС. 3+). – Текст: непосредственный

2. Грибов, В. Д. Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие / В. Д. Грибов. – Москва: КноРус, 2016. – 224 с.: ил. – (Среднее профессиональное образование. ФГОС. 3+). – Текст: непосредственный.

Дополнительная литература:

1.Виханский, О. С. Менеджмент: учебник / Виханский О. С., Наумов А. И. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2020. – 656 с.– Текст: электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1064558 (дата обращения: 17.01.2020)

2. Райченко, А. В. Менеджмент: учебное пособие / А. В. Райченко, И. В. Хохлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 342 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст: электронный. – URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 17.01.2020)

Интернет-ресурсы:

2. ЭСМ. Экономика. Социология. Менеджмент [Электронный ресурс] : федеральный образовательный портал. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru (дата обращения: 20.12.2019).

3. AUP.ru [Электронный ресурс]: административно-управленческий портал – Режим доступа: http://www.aup.ru (дата обращения: 20.12.2019).

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на третьем курсе.

Основными методами обучения являются лекции, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - функции, виды и психологию менеджмента; - основы организации работы коллектива исполнителей; - принципы делового общения в коллективе; - особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты, зачет |
|  |  | Опрос |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - строить систему мотивации труда; - управлять рисками и конфликтами; - владеть этикой делового общения; - применять информационные технологии в сфере управления производством. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Контрольная работа «5» - в работе присутствуют все структурные элементы, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы аргументированы, работа правильно оформлена. «4» - в работе есть 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не противоречит выводам, в списке источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в оформлении. «3» - один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы много устаревших источников, допущены существенные ошибки в оформлении. «2» - количество ошибок превышает допустимую норму, в работе отсутствуют выводы или не хватает других структурных элементов, в списке литературы недостаточно источников, работа оформлена не по требованиям. | Решение ситуационных задач Домашняя контрольная работа. |

- Методические указания и контрольные

задания

Практические работы

Тема: Решение ситуационных задач по принятию управленческих решений.

- Цель работы: Ознакомиться с методиками принятия управленческих решений (Метод «Мозгового штурма», Метод «Матрица выбора»), используя методики принятия решений решить ситуационные задачи.

2. Формируемые знания и умения:

- знания сущности и методик принятия управленческих решений

- умения принимать управленческие решения с использованием методов «мозгового штурма» и «матрицы выбора»

3. теоретическая часть

Управленческое решение – это творческий акт субъекта управления, направленный на устранение проблем, которые возникли в процессе управления.

Управленческое решение – выбор наилучшей альтернативы  из числа возможных, предполагающей набор эффективных действий по совершенствованию организации управления предприятием.

Принципы принятия эффективного управленческого решения:

Принцип единоначалия. Решение принимается единолично. Оно может быть эффективным, если оценивается как качественное (высокое «К»). Но часто единоличные решения принимают менеджеры с авторитарным стилем поведения, которые предпочитают командовать и приказывать. Поэтому при выполнении решения возникает напряженность, а межличностные отношения характеризуются повышенной конфликтностью.

Принцип единогласия. Это безоговорочная поддержка выдвигаемой альтернативы. Единогласие имеет место при отсутствии «коалиции» или противоборствующих групп. Для организации единогласие — довольно опасный симптом, свидетельствующий об ослаблении демократического стиля мышления.

Принцип большинства. Он вводится в действие, когда в процессе выработки решения соперничают разные мнения. В связи с этим при принятии решения прибегают к голосованию.

Принцип консенсуса. Появление данного принципа связано с рядом факторов. Во-первых, это углубление процессов демократизации управления. В условиях плюрализма мнений нельзя подавлять какую-то группу лиц или отдельных людей, представляющих свои видения решаемых проблем. Во-вторых, это возрастание информационных потоков и усложнение технико-экономических условий принятия решений. И то, и другое требует бережного отношения к каждой идее, неподдельного внимания к каждому человеку. На практике все это реализуется путем многоплановых согласований между отдельными людьми и группами по поводу значимых и «незначимых» проблем, связанных с принятием решения.

Требования к управленческим решениям:

- целевая направленность: решения должны быть направлены на достижение определенных инновационных целей;

- иерархическая субординация: решения менеджера должны соответствовать делегированным ему полномочиям;

- обоснованность: решения должны иметь объективное обоснование рациональности;

- адресность, решения должны быть ориентированы в пространстве,

- обеспеченность: решения должны предусматривать необходимые ресурсы и устанавливать источники их получения;

- директивность: решения должны быть обязательными для исполнения и носить плановый характер.

Методы принятия управленческих решений

Методы - это конкретные способы, с помощью которых может быть решена проблема.

1) Декомпозиция. Представление сложной проблем, как совокупности простых вопросов.

2) Диагностика. Поиск в проблеме наиболее важных деталей, которые решаются в первую очередь. Используется при ограниченных ресурсах.

3) Экспертные оценки. Формируются какие-либо идеи, рассматриваются, оцениваются, сравниваются.

4) Метод Делфи.  Экспертам, которые не знают друг друга даются вопросы, связанные с решением проблемы, мнение меньшинства экспертов доводится до мнения большинства. Большинство должно либо согласиться с этим решением, либо его опровергнуть. Если большинство несогласно, то их аргументы передаются меньшинству и там анализируются. Этот процесс повторяется до тех пор, пока все эксперты не придут к одному мнению, либо перейдут к тому, что выделятся группы, которые не меняют своего решения. Этот метод используется для достижения эффективности.

5) Метод неспециалиста. Вопрос решается лицами, которые никогда не занимались данной проблемой, но являются специалистами в смежных областях.

6) Линейное программирование.

7) Имитационное моделирование.

8) Метод теории вероятности.

9) Метод теории игр.  Задачи решаются в условиях полной неопределенности.

10) Метод аналогий.  Поиск возможных решений проблем на основе заимствования из других объектов управления.

Большинство методов разработки и принятия управленческих решений имеет универсальный характер. Их группировка осуществлена на основании многолетних исследований.

Метод  «Мозгового штурма»

Цель - разработка максимально возможного количества вариантов решения задачи

Достоинства – чужды предвзятость, рутина, стереотипы в мышлении, боязнь критики и скептического отношения со стороны руководства;  людям, не являющимся специалистами, легче генерировать идеи, поскольку они способны подходить к решению нестандартно

Недостатки - приходится оценивать все идеи, а ведь многие из них довольно глупы или совершенно не относятся к рассматриваемому вопросу, и их приходится отбрасывать, чтобы оставить несколько действительно ценных

Правила проведения:

- необходимо придерживаться строгих временных рамок. Это означает, что процедура должна быть короткой (30 мин — при устном способе, 1ч — при письменном способе);

- число участников должно быть оптимальным: 6—12 чел. (при устном способе) и 8—12 чел. (при письменном способе);

- нужно привлекать как можно больше разных людей, но следует помнить, что присутствие высшего руководства может мешать;

- сесть лучше полукругом и не за столами (при устном способе) или за столами, расставленными в виде какой-нибудь латинской буквы (при письменном способе). Председатель может сидеть в любом месте, а администратор должен стоять у плаката (при устном способе). Эти функции могут выполняться одним человеком (при письменном способе).

Как показывает практика, за один сеанс продолжительностью 1 ч можно получить более 200 идей (при письменном способе), за один устный сеанс продолжительностью 30 мин опытная группа может выдвинуть до 200 идей.

Проблема рассматривается и идеи генерируются в атмосфере раскованности и непринужденности. От вынесения суждения отказываются и поощряют все идеи, особенно безумные.

Матрица выбора (принятия) решений

Матрица принятия/выбора решений – это инструмент, позволяющий систематично подойти к анализу проблемы и поиску возможных решений. Используется для поиска, анализа и числовой оценки эффективности решений. Особую пользу матрица представляет при поиске и выборе среди большого числа вариантов решений. Может использоваться как в команде, так и индивидуально.

Матрица принятия решений используется при планировании мероприятий по повышению качества продуктов/услуг, внесению изменений в процессы с целью повышения их эффективности, для определения целей/действий и их ранжирования. Также часто используется для определения проектов и их направлений, поиска альтернативных решений, при планировании управления рисками и т.д.

Порядок использования матрицы принятия решений:

- определить все возможные варианты решений.

Варианты решений могут быть определены в ходе сессии мозгового штурма. Следует убедиться в том, что все члены команды однозначно понимают значение всех предложенных вариантов и согласны с ним. Формулировать решения следует таким образом, чтобы желаемый результат оценивался максимальным показателем/оценкой, а не желаемый – минимальным. Все решения вносятся в левую колонку матрицы.

- определить критерии принятия/выбора решения

В зависимости от поставленной задачи это могут быть параметры продукта/сервиса, шаги процесса или проекта, возможные усовершенствования и т.д. Дополнительно вносятся критерии для оценки эффективности принимаемых решений – материальные и временные затраты, риски, достижимость, приоритетность и прочее. Все критерии вносятся в верхний ряд матрицы

- определить шкалу оценивания

Следует договориться в команде по какой шкале будут оцениваться рейтинг критериев и вариантов решений, дополнительных факторов. Рекомендуется оценивать все показатели по одной шкале, при этом размер шкалы не ограничивается. Наиболее распространенными являются шкалы от 1 до 10 и 1-3-5.

- определить значимость критериев

Влияние каждого критерия должно быть оценено по стандартной шкале, доступной всем участникам. Перед проведением оценивания рекомендуется провести краткий обзор или повторить правила и критерии оценивания. Целью данного этапа является определение наиболее значимых критериев или критериев, достижение которых является первоочередной задачей.

- провести оценку влияния всех решений на каждый фактор

Для каждого решения провести оценку влияния и значимости для достижения соответственного фактора. Работая в команде, следует достигать общего мнения или рассчитывать среднее арифметическое из мнений участников.

6. вывести общий рейтинг

Общий рейтинг выводится путем сложения произведений числа значимости критерия на число влияния предлагаемых решений. Выведенный рейтинг принимается как основа для анализа эффективности принимаемых решений.

Расстановка приоритетов проводится по максимальному рейтингу или с помощью квадрантов «Польза-Достижимость», «Затраты-Эффективность», «Важность-Срочность» и т.д.

4. Варианты заданий

Таблица  1.1.  Варианты для выполнения задания (для решения задач студенты разбиваются на группы по 6 – 8 человек, каждому члену группы отводится своя определенная роль: руководитель, секретарь (фиксирует все идей и предложения), генератор идей (3-4 человека), критик (2-3 человека))

| Вариант (№ группы) | Ситуационные задачи № |
| --- | --- |
| 1 | 1,4 |
| 2 | 2,5 |
| 3 | 3,6 |

5. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

1. Студенты разбиваются на группы по 6 – 8 человек.

2. Внутри каждой группы проводится распределение ролей – студенты выбирают:

- руководителя группы (организует, координирует работу группы, представляет (защищает) результаты работы группы)

- секретаря (аккуратно и достоверно фиксирует все идеи, высказывания (критические), оформляет групповое решение)

- генераторов идей (предлагаю различные варианты решения, в том числе неординарные, аргументируют свои  варианты решения)

- критиков (оппоненты, критикуют предложенные генераторами идей варианты, отмечают достоинства и недостатки предложенных вариантов)

3. Группа изучает ситуационную задачу, определяет порядок работы по методике «Мозгового штурма»

4. Согласно методики «Мозгового штурма» и используя при выборе окончательного решения «Матрицы выбора (принятия) решения»  студенты выполняют задание. Решение защищают перед аудиторией группы.

5. После представления и защиты решения каждый студент оформляет отчет по работе по установленной форме.

Форма отчета по практической работе № 1.

Дата выполнения работы___________________________

Тема:

- Цель работы:

- Вариант (группа №) _____

- «Роль» в группе ____________________________

- Задача № ______

Основные идеи, их достоинства и недостатки:

Выбраны три (две) альтернативные:

Матрица выбора решения:

| Показатели (критерии выбора) | Значения показателей по каждому варианту решения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант решения 1 | Вариант решения 2 | Вариант решения 3 |

Вывод:

- Задача № ______

Основные идеи, их достоинства и недостатки:

Выбраны три (две) альтернативные:

Матрица выбора решения:

| Показатели (критерии выбора) | Значения показателей по каждому варианту решения: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вариант решения 1 | Вариант решения 2 | Вариант решения 3 |

Вывод:

6. Вывод по работе:

Ситуационные задачи:

Задача № 1.  Совет директоров фирмы "Русские автомобили" должен принять важное решение. Какой образец запускать в серию - маленького верткого «Алешу» или представительного «Добрыню»? Отличаются эти типы автомобилей прежде всего расходом бензина на 100 км пробега – «Добрыня» больше, тяжелее, а потому и бензина ему надо больше, чем «Алеше». Зато «Добрыня» гораздо солиднее и вместительнее. При дешевом бензине потребители предпочтут «Добрыню», при дорогом – «Алешу».

Задача № 2. Для расширения производства фирме необходимо выбрать нового поставщика сырья (металлические заготовки - металлопрокат). Свою продукцию в данном случае предлагают три фирмы:

1) крупный металлургический комбинат, расположенный в соседнем городе – металл гарантированно хорошего качества (на предприятии действует система контроля качества продукции), стоимость  тонны металлопроката (с учетом всех расходов) – 1000$,

2) фирма-посредник, расположенная по соседству с предприятием, стоимость тонны металлопроката – 650$ без учета расходов на доставку, погрузку-разгрузку и проч.,

3) небольшое металлообрабатывающее предприятие, имеющее достаточно большой запас металлопроката, расположенный в другом районе города, металлопрокат долгое время лежал на складе, стоимость тонны металлопроката – 550$ без учета расходов на доставку, погрузку-разгрузку и проч.

Примите управленческое решение, обоснуйте его.

Задача № 3. Ваше предприятие планирует приступить к реализации нового проекта – выпуску принципиально новой для предприятия продукции. На роль руководителя проекта претендуют два сотрудника:

1-й – начальник опытного участка,  имеющий большой стаж работы на предприятии, безупречную репутацию, неукоснительно соблюдающие предписания, регламенты и проч.

2-й – молодой специалист отдела маркетинга, амбициозный, выдвигающий большое количество идей по модернизации производства и продвижению товара на рынке.

Примите управленческое решение, ответ обоснуйте.

Задача № 4. Предложите решение следующей проблемы: Ежегодно 1 – 2 % четверокурсников, успешно сдавших сессию,  не выходят на защиту дипломного проекта.

Задача № 5. Предложите решение следующей проблемы: Среди опоздавших на учебные занятия студентов около 40% проживают в общежитии колледжа.

Тема:  Определение типа и структурных составляющих конфликтной ситуации. Решение практических ситуаций на обоснованный выбор технологии разрешения конфликта.

- Цель работы: формирование умений определять причину конфликта, зону разногласий, участников конфликтов, классифицировать конфликт по различным признакам;  формирование умений выбирать оптимальный вариант сочетания технологий, методов и способов разрешения конфликта

- Формируемые знания и умения:

- знания структурных составляющих конфликтов, типологии конфликтов, технологий и способов разрешение конфликтов, последовательность переговоров, виды бесконфликтного взаимодействия

- умения  классифицировать конфликт по различным признакам, осуществлять выбор способов и технологий разрешений конфликтов

3.  теоретическая часть

Конфликты окружают нас в повседневной жизни. Еще чаще они встречаются в организациях, в которых работает большое количество совершенно разных людей. Большинство людей воспринимают конфликт негативно и стараются его избегать всеми способами. Современные исследования показывают, что при отсутствии конфликтов прекращается развитие человека, организации или группы.

Конфликт – ситуация, когда сознательное поведение одной из сторон (личности, группы, организации) вступает в противоречие с интересами другой стороны. Менеджер как управленец всегда находится в центре конфликта и призван решать его всеми доступными способами. Таким образом, управление конфликтом является одной из функций руководителя, который около 20% своего времени тратит на его разрешение.

Сущность и классификация конфликтов: внутриличностный, межличностный, между личностью и группой, межгрупповой.

Функциональные последствия конфликта – позитивные последствия, в результате которых:

•	стороны находят выход, приемлемый для обеих сторон, минимизируется антагонизм, враждебность;

•	стороны расположены к сотрудничеству в будущем;

•	преодолена групповщина и боязнь высказывать свое мнение.

Дисфункциональные последствия – негативные последствия, в результате которых возникает:

•	неудовлетворенность, плохое состояние духа, рост текучести кадров, снижение производительности труда;

•	меньшая степень сотрудничества в будущем;

•	групповщина и непродуктивная конкуренция с другими группами организации;

•	необъективность взглядов;

•	отсутствие коммуникации и взаимодействия враждующих сторон;

•	смещение акцента на борьбу, а не на разрешение проблемы.

Типы конфликтов

Между личностью и группой

Межличностный

Внутриличностный

Межгрупповой

Рис. 4 - Типы конфликтов

Внутриличностный конфликт случается внутри индивида, когда человек хочет достигнуть взаимоисключающих целей, когда возникает противоречие между желанием и возможностью. Когда человек сталкивается с реальностью и не достигает своих целей, он может признать несостоятельность своих мыслей, ценностей, взглядов и поведения. Пытаясь найти новые приоритеты, человек чувствует внутренний дискомфорт, происходит ломка личность. Последствия внутриличностного конфликта могут быть положительными, конструктивными, когда индивид находит новые ценности и приоритеты, и губительными. Не найдя нового смысла жизни, человек уходит в пьянство, наркоманию, кончает жизнь самоубийством.

Межличностный конфликт вовлекает в противоречие два или более индивидов. Это самый распространенный вид конфликта.

Межгрупповой конфликт может возникнуть между подразделениями организации в борьбе за ресурсы, между неформальными группами при смене руководства, при появлении нового неформального лидера, между линейным и штабным персоналом, между администрацией и профсоюзом.

Конфликт между личностью и группой происходит, когда позиция индивида входит в противоречие с позицией группы, коллектива.

Причины конфликтов

| Распределение ресурсов | Различия в представлениях и ценностях |
| --- | --- |
| Взаимозависимость задач | Различия в манере поведения и жизненном опыте |
| Различия в целях | Неудовлетворительные коммуникации |

Рис.  5 -  Причины возникновения конфликтов

Стадии развития конфликта. Типичные конфликтные ситуации.

Основные стадии конфликта:

1.	Предконфликтная ситуация – ситуация накануне конфликта.

2.	Инцидент - это первая стычка конфликтантов, повод для начала открытого столкновения.

3.	Эскалация - на этой стадии конфликт шагает по ступенькам конфликтных действий и противодействий. В зависимости от конфликтных установок и поведения сторон конфликт приобретает логику развития. Эскалация может быть непрерывной, когда напряжение и сила ударов возрастают постоянно, либо волнообразной, когда периоды активных действий сменяются периодами затишья и временного улучшения. Эскалация может быть крутой, когда конфликт развивается очень быстро, либо вялой, когда конфликт переходит в хронический и даже идет на спад и иссякает сам собой.

4.	Кульминация - это высшая точка развития конфликта, когда действия приводят к серьезному вреду сторонам, общему делу и взаимоотношениям либо, если мы имеем дело с внутриличностным конфликтом, ставится под угрозу целостность личности.

5.	Завершение конфликта -  на этом этапе у сторон происходит переоценка ценностей, вытекающая из сложившихся конфликтных отношений, расстановки сил, осознания невозможности достичь цели или слишком высокой цены конфликта. Накал борьбы идет на убыль, стороны начинают искать средства примирения и условия. С этого момента начинается процесс завершения конфликта, что не исключает возможность обострения.

6.	Постконфликтная ситуация характеризуется степенью удовлетворенности сторон, которая зависит от того:

•	насколько в ходе конфликта или переговоров удалось достичь цели;

•	какими методами велась борьба;

•	насколько велики потери;

•	насколько велика степень ущемления чувства собственного достоинства;

•	удалось ли снять эмоциональное напряжение;

•	какие методы положены в основу переговоров;

•	насколько удалось сбалансировать интересы сторон;

•	было ли решение навязано или вырабатывалось совместно;

•	какова реакция окружающих на итоги конфликта.

Методы управления конфликтами.

Существуют эффективные способы управления конфликтной ситуацией, их можно разделить на категории:

1.	Структурные методы разрешения конфликтов:

- через разъяснение требований к работе;

- с помощью создания новых координационных и интеграционных механизмов;

- установление общей цели для всех подразделений и организаций;

- через систему вознаграждений.

2. Межличностные стили разрешения конфликтов:

- уклонение от конфликта;

- сглаживание причин конфликта;

- принуждение одной из сторон;

- компромисс;

- решение проблемы.

В интересах эффективного функционирования коллектива менеджеру не следует втягиваться во всевозможные внутренние конфликты,  принимая точку зрения той или иной стороны. Разумнее всего находиться как бы «над схваткой», однако не в позиции стороннего наблюдателя, что делает организационный процесс неуправляемым, а в качестве лица, заинтересованного в нормализации возникших межличностных осложнений, пытающегося влиять на происходящие процессы.

4. заданиЯ  к  практической  работе:

ЧАСТЬ А:

Задание 1.

Ситуация 1. Молодой сотруднице государственного предприятия 22 года. На работе она активно обсуждает с другими сотрудницами покупки и новую косметику, ей часто звонят по телефону молодые люди. Девушка не видит в этом ничего предосудительного, а вот ее начальница придерживается противоположной точки зрения и постоянно делает ей замечания. Девушка приписывает недовольство начальницы тому, что она уже старая и завидует ее молодости, поэтому специально отравляет ей жизнь. Сотруднице очень хочется поставить ее на место, но она опасается мести.

Ситуация 2. Совещание у начальника ОРСа, выявляется лучшая столовая города, и победитель уже определился. Встает главный технолог и говорит, что последняя проверка в этой столовой показала недовложение продуктов. Заведующая столовой ответила, что это неправда, просто он сводит с нею счеты, так как он всегда обедает в их столовой, и она обслуживает его лично в своем кабинете из-за больших очередей, а в последнюю неделю не могла этого делать, будучи очень занятой.

Ситуация    3.  Один из студентов постоянно опаздывает на занятия, объясняя это различными причинами: то задержался на контрольной, то сломался автобус, то был в поликлинике. Преподаватель, полагая, что поддержание дисциплины входит в его обязанности, постоянно конфликтует с ним по этому поводу.

Задания к ситуациям

1.	Укажите   противоречие,   лежащее   в   основе   приведенных   выше конфликтов.

2.	Классифицируйте конфликты по различным основаниям.

3.	Как позитивные функции конфликта могут проявиться в каждой из этих ситуаций?

4.	Как негативные функции конфликта могут проявиться в каждой из этих ситуаций?

Задание 2.

Ситуация: Руководитель дает задание подчиненному приобрести оборудование определенной марки. Подчиненный пытается объяснить ему, что этот тип оборудование не стоит покупать и по какой причине. Но руководитель, за которым последнее слово, подбирает внешне весомые аргументы в пользу своего решения и убеждает подчиненного в его неправильности. Подчиненный соглашается: «Ну хорошо, если Вы так думаете, то я приобрету это оборудование», одновременно тоном речи и набором слов и интонацией в фразе давая понять руководителю на скрытом уровне, что он не согласен с решением и не будет нести никакой ответственности за его последствия. Через некоторое время мнение Б. подтверждается, и оборудование демонтируется. Когда руководитель вызывает к себе подчиненного, чтобы проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы же сами хотели приобрести именно это. А я с самого начала предупреждал Вас, что оборудование никуда не годиться». Таким образом скрытая коммуникация становится явной и порождает смену ролей и напряженность      в      общении.      Назревает      конфликтная      ситуация.

1.	Укажите   противоречие,   лежащее   в   основе   конфликта.

2.	Классифицируйте конфликт по различным основаниям.

3.	Как позитивные функции конфликта могут проявиться в данной ситуации?

4.	Как негативные функции конфликта могут проявиться в ней?

5. Каковы ошибки в поведении руководителя и подчиненного в данной ситуации?

6.	Что на самом деле нужно было сделать подчиненному и руководителю, чтобы превратить конфликт?

ЧАСТЬ Б:

Ситуация 1

Исходные данные.  Между двумя подчиненными (коллегами) возник конфликт, который мешает им успешно работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой разобраться и поддержать его позицию.

Постановка задачи.

- Классифицируйте конфликт по различным признакам.

2. Выберете и обоснуйте свой вариант поведения в этой ситуации:

A) пересечь конфликт на работе, а конфликтные взаимоотношения порекомендовать разрешить в неслужебное время;

Б) поспросить разобраться в конфликте специалистов лаборатории социологических исследований или другого подразделения службы управления персоналом, в чьи функции это входит;

B) лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти приемлемый для обеих сторон вариант примирения;

Г) выяснить, кто из членов коллектива является авторитетом для конфликтующих сторон, и попытаться через него воздействовать на них.

Ситуация 2

Исходные данные. Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания и делает все по-своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете.

Постановка задачи.

Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем?  Ответ обоснуйте. Укажите, какой технологией разрешения конфликтов вы воспользовались бы.

A) разобравшись в мотивах упорства и видя в их несостоятельность, примените обычные административные меры наказания;

Б) в интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт;

B) обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение будет осуждено и к нему применят меры общественного воздействия;

Г) попытаетесь в начале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить.

Ситуация 3

Исходные данные. В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со стороны.

Постановка задачи.

Каким образом, по вашему мнению, и почему ему лучше действовать, чтобы нормализовать психологический климат в коллективе? Какие технологии и методы предупреждения конфликтов необходимо использовать?

A) установить тесный контакт со сторонниками нововведений, не принимая всерьез доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению новшеств, действую на несогласных силой своего примера и примера других;

Б) попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего стиля работы, противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе дискуссии;

B) выбрать наиболее авторитетных членов трудового коллектива, поручить им разобраться в сложившейся ситуации и предложить меры по её нормализации, опираясь на поддержку администрации, профсоюза и т.д.;

Г) изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые задачи совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое старому.

Ситуация 4

Исходные данные. Вас недавно назначили руководителем трудового коллектива, в котором вы несколько лет были рядовым сотрудником. На 8 часов 15 минут вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 минут. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас.

Постановка задачи.

Как вы начнете беседу при встрече? Почему? Какой технологией воспользуетесь?

A) независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об опозданиях на работу;

Б) извинитесь перед ним и начнете беседу;

B) поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его «Как вы думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и вы?»;

Г) отмените беседу и перенесете её на другое время.

Ситуация 5.

Исходные данные.  Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать?

Постановка задачи.

Как вы ответите на звонок? Почему? Ответ обоснуйте. К какой технологии управления относится каждый из предложенных ответов.

A) «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте её, она лежит у меня на столе и сделайте все, что требуется».

Б) «Доложите о случившимся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся».

B) «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь».

Г) «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо вызовите врача».

Ситуация 6

Исходные данные. Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, как лучше обращаться с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась больше всего.

Постановка задачи.

Какая и почему?

A) «чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, учитывать особенности его личности»;

Б) «все это мелочи. Главное в оценке людей - это их деловее качества, исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено»;

B) «успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные доверяют своему руководителю, уважают его»;

Г) «это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются четкий приказ, приличная зарплата, заслуженная премия».

Ситуация 7

Исходные данные. Вы начальник цеха (отдела). После реорганизации вам срочно необходимо перекомплектовать несколько бригад согласно своему штатному расписанию.

Постановка задачи.

По какому пути вы пойдете и почему?  К какому типу технологий управления относится каждое их предложенных решений?

A) возьметесь за дело сами, изучите все списки и личные дела работников цеха (отдела), предложите свой проект на собрании коллектива;

Б) предложите решать этот вопрос отделу кадров - ведь это их работа;

B) во избежание конфликтов предложите высказать свои пожелания всем заинтересованным лицам, создадите комиссию по комплектованию новых бригад;

Г) сначала определите, кто будет возглавлять новые бригады и участки, затем поручите этим людям подать свои предложения по составу бригад.

Ситуация 8

Исходные данные. Вы недавно работаете начальником цеха (отдела) в крупной промышленной организации (на эту должность перешли из другой организации). Еще не все знают вас в лицо. До обеденного перерыва два часа. Проходя по коридору, вы видите трех рабочих (работников) вашего цеха (отдела), которые о чем-то оживленно беседуют и не обращают внимание на вас. Возвращаясь через 20 минут, вы видите ту же картину.

Постановка задачи.

Как вы себя поведете?  Почему? Чем не подходят другие варианты?

A) остановитесь, дадите понять рабочим (работникам), что вы новый начальник цеха (отдела). Вскользь заметите, что их беседа затянулась и пора браться за дело;

Б) спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в кабинет;

B) сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и спросите, нет ли у них каких либо претензий к администрации. После этого предложите пройти в цех (отдел) на рабочее место;

Г) прежде всего, представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их бригаде, как загружены работой, что мешает работать. Возьмете этих рабочих (работников) на заметку.

Практическая ситуация «Правила конструктивной критики»

Описание ситуации

Диалог руководителя с подчиненным: Иван Иванович - начальник отдела; Петр Васильевич - заместитель начальника отдела; Сергей Александрович - молодой сотрудник отдела.

Иван Иванович (обращается к Сергею Александровичу): «Николай Иванович говорил, что из-за какой-то глупости с Вашей стороны не состоялось подписание договора с заказчиком. Петр Васильевич! И вот в этом он весь. Ничего серьезного поручить нельзя. Сергей Александрович! Я в Ваши годы такие проблемы как орешки щелкал!»

Сергей Александрович: «Иван Иванович, но ведь Вы...»

Иван Иванович: «Не перебивайте меня! Петр Васильевич, ведь он не глупый парен. Помнишь, как он помог нам при разработке последнего проекта? Ладно. Дело в принципе поправимо. Петр Васильевич, возьмите на себя вопрос с подготовкой договора. Поручил бы я исправить положение Сергею Александровичу, да он еще дров наломает, как и в этот раз».

Сергей Александрович: «Иван Иванович! Позвольте мне...»

Иван Иванович: «Все, разговор окончен».

Постановка задачи:

На основании диалога подчиненного с руководителем необходимо установить, какие правила критики нарушает руководитель. Составить схему конструктивной критики и применить её, решив данную ситуацию.

Форма отчета по практической работе № 6.

Дата выполнения работы___________________________

Тема:

- Цель работы:

ЧАСТЬ А:

- Решения ситуаций:

ЧАСТЬ Б:

- Решения ситуаций:

- Решения практической ситуации:

- Вывод по работе:

Контрольная работа

По данной учебной дисциплине предусмотрена одна домашняя контрольная работа, охватывающая основные разделы программы учебной дисциплины.

Материал, выносимый на установочные и обзорные занятия, а также перечень практических работ, определяется учебным заведением, исходя из перечня подготовки выпускника и учебного плана.

Проведение практических работ предусматривает закрепление теоретических знаний, умений и навыков в области управления.

Домашняя контрольная работа состоит из теоретической и практической частей.

Задание контрольной работы.

- Ответьте на теоретические вопросы согласно варианта (таблица 1).

- Решите ситуационные задачи  согласно варианта (таблица 2).

Перечень контрольных вопросов (теоретические)

1. Охарактеризуйте менеджмент - как интегрированную науку, практику и искусство управления.

2. Дайте характеристику основных функций  менеджмента.

3. Перечислите функции и роли менеджеров в организации.

4. Раскройте понятия: Организация и самоорганизация деятельности менеджеров.

5. Как происходила эволюция развития менеджмента.

6. Дайте сравнительную  подходов:  научного управления, административный и бюрократический.

7. Эволюция развития менеджмента: подходы к управлению с учетом человеческих отношений и науки о поведении.

8. Охарактеризуйте процессорный, системный и ситуационный подходы к управлению.

9. Чем характеризуется современный этап развития менеджмента?

10. Дайте характеристику системно-ситуационного подхода к построению организации.

11. Приведите пример линейной и функциональной организационных структур. Перечислите их плюсы и минусы.

12. Приведите пример дивизиональной организационной структуры управления. Перечислите ее плюсы и минусы.

13. Приведите пример матричной  организационной структуры управления. Перечислите ее плюсы и минусы.

14. Что такое внутренняя среда организации? Дайте ее  характеристику.

15. Что составляет внешнюю среду организации. Дайте характеристику факторам прямого воздействия.

16. Дайте характеристику факторам внешней среды косвенного воздействия.

17. Приведите классификацию управленческих решений и дайте краткую характеристику каждого из типов.

18. Опишите процесс рационального принятия решений.

19. Перечислите и охарактеризуйте факторы, влияющие на процесс принятия решений.

20. Перечислите основные типы методов разработки управленческих решений.

21. В чем заключается суть метода принятия управленческого решения «Мозговой штурм»

22. В чем состоит назначение и содержание миссии организации?

23. Что такое цели организации? Охарактеризуйте процесс целеполагания.

24. В чем заключается сущность и функции стратегического менеджмента.

25. Опишите структуру и этапы процесса стратегического менеджмента.

26. Дайте характеристику SWOT-анализа.

27. Охарактеризуйте различные подходы к выбору стратегии деятельности организации.

28. В чем заключается взаимосвязь стратегического менеджмента с другими видами управления?

29. Охарактеризуйте сущность и функции текущего планирования.

30. Опишите роль и функции политики, процедур и правил в управлении.

31.Раскройте содержания процесса  делегирования.

32. Перечислите факторы, влияющие на установление и реализацию делегирования.

33. Охарактеризуйте сущность и структуру процесса мотивации.

34. Раскройте основные положения теории содержания мотивации: иерархия потребностей по Маслоу.

35. Раскройте основные положения теории содержания мотивации: двухфакторная теория Герцберга.

36. Раскройте основные положения теории процесса мотивации: теория ожидания.

37. Раскройте основные положения теории процесса мотивации: теория справедливости.

38. Перечислите и охарактеризуйте виды и функции управленческого контроля.

39. Опишите процесс управленческого контроля и его этапы.

40. В чем состоит сущность и значимость культуры и имиджа организации?

41. Дайте краткую характеристику основным стилям управления.

42. Что представляет собой лидерство в системе менеджмента?

43. Охарактеризуйте роль информации в принятии управленческих решений и координации деятельности организации.

44. Перечислите основные типы конфликтов, стадии конфликтов

45. В чем состоит суть управления конфликтами в организации.

Распределение вопросов по вариантам

Таблица № 1.

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопросов | 1 10 20 30 40 | 2 8 18 28 38 | 3 11 21 31 41 | 4 12 22 32 42 | 5 13 23 33 43 | 6 14 24 35 40 | 7 15 19 34 45 | 8 16 25 36 43 | 9 17 26 37 41 | 10 18 27 35 41 |
| Вариант | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| № вопросов | 1 19 29 39 40 | 2 9 22 36 43 | 3 10 23 37 41 | 4 15 20 29 39 | 5 12 25 33 42 | 6 11 19 34 45 | 7 16 26 38 45 | 8 20 32 40 45 | 9 20 31 42 45 | 10 13 27 34 44 |

Практическая часть

Ситуационная задача № 1

В российской экономической литературе излагается мнение о том, что имеется пять базовых направлений в работе менеджера какой бы областью он ни занимался. Их результатом является интеграция ресурсов для поддержания жизнеспособности и развития организации.

Во-первых, менеджер устанавливает цели. Он определяет конкретные задачи и пути их решения для достижения целей.

Во-вторых, менеджер организует фирму как систему на их выполнение. Он анализирует виды деятельности, решения, необходимые для достижения целей. Затем выявляет проблемы, ставит задачи, группирует проблемы и задачи и поручает конкретным сотрудникам их выполнение.

В-третьих, менеджер поддерживает мотивацию труда и коммуникации внутри фирмы. Он составляет команду из людей, ответственных за определенные работы, делая это с помощью различных приемов, путем кадровых решений (об оплате труда, назначениях, повышениях и др.), а также множества решений, повышающих качество труда и жизни сотрудников. При этом осуществляются постоянные связи менеджера с подчиненными, начальниками, коллегами.

В-четвертых, менеджер создает систему контроля. Он определяет единицы измерения, фиксируя показатели, сориентированные на работу всей организации и в то же время на работу конкретного сотрудника. Он анализирует и оценивает достигнутые результаты, сообщая о них своему руководству, подчиненным и коллегам.

В-пятых, менеджер способствует росту деловой карьеры людей, обеспечивая условия, способствующие продвижению по «служебной лестнице» членов организации.

Вопросы:

1. Все ли главные аспекты многообразной деятельности современного управляющего здесь учтены?

2. Что, на ваш взгляд, нужно добавить, чтобы общая характеристика действий менеджера стала более полной?

3. Какие направления в работе  менеджера являются приоритетными?

4. Какие особенности в деятельности менеджера в российских условиях вы хотели бы отметить? Чем эти особенности обусловлены?

Ситуационная задача № 2

Сейчас особое значение имеет контроль за выполнением планов предприятия. Его цель - убедиться в достижении намеченных результатов (запланированных показателей). Контроль осуществляется высшим руководством и руководством среднего звена фирмы. При необходимости принимаются решения по исправлению положения. Процесс контроля за выполнение планов включает следующие этапы:

1) Установление контрольных показателей (Чего мы хотим достичь?)

2) Уточнение показателей рыночной деятельности (Что происходит?)

3) Анализ проделанной работы (Почему так происходит?)

4) Последующие корректирующие действия (Что необходимо сделать для исправления положения?)

Вопросы:

1. Какова, по вашему мнению, роль контроля, его совершенствования в управлении предприятием?

2. Какие особенности в организации контроля за деятельностью предприятия в целом и за деятельностью его составных звеньев характерны для российской практики?

3. Какие этапы и элементы контроля, по вашему мнению, имеют особое значение для обеспечения высокого конечного хозяйственного результата работы фирмы?

Ситуационная задача № 3

Практика показывает, что наибольших успех в деятельности организации достигается за счет объединения усилий группы людей или коллективов при решении проблем. Если такая кооперация обеспечивает эффект мульти-пликации, то возникают дополнительные выгоды, которые невозможно получить поодиночке. Для этого необходимо выполнять определенные требования по вопросам кооперации:

- Цель совместной работы должна быть ясна и понятна всем участникам.

- Партнерам по возможности должны быть знакомы задачи друг друга.

- При работе должны царить хорошее взаимопонимание и свободный обмен информацией.

- Никто не должен настаивать на своем варианте решения. Надо быть готовым пойти на компромисс и изменить свое решение в пользу другого, обещающего успех для всех.

- Необходимы правила игры, которых все должны придерживаться.

- Сильные стороны партнеров важнее для совместного дела, чем их слабые стороны. Первые необходимо скомбинировать, вторые - нейтрализовать.

- Вся информация должна поступать к координатору, чтобы можно было сразу же передать ее всем тем, кого от непосредственно касается.

- Мешает кооперации тот, кто хочет добиться для себя выгоды за счет других участников.

- Каждый отвечает за свой участок работы, за надежность и соблюдение сроков.

- В случае той или иной удачи следует поощрять всех, имеющих отношение к данной работе.

- Все должны быть ознакомлены с типовыми условиями совместной работы (бюджет, предписания, сроки и т. п.).

- Если решения принимаются не совместно, они должны быть всем понятны и соответственно обоснованы.

Вопросы:

1. Со всеми ли требованиями, обозначенными выше, вы согласны? Если с чем-то не согласны - аргументируйте.

- Какие еще требования, предпосылки необходимы, чтобы конечный результат совместного труда был бы максимальным?

- Какую менеджер должен провести организационную подготовку для совместной работы сотрудников, чтобы гарантировать успех?

Ситуационная задача № 4

Профессор американского университета Британской Колумбии Лоуренс Дж. Питер, будучи наблюдательным человеком, в результате длительных размышлений пришел к казалось бы парадоксальному умозаключению, которое в теории управления получило название «Принцип Питера». Суть принципа сводится к тому, что, по мнению его автора, некомпетентность в профессиональных делах встречается повсеместно. Поэтому естественно предположить, что только компетентность должна вознаграждаться более высокой должностью, а некомпетентность следует рассматривать как преграду к продвижению по службе. Отсюда, как считает Л. Дж. Питер, если компетентность служит основанием, а некомпетентность - препятствием для продвижения по служебной лестнице, любой работник остановится в конечном счете на уровне своей некомпетентности. Результат этого - испорченная работа, отчаяние коллег по службе и подрыв эффективности деятельности компания. Принцип Питера спорен, но и не лишен оснований.

Особую остроту уровень компетентности имеет для управленцев, которые отвечают за работу не только свою, но и коллектива. Некомпетентность управляющего может непосредственно отразиться на результатах деятельности фирмы.

Вопросы:

1. Согласны ли вы с Лоуренсом Дж.Питером? Постарайтесь найти аргументы в защиту своей позиции.

2. Как решать проблему некомпетентности  управленцев (менеджеров) в России? Предложите комплекс мер по возможному исключению ее из практики работы российских компаний?

Ситуационная задача №  5

Известный американский специалист по менеджменту Питер Друкер, анализируя работу менеджеров, определил их основные неудачи:

| Основные неудачи в работе менеджеров (по Питеру Друкеру) | Пути их устранения |
| --- | --- |
| Стремление к получению более высокой заработной платы и других материальных благ в ущерб интересам дела, сотрудникам. Стремление к внешним атрибутам, символам власти (дом кабинет, автомобиль). Забота о собственной карьере, положении в ущерб интересам своих подчиненных, присвоение себе заслуг других. Сокрытие своих мыслей, чувств, эмоций от сотрудников. |  |

Оцените мнение П. Друкера:

- Постарайтесь найти пути ликвидации этих неудач и сформулируйте их на правой стороне страницы.

- Проанализируйте свои предложения и определите наиболее важные из них.

- Насколько реально их осуществление в условиях России, какие трудности могут встретиться у российских менеджеров, как их преодолеть?

Ситуационная задача № 6

Для реализации планов предприятия, фирмы, организации каждый из работников должен выполнить конкретные задачи, вытекающие из целей организации. В связи с этим руководство прежде всего обязано найти эффективный способ сочетания особенностей поставленных задач и черт характеров решающих их людей. Постановка целей и разработка соответствующих политики, стратегии, процедур и правил способствуют оптимальному решению задач. Существенную роль здесь также играют мотивация и контроль. Все это обеспечивается путем делегирования полномочий, повышения ответственности исполнителей и выполнения организационных полномочий.

Делегирование означает передачу задач и полномочий, которыми обладает руководитель, другому лицу с учетом его возможностей. Руководитель не может (и не должен) один выполнить все функции организации. Если задача не делегирована другому человеку, руководитель вынужден выполнять их сам. Однако его время и способности ограничены. Поэтому сущность управления заключается в умении «добиться выполнения работы другими». Для того чтобы эффективно осуществлять делегирование, необходимо понять связь ответственности и организационных полномочий. Ответственность означает обязательство работника выполнять делегированные ему задачи и отвечать за удовлетворительные результаты их решения. Организационные полномочия представляют собой право использовать ресурсы предприятия, направлять усилия его сотрудников на выполнение определенных задач. Полномочия делегируются должности, но необходимо учитывать личные и деловые качества человека, занимающего ее в данный момент.

Вопросы

- Если вы - менеджер, то какие из своих задач и полномочий вы могли бы, по вашему мнению, делегировать подчиненным?

- Какую систему контроля за выполнением задачи вы бы избрали?

- Если вы делегировали часть своих полномочий, то вправе ли вы снять с себя за них ответственность полностью?

- Какие свои задачи и полномочия вы никогда никому делегировать не будете?

Ситуационная задача № 7

Конфликты в коллективе могут стоить  менеджеру немалых нервов, фирме - убытков. Поэтому лучше, если руководителю удается вовремя их распознавать и сделать соответствующие выводы. Признаки конфликтов, как правило, одни и те же:

- дело, над которым работает коллектив, перестает быть общим. Каждый трудится сам по себе. Дружеская помощь оказывается «не в ходу»;

- сотрудники перестают доверять друг другу, делиться рабочими и личными планами;

- во время разговоров сотрудников большое внимание уделяется негативным фактам. Собеседник скорее выскажет замечание в адрес коллеги, чем тепло отзовется о нем.

Каждый из этих признаков - серьезный настораживающий сигнал, но уладить конфликт еще не поздно. Для этого придется чуть-чуть изменить принятый вами режим работы. Например, распределять задания не «тет-а-тет», а на общем собрании, ввести в практику открытый обмен мнениями, регулярное совместное подведение итогов.

Иногда и руководитель, сам того не замечая, может спровоцировать конфликт. Поэтому, прежде чем начинать действовать, проанализируйте собственное поведение. Помните: вам в качестве руководителя недопустимо:

- скрывать какую-либо деловую информацию от своих подчиненных;

- высказывать особое расположение кому-либо из сотрудников;

- безропотно отдавать людей «на растерзание» вышестоящему начальству;

- недооценивать профессионализм своих коллег.

Вопросы:

1. Что должен делать  руководитель для того, чтобы в коллективе не возникало конфликтных ситуаций?

- Если уж конфликтная ситуация стала реальностью, то как ею управлять?

- Каковы должны быть ваши действия как  руководителя при разрешении конфликта?

Ситуационная задача № 8

Японская система  управления - одна из самых эффективных в мире. При этом главное ее достоинство - умение работать с людьми. Здесь используется механизм коллективной ответственности за порученное дело. Именно так реализуется политика организации и управления производством и людьми на всемирно известной фирме «Сони». К основным ее направлениям относятся:

- постановка целей и задач, которые понятны всем: и руководителям, и рабочим. Существует мнение, что это сплачивает персонал компании в коллектив единомышленников;

- сознательный отказ от жестких планов и контроля за ходом
их выполнения. Принято считать, что менеджер должен действовать по обстановке. В то же время механическая исполнительность, вполне терпимая при рутинных работах, может привести только к провалу дела;

- антибюрократический стиль руководства. В организационной структуре компании при необходимости могут быть созданы на определенный период подразделения, обладающие практически полной административно-хозяйственной самостоятельностью;

- поручение наиболее важных проектов новаторам. На взгляд администрации фирмы, именно одаренный сотрудник, который «горит на работе», может наиболее эффективно и быстро выполнить любое самое трудное задание;

- право младшего по должности не соглашаться со старшим. Речь не идет о прямом неподчинении руководству. Этот принцип означает, что интересы дела имеют на фирме высший приоритет и ради них менеджеру следует поступаться не только личными амбициями, но порой и вековыми традициями уважения старших младшими;

•	воспитание у сотрудников чувства принадлежности к одной
большой семье под названием «Сони». Для этого, как и на других японских предприятиях, существует эффективно работающая система пожизненного найма, организуются коллективные формы отдыха и др.

Вопросы:

- Сформулируйте ваше отношение к принципам управления фирмы «Сони». Что вам представляется заслуживающим внимания, с чем вы не согласны?

- С учетом российской специфики можно ли использовать опыт управления фирмы «Сони» в практике работы российских компаний?

- Какие трудности при работе с людьми могут возникнуть у российского управляющего и как вы рекомендовали бы их преодолевать?

Ситуационная задача № 9

Множество конфликтных ситуаций удалось бы избежать, если бы оплата труда удовлетворяла как работодателя, так и работника. В бывшем СССР декларировался принцип справедливости и равенства заработной платы, поэтому уровень оплаты труда руководителей находился практически на уровне оплаты труда квалифицированного рабочего, а порой был ниже его.

Психология работников на отечественных предприятиях в этом вопросе с началом рыночных преобразований мало изменилась. В 1992 г. в газете «Известия» опубликовано открытое письмо рабочих Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), которые обвиняли руководителей предприятия в необоснованном получении высокой зарплаты (в 3 - 5 раз превышающей оплату труда рабочих). Следует отметить, что именно ГАЗ первым из автомобильных заводов в России сумел успешно адаптироваться к непростым рыночным условиям. В этом, конечно же, есть заслуга менеджеров завода. На предприятии выпускается пользующаяся спросом продукция, в странах ближнего зарубежья создаются совместные предприятия, где собираются автомобили с маркой ГАЗ.

В странах с развитой рыночной экономикой картина обратная. Менеджерам (особенно высшего уровня) заработная плата может быть назначена в 10-30 раз больше по сравнению с рабочими. Примером может служить система оплаты труда на немецкой фирме «Гумбольд»:

| Должность | Месячная зарплата, тыс. марок |
| --- | --- |
| Председатель правления фирмы (менеджер) Члены правления Начальники отделов Инженеры (со стажем работы) Инженеры (после окончания вуза) Рабочие | 58 42 17 6 - 7 5 2-5 |

Считается, что менеджеры (прежде всего высшего уровня) несут персональную ответственность за разработку стратегии фирмы на рынках, результаты производственной и финансово-экономической деятельности фирмы и т. п.

Вопросы:

- Какую модель оплаты труда (социалистическую или капиталистическую) вы разделяете? Объясните свой выбор.

- Согласны ли вы с тем, что менеджер в силу характера выполняемых им функций организатора и управляющего, должен получать заработную плату существенно большую, чем его подчиненные?

- Следует ли в России постепенно отказываться от «социалистического» принципа оплаты труда?

- Предложите варианты решения этой важной проблемы.

Ситуационная задача № 10

В практике  управления известны два основных способа руководства людьми: через прямое использование власти или через отказ от нее.

Вопросы:

1. Какой способ управления сотрудниками фирмы вы полагаете предпочтительным: приказывать или советоваться с подчиненными, как эффективнее решить ту или иную проблему? Поясните свой выбор.

2. В чем вы видите преимущества неформального управления по сравнению с директивным?

Ситуационная задача № 11

Важная задача менеджера - максимально задействовать творческий потенциал коллектива. Для этого   менеджер может:

- Предлагать сотрудникам работу, способствующую их общению.

- Проводить с коллективом совещания, советоваться с ним по делам фирмы.

- Сохранять неформальные группы в коллективе, не мешающие функционированию фирмы.

- Создавать условия для социальной активности работника.

- Предлагать сотрудникам более содержательную творческую работу.

- Обеспечивать им обратную связь в соответствии с достигнутыми результатами.

- Оценивать и поощрять вое положительные достижения каждого сотрудника.

- Привлекать подчиненных к формулировке целей фирмы и выработке решений.

- Делегировать   подчиненным   часть  своих  прав  и  полномочий.

10.	Обеспечивать продвижение инициативных   подчиненных по служебной лестнице.

11.	Организовывать постоянную подготовку и переподготовку
сотрудников для повышения их компетентности.

12.	Открывать для подчиненных возможности развития их потенциала.

- Представлять сотрудникам сложную и ответственную работу, которая потребовала бы от них полной самоотдачи.

- Постоянно развивать у подчиненных творческое начало в работе.

Вопросы:

1.	Какие действия менеджера по увеличению творческой
отдачи   в   работе   подчиненных   вы   считаете   главными   и почему?

2.	Какие еще меры, по вашему мнению, может предпринимать менеджер, чтобы добиться роста производительности и повышения активности труда подчиненных?

Ситуационная задача № 12

Среди способов принятия управленческих решений выделяется «Принцип Парето». Суть принципа, сформулированного итальянским экономистом Вильфредо Парето, заключается в том, что внутри данной какой-либо группы или множества групп отдельные малые ее части обнаруживают намного большую значимость, чем это соответствует их удельному весу в группе. Например:

- 20% клиентов (товаров) дают 80% оборота или прибыли;

- 80% клиентов (товаров) приносят 20% оборота или прибыли;

- 20% ошибок обусловливают 80% потерь;

- 80% ошибок обусловливают 20% потерь;

- 20% исходных продуктов определяют 80% стоимости готового изделия;

- 80% исходных продуктов определяют 20% стоимости готового изделия.

Поэтому в связи с принципом Парето отмечают «соответствие 80 : 20».

В процессе работы менеджера за первые 20% расходуемого времени достигается 80% результатов, остальные 80% затраченного времени приносят лишь 20% общего итога. Следовательно, менеджеру не целесообразно браться сначала за самые легкие дела. Необходимо приступать к решению вопросов, сообразуясь с их значением.

Вопрос: Какие еще выводы для практической работы российского менеджера можно сделать, используя принцип Парето? Обоснуйте свои предложения.

Ситуационная задача № 13

В настоящее время в России все больше внимания уделяется развитию профессионального и творческого потенциалов работников, формированию предпринимательской этики поддержанию высокой ответственности за качество продукции, заботу и судьбу фирмы в целом. Службы управления человеческими ресурсами руководствуются следующими принципами.

- подчеркивать уважение к индивидуальности и ценности каждого человека путем поощрения высокой производительности труда;

- поддерживать доверительные отношения и уважение работников друг к другу;

- нести ответственность за обучение и повышение профессионализма персонала;

- поощрять инициативу каждого, одновременно поддерживать свободную творческую деятельность;

- стимулировать принятие на себя ответственности в сложных ситуациях;

- предоставлять каждому работнику возможность для реализации его индивидуальных способностей;

- лучше расставлять кадры;

- повышать ответственность за развитие трудового потенциала персонала;

- обеспечивать справедливую оплату труда;

- оценивать результаты работы по достижению поставленных целей.

Вопросы:

1. Какие еще принципы управления персоналом могли бы сыграть серьезную роль?

2. Соответствуют ли упомянутые принципы особенностям русского менталитета, специфике, историческим чертам русского человека?

Ситуационная задача № 14

В российской практике бизнеса все чаще используются различные нововведения в мотивации труда, чтобы сделать его более плодотворным, эффективным. Среди таких инноваций - установление для конкретного работника нестандартного, льготного рабочего режима. Этот вид мотивации у нас используется пока мало. Тем не менее, он считается одним из эффективных, особенно на малых частных предприятиях, среди лиц таких профессий, как врачи, юристы, преподаватели, управляющие, технические работники, и в сфере обслуживания. Работники назначают себе рабочие часы по своему усмотрению, лишь бы они устраивали компанию и их было достаточно, чтобы выполнить требуемую работу. Один трудится с 8 до 16 час, другой - с 12 до 20 час. Если вы справляетесь с работой скорее, ваше дело - идти домой или работать дополнительно. В некоторых компаниях имеется четыре или даже пять смен. Иногда гибкие смены приводят к сокращенной рабочей неделе, обычно четырехдневной, с тремя выходными. Некоторые компании установили «материнские смены», которые приспособлены к часам посещения школы детьми. Женщина не покидает организацию во время вынашивания и раннего воспитания детей. Многие предприятия дают возможность студентам работать во время «окон» в их учебных расписаниях. Гибкие смены снижают уклонение от работы, опоздания и текучесть рабочей силы, повышают настроение и производительность труда.

Вопросы:

- Если руководство фирмы предложило бы вам гибкий график трудовой деятельности, как бы вы на это отреагировали и почему?

- Как вы полагаете: в чем интерес руководства компании при предоставлении работникам льготного режима работы?

- Если бы вы были руководителем, то каким образом организовали бы работу по контролю за количеством и результатами труда сотрудников?

Ситуационная задача № 15

Любой бизнес - дело рискованное. Риск - это вероятность возникновения убытков или неполучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом. Усиление риска, по сути, - оборотная сторона свободы предпринимательства, своеобразная плата за нее. По мере развития рыночных отношений в нашей стране усиливается конкуренция. Чтобы выжить в этих условиях, нужно решаться на внедрение технических новшеств и смелые, нетривиальные поступки, а это усиливает риск. Приходится смириться с неизбежностью риска и научиться прогнозировать события, оценивать риск, не переходить за допустимые его пределы. Выделяют следующие основные виды предпринимательского риска: производственный, коммерческий и финансовый риски.

Производственный риск связан с выпуском продукции, товаров, с осуществлением любых видов услуг и производственной деятельности. Наиболее важные причины производственного риска - возможное снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных или других затрат, уплата завышенных отчислений и налогов и т. д. Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров, произведенных или закупленных предпринимателем. Причины коммерческого риска - снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, непредвиденное снижение объема закупок, потери товара в процессе обращения, повышение издержек обращения. Финансовый риск возникает в сфере взаимодействия предприятия с банками и другими финансовыми институтами. Он измеряется чаще всего соотношением заемных средств к собственным: чем выше это соотношение, тем в бол шей степени  предприятие зависит от кредиторов и тем выше финансовый риск, так как прекращение кредитования или ужесточение условий кредита может повлечь за собой остановку производства из-за отсутствия сырья, материалов и т.д.

Вопросы:

1. Какие риски имеют превалирующее значение в российской деловой практике?

2.  Какие риски, имеющие место в России не укладываются в систему приведенных ранее рисков?

Ситуационная задача № 16

Современным специалистам нужны следующие качества.

1.	Наличие глубоких макроэкономических познаний.

2.	Детальное знание рынка, законов его развития, специфики и динамики рыночных отношений в России и в других странах.

3.	Стремление к доскональному освоению узкой специальности, являющейся для конкретного работника основной.

4.	Свободная ориентация совокупности рыночных отношений, в их взаимозависимости и взаимообусловленности.

Кроме того, обязательны такие качества, как предприимчивость, ответственность, честность, принципиальность, скромность, физическое здоровье.

Вопросы

1.	Какими дополнительными качествами надо обладать современному специалисту, чтобы он был на «высоте положения»?

2.	Какие особые качества необходимы специалисту в России?

Ситуационная задача № 17

В 1932 г. была основана японская кампания «Мацусита Электрик Индастриал Ко, Лтд», являющаяся одним из мировых лидеров в производстве электротехники и электроники. В России, как и в других странах известны торговые марки этой компании: «Технике» и «Панасоник».

Основатель компании Комоскэ Мацусита сформулировал цель основных положений менеджмента:

•	не хитря, будь честным;

•	будь хозяином на своем месте;

•	не живи вчерашним днем, постоянно совершенствуй свои знания;

•	относись с уважением и вниманием к окружающим;

•	все время помни о внешнем мире, приспосабливайся к законам его развития;

•	с благодарностью относись к тому, что имеешь и получаешь - мы все берем у общества в долг;

•	не уставай задавать себе вопрос: «На кого я работаю»? Ответ- только один - на общество.

Вопросы

1.	В чем заключается социальная направленность менеджмента?

2.	Каким образом можно разумно совмещать в менеджменте частное и общественное начало?

3.	Попытайтесь продолжить формулировку основных положений менеджмента Комоскэ Мацусита доведя их число до десяти.

Ситуационная задача № 18

Классика менеджмента содержит примеры емких выражений, кратко характеризующих суть менеджмента и его значение для бизнеса. Это, по существу, принципы эффективного менеджмента.

Вот некоторые примеры принципов деятельности американских фирм «Дженерал Моторс» и «1ВМ».

•	«Руководитель не может позволить себе роскошь учиться на ошибках».

•	«Вы можете свалять дурака в чем угодно и вам дадут шанс исправиться. Но если вы хоть немного схалтурите в том, что касается управления людьми, то вам конец. Здесь все просто: либо высший уровень работы, либо нам придется расстаться».

•	«Успех нашего бизнеса тесно связан с дарованием и преданностью наших менеджеров. Прибыль течет туда, где есть мозги».

Вопросы

1.	Согласны ли вы с приведенными выше высказываниями?

2.	Постарайтесь сформулировать собственную оригинальную интерпретацию аналогичного выражения с учетом российской практики менеджмента.

Ситуационная задача № 19

Как лучше работать с партнером, клиентом? Этот возрос стоит перед каждым менеджером. Здесь можно использовать следующие подходы:

1.	Создать доверительную атмосферу при переговорах.

2.	Попросить партнера более подробно рассказать о проблеме. Это будет способствовать более четкому определению позиций сторон.

3.	Помочь партнеру глубже вникнуть в ситуацию, делая по ходу беседы краткие, запоминающиеся обобщения - заключения.

4.	Ориентировать партнера к творческим рассуждениям, чтобы проблема получила более разностороннее освещение.

5.	Убедить партнера, что откладывать решение сложившейся ситуации невыгодно, это позволит определить реальность намерений партнера о сотрудничестве с вами.

6.	Изложить собственное решение проблемы, но наряду с другими возможными. Тогда партнер выберет решение самостоятельно, но скорее всего предложенное вами.

Вопросы

1.	Какой из отмеченных подходов, на ваш взгляд, наиболее эффективен?

2.	Какие подходы в деловых переговорах, способствующие их успеху, вы могли бы еще предложить?

Ситуационная задача № 20

Вы - главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. Она достигла большого объема продаж. Появилась возможность открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение - подписать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится актуальная для этого региона проблема безработицы; с другой - это принесет большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была установлена прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями.

Задание:

Примите решения по ситуации и обоснуйте его.

Подпишите вы новый контракт или нет? Почему?

Ситуационная задача № 21

Вы - менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику. Фирма с помощью дорогостоящих исследований попыталась усовершенствовать один из выпускаемых товаров, а именно - пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует воздух, хотя именно к этому результату пытались прийти в результате исследований. Поэтому новый тип пылесоса не стал по- настоящему усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление надписи «Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств массовой информации повысит значительно сбыт такого товара.

Задание:

Примите решения по ситуации и обоснуйте его.

Ситуационная задача № 22

Вы - менеджер на фирме, производящей программные продукты для ПЭВМ. На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой дамой (молодым человеком), которая(ый) недавно была (был) управляющей(им) на фирме-конкуренте. По какой-то причине она (он) была (был) уволена(ен) и, теперь держит обиду на эту фирму. Вы можете начать ухаживать или, наоборот, принять ухаживания. Или можете взять ее (его) на работу. В ином случае, можете просто пообещать взять ее (его) на работу. Обида так сильна, что она (он) с удовольствием расскажет обо всех планах конкурента.

Задание:

Примите решения по ситуации и обоснуйте его.

Пойдете ли вы на тот, или иной шаг? Почему?

Ситуационная задача № 23

Вы - менеджер из крупной компании по продаже автомобилей. Компания имеет широкую сеть дилеров. Недавно у одного из них, работающего на важной сбытовой территории, начались неурядицы в семье. Дело идет к разводу, но дилер пытается приостановить и изменить решение, принятое его женой. В недалеком прошлом это был один из самых опытных и результативных продавцов вашей фирмы и имел торговую привилегию. Удастся ли ему сохранить семью, как скоро войдет в норму его семейная жизнь? Сейчас же большое количество продаж теряется. Вы как менеджер имеете юридическую возможность ликвидировать выданную этому дилеру торговую привилегию и заменить его.

Задание:

Примите решения по ситуации и обоснуйте его.

Ситуационная задача № 24

Жизнь устроена так, что своих руководителей на работе мало кто из подчиненных любит. Нередко возникают конфликтные ситуации, отнимающие много сил и здоровья, мешающие успеху общего дела. При возникновении потенциального или реального конфликта целесообразно руководствоваться следующим:

•	исключить доминирующе-агрессивную схему конфликтного поведения, которая с руководителем вряд ли возможна, а также схему уклонения от работы как изолирующую и непродуктивную;

•	научиться терпению и терпимому отношению к не устраивающему вас руководителю. Поведение «трудного» руководителя - модель для того, чтобы научиться разрешать разногласия, не разрушая отношений. Кроме того, оно напоминает, что вы служите не отдельному лицу, а вашей организации и ее целям;

•	искать точку соприкосновения. Не поддавайтесь искушению легкого пути - свалить все неувязки на плохого руководителя. Если в чем-то вы с ним расходитесь, то в другом можете и сойтись;

•	испробовать различные тактики. Вам легче изменить свое поведение соответственно обстоятельствам, чем изменить поведение вашего руководителя. На все положительное, что есть в поведении вашего руководителя, реагируйте с одобрением и предложением о сотрудничестве. Жалобы сведите к минимуму.

Заметим, что многие высокопоставленные руководители научились на примере «трудных руководителей», как не надо руководить. Попробуйте отнестись к плохому руководителю как к проблемной конфликтной ситуации, которая может быть разрешена если не полностью, то хотя бы частично.

Вопросы

1.	Если непосредственный руководитель, по вашему мнению, «не на своем месте» и его действия вызывают у вас раздражение, то что из предложенного ранее вы постарались бы применить на практике?

2.	Исходя из своих личных особенностей, какие иные пути разрешения конфликтной ситуации вы бы испробовали?

3.	Как вы полагаете, главное в привлекательности работы то, что она, ее содержание вызывает у вас интерес или то, что руководитель, его действия не раздражают, связаны с положительными реакциями?

Ситуационная задача № 25

Конфликты в коллективе могут стоить менеджеру немалых нервов, фирме - убытков. Поэтому лучше, если руководителю удается вовремя их распознавать и сделать соответствующие выводы. Признаки конфликтов, как правило, одни и те же:

•	дело, над которым работает коллектив, перестает быть общим. Каждый трудится сам по себе. Дружеская помощь оказывается «не в ходу»;

•	сотрудники перестают доверять друг другу, делиться рабочими и личными планами;

•	во время разговоров сотрудников большое внимание уделяется негативным фактам. Собеседник скорее выскажет замечание в адрес коллеги, чем тепло отзовется о нем.

Каждый из этих признаков - серьезный настораживающий сигнал, но уладить конфликт еще не поздно. Для этого придется чуть-чуть изменить принятый вами режим работы. Например, распределять задания не «тет-а-тет», а на общем собрании, ввести в практику открытый обмен мнениями, регулярное совместное подведение итогов.

Иногда и руководитель, сам того не замечая, может спровоцировать конфликт. Поэтому, прежде чем начинать действовать, проанализируйте собственное поведение. Помните: вам в качестве руководителя недопустимо:

•	скрывать какую-либо деловую информацию от своих подчиненных;

•	высказывать особое расположение кому-либо из сотрудников;

•	безропотно отдавать людей «на растерзание» вышестоящему начальству;

•	недооценивать профессионализм своих коллег.

Вопросы

1.	Что должен делать менеджер для того, чтобы в коллективе не возникало конфликтных сигуаций?

2.	Если уж конфликтная ситуация стала реальностью, то как ею управлять?

3.	Каковы должны быть ваши действия как менеджера при разрешении конфликта?

Ситуационная задача № 26

Считается, что основными источниками проблем, ухудшающими позиции фирмы на рынке, являются:

•	жизнеспособность;

•	успех;

•	управление;

•	продукт (рынок);

•	финансовая система фирмы;

•	воздействие окружающей среды;

•	отсутствие гибкости в управлении.

Вопросы

1. Какие из приведенных источников проблем имеют, по вашему мнению, первостепенное значение?

2. Какие обстоятельства, помимо затронутых, могут играть важную роль в ухудшении позиций фирмы?

3. Какие предпосылки снижения рыночного иммунитета особенно характерны для российских компаний?

Ситуационная задача № 27

Процесс стратегического планирования на предприятии может включать следующие элементы:

Анализ внешней среды

Управленческое обследование внутренних сильных и слабых сторон

Изучение стратегических альтернатив

Управление реализацией стратегического плана

Оценка структуры

Управление по целям

Процедуры

Нужно, используя эти элементы, построить схему со связями:

1.	Постарайтесь правильно определить последовательность действий («дорожку шагов») менеджера при формировании стратегического плана.

2.	Проанализируйте возможные этапы стратегического планирования.

3.	Оцените, какие элементы стратегического планирования имеют, по вашему мнению, ключевое значение.

Таблица № 2. Распределение ситуационных задач по вариантам

| Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № вопросов | 1 21 | 2 22 | 3 23 | 4 24 | 5 25 | 6 26 | 7 27 | 8 10 | 9 13 | 10 18 | 11 7 |
| Вариант | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |
| № вопросов | 12 3 | 13 8 | 14 1 | 15 6 | 16 24 | 17 25 | 18 26 | 19 5 | 20 27 |  |  |

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по учебной дисциплине

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

(Базовая подготовка) (ФГОС 2018)

Челябинск, 2019

| Программа составлена в соответствии с ФГОС специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (по отраслям), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30января 2018 № 49821 | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Информационных технологий протокол № ______ от «__»______20___ г. Председатель ПЦК ________Т.Н. Орлова | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР _______Т.Ю. Крашакова «___»______20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Рябова Г.М., преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 8 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 9 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ | 10 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | 20 |

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: профессиональный учебный цикл (ОП.09)

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

Общие и профессиональные компетенции, элементы которых формируются в ходе изучения учебной дисциплины:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

- ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

- ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

- ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;

- ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды;

- ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;

- ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения;

- ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения;

- ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;

- ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям.

- ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения;

- ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.

- ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- состав информационных и телекоммуникационных технологий;

- функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 66 часа,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 16 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 6 часов,

лабораторно-практических работ – 10 часов;

экзамены и консультации – 6+5 часов;

внеаудиторной самостоятельной работы – 39 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Объём образовательной нагрузки | 66 |
| Самостоятельная работа | 39 |
| Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем | 16 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 6 |
| практические работы | 10 |
| Итоговая аттестация в форме экзамена (5 часов консультаций+6 часов экзамен) |  |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Достигаемые результаты обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. Информационные технологии в профессиональной деятельности | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 14 | Знать: - состав информационных и телекоммуникационных технологий; - функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности. Уметь: - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; - применять компьютерные и телекоммуникационные средства |
|  | Тема 1.1 Правила техники безопасности и охраны труда. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Автоматизированное рабочее место специалиста. Определение, функции и возможности Информация. Информационные системы. Классификация информационных сетей. Информационные технологии (ИТ) – определение, классификация. Этапы развития ИТ. Технология поиска информации Состав телекоммуникационных технологий. История и классификация глобальных сетей. Вычислительные сети. | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала. Выполнение домашней контрольной работы |  | 12 |  |
| Тема 2.Технические средства информационных технологий | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 | Знать: - состав информационных и телекоммуникационных технологий; - функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности. |
|  | Тема 2.1 Технические средства информационных технологий. Перечень периферийных устройств, необходимых для реализации АРМ на базе персонального компьютера. Виды сканеров. Программы для распознавания сканированного текста. Виды принтеров, плоттеров. Отображение информации с помощью принтеров, плоттеров. | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа: Изучение теоретического материала. Выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
| Тема 3. Программное обеспечение информационных технологий | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 | Знать: - состав информационных и телекоммуникационных технологий; Уметь: - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; - применять компьютерные и телекоммуникационные средства |
|  | Тема 3.1 Программное обеспечение информационных технологий. Базовое программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. Свободное и лицензионное ПО | 1 | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение теоретического материала. Выполнение домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Тема 4. Системы автоматизированного проектирования | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 27 | Знать: - состав функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности. Уметь: - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; - применять компьютерные и телекоммуникационные средства |
|  | Системы автоматизированной обработки информации. Классификация компьютерных программ, предназначенных для решения производственных задач. Системы автоматизированного проектирования | 2 | 0 |  |
|  | Практические занятия |  | 10 |  |
|  | Практическое занятие № 1. Создание чертежа в AutoCAD |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 2. Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане этажа |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 3. Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане подвала |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 4. Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане кровли |  | 2 |  |
|  | Практическое занятие № 5. Вычерчивание аксонометрической схемы сети водоснабжения, водоотведения |  | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа Изучение теоретического материала. Выполнение домашней контрольной работы |  | 17 |  |
|  | Консультации |  | 5 |  |
|  | Экзамен |  | 6 |  |
| Всего: |  |  | 66 |  |

3. условия реализации УЧЕБНОЙ дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы осуществляется в лаборатории  «Информационных технологий».

Кабинет оборудован:

- АРМ обучающихся и АРМ преподавателя;

- Интерактивная доска;

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения;

- Система автоматизированного проектирования Autocad;

- Система дистанционного обучения Moodle;

- Всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации Интернет.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. Л. Федотова. – М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. – 367 с. – Режим доступа : http://znanium.com/catalog/product/944899

Дополнительные источники:

- Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине "Информационные технологии в профессиональной деятельности" для специальности 08.02.04 "Водоснабжение и водоотведение" (базовая подготовка) / ГБОУ СПО (ССУЗ) "ЮУрГТК" ; сост. Г. М. Рябова. – Челябинск, 2016. – 20 c.

Интернет-ресурсы:

- Библиотека учебной и научной литературы [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://sbiblio.com

- Журнала САПР и графика [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://sapr.ru/

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

- Сайт поддержки пользователей САПР [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://cad.dp.ua/

- Федотов Н.Н. Защита информации [Электронный ресурс]: Учебный курс http://www.college.ru/UDP/texts

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на третьем курсе. Основными  методами обучения являются лекции и практические занятия.

4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ Дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: - состав информационных и телекоммуникационных технологий; - функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности. | Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Устный опрос, тестирование, оценивание отчетов по практическим работам, экзамен, домашняя контрольная работа Практические занятия Домашняя контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; - применять компьютерные и телекоммуникационные средства; | Практические и самостоятельные работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. |  |

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности» являются частью программы подготовки специалистов среднего звена специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение (ФГОС 2018).

Практические занятия являются важным элементом учебной дисциплины. В процессе выполнения практических работ, обучающиеся систематизируют и закрепляют полученные теоретические знания, развивают интеллектуальные и профессиональные умения, формируют элементы компетенций будущих специалистов.

Программой дисциплины «Информационные технологии в профессиональной деятельности» предусматривается выполнение 10 практических работ направленных на формирование элементов следующих компетенций:

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам;

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

- ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

- ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения;

- ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков;

- ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения

умения:

- использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности;

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

знания:

- состав информационных и телекоммуникационных технологий;

- функции и возможности использования информационных технологий в профессиональной деятельности

Описание каждой практической работы содержит номер, название и цель работы, формируемые в процессе выполнения работы знания, умения и элементы компетенций, описание алгоритма выполнения работы и контрольные вопросы (с целью выявить и устранить недочеты в освоении материала).

Для получения дополнительной, более подробной информации по основным вопросам учебной дисциплины в конце методических рекомендаций приведен перечень информационных источников.

Методические рекомендации по выполнению практических работ предлагается использовать для проведения практических занятий со студентами, а так же для самостоятельного изучения  студентами практической части дисциплины.

Критерии оценивания:

- Оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений;

- Оценка «хорошо»  выставляется обучающемуся  за 80-89% правильно выполненного задания;

- Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся  за работу, выполненную в не полном объеме  (не менее выполнение практически всей работы (не менее 70%));

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в не полном объеме  (менее 70% всей работы).

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Общие требования безопасности

- Входить в кабинет информационных технологий, как во время урока, так и во внеурочное время и выходить из него можно только после разрешения преподавателя.

- Все студенты должны выполнять только ту работу, которая поручена или разрешена им преподавателем и только под его наблюдением.

Требования безопасности перед началом работы

- Зайдя в кабинет, положите в шкаф для сумок свою личную сумку, с собой возьмите необходимые для занятия тетрадь, ручку, учебное пособие.

- Проходите по кабинету спокойно, не торопясь, не толкаясь, не задевая столы и занимайте отведенное вам место, ничего не трогая на столах.

- Перед началом работы необходимо наружным осмотром проверить отсутствие видимых повреждений электрошнуров и электроарматуры.

- При обнаружении каких-либо неисправностей в предстоящей работе необходимо обратиться к преподавателю.

Требования безопасности во время работы

- Работать нужно внимательно и осторожно.

- Не разговаривайте во время работы, не поворачивайтесь, не отвлекайте товарищей.

- Выполнять только работу, порученную или разрешенную преподавателем.

- На рабочем месте необходимо соблюдать порядок и чистоту.

- Запрещается:

- трогать разъемы соединительных кабелей.

- прикасаться к питающим проводам и устройствам заземления, к экрану и к тыльной стороне монитора.

- запрещается включать и выключать мониторы или ПК без разрешения.

- класть на монитор, системный блок и клавиатуру посторонние предметы.

- работать во влажной одежде и влажными руками.

- загромождать проходы по кабинету и рабочее место.

- вставать с места и ходить по кабинету во время работы.

Требования безопасности по окончании работы

- С разрешения преподавателя выключить видеотерминалы.

- ОБЯЗАТЕЛЬНО привести в порядок свое рабочее место.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № работы | Наименование практической работы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
|  | Создание чертежа в AutoCAD | 2 |
|  | Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане этажа | 2 |
|  | Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане подвала | 2 |
|  | Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане кровли | 2 |
|  | Вычерчивание аксонометрической схемы сети водоснабжения | 2 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1.

Название практической работы: Создание чертежа в AutoCAD

Цель: Создавать чертёж в AutoCAD

Ход занятия

Задание: Создать чертёж, начертить план 1 этажа

- Чтобы создать чертеж выберите в меню "Файл" - Создать или на панели быстрого доступа - Создать или на стандартной панели инструментов - Создать. Появится окошко "Выбор шаблона":

- Новый чертеж в программе создается на основе шаблона чертежа, в котором уже заданы следующие параметры чертежа: тип и точность представления единиц, основные надписи, рамки и логотипы, имена слоев, значения параметров "Шаг", "Сетка" и "Орто", границы сетки, стили аннотаций (размер, текст, таблица и мультивыноска), типы линий. Файлы шаблонов чертежей имеют расширение dwt. В программе присутствует стандартный набор шаблонов. Выберем среди них подходящий нам, к примеру, acadiso.dwt. и нажмем Открыть. Создастся новый файл чертежа на основе выбранного шаблона.

- Если у Вас уже есть созданный файл чертежа с выставленными параметрами, то его можно использовать в качестве шаблона AutoCAD.

- У нас есть возможность задать используемый по умолчанию шаблон чертежа при создании нового файла, чтобы не выскакивало окно "Выбор шаблона". Для этого выбираем: Меню - Сервис - Настройка - Вкладка "Файлы" - Параметры шаблонов - Шаблон по умолчанию для команды

- Создать

- Щелкаем дважды на слове Нет и в появившемся окне выбираем желаемый шаблон и нажимаем Открыть. Теперь заданный шаблон будет использоваться по умолчанию при создании чертежа AutoCAD.

- Создать чертёжплана 1 этажа:

- Сдайте работу преподавателю в электронном виде.

- Оформите отчет по практической работе.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.

Название практической работы: Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане этажа

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD санитарно-техническое оборудование

Ход работы:

- Открыть план 1 этажа из работы №2.

- Открыть новый шаблон

- Скопировать оси, размеры, стены, окна из работы № 2

Задание:

- Вычертить санитарно-техническое оборудование на плане 1 этажа.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ план этажа_Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3.

Название практической работы: Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане подвала

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD санитарно-техническое оборудование

Ход занятия:

- Открыть план 1 этажа из работы №2.

- Открыть новый шаблон

- Скопировать оси, размеры, стены из работы № 2

Задание:

- Изменить стены 1 этажа на стены подвала в соответствии с заданием.

- Вычертить санитарно-техническое оборудование на плане подвала.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ план подвала_Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4.

Название практической работы: Вычерчивание санитарно-технического оборудования на плане кровли

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD санитарно-техническое оборудование

Ход занятия:

- Открыть план 1 этажа из работы №2.

- Открыть новый шаблон

- Скопировать оси, размеры, стены из работы № 2

Задание:

- Изменить стены 1 этажа на стены кровли в соответствии с заданием.

- Вычертить санитарно-техническое оборудование на плане кровли.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ план кровли_Иванов.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5.

Название практической работы: Вычерчивание аксонометрической схемы сети водоснабжения

Цель работы: Научиться вычерчивать в САПР AutoCAD аксонометрические схемы

Ход занятия:

- Открыть новый шаблон

Задание:

- Вычертить аксонометрической схемы сети водоснабжения в соответствии с расчётами.

- Написать обозначения стояков.

- Перейти на лист 1. Настроить лист А3.

- Вписать чертёж в лист, вставить штамп с основной надписью, заполнить.

- Добавить основную надпись с рамкой нужного формата.

- Сохранить на диске х:\ в своей папке под именем_ аксонометрия В _Иванов.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Домашняя контрольная работа выполняется с использованием системы автоматизированного проектирования AutoCAD по вариантам в соответствии с порядковым номером студента по списку группы:

| Номер по списку | Номер варианта |
| --- | --- |
| 1-3 | Вариант 1 |
| 4-6 | Вариант 2 |
| 6-9 | Вариант 3 |
| 10-12 | Вариант 4 |
| 13-15 | Вариант 5 |
| 16-20 | Вариант 6 |

Студентам выдается задание - План 1 этажа в распечатанном виде. Далее, студентам  необходимо вычертить следующие чертежи в САПР AutoCAD:

- План 1 этажа с коммуникациями водопровода и канализации

- План подвала с сетями водопровода и канализации

- Аксонометрическая схема водопроводной сети

- Аксонометрическая схема сети водоотведения

Сдать преподавателю в электронном виде.

Варианты заданий  указаны в Приложении №1. Образец выполнения задания №3 и №4 приведен в приложении № 2 и № 3.

В графической части работы обязательно соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТ.

Контрольная работа сдается преподавателю в электронном виде лично (отправляется по электронной почте на электронную почту преподавателя или загружается на учебный сайт dom.sustec.ru).

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно. В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

Приложение №1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 6

Приложение 2

Приложение 3

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Безопасность жизнедеятельности»

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей. | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________2019 г. Председатель ПЦК ___________В.Л. Сергеева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2019 г. |
| --- | --- | --- |

Разработчик: Сергеева В.Л., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания, контрольные задания

по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, разработанные  преподавателем ЮУрГТК Сергеевой В.Л.

Программа, методические указания, контрольные задания по учебной  дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» составлены в соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта СПО (далее – ФГОС) по специальности  08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, программой УД «Безопасность жизнедеятельности», а также в соответствии с требованиями работодателей.

Предоставленная программа включает  паспорт программы, структуру и содержание, разработанные на общую образовательную  нагрузку – 70 ч., контроль и оценку результатов  освоения учебной дисциплины, а так же методические указания по выполнению и оформлению контрольной работы.

Программа,  разработанная  Сергеевой В.Л., может быть рекомендована для занятий студентов заочной формы обучения для специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение Южно-Уральского государственного технического колледжа по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» в объеме учебной нагрузки – 70 часов, в том числе:

теоретического обучения  –16 час, из них практических работ – 2 часа и самостоятельной работы 54 часа.

СОДЕРЖАНИЕ

| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| --- | --- |
| - СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 16 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 18 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ | 20 |
| - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ | 37 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена: учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

- оказывать первую помощь пострадавшим.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства;

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

- способы защиты населения от оружия массового поражения;

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональных компетенций:

1.ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

2.ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

3.ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное

и личностное развитие.

4.ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

5.ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста;

6.ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

7.ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

8.ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности;

9.ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

10.ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках;

11.ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, панировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

12. ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения.

13. ПК 1.2. Определять расчетные расходы воды.

14. ПК 2.4. Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций.

15. ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод.

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента -70 часов,

Всего учебной нагрузки –16 часов, в том числе:

теоретического обучения  –14 часов,

практических работ –2 часов;

самостоятельная работа – 54 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 70 |
| Самостоятельная работа | 54 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 16 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 14 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 2 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачета |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»

для заочной формы обучения

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем в часах | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Организация защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. |  |  | 26 |  |
| Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 4 | Знать: -основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; - способы защиты населения от оружия массового поражения; -меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; Уметь: - использовать средства средства пожаротушения; |
|  | Введение. Основные понятия и определения (авария, катастрофа, зона ЧС, риск, опасность в ЧС, источник ЧС). Признаки классификации чрезвычайных ситуаций и катастроф. Алгоритм проведения классификации ЧС. Стадии чрезвычайных ситуаций. Потенциально опасные объекты (ПОО). Поражающие факторы. Термическое и барическое воздействия на человека и строительные конструкции. Токсическое, радиационное и механическое воздействие на человека и окружающую среду ЧС природного характера (землетрясение, цунами, наводнения, оползни, сели, снежные обвалы, ураганы, смерчи, торнадо, природные пожары, инфекционные заболевания людей, животных и растений). ЧС техногенного характера, вызванные взрывами, пожарами, гидротехническими авариями, выбросом токсических веществ, радиоактивных веществ. | 2 |  |  |
|  | Чрезвычайные ситуации военного времени: характерные опасности и особенности современных войн. Современные средства массового поражения. Оружие массового поражения: ядерное, биологическое, химическое и последствия его применения. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа с источниками информации; - выполнение практических работ: - Практическая работа №1. «Определение первичных и вторичных поражающих факторов ЧС природного характера» - Практическая работа №2. «Сбор информации о ЧС природного и техногенного характера» - выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
| Тема 1.2. Защита населения и территорий в ЧС. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; - способы защиты населения от оружия массового поражения; -меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; Уметь: - использовать средства средства пожаротушения; |
|  | 1. Защита населения и территорий (ЗН и Т) в ЧС: задачи, принципы, виды (информационная (мониторинг и прогнозирование, оценка последствий), инженерная, индивидуальная, медицинская). Эвакуация и рассредоточение персонала объекта экономики и населения. 2. Нормативно-правовые основы государственного регулирования в области защиты населения и территорий (ЗН и Т) в ЧС (Федеральные законы: “О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, “О пожарной безопасности”, “О радиационной безопасности населения” , “О гражданской обороне”; нормативно- правовые акты: Постановление Правительства РФ “О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций”, “О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда”, “О службе охраны труда”, “О Федеральной инспекции труда”). 3. Государственные органы по надзору и контролю, их функции по защите населения и работающих граждан РФ. | 2 |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение практических работ: - Практическая работа № 3. «Выполнение технического рисунка «План эвакуации». - Практическая работа № 4. «Разработка памятки населению по эвакуации» - Практическая работа № 5. «Отработка действий работающих и населения при эвакуации» - Выполнение домашней контрольной работы |  | 6 |  |
| Тема 1.3. Повышение устойчивости функционирования объекта экономики (ПУФ ОЭ). | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; -меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; Уметь: - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС; |
|  | Повышение устойчивости функционирования объекта экономики, основные понятия и определения. Основные мероприятия по ПУФ ОЭ. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Практическая работа № 6. Разработка мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики (ОЭ). |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы |  | 2 |  |
| Тема 1.4. МЧС России. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; - способы защиты населения от оружия массового поражения; Уметь: - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС; |
|  | 1. МЧС России. Задачи, структура центрального аппарата, силы и средства, международное сотрудничество. 2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС), предпосылки и история создания, задачи, структура, силы и средства. 3. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи, структура и органы управления. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. Работа штаба ГО объекта. | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы - Выполнение практической работы - Практическая работа № 7 «Организация деятельности штаба ГО объекта» |  | 4 |  |
| Раздел 2. Основы военной службы и обороны государства |  |  | 34 |  |
| Тема 2.1. Особенности военной службы. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: основы военной службы и обороны государства; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; Уметь: -ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные, полученной специальности; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью |
|  | Правовые основы военной службы Конституция РФ, Федеральные законы «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе» | 2 |  |  |
|  | Военная доктрина |  |  |  |
|  | Обеспечение национальной безопасности РФ. Национальные интересы России. |  |  |  |
|  | Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Военные аспекты международного права. |  |  |  |
|  | Статус военнослужащего, права, льготы, обязанности, ответственность. |  |  |  |
|  | Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Военная присяга-клятва война на верность Родине. |  |  |  |
|  | Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). Комплектование и руководство ВС. Основные задачи ВС. Приоритетные направления военно-технического обеспечения безопасности России. Структура ВС. |  |  |  |
|  | Прохождение военной службы по призыву. Воинские звания военнослужащих. Военная форма одежды. |  |  |  |
|  | Прохождение военной службы по контракту. Права и ответственность военнослужащих. |  |  |  |
|  | Воинская дисциплина и ее значение. Преступления против военной службы. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы - Выполнение практической работы : - Практическая работа № 8 Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе». |  | 8 |  |
| Тема 2.2. Воинская обязанность | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; Уметь: -ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные, полученной специальности; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; |
|  | Воинская обязанность, основные понятия. Воинский учет. Организация воинского учета и его предназначение. Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе (содержание). Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. | 2 |  |  |
|  | Требования к индивидуально- психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям (командирские, операторские, связи и наблюдения, водительские, специального назначения, технические и прочие должности). Основные виды воинской деятельности. Учебно-боевая подготовка. Служебно-боевая деятельность. Реальные боевые действия. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы |  | 4 |  |
| Тема 2.3. Символы воинской чести, боевые традиции Вооруженных Сил России. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: основы военной службы и обороны государства; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; Уметь: - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; |
|  | Боевое Знамя воинской части- символ воинской чести, доблести и славы. Ордена- почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе | 2 |  |  |
|  | Ритуалы Вооруженных Сил РФ (ВСРФ). |  |  |  |
|  | Памяти поколений - дни воинской славы России. |  |  |  |
|  | Дружба, войсковое товарищество-основа боевой подготовки частей и подразделений. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы - Выполнение практической работы : - Практическая работа №9 «Проявление показателей понятий «патриотизм» и «верность воинскому долгу», как основных качества защитника Отечества» |  | 4 |  |
| Тема 2.4. Основы военной службы. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | - | Знать: - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; Уметь: -владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; |
|  | Размещение и быт военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. | 2 |  |  |
|  | Организация караульной службы, обязанности часового. Тактическая подготовка. |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы - Выполнение практической работы : - Практическая работа № 10. «Отработка строевых приемов (строевая стойка, построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте)» - Практическое занятие № 11. «Отработка движений без оружия (строевым и походным шагом, бегом, повороты в движении)» - Практическое занятие № 12. «Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него» - Практическое занятие № 13 «Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении» - Практическая работа № 14. «Отработка правил ведения стрельбы. Меры безопасности при проведении стрельб» - Практическая работа № 15. «Разборка (не полная), сборка автомата Калашникова. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе» - Практическое занятие № 16.»Устройство и ТТХ гранат. Отработка навыка метания гранат» |  | 16 |  |
| Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни |  |  | 10 |  |
| Тема 3.1. Общие правила оказания первой помощи | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 1 | Знать: - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Уметь: - оказывать первую помощь пострадавшим. |
|  | Асептика и антисептика. Десмургия. Правовой аспект при оказании ПП. Последовательность действий при оказании ПП. Организация транспортировки пострадавших в лечебные учреждения. | 2 |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы |  | 3 |  |
| Тема 3.2. Первая помощь при травмах. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 | Знать: - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Уметь: - оказывать первую помощь пострадавшим. |
|  | 1.Травма. Травматический шок. Кома. Синдром длительного сдавливания (СДС). Острая дыхательная недостаточность. Пневмоторакс. Черепно-мозговая травма. | 2 |  |  |
|  | 2.Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы временной остановки кровотечений. Точки пальцевого прижатия артерий. Правила наложения кровоостанавливающего жгута. Первая медицинская помощь при остановке сердца. Понятия клинической смерти и реанимация Правила наложения повязок на голову, верхние и нижние конечности. |  |  |  |
|  | 3.Переохлаждение и обморожение. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | 3 |  |
|  | - Работа с источниками информации - Выполнение домашней контрольной работы Практическая работа №17. - «Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких» |  |  |  |
|  | Зачет |  | 1 |  |
| Всего: |  |  | 70 |  |

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы осуществляется в  кабинете «Безопасность жизнедеятельности» оснащенного оборудованием:

- рабочие места для преподавателей и обучающихся

- комплект учебно-наглядных пособий;

- комплекты индивидуальных средств защиты;

- робот-тренажёр для отработки навыков первой доврачебной помощи;

- медицинская аптечка.

- техническими средствами обучения:  компьютер, проектор, экран.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основныисточники:

1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник / Н. В.  Косолапова, Н. А. Прокопенко, Е. Л. Побежимова . - 8-е изд., стер.  - М.: Академия, 2017 . - 285 с.: ил.  - (Профессиональное образование).

2.Микрюков В.Ю.Основы военной службы. Учебник для СПО. М.; ИНФРА-М. 2018.

Дополнительные источники:

1.Мастрюков Б.С. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Москва. Издательский центр «Академия» 2015.

3. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие  для  студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специальности СПО. — М., Академия,2017.

4. Сапронов Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности.   ОИЦ «Академия». 2017.

Интернет ресурсы:

- Электронный журнал «Охрана труда в вопросах и ответах», http://e.otruda.ru/.

- Электронные журналы по охране труда, http://magazinot.ru/zhurnaly_po_ohrane_truda_i_tehnike_bezopasnosti/?uid%3A00071616.

- Электронный журнал "Охрана труда и техника безопасности на промышленных предприятиях", http://ohrprom.panor.ru/.

- Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– URL: http://bzhde.ru.

- Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru.

- Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru.

- База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/

- Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/

- Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/

- Информационный портал по охране труда [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.trudohrana.ru/

- Трудовой кодекс Российской Федерации (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.trudkodeks.ru/

- О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федер. закон от 21.06.1997 г. № 116-ФЗ [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://base.garant.ru/11900785

- http://www.spas-extreme.ru/

- http://imc.rkc-74.ru/  региональная коллекция Чел. Обл.

- http://www.ipkps.bsu.edu.ru/sourсe/methodsluzva/obg4.doc (И.П. Лужкин курс «Основы безопасности жизнедеятельности»)

- http://www.samospas.ru/hotel (Пожарная безопасность )

- http://www.medialaw.ru/laws/russian_laws/txt/25.htm (Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»)

- http://www.5ka.ru/9/20322/1.html (Чрезвычайные ситуации природного характера. Оползни, сели и обвалы. Их происхождение. Правила поведения людей при их возникновении)

- nov.ru/RUS/otd_sl/gochs/gov_resolution/resolution7/resolution7.htm (Постановление № 1094 "О Классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера")

- http://www.nntu.sci-nhttp://www.obzh.ru/pre/ (Надежность технических систем и техногенный риск)

- http://www.bppkland.ru/catalog1071194 (С.Н. Полторак, А.Ю. Смирнов, Основы военно-гуманитарных знаний)

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе.

Основными формами и методами обучения являются уроки, практические занятия, проблемные методы.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; - основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; - задачи и основные мероприятия гражданской обороны; - способы защиты населения от оружия массового поражения; -меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; - организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; - основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении, (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. | Тестирование и зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, правильно выполненного задания. «4» - 80-89% правильных ответов, правильно выполненного задания. «3» - 70-80% правильных ответов, правильно выполненного задания. «2» - 69% и менее правильных ответов, правильно выполненного задания. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, отдельные умения недостаточно устойчивы, в терминологии, выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тестирование Зачет Опрос Практические работы, Домашняя контрольная работа |
| Умения: - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; - применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности; - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; - оказывать первую помощь пострадавшим. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Контрольная работа Студент получает оценку «отлично», если в работе присутствуют все структурные элементы, вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы аргументированы, использованы НПА , работа правильно оформлена. Оценка «хорошо» ставится, если в работе есть 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не противоречит выводам, в списке источников достаточное количество позиций, нет грубых ошибок в оформлении. Работа оценивается «удовлетворительно», если один из вопросов раскрыт не полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь между ответом и выводами, в списке литературы много устаревших источников, допущены существенные ошибки в оформлении. Оценку «неудовлетворительно» студент получит, если количество ошибок превышает допустимую норму, в работе отсутствуют выводы или не хватает других структурных элементов, в списке литературы недостаточно источников, работа оформлена не по требованиям |  |

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1.

Тема:  «Определить первичные и вторичные поражающие факторы ЧС природного характера».

Цель: закрепить изученный материал по определению первичных и вторичных поражающих факторы ЧС природного характера.

Студент должен

знать: определения ЧС и катастроф, признаки классификации.

уметь: определять источники ЧС, первичные и вторичные поражающие факторы в различных ситуациях.

Ход выполнения практической работы:

- Заполнить таблицу.

| № | Природные ЧС | Причина возникновения ЧС | Первичные ПФ | Вторичные ПФ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Землетрясение | Движение литосферных плит. |  | Осколки сооружений, взрывы, пожары, …….. |
| 2 | Наводнение |  |  |  |
| 3 | Цунами |  |  |  |
| 4 | Оползень | Переувлажнение,… |  | Завалы,…….. |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 11 | Степные пожары |  |  |  |
| 12 | Инфекционные заболевания | Повышение активности вирулентных микроорганизмов из-за снижения солнечной активности. |  | Эпидемии, …….. |

2.Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1) Перечислите сходства и различия между понятиями  Чрезвычайная ситуация, катастрофа, авария.

2)Перечислите виды ЧС по природе возникновения.

3)Перечислите виды ЧС по масштабам распространения последствий.

4)Перечислите виды ЧС по причине возникновения.

5)Перечислите виды ЧС по ведомственной принадлежности.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2.

Тема:  «Сбор информации о ЧС природного и техногенного характера, катастрофах, авариях и  составление перечня».

Цель: закрепить изученный материал по определению классификационных признаков ЧС природного, техногенного характера и катастроф.

Студент должен

знать: определения ЧС и катастроф, признаки классификации.

уметь: определять источники ЧС, первичные и вторичные поражающие факторы в различных ситуациях.

Ход выполнения практической работы:

1.Рассмотреть приведенные ниже ситуации и заполнить таблицу.

| № | Вид происшествия (ЧС\катастрофа) | Источник ЧС | Сфера возникновения | Ведомственная принадлежность | Вид по масштабу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |

1. В ноябре 2013 года в здании супермаркета Maxima в столице Латвии обрушилась часть кровли на площади около 500 кв.м. Спустя некоторое время произошло повторное обрушение. Под обломками магазина были найдены тела 54 погибших, 40 человек пострадали.

2. Более 1 тыс. человек пострадали в результате болидного дождя, который сегодня утром обрушился на Уральский регион и cевер Казахстана. В домах выбиты стекла и повреждены крыши. Пострадали промышленные объекты и телекоммуникационные системы. Ущерб от метеорита оценивается примерно в 1 млрд руб. Метеорит, прошедший над Челябинской областью, упал в водоем в километре от города Чебаркуль.

3. Астрахань. 25.03.2014 года происходит горение двух нежилых и двух жилых домов, двух хозяйственных построек. Площадь пожара составляет 3000 м2. Из домов эвакуированы 32 человека. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлечено 180 человек и 45 единиц техники, в том числе от МЧС России 136 человек и 30 единиц техники.

4. Жаркое и засушливое лето 2010 года породило в центральной части России массу сильных лесных пожаров. Феноменально-высокая температура в районе 35-40 °C, не типичная для центрального региона страны, и отсутствие осадков создали условия, при которых лесные пожары приняли поистине катастрофический вид. Огнем была охвачена территория размером более чем 120 тысяч гектаров.
Наиболее пострадали от пожаров республика Мордовия, республика Татарстан, Кировская, Белгородская, Ивановская, Воронежская, Московская, Рязанская, Ульяновская, Нижегородская, Владимирская, Тамбовская, Липецкая и Тульская области. Несколько населенных пунктов было полностью уничтожены огнем, погибло несколько десятков человек. В результате пожаров без крова остались более двух тысяч человек

5. Пожар произошёл в ночь с пятницы на субботу, во время празднования восьмилетия со дня открытия клуба. В здании собралось около 300 человек (считая персонал). Несмотря на то, что согласно официальным документам, клуб был рассчитан на 50 посадочных мест. Пожар начался в 01:08 по местному времени 5 декабря (23:08 4 декабря по московскому времени) 2009 года. По основной версии, пожар был вызван неосторожным применением пиротехники в клубе.

6. 11 марта 2011Разрушительное землетрясение магнитудой 8,9 поразило Японию. Более 20 тысяч человек погибли или пропали без вести в результате как самого землетрясения, так и вызванного им сильного цунами. Огромная волна обрушилась на побережье страны, что привело к крупнейшую ядерной аварии.

7.  31 января 1906 года. В близи, побережья Колумбии и Эквадора произошло землетрясение силой 8,8 балла по шкале Рихтера, от которого образовалось цунами на Западном побережье США и в Японии. Жертвы: погибли порядка 1,5 тыс. человек.

8.  27 ноября 2009 года в 21 час 30 минут, по московскому времени, на 285 км (перегон Угловка — Алёшинка, на границе Тверской и Новгородской областей) линии Санкт-Петербург — Москва, недалеко от деревни Лыкошино, произошло крушение скоростного фирменного поезда «Невский Экспресс» № 166, следовавшего из Москвы в Санкт-Петербург, приведшее к гибели 28 и ранениям не менее 132 человек.

2.Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Что означает ЧС?

2.Катастрофа?

3.Авария?

4.Источник ЧС

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3.

Тема:  «Выполнение технического рисунка «Пан эвакуации».

Цель: научится правильно определять пути эвакуации из любого помещения и выполнять технический рисунка «Пан эвакуации».

Студент должен

знать: способы эвакуации при различных видах ЧС, Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

уметь: выполнять технический рисунок «План эвакуации»

Ход выполнения практической работы:

1.Вычертить план эвакуации этажа и любого помещения по требованиям.

Утверждаю

Согласовано

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Дайте определение понятия «эвакуация».

2.Перечислите виды эвакуации.

Информационные источники

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4.

Тема:  «Разработка памятки населению при эвакуации».

Цель: закрепить изученный материал по теме, научиться правильно, действовать по сигналу гражданской обороны.

Студент должен

знать: виды и способы эвакуации, систему оповещения населения при эвакуации;

уметь: адекватно реагировать при получении сигнала «Внимание всем!»

Ход выполнения практической работы:

1. Просмотреть учебный фильм эвакуация.

2. Разработать памятку населению при получении сигнала «Внимание всем!» из расчета состава семьи 4 человека, где одному ребенку 3 года  другому 12 лет.

В памятке должны быть отражены следующие критерии:

-документы, необходимые населению

-вещи,

-продукты питания,

-объем воды,

-медикаменты,

-консервация жилого помещения,

- содержание «этикетки», которую пришивают детям на верхнюю одежду.

3.Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Способы оповещения населения.

2.Скакой целью на верхнюю одежду детям пришивают «этикетку».

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5.

Тема:  «Отработка действий работающих  и населения при эвакуации».

Цель: совершенствовать навык правильного поведения учащихся при эвакуации; ознакомиться с методикой оценки пожаробезопасности зданий и рабочих помещений, используя противопожарные нормы проектирования.

Студент должен

знать: пути эвакуации из кабинета и здания, в котором он находится.

уметь: ориентироваться в сложившейся ситуации.

Ход выполнения практической работы:

- Оценка строительного проекта: 1) ознакомиться с общими сведениями, и сделать выписки; 2) определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения и здания, сравнить полученные результаты с необходимым (нормируемым) временем эвакуации и сделать вывод о соответствии строительного проекта требованиям пожаробезопасности.

I I. Расчетная часть: 1) определить расчётное время эвакуации из рабочего помещения по задымлённости; 2) сравнить полученный результат с необходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего помещения и расчётным временем эвакуации из помещения, полученным в первой части задания.

3. Сделать общий вывод о пожаробезопасности здания и рабочего помещения. В случае несоответствия нормируемым требованиям пожаробезопасности предложить мероприятия по реконструкции строительного проекта и организации работ в рабочем помещении.

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В соответствии с нормативными документами, в области пожаробезопасности применяются следующие определения и классификация.

Здания и части зданий по функциональной пожарной опасности подразделяются на классы:

Ф1 – гостиницы, жилые дома, детские дошкольные учреждения и т.п., при условии их круглосуточного использования;

Ф2 – зрелищные и культурно-просветительные учреждения (театры, музеи, библиотеки и др.);

Ф3 – предприятия по обслуживанию населения (предприятия торговли, общественного питания, поликлиники и др.);

Ф4 – учебные заведения, научные и проектные организации, учреждения управления;

Ф5 – производственные и складские здания.

Здания и сооружения по огнестойкости подразделяются на пять степеней. Степень огнестойкости определяется пределами огнестойкости основных строительных конструкций и пределами распространения огня по этим конструкциям. Например, минимальные пределы огнестойкости несущих стен и колонн, в зависимости от степени огнестойкости зданий, следующие:

I степень огнестойкости – 2,5 часа;

I и III степень огнестойкости – 2 часа;

IV степень огнестойкости– 0,5 часа;

V степень огнестойкости– время не нормируется.

Производственные здания и сооружения по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются на шесть категорий:

− Категория А и Б − взрывопожароопасные производства;

− Категория В − пожароопасные производства;

− Категория Г − производства, имеющие несгораемые вещества и материалы в горячем, раскалённом или расплавленном состоянии;

− Категория Д − производства с непожароопасными технологическими процессами, где имеются несгораемые вещества и материалы в холодном состоянии;

− Категория Е − взрывоопасные производства, где имеются горючие газы и взрывоопасные пыли.

Эвакуация при пожаре представляет собой процесс организованного самостоятельного движения людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через эвакуационные выходы.

Спасение при пожаре представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы.

Выходы являются эвакуационными, если они ведут:

а) из помещений 1-го этажа наружу:

− непосредственно;

− через коридор;

− через вестибюль (фойе);

− через лестничную клетку;

− через коридор и вестибюль (фойе);

− через коридор и лестничную клетку.

б) из помещений любого этажа, кроме первого:

− непосредственно в лестничную клетку;

− в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку;

− в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку.

в) в соседнее помещение, обеспеченное выходом.

Не менее 2-х эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий следующей классификации:

− Ф1.1 (детские сады);

− Ф3.3 (вокзалы);

− Ф4.1 (школы);

− Ф4.2 (высшие профессиональные учебные заведения).

Для зданий других классов, наличие двух эвакуационных выходов зависит от объёма помещений, количества людей и других факторов.

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ

а) Расчётное время эвакуации (tр) из рабочих помещений и зданий определяется как суммарное время движения людского потока на отдельных участках пути по формуле:

tр = t1 + t2 + t3 + … + ti,            (1)

где t1 – время движения от самого удалённого рабочего места до двери помещения (в соответствии с рисунком это расстояние примем равным диагонали помещения Lп);

t2 − время прохождения дверного проёма помещения;

t3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного марша; t4 – время движения по лестничному маршу;

t5 – время движения по коридору первого этажа до выходной двери из здания; t6 – время прохождения дверного проёма из здания.

Примерная схема эвакуации людей представлена на рисунке ниже.

| Рабочее помещение Lп | Лестница |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дверь | Расстояние по коридору (Lк1) |  |  | Lл |
|  | Эвакуационный коридор |  |  |  |
| Дверь | Расстояние по коридору (Lк2) |  |  |  |
|  | Коридор 1-го этажа |  |  |  |

Рис. Схема оцениваемого эвакуационного маршрута

б) Время движения людского потока на отдельных участках вычисляется по формуле:

ti = Li/Vi,                         (2)

где Li – длина отдельных участков эвакуационного пути, м (табл. 6);

Vi – скорость движения людского потока на отдельных участках пути, м/мин. в) Скорость движения людского потока (Vi) зависит от плотности людского потока (Di) на отдельных участках пути и выбирается из табл. 1.

г) Плотность людского потока (Di) вычисляется для каждого участка эвакуационного пути по формуле:

Di = (N * f)/(Li * δi),            (3)

где N − число людей (табл. 6);

f − средняя площадь горизонтальной проекции человека (принять f = 0,1 м2);

δi − ширина i-го участка эвакуационного пути, м (табл. 6).

д) Время прохождения дверного проёма приближённо можно рассчитать по формуле:

tд.п. = N/(δд.п. * qд..п.),          (4)

где δд.п. – ширина дверного проёма, м (табл. 6);

qд.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма (принимается равной 50 чел./(м * мин) для дверей шириной менее 1,6 м и 60 чел./(м * мин) для дверей шириной 1,6 м и более).

НЕОБХОДИМОЕ (НОРМИРУЕМОЕ) ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ

а) Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий (кинотеатры, столовые, универмаги и др.) устанавливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания и объёма помещения (табл. 2). Необходимое время эвакуации из общественных зданий устанавливается (нормируется) в зависимости от степени огнестойкости здания (табл. 4).

б) При нормировании времени эвакуации для производственных зданий промышленных предприятий учитывается степень огнестойкости здания, категория производства и этажность здания (табл. 5). Необходимое время эвакуации из рабочих помещений производственных зданий зависит также и от объёма помещения (табл. 3).

Таблица 1. Зависимость скорости движения от плотности людского потока

| Плотность людского потока (Di) | Скорость движения людского потока (Vi), м/мин |  |
| --- | --- | --- |
|  | на горизонтальном пути | по лестнице вниз |
| 0,01 | 100 | 100 |
| 0,05 | 100 | 100 |
| 0,1 | 80 | 95 |
| 0,2 | 60 | 68 |
| 0,3 | 47 | 52 |
| 0,4 | 40 | 40 |
| 0,5 | 33 | 31 |
| 0,6 | 27 | 24 |
| 0,7 | 23 | 18 |
| 0,8 | 19 | 13 |
| 0,9 и более | 15 | 8 |

Таблица 2. Необходимое время эвакуации из помещений общественных зданий (tп.о.з.)

| Помещение |  | Время эвакуации (tп.о.з.), мин, из помещений общественных зданий I и II степени огнестойкости при объёме помещения, тыс. м 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обознач ение | До 5 | 10 | 20 | 40 | 60 |
| Зрительные залы (театры и т.п.). | * | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | - |
| Залы лекционные, собраний, выставочные, столовые и др. | * * | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
| Торговые залы универмагов. | * * * | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | - |
| Примечание. Необходимое время эвакуации людей из помещений III и IV степени огнестойкости уменьшается на 30 %, а из помещений V степени огнестойкости – на 50 % |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Необходимое время эвакуации из помещений производственных зданий (tп.п.з.)

| Категория производства | Время эвакуации (tп.п.з.), мин, из помещений производственных зданий I, II и III степени огнестойкости при объёме помещения (Wп), тыс. м 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 15 | 30 | 40 | 50 | 60 и более |
| А, Б, Е | 0,50 | 0,75 | 1 | 1,50 | 1,75 |
| В | 1,25 | 2 | 2 | 2,50 | 3 |
| Г, Д | Не ограничивается |  |  |  |  |
| Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 % |  |  |  |  |  |

Таблица 4. Необходимое время эвакуации из общественных зданий (tо.з.)

| Степень огнестойкости | Время эвакуации (tо.з.), |
| --- | --- |
| мин I и II | до 6 |
| III и IV | до 4 |
| V | до 3 |

Таблица 5. Необходимое время эвакуации из производственных зданий (tп.з.)

| Категория производства | Время эвакуации (tп.з.) мин, из производственных зданий I, II и III степени огнестойкости |
| --- | --- |
| А, Б, Е | до 4 |
| В | до 6 |
| Г, Д | до 8 |
| Примечание. Для зданий IV степени огнестойкости необходимое время эвакуации уменьшается на 30 %, а для зданий V степени огнестойкости – на 50 % |  |

ЧАСТЬ II. ПОЖАР В РАБОЧЕМ ПОМЕЩЕНИИ

Условие задачи. В рабочем помещении, облицованном древесноволокнистыми плитами (или имеющем перегородки из них), произошло возгорание. Площадь пожара, при горении облицовочных плит, приведена в исходных данных (табл. 6). Рассчитать время (tд), необходимое для эвакуации людей из горящего помещения с учётом задымлённости.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЁТНОГО ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ИЗ РАБОЧЕГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ЗАДЫМЛЁННОСТИ (TД)

а) tд = (Косл * Кг * Wп)/(Vд * Sп.г.),                    (5)

где Косл – допустимый коэффициент ослабления света (принять Косл = 0,1); Кг– коэффициент условий газообмена;

Wп − объём рабочего помещения, м 3 (табл. 6);

Vд − скорость дымообразования с единицы площади горения, м 3 /(м 2 * мин); Sп.г. − площадь поверхности горения, м 2 .

б) Кг = Sо/Sп,                                                           (6)

где Sо− площадь отверстий (проёмов) в ограждающих стенах помещения, м 2 (табл. 6);

Sп − площадь пола помещения, м 2 (вычислить по исходным данным).

в) Vд = Кд * Vг ,                                                   (7)

где Кд − коэффициент состава продуктов горения (для древесноволокнистых плит равен 0,03 м 3 /кг);

Vг − массовая скорость горения (для древесноволокнистых плит принимается равной 10 кг/(м 2 * мин)).

г) Sп.г. = Sп.п. * Кп.г. ,                                 (8)

где Sп.п. − предполагаемая площадь пожара, м 2 (табл. 6);

Кп.г.– коэффициент поверхности горения (для разлившихся жидкостей и облицовочных плит Кп.г. = 1).

2. ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА

Сравните расчётное время эвакуации по задымлённости из рабочего помещения, полученное по формуле (5) с расчётным временем эвакуации людей из рабочего помещения, полученным по формуле (1) и с необходимым (нормируемым) временем эвакуации из рабочего помещения (табл. 2 или 3).

ЧАСТЬ III. ВЫВОД

Анализируя результаты, полученные в первой и второй частях работы, сформулируйте окончательный вывод о соответствии строительного проекта нормам пожарной безопасности. При необходимости отразите письменно Ваши предложения.

Таблица 6. Исходные данные

| № | Наименование исходных параметров | Величина параметров по вариантам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ЗДАНИЕ: производственное (П); общественное (О). | П - | - О | П - | - О | П - | - О | П - | - О | П - | П - |
| 2 | Категория производства | Б | - | В | - | А | - | Е | - | В | В |
| 3 | Степень огнестойкости | I | IV | II | I | II | V | IV | III | III | V |
| 4 | РАБОЧЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ: обозначение наименования помещения (для табл. 2); | - | * * * | - | * * | - | * | - | * * | - | - |
|  | длина, м; | 15 | 25 | 80 | 30 | 35 | 60 | 90 | 10 | 20 | 30 |
|  | ширина, м; | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | 35 | 50 | 5 | 10 | 10 |
|  | объём (Wп), тыс. м 3 ; | 0,4 | 2,5 | 25,1 | 3,0 | 1,4 | 9,8 | 31,0 | 0,2 | 0,7 | 1,5 |
|  | площадь отверстий в стенах, м 2 | 6 | 25 | 110 | 36 | 16 | 65 | 115 | 3 | 10 | 12 |
| 5 | Количество людей (N), чел. | 50 0 | 1400 | 3600 | 2500 | 60 0 | 8500 | 4300 | 10 0 | 40 0 | 50 0 |
| 6 | ШИРИНА ДВЕРЕЙ (δд.п.): из рабочего помещения, м; | 1,4 | 2,8 | 4,2 | 2,2 | 1,5 | 3, 5 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 2,8 |
|  | из здания, м | 1,8 | 3,0 | 4,2 | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,4 | 2,4 | 1,5 | 1,6 |
| 7 | КОРИДОРЫ: суммарная длина (Lк), м; | 40 | 55 | 120 | 35 | 30 | 25 | 65 | 70 | 15 | 80 |
|  | при одной ширине (δк), м. | 3 | 2,8 | 4 | 2,5 | 3,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,5 | 2,2 |
| 8 | ЛЕСТНИЦЫ: суммарная длина (Lл), м; | 10 | 8 | 15 | 14 | 12 | 10 | 25 | 30 | 20 | 15 |
|  | при одной ширине (δл), м. | 2 | 2,2 | 3 | 2,4 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| 9 | Площадь пожара (Sп.п.), м 2 | 8 | 15 | 25 | 20 | 18 | 35 | 24 | 6 | 12 | 18 |

ЛИТЕРАТУРА

1. СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

2. СНиП 2.09.02-85* . Производственные здания.

3. СНиП II-2-80. Противопожарные нормы проектирования зданий и

сооружений.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7.

Тема:  «Организация деятельности штаба гражданской обороны

объекта экономики».

Цель: ознакомиться с деятельностью штаба ГО ОЭ.

Студент должен

знать: виды деятельности служб ГО ОЭ.

уметь: работать с учебником и нормативными актами.

Ход выполнения практической работы:

1.Заполнить паспорт объекта экономики.

1.Объект экономики (ОЭ)- ______________________(название) 2.Характеристика ОЭ: -адрес -спецификация -количество персонала 3.Перечень ЧС природного и техногенного характера. 4.Составить прогнозную оценку одной ЧС: -вид ЧС -причина -последствия -предполагаемое количество пострадавших, которые могут попасть в зону ЧС -предполагаемый ущерб в рублях -количество зданий, которые могут попасть в зону ЧС -длинна дорог в зоне ЧС 5.Перечень выполняемых мероприятий и последовательность действия служб ГО в условиях ЧС (заполнить таблицу) Службы ГО; Порядок действия; Мероприятия. оповещения и связи; 1; Оповещение персонала, вызов аварийно-технических служб района. 6.Схема территории ОЭ с указанием предназначения здания и количеством работников в нем 7.Схема расположения пожарных гидрантов, пожарных кранов и средств пожаротушения 8.Список руководящего состава ОЭ, которые должны быть оповещены в случае аварии должность; фио; адрес; телефон. директор; Петров Петр Петрович; г.Челябинск,ул. Свободы, д. 12, кВ.8; 777-77-77. замдиректора. 9.Перечень служб ГО и обеспеченности их имуществом ( заполнить таблицу) Службы ГО; имущество. оповещения и связи; Телефон, система оповещения, АТС. противопожарная; Система пожаротушения (гидранты, огнетушители.…….. 10.Ведомость обеспеченности индивидуальными средствами защиты Противогазы - ________ шт. 11.Список аварийно-технических служб района и служб по оказанию экстренной медицинской помощи с указанием телефонов.

Контрольные вопросы:

1.Гражданская оборона- это?

2.Средства защиты населения.

3.Виды служб ГО.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8.

Тема: «Анализ и применение на практике знаний Конституции РФ, Федеральных законов  «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе»».

Цель: закрепление знаний законодательной основы ВС РФ.

Студент должен

знать: правовую основу военной службы Конституцию РФ, ФЗ «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе».

уметь: различать понятия, относящиеся к основам военной службы.

Ход выполнения практической работы:

1.Выписать из Конституции РФ статьи, касающиеся военнослужащих РФ (право на жизнь, здоровье и т.д.).

2.Вставьте пропущенные слова.

Федеральный закон «Об обороне», № 61-ФЗ — основополагающий

закон ____, регулирующий основы и организацию  __________ страны,

полномочия органов государственной ________, функции органов

государственной власти субъектов федерации, организаций и их

должностных_________ , права и обязанности граждан России в области

обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за

нарушение ____________ в области обороны, а также другие нормы,

касающиеся обороны.

Принят  ______________24 апреля 1996 года, одобрен Советом Федерации

15 мая 1996 года, подписан  президентом Борисом Ельциным 31 мая 1996 года.

Структура закона:

Раздел I: основы и организация обороны;

Раздел II: __________ органов государственной власти Р Ф в области обороны;

Раздел III: функции органов исполнительной власти ________субъектов РФ,

органов местногосамоуправления и организаций, обязанности_______________  лиц, права и обязанности _________ РФ в области обороны;

Раздел IV: Вооружённые Силы РФ, ________ войска, воинские формирования и органы;

Раздел V: состояние войны, военное положение, ______________, гражданская оборона, территориальная оборона;

Раздел VI: заключительные положения.

(РФ, обороны, власти, лиц, законодательства, Государственной думой, полномочия, субъектов, должностных, граждан,  другие, мобилизация)

3. В соответствии с ФЗ  «О статусе военнослужащих»

а) перечислите  права и обязанности военнослужащих;

б) укажите членов семьи военнослужащих:

4. ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

а) предусматривает, что воинская обязанность граждан РФ состоит из:

б) граждане не стоящие  на воинском учете:

в) сведения о гражданине содержащиеся в документах воинского учета:
г) первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола осуществляется в период с ___ января по ____ марта в год достижения ими возраста ____ лет.

д) обязанности граждан в целях обеспечения воинского учета:
             Контрольные вопросы:

1. Нормативно-правовая база военной службы.

2. ФЗ в котором отражены права военнослужащих.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9.

Тема:  «Определить показатели понятий «патриотизм», «верность воинскому долгу», как основных качества защитника Отечества».

Цель: закрепление знаний о героизме, войсковом товариществе, верности воинскому долгу на основании просмотра художественного фильма.

Студент должен

знать: имена героев России,  дни воинской славы России.

уметь: различать понятия «патриотизм» и «героизм».

Ход выполнения практической работы:

1.Изучение примеров героизма и войскового товарищества российских воинов на основании просмотра художественного фильма.

2. Написать эссе (Смотри приложение № 1).

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Назовите основные понятия и определения патриотизма российского гражданина и воина.

2. В чем выражается воинский долг военнослужащих ВС РФ?

3. Каково значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10

Тема:  «Отработка строевых приемов (строевая стойка,  построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и смыкание строя, повороты строя на месте)».

Цель: приобретение практических умений по строевой подготовке.

Студент должен

знать: основы по строевой подготовке.

уметь: правильно выполнять строевые приемы.

Ход выполнения практической работы:

- Ознакомиться с уставом строевой службы  (приложение №2).

- Отработать строевые приемы:

- строевая стойка,

- построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй,

- выравнивание, размыкание и смыкание строя,

- повороты строя на месте.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

Дайте определения понятиям:

Строй –

Шеренга –

Линия машин –

Фланг -

Фронт –

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11

Тема:  «Отработка движений без оружия

(строевым и походным шагом, бегом, повороты в движении)».

Цель: приобретение практических умений по строевой подготовке.

Студент должен

знать: основы по строевой подготовке.

уметь: правильно выполнять строевые приемы.

Ход выполнения практической работы:

1.Ознакомиться с уставом строевой службы  (приложение №2).

2. Отработать движений без оружия строевым и походным шагом, бегом, повороты в движении.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

Дайте определения понятиям:

Интервал –

Дистанция –

Ширина строя –

Глубина строя –

Двухшереножный строй –

Ряд –

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12

Тема:  «Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику

и отход от него».

Цель: приобретение практических умений по строевой подготовке.

Студент должен

знать: основы по строевой подготовке.

уметь: правильно выполнять строевые приемы.

Ход выполнения практической работы:

1.Ознакомиться с уставом строевой службы  (приложение №2).

2. Отработать:

- выполнение воинского приветствия без оружия на месте и  в движении.

- выход из строя и постановка в строй,

- подход к начальнику и отход от него

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Техника выполнения воинского приветствия при обгоне начальника.

2. Команды для выхода военнослужащего из строя.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13

Тема:  « Построение и отработка движения походным строем. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении».

Цель: приобретение практических умений по строевой подготовке.

Студент должен

знать: основы по строевой подготовке.

уметь: правильно выполнять строевые приемы.

Ход выполнения практической работы:

1.Ознакомиться с уставом строевой службы  (приложение №2).

2. Отработать:

- построение,

- движения походным строем,

- выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Действия командира с начало построения отделения в колонну по одному.

2. Команда для построение отделения в колонну по одному (по два) на месте.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14

Тема:  «Отработка правил ведения стрельбы.

Меры безопасности при проведении стрельб».

Цель: научиться стрелять по бумажным мишеням в положении стоя, лежа, с колена.

Студент должен

знать: правила ведения стрельбы из пневматической винтовки.

уметь: заряжать пневматическую винтовку.

Ход выполнения практической работы:

1. Внимательно изучите «Инструкцию по соблюдению мер безопасности при стрельбе для учащихся», «Требования безопасности при проведении стрельб»

(приложение №3).

2. Выполнить упражнения по спортивной стрельбе из пневматической винтовки. Цель – спортивная с кругами мишень "П"; расстояние до цели – 10м или 5м (в зависимости от мишени); количество пулек – 6(3+3) шт., (три пробных выстрела и три – зачетных);  время на стрельбу – неограниченное.

1-ое упражнение - положение – сидя, с руки.

2-ое упражнение - положение – стоя, с руки.

3-ое упражнение - положение – лежа.

Нормативы (оценки) за выполнение упражнений по стрельбе

| Оценка |  |  |
| --- | --- | --- |
| "отлично" | "хорошо" | "удовлетворительно" |
| выбить 22 очка, в том числе попасть тремя выстрелами в черный круг; | выбить 16 очков, в том числе попасть двумя выстрелами в черный круг; | выбить 12 очков, в том числе попасть одним выстрелом в черный круг. |

Контрольные вопросы:

1. Озвучить «Инструкцию по соблюдению мер безопасности при стрельбе для учащихся».

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15

Тема:  «Разборка (не полная), сборка автомата Калашникова. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. Изготовка к стрельбе».

Цель: совершенствовать свои знания по устройству и предназначению АК-74.

Студент должен

знать: строение АК-74, порядок разборки (не полная), сборки, правила хранения автомата Калашникова.

уметь: стрелять из пневматической винтовки в положениях: лежа, стоя и с колена.

Ход выполнения практической работы:

1. Выполнить норматив по сборке и разборке АК-74.

Норматив считается выполненным, если разборка и сборка АК-74 произведена в указанный промежуток времени.

| АК-74 | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «отлично» | «хорошо» | «удовлетворительно» |
| Разборка | 12 сек. | 14 сек. | 17 сек. |
| Сборка | 22 сек. | 25 сек. | 30 сек. |

Контрольные вопросы:

1. Перечислите правила хранения оружия.

2. Опишите устройство автомата Калашникова.

3. Озвучить последовательность разборки АК-74.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16.

Тема:  «Устройство и ТТХ гранат. Отработка навыка метания гранат».

Цель: закрепление теоретических знаний по устройство и ТТХ гранат. Отработка навыка метания гранат.Студент должен знать: устройство и ТТХ гранат. уметь: выполнять физические упражнения для разминки на область плечевого сустава.

Ход выполнения практической работы:

1.Сопоставьте изображение гранаты с названием  и ТТХ. Заполните пробелы.

|  | изображение гранаты |  | название |  | ТТХ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | А | Ф-__? | 1 | Масса гранаты, г | 310 |
|  |  |  |  |  | ________________? | - |
|  |  |  |  |  | Дальность броска, м | 40-50 |
|  |  |  |  |  | Время замедления, с | 3,2-4,2 |
|  |  |  |  |  | Радиус убойного действия осколков, м | 25 |
| 2 |  | Б | Р__? Д-5 | 2 | Масса гранаты, г. | 600 |
|  |  |  |  |  | Масса боевого заряда, г. | 60 |
|  |  |  |  |  | Дальность броска, м. | 35-45 |
|  |  |  |  |  | ___________________? | 3,2-4,2 |
|  |  |  |  |  | Радиус убойного действия осколков, м. | ______? |
| 3 |  | В | РГ___? | 3 | __________________? | 310 |
|  |  |  |  |  | Масса боевого снаряда, г | 114 |
|  |  |  |  |  | Дальность броска, м | 25-45 |
|  |  |  |  |  | Количество осколков, шт. | 220–300 |
|  |  |  |  |  | Средняя масса осколков, г | 0,42 |
|  |  |  |  |  | Начальная скорость полета осколков, м/с | 700 |
|  |  |  |  |  | Площадь разлета осколков, м2 | 95-96 |
|  |  |  |  |  | Время горения запала, сек | 3,2-4,2 |
|  |  |  |  |  | Радиус убойного действия осколков, м | 8,7 |
| 4 |  | Г | Р___??-342 | 4 | Масса гранаты, г | 420 |
|  |  |  |  |  | Масса боевого заряда, г | - |
|  |  |  |  |  | _______________________? | 30-40 |
|  |  |  |  |  | Время замедления, с | 3,2-4,2 |
|  |  |  |  |  | Радиус убойного действия осколков, м | _______? |
| 5 |  | Д | РГО | 5 | Масса гранаты, г | ? |
|  |  |  |  |  | Масса боевого снаряда, г | ? |
|  |  |  |  |  | Дальность броска, м | 20-40 |
|  |  |  |  |  | Количество осколков, шт. | 670-700 |
|  |  |  |  |  | Средняя масса осколков, г | 0,46 |
|  |  |  |  |  | Начальная скорость полета осколков, м/с | 1200 |
|  |  |  |  |  | Площадь разлета осколков, м2 | 213-286 |
|  |  |  |  |  | Время горения запала, сек | 3,2-4,2 |
|  |  |  |  |  | Радиус убойного действия осколков, м | 16,5 |
| 6 |  | Е | РГ-______ | 6 | Масса гранаты, г. | 1070 |
|  |  |  |  |  | Длина, мм. | 400 |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм. | ? |
|  |  |  |  |  | Дальность броска, м. | ? |
|  |  |  |  |  | Бронепробиваемость, мм | ? |

2.Отработать технику метания гранаты (приложение №5) способами:

- из-за спины через плечо (одной рукой с места),

- стоя на месте шагом,

- в движении (шагом, бегом),

- из положения лёжа,

- с колена.

Контрольные вопросы:

1.Назначение гранат.

2.Осколочная граната с большим радиусом покрытия.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17.

Тема:  «Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких».

Цель: закрепление теоретических знаний по проведению реанимационной помощи, приобретение практических умений искусственной вентиляции легких, непрямого массажа сердца.

Студент должен

знать: способы оказания ПП при остановке сердца.

уметь: диагностировать симптомы клинической смерти.

Ход выполнения практической работы:

1.Составить алгоритм проведения реанимаций помощи.

2. Научиться проводить искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца на тренажере.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1.Что означает терминальное состояние?

2.Сколько терминальных состояний знаете?

3.Опишите терминальные состояния.

4.Признаки клинической смерти.

5.Этапы реанимации.

6.Назовите способы искусственной вентиляции легких.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Учебным планом специальности предусмотрено выполнение двух домашних  контрольных работ, по дисциплине.

Контрольная работа состоит из  10 вариантов,    номер варианта выбирается студентом по первой букве фамилии.

Работа выполняется на листах формата А 4 или в тетрадях, в рукописном или печатном варианте, с обложкой по форме принятой на заочном отделении колледжа и объемом не менее 6 страниц.

На каждой странице необходимо оставлять поля шириной 4-5 см для замечаний преподавателя. В конце выполненной работы следует оставить один лист для рецензии. Станицы нумеруются. В конце контрольной работы следует привести список используемой литературы с указанием автора, наименования, издательства, города и года издания.

Выполненная контрольная работа направляется для проверки в колледж в установленный графиком срок. После рецензирования контрольная работа возвращается студенту для внесения соответствующих исправлений и дополнений.

Если контрольная работа не зачтена, то студент обязан представить в колледж новую работу вместе с не зачтенной работой.

Работа, выполненная не по своему варианту или не полностью, не зачитывается.

Зачтенная контрольная работа представляется экзаменатору.

| Первая буква фамилии | Номер варианта |
| --- | --- |
| А Л Х | 1 |
| В Н Ч | 2 |
| Д П Щ | 3 |
| Ж С Ю | 4 |
| Б М Ц | 5 |
| Г О | 6 |
| Е Р Э | 7 |
| З Т Я | 8 |
| Ф К И | 9 |
| У Ш | 10 |

Алгоритм выполнения

- Найти данную тему в учебнике или электронных материалах.

- Внимательно изучить данную тему.

- Ответить на вопросы для самопроверки.

- Найти определения  терминов и записать их.

- Выполнить предложенные задания.

- Зарегистрировать контрольную работу на отделении.

Задания для выполнения контрольной работы №1 по вариантам.

| Вар., № | Задания |
| --- | --- |
| 1 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Термическое воздействие на человека и строительные конструкции. 2. Землетрясение. Природные пожары. 3. Оружие массового поражения (ОМП). |
| 2 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Барическое воздействие на человека и строительные конструкции. 2. Цунами. Наводнения 3. Общая характеристика ядерного оружия и последствия его применения |
| 3 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Токсическое воздействие на человека и окружающую среду. 2. Оползни, сели, снежные обвалы. 3. Общая характеристика химического оружия и последствия его применения. |
| 4 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Радиационное воздействие на человека и окружающую среду. 2. Ураганы, смерчи, торнадо. 3. Общая характеристика бактериологического оружия и последствия его применения. |
| 5 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Механическое воздействие на человека и окружающую среду. 2. Чрезвычайные ситуации, вызванные выбросом токсических веществ. 3. Зона ущерба, потенциальной опасности и риска. |
| 6 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Термическое воздействие на человека и строительные конструкции. 2. Инфекционные заболевания людей, животных и растений. 3. Оценка последствий ЧС природной и техногенной сфере. |
| 7 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Барическое воздействие на человека и строительные конструкции. 2. Чрезвычайные ситуации, вызванные гидротехническими авариями. 3. Цели и задачи аварийно -спасательных и других неотложных работ (АСиДН) |
| 8 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Токсическое воздействие на человека и окружающую среду. 2. Чрезвычайные ситуации, вызванные выбросом радиоактивных веществ. 3. Проведение АСиДНР при ликвидации последствий стихийных бедствий. |
| 9 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Радиационное воздействие на человека и окружающую среду. 2. Чрезвычайные ситуации, вызванные пожарами. 3. Проведение АСиДНР при ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф |
| 10 | 1. Источников ЧС. Поражающие факторы. Механическое воздействие на человека и окружающую среду. 2. Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами. 3. Проведение АСиДНР в очагах поражения в военное время |

Практическая часть:

Задача № 1.

На автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Он – без сознания, кожные покровы бледные, с сероватым оттенком; зрачки широкие, на свет не реагируют.

Задача №2.

Вы обнаружили человека без признаков жизни: отсутствует сознание, дыхание, пульс. При осмотре глаз вы определили симптом «кошачьего глаза». На коже наблюдаются сине-фиолетовые пятна. Ваши действия.

Задача №3.

Рабочие по сигналу « Радиационная опасность» укрылись в ПРУ, перекрытом накатом брёвен толщиной 40,5 см и засыпанным слоем земли, толщиной 37 см. Заражение произошло через 2 часа после ядерного взрыва, уровень радиации при этом достиг значения 200 Р/час. Определить дозу радиации, полученную рабочими за 5 часов их пребывания в ПРУ на заражённой территории.

Задача №4.

Определить в какое время после взрыва необходимо пересечь ось следа радиоактивного облака (в точке с максимальным уровнем радиации на пути), чтобы получить при этом дозу радиации не более 10 Р. Ширина зоны – 25 км. Скорость передвижения -30 км/час. Коэффициент ослабления дозы радиации равен 2.Уровень радиации в точке пересечения пути с осью следа, через 2 часа после взрыва – 220 Р/час.

Задача №5.

Спасательная команда вошла в зону заражения через 4 часа после взрыва при уровне радиации -20 Р/час. Определить допустимую продолжительность работы на автокранах ( коэффициент ослабления дозы радиации равен 2), если допустимая доза радиации равна 30 Р.

Задача №6 Определить время начала ведения спасательных работ бульдозеристами (коэффициент ослабления дозы радиации равен 2), если продолжительность работ -3 ч, а допустимая доза -30 Р. Уровень радиации через 2 часа после взрыва -60 Р/час

Задача №7.

Уровень радиации через 7 часов после взрыва -24 Р/час. Через 8 часов после взрыва должны начаться работы на автокранах (коэффициент ослабления дозы радиации равен 2) и продолжаться в течение 24 часов. Определить количество смен крановщиков и продолжительность работы первой смены, если допустимая доза радиации 25 Р. 9

Задача №8.

На объекте были разработаны режимы защиты с коэффициентами безопасности: Б1=8, Б2=6, Б3=4.Определить, какой из рассчитанных режимов защиты обеспечит безопасную работу в течении первых суток, если радиоактивное заражение произошло через 2 часа после взрыва и уровень радиации при этом достиг значения 50 Р. Допустимая доза радиации 25 Р.

Задача №9

На объекте разрушилась необвалованная ёмкость, содержащая 25 т аммиака. Определить размеры и площадь зоны химического заражения в ночное время. Местность открытая. Метеоусловия: ясно, скорость ветра 3 м/сек. Задача №81. На объекте в результате аварии оказалась разрушена обвалованная ёмкость с аммиаком. Скорость ветра 4 м/сек. Определить время поражающего действия разлившегося аммиака.

Задача №10

В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 5 км от населённого пункта, разрушены ёмкости со сжиженным аммиаком. Метеоусловия: изотермия, скорость ветра 4 м/сек. Определить время подхода облака заражённого воздуха к населённому пункту

Задания для выполнения контрольной работы №2 по вариантам

| Вар., № | Задания |
| --- | --- |
| 1 | 1. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ. 2. Асептика и антисептика. Десмургия. 3. Оказание неотложнлй помощи при черепно -мозговой травме. |
| 2 | 1. Воинская обязанность, основные понятия. 2. Травма. Травматический шок. Кома. 3. Оказание первой помощи при открыто пневмотораксе. |
| 3 | 1. Национальные интересы России. 2. Синдром длительного сдавливания (СДС). 3. Оказание первой помощи при утоплении и электротравме. |
| 4 | 1. Правовые основы военной службы. 2. Острая дыхательная недостаточность. Пневмоторакс. 3. Оказание первой помощи при синдроме длительного сдавливания. |
| 5 | 1. Основные понятия в области терроризма. 2. Черепно-мозговая травма. 3. Оказание первой помощи при ранениях. |
| 6 | 1. Государственная политика в области противодействия терроризму. 2. Оказание первой помощи пострадавши при утоплении и электротравме. 3. Оказание первой помощи при открыто пневмотораксе. |
| 7 | 1. Защита потенциально опасных объектов. 2. Оказание первой помощи пострадавши при остановке сердца. 3. Оказание первой помощи при ожогах. |
| 8 | 1. Статус военнослужащего. 2. Оказание первой помощи пострадавшим при ожогах. 3. Оказание первой помощи при повреждениях опорно-двигательного аппарата. |
| 9 | 1. Структура, комплектование и руководство ВС РФ. 2.Оказание первой помощи пострадавшим при ранениях, кровотечениях. 3. Оказание первой помощи при утоплении и электротравме. |
| 10 | 1. Символы воинской чести, боевые традиции Вооруженных Сил России. 2. Оказание первой помощи пострадавшим при повреждениях опорно-двигательного аппарата. 3. Оказание первой помощи при черепно -мозговой травме. |

Практическая часть:

1.В результате ножевого ранения возникло сильное кровотечение в области подколенной ямки. Кровь ярко-красного цвета, фонтанирует. Никаких инструментов и перевязочных материалов нет, кроме собственной одежды. Какова последовательность оказания первой помощи?

2.При отпиливании куска доски пила неожиданно выскочила из руки столяра и поранила ногу ниже колена. Из раны в голени вытекает пульсирующей струёй кровь алого цвета. Перечислите последовательность оказания первой помощи. Имеется аптечка.

3.При автомобильной катастрофе пострадавший извлечен из автомобиля, но подняться на ноги не может. Состояние тяжелое, бледен, жалуется на сильную боль в области правого бедра. Раны нет. Имеется деформация бедра, укорочение правой ноги. Перечислите последовательность оказания первой помощи. Имеется аптечка.

4.У пострадавшего после неудачного падения появилась боль в правой руке. Движения в руке невозможны. В области средней трети предплечья имеется деформация кости и ненормальная подвижность. Перечислите последовательность оказания первой помощи (имеются шины, косынка, бандаж).

5.Спортсмен-лыжник упал, спускаясь по горной трассе. Встать не может. Жалуется на боль в левой ноге в области голени, в ране видны отломки костей, кровотечение умеренное. Перечислите последовательность оказания первой помощи.

6.Из воды извлечен человек без признаков жизни. Пульс и дыхание отсутствуют, тоны сердца не выслушиваются. Признаки: синюшный цвет лица, набухание сосудов шеи, обильные пенистые выделения изо рта и носа. Перечислите последовательность оказания первой помощи.

7.Из холодной воды извлекли пострадавшего без признаков жизни. У него бледно-серый цвет кожи, отсутствие сознания; широкий, но реагирующий на свет зрачок; отсутствие пульса на сонной артерии; часто сухая, легко удаляемая платком пена в углах рта. Перечислите последовательность оказания первой помощи. Имеется аптечка.

8.Вы обнаружили на улице человека без признаков жизни: сознание отсутствует, движений грудной клетки не видно, пульс не прощупывается. Перечислите последовательность оказания первой помощи.

9.Молодая женщина случайно подвернула стопу, возникла сильная боль. При осмотре: припухлость в области голеностопного сустава, умеренная болезненность при пальпации. Толчкообразная нагрузка на область пятки безболезненна. Перечислите последовательность оказания первой помощи.

10.На ваших глазах пострадавший ударился затылочной частью головы об угол предмета мебели. На коже головы образовалась кровоточащая ссадина. Перечислите последовательность оказания первой помощи.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «Экономика отрасли»

для студентов заочной формы обучения

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Челябинск, 2020

| Программа составлена в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией Протокол №___ от «____» _________ 2020г. _______А.А.Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по НМР _________Т.Ю. Крашакова «___»__________2020 г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Суслова Т.А., преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК»

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 7 |
| - условия реализации учебной дисциплины | 12 |
| - Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 13 |
| - ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ | 15 |

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу,методические указания и контрольные задания учебной дисциплины Экономика отрасли разработанную преподавателем Сусловой Т.А., для студентов очной формы обучения по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение ГБПОУ Южно-Уральского государственного технического колледжа

Программа, методические указания и контрольные задания учебной дисциплины «Экономика отрасли» для студентов заочной формы обучения составлена в соответствии с требованиями работодателей.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения материала. Программой определены требования к знаниям и умениям студента по дисциплине, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся. Программой определен объем часов на различные виды учебных занятий: теоретические и практические.

В программу включены вопросы, понимание и знание которых очень важны для овладения будущей специальностью, а умение применять полученные знания на практике является гарантией высокой профессиональной подготовленности специалиста.

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется различными формами и методами.

Программа, методические указания и контрольные заданияразработана на должном научно-методическом уровне и может использоваться для преподавания в колледже.

1. паспорт ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью программы  подготовки специалистов  среднего звена  в соответствии с требованиями работодателей по специальности СПО 08.02.04  Водоснабжение и водоотведение.

1.2. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплинапрофессионального цикла.

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять и анализировать основные технико -экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- методику определения основных технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения;

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых формируются в ходе освоения учебной дисциплины:

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

ОК.02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК.03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;

ОК.04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК.06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК.07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельность;

ОК.10Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках;

ОК.11Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 101 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 36 часа, в том числе:

теоретического обучения  – 8 часов,

лабораторно-практических работ – 8 часов;

курсового проектирования – 20 часов,

экзамены и консультации – 12 часов;

внеаудиторной самостоятельной работы – 53 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 101 |
| Самостоятельная работа | 53 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 36 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 8 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | - |
| практические занятия (если предусмотрено) | 8 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 20 |
| Контрольная работа | 1 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта и экзамена (6 часов + 6 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект. |  |  | 6 | Знать: методику определения основных технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения; Уметь: определять и анализировать основные технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения.; |
| Тема 1.1. Введение | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние. |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Предприятие – основное звено экономики | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Предприятие и цель его функционирования. Место и роль предприятия в экономической системе. Организационно-правовые формы организаций. Производственная структура предприятия. Типы организации производства. Предпринимательская деятельность предприятия. |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 4 |  |
| Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия |  |  | 20 | Знать: методику определения основных технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения; Уметь: определять и анализировать основные технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения.; Знать: методику определения основных технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения; Уметь: определять и анализировать основные технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения |
| Тема 2.1. Основные фонды предприятия | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Основные средства организации: понятие, состав, структура. Износ и амортизацияПоказатели эффективности использования основных фондов. Показатели движения и состояния основных фондов | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчет показателей использования основных фондов |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 10 |  |
| Тема 2.2. Оборотные средства предприятия | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Понятие, состав и структура оборотных средств; Оценка эффективности использования оборотных средств |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Определение эффективности использования оборотных средств и потребность в них |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 4 |  |
| Раздел 3. Организация, нормирование и оплата труда |  |  | 20 |  |
| Тема 3.1. Кадры организации и производительность труда | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Трудовые ресурсы: их состав, структура, движение, производительность труда. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 6 |  |
| Тема 3.2. Нормирование и оплата труда | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Сущность функции оплаты труда.Тарифная система: ее сущность, состав и содержание. Формы оплаты труда в тарифной системе. Системы оплаты труда в строительстве.Бестарифная система оплаты труда | 2 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 10 |  |
| Раздел 4. Планирование и основные технико-экономические показатели деятельности организации |  |  | 23 | Знать: методику определения основных технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения; Уметь: определять и анализировать основные технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения. |
| Тема 4.1. Ценообразование в строительстве | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 2 |  |
|  | Особенности ценообразования в строительстве. Проектирование, его значение, этапы и стадии. Сметные нормативы в строительстве. Сметная документация, её значение и виды.Себестоимость строительной продукции, её виды и методы определенияПорядок составления локальной сметы. | 1 |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Расчёт сметной стоимости строительства и строительно-монтажных работ. Расчёт договорной цены строительной продукции. |  | 2 |  |
|  | Составление и расчёт локальной сметы на комплекс СМР. |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 10 |  |
| Тема 4.2. Планирование деятельности организации, прибыль и рентабельность | Содержание учебного материала | Уровень освоения |  |  |
|  | Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Распределение и использование прибыли. Планирование деятельности организации. Планы по труду, заработной плате, себестоимости и прибыли Показатели рентабельности. |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов - работа над учебным материалом (дополнительная учебная литература, интернет - ресурсы) по теме; - решение заданий контрольной работы |  | 7 |  |
| Курсовая работа: «Расчет стоимости и технико-экономических показателей выполнения строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей водоотведения (по вариантам)» 20 |  |  | 20 |  |
| Консультации |  |  | 6 |  |
| Экзамен |  |  | 6 |  |
| Всего: |  |  | 101 |  |

.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

3.1. материально-техническое обеспечение

Для реализации программы  учебной дисциплины колледж располагает кабинетом Экономика отрасли.

Кабинет оборудован:

- рабочие места преподавателя и обучающихся;

- таблицы и плакаты;

Технические средства обучения:

-ПК, монитор;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации [Текст] : учебное пособие/Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова.-Ростов-на-Дону:Феникс, 2016.-382с.:ил.- (Среднее профессиональное образование).

2. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации [Текст] :практикум/Л.Н. Чечеви-цына. – Ростов-на-Дону: Феникс,2015.-254с.:ил. - (Среднее проф. образование).

Дополнительные источники:

1. Кнышова,Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: учеб-ник/ Е.Н.  Кнышова, Е.Е. Панфилова. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА – М, 2015. – 336 с. -(Профессиональное образование). И - Режим доступа : http: //znanium. com/ bookread2. php? book=493154

2.Маевская, Е.Б. Экономика организации[Электронный ресурс]:учебник/Е.Б. Маевская.-Москва: ИНФРА-М,2016.-344с.-(Высшее образование: Бакалаври-ат).Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=553320

Интернет-ресурсы 1. http://www.consultant.ru/

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на третьем курсе.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: методика определения основных технико-экономических показателей систем водоснабжения и водоотведения; | Тестирование и экзамен: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в выводах и обобщениях имеются отдельные неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, выводы и обобщения слабо аргументированы, в них допущены ошибки; «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты Экзамен Устные опросы Практические занятия Домашняя контрольная работа |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: определять и анализировать основные технико -экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения;. | Практические работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. Домашняя контрольная работа «5» - 90-100% правильно выполненной контрольной работы; «4» - 80-89% правильно выполненной контрольной работы; «3» - правильно выполненной контрольной работы; «2» - правильно выполненной контрольной работы; |  |

Задания к контрольной работе и методические указания по её выполнению.

Домашнюю контрольную работу следует выполнять в тетради. На каждой странице необходимо оставлять поля шириной 4-5 см для замечаний преподавателя. В конце тетради следует оставлять один лист для рецензии. Страницы в тетради нумеруются.

Решение практических задач должно сопровождаться рассуждением хода действий, приведением всех необходимых формул, расчётами и выводами.

Решение тестовых заданий предусматривает выбор 1 правильного ответа из 4 вариантов предложенных ответов.

Теоретический вопрос подразумевает полный развёрнутый ответ.

Алгоритм выполнения.

При решении задач и выполнении тестовых заданий следует внимательно изучить данную тему, определить необходимые формулы и термины, после этого решить задачу или тестовое задание.

В конце контрольной работы следует привести список используемой литературы с указанием автора, наименования издательства, города и года издания.

Выполненная контрольная работа направляется для проверки в колледж в установленный графиком срок. После рецензирования контрольная работа возвращается студенту для внесения соответствующих исправлений и дополнений.

Если контрольная работа не зачтена, то студент обязан предоставить в колледж новую работу вместе с не зачтённой работой.

Работа, выполненная не по своему варианту или не полностью, не зачитывается.

Зачтённая контрольная работа предоставляется экзаменатору.

| Первая буква фамилии | Номер варианта |
| --- | --- |
| А Ж С Э З | 1 |
| Б И К Ч Р | 2 |
| В М У Щ Я | 3 |
| Г Н Ф П | 4 |
| Д О Х Ю | 5 |
| Е Л Ц Т Ш | 6 |

1 вариант

Тест 1

1. Субъект, имеющий юридические права на полное распоряжение результатами инвестиций:

а) заказчик;

б) инвестор;

в) проектировщик;

г) застройщик

2. Субъект капитального строительство, осуществляющий строительство объекта по договору с заказчиком:

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщика;

г) подрядчика

3. Способ капитального строительство,  при котором функции заказчика передаются генеральному подрядчику:

а) подрядный

б) под «ключ»

в) хозяйственный

Задача 1. Определить среднегодовую стоимость основных средств по следующим данным:

| Группы ОПФ | На начало года тыс.руб. | Ввод ОПФ тыс. руб. |  | Выбытие ОПФ тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | сумма | дата | сумма |
| Здания | 1920 |  |  | 12.04 | 180 |
| Сооружения | 284 | 14.06 | 600 |  |  |
| Машины и оборудование | 2345 | 20.08 | 645 | 7.09 | 150 |
|  |  | 5.10 | 289 |  |  |
| Инструмент | 139 |  |  | 10.11 | 50 |
| Прочие ОПФ | 803 | 19.05 | 140 |  |  |

Рассчитать  коэффициенты движения основных фондов

Задача 2 Объем строительно-монтажных работ составляет 482 млн. руб. Время одного оборота оборотных средств по плану – 48 , фактически – 50. определить величину высвобождаемых средств.

Тест 2

1) Материально имущественные ценности, участвующие многократно в процессе производства, и перекладывающие свою стоимость по частям на стоимость готового продукта:

- Оборотные средства

- Материальные ресурсы

- Основные фонды

- Предметы труда

2) Износ ОФ происходящий в результате интенсивной эксплуатации и под влиянием сил природы:

- Моральный износ

- Поломка оборудования

- Физический износ

- Обесценивание ОФ

3) Соответствие группы показателей показателям:

| 1. показатели движения 2. показатели состояния | - коэффициент годности - коэффициент выбытия - коэффициент ликвидации - коэффициент износа - коэффициент ввода - коэффициент прироста |
| --- | --- |

4) Показатель, характеризующий величину прибыли, приходящийся на 1 руб. средств, вложенных в ОФ:

- Фондоотдача

- Фондовооруженность

- Фондоемкость

- Рентабельность фондов

5) Коэффициент, характеризующий ту часть стоимости ОФ, которая еще не перенесена на стоимость нового продукта:

- Коэффициент выбытия

- Коэффициент годности

- Коэффициент износа

- Коэффициент ввода

6) Материально-вещественные ценности входящие в состав оборотных производственных фондов предприятия – это...

а. Производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива и т.д.

б. Станки, агрегаты, стеллажи

в. Готовая продукция, денежные средства в кассе и расчётном счёте

г. Прибыль предприятия, задолженность поставщикам.

7 ) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует...

а. Уровень технической оснащённости труда

б. Сумму оборотных средств затраченных на производство 1руб. реализованной продукции

в. Среднюю длительность одного оборота

г. Число кругооборотов совершённых оборотными средствами за определённый период

Задача3. Рассчитать з/п рабочего-повременщика 6-го разряда.

При условии:

- отработано за месяц 184 часа

- за выполнения задания начислена премия в размере 15%;

- в течении 8-ти смен заменял заболевшего работника 5-го разряда, за что производится доплата в размере 45% тарифной ставки соответствующего работника.

- районный коэффициент – 15%.

Тест 3

1.Количество продукции, произведённой в единицу рабочего времени, либо приходящейся на одного среднесписочного рабочего -...

2. Коэффициент, рассчитываемый  как отношение работников, проработавших 12 месяцев и более к среднесписочной численности

а) оборота по выбытию;                 б) оборота по приёму;

в) текучести кадров;                       г) постоянства кадров

3. Шкала разрядов, каждому из которых присвоен свой тарифный коэффициент:

а) тарифная ставка                         б) тарифная система

в) тарифная сетка

4.Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с занимаемой должностью:

а) косвенно-сдельная                    б) аккордная

в) повремённо-премиальная         г) окладная

Задача 4.

Определить плановую прибыль и плановый уровень рентабельности по следующим данным: сметная стоимость СМР -685 млн. руб., сметная прибыль – 57200 тыс. руб., задание по снижению экономии -6%, компенсируемые затраты – 34600 тыс. руб.

Тест 4

1. Суммарные издержки строительного производства за отчётный период – это... себестоимость

а) плановая                                  б) фактическая

в) сметная

2. Выраженные в денежной форме нормативные затраты строительной организации на строительные работы определяемые по сметным нормам, расценкам и ценам...

а) накладные расходы             б) сметная себестоимость

в) прямые затраты                    г) сметная стоимость

3.Относительный показатель эффективности производства, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования ресурсов...

2 вариант

Тест1

1. Субъект капитального строительства, имеющий права на земельный участок под застройку:

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщика;

г) подрядчика;

д) заказчика

2. Субъект строительства, целью которого является максимальная рентабельность строительных и монтажных работ :

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщика;

г) подрядчика;

д) заказчика

3. Способ капитального строительства, при котором строительство ведётся силами самого заказчика:

а) подрядный                    б) под «ключ»

в) хозяйственный

Задача 1

Определите годовую сумму амортизации, норму амортизации, остаточную стоимость , коэффициент годности и коэффициент износа, если:

- Срок службы оборудования  - 15 лет;

- Цена оборудования – 250 тыс.руб.

- Расходы на монтаж и установку оборудования 5% от цены

Фактический срок службы – 5 месяцев.

Задача 2

а) Стоимость ОПФ на начало года – 756 тыс. рублей. 01.03. были введены ОФ стоимостью 40 тыс. рублей, а 03.04. были выведены ОФ на сумму 20,8 тыс. рублей, а 1.09 ввели ОФ на сумму – 56 тыс. руб. Объем продукции составил 3 246тыс. рублей. Определить фондоотдачу, фондоемкость.

б) Объем строительно-монтажных работ составляет 326 млн. руб. Время одного оборота оборотных средств по плану – 46 , фактически – 42. Определить величину высвобождаемых средств.

Тест 2:

1) Стоимость ОФ, характеризующая фактические затраты на строительство зданий, приобретение оборудования, с учетом расходов на монтаж и доставку, в ценах, действующих на момент их ввода в действие:

- Восстановительная стоимость

- Первоначальная стоимость

- Остаточная стоимость

- Рыночная цена

2) Формула исчисления нормы амортизации при линейном способе:

3) Показатель, характеризующий сумму затраченных ОФ для производства 1руб. продукции:

- Фондоотдача

- Фондовооруженность

- Фондоемкость

- Рентабельность фондов

4) Соответствие показателей формулам:

| 1. фондоотдача 2. фондоемкость 3. рентабельность ОПФ 4. фондовооруженность |  |
| --- | --- |

5) Основные фонды являются частью имущества, используемого в качестве:

- Рабочей силы                           б. Средств труда

в. Предметов труда                       г. Оборотных средств

6. Состав оборотных производственных фондов(несколько ответов)

а. оборудование цехов

б. производственные запасы

в. Готовая продукция

г. Денежные средства

д. незавершённое производство

е) расходы будущих периодов

7) Фонды обращения- это...

а. материальные ресурсы предприятия

б. Транспортные средства предприятия, здания, сооружения

в. Готовые изделия, продукция отгруженная и находящаяся в пути, денежные средства

г. Прибыль

| Наименование показателя | 2006г | Наименование показателя | 2006 |
| --- | --- | --- | --- |

Задача 3. Рабочий-наладчик на втором участке имеет заработок по тарифной ставке 800 руб.Норма (план) выработки его участка 1200 ед. продукции. Фактически же изготовлено 1350 ед. Найти заработную плату наладчика.

Тест 3

1. Затраты рабочего времени на единицу продукции - ...

2. Коэффициент текучести кадров рассчитывается как отношение работников ... к среднесписочной численности

а) Проработавших 12 месяцев и более;                      б)  Принятым в течение года;

в) Выбывших в течение года по неуважительной причине;

г) Выбывших в течение года по уважительной причине

3. Оплата за каждую единицу продукции или выполненный объём работ:

а)сдельная                                     б) повременная

в) премиальная                              г) бестарифная

4.Количество товаров и услуг, которое можно приобрести на номинальную заработную плату:

а) фактическая                                б) потенциальная

в) реальная

Задача 4.

Определить плановую прибыль и плановый уровень рентабельности по следующим данным: сметная стоимость СМР -575 млн. руб., сметная прибыль – 67500 тыс. руб., задание по снижению экономии -7%, компенсируемые затраты – 38200 тыс. руб.

Тест 4

1. Формула сметной себестоимости:

а)                               б)

в)                                г)

2. Прибыль оставшаяся в распоряжении организации ... -

3. Соответствие уровня рентабельности и формулы

| 1.сметный | А) |
| --- | --- |
| 2.плановый | Б) |
| 3.фактический | В) |
| 4.балансовый | Г) |
| 5. чистый |  |

3 вариант

Тест1:

1. Субъект капитального строительства целью которых является сооружение и ввод объекта с минимальными капитальными вложениями -  это цель;

а) проектировщика;

б) заказчика;

в) подрядчика

д) застройщика

2. Субъект строительства, целью которого является максимальная рентабельность строительных и монтажных работ :

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщика;

г) подрядчика;

д) заказчика

3. Юридическое лицо, принявшее на себя функции организатора и управляющего по строительству объекта ...-

а) застройщик;

б) инвестор;

в) генподрядчик;

г) заказчиком

Задача1.

Оборудование было куплено в 2002 за 2125 тыс.руб. затраты на доставку составили  4,5% от цены, монтаж оборудования составил 2% от цены оборудования. Фактический срок службы составляет 5 лет. Цены в 2007 году по сравнению с 2001 годом в среднем подорожали в 1,6 раза. Износ за 5 лет эксплуатации составил 798 тыс.руб. Определить:

- первоначальную стоимость ОПФ;

- восстановительную стоимость ОПФ;

- Остаточную стоимость ОПФ  по первоначальной стоимости;

- Остаточную стоимость ОПФ по восстановительной стоимости

Задача 2.

а) Определите фондовооружённость труда, если фондоотдача 2,02руб., годовой выпуск продукции 8936 тыс.рублей, среднегодовая численность рабочих 110 человек.

б) Фирма реализовала продукцию в отчетном квартале на 640 тыс. руб. при средних остатках оборотных средств 120 тыс. руб. В следующем квартале объем реализованной продукции уменьшилась на 4% при неизменной сумме оборотных средств. Определить показатели эффективности использования оборотных средств в первом и втором квартале

Тест 2

1) Стоимость ОФ, характеризующая первоначальную стоимость в ценах, действующих в данный момент времени:

- Восстановительная стоимость

- Остаточная стоимость

- Рыночная цена

- Первоначальная стоимость

2) Формула исчисления нормы амортизации при нелинейном способе:

- б.

в. г.

3) Показатель, характеризующий выпуск продукции, приходящийся на 1руб. стоимости ОПФ:

- Фондоотдача

- Фондовооруженность

- Фондоемкость

- Фондорентабельность фондов

4) Соответствие показателей формулам:

| 1. коэффициент ввода 2. коэффициент выбытия 3. коэффициент годности 4. коэффициент износа |  |
| --- | --- |

5) Коэффициент, характеризующий ту часть стоимости ОПФ, которая уже перенесена на стоимость готового продукта:

- коэффициент ввода

- коэффициент выбытия

- коэффициент годности

- коэффициент износа

6) Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует...

а. уровень технической оснащённости труда

б. сумму оборотных средств затраченных на производство 1руб. реализованной продукции

в. Среднюю длительность одного оборота

г.Число кругооборотов совершённых оборотными средствами за определённый период.

7) Показатели эффективности использования оборотных средств...

а. прибыль

б. фондоотдача

в. Коэффициент оборачиваемости

г. Средняя продолжительность одного оборота

д. фондовооружённость

е. коэффициент загрузки

Задача 3

Определить трудоемкость единицы продукции по плану и фактически, а также сокращение производительности труда на основе следующих данных:

- общее время работы по плану 44 тыс. часов, фактически 45 тыс. часов.

- плановый объем выпуска продукции 840 шт., фактически – 800 шт.

Тест 3

1. Полезный фонд рабочего времени определяется как разность между...

а) номинальным и явочным фондом рабочего времени;

б) бюджетом  рабочего времени и факторами, сокращающими рабочую смену;

в) номинальным фондом рабочего времени и факторами, сокращающими рабочую смену

2.Коэффициент оборота по приему рассчитывается отношением.... к среднесписочной численности работников

а) количества работников проработавших 12 месяцев и более;

б) принятых работников в течение года;

в) количества выбывших работников в течение года

3. Размер оплаты труда в единицу  рабочего времени

а) тарифная ставка                        б) тарифная система

в) тарифная сетка

4. Оплата за фактически отработанное время:

а)сдельная                                      б) повременная

в) премиальная                               г) бестарифная

Задача 4

Рассчитать сметную стоимость строительства при следующих данных:

Стоимость материалов – 698,4 тыс. руб.; заработная плата основных рабочих – 398,5 тыс. руб.; расходы на эксплуатацию машин и механизмов – 202 тыс. руб. в т.ч. заработная плата механизаторов- 67,4 тыс. руб.. Норматив накладных 110%, норматив сметной прибыли – 55%.

Тест 4

1. Формула сметной стоимости...

а)                              б)

в)                                г)

2.Цена, устанавливаемая заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда на капитальное строительство или капитальный ремонт ...-

3. Соответствие видов прибыли их определениям

| 1. плановая | А) прибыль, предусмотренная в процессе составления проектной документации |
| --- | --- |
| 2. сметная | Б) прибыль, определённая, в процессе разработки бизнес-планов |
| 3.фактическая | В) финансовый результат подрядчика за определённый период его деятельности |
| 4. балансовая |  |

4 вариант

Тест 1

1. Субъект, имеющий юридические права на полное распоряжение результатами инвестиций:

а) заказчик;

б) инвестор;

в) проектировщик;

г) застройщик

2. Субъект капитального строительство, осуществляющий строительство объекта по договору с заказчиком:

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщика;

г) подрядчика

3. Субъект капитального строительства, имеющий права на земельный участок под застройку:

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщика;

г) подрядчика;

д) заказчика

Задача 1.

Оборудование было куплено в 2001 за 1250 тыс.руб. затраты на доставку составили  5% от цены, монтаж оборудования составил 3% от цены оборудования. Фактический срок службы составляет 6 лет. Цены в 2007 году по сравнению с 2001 годом в среднем подорожали в 1,8 раза. Износ за 6 лет эксплуатации составил 818,5 тыс.руб. Определить:

  - первоначальную стоимость ОПФ;

  - восстановительную стоимость ОПФ;

  - Остаточную стоимость ОПФ  по первоначальной стоимости;

  - Остаточную стоимость ОПФ по восстановительной стоимости;

Задача 2

а) Стоимость ОПФ на начало года – 773тыс. рублей. 01.02. были введены ОФ стоимостью 20 тыс. рублей, а 04.03 были выведены ОФ на сумму 70 тыс. рублей, 1.11 ввели ОПФ – 90 тыс. рублей. Объем продукции составил 2132,8 тыс. рублей. Определить фондоотдачу и фондоемкость.

б). Фирма реализовала продукцию в отчетном квартале на 580 тыс. руб. при средних остатках оборотных средств 80 тыс. руб. В следующем квартале объем реализованной продукции возрастает на 2% при неизменной сумме оборотных средств. Определить показатели эффективности использования оборотных средств в первом и втором квартале

Тест 2

1) Износ, связанный с постепенным отставанием ранее созданных ОФ от современного технического уровня:

- Моральный износ

- Физический износ

- Поломка оборудования

- Разрушение зданий

2) Соответствие группы показателей – показателям:

| 1. общие показатели уровня использования ОПФ 2.частные показатели уровня использования ОПФ | - фондоотдача - коэффициент сменности - коэффициент экстенсивного использования оборудования - коэффициент интенсивного использования оборудования - Фондовооруженность - фондоемкость |
| --- | --- |

3) Показатель, характеризующий величину ОПФ, приходящуюся на 1 человека:

- Фондоотдача

- Фондовооруженность

- Фондоемкость

- Фондорентабельность фондов

4) Материально имущественные ценности, участвующие многократно в процессе производства, и перекладывающие свою стоимость по частям на стоимость готового продукта:

а. Оборотные средства

б. Материальные ресурсы

в. Основные фонды

г. Предметы труда

5) Стоимость ОФ, характеризующая фактические затраты на строительство зданий, приобретение оборудования, с учетом расходов на монтаж и доставку, в ценах, действующих на момент их ввода в действие:

а) Восстановительная стоимость

б) Первоначальная стоимость

в) Остаточная стоимость

г) Рыночная цена

6) Фонды обращения- это...

а. материальные ресурсы предприятия

б. Транспортные средства предприятия, здания, сооружения

в. Готовые изделия, продукция отгруженная и находящаяся в пути, денежные средства

г. Прибыль

7) Состав оборотных производственных фондов

а. оборудование цехов

б. производственные запасы

в. Готовая продукция

г. Денежные средства

д. незавершённое производство

е) расходы будущих периодов

Задача 3

Определить выработку на одного работающего в натуральном и денежном вариантах на основе следующих данных:

- годовой объем выпуска продукции = 700 тыс. шт. или 3 500 тыс. руб.

- среднесписочное число работающих на предприятии – 750 человек.

Тест 3

1.Показатель, рассчитываемый как разница между номинальным фондом и неявками ...

а) бюджет рабочего времени;                                    б) явочный фонд рабочего времени;

в) средняя продолжительность рабочей смены;     г) полезный фонд рабочего времени;

2. Коэффициент постоянства кадров рассчитывается как отношение работников ... к среднесписочной численности

а) Проработавших 12 месяцев и более;                         б) Принятым в течение года;

в) Выбывших в течение года по неуважительной причине;

г) Выбывших в течение года по уважительной причине

3.Совокупность норм и нормативов, обеспечивающих дифференциацию оплаты труда, исходя из различий в сложности выполняемых работ и из условий труда:

а) тарифная ставка                        б) тарифная система

в) тарифная сетка

4. Оплата труда, при которой общая сумма заработка определяется до выполнения работ по действующим нормам и расценкам

а) сдельно-премиальная;              б) сдельно-прогрессивная

в) аккордная;                                  г) косвенно-сдельная

Задача 4.

Рассчитать сметную себестоимость по следующим данным:

Затраты на материалы 452,5 тыс. руб., затраты на выплату заработной платы – 363,2 тыс. руб., затраты по эксплуатации машин и механизмов – 182 тыс. руб.,  в т. ч. Заработная плата механизаторов – 34,5 тыс. руб. Норматив накладных расходов 115%.

Тест 4

1.Формула плановой себестоимости...

а)                               б)

в)                                  г)

2. Прибыль, предусмотренная в процессе составления проектной документации...

а) плановая                                                   б) балансовая

в) сметная                                                     г) налогооблагаемая

3. Соответствие себестоимости  её определению

| себестоимость | определение |
| --- | --- |
| 1.Сметная | а) себестоимость уменьшенная на величину экономии |
| 2.плановая | б) Суммарные издержки строительного производства за отчётный период |
| 3.фактическая | в) выраженные в денежной форме нормативные затраты организации на производство СМР, определяемые по сметным нормам |
| 4. балансовая |  |

5 вариант

Тест 1

1. Субъект капитального строительства целью которых является сооружение и ввод объекта с минимальными капитальными вложениями -  это цель;

а) проектировщика;

б) заказчика;

в) подрядчика

д) застройщика

2. Способ капитального строительство,  при котором функции заказчика передаются генеральному подрядчику:

а) подрядный

б) под «ключ»

в) хозяйственный

3. Юридическое лицо, принявшее на себя функции организатора и управляющего по строительству объекта ...-

а) застройщик;

б) инвестор;

в) генподрядчик;

г) заказчиком

Задача 1.

Определите годовую сумму амортизации, норму амортизации, остаточную стоимость , коэффициент годности и коэффициент износа, если:

- Срок службы оборудования  - 10 лет;

- Цена оборудования – 300 тыс. руб.

- Расходы на доставку и установку составляют – 3% от цены

- Фактический срок службы – 3 года.

Задача 2

А) Определите фондовооружённость труда, если фондоотдача 1,32руб., годовой выпуск продукции 9126 тыс.рублей, среднегодовая численность рабочих 34 человека.

Б) Объем строительно-монтажных работ составляет 482 млн. руб. Время одного оборота оборотных средств по плану – 48 , фактически – 50. определить величину высвобождаемых средств.

Тест 2 
1) Основные фонды являются частью имущества, используемого в качестве:

а) Рабочей силы

б) Средств труда

в) Предметов труда

г) Оборотных средств

2) Стоимость ОФ, характеризующая первоначальную стоимость в ценах, действующих в данный момент времени:

а) Восстановительная стоимость

б) Остаточная стоимость

в) Рыночная цена

г) Первоначальная стоимость

3) Износ ОФ происходящий в результате интенсивной эксплуатации и под влиянием сил природы:

а) Моральный износ

б) Поломка оборудования

в) Физический износ

г) Обесценивание ОФ

4) Формула исчисления нормы амортизации при линейном способе:

а)

б)

в)

г)

5) Соответствие группы показателей – показателям:

| 1. общие показатели уровня использования ОПФ 2.частные показатели уровня использования ОПФ | а) фондоотдача б) коэффициент сменности в) коэффициент экстенсивного использования оборудования г) коэффициент интенсивного использования оборудования д) Фондовооруженность е) фондоемкость |
| --- | --- |

6) Материально-вещественные ценности входящие в состав оборотных производственных фондов предприятия – это...

а. Производственные запасы сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива и т.д.

б. Станки, агрегаты, стеллажи

в. Готовая продукция, денежные средства в кассе и расчётном счёте

г. Прибыль предприятия, задолженность поставщикам.

7 ) Коэффициент оборачиваемости оборотных средств характеризует...

а. Уровень технической оснащённости труда

б. Сумму оборотных средств затраченных на производство 1руб. реализованной продукции

в. Среднюю длительность одного оборота

г. Число кругооборотов совершённых оборотными средствами за определённый период.

Задача 3.

Определить трудоемкость единицы продукции по плану и фактически, а также сокращение производительности труда на основе следующих данных:

1.общее время работы по плану 42 тыс. часов, фактически 40 тыс. часов.

2. плановый объем выпуска продукции 640 шт., фактически – 520 шт.

Тест 3

1.  Коэффициент оборота по выбытию рассчитывается отношением ... к среднесписочной численности работников

а) количества работников проработавших 12 месяцев и более;

б) принятых работников в течение года;

в) количества выбывших работников в течение года

2. Явочный фонд рабочего времени, рассчитывается как разница между номинальным фондом и ...

а) Неявками;                                                               б) Цело сменными простоями;

в) Предпраздничными сокращенными днями;       г) Внутрисменными простоями;

д) Выходными и праздничными днями

3. Форма оплаты труда, при которой заработок работника находится в прямой зависимости от количества и качества изготовленной продукции...

4.Формула определения выработки на одного рабочего

а) ;                             б) ;                                   в)

Задача 4.

Рассчитать сметную себестоимость по следующим данным:

Затраты на материалы 452,5 тыс. руб., затраты на выплату заработной платы – 363,2 тыс. руб., затраты по эксплуатации машин и механизмов – 182 тыс. руб.,  в т. ч. Заработная плата механизаторов – 34,5 тыс. руб. Норматив накладных расходов 115%.

Тест 4

1. Формула договорной цены...

а)                                          б)

в)                                         г)

2. Размер денежных средств получаемых, строительно-монтажной организацией от заказчика для покрытия издержек строительного производства

а) накладные расходы                                 б) сметная себестоимость

в) прямые затраты                                        г) сметная стоимость

3. Суммарные издержки строительного производства за отчётный период – это... себестоимость

а) плановая                                  б) фактическаяв) сметная

6 вариант

Тест 1

1. Субъект капитального строительство, осуществляющий строительство объекта по договору с заказчиком:

а) инвестор;

б) застройщик;

в) проектировщика;

г) подрядчика

2. Субъект капитального строительства целью которых является сооружение и ввод объекта с минимальными капитальными вложениями -  это цель;

а) проектировщика;

б) заказчика;

в) подрядчика

д) застройщика

3. Один из показателей общей экономической эффективности капитальных вложений…

а) срок полезного использования;

б) срок окупаемости;

в) срок выполнения работ

Задача 1.

Определить среднегодовую стоимость основных средств по следующим данным:

| Группы ОПФ | На начало года тыс.руб. | Ввод ОПФ тыс. руб. |  | Выбытие ОПФ тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | дата | сумма | дата | сумма |
| Здания | 2420 |  |  | 11.03 | 230 |
| Сооружения | 344 | 1.06 | 560 | 4.08 | 120 |
| Машины и оборудование | 3345 |  |  | 3.03 | 180 |
|  |  | 2.10 | 489 | 5.06 | 110 |
| Инструмент | 139 | 1.03 | 25 | 10.11 | 50 |
| Прочие ОПФ | 803 | 19.05 | 140 | 25.11 | 90 |

По данным рассчитать  коэффициенты движения основных фондов.

Задача 2.

Фирма реализовала продукцию в отчетном квартале на 580 тыс. руб. при средних остатках оборотных средств 80 тыс. руб. В следующем квартале объем реализованной продукции возрастает на 3% при неизменной сумме оборотных средств. Определить показатели эффективности использования оборотных средств в первом и втором квартале.

Тест 2

1) Показатель, характеризующий выпуск продукции, приходящийся на 1руб. стоимости ОПФ:

а) Фондоотдача

б) Фондовооруженность

в) Фондоемкость

г) Фондорентабельность фондов

2) Показатель, характеризующий величину ОПФ, приходящуюся на 1 человека:

а) Фондоотдача

б) Фондовооруженность

в) Фондоемкость

г) Фондорентабельность фондов

3) Соответствие показателей формулам:

| 1. коэффициент ввода 2. коэффициент выбытия 3. коэффициент годности 4. коэффициент износа | а) б) в) г) д) |
| --- | --- |

4) Показатель, характеризующий величину прибыли, приходящийся на 1 руб. средств, вложенных в ОФ:

а) Фондоотдача

б) Фондовооруженность

г) Фондоемкость

д) Рентабельность фондов

5) Коэффициент, характеризующий ту часть стоимости ОФ, которая еще не перенесена на стоимость нового продукта:

а) Коэффициент выбытия

б) Коэффициент годности

в) Коэффициент износа

г) Коэффициент ввода

6) Фонды обращения- это...

а. материальные ресурсы предприятия

б. Транспортные средства предприятия, здания, сооружения

в. Готовые изделия, продукция отгруженная и находящаяся в пути, денежные средства

г. Прибыль

7) Коэффициент загрузки оборотных средств характеризует...

а. уровень технической оснащённости труда

б. сумму оборотных средств затраченных на производство 1руб. реализованной продукции

в. Среднюю длительность одного оборота

г.Число кругооборотов совершённых оборотными средствами за определённый период.

Задача 3

Определить выработку на одного работающего в натуральном и денежном вариантах на основе следующих данных:

1. годовой объем выпуска продукции = 580 тыс. шт. или 4 200 тыс. руб.

2. среднесписочное число работающих на предприятии – 800 человек.

Тест 3

1. Номинальный фонд рабочего времени рассчитывается как разница между календарным количеством дней и ...

а) Неявками;                                                             б) Цело сменными простоями;

в) Предпраздничными сокращенными днями;     г) Внутрисменными простоями;

д) Выходными и праздничными днями

2. Бюджет рабочего времени определяется как произведение...

а) явочного и номинального фонда рабочего времени;

б) явочного фонда рабочего времени и продолжительности рабочей смены;

в) продолжительности рабочей смены и номинального фонда рабочего времени

3. Форма оплаты труда , при которой заработок определяется в зависимости от количества отработанного времени и уровня его квалификации- ...

4. Формула определения трудоёмкости...

а) ;                                  б) ;                                        в)

Задача 4.

Рассчитать сметную себестоимость по следующим данным:

Затраты на материалы 332,5 тыс. руб., затраты на выплату заработной платы – 203,7 тыс. руб., затраты по эксплуатации машин и механизмов – 136 тыс. руб.,  в т. ч. Заработная плата механизаторов – 24. тыс. руб. Норматив накладных расходов 105%.

Тест 4

1. Расходы, связанные с производством строительных работ, которые прямо и непосредственно можно включать в себестоимость конкретных объектов...

а) накладные расходы                                 б) сметная прибыль

2.Цена, устанавливаемая заказчиком и подрядчиком при заключении договора подряда на капитальное строительство или капитальный ремонт ...-

в) прямые затраты                                      г) сметная стоимость

3. Соответствие уровня рентабельности и формулы

| 1.сметный | А) |
| --- | --- |
| 2.плановый | Б) |
| 3.фактический | В) |
| 4.балансовый | Г) |
| 5. чистый |  |

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.01 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения

для специальности

08.02.04Водоснабжение и водоотведение

Квалификация –техник

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________2019 г Председатель ПЦК ___________Хидиятуллина А.А. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________2019г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Хидиятуллина Анна Александровна, преподавательГБПОУ «ЮУрГТК»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по профессиональному модулю

(ПМ.01) «Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения»

для студентов очной формы обучения по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, разработанную преподавателем ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Хидиятуллиной А.А.

Программа,методические указания и контрольные заданияПМ.01 «Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения»для студентов заочной формы обучения составлена в соответствии с программой профессионального модуля, являющегося частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Настоящая программа, методические указания и контрольные заданиярассчитаны на 1171 час из них аудиторных - 136 часови включает в себя шесть основных разделов, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям технического профиля.

Тематический план раскрывает содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, курсового проекта, самостоятельной работы обучающихся и время, отведенное на каждый вид работы.

Настоящие методические указания и контрольные задания представляют собой задания и служат для закрепления у студентов знаний и умений при разработке технологий и проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 26 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 29 |
| 5.Задание на курсовое проектирование, методические указания по выполнению | 34 |
| 6. Контрольные ЗАДАНИЯ, методические указания по их выполнению |  |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведениедля квалификации «техник».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности: Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

Спецификация профессиональных компетенций

| Формируемые компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения; | Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | - работать с нормативными правовыми актами; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; - выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения; | - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; |
| ПК 1.2. Определять расчётные расходы воды; | Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | - работать с нормативными правовыми актами; - выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения; - пользоваться расчетными программами; -выполнять расчеты элементов санитарно-технических систем; | - основы проектирования и конструирования; - строительные нормы и правила; |
| ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков; | Подбор и использование оборудования и материалов в наружных и внутренних системах водоснабжения и водоотведения; | - разрабатывать технологические схемы очистки природных и сточных вод, схемы обработки осадков; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; | - строительные нормы и правила; - технологию выполнения строительно-монтажных работ; - передовые технологии и современное оборудование; - основные гидротехнические сооружения, используемые в системах водоснабжения и водоотведения; |
| ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения; | Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | - работать с нормативными правовыми актами; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; - выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения; - пользоваться расчетными программами; - выполнять расчеты элементов санитарно-технических систем; | - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; - передовые технологии и современное оборудование; |
| ПК 1.5. Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения; | Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | - читать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения; - читать и выполнять чертежи санитарно-технических систем; | - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - основные гидротехнические сооружения, используемые в системах водоснабжения и водоотведения; - современное насосное оборудование; |
| ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения; | Подбор и использование оборудования и материалов в наружных и внутренних системах водоснабжения и водоотведения; | - работать с нормативными правовыми актами; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; - составлять ведомости и спецификации оборудования и материалов, элементов проектируемых систем водоснабжения и водоотведения; - использовать информационные технологии при подборе и поиске необходимого оборудования, | - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; - технологию выполнения строительно-монтажных работ; - передовые технологии и современное оборудование; |
| ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям. | Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | - применять современные технологии строительства систем водоснабжения и водоотведения; | - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; - передовые технологии и современное оборудование; |

Спецификация общих компетенций

| Шифр инаименование компетенций | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессионально й и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Знать актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсызадействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки – 1171 часов,

Из них   во взаимодействии с преподавателем:– 136часов,

на МДК: – 136 часов,

теоретическое обучение: 52 часов,

лабораторные и практические работы: 34 часов,

курсовое проектирование – 50 часов,

на практики: производственную  468 часов,

экзамены и консультации (в том числе на экзамен по модулю)  – 24 часа,

самостоятельная работа  1011 часов.

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональ-ныхобщих компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | объем образовательной нагрузки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательные аудиторные учебные занятия |  |  | Консультации и экзамены |  | внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа | учебная часов | Производственная часов (если предусмотрена рассредото-ченная практика) |
|  |  |  | всего, часов | в т.ч. лаборатор-ные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовой проект, часов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ПК 1.1, ПК 1.2, ОК1-4, ОК 9-10 | Раздел 1. Участие в проектировании элементов сооружений водоснабжения и водоотведения | 209 | 26 | 10 |  |  |  | 111 |  | 72 |
| ПК 1.6, ПК 1.7, ОК 1-4, ОК 9-10 | Раздел 2. Разработка чертежей и расчет элементов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения | 70 | 14 | 6 |  |  |  | 56 |  | - |
| ПК 1.4, ПК 1.5, ОК 1-4,ОК 7, ОК 9-10 | Раздел 3. Участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения | 688 | 72 | 8 | 50 | 12 |  | 280 |  | 324 |
| ПК 1.3, ОК 1-4, ОК 9-10 | Раздел 4. Участие в проектировании наружных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения | 120 | 24 | 10 |  |  |  | 96 |  |  |
| ПК 1.1-ПК 1.7, ОК 1-4,ОК 7, ОК 9-10 | Производствен-наяпрактика (попрофилю специальности), часов | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1171 | 136 | 34 | 50 |  | 24 | 543 |  | 468 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Раздел 1 ПМ. Участие в проектировании элементов сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 92 |
| МДК 01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения |  |  |  | 56 |
| Тема 1.1Гидротехнические сооружения | Содержание |  | Уровень освоения | 9 |
|  | - Основы гидрологии и гидрометрии |  | 2 |  |
|  | - Подземные воды и условия их залегания |  | 2 |  |
|  | - Понятие о реках. Факторы речного стока |  | 2 |  |
|  | - Наблюдение за поверхностным стоком |  | 2 |  |
|  | - Гидрологические расчеты |  | 2 |  |
|  | - Регулирование стока. Водохранилище |  | 2 |  |
|  | - Гидротехнические сооружения. |  | 2 |  |
|  | - Водонапорные сооружения |  | 2 |  |
|  | - Водосбросные и водопропускные сооружения |  | 2 |  |
|  | - Затворы. Водозаборные сооружения |  | 2 |  |
|  | - Накопители твердых и жидких отходов |  | 2 |  |
|  | - Эксплуатация гидротехнических сооружений |  | 2 |  |
|  | - Мероприятия по улучшению состояния водоемов и качества воды в них |  | 2 |  |
|  | - Наблюдения за состоянием гидротехнических сооружений и уход за ними |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |
|  | Практическиезанятия |  |  | 4 |
|  | - Определение минимальных и максимальных расходов воды в реке по заданным процентам обеспеченности |  |  |  |
|  | - Определение объемов водохранилища и построение кривых зависимости площади водного зеркала и объема водохранилища от уровня воды в нем |  |  |  |
|  | - Построение поперечного разреза тела земляной плотины |  |  |  |
|  | - Анализ работы действующего гидроузла |  |  |  |
| Зачет |  |  |  | 1 |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Гидрологические расчеты Водохозяйственные расчеты Водонапорные сооружения. Водозаборные сооружения. Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  | 46 |
| МДК 01.03 Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 36 |
| Тема 1.3Водоснабжение и водоотведение малых населенных пунктов | Содержание |  |  | 4 |
|  | - Классификация систем водоснабжения Системы водоснабжения |  | 2 |  |
|  | - Нормы и режимы водопотребления Схемы и трассировка водопроводных сетей |  | 2 |  |
|  | - Временные водоприемники Горизонтальные водозаборы. Трубчатые колодцы. Шахтные колодцы |  | 2 |  |
|  | - Каптаж родников |  | 2 |  |
|  | - Новые технологии в очистке природных вод малых населенных пунктов |  | 2 |  |
|  | - Особенности водоотведения малых населенных пунктов. Установки механической очистки |  | 2 |  |
|  | - Двухъярусные отстойники. Осветлители – перегниватели |  | 2 |  |
|  | - Сооружения биологической очистки сточных вод |  | 2 |  |
|  | - Аэрационные сооружения. Очистные сооружения компании «Росводконсалтинг» Очистные сооружения для автомоек |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |
|  | - Определение удельного водопотребления и расчетных расходов воды |  |  |  |
|  | - Гидравлический расчет тупиковой сети малых населенных пунктов |  |  |  |
|  | - Разработка конструкции трубчатого колодца. |  |  |  |
|  | - Разработка конструкции камеры восходящих и нисходящих родников. |  |  |  |
|  | - Подбор комплекта оборудования для семейного бассейна малой загруженности. |  |  |  |
|  | - Подбор компактной установки по очистке сточных вод. |  |  |  |
|  | - Расчет установок механической очистки – 3-х камерных септиков. |  |  |  |
|  | - Отведение и очистка сточных вод загородных домов. |  |  |  |
|  | - Расчет выгреба загородного дома. |  |  |  |
|  | - Расчет фильтрующего колодца. |  |  |  |
|  | - Расчет фильтрующей траншеи. |  |  |  |
|  | - Чтение чертежей - очистных сооружений для автомоек. |  |  |  |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Классификация систем водоснабжения; Системы водоснабжения; Гидравлический расчет тупиковой сети; Временные водоприемники; Шахтные колодцы; Каптаж родников; Установки механической очистки; Двухъярусные отстойники; Сооружения биологической очистки сточных вод; Аэрационные сооружения; Очистные сооружения для автомоек. |  |  |  | 32 |
| Раздел 2 ПМ. Разработка чертежей и расчет элементов и оборудования систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 70 |
| МДК 01.03 Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 70 |
| Тема 2.1Насосные и воздуходувные станции | Содержание |  |  | 13 |
|  | - Насосы и воздуходувки. Основные энергетические параметр и насосов и воздуходувок. Центробежные насосы. Регулирование работы насосов. Параллельное и последовательная работа центробежных насосов. Конструктивные особенности различных типов насосов и воздуходувок. |  | 2 |  |
|  | - Насосные и воздуходувные станции.Насосные станции водоснабжения. Насосные станции водоотведения. Воздуходувные станции. Электроснабжение насосных станций. Основы автоматизации насосных станций. Технико-экономические показатели работы насосных станций. Эксплуатация насосных станций. |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | 2 |
|  | - Анализ конструкции центробежного насоса. |  |  |  |
|  | - Снятие характеристик центробежного насоса и их построение. |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |
|  | - Выбор числа и типа насосов водопроводной насосной станции по сводному графику полей. |  |  |  |
|  | - Построение графика совместной работы: водопроводная насосная станция - сеть. |  |  |  |
|  | - Анализ оборудования насосной станции водоснабжения. |  |  |  |
|  | - Выбор числа и типа насосов насосной станции водоотведения. |  |  |  |
|  | - Построение графика совместной работы: насосная станция водоотведения - сеть. |  |  |  |
|  | - Анализ оборудования насосной станции водоотведения. |  |  |  |
| Зачет |  |  |  | 1 |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Изучение конструкции центробежного насоса Различные типы насосов Определение расчетной производительности насосных станций водоснабжения Определение расчетной производительности насосных станций водоотведения Изучение оборудования насосной станции водоотведения Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  | 56 |
| Раздел 4 ПМ. Участие в проектировании наружных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 40 |
| МДК 01.03 Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 40 |
| Тема 4.2 Строительные машины и механизмы | Содержание |  |  | 6 |
|  | - Общие сведения о механизации строительства и строительных машинах |  | 1 |  |
|  | - Транспортные и погрузо-разгрузочные машины. Грузоподъемные машины. Машины для подготовки работ. Траншейные экскаваторы. Классификация машин и оборудования для свайных работ. Свайные молоты, их устройство и принцип работы. Машины и оборудование для приготовления растворов. Назначение и классификация дозаторов. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Ручные машины |  | 1 |  |
|  | - Общие сведения об эксплуатации строительных машин |  | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |
|  | - Выбор машин для земляных работ, по объему. |  |  |  |
|  | - Определение параметров машин для свайных работ |  |  |  |
|  | - Выбор метода и механизмов для погрузки разгрузки труб |  |  |  |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Основы классификации строительных машин; Транспортные и погрузо-разгрузочные машины;Машины для земляных работ;Изучение экскаватора;Машины и оборудование для свайных работ;Машины и оборудование для приготовления бетонов и растворов;Изучение отделочной машины;Общие сведения об эксплуатации строительных машин. |  |  |  | 34 |
| Производственная практика раздела 1 (Проектировочные работы) Виды работ - Проектирование и обработка элементов внутренних систем водоснабжения и водоотведения - Инструктаж по технике безопасности - Работа с измерительным инструментом - Работа с планами здания. - Составление аксонометрической схемы здания Производственная практика раздела 1 (Геодезические работы) Виды работ - Подготовительные работы - Геодезические работы при трассировании сооружений линейного типа - Геодезические разбивочные работы - Итоговый контроль прохождения практики |  |  |  | 72 |
| Раздел 3 ПМ. Участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 364 |
| МДК 01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения |  |  |  | 123 |
| Тема 3.1Наружные сети водоснабжения |  | Содержание |  | 2 |
|  |  | - Природные водные ресурсы и их использование для целей водоснабжения. Изыскания для проектирования систем водоснабжения. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения. | 1 |  |
|  |  | - Централизованная система водоснабжения и её основные элементы. Удельное водопотребление. Определение расчётных расходов воды. Режим работы водопровода и её элементов. Водонапорные башни и пневматические установки. Резервуары чистой воды. | 2 |  |
|  |  | - Классификация и трассировка водопроводных сетей и водопроводов. Расчётная схема отбора воды. Определение диаметров и потерь напора в сети и водоводах. Гидравлический расчёт сети. Напоры в системах водоснабжения. Устройство и оборудование водопроводных сетей. | 2 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |
|  |  | Практические занятия |  | - |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Определение удельного водопотребления Определение расчетных расходов воды Расчёт водонапорной башни Гидравлический расчет сети Определение пьезометрических отметок и построение пьезометрических линий Подготовка к курсовому проекту |  |  |  | 71 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту |  |  |  | 49 |
| Тематика курсового проекта: - Проектирование сетей водоснабжения (с различными исходными данными) - Проектирование водоотводящих сетей и сооружений(с различными исходными данными) |  |  |  |  |
| Зачет |  |  |  | 1 |
| МДК 01.02 Проектирование элементов систем водоотведения |  |  |  | 136 |
| Тема 3.2 Водоотведение |  | Содержание |  | 8 |
|  |  | - Сточные воды и их классификация. Схемы водоотведения. Системы водоотведения. Условия приема сточных вод в сети водоотведения. Сливные станции. | 1 |  |
|  |  | - Объекты водоотведения. Исходные материалы. Методика расчетных расходов бытовых и производственных сточных вод. | 2 |  |
|  |  | - Разбивка территории на бассейны водоотведения. Принципы трассировки сетей. Схема трассировки. Глубина заложения сети водоотведения. Расположение сетей в поперечном сечении проезда. - Правила конструирования сетей водоотведения. Расчетные участки. Модуль стока. | 3 |  |
|  |  | - Особенности движения СВ по сети водоотведения. Гидравлический расчет сети водоотведения. Степень наполнения трубопровода. Основные задачи по расчету безнапорных сетей водоотведения. Определение высотного положения сети на основании гидравлического расчета | 3 |  |
|  |  | - Требования, предъявляемые к материалу труб и коллекторов. Соединения труб. Основания под трубы. Колодцы. Пересечение трубопроводов с водными преградами Методика построения продольного профиля на нескольких участках сети. | 2 |  |
|  |  | - Перекачка сточных вод | 1 |  |
|  |  | - Виды и устройство дождевых сетей. | 1 |  |
|  |  | - Классификация загрязненных СВ по происхождению и физическому состоянию. Растворение и потребление кислорода в сточной жидкости. БПК и ХПК. Концентрация загрязняющих веществ бытовых и производственных стоков. Бактериальная загрязненность. | 3 |  |
|  |  | - ПДК и ПДС. Методика расчета необходимой степени очистки сточных вод. | 2 |  |
|  |  | - Основные методы очистки сточных вод | 2 |  |
|  |  | - Решетки. Расчет решеток, количество и состав загрязнений задерживаемых в решетках. Песколовки. Расчет песколовок. Песковые площадки и бункеры Отстойники. Основные типы. Расчет. Оценка эффективности работы. Преаэраторы и биокаогуляторы. | 3 |  |
|  |  | - Принципиальные основы процессов биохимической очистки. Сооружения биологической очистки СВ в естественных и искусственно созданных условиях. Поля орошения и фильтрации. Нагрузка сточных вод. Биофильтры. Методы расчета. Аэротенки. Характеристика активного ила. Схемы работы аэротенков с регенераторами и без. Оценка эффективности. Основные направления интенсификации работы аэрационных сооружений. Вторичные отстойники. Расчет вторичных отстойников. Илоуплотнители. Расчет илоуплотнителей. | 3 |  |
|  |  | - Назначение физико-химической очистки. Сооружения. Преимущества и недостатки. | 3 |  |
|  |  | - Методы обеззараживания СВ. Хлораторы. Смесители. Контактные резервуары. Конструкция и расчет. Обеззараживание озонированием, бактерицидным облучением. Выпуск сточных вод в водоем. | 2 |  |
|  |  | - Состав и свойства осадка первичных и вторичных отстойников. Состав и количество выделяющегося газа, и его использование. Сооружения для сбраживания осадка. Конструкция, принцип работы. Метантенки. Стабилизаторы. Обезвоживание осадков в естественных условиях. Иловые площадки. Конструкции и принцип действия. Механическое обезвоживание осадков. Преимущества и недостатки различных способов обезвоживания. Термическая сушка осадков СВ. | 3 |  |
|  |  | - Особенности систем и сооружений для очистки СВ от малых населенных пунктов. | 1 |  |
|  |  | - . Выбор площадки под очистные сооружения и их состав. Высотное расположение очистных сооружений. Блоки емкостей. | 2 |  |
|  |  | - Регенеративные и деструктивные методы очистки производственных стоков. Усреднители. Механическая очистка производственных СВ. Сооружения очистки от всплывающих загрязнений. Типы фильтров. Химическая очистка производственных СВ. Методы физико-химической очистки. Очистка СВ от СПАВ. Биологическая очистка производственных СВ. Условия применения каждого метода и эффективность очистки. Изучение технологической схемы очистки производственных сточных вод на действующих сооружениях (экскурсия) | 3 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |
|  |  | Практические занятия |  | 4 |
|  |  | - Определение расчетных расходов сточных вод жилой застройки |  |  |
|  |  | - Определение расчетных расходов сточных вод промышленных предприятий |  |  |
|  |  | - Трассировка сетей водоотведения города |  |  |
|  |  | - Определение начальной глубины заложения уличной сети водоотведения |  |  |
|  |  | - Определение расчетных расходов на расчетных участках сети при помощи модуля стока |  |  |
|  |  | - Отработка первичных навыков работ со справочно-нормативной литературой |  |  |
|  |  | - Гидравлический расчет нескольких участков сети водоотведения |  |  |
|  |  | - Расчет дюкера» или «Расчет и конструирование канализационного колодца из сборных ж/б элементов |  |  |
|  |  | - Построение продольного профиля сети водоотведения (по результатам гидравлического расчета пр. зан. №7) |  |  |
|  |  | - Расчет производительности главной насосной станции |  |  |
|  |  | - Определение концентрации загрязняющих веществ смеси бытовых и производственных сточных вод |  |  |
|  |  | - Определение необходимой степени очистки сточных вод |  |  |
|  |  | - Подбор типовой решетки по расчетным параметрам. Определение количества загрязнений, задерживаемых на решетках |  |  |
|  |  | - Подбор песколовок по расчетным параметрам. Расчет песковых площадок |  |  |
|  |  | - Компоновка сооружений механической очистки |  |  |
|  |  | - Оценка эффективности работы аэротенков |  |  |
|  |  | - Вычерчивание технологических схем биологической очистки сточных вод с различными сооружениями обработки осадка |  |  |
|  |  | - Привязка паспорта типового проекта очистных сооружений водоотведения |  |  |
| Экзамен |  |  |  | 6 |
| Консультации к экзамену |  |  |  | 6 |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Определение расхода сточных вод от жилой застройки и распределить его по часам суток; Системы водоснабжения; Определение расходов предприятия: бытовые, душевые и производственные; распределить по часам суток; Временные водоприемники; Выполнение трассировки на генплане города; Определение расчетных расходов на расчетных участках; Выполнить гидравлический расчет в табличной форме; На миллиметровой бумаге А3 построить продольный профиль заданного участка; Вычертить основные элементы колодца; Вычертить колодец, согласно подобранным элементам в разрезе, показать лотковую часть; Определить концентрацию и количество загрязняющих веществ. Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  | 116 |
| МДК 01.03 Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 105 |
| Тема 3.3 Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений |  | Содержание |  | 5 |
|  |  | - Классификация систем внутреннего водопровода зданий. Системы и схемы внутреннего водопровода. Устройство внутреннего водопровода. Арматура. Установки для повышения давления. Внутренний противопожарный и поливочный водопровод.Эксплуатация систем водоснабжения зданий. - Особенности водоснабжения специальных зданий. Конструирование и расчет внутреннего водопровода. | 3 |  |
|  |  | - Системы и схемы горячего водоснабжения. - Установки для нагрева горячей воды. Особенности устройства систем горячего водоснабжения зданий.Эксплуатация систем. Расчет систем горячего водоснабжения. | 3 |  |
|  |  | - Схема водоотведения зданий. Приемники сточных вод. - Устройство внутренних сетей водоотведения. Наружные и внутренние водостоки. - Местные установки для очистки и перекачки стоков. Эксплуатация систем водоотведения. Конструирование и расчет систем водоотведения. | 3 |  |
|  |  | - Классификация систем отопление. Понятие о потерях тепла. Системы и схемы водяного отопления. Нагревательные приборы. Тепловые пункты. Воздухообмен. Системы вентиляции с естественным и механическим побуждением. | 3 |  |
|  |  | - Системы внутреннего газоснабжения зданий.Мусороудаление | 3 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |
|  |  | Практические занятия |  | 2 |
|  |  | - Чтение чертежей систем водоснабжения. |  |  |
|  |  | - Конструирование систем водоснабжения |  |  |
|  |  | - Определение расчётных расходов воды. |  |  |
|  |  | - Расчёт сети внутреннего водопровода. |  |  |
|  |  | - Чтение чертежей систем водоотведения. |  |  |
|  |  | - Конструирование систем водоотведения. |  |  |
|  |  | - Гидравлический расчет сети внутренней канализации |  |  |
|  |  | - Чтение чертежей систем отопления и вентиляции. |  |  |
| Зачет |  |  |  | 1 |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Системы пожаротушения; Конструирование и расчёт внутреннего водопровода;Коррозия систем горячего водоснабжения;Трубы для внутренних сетей;Виды насосов для перекачки вод;Конструирование и расчёт системы водоотведения здания;Энергосберегающие факторы;Вычерчивание схем отопления здания;Методы экономии тепла; Роль вентиляции для соблюдения безопасных условий работы; Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  | 54 |
| Тема 3.4Основы технологии и организации строительно-монтажных работ |  | Содержание |  | 6 |
|  |  | - Основания и фундаменты. Введение. Грунты и их строительные свойства. Фундаменты, назначения, типы и их основные элементы. Конструктивные элементы промышленных зданий. Внешние воздействия на здания. Классификация зданий. Элементы каркаса, колонны, перекрытия, покрытия. Основные конструктивные элементы сооружений водоснабжения и водоотведения | 2 |  |
|  |  | - Производство земляных работ. Землеройно-транспортные машины. Разбивка сооружений. Водоотвод при производстве земляных работ. Определение объёма земляных работ при разработке траншеи. Технология возведения монолитных бетонных и ж/б конструкций. Классификация ж/б конструкций. Комплекс работ по возведению монолитных конструкций.Монтаж строительных конструкций. Порядок работ нулевого цикла. Основные способы монтажа. Технология монтажного цикла. Приемка монтажных работ. Машины, оборудование, приспособления для монтажа конструкций. Гидроизоляционные кровельные работы. Виды гидроизоляции, материалы. Типы кровель. Способы производства гидроизоляционных работ. | 3 |  |
|  |  | - Устройство сооружений методом «опускного колодца». Преимущества, технология метода. Тиксотропная рубашка. Монтаж строительных конструкций. Устройство заглубленных сооружений методом «стена в грунте. Сущность способа. Устройство заглубленных сооружений методом «стена в грунте». Технология возведения. Монтаж емкостных сооружений. Бетонирование днищ, монтаж. Устройство перекрытий. Монтаж оборудования насосных и воздуходувных станций. Подготовка фундамента, монтаж оборудования, приспособление трубопроводов и арматуры.Монтаж напорных и безнапорных трубопроводов. Основные положения монтажа трубопроводов. Подготовка, монтаж, укладка трубопроводов. Машины, оборудование, приспособления. Испытание на прочность. Устройство висячих труб. Приемка. | 3 |  |
|  |  | - Основные положения. Проект производства СМР. Цели и задачи ППР. Рабочие процессы.Подготовительные работы и организация строительства. Организация подготовительного периода.Календарное планирование. Виды календарных планов. Проект производства работ. Карты трудовых процессов. Контроль хода выполнения работ. Структура строительных организаций. | 3 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |
|  |  | Практические занятия |  | 2 |
|  |  | - Анализ основных элементов зданий и сооружений. |  |  |
|  |  | - Определение объёма земляных работ при разработке траншеи. |  |  |
|  |  | - Определение вида землеройно-транспортных машин |  |  |
|  |  | - Выбор современных технологий бетонирования днищ, монтажа, устройства перекрытий. |  |  |
|  |  | - Выбор современных технологий монтажа трубопроводов. |  |  |
|  |  | - Выбор монтажного крана и захватных приспособлений. |  |  |
|  |  | - Определение кол-ва ж/бетонных элементов для монтажа колодцев. |  |  |
|  |  | - Организация подготовительного периода. |  |  |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Конструирование элементов промышленных зданий Производство земляных работ Монтаж ёмкостных сооружений Монтаж напорных и безнапорных трубопроводов Подготовительная работа |  |  |  | 39 |
| Производственная практика раздела 3 (Трубозаготовительная) Виды работ - Организация рабочего места. - Инструктаж по технике безопасности, по пожарной безопасности. - Составление инструкционных карт. - Монтаж стальных водопроводных труб. - Монтаж полипропиленовых водопроводных труб. |  |  |  | 36 |
| Производственная практикапо профилю специальности Виды работ - Промывка систем хозяйственно-питьевого водоснабжения; - Проведение гидравлических и тепловых испытаний; - Проверка на отсутствие засоров и на герметичность; - Промывка систем отопления; - Наполнение системы отопления; - Умение монтировать санитарно-технические системы и оборудование; - Умение монтировать внутреннюю водопроводную сеть; - Умение монтироватьсистемы канализации зданий; - Умение монтировать системы отопления зданий; - Умение производить пуско-наладочные работы. |  |  |  | 288 |
| Раздел 4 ПМ. Участие в проектировании наружных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 80 |
| МДК 01.03 Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 80 |
| Тема 4.1 Технология возведения сетей сооружений |  | Содержание |  | 18 |
|  |  | - Подготовительные работы. Проектно-сметная документация и заключение договоров. Проект организации работ. Подготовка трассы к строительству. | 2 |  |
|  |  | - Земляные работы. Требования к подготовке траншей. Определение размеров траншеи. Баланс общих земляных работ. Методы производства земляных работ. - Требования к основаниям траншеи. | 3 |  |
|  |  | - Монтажные работы. Технический процесс укладки трубопроводов. Соединение и монтаж чугунных и стальных труб. Изоляция. Гидравлическое испытание трубопроводов. Особенности монтажа железобетонных труб. Монтаж трубопроводов из неметаллических труб. Бестраншейная прокладка трубопроводов. Устройство дюкеров. | 3 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |
|  |  | Практические занятия |  | 8 |
|  |  | - Определение видов работ и их объемы |  |  |
|  |  | - Составление ПОР на строительство трубопровода |  |  |
|  |  | - Разбивка трассы для строительства трубопровода |  |  |
|  |  | - Закрепление знаками углов поворота, установки колодцев |  |  |
|  |  | - Определение угла естественного откоса |  |  |
|  |  | - Определения поперечного сечения траншеи при укладке |  |  |
|  |  | - Определения объёма грунта от раскопки траншеи для укладки трубопровода |  |  |
|  |  | - Определение избыточного грунта при прокладке трубопровода |  |  |
|  |  | - Определение объема грунта от траншей и колодцев |  |  |
|  |  | - Определить тип оснований под укладку труб |  |  |
|  |  | - Составление схемы движения механизмов и календарный план их работ |  |  |
|  |  | - Определение размеров приямка в траншее для заделки стыка труб |  |  |
|  |  | - Выполнение фланцевого соединения труб возле стенки камеры |  |  |
|  |  | - Установка последовательность операции при подключении трубы d=150 мм к чугунной трубе d=400мм. |  |  |
|  |  | - Соединение железобетонных труб d=1200мм при натяжении кольца |  |  |
|  |  | - Производство муфтового соединения асбестоцементных труб d=250 мм |  |  |
|  |  | - Определение тягового усилия при продавливании труб d=500 мм |  |  |
|  |  | - Определение порядка работ при прокладке дюкеров |  |  |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Разбивка трассы для строительства трубопровода; Определение размеров траншей и методов их раскопки; Методы производства земляных работ; Вычерчивание искусственного основания; Определение начальной глубины заложения трубопровода и последовательного монтажа труб; Продольный разрез раструбного соединения; Монтаж труб на подготовительное основание; Продольный разрез муфтового соединения. Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  | 62 |
| Раздел 1 ПМ. Участие в проектировании элементов сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 45 |
| МДК 01.03 Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения |  |  |  | 45 |
| Тема 1.4 Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий |  | Содержание |  | 12 |
|  |  | - Водопотребители технической воды. Требования к качеству воды. Влияния качества воды на охладители. | 3 |  |
|  |  | - Правила составления оборотной схемы. Баланс воды в системе водоснабжения. Нормы водопотребления различными агрегатами. Зависимость расхода воды при интенсивном производстве. Удельные расходы воды на единицу продукции. Общие требования к воде для охлаждения агрегатов. Основные требования к воде оборотного водоснабжения. | 3 |  |
|  |  | - Водоснабжение доменного производства. Водоснабжение газоочисток. Водоотведение от доменных производств и газоочисток. Водоснабжение и водоотведения от объектов энергохозяйств. Водоснабжение и водоотведение трубопрокатного производства. Водоснабжение гальванического производства. | 3 |  |
|  |  | - Необходимое охлаждение оборотной воды. Работа брызгального бассейна. Процесс охлаждения воды в башенных градирнях. Процесс охлаждения воды в пруде охладителе. Удельные нагрузки на охладители. | 3 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  | - |
|  |  | Практические занятия |  | 4 |
|  |  | - Очистка сточных вод от прокатных цехов |  |  |
|  |  | - Водоснабжение и водоотведение гальванических производств |  |  |
|  |  | Контрольные работы |  | - |
| Самостоятельная работа студентов при изучении темы: Эксплуатация систем оборотного водоснабжения. Общие правила проектирования систем оборотного водоснабжения. Принципы создания бессточных систем |  |  |  | 33 |
| Производственная практика Виды работ - Выполнение крепления труб; - Выполнение сварки труб; - Выявление неисправности в работе оборудования; - Умение составлять график водоснабжения обслуживаемого участка; - Выполнение строповки и расстроповки деталей трубопроводов; - Умение опиливать концы стальных труб при сборке их под сварку; - Выполнение промывки трубопроводов. |  |  |  | 72 |
| Экзамен по модулю |  |  |  | 8 |
| Консультации к экзамену по модулю |  |  |  | 4 |
| Всего |  |  |  | 1171 |

.

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы осуществляется в кабинете «Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения»

Оборудование кабинета:

комплект учебно-методической документации.

-лабораторный стенд «Изучение работы горизонтальных отстойников»;

- лабораторный стенд «Определение расхода воды в прямоугольном канале»;

- лабораторный стенд «Изучение работы насосов различных типов»;

- лабораторный стенд «Определение давления в трубопроводе»;

- макет индивидуального жилого дома с очистными сооружениями;

- макет  жилого дома с внутренними системами водоснабжения и водоотведения;

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники (печатные):

- Водоснабжение: учебно-методическое пособие / В.В. Земляной, Б.В. Леонов, Л.В. Кучерова, А.А. Надежкина, П.И. Шевченко. — Москва : Проспект, 2015. — 138 с. Режим доступа https://www.book.ru/book/918366

- Водоснабжение и водоотведение промышленных предприятий : учебно-методическое пособие / В.А. Филимонова. — Москва: Проспект, 2015. — 89 с

- А.А.Отставнов. Водоснабжение и водоотведение общественных зданий. –М.: АВОК-ПРЕСС. 2015.

- В.И Назаров. Водоснабжение загородного дома. Трубные и буровые колодцы, скважины. – М.: Рипол Классик.2015.

- Ю. В. Воронов, Е. А. Пугачев. История отрасли и введение в специальность "Водоснабжение и водоотведение". – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов. 2016.

- М.Шевченко. Электричество и водоснабжение на дачном участке.-М.:Эксмо.2015.

- СП 31.13330.2012. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СП 30.13330.2012. Актуализированный СНиП 2.04.01 - 2012*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 60 с.

- СП 32.13330.2012. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 60 с.

- СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводв хозяйственно-питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

- Шевелёв Ф. А. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных и асбестоцементных водопроводных труб.-М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам

- Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М.; Стройиздат. 1987

- Карелин Я. А., Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения: Справ.пособие/Я. А. Карелин, В. Н. Яромский, О. Я. Евсеева. – М.: Стройиздат, 1986.- 56 с.

- СНиП 2.01.15-90 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования.

Дополнительные источники:

- Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения. – М.:ИНФА – М., 2015.

- Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник – М.: ИНФА-М, 2015.

Электронные:

- Водоснабжение [Электронный ресурс] : учебник/ М. А. Сомов, Л. А. Квитка. – м. : ИНФРА-М, 2016. - 287 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: www.znanium.com .

- https://www.book.ru/book/918366

3.3. Организация образовательного процесса

Освоению данного модуля предшествует  освоение профильных общепрофессиональных учебныхдисциплин: ОП.01 «Инженерная графика», ОП.02 «Техническая механика», ОП.03 «Электротехника и электроника»,  ОП. 04 «Гидравлика», ОП.05 «Основы геодезии», ОП.06 «Строительные материалы и изделия», ОП.09 «Информационные технологии профессиональной деятельности», ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности».

Для реализации содержания МДК предусмотрено проведение лекционных, комбинированных, практических занятий.

Практические занятия проводятся в подгруппах и предусматривают выполнение и оформление отчетов.

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации, в том числе предоставляется возможность обучаться по индивидуальной образовательной траектории с доступом к базам данных, библиотечному фонду, к сети Интернет.

Производственная практика проводится согласно графика на предприятиях и организациях по профилю специальности концентрированно.

Производственная практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок.

Обязательным условием допуска к экзамену по модулю является успешное прохождение промежуточной аттестации по всем структурным элементам профессионального модуля.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по междисциплинарным курсам в рамках данного профессионального модуля – преподаватели МДК-  имеют  высшее образование, не реже 1 раза в три года проходят курсы повышения квалификации и стажировки на профильных предприятиях или организациях.

Руководство практикой осуществляют преподаватели – руководители практик,  дипломированные специалисты в области водоснабжения и водоотведения, два  преподавателя имеют опыт работы на предприятиях и в организациях по профилю подготовки.

Руководители практики от предприятий (организаций) - представители организации, на базе которой проводится практика: дипломированные специалисты с образованием, соответствующим профилю специальности.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам)

| Профессио-нальные компетенции | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект; экзамен, в том числе – тестирование, собеседование) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения | Знания: - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения: - работать с нормативными правовыми актами; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; - выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения; | Практические занятия Курсовой проект Экзамен | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительная» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 1.2. Определять расчётные расходы воды | Знания - основы проектирования и конструирования; - строительные нормы и правила; | Практические занятия | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Умения - работать с нормативными правовыми актами; - выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения; - пользоваться расчетными программами; -выполнять расчеты элементов санитарно-технических систем; |  |  |
|  | Действия Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения |  |  |
| ПК 1.3. Разрабатывать технологические схемы очистки воды и обработки осадков | Знания - строительные нормы и правила; - технологию выполнения строительно-монтажных работ; - передовые технологии и современное оборудование; - основные гидротехнические сооружения, используемые в системах водоснабжения и водоотведения; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - разрабатывать технологические схемы очистки природных и сточных вод, схемы обработки осадков; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; | Практические занятия Экзамен | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Подбор и использование оборудования и материалов в наружных и внутренних системах водоснабжения и водоотведения; |  |  |
| ПК 1.4. Производить расчеты элементов систем водоснабжения и водоотведения | Знания - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; - передовые технологии и современное оборудование; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - работать с нормативными правовыми актами; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; - выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения; - пользоваться расчетными программами; - выполнять расчеты элементов санитарно-технических систем; |  | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения |  |  |
| ПК 1.5.Разрабатывать чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения | Знания - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - основные гидротехнические сооружения, используемые в системах водоснабжения и водоотведения; - современное насосное оборудование; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - читать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения; - читать и выполнять чертежи санитарно-технических систем; | Практические занятия Курсовой проект | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения |  |  |
| ПК 1.6. Определять, анализировать и планировать технико-экономические показатели систем водоснабжения и водоотведения | Знания - основы проектирования и конструирования; - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; - технологию выполнения строительно-монтажных работ; - передовые технологии и современное оборудование; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - работать с нормативными правовыми актами; - осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; - составлять ведомости и спецификации оборудования и материалов, элементов проектируемых систем водоснабжения и водоотведения; - использовать информационные технологии при подборе и поиске необходимого оборудования | Практические занятия | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Подбор и использование оборудования и материалов в наружных и внутренних системах водоснабжения и водоотведения; |  |  |
| ПК 1.7. Устанавливать соответствие проектных решений природоохранным требованиям | Знания - состав и порядок разработки проектной документации; - строительные нормы и правила; - передовые технологии и современное оборудование; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - применять современные технологии строительства систем водоснабжения и водоотведения; | Практические занятия | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | Практическая работа |  |
|  |  | Домашняя контрольная работа | Зачет ставиться преподавателем, если контрольная работа выполнена: 100 % – работа выполнена в полном объеме, сделаны полные аргументированные выводы, аккуратно оформлена. 80% – работа выполнена по стандартной методике, без ошибок в расчетах, даны недостаточно полные объяснения, сделаны выводы. 60% – работа имеет не полные ответы на вопросы, имеет некоторые недочеты в оформлении. (Контрольная работа обязательно дорабатывается и защищается на экзамене). Незачет – студент не справился с заданием (выполнено менее 60% задания), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также выполнено не самостоятельно. |

5. ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ И

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

Курсовой проект разработан в соответствии с программой  профессионального модуля, являющегося частью программы подготовки специалистов  среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение базовой подготовки.

На выполнение курсового проекта программой выделено 50 часов.

Выполнение курсового проекта предусматривает своей целью:

- формирование профессиональной направленности, систематизации, закреплению и расширению полученных во время обучения теоретических и практических знаний при постановке и решении разработанных в курсовом проекте задач по программеМДК 01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения.ПМ.01 Разработка технологий и проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения:

- способствует разносторонней подготовке студентов к производственной деятельности в современных условиях;

- овладение указанным видом профессиональной деятельности.

  - Курсовое проектирование

Курсовое проектирование является активной формой обучения студентов и предусмотрено учебным планом МДК 01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения. Объем проекта определяется заданием. Работа над курсовым проектом подразделяется на этапы:

- анализ и обобщение исходных данных;

- непосредственное проектирование;

- оформление проекта и его открытая защита.

  - Цели и задачи курсового проектирования

Курсовое проектирование, как активная форма и завершающий этап обучения  по МДК 01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения, имеет следующие задачи:

- закрепить и расширить знания  поМДК 01.01 Проектирование элементов систем водоснабжения;

- дать возможность проявить и развить творческие способности, инициативу, самостоятельность в принятии решений с последующей их критической оценкой;

- закрепить навыки анализа  справочной литературы, стандартов и иных справочных материалов.

При выполнении курсового проекта студенты должны продемонстрировать умения:

- применять стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), пользоваться Строительными нормами и правилами (СНиП);

- пользоваться таблицами и справочной литературой.

- определение расчетных расходов воды отдельных потребителей и города в целом;

- выполнение трассировки магистральной сети и водоводов с учетом планировки города и рельефа местности;

- выполнять гидравлический расчет водопроводной сети;

- составлять монтажную схему кольца водопроводной сети и спецификацию ее оборудования и арматуры;

- проектировать элементы водопроводной сети;

- применять компьютерные программы при проектировании водопроводной сети.

В современных условиях рыночной экономики оценка уровня образования, т.е. его готовности к началу профессиональной деятельности, по принципу «знаем, умеем, имеем (навыки)» смещается к оценке его компетенций –  способностей  студента как личности использовать свои знания, умения и навыки при выполнении профессиональных обязанностей.

Требования к компетенциям разнообразны и диктуются областью профессиональной деятельности.

  - Общие требования к курсовому проекту

К курсовому проекту предъявляется ряд требований:

- тема курсового проекта должна отвечать профилю специальности;

- выполнение чертежей, оформление пояснительной записки в строгом соответствии с ЕСКД.

Единство требований предполагает широкую инициативу при проектировании в соответствии с особенностями объекта и склонностями того или иного студента. Обязательной предпосылкой качественного и своевременного выполнение курсового проекта является работа студента по графику.

  - Задание на курсовое проектирование

Задание на курсовой проект выдается руководителем курсового проекта студенту на первом занятии по проектированию.

Задание оформляется по единой форме, представленной в приложении 2.

  - Организация работы по курсовому проекту

Работа над проектом состоит из нескольких этапов:

- анализ и обобщение исходных данных на базе курсового проекта по (ПМ.01.);

- непосредственное проектирование;

- оформление проекта и его защита.

В целях контроля за ходом проектирования, руководитель проекта разрабатывает график выполнения. В предусмотренные дни процентовки студенты предъявляют руководителю все имеющиеся у них материалы по проекту в соответствии с заданным объемом работ.

Так как курсовой проект в большей его части является самостоятельной работой студента, поэтому студент во время консультации должен обращаться к руководителю, как правило, с готовыми решениями.

  - Структура и объем курсового проекта

Курсовой проект  разрабатывается в объеме технико-экономического обоснования. В состав курсового проекта входят расчетно-пояснительная записка и графическая часть.

Расчетно-пояснительная записка выполняется на стандартных листах писчей бумаги формата А4 на компьютере с соответствующим шрифтом TimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал 1,5 строки.

В состав расчетно-пояснительной записки должны входить:

- Титульный лист, установленной формы;

- Задание на курсовое проектирование;

- Содержание со следующими рекомендуемыми разделами:

Введение

1 Исходные данные к курсовому проекту

2 Общая характеристика системы водоснабжения города

3 Выбор системы водоснабжения и трассировка магистральной водопроводной сети

4 Определение расчетных расходов воды

4.1 Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

4.2 Расход воды на поливку улиц и зеленых насаждений

4.3 Расход воды на промышленные предприятия

4.4 Расход воды на противопожарные нужды

5 Общий расчетный расход воды в городе

6 Режимы работы насосной станции 2-го подъема

6.1 Определение емкости бака водонапорной башни

6.2 Определение емкости резервуаров

7 Расчетные режимы работы в сети

7.1 Составление расчетных схем

7.2 Расчетные расходы в сети

7.3 Расчетные расходы на расчетных участках сети

7.4 Выбор материала и диаметров труб

8 Гидравлические расчеты сети и водоводов

8.1 Гидравлический расчет сети на все расчетные режимы работы сети

8.2 Гидравлический расчет водоводов

9 Конструирование сети

Заключение

Список используемых источников

Пояснительная записка выполняется в объеме 30 – 35 страниц в электронном  виде. Графическая часть состоит из 2-х листов технологической документации, а именно:

- Лист 1, формат А1, А2, «Генеральный план города», выполненный в масштабе 1:10000 или 1:5000 с нанесенными на него водоводами, магистральными линиями и другими водопроводными сооружениями; на генплане должны быть указаны диаметры труб и длины участков сети;

- Лист 2, формат А1, А2, «Деталировка водопроводной сети» - деталировка одного кольца магистральной сети со спецификацией ее оборудования и арматуры;

В разделе «Введение» указываются особенности объекта, дается обоснование актуальности разработки предложенной темы проекта. Приводится краткая информация о решаемых в курсовом проекте вопросах: необходимость проектирования водопроводной сети.

Раздел 1«Исходные данные» включает в себя:

- генеральный план города в масштабе 1:10000 или 1:5000 с нанесенными на него промышленными предприятиями, административными, общественными и культурно-бытовыми учреждениями;

- характеристика жилой застройки различных районов города на конец расчетного срока: плотность населения, этажность зданий и степень благоустройства;

- характеристика промышленных предприятий: их значение, количество работающих в сутки и по сменам, число рабочих, пользующихся душем, расход воды на технологические нужды.

В разделе 2«Общая характеристика системы водоснабжения города» необходимо указать численность населения, климат, глубину залегания грунтовых вод, характеристику города, геолого-литологическое строение грунтов.

В разделе 3 «Выбор системы водоснабжения и трассировка магистральной водопроводной сети» приводится обоснование выбора системы водоснабжения и схемы магистральной водопроводной сети города.

В разделе 4«Определение расчетных расходов воды»производится расчет суточного водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта в соответствии с нормой водопотребления, назначаемой в зависимости от географического расположения населенного пункта и степени благоустройства жилой застройки, и числом населения.

Раздел 5 «Общий расчетный расход воды в городе» распределяется в зависимости от величины коэффициента часовой неравномерности по часам суток максимальное общее суточное водопотребление населенного пункта на хозяйственно-питьевые нужды.

В разделе 6 «Режимы работы насосной станции 2-го подъема» составляется график работы.

В разделе 7 «Расчетные режимы работы в сети»составляются расчетные схемы, определяются расчетные расходы сети, определяются расчетные расходы на расчетных участках сети.

В разделе 8 выполняется в табличной форме «Гидравлический расчет сети и водоводов»

В разделе 9 «Конструирование сети» составляется монтажная схема одного кольца водопроводной сети и спецификация ее оборудования и арматуры; проектируется деталь водопроводной сети.

В данном разделе приводят характеристики принятых материалов труб, способы соединения выбранных труб, определяют глубину заложения трубопроводов.

Размещение водопроводной арматуры производится при деталировке сети, которая выполняется на рабочих чертежах. Деталировка начинается с расстановки пожарных гидрантов, которые устанавливают вдоль проездов на расстоянии не более 150 м друг от друга, желательно на перекрестках. Задвижки устанавливают на магистральных линиях для выключения участков, на ответвлениях распределительных линий. Максимальную длину ремонтного участка выбирают такой, чтобы одновременно отключалось не более пяти пожарных гидрантов.

В повышенных точках магистральной сети устанавливают вантузы для выпуска воздуха (за исключением участков, прилегающих к водонапорной башне или другим резервуарам), в пониженных точках – выпуски для опорожнения сети при ремонте или промывке. Монтаж узлов производят до устройства колодцев.

Арматуру водонапорных сетей размещают в колодцах, форму и размеры которых устанавливают с учетом типа и размеров арматуры и фасонных частей. Колодцы размерами до 2,0 м выполняют круглыми из стандартных железобетонных колец, более 2,0 м прямоугольными – из сборного железобетона. Основанием колодцев является щебеночная подготовка и бетонная плита.

В разделе  «Заключение» указываются результаты расчетов, принятые материалы труб и характеристики. Подводятся итоги, и делается вывод.

6. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

6.1Общие указания

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше. В текстовой и графической частях работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТам.

За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждая задача должна начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с новой страницы;

- при выполнении расчетов обязательно приводить формулу, а затем вычисления в развернутом виде;

- для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно.

В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

  - Контрольные задания по МДК 01.01 «Проектирование элементов систем водоснабжения» Тема 1.1 Гидротехнические сооружения

Контрольная работа содержит три задания. Вариант заданий определяется по журналу в зависимости от порядкового номера учащегося.

Задание №1Определить минимальный и максимальный расход воды в реке по заданным процентам обеспеченности.

Исходные данные:

Таблица 1

| № варианта | Средний годовой расход (Q), м3/с | Напор- Н | коэффициент фильтрации - R |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16,9 | 20 | 0,0057 |
| 2 | 23,8 | 25 | 0,1007 |
| 3 | 39,5 | 30 | 0,0006 |
| 4 | 34,4 | 40 | 0,0182 |
| 5 | 21,2 | 45 | 0,0057 |
| 6 | 20,4 | 38 | 0,1007 |
| 7 | 18,2 | 42 | 0,0006 |
| 8 | 29,4 | 45 | 0,0182 |
| 9 | 32,2 | 36 | 0,1007 |
| 10 | 40,7 | 22 | 0,0006 |

Методические указания:

Расходы воды в реке зависят от скорости течения и живого сечения русла реки. Живое сечение - это поперечное сечение, перпендикулярно движению жидкости. Основные фазы водного режима реки: половодье, межень, паводок, зимний период. Виды речных насосов: взвешенные и влекомые. На речной сток в свою очередь влияют площадь и рельеф водосбора, почвенно-геологические условия растительного покрова, озёр, болот, ледников и вечной мерзлоты. Характеристики речного стока: расход, объем, модуль, коэффициент.

- Определить объем годового стока воды

Расход воды - объем воды, протекающей через поперечное сечение потока воды в единицу времени (Q, м3/с).

Объем годового стока воды – объем воды, прошедшей через данное поперечное сечение речного потока за год (W, м3). Он рассчитывается по формуле:

W = Q·T,					(1)

где Q - средний за год расход воды в м3/с,

T – число секунд в году. Число секунд в обычном году – 31,54·106 с., в високосном – 31,62·106 с.

- Определить расход фильтрации:

q=R·H·qr					(2)

где R- коэффициент фильтрации;

Н- напор;

qr- приведенный расход фильтрации, т.е расход при R= 1 и Н=1.

Задание №2Определение объема водохранилища и построение кривых зависимости и площади водного зеркала и объема водохранилища от уровня воды в нем.

Исходные данные:

Таблица 2

| № варианта | Среднее испарение воды E, мм/сут | Площадь Водосбора F км2 | Расход стока qсm | Расход санитарного пропуска qсn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,8 | 348 | 290 | 0,15 |
| 2 | 3,2 | 250 | 348 | 0,20 |
| 3 | 3,8 | 305 | 250 | 0,25 |
| 4 | 4,0 | 340 | 305 | 0,29 |
| 5 | 4,5 | 335 | 340 | 0,30 |
| 6 | 3,6 | 400 | 335 | 0,15 |
| 7 | 3,3 | 310 | 348 | 0,20 |
| 8 | 4,2 | 410 | 250 | 0,25 |
| 9 | 4,4 | 250 | 305 | 0,29 |
| 10 | 3,7 | 290 | 340 | 0,30 |

Методические указания:

Размеры водохранилища (объем, глубина, ширина, длина) определяют водохозяйственным расчетом. Гидротехническое сооружение, т.е плотина и ее габариты, место расположения должны обеспечить нормальную работу водохранилища и все это следует обосновать экономически.

Определить потери воды из водохранилища

W=0, 001 EF					(3)

Определить полезный объем водохранилища

Vпов= qсm + qсn- W + qсn.					(4)

Определить расход подтопления.

Задание №3

Ответить на вопрос:

1.	Что такое гидрология? Что изучает гидротехника?

2.	В чём заключаются физические и водные свойства горных пород?

3.	Дайте классификацию подземных вод по условиям залегания.

4.	Опишите физические, бактериологические свойства подземных вод. Как они используются для целей водоснабжения?

5.	Назовите основные элементы поперечного профиля речной долины.

6.	Перечислите факторы, влияющие на речной сток.

7.	Что такое процент обеспеченности и кривая обеспеченности?

8.	Как вычисляются минимальные и максимальные расходы воды в реке?

9.	Назовите виды регулирования стока и условия их применения.

10.	Охарактеризуйте уровни и объёмы водохранилища.

11.	Почему происходят потери стока из водохранилища? Каковы меры борьбы с ними?

12.	Дайте классификацию гидросооружений.

13.	Какие изменения происходят в режиме водного потока при создании водохранилищ?

14.	Что такое флютбет и его основные элементы?

15.	Дайте классификацию плотин.

16.	Для чего нужны и из чего состоят противофильтрационные устройства в теле и в основании земляных плотин?

17.	Охарактеризуйте постоянные и временные швы в бетонных плотинах.

18.	Объясните назначение водосборов и водоспусков.

19.	Охарактеризуйте классификацию затворов.

20.	Охарактеризуйте назначение и классификацию водозаборов.

21.	Каковы конструкции плотинных поверхностных водозаборов, достоинства и недостатки?

22.	Для чего нужны накопители? Охарактеризуйте их типы.

23.	Какие факторы оказывают влияние на качество воды в водохранилищах?

24.	Охарактеризуйте способы борьбы с заиливанием и зарастанием водохранилищ.

25.	Какие виды документации ведутся на гидросооружениях?

  - Контрольные задания по МДК 01.03 «Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения» Тема 2.1 Насосные и воздуходувные станции

Контрольная работа содержит одно задание. Вариант заданий определяется по журналу в зависимости от порядкового номера учащегося.

Задание №1Рассчитать полную производительность насосной станции, по каталогу насосов подобрать марку насосных агрегатов, определить количество резервных насосных агрегатов.

Ответить на контрольные вопросы.

Исходные данные:

| № Варианта | Степень благоустройства зданий | Количество жителей, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 20000 |
| 2 | 1 | 27000 |
| 3 | 2 | 27700 |
| 4 | 2 | 26500 |
| 5 | 3 | 24000 |
| 6 | 3 | 31000 |
| 7 | 2 | 28000 |
| 8 | 1 | 22000 |
| 9 | 3 | 26000 |
| 10 | 3 | 24500 |
| 11 | 1 | 25000 |
| 12 | 2 | 25500 |
| 13 | 3 | 21000 |
| 14 | 1 | 21500 |
| 15 | 2 | 22500 |
| 16 | 3 | 23000 |
| 17 | 1 | 23500 |
| 18 | 2 | 28000 |
| 19 | 3 | 28500 |
| 20 | 1 | 29000 |
| 21 | 2 | 29500 |
| 22 | 3 | 30000 |
| 23 | 1 | 33400 |
| 24 | 2 | 33800 |
| 25 | 3 | 34000 |

Методические указания

Насосные станции по степени обеспеченности подачи воды следует подразделять на три категории, принимаемые в соответствии с п. 4.4 СП[8].

Категорию насосных станций необходимо устанавливать в зависимости от их функционального назначения в общей системе водоснабжения.

Полная производительность насосной станции водоснабжения складывается из расчетного расхода воды для суток максимального водопотребления (Qmaxсут) и дополнительного расхода воды на пополнение противопожарного запаса (Qдоп).

Станция должна рассчитываться на равномерную работу в течение суток максимального водопотребления.

Полная производительность насосной станции определяется максимальным суточным расходом воды и дополнительным расходом по формуле:

Qрасч = Qmaxсут. + Qдоп,                                              (1)

Qmaxсут. – максимальный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, определяемый по формуле:

(2)

гдеК– коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребленияпо сезонам года идням недели, принимаемый согласно СП ([8], п. 2.2);

qmax– норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя [8];

N–расчетное число жителей врайонах жилой застройки сразличной степенью благоустройства;

Qдоп - расход, который учитывает воду на пожаротушение в населенном пункте, м3/сут:

Qдоп = ,                                                      (3)

где q – норма расхода воды на пожар (табл. 5 [8]);

n – число одновременных пожаров, которые могут возникнуть в населенном пункте  (табл. 5 [8]);

t – время тушения одного пожара  (п. 2.24 [8]);

Г – время восстановления пожарного объема воды  (п. 2.25 [8]).

Выбор типа насосов и количества рабочих агрегатов надлежит производить на основании расчетов совместной работы насосов, водоводов, сетей, регулирующих емкостей, суточного и часового графиков водопотребления, условий пожаротушения, очередности ввода в действие объекта.

При выборе типа насосных агрегатов надлежит обеспечивать минимальную величину избыточных напоров, развиваемых насосами при всех режимах работы, за счет использования регулирующих емкостей, регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.

В насосных станциях для группы насосов одного назначения, подающих воду в одну и ту же сеть или водоводы, количество резервных агрегатов следует принимать согласно таблице 1.

Таблица 1 – Количество рабочих и резервных насосных агрегатов

| Количество рабочих агрегатов одной группы | Количество резервных агрегатов в насосных станциях для категории |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| До 6 | 2 | 1 | 1 |
| от 6 до 9 | 2 | 1 |  |
| свыше 9 | 2 | 2 |  |

Примечание:В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы.

Контрольные вопросы:

- Дать определения насоса и насосной станции.

- Укажите виды насосных станций в зависимости от степени надёжности.

  - Контрольные задания по МДК 01.02 «Проектирование элементов систем водоотведения» Тема 3.2 Водоотведение

Контрольная работа содержит три задания. Вариант заданий определяется по журналу в зависимости от порядкового номера учащегося.

Задание №1:Определение расчетных расходов сточных вод жилой застройки.

- Пользуясь генпланом, определить площадь жилой застройки;

- Определить расчетное количество жителей;

- Определить удельную норму водоотведения согласно степени благоустройства зданий;

- Определить средние и расчетные расходы сточных вод с учетом коэффициента неравномерности,  полученные результаты свести в таблицу (см.табл.4).

Исходные данные:

Генеральный план города (№ варианта) в масштабе 1:10000 или 1:5000

Таблица 1 -  Расходы сточных вод от жилой застройки

| Площадь застройки F, га | Плотность населения P, чел/га | Расчетное число жителей N, чел. | Средняя норма водоотведения qб, л/сут | Средний расход сточных вод |  |  | Коэффициенты неравномерности |  | Расчетные расходы сточных вод |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | СреднесуточныйQср.сут, м3 | СреднечасовойQср.час, м3 | СреднесекундныйQср.сек, л | СуточныйКсут. | Общий Кобщ. | Максимальный суточный расход Qmax.сут, м3 | Максимальный часовой расходQmax.час, м3 | Максимальный секундный расход qmax.сек, л |

Таблица 2-  Данные по жилой застройке

| № варианта | Плотность населениячел/га | Степень благоустройства зданий (СП 2.04.02 – 84), табл. 1 | Район строительства (область) | Глубина залегания грунтовых вод | Категория грунта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | 1 | Пермь | 6,2 | суглинок |
| 2 | 330 | 1 | Петрозаводск | 5,8 | супесь |
| 3 | 350 | 2 | Новосибирск | 6,2 | суглинок |
| 4 | 200 | 2 | Барнаул | 6,4 | супесь |
| 5 | 340 | 3 | Самара | 6,8 | суглинок |
| 6 | 220 | 3 | Сыктывкар | 6,7 | супесь |
| 7 | 270 | 2 | Краснодар | 7,0 | суглинок |
| 8 | 250 | 1 | Ростов-на- Дону | 7,2 | супесь |
| 9 | 270 | 3 | Уфа | 7,4 | суглинок |
| 10 | 330 | 3 | Великие Луки | 7,6 | супесь |

Методические указания:

При проектировании систем водоотведения необходимо знать расчетные расходы сточных вод, которые определяются заданным числом жителей на объекте водоотведения и количеством производственных сточных вод.

Расчетное число жителей определяют по формуле

| N = pF, | (7) |
| --- | --- |

где p – плотность населения (число жителей, приходящихся на 1 га площади за вычетом улиц), чел/га;

F– площадь кварталов, га.

Удельная норма водоотведенияqб – это среднесуточный (за год) расход сточных вод,  отводимый от одного человека, л/сут.

Эта норма зависит:

- от уровня санитарно – технического оборудования зданий;

- от климатических условий.

В таблице 3[8], показана зависимость степени благоустройства зданий и величины удельного водоотведения.

Таблица 3 - Нормы водоотведения бытовых сточных вод населенных мест

| Степень благоустройства районов жилой застройки | Водоотведение на одного жителя среднесуточное (за год), л/сутки |
| --- | --- |
| I. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125 – 160 |
| II. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией и ванными с местными водонагревателями | 160 – 230 |
| III. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизованного горячего водоснабжения | 250 – 350 |

Приток сточных вод колеблется по суткам в пределах года и по часам суток.

Коэффициент суточной неравномерности сточных вод

| К1 = Q1 /Q2, | (8) |
| --- | --- |

где Q1, Q2- максимальный и средний суточный расход за год.

Коэффициент суточной неравномерности используют при анализе колебаний бытовых сточных вод от города. В зависимости от местных условий он равен 1.1 - 1.3.

Коэффициент часовой неравномерностисточных вод

| К2 = q1/q2, | (9) |
| --- | --- |

где  q1, q2- максимальный и средний часовые расходы в сутки с максимальным водоотведением.

а) общий максимальный коэффициент неравномерности

| К = К1 К2 = (24 q1 /24 q)( q1/q2 ) = q1/q, | (10) |
| --- | --- |

где q – среднечасовой расход в сутки со средним поступлением сточных вод.

б) общий минимальный коэффициент неравномерности

| Кm = qm/q, | (11) |
| --- | --- |

где qm– минимальный часовой расход в сутки с минимальным водоотведением.

Таблица 4 - Общий коэффициент неравномерности водоотведения бытовых сточных вод для расчета сети [8].

| Общий коэффициент неравномерности притока сточных вод | Средний расход сточных вод, л/с |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 5000 и более |
| Максимальный К | 2,50 | 2,10 | 1,90 | 1,70 | 1,60 | 1,55 | 1,50 | 1,47 | 1,44 |
| Минимальный Кm | 0,38 | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,66 | 0,69 | 0,71 |

Расчетный расход  – это наибольший возможный расход, который может поступить в водоотводящую сеть, и на который должны быть они рассчитаны.

Расчетные расходы бытовых вод от города определяют по следующим формулам:

- среднесуточный:

| Q2 = qб N/1000, м3/сут, | (12) |
| --- | --- |

- максимальный суточный:

| Q1 = (qб N/1000) К1 , м3/сут, | (13) |
| --- | --- |

- среднечасовой:

| q = qб N/(1000·24), м3/ч, | (14) |
| --- | --- |

- максимальный часовой:

| q1 = q К, м3/ч, | (15) |
| --- | --- |

- среднесекундный:

| qmid.s = qбN/(24· 3600), л/с, | (16) |
| --- | --- |

- максимальный секундный:

| qmax.s = qmid.s· K, л/с, | (17) |
| --- | --- |

где qб – удельное водоотведение бытовых вод, л/сут∙чел;

N– расчетное число жителей.

Нормами водоотведения бытовых вод от города не учитываются расходы воды, поступающие от домов отдыха, санаториев, профилакториев и др. Эти расходы воды определяются и учитываются отдельно.

Задание №2:Определение расчетных расходов на расчетных участках сети при помощи модуля стока

- Нумеруют кварталы и определяют их площадь в га.

- Крупные кварталы делят, подразделениям дают буквенный индекс.

- Коллектор делят на расчетные участки и нумеруют от дальней точки.

- Определяют средний расход с площади квартала по модулю стока, результаты заносят в таблицу  (номера кварталов, индексы площадей стока снимаются с генплана города и принятой схемы водоотведения).

- Определяем расчетные расходы на расчетном участке сети водоотведения в табличной форме (таблица 6) в следующем порядке:

- в графу 1 заносим номера расчетных участков по движению воды от кварталов, создающий попутный, боковой и транзитные расходы;

- в графы 2 и 3 вписываются номера кварталов, создающих путевой и транзитные расходы на расчетном участке;

- в графы 4 и 5 вычисленные средние расходы с кварталов;

- транзитный расход в графе 5 равен среднему общему расходу в графе 6 на предыдущем участке;

- в графу 6 записывают Qmid– сумму средних попутного и транзитного расходов;

- в графу 8 записывается максимальный расход бытовых вод на расчетном участке;

- собственный сосредоточенный расход (графа 9) на всех последующих участках становится транзитным (графа 10);

- расчетный (суммарный) расход в графе 12 вычисляется как сумма расходов в графах 8 и 11.

Таблица 5 – Средние расходы с площадей стока

| № мкр. | Индекс площади стока | Модуль стока л/(с га) | Величина площади стока, га | Средний расход с площади стока, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого по городу: |  |  |  |  |

Таблица 6 - Расчетные расходы на расчетных участках

| № расчетных участков | Индексы площадей стока |  | Средние расходы с микрорайонов жилой застройки, л/с |  |  | Коэф-фициент общей неравномерности | Расчетные расходы, л/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | С микрорайона, квартала | Сосредоточенные |  |  | Суммарные |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные | Транзитные | Общие |  |
|  |  |  | Путевые | Транзитные | Общие |  |  |  |  |  |  |
|  | Путевые | Транзитные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Исходные данные:

- Генплан города с принятой схемой водоотведения;

- Плотность населения и норма водоотведения в соответствии с вариантом;

- Промышленное предприятие и социально-бытовые здания на выбранном участке сети водоотведения задаются преподавателем.

Методические указания:

Модуль стока (qо) – это расчетный расход, приходящийся на 1 га площади,  л/сга, определяется по формуле

| qо= | (18) |
| --- | --- |

где Р – плотность населения, чел ∙ га.

Средние расходы с площади стока, л/с, определяем по формуле

| qкв = qоF, | (19) |
| --- | --- |

где F – площадь квартала, га.

Результаты расчета заносим в таблицу 5  (номера кварталов, индексы площадей стока снимаются с генплана города и принятой схемы водоотведения).

Перед расчетом водоотводящая сеть и коллекторы разбиваются на расчетные участки. Определение расчетных расходов начинают с диктующих точек.

Расчетным называется участок сети, в котором расход и уклон являются постоянными.

Расход для каждого расчетного участка определяется как сумма следующих расходов:

- попутного (qn), поступающего в расчетный участок от кварталов жилой застройки, расположенных по длине участка;

- транзитного (qтр ), поступающего в верхнюю точку расчетного участка от расположенных выше кварталов;

- бокового (qбок), поступающего от присоединения боковых линий;

- сосредоточенного (qсоср), поступающего от отдельных абонентов (круп-

ных водопотребителей).

| qр = ((qбок + qn) + qтр ) К + qсоср , л/с. | (20) |
| --- | --- |

Сосредоточенный расход qсоср  от нежилого объекта определяет начальную сумму расчетных расходов сточных вод различного происхождения (бытовых, душевых и производственных).

Различают транзитный и местный сосредоточенные расходы:

- собственный сосредоточенный расход – расход от промышленных предприятий и других, крупных водопотребителей, расположенных на прилегающем квартале или его части;

- транзитный сосредоточенный расход – расход от промышленных предприятий и других, крупных водопотребителей, попадающих выше расчетной точки.

В целях упрощения расчеты осуществляют в табличной форме (см. таблица 6).

Задание №3 Гидравлический расчет сети водоотведения

- Расчет ведем в табличной форме (таблица 7):

Таблица 7- Гидравлический расчет участка  сети водоотведения города

| № участка | Длина участка Lуч, м | Расчет-ный расход q, л/с | Диаметр трубы, d, мм | Уклон |  | Скорость движения воды V, м/c | Наполнение |  | Падение напора на участке hн, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | местности iмест | принятый iпр |  | h/d в долях | h/d, в м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Продолжение таблицы 7

| Отметки, Z в м |  |  |  |  |  | Глубина заложения лотка, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| земли |  | воды |  | лотка |  |  |  |
| вн Z3вн | вк Z3вк | вн Zввн | вк Zввк | вн Zлвн | вк Zлвк | вн Hо | вк Н |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

- В графу 1 заносим номера расчетных участков по схеме «начало - конец» (например: 1-2, 2-3 и т.д.).

- В графу 2 записываем длину этого участка в метрах, которую определяем в соответствии с масштабом по генплану.

- В графу 3 заносим расчетные расходы на этом участке, которые мы определили в практической работе №5.

- С генплана снимаем высотные отметки земли в начале и конце участка и заносим в графы 11 и 12.

- В графу 5 заносим уклон поверхности земли на участке, определенный по формуле  iмест=.

- Графы 4, 6, 7, 8 заполняем в соответствии с подобранными гидравлическими параметрами (d, V, iпр , h/d) по таблицам для гидравлического расчета.

- В графу 9 заносим, вычисленное наполнение в метрах, по формулеh=(h/d)d.

- В графу 10 заносим, вычисленное падение напора на участке, по формуле hн= iпр  Lуч.

- В диктующей точке участка сети определяем начальную глубину заложения и заносим в графу 17, на последующих участках эта величины переносится из графы 18 предыдущего участка (конец одного участка – это начало другого).

- Определяем отметку лотка в начале участка, для этого из отметки земли в начале участка отнимаем глубину заложения лотка соответственно в начале  Zлвн= Z3вн-hвни заносим в графу 15.

- В графу 16 записываем отметку лотка в конце участка, для этого из отметки лотка в начале участка отнимаем падение напора на этом участке.

Zлвк= Zлвн- hн;

- В графы 13 и 14 заносим отметки уровня воды в трубе, для чего к отметке лотка в начале и конце прибавляем наполнение в метрах;

- Для определения глубины заложения лотка в конце участка необходимо из отметки земли в конце участка вычесть отметку лотка в конце участка  H = Z3вк - Zлвк , полученный результат заносим в графу 18.

- На следующем участке все повторяем в том же порядке.

Исходные данные:

- Генплан города с сетями водоотведения.

- Расчетный участок сети водоотведения (с генплана).

- Суммарные расчетные расходы на расчетных участках сети 	водоотведения;

- Город в соответствии с вариантом;

- Категория грунта для всех вариантов – супесь.

Методические указания:

При проектировании водоотводящих сетей предварительно определяют расход. Уклон трубопровода принимают с учетом уклона поверхности земли и руководствуясь экономическими соображениями (минимальными объемом земляных работ и стоимости строительства). Расчет трубопроводов по описанным таблицам сводится к подбору диаметра трубопровода, обеспечивающего пропуск расхода при наполнении, соответствующем самоочищающей скорости.

Материалы, которые используются для изготовления канализационных труб, должны удовлетворять строительным, технологическим и экономическим требованиям. Этим требованиям удовлетворяют керамические, асбестоцементные, железобетонные, чугунные и пластмассовые трубы.

Расчет трубопровода выполняется методом подбора. Вначалезадаются диаметром и затем проверяют, пропустит ли трубопровод при уклоне, равном уклону поверхности земли, расчетный расход при регламентируемом наполнении. Если пропускной способности недостаточно, то увеличивают диаметр, если наполнение маленькое, то диаметр уменьшают.

На начальных участках сети при малых расходах (меньше 10-12 л/с) – участок считают «безрасчетным» и диаметр принимают равным минимальному – 200 мм, а уклон, равным уклону поверхности земли, но не менее imin= 0,005. Параметры работы трубопровода не принимают во внимание.

Проанализируем возможности достижения указанных выше требований при различных условиях рельефа местности.

Первый случай:имеем наиболее благоприятные условия проектирования самотечной водоотводящей сети при сильно выраженном рельефе местности, когда уклон местности iмест> 0,005.

Рисунок 1 -  Продольные профили расчетных участков при различных

уклонахповерхности земли

На рис. 1а - уклон поверхности земли больше минимально допустимого уклона проектируемого трубопровода, а начальное заглубление его равно минимальному. В этом случае наиболее целесообразно проектировать трубопровод с уклоном, равным уклону поверхности земли.

В таких благоприятных ситуациях скорость в трубопроводе получается больше минимальной, и с точки зрения эксплуатации такие расчетные участки сети не требуют затрат на прочистку трубопроводов от отложений

Второй случай: рельеф более сложный и уклон поверхности земли изменяется с меньшего на больший. На схеме этот случай представлен на втором участке рис. 1б. Для сокращения объема земляных работ (для выглубления сети), целесообразно, в пределахучастка с большим уклоном местности выйти на минимальную глубину. Это достигается на самом коротком участке, если уклон трубопровода равен минимальному уклону, или уклону больше минимального, но меньше уклона местности, при этом в конце этого участка сеть выглубляется до h =  hmin.

Третий случай: наименее благоприятный, когда уклон поверхности земли на расчетном участке меньше допустимого минимального уклона проектируемого трубопровода (рис. 1в). В этом случае целесообразно проектировать трубопровод с уклоном, равным минимальному уклону.

Результаты расчета сводятся в таблицу. Вместе с гидравлическим расчетом составляется продольный профиль сети водоотведения.

Минимальная глубина заложения уличной сети в начальной точке Но ,м, определяется:

| Но= hmin + i (L+l) + Zо- Zвып+∆d, | (21) |
| --- | --- |

где    hmin – глубина заложения выпуска из самого удаленного здания квартала, м;

Zо– отметка поверхности земли в начальной точке уличной сети, м;

i– уклон внутриквартальной сети 	(0,007 – при обосновании 0,005; допускается  0,008 – 0,01);

L +l – суммарная длина внутриквартальной сети и соединительной ветки, м;

Zвып– отметка поверхности земли у выпуска, м;

∆d – разница в диаметрах городской и внутриквартальной сети, м.

  - Контрольные задания по МДК 01.03 «Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения» Тема 3.3Санитарно-техническое оборудование зданий и сооружений

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | Содержание задания | Литература |
| --- | --- | --- |
|  | - Перечислить виды нагревательных приборов систем отопления. Привести формулу для расчета поверхности нагревательных приборов с указанием всех элементов, входящих в формулу. - Описать устройство вентиляционных коробов и каналов с указанием материалов, применяемых для их устройства. - Привести схему устройства внутренней канализации зданий. Объяснить назначение основных элементов схемы и ее работу. - Задача. Определить требуемый напор на вводе для здания высотой 11 этажей, если высота этажа 3м, расчетный расход 4,5 л/с. Потери напора на вводе Н = 3,8 м.вод.ст., потери по длине и местные сопротивления 11,5 м.вод.ст., напор у расчетной точки Нf = 3 м.вод.ст. На вводе установлен водомер калибром 40 мм, гидравлическое сопротивление водосчетчика S = 0,5 м/(л/с)2. | - [3,§5,7] - [доп.2,§6] - [доп 2, гл.1,2] - [доп 2, гл.2, 3], [9, стр. 36] |
|  | - Описать виды центрального отопления и принцип действия. Привести схемы систем. - Привести простую схему внутреннего водопровода здания, нанести основные элементы, указать их назначение и объяснить работу. - Привести схему вытяжной естественной системы вентиляции здания. Объяснить принцип ее работы. - Задача. Определить отметку лотка канализационного колодца КК1-2, расположенного от колодца КК1-1 на расстоянии 50 м. Отметка лотка колодца КК1-1 – 115,5 м, а уклон сети i = 0,01. | - [3,§8,9] - [доп.2,§7] - [доп 2, гл.3,4] - [доп 2, гл.2, 3], [9, стр. 40] |
|  | - Описать назначение и типы водомеров, области их применения. Привести схему водомерного узла. - Описать известные виды чугунных нагревательных приборов (дать схемы). - Дать классификацию вентиляторов, принцип их действия. Описать методику подбора вентиляторов, привести схему устройства центробежного и осевого вентиляторов. - Задача. Определить часовой расход горячей воды на вводе для здания детского сада, рассчитанного на 300 детей, если в здании установлены 9 ножных ванн, 55 умывальников, 25 ванн, 9 душей и 9 моек. | - [3,§5,7] - [доп.2,§6] - [доп 2, гл.1,2] - [3, §8], [9, стр. 53] |
|  | - Нарисовать схему приточно-вытяжной механической вентиляции. Объяснить принцип ее работы. Описать назначение основных элементов системы. - Описать устройство водогрейных и паровых котлов, охарактеризовать их. Привести формулу для определения поверхности нагрева котлов. - Описать устройство дворовой канализационной сети. Дать чертеж канализационного смотрового колодца. - Задача. Определить требуемый напор в наружном водопроводе у ввода в 9-этажный дом, если высота этажа 3 м, расчетный расход воды q = 3,8 л/с. Потери напора на входе h = 4,2 м вод. ст., в сети на трение и местные сопротивления h = 7,2 м вод. ст., рабочий расчет у расчетной точки h =3 м. На входе установлен водомер калибром 50 мм, S = 0,143 м/(л/с)2. | - [3,§9,10] - [доп.2,§6, доп 3, §4] - [доп 2, гл.4], [3, §9], - [9, стр. 58] |
|  | - Дать классификацию систем отопления. Привести принципиальную схему системы отопления. - Начертить схему внутреннего водопровода с повысительными насосами. Объяснить, в каких случаях применяется эта схема. Привести краткое описание работы системы. - Описать схему устройства полуавтоматической дренчерной системы пожарного водопровода и принцип ее работы. - Задача. Определить расчетный расход сточных вод в общежитии на 100 чел., в котором установлены 40 умывальников, 45 унитазов, 20 писсуаров, 20 групповых душей и 20 моек. | - [доп. 2 гл.2] - [доп.2,§8, доп 10, §5] - [3, §11,14], - [9, стр. 44] |
|  | - Вычертить схемы систем горячего водоснабжения с верхней и нижней разводками с простым и циркуляционным трубопроводами и описать их работу. - Описать устройство ревизий, прочисток и сифонов, их назначение. Изобразите ревизию, прочистку и различные виды сифонов на чертеже. - Описать устройство воздушных тепловых завес, привести схему. - Задача. Определить секундный расход сточных вод для жилого здания, в котором проживает 300 человек, общее количество установленных санитарно-технических приборов 250. | - [3,§16] - [доп.2,§8, доп 10, §6] - [доп 9, гл.6], [2, §15], - [норм.-тех.2, табл.2] |
|  | - Описать устройство систем горячего водоснабжения зданий. - Привести схему независимого подсоединения отопления к тепловой сети и объяснить принцип ее работы. - Описать устройство и виды местных очистных установок в канализации. Привести схему песколовки и объяснить ее работу. - Задача. Определить отметку лотка канализационного колодца КК1-3, расположенного от колодца КК1-2 на расстоянии 70 м. Отметка лотка колодца КК1-2 156,3 м, а уклон сети i = 0,03. Дать схему. | - [2,§17] - [доп.4,§11, доп 10, §7] - [доп 9, гл.7], [2, §15], - [2,§14] |
|  | - Назначение и основные системы внутреннего водоотведения. - Начертить элеваторный узел систем отопления. Объяснить назначение и принцип работы элеватора. - Описать устройство простого пожарного водопровода и дать схему. - Задача. Определить расход сточных вод в здании поликлиники на 300 посетителей, в которой установлены 6 раковин, 20 умывальников, 20 унитазов, 2 мойки. | - [доп 9, гл.4] - [доп.4,§6, доп 10, §4] - [2, §9], - [норм.-тех.2, табл.2] |
|  | - . Перечислите санитарные приборы, применяемые в системе внутренней канализации. Кратко их охарактеризовать их. - Описать устройство и принцип работы емкостного водонагревателя. Привести схему. Привести формулы для определения поверхности его нагрева. - Начертить схему внутреннего водопровода с повысительным насосом и водонапорным баком, объяснить, в каких случаях применяются эти средства. Дать краткое пояснение работы этой схемы. - Задача. Определить отметки лотка канализационного колодца КК1-3, отметка лотка колодца КК1-1 – 109,2 м. Расстояние между колодцами КК1-1, КК1-2 и КК1-3 – 50 м, уклон на участках составляет i = 0,01. Дать схему. | - [2,§22] - [доп 10, §12] - [доп 9, гл.8], [2, §11], - [2,§14] |
|  | - Описать устройство и работу скоростного секционного водоподогревателя. - Описать способы воздухоудаления из систем водяного отопления с верхней и нижней разводками. - Описать приемники сточных вод. - Задача. Определить расчетный секундный расход воды для здания общежития на U = 300 чел, в котором установлены 60 умывальников, 50 унитазов, 18 писсуаров, 30 моек и 40 душей в групповой установке. | - [доп 10, §12] - [доп 9, гл.8], , - [2,§14] - [норм.-тех.2, табл.2] |

Методические указания:

Водоснабжение и водоотведение являются важнейшими санитарно-техническими системами, обеспечивающими нормальную жизнедеятельность населения и всех отраслей народного хозяйства страны.

Системы водоснабжения и водоотведения представляют собой сложные инженерные сооружения, устройства и оборудование, в значительной степени определяющие уровень благоустройства зданий, объектов и населенных пунктов.

Системы водоснабжения зданий и объектов любого назначения должны обеспечивать потребителей водой заданного качества, в требуемом количестве и под необходимым напором.

Рассмотрим несколько примеров расчета водоснабжения жилых зданий на хозяйственно-питьевые нужды и водоотведения бытовых стоков жилого здания.

Пример 1

Определить секундный расход воды на вводе в жилой дом, если известно, что норма водопотребления на 1 человека 400 л/сутки, число жителей в доме U – 200 человек и количество санитарно-технических приборов N –300.

Решение:

Максимальный секундный расход воды определяется по формуле . По СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (приложение 3) согласно норме расхода воды потребителем в сутки наибольшего водопотребления секундный расход воды водоразборной арматуры q0 = 0,3 л/с;

Коэффициент  определяется в зависимости от общего числа сантехнических приборов N и вероятности их действия Р (приложение 4, СНиП 2.04.01-85*).

Вероятность действия санитарно-технических приборов Р при одинаковых водопотребителях в здании определяется по формуле

.						(5)

Зная норму расхода воды на одного человека (400 л/сут) из приложения 3 выписать значения  (0,3 л/с) и  (20 л/с). Найденные значения подставить в формулу (5) и вычислить Рtot:
			.

Определить выражение NP: NP = 200  0,012 = 2,24 и по таблице приложения 4, СНиП 2.04.01-85* найти коэффициент , который в данном случае равен 1,521.

Общий секундный расход воды на вводе в жилой дом:

qВВОД  = 5 = 5  0,3  1,521 = 2,28 л/c.

Пример 2

Определить секундный расход бытовых сточных вод на выпуске из жилого дома, если известно, что норма водопотребления на 1 человека 400 л/сутки, количество жителей в доме U – 200, количество санитарно-технических приборов N –300.

Решение:

Секундный расход сточных вод определяется исходя из общего максимального секундного расхода воды (на хозяйственно-питьевые нужды) на вводе в жилой дом с учетом следующих требований:

– при значениях > 8 л/с расход водопроводной воды и расход стоков принимаются одинаковыми, т.е.  qS = qtot;

– при значениях < 8 л/ с расход сточных вод определяется по формуле:

,						(6)

где  – расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением, определяется по приложению 2,СНиП 2.04.01-85*, л/с.

Согласно полученным данным, в примере 1  = 2,28 л/c, что меньше 8 л/с, следовательно, необходимо учесть расход сточных вод прибором с наибольшим водоотведением. В жилых зданиях таким прибором является унитаз, работающий в паре со смывным бачком –  = 1,6 л/с.

Таким образом, секундный расход сточных вод на здание составит

qS = 2,28 + 1,6 = 3,88 л/с.

6.6 Контрольные задания по МДК 01.03 «Технологии и оборудование объектов водоснабжения и водоотведения» Тема 4.1Технология возведения сетей и сооружений

Контрольная работа содержит два задания: одну задачу и теоретический вопрос по каждому разделу. Вариант заданий определяется по таблице 1, в зависимости от порядкового номера по журналу учащегося.

Задание № 1

Построить продольный профиль сети водоснабжения на миллиметровке формата А3 по данным гидравлического расчета таблица 10 из контрольного задания 7.4, рассчитать объемы земляных работ: объем грунта из траншеи, объем грунта, вытесненного трубопроводом, объем грунта, вытесненного колодцами, объем песчаной подсыпки, объем обратной засыпки.

Вид грунта: - с 1 по 5 вариант - растительный грунт,

- с 6 по 10 вариант - песок,

- с 11 по 15 вариант - супесь,

- с 16 по 20 вариант - легкий суглинок,

- с 21 по 25 - тяжелый суглинок,

- с 26 по 30 вариант - глина.

Методические указания:

- Определение объёма грунта из траншеи:

Vтр=F1+F22∙L, м3                             (1)

где F1,F2– площади сечения траншеи , (м2 );

L – длинна траншеи, (м);

а) площадь сечения траншеи в начале участка:

F1=a+b2∙H1                                          (2)

б) площадь сечения траншеи в конце участка:

F2=a+b2∙H2(3)

где а - ширина траншеи по дну, м;

b - ширина траншеи по верху, м

a=0,5∙2+d(4)

где d - диаметр трубопровода, м

b=a+m∙2(5)

где m - величина откоса, определяется по таблице 1 приложения А.

- Определение объёма грунта вытесненного колодцем м3:

Vk=π∙Dk24∙nk∙Hk                             (6)

где nк – число колодцев;

Dk- диаметр колодца, м;

Hk - глубина колодца, м.

- Определение объёма грунта, вытесненного трубопроводом м3:

Vгр=π∙d24∙1,05∙L                             (7)

где 1.05 – коэффициент увеличения объёма за счёт раструбов, соединяющих трубопровод;

d - диаметр трубопровода, м;

L - длина трубопровода, м.

- Определение объема грунта песчаной подсыпки м3:

Vп.п=а∙L∙0,5                                                                   (8)

- Определение объёма обратной засыпки м3:

Vо.з=Vk+Vгр+Vп.пKp                         (9)

где Kp – коэффициент разрыхления.

Задание №2

Ответить на вопрос:

- В чем заключается организационно-технологическая подготовка при строительстве сети водоотведения.

- Состав и последовательность работ по строительству сети водоснабжения.

- В чем заключается подготовка к строительству объекта строительно-монтажной организации.

- Условия производства  земляных работ.

- Когда производят разбивку трассы для строительства трубопровода и что для этого требуется.

- Требования, предъявляемые к подготовке траншеи.

- Определение размера траншеи для трубопровода.

- Определение объема избыточного грунта при разработке траншеи.

- Условия производства раскопки траншеи для укладки трубопровода с откосами и вертикальными стенками.

- Способы осушения траншеи и котлована.

- Когда разрабатывают ППР (проект производства работ) и что в нем должно быть отражено?

- Определение типа землеройной машины для отрывки траншеи.

- Правила укладки самотечной сети.

- Правила присыпки и засыпки трубопровода.

- От каких условий зависит крутизна откосов траншеи и как она определяется?

- Необходимые условия  при раскопке траншеи возле действующих коммуникаций.

- Искусственные основания в траншеях.

- Выбор землеройной машины.

- Механизмы, применяемые при монтаже трубопроводов. Их назначение.

- Технологические этапы при монтаже трубопроводов.

- Когда и каким образом производится контроль качества монтажа трубопроводов?

- Условия необходимые при монтаже чугунных труб.

- Как обеспечить герметичность при монтаже раструбных чугунных труб и ж/б труб.

- Способ соединения стальных труб с чугунным трубами.

- Коррозия и гальванокоррозия?

- Требования предъявляемые к изоляции стальных труб.

- Когда и где применяют нормально-усиленную весьма - усиленную изоляцию труб?

- Достоинства и недостатки трубопроводов из неметаллических труб.

- Особенности монтажа ж/б водоводов.

- Особенности монтажа асбестоцементных водоводов.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.02 Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Квалификация – техник

Челябинск, 2019

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________2019 г Председатель ПЦК __________ Хидиятуллина А.А. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю. Крашакова «___»__________2019г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Ершова Ираида Ивановна, преподаватель ГБПОУ «ЮУрГТК»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по профессиональному модулю

(ПМ.02) «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»для студентов очной формы обучения по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, разработанную преподавателем ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

Ершовой И.И.

Программа, методические указания и контрольные задания ПМ.02«Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»

для студентов заочной формы обучения составлены в соответствии с программой профессионального модуля, являющегося частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Настоящая программа, методические указания и контрольные задания рассчитаны на 456 час из них аудиторных - 36 часов и включает в себя четыре основных разделов, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям технического профиля.

Тематический план раскрывает содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, самостоятельной работы обучающихся и время, отведенное на каждый вид работы.

Настоящие  методические указания и контрольные задания и служат для закрепления у студентов знаний и умений при эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 9 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 16 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 19 |
| 6. Контрольные ЗАДАНИЯ, методические указания по их выполнению | 24 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение для квалификации «техник».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности: Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

Спецификация профессиональных компетенций

| Формируемые компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК2.1 Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. | - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения | - обеспечивать безотказную и эффективную работу систем водоснабжения и водоотведения - внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | - эксплуатировать сооружения и оборудование систем водоснабжения и водоотведения - способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии |
| ПК 2.2 Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. | - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения | - внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | - способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии - методику определения основных технико-экономических показателей |
| ПК 2.3 Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. | - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения | -определять и анализировать основные технико-экономические показатели | - основные принципы автоматизации элементов систем водоснабжения и водоотведения - элементы автоматических устройств, методы измерений, устройство контрольно-измерительных приборов технологического контроля |
| ПК 2.4 Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. | - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения | - внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | - способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии - требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности |

Спецификация общих компетенций

| Шифр и наименование компетенций | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессионально й и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Знать актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации. Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности | Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки – 456 часов,

Из них   во взаимодействии с преподавателем: –36 часов,

на МДК: –36 часов,

теоретическое обучение: 22 часа,

практические работы: 14 часов,

экзамены и консультации (в том числе на экзамен по модулю)  –  12 часов,

самостоятельная работа:  408 часов (в том числе производственная практика 144 часа).

Промежуточная и  итоговая аттестации  по ПМ.02

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК02.01 | Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | Зачет зачет | III курс IV курс |
| ПП | Производственная практика | зачет | III курс |
| ПМ.02 | Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения | Экзамен по модулю консультации | 8 часов 4 часа |

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | объем образовательной нагрузки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательные аудиторные учебные занятия |  |  | Консультации и экзамены | внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа |  | учебная часов |  | Производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая проект (работа)*, часов |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| ПК2.3, ПК2.4, ОК.01- ОК.02; ОК.09-ОК.10. | Раздел 1. Контроль технологических режимов, систем и элементов сооружений водоснабжения и водоотведения | 147 | 18 | 6 |  | - | 129 |  | - |  | - |
| ПК2.1, ПК2.2, ОК01-ОК.04.; ОК.07; ОК.0.11. | Раздел 2. Эксплуатация и оценка технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения | 225 | 18 | 8 | - | - | 135 |  | - |  | 72 |
| ПК2.1, ПК2.2, ОК.01-ОК.02; ОК.09-ОК.10. | Производственная практика часов | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
| Консультация и экзамен по модулю |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 456 | 36 | 14 |  | 12 | 144 | - |  | 144 |  |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |
| Раздел 1. Контроль технологических режимов, систем и элементов сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 75 |
| МДК02.01 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 75 |
| Тема 1.1 Монтаж и наладка систем водоснабжения и водоотведения | Содержание |  |  |  | 5 |
|  | - Подготовительные работы. Рабочие чертежи проектной организации. Монтажные чертежи после замеров. Основы технологии монтажа санитарно-технических систем. Организация монтажных работ. Организация труда монтажников. Водоразборные краны. Водоразборные смесители. Крепление арматуры к конструкциям. Крепление трубопроводов санитарно-технических систем к строительным конструкциям. |  | 1 |  | 2 |
|  | - Монтаж внутридомовых систем. Монтаж горячего водоснабжения. Пусконаладочные работы систем холодного и горячего водоснабжения. Монтаж систем канализации. Монтаж санитарных приборов. Требования правил к монтажу ванны. Пусконаладочные работы систем канализации. Правила монтажа систем отопления. Установка нагревательных приборов. Последовательность монтажа радиаторов. Монтаж двухтрубной системы отопления. Пусконаладочные работы систем отопления. Монтаж пластмассовых труб. |  | 2 |  | 2 |
|  | - Эксплуатация и ремонт внутридомовых систем. Устранение снижения давления в сети внутри здания. Устранение засоров в подводках к санитарно-техническим приборам. Устранение утечек воды через установленную арматуру. Устранение шума и вибрации в трубопроводе. Устранение засоров в гидрозатворе. |  | 2 |  | 1 |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  | - |
|  | Практические занятия |  |  |  | 4 |
|  | - Определение последовательности монтажа холодного водоснабжения |  |  |  | 2 |
|  | - Монтаж трубопровода в подземной части здания |  |  |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа обучающихся. - работа с источниками информации по темам: 1. Предмонтажное обслуживание арматуры 2. Монтаж холодного водоснабжения 3.Устранение срывов в работе гидрозатворов 4.Прием технологической документации 5.Контроль качества санитарно-технической системы 6.Формирование службы эксплуатации Выполнение домашней контрольной работы |  |  |  | 65 |
| Зачет |  |  |  |  | 1 |
| Раздел 2 ПМ. Эксплуатация и оценка технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 225 |
| МДК 02.01. Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 153 |
| Тема 1.2 Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения |  | Содержание |  | Уровень освоения | 4 |
|  |  | - Основные элементы автоматических устройств. Датчики и измерительные схемы. Реле, усилители и преобразователи. Исполнительные механизмы и регулирующие органы. Использование вычислительной техники в системах автоматического управления. Построение схем автоматизации производственных процессов. |  | 2 |  |
|  |  | - Автоматизация технологического контроля. Метрологическая служба и её задачи. Обеспечение единства средств и методов измерений. Общие сведения по измерительной технике и классификация контрольно-измерительных приборов. Измерение давления и уровня жидкости. Измерение расхода жидкостей и газов. Автоматизация контроля качества воды. |  | 2 |  |
|  |  | - Автоматизация водопроводно-канализационных сооружений. Автоматизация насосных станций. Автоматизация водопроводных сооружений. Автоматизация канализационных сооружений. Диспетчеризация и АСУ водопроводных и канализационных сооружений. Технико-экономическая эффективность автоматизации. |  | 1 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 |
|  |  | - Определение давления в трубопроводе |  |  |  |
|  |  | - Составление функциональной схемы автоматизации |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. - работа с источниками информации по темам: 1.Измерение температуры 2.Автоматическое регулирование 3.Объекты автоматического регулирования 4.Автоматические регуляторы 5.Объект управления и система управления Выполнение домашней контрольной работы |  |  | 40 |
| # Тема 1.3 Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения |  | Содержание |  |  | 5 |
|  |  | - Общие положения по эксплуатации систем. Введение. Организация эксплуатации систем ВВ. Организация диспетчерской службы. Лаборатория автоматики и контроля. Надёжность систем при эксплуатации. |  | 1 |  |
|  |  | - Эксплуатация водозаборов, водоводов и водопроводных сетей. Эксплуатация источников водоснабжения. Обслуживание водозаборных сооружений поверхностных источников. Приёмка в эксплуатацию. Обслуживание водозаборных сооружений подземных источников. Приёмка в эксплуатацию. Организация службы водопроводной сети. Аварийный ремонт сети. Причины аварийного состояния водоводов, водопроводной сети. |  | 2 |  |
|  |  | - Эксплуатация очистных сооружений водопровода. Общие положения по обслуживанию станции очистки воды. Реагентное хозяйство. Общие положения по эксплуатации реагентных цехов. Правила эксплуатации смесителей. Обязанности обслуживающего персонала. Эксплуатация камер хлопьеобразования. Обязанности обслуживающего персонала. Правила эксплуатации фильтров контактных осветлителей. Требования к фильтрующим материалам. - Обязанности обслуживающего персонала. Правила эксплуатации установок по обеззараживанию воды. Правила эксплуатации сооружений при стабилизации воды. Эксплуатация сооружений по фторированию и обесфториванию. Эксплуатация сооружений по удалению из воды железа, марганца, кремния. |  | 1 |  |
|  |  | - Эксплуатация сетей водоотведения. Организация эксплуатации сети. Правила технической эксплуатации сети. Наблюдение. Наружный и технический осмотр сети. Профилактическая прочистка и промывка сети. |  | 1 |  |
|  |  | - Эксплуатация очистных сооружений сетей водоотведения. Условия работы очистных сооружений. Техническая документация. Отчётность Эксплуатация решёток и песколовок. Эксплуатация горизонтальных и вертикальных отстойников. Эксплуатация сооружений биологической очистки в естественных условиях. Эксплуатация сооружений биологической очистки в искусственно созданных условиях. Капельные биофильтры. |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |
|  |  | Практические занятия |  |  | 4 |
|  |  | - Анализ организации работы аварийно-диспетчерской службы |  |  |  |
|  |  | - Оценка работы водозабора |  |  |  |
|  |  | - Оценка состояния действующей водопроводной сети |  |  |  |
|  |  | - Расчет коэффициента сопротивления сети |  |  |  |
|  |  | - Расчет годовой потребности станции водоподготовки в реагентах |  |  |  |
|  |  | - Определение состава сооружений станций водоподготовки из поверхностного источника воды |  |  |  |
|  |  | - Определение состава сооружений станции обезжелезивания воды |  |  |  |
|  |  | - Обработка результатов испытаний трубопроводов сети водоотведения на герметичность |  |  |  |
|  |  | - Анализ состояния действующей сети водоотведения |  |  |  |
|  |  | - Анализ технической документации на действующие сооружения сети |  |  |  |
|  |  | - Определение эффективности работы сооружений механической очистки |  |  |  |
|  |  | - Анализ работы сооружений по обезвоживанию осадков сточных вод |  |  |  |
|  |  | - Определение нагрузки на ил и на аэротенки с регенераторами при увеличении или уменьшении процента регенерации ила |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. работа с источниками информации по темам: организация эксплуатации насосных станций ППО и ППР оборудования. эксплуатация насосных станций и насосных агрегатов. пуск насосов и их остановка. оборудование воздуходувных станций. эксплуатация устройств для забора, очистки и подачи воздуха. Расчетные задания Выполнение домашней контрольной работы |  |  | 95 |
| Зачет |  |  |  |  | 1 |
| Производственная практика (Применение автоматизированной программы AutoCAD при проектировании сооружений водоснабжения и водоотведения) Виды работ - Выполнение чертежей продольного профиля сети водоснабжения и водоотведения, сооружений аэротенка, горизонтального отстойника, вертикального отстойника, метантенка, илоуплотнителя, решёток, песколовок, генерального плана очистных сооружений канализации |  |  |  |  | 72 |
| Раздел 1. Контроль технологических режимов, систем и элементов сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 72 |
| МДК 2. Контроль технологических режимов, систем и элементов сооружений водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  | 72 |
| Тема 1.4 Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения |  | Содержание |  |  | 6 |
|  |  | - Современные методы бестраншейного восстановления трубопроводов. Общность и различие в подходах к обработке стратегии восстановления городских водопроводных и водоотводящих сетей. Диагностика состояния подземных трубопроводов. Краткие сведения о современных методах восстановления трубопроводов и их анализ. Облицовка внутренней поверхности трубопроводов цементно – песчаным раствором. Облицовка внутренней поверхности трубопроводов гибким рукавом. Протягивание в восстанавливаемый трубопровод новых полиэтиленовых труб. |  | 2 |  |
|  |  | - Реконструкция водозаборных и очистных сооружений природных вод. Реконструкция водозаборных и очистных сооружений природных вод. Мероприятия по повышению эффективности работы береговых и русловых водозаборов. Повышение эффективности процесса коагуляции. Интенсификация работы сооружений осветления воды. Характеристика работы различных дренажных систем скорых фильтров. Реконструкция горизонтальных отстойников. |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторные занятия |  |  | - |
|  |  | Практические занятия |  |  | 2 |
|  |  | - Расчет увеличения производительности очистных сооружений за счет использования тонкослойных элементов и повышения грязеемкости фильтров |  |  |  |
|  |  | Самостоятельная работа обучающихся. работа с источниками информации по темам: 1.Повышение эффективности работы сооружений механической очистки 2.Реконструкция сооружений биологической очистки и доочистки сточных вод 3.Сооружения обработки и обезвоживания осадка 4.Краткая характеристика состояния систем водоснабжения и водоотведения региона Выполнение домашней контрольной работы |  |  | 64 |
| Производственная практика Виды работ - Участие в пусконаладочных работах систем водоснабжения и водоотведения - Участие в испытании систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта, а также промывка систем; - Участие в испытании систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта; - Участие в испытании смонтированного оборудования с составлением акта; - Участие в проверке соответствия установленного оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных документов; - Участие в испытании оборудования на холостом ходу и под нагрузкой в течение 4 ч непрерывной работы. Зачет |  |  |  |  | 72 |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  | 8 |
| Консультации к экзамену по модулю |  |  |  |  | 4 |
| Всего |  |  |  |  | 456 |

.

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы профессионального модуля колледж  располагает учебным кабинетом «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения».

1. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Эксплуатация сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения»:

- стенд «Материалы труб для систем водоснабжения и водоотведения»;

- макеты вентиляторной градирни;

- макет инжекционной градирни;

- макет «Водоснабжение 10-ти этажного дома»;

- макет жироловки;

- наглядные пособия (планшеты графических изображений систем водоснабжения,  схем;

- комплект учебно-методической, нормативно-справочной документации.

Технические средства обучения:

- комплект CD-дисков с учебными фильмами;

- кодоскоп.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники (печатные):

1. СП 31.13330.2016 Актуализированный  СНиП 2.04.02.-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

2.   СП 30.13330.2016 Актуализированный СНиП 2.04.01 - 85*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 60 с.

3. СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводв хозяйственно-питьевого назначения.

4. СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

5. СНиП II - 89 - 80. Генеральные планы промышленных предприятий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 60 с.

6. СНиП II - 60 - 75. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов / ФГУП ЦПП, 2004

7. Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

8. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: Учебник / Г.Н. Жмаков. –М: НИЦ ИНФРА-2015-237 с:60х90 1/16.-(Среднее профессиональное образование). (переплет)  ISBN 978-5-16-010334-1

http://znanium.com/catalog/product/484753

9.  Эксплуатация систем водоснабжения, канализации и газоснабжения: Справочник . Под ред. В..Д. Дмитриева, Б.Г. Мишукова.-3-е изд., перераб. И доп. Л.: Стройиздат, Лениннг. отд-ние, 2008 338с, ил. ISBN 5-274-00049 Сомов М.А. Водоснабжение. М.: АСВ. 2015.

10. Автоматизация сирстем водоснабжения и водоотведения : учебник / А.А Рульнов. – 2-е изд.-М.: ИНФРА, - 2018. – 192 с. + Доп. Материалы [Электронный ресурс; Режим доступе http://www.znanium.com]. -  ( Среднее профессиональное образование).

http://znanium.com/catalog/product/950575

11. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: Учебное пособие / В.И. Краснов. – М: ИНФРА – М. 2015. – 238 с.: 60х90 1/16. – (Среднее профессиональное образование). (переплет)  ISBN 978-5-16-003170-5

http://znanium.com/catalog/product/317918

12. Справочник5 монтажника водяных тепловых сетей: Учебное пособие/Краснов В.И.-М: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 334 с.:60х90 1/16. – (Среднее профессиональное образование) (Переплет 7БЦ) ISBN 978-5-16-010796-7

http://znanium.com/catalog/product/502398

13. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и сооружений водоснабжения и водоотведения: Учебное пособие / Соклов Л.И. – Вологда:Инфра-Инженерия, 2018.-136 с.: ISBN 978-5-9729-0247-7 – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/989485

http://znanium.com/catalog/product/989485

Дополнительные источники:

- журналы для техников, проектировщиков.

Электронные:

- Водоснабжение [Электронный ресурс] : учебник/ М. А. Сомов, Л. А. Квитка. – м. : ИНФРА-М, 2016. - 287 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: www.znanium.com .

- https://www.book.ru/book/918366

3.3 Организация образовательного процесса

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, методическим, информационным обеспечением.

В  преподавании используются активные и интерактивные методы обучения для формирования общих и профессиональных компетенций.

Освоению данного модуля предшествует  освоение общепрофессиональных учебных  дисциплин: ОП.01 «Инженерная графика», ОП.02  «Техническая механика», ОП.03 «Электротехника и электроника»,  ОП. 04 «Гидравлика», ОП.05 «Основы геодезии», ОП.06 «Строительные материалы и изделия», ОП.09 «Информационные технологии профессиональной деятельности»,  ОП.10 «Безопасность жизнедеятельности».

Для реализации содержания МДК предусмотрено проведение лекционных, комбинированных, практических занятий.

Практические занятия проводятся в группах и предусматривают выполнение и оформление отчетов.

Производственная практика проводится согласно графика на предприятиях и организациях по профилю специальности концентрированно.

Производственная практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.     Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок.

Итоговая аттестация по ПМ.02 проводится на 4 курсе в виде экзамена после окончания изучения модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное наличие положительной аттестации по МДК. Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на протяжении всего процесса освоения ПМ.02.

Обязательным условием допуска к экзамену по модулю является успешное прохождение промежуточной аттестации по всем структурным элементам профессионального модуля.

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по междисциплинарным курсам в рамках данного профессионального модуля – преподаватели МДК  имеют  высшее образование, не реже 1 раза в три года проходят курсы повышения квалификации и стажировки на профильных предприятиях или организациях.

Руководство практикой осуществляют преподаватели – руководители практик,  дипломированные специалисты в области водоснабжения и водоотведения, два  преподавателя имеют опыт работы на предприятиях и в организациях по профилю подготовки.

Руководители практики от предприятий (организаций) - представители организации, на базе которой проводится практика: дипломированные специалисты с образованием, соответствующим профилю специальности.

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ)

| Профессиональные компетенции | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект; экзамен, в том числе - тестирование, собеседование) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК2.1 Эксплуатировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения. | Знания - эксплуатировать сооружения и оборудование систем водоснабжения и водоотведения - способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - обеспечить безотказную и эффективную работу систем водоснабжения и водоотведения | Практические занятия | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительная» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 2.2. Оценивать техническое состояние систем и сооружений водоснабжения и водоотведения. | Знания - способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии - методику определения основных технико-экономических показателей | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | Практические занятия | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |
| ПК 2.3 Контролировать соблюдение технологических режимов природоохранных объектов, сбросов сточных вод, соблюдение экологических стандартов и нормативов. | Знания - основные принципы автоматизации элементов систем водоснабжения и водоотведения - элементы автоматических устройств, методы измерений, устройство контрольно-измерительных приборов технологического контроля | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - определять и анализировать основные технико-экономические показатели | Практические занятия | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |
| ПК 2.4 Планировать обеспечение работ в условиях нестандартных ситуаций. | Знания - способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии - требования охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | Практические занятия | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия - эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения |  |  |
|  |  | Домашняя контрольная работа | Зачет ставиться преподавателем, если контрольная работа выполнена: 100 % – работа выполнена в полном объеме, сделаны полные аргументированные выводы, аккуратно оформлена. 80% – работа выполнена по стандартной методике, без ошибок в расчетах, даны недостаточно полные объяснения, сделаны выводы. 60% – работа имеет не полные ответы на вопросы, имеет некоторые недочеты в оформлении. (Контрольная работа обязательно дорабатывается и защищается на экзамене). Незачет – студент не справился с заданием (выполнено менее 60% задания), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также выполнено не самостоятельно. |

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ

5.1 Общие указания

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше. В текстовой и графической части работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТ.

За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждая задача должна начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с новой страницы;

- при выполнении расчетов обязательно приводить формулу, а затем вычисления в развернутом виде;

- для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно.

В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

5.2. Контрольные задания по МДК 02.01 Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения, Раздел 1. Контроль технологических режимов, систем и элементов сооружений водоснабжения и водоотведения Тема 1.1 Монтаж и наладка систем водоснабжения и водоотведения

Контрольная работа содержит четыре задания. Вариант заданий определяется по журналу в зависимости от порядкового номера учащегося.

Варианты заданий представлены в таблице 1. Вариант соответствует номеру в списке журнала группы.

Таблица 1 – Варианты заданий

| Вариант | Содержание задания | Литература |
| --- | --- | --- |
| 1 | - Изготовление монтажного эскиза узла водоподводки для смесителя. - Правила монтажа систем отопления. - Основы технологии монтажа санитарно-технических систем. - Задача: Определить количество механизмов (их наименование и назначение) для прокладки дюкера диаметром 500 мм. | - [9,§33] - [9,§78] - [9,гл.1,19] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 2 | - Крепление санитарной арматуры к конструкциям при помощи дюбеля. - Организация монтажных работ. - Монтаж двухтрубной системы отопления. - Задача: Определить количество механизмов (их наименование и назначение) для прокладки дюкера диаметром 400 мм. | - [9,§23] - [9,§67] - [9,гл.13] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 3 | - Крепление трубопроводов к строительным конструкциям. - Последовательность монтажа радиаторов. - Крепление арматуры к конструкциям. - Задача: Определить количество механизмов (их наименование и назначение) для прокладки дюкера диаметром 300 мм. | - [9,§23] - [9,§22] - [9,гл.12] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 4 | - Установка и присоединение ванны к системе канализации. - Предмонтажное обслуживание арматуры. - Водоразборные краны. - Задача: Определить количество механизмов (их наименование и назначение) для прокладки дюкера диаметром 200 мм. | - [9,§33] - [9,§22] - [9,гл.16] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 5 | - Устранение срывов в работе гидрозатворов. - Монтаж трубопровода в подземной части здания. - Организация труда монтажников. - Задача: Определить количество механизмов (их наименование и назначение) для прокладки дюкера диаметром 600 мм. | - [9,§56] - [9,§43,44,45] - [9,§56] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 6 | - Прием технологической документации. - Последовательность работ при монтаже раковины и ее присоединения к канализации. - Техника безопасности при эксплуатации санитарно-технического оборудования. - Задача: Определить количество механизмов (их наименование и назначение) для прокладки дюкера диаметром 700 мм. | - [9,§21] - [9,§34] - [9,гл.21] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 7 | - Оформление документации при ремонтных работах. - Проверка состояния помещений. Ведение технической и эксплуатационной документации. - Последовательность монтажа холодного водоснабжения. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 500 мм., длиной I = 40 м. Грунт - супесь. | - [9,гл.14] - [9,гл14§33] - [9,§33] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 8 | - Профилактика, проверка технических характеристик оборудования. - Ведение типовой документации при ремонтных работах. - Планово-предупредительные и текущие ремонты.. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 400 мм., длиной I = 50 м. Грунт - суглинок. | - [9,гл17] - [9,§82,87] - [9,гл.20] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 9 | - Монтаж холодного водоснабжения. - Неисправности оборудования и способы их устранения. - Техника безопасности при ремонтных работах. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 700 мм., длиной I = 80 м. Грунт - супесь. | - [9,гл.16] - [9,гл.17] - [9,гл.22] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 10 | - Техника безопасности при ремонтных работах. - Текущий и капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения. - Планирование работы бригады по монтажу систем водоснабжения и водоотведения. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 300 мм., длиной I = 30 м. Грунт - глина. | - [9,гл.22] - [9,§32] - [9,гл.15] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 11 | - Водоразборные смесители. - Контроль качества санитарно-технической системы. - Формирование службы эксплуатации. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 800 мм., длиной I = 100 м. Грунт - супесь. | - [9,§11] - [9,гл.15] - [9,§13] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 12 | - Устранение снижения давления в сети внутри здания. - Монтаж горячего водоснабжения. - Крепление трубопроводов санитарно-технических систем к строительным конструкциям. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 200 мм., длиной I = 30 м. Грунт - песок. | - [9,§20] - [9,гл.15,21] - [9,§12] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 13 | - Рабочие чертежи проектной организации. - Монтажные чертежи после замеров. - Пусконаладочные работы систем холодного и горячего водоснабжения. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 900 мм., длиной I = 90 м. Грунт - супесь. | - [9,гл.22] - [9,§17] - [9,гл.16] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 14 | - Организация ремонта сетей водоснабжения. - Планово-предупредительные и текущие ремонты систем водоснабжения. - Виды неисправностей систем водоснабжения. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 100 мм., длиной I = 70 м. Грунт - супесь. | - [9,гл.14,12] - [9,гл.12,14] - [9,§83] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 15 | - Монтаж систем канализации. - Монтаж санитарных приборов. - Требования правил к монтажу ванны. - Задача: Определить тяговое усиление механизма при продавливании трубы диаметром d = 800 мм., длиной I = 80 м. Грунт - песок. | - [9.гл.12, гл.2] - [9,§13,гл.15] - [9,гл.15,22] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 16 | - Организация рабочего места монтажника. - Пусконаладочные работы систем канализации. - Установка нагревательных приборов. - Задача: Определить последовательность операций при подключении стальной трубы диаметром d = 150 мм к чугунному, действующему трубопроводу диаметром d = 400 мм. | - [9 гл.11, гл.2] - [9 гл.11, .гл.3] - [9,гл.15,17,20] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 17 | - Пусконаладочные работы систем отопления. - Монтаж пластмассовых труб. - Устранение засоров в подводках к санитарно-техническим приборам. - Задача: Определить последовательность операций при подключении стальной трубы диаметром d = 250 мм к чугунному, действующему трубопроводу диаметром d = 300 мм. | - [9 гл.12, гл.3] - [9,§23] - [9,§21] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 18 | - Устранение утечек воды через установленную арматуру. - Устранение шума и вибрации в трубопроводе. - Устранение засоров в гидрозатворе. - Задача: Определить последовательность операций при подключении стальной трубы диаметром d = 350 мм к чугунному, действующему трубопроводу диаметром d = 450 мм. | - [9,§14] - [9,§14,17] - [9,гл.19] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 19 | - Оценка состояния узлов арматуры. - Эксплуатация устройств систем водоснабжения и водоотведения. - Приём в эксплуатацию сетей водоснабжения. - Задача: Определить последовательность операций при подключении стальной трубы диаметром d = 450 мм к чугунному, действующему трубопроводу диаметром d = 600 мм. | - [9,§14] - [9, гл.12,гл.3] - [9,гл.16] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |
| 20 | - Неисправности внутренних систем водоснабжения. - Монтаж внутренних систем водоснабжения. - Техника безопасности при ремонтных работах. - Задача: Определить последовательность операций при подключении стальной трубы диаметром d = 550 мм к чугунному, действующему трубопроводу диаметром d = 700 мм. | - [9,гл.17] - [9,§12,17] - [9,гл.32] - [1, гл.4 §2.1-4.13] |

# 5.3. Контрольные задания по МДК 02.01. Эксплуатация оборудования и автоматизация систем водоснабжения и водоотведения,  Раздел 2  Эксплуатация и оценка технического состояния систем и сооружений водоснабжения и водоотведения, Тема 1.3 Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения

Контрольная работа содержит два вопроса и одно задание. Вариант заданий определяется по журналу в зависимости от порядкового номера учащегося.

Вариант соответствует номеру в списке журнала группы.

Вариант № 1

Теоретические вопросы:

1. Задачи диспетчерской службы.

2. Что входит в комплекс работ планово-предупредительного ремонта водопроводной сети.

Практическое задание:

Для проведения технического осмотра колодца необходимо бригаду из трех человек. Опишите обязанности каждого члена бригады.

Вариант № 2

Теоретические вопросы:

1. Условия для эффективной работы диспетчерских пунктов.

2. Какие работы входят в капитальный ремонт и ликвидацию аварий на водопроводной сети.

Практическое задание:

В здании биофильтров при сдаче смены оператор не обнаружил технологической инструкции. Имеет ли право оператор принимать смену.

Вариант № 3

Теоретические вопросы:

1. Что такое надежность систем водоснабжения.

2.Что выполняет персонал при эксплуатации резервуаров и водонапорных башен.

Практическое задание:

В здании решеток на очистной станции бытовых сточных вод необходимо заменить решетку из-за ее малой производительности на:

А – механическую решетку большой производительности;                                                     Б – ступенчатую решетку;                                                                                                                     обоснуйте ваш выбор

Вариант № 4

Теоретические вопросы:

1. Что такое надежность систем водоотведения.

2. Что входит в организацию эксплуатацию насосных станций, обязанности персонала.

Практическое задание:

Чугунные трубы d=900мм необходимо соединить при помощи раструба. Определить какой длины необходим жгут для заделки стыка.

Вариант № 5

Теоретические вопросы:

1.Какие работы выполняют при текущем ремонте на поверхностных водозаборных сооружениях.

2. Какие работы выполняют при текущем ремонте на насосных станциях.

Практическое задание:

Производственный контроль работы очистных сооружений природной воды осуществляется следующими методами контроля. Их четыре. перечислите их.

Вариант № 6

Теоретические вопросы:

1. Какие работы выполняют при капитальном ремонте на поверхностных водозаборных сооружениях.

2. Какие работы выполняют при капитальном ремонте на насосных станциях.

Практическое задание:

Для проведения технического осмотра канализации необходимо организовать вентиляцию при помощи открытия люков колодцев. Сколько необходимо открыть люков колодцев?

Вариант № 7

Теоретические вопросы:

1.Какие работы выполняют при текущем ремонте на подземных    водозаборных сооружениях.

2. Что выполняют для обеспечения бесперебойной работы системы охлаждения компрессоров.

Практическое задание:

В архиве ВКХ была произведена проверка документации. В результате проверки была обнаружена исполнительная документация. Какая еще документация должна быть в архиве ВХК.

Вариант № 8

Теоретические вопросы:

1.Какие работы выполняют при капитальном ремонте на подземных водозаборных сооружениях.

2. Обязанности персонала при эксплуатации реагентного хозяйства на ВОС.

Практическое задание:

Зарисовать технологию установки унитаза.

Вариант № 9

Теоретические вопросы:

1. Что входит в задачи технической эксплуатации водопроводной сети.

2. Обязанности персонала при эксплуатации смесителей и камер хлопьеобразования на ВОС.

Практическое задание:

Зарисовать технологию установки раковины.

Вариант № 10

Теоретические вопросы:

1. Что входит в комплекс работ планово-предупредительного ремонта водопроводной сети.

2. Обязанности персонала при эксплуатации отстойников на ВОС.

Практическое задание:

Зарисовать технологию установки и присоединения ванны к системе канализации.

Вариант № 11

Теоретические вопросы:

1.Что необходимо при эксплуатации осветлителей со взвешенным осадком на ВОС.

2. Какие работы входят в капитальный ремонт и ликвидацию аварий на водопроводной сети.

Практическое задание:

Зарисовать технологию установки радиаторов к стоякам отопления.

Вариант № 12

Теоретические вопросы:

1.Что выполняет персонал при эксплуатации резервуаров и водонапорных башен.

2. Обязанности персонала при эксплуатации фильтровальных сооружений на ВОС.

Практическое задание:

Расчет уклона трубопровода при монтаже трубопроводов.

Вариант № 13

Теоретические вопросы:

1. Что входит в организацию эксплуатацию насосных станций, обязанности персонала.

2. . Эксплуатация установок по обеззараживанию воды.

Практическое задание:

Обосновать определение мест засоров в трубопроводе.

Вариант № 14

Теоретические вопросы:

1. Какие работы выполняют при текущем ремонте на насосных станциях.

2. Производственный контроль на ВОС.

Практическое задание:

Как и когда проводятся испытания систем холодного и горячего водоснабжения.

Вариант № 15

Теоретические вопросы:

1. Какие работы выполняют при капитальном ремонте на насосных станциях.

2. Организация эксплуатации водоотводящей сети.

Практическое задание:

Как и чем быстро устранить засор в подводках к приборам и в гидрозатворе.

Вариант № 16

Теоретические вопросы:

1.Что выполняют для обеспечения бесперебойной работы системы охлаждения компрессоров.

2.Паспортизация водоотводящей сети, технический надзор за строительством сети.

Практическое задание:

Зарисовать крепления трубопроводов к строительным конструкциям.

Вариант № 17

Теоретические вопросы:

1. Обязанности персонала при эксплуатации реагентного хозяйства на ВОС.

2.Правила приема производственных сточных вод в коммунальные системы водоотведения.

Практическое задание:

Как и когда проводится промывка системы отопления.

Вариант № 18

Теоретические вопросы:

1.Обязанности персонала при эксплуатации смесителей и камер хлопьеобразования на ВОС.

2. Наружный, технический осмотр водоотводящей сети.

Практическое задание:

Зарисовать схему автоматического регулирования уровня с притоком и стоком жидкости.

Вариант № 19

Теоретические вопросы:

1.Обязанности персонала при эксплуатации отстойников на ВОС.

2. Профилактическая промывка и прочистка водоотводящей сети.

Практическое задание:

Выполнить схему системы автоматического контроля.

Вариант № 20

Теоретические вопросы:

1.Что необходимо при эксплуатации осветлителей со взвешенным осадком на ВОС.

2. Ликвидация засоров на водоотводящей сети, зимнее содержание водосточной сети.

Практическое задание:

Выполнить функциональную схему АСР давления.

Вариант № 21

Теоретические вопросы:

1. Обязанности персонала при эксплуатации фильтровальных сооружений на ВОС.

2. Техника безопасности при работе на водоотводящих сетях.

Практическое задание:

Зарисовать технологию монтажа системы холодного водоснабжения.

Вариант № 22

Теоретические вопросы:

1. Эксплуатация установок по обеззараживанию воды.

2. Обязанности персонала при эксплуатации песколовок, первичных, 2-х ярусных отстойниках.

Практическое задание:

Зарисовать технологию монтажа системы горячего водоснабжения.

Вариант № 23

Теоретические вопросы:

1. Производственный контроль на ВОС.

2. Обязанности персонала при эксплуатации полей орошения и фильтрации в естественных условиях.

Практическое задание:

Зарисовать технологию монтажа системы отопления здания.

Вариант № 24

Теоретические вопросы:

1. Организация эксплуатации водоотводящей сети.

2. Обязанности персонала при эксплуатации биофильтров, аэрофильтров в искусственных условиях.

Практическое задание:

Зарисовать технологию монтажа системы внутренней канализации.

Вариант № 25

Теоретические вопросы:

1.Паспортизация водоотводящей сети, технический надзор за строительством сети.

2. Обязанности персонала при эксплуатации аэротенков, вторичных отстойниках.

Практическое задание:

В архиве ВКХ была произведена проверка документации. В результате проверки была обнаружена техническая документация. Какая еще документация должна быть в архиве ВХК.

Вариант № 26

Теоретические вопросы:

1. Правила приема производственных сточных вод в коммунальные системы водоотведения.

2. Обязанности персонала при эксплуатации метантенков.

Практическое задание:

Зарисовать технологию установки унитаза.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения

по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.03Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Квалификация – техник

Челябинск, 2020

| Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________2020 г. Председатель ПЦК ___________Хидиятуллина А.А. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2020г. |
| --- | --- | --- |

## Авторы:

## Гущина Ю.А., к.с.-х.н преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа.

Хидиятуллина А.А., преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа.

# АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на  программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по профессиональному модулю

(ПМ.03) «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей»

для студентов заочной формы обучения

по специальности среднего профессионального образования

08.02.04   «Водоснабжение и водоотведение», разработанную преподавателем ГБПОУ «Южно-Уральского государственного

технического колледжа» Гущиной Ю.А

Программа,методические указания и контрольные задания ПМ.03 «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей»для студентов заочной формы обучениясоставлена в соответствии с программой профессионального модуля, являющегося частью программы подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК).

Настоящая программа,методические указания и контрольные заданиярассчитаны на 524 часа из них аудиторных - 110 часов и включает в себя два основных раздела, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена по профессиям технического профиля.

Тематический план раскрывает содержание учебного материала, лабораторных и практических работ, самостоятельной работы обучающихся и время, отведенное на каждый вид работы.

Настоящие методические указания и контрольные задания представляют собой задания и служат для закрепления у студентов знаний и умений формирования поочистке и контролю качества природных и сточных вод.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 18 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 20 |
| 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ | 25 |

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04Водоснабжение и водоотведение для квалификации «Техник».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности:Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей, и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

Спецификация профессиональных компетенций

| Формируемые компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1 Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод | Применение методов и способов контроля очистки и качества природных и сточных вод | Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; Методы и параметры контроля природных и сточных вод. |
| ПК 3.2 Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод | Применение методов и способов контроля очистки и качества природных и сточных вод | Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; Методы и параметры контроля природных и сточных вод. |
| ПК 3.3 Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод | Применение методов и способов контроля очистки и качества природных и сточных вод | Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; Методы и параметры контроля природных и сточных вод. |

Спецификация общих компетенций

| Шифр и наименование компетенций | Умения |  | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессионально й и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Знать актуальные стандарты выполнения работ в профессионально йи смежных областях; Знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. |  |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации |  |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессионально й деятельности | Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования |  |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности |  |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |  |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбереже- ния в рамках профессионально й деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |  |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |  |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности |  |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки – 524 часов,

Из них   во взаимодействии с преподавателем: – 110 часов,

на МДК: – 110 часов,

теоретическое обучение: 26 часов,

лабораторные и практические работы: 34 часов,

курсовое проектирование – 50 часов,

на практики:  производственную72 часа,

экзамены и консультации (в том числе на экзамен по модулю)  – 12 часов,

самостоятельная работа – 402 часов.( в том числе  и ПП -72 часа)

Промежуточная и  итоговая аттестации  по ПМ.03

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК03.01 | Очистка и контроль качества природных и сточных вод | Зачет Зачет Зачет | 2 курс 3 курс 4 курс |
| ПП | Производственная практика | Зачет | 4 курс |
| ПМ.03 | Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей | Консультации Экзамен по модулю | 4 часа 8 часов |

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональ-ныхобщих компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | объем образовательной нагрузки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательные аудиторные учебные занятия |  |  | Консультации и экзамены |  | внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа | учебная часов | Производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | всего, часов | в т.ч. лаборатор-ные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая проект (работа)*, часов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ПК 3 ОК 1-5, 7, 9, 10 | Раздел 1. Участие в выполнении химических и микробиологических анализов по контролю качества воды | 186 | 40 | 24 |  |  |  | 110 |  | 36 |
| ПК 3 ОК 1-5, 7, 9, 10 | Раздел 2. Участие в разработке технологического процесса очистки природных и сточных вод | 290 | 70 | 10 | 50 |  |  | 220 |  |  |
| ПК 3 ОК 1-5, 7, 9, 10 | Производствен-ная практика (по профилю специальности), часов | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 524 | 110 | 34 | 50 |  | 12 | 330 | - | 72 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| Раздел 1 ПМ. Участие в выполнении химических и микробиологических анализов по контролю качества воды |  |  | 174 |
| МДК 03.01. Очистка и контроль качества природных и сточных вод |  |  | 138 |
| Тема 1.1 Химия воды и микробиология | Содержание | Уровень освоения | 16 |
|  | Вода и её состав.Дисперсные системы. Строение мицеллы. | 2 | 6 |
|  | Характеристика природных и сточных вод.Общие понятия о примесях и качестве воды различного происхождения. Характеристика сточных вод. Тяжелые металлы в воде. Коррозия металлов в водной среде. Разрушение бетона и железобетона под воздействием воды. Образование отложений и биологических образований в трубопроводах и сооружениях. Физико-химический процесс. Химические процессы. | 2 |  |
|  | Микробиологическая характеристика воды. Систематические группы, их общий признак. Высшие протисты. Структура клетки эукариот. Простейшие, водоросли, грибы. Ферменты, их структура и свойства. Энергетические процессы у микроорганизмов. Характеристика фаз роста клетки. Типы взаимоотношений между видами. Задачи обеззараживания воды. Способы обеззараживания, хлорирования, озонирования. Бактерицидное облучение. | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 10 |
|  | - Коагуляция коллоидных растворов |  | 2 |
|  | - Исследование устройства микроскопа |  | 2 |
|  | - Определение физических показателей воды |  | 2 |
|  | - Определение рН воды |  | 2 |
|  | - Определение щёлочности и жёсткости воды |  | 1 |
|  | - Определение химического и биохимического потребления кислорода |  | 1 |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем |  |  | 26 |
| Тема 1.2 # Аналитическая химия | Содержание |  | 16 |
|  | Основные понятия и законы аналитической химии. Химическое равновесие. Теория электролитической диссоциации. Комплексные соединения в химическом анализе. Окислительно-восстановительные реакции. Коллоидные растворы. Химические реакции в вводных растворах. | 2 | 5 |
|  | Качественный анализ. Химические методы качественного анализа катионов и анионов | 2 |  |
|  | Количественный анализ. Гравиметрия. Титриметрический анализ. Метод нейтрализации. Комплексометрия. Перманганатометрия. Фотоколориметрия. | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 10 |
|  | - 1. Анализ катионов 1-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 2. Анализ катионов 2-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 3. Анализ катионов 3-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 4. Анализ катионов 4-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 5. Анализ катионов 5-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 6. Анализ анионов 1-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 7. Анализ анионов 2-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 8. Анализ анионов 3-й аналитической группы |  | 1 |
|  | - 9. Анализ неизвестного вещества |  | 2 |
|  | Зачет |  | 1 |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем, выполнение домашней контрольной работы |  |  | 32 |
| Тема 1.3 Физико-химические методы очистки природных и сточных вод | Содержание |  | 8 |
|  | Основы метода коагулирования примесей воды. Обработка воды фильтрованием через сетки и ткани. Осветление воды осаждением. Обработка воды флотацией | 2 | 4 |
|  | Основные признаки фильтров с зернистой загрузкой. Снабжение водой в полевых условиях. Классификация фильтров. Сущность работы фильтров АКХ. Фильтры с двухслойной и крупнозернистой загрузкой. Скорые фильтры с трехслойной фильтрующей загрузкой | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 4 |
|  | - Исследование устройства, принципа работы камер хлопьеобразования |  | 1 |
|  | - Фильтрование воды через зернистый материал |  | 1 |
|  | - Обеззараживание воды сильными окислителями |  | 1 |
|  | - Рассмотрение действия осветлителя |  | 1 |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем |  |  | 52 |
| Производственная практика Виды работ - Определение щёлочности; - Определение жёсткости; - Определение реакции среды; - Определение тяжёлых металлов; - Определение сульфатов и хлоридов; - Выполнение этапа коагуляции; - Выполнение этапа флокуляции; - Выполнение этапа нейтрализации; - Выполнение этапа сорбции; - Выполнение этапа обеззараживания; - Участие в работах по контролю качественных показателей состава природных и сточных вод. |  |  | 36 |
| Раздел 2 ПМ. Участие в разработке технологического процесса очистки природных и сточных вод |  |  | 265 |
| МДК 03.01. Очистка и контроль качества природных и сточных вод |  |  | 265 |
| Тема 2.1 Водоподготовка | Содержание |  | 8 |
|  | Водозаборные сооружения. Сооружения для забора подземных вод. Сооружения для забора поверхностных вод. | 2 | 3 |
|  | Водоподготовка. Требования, предъявляемые к природным водам различнымиводопотребителями. Способы улучшения качества воды. Реагентное хозяйство Коагулирование примесей воды. Смещение реагентов с обрабатываемой водой. Камеры хлопьеобразования. Отстаивание воды. Осветление воды в слое взвешенного осадка. Осветление воды в гидроциклонах. Флотационная обработка природных вод. Обработка воды фильтрованием. Обеззараживание воды. Дезодорация воды. Дегазация воды. Обезжелезивание воды. Умягчение воды. Опреснение и обессоливание воды. Удаление из воды фтора. Оборот промывных вод и обработка осадка. Стабилизация воды. Компактное водоочистное оборудование. Проектирование станций водоподготовки. | 2 |  |
|  | Практические работы |  | 4 |
|  | - Определение пьезометрических отметок и построение пьезометрических линий |  | 1 |
|  | - Методика разработки конструкции трубчатого колодца |  |  |
|  | - Выбор метода обработки и состава сооружений |  | 1 |
|  | - Определение дозы реагентов |  |  |
|  | - Выбор и расчёт смесителей и распределителей реагентов |  | 1 |
|  | - Расчёт камер хлопьеобразования |  |  |
|  | - Расчёт вертикальных и горизонтальных отстойников |  | 1 |
|  | - Расчёт скорого фильтра |  |  |
|  | - Привязка типового проекта к местности |  |  |
|  | Зачет |  | 1 |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем, выполнение домашней контрольной работы |  |  | 81 |
| Тема 2.2 Формирование и очистка поверхностных и сточных вод | Содержание |  | 2 |
|  | Формирование поверхностного стока. Закономерности формирования поверхностного стока. Методика определение расхода дождевых вод по формулам. Графический метод расчета. Методики определения расчетных расходов. Использование формул. Метод подбора. Проектирование схем дождевой сети. Установление границ бассейнов водоотведения в зависимости от рельефа местности. Принципы трассировки главного коллектора и уличных сетей. Регулирующие резервуары. Методика выполнения гидравлического расчета. Методика построения продольного профиля дождевой сети водоотведения. Сети общесплавной и полураздельной систем водоотведения. Особенности трассировки сетей. | 2 | 2 |
|  | Очистка поверхностного стока. Современные проблемы очистки поверхностного стока. Отечественный и зарубежный опыт в предотвращении загрязнений вод поверхностным стоком с городских территорий. Требования к очистке поверхностных сточных вод. Правила охраны поверхностных вод. Водный кодекс Российской Федерации. Очистные сооружения для очистки поверхностного стока. Традиционные сооружения механической и физико-химической очистки поверхностного стока. | 2 |  |
|  | Практические работы |  |  |
|  | - Расчет интенсивности дождя и расхода дождевых вод |  |  |
|  | - Проектирование схемы дождевой сети |  |  |
|  | - Гидравлический расчет участков сети |  |  |
|  | - Расчет очистных сооружений поверхностных сточных вод |  |  |
|  | - Выполнить чертеж основных схем очистки поверхностных сточных вод |  |  |
|  | - Расчет производительности очистных сооружений поверхностных сточных вод |  |  |
|  | - Расчет локальных очистных сооружений |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | - Исследование загрязнений поверхностного стока с селитебных территорий и площадей промышленных площадок по физико-химическим характеристикам снега |  |  |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем |  |  | 64 |
| Тематика курсового проекта: - Очистка природных вод (с различными исходными данными) Очистка сточных вод (с различными исходными данными) |  |  | 49 |
| Зачет |  |  | 1 |
| Тема 2.3 Контроль качества воды |  |  | 10 |
|  | Качество природных вод. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль процессов очистки природных вод. Контроль химического состава воды. | 2 | 4 |
|  | Качество сточных вод.Санитарно-химический анализ сточных и очищенных сточных вод. Контроль процессов механической очистки. Контроль процессов биологической очистки сточных вод в аэробных условиях. Контроль процессов биологической очистки сточных вод в аэробных условиях. Контроль процессов доочистки и обеззараживания сточных вод. Контроль процессов обработки осадков. Контроль процессов обработки производственных сточных вод. | 2 |  |
|  | Лабораторные работы |  | 6 |
|  | - Определение пригодности воды для питьевых нужд. |  | 1 |
|  | - Оценка эффективности процессов умягчения воды |  | 1 |
|  | 3. Оценка эффективности работы песколовок |  | 1 |
|  | Практические работы |  |  |
|  | - Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Коагуляция |  | 1 |
|  | - Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Отстаивание |  |  |
|  | - Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Фильтрация |  | 1 |
|  | - Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Хлорирование |  |  |
|  | - Оценка эффективности процессов обработки природной воды. Озонирование |  | 1 |
|  | - Оценка эффективности процесса стабилизационной отработки воды |  |  |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем |  |  | 75 |
| Производственная практика Виды работ - Знакомство с оборудование для определения количественных и качественных характеристик состава природных и сточных вод. - Участие в работе группы по проведению химического состава природных и сточных вод. - Знакомство с оборудованием для проведения микробиологического анализа природных и сточных вод. - Участие в работе группы по проведению микробиологического анализа природных и сточных вод. |  |  | 36 |
| Экзамен по модулю |  |  | 8 |
| Консультации к экзамену по модулю |  |  | 4 |
| Всего |  |  | 524 |

.

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы профессионального модуля колледж располагает лабораторией «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролюкачественных показателей».

1. Оборудование лаборатории «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей»:

-учебные микроскопы;

- фотоэлектроколориметр;

- стерилизатор лабораторной посуды;

- иономер универсальный;

- рН - метр;

- лабораторная посуда;

- электроды универсальные;

-термостат;

- наглядные пособия (таблицы Менделеева)

- комплект учебно – методической, нормативно - справочной документации.

Технические средства обучения:

- комплект CD-дисков с учебными фильмами;

-кодоскоп.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники (печатные):

- СП 31.13330.2012. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения

- СП 30.13330.2012. Актуализированный СНиП 2.04.01 - 2012*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 60 с.

- СП 32.13330.2012. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 60 с.

- СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводв хозяйственно-питьевого назначения.

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода, Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

- Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

Дополнительные источники:

- СанПиН 2.1.4.1074-01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения. Контроль качества. – М.: Госкомсанэпиднадзор России,2001.

Электронные:

1.	Водоснабжение [Электронный ресурс] : учебник/ М. А. Сомов, Л. А. Квитка. – м. : ИНФРА-М, 2016. - 287 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: www.znanium.com .

2.	https://www.book.ru/book/918366

3.3. Организация образовательного процесса

Для реализации содержания МДК предусмотрено проведение лекционных, комбинированных, практических занятий. Практические занятия проводятся в подгруппах и предусматривают выполнение и оформление отчетов.

Для реализации содержания МДК предусмотрено проведение лекционных, комбинированных, практических занятий. Практические занятия проводятся в подгруппах и предусматривают выполнение и оформление отчетов.

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации, в том числе предоставляется возможность обучаться по индивидуальной образовательной траектории с доступом к базам данных, библиотечному фонду, к сети Интернет.

Производственная практика проводится согласно графика на предприятиях и организациях по профилю специальности концентрированно. Производственная практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения учебной практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных с места работы справок.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по междисциплинарным курсам в рамках данного профессионального модуля – преподаватели МДК -  имеют  высшее образование, не реже 1 раза в три года проходят курсы повышения квалификации и стажировки на профильных предприятиях или организациях.

Руководство практикой осуществляют преподаватели – руководители практик,  дипломированные специалисты в области водоснабжения и водоотведения, два   преподавателя имеют опыт работы на предприятиях и в организациях по профилю подготовки.

Руководители практики от предприятий (организаций) - представители организации, на базе которой проводится практика: дипломированные специалисты с образованием, соответствующим профилю специальности.

- Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам)

| Профессио-нальные компетенции | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект; экзамен, в том числе – тестирование, собеседование) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод | Знания Методы и параметры контроля природных и сточных | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | Практические занятия Курсовой проект | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия | Практическая работа |  |
| ПК 3.2. Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод | Знания Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; Методы и параметры контроля природных и сточных вод. | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | Практические занятия Домашняя контрольная работа | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Определять характеристики химического состава природных и сточных вод | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительная» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК3.3. Выполнять микробиологические анализы по контролю качества природных и сточных вод | Знания Гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; Методы и параметры контроля природных и сточных вод. | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Выполнять химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды; | Практические занятия Домашняя контрольная работа | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Определять характеристики микробиологических параметров природных и сточных вод | Экспертное заключение по процессу (результатам наблюдения) и результату (качеству) выполнения учебно-производственных работ на практике | - оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом требований ГОСТов, соблюдения норм безопасности труда, правильности выполнения трудовых приемов и операций; - оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с учетом требований, ГОСТов с небольшими исправимыми недочетами; - оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподаватетеля; - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками (неисправленными после проверки в установленный срок). |

5. Контрольные ЗАДАНИЯ  и

методические указания по их выполнению

Каждый  студент  выполняет вариант контрольной работы в  зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, оставляется место для рецензии.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно.

В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

5.1 Контрольные задания по МДК 03.01 «Очистка и контроль качества природных и сточных вод»

Тема 1.2 Аналитическая химия

Номер варианта

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1, 21,41 | 2,22,42 | 3,23,43 | 4,24,44 | 5,25,45 | 6,26,46 | 7,27,47 | 8,28,48 | 9,29,49 | 10,30,50 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1, 21,41 | 2,22,42 | 3,23,43 | 4,24,44 | 5,25,45 | 6,26,46 | 7,27,47 | 8,28,48 | 9,29,49 | 10,30,50 |

Вопросы к контрольной работе по аналитической химии

- Аналитическая химия и химический анализ. Основные разделы современной аналитической химии. Классификация. Основные понятия химического анализа. Применение методов аналитической химии в фармации.

- Аналитические признаки веществ и аналитические реакции. Классификация и характеристика аналитических реакций. Чувствительность, специфичность и селективность. Способы увеличения чувствительности и понижения предела обнаружения веществ. Методы обнаружения веществ. Мешающее влияние ионов.

- Качественный химический анализ. Классификация методов (дробный, систематический анализ). Основные понятия в качественном анализе. Аналитические эффекты. Аналитическая классификация катионов (сульфидная, аммиачно-фосфатная, кислотно-основная). Преимущества и недостатки любой классификации.

- Аналитическая классификация анионов. Основные аналитические реакции анионов различных групп.

- Понятие пробы. Виды проб. Отбор средней пробы жидкости, твердого тела и газообразной массы пробы. Подготовка образца к анализу.

- Сильные и слабые электролиты. Концентрация ионов в растворе. Активность электролитов и ионов. Ионная сила растворов электролитов.

- Применение закона действующих масс в аналитической химии. Основные типы равновесий, применяемых в анализе. Константы равновесий для различного типа реакций.

- Протолитическое равновесие. Протолитическая теория кислот и оснований.рН водных растворов. Константа кислотности и основности.

- Протолитическое равновесие в буферных растворах. Значение рН в буферных растворах. Буферная ёмкость, буферное действие. Использование буферных систем в фармацевтическом анализе.

- Протолитическое равновесие в водных растворах солей. Степень и константа гидролиза. Расчёт рН в растворах гидролиза солей.

- Протолитическое равновесие в неводных растворах. Классификация растворителей. Константа автопротолиза. Сила кислот и оснований в неводных растворах. Применение неводных растворителей в анализе.

- Окислительно-восстановительные системы. Типы окислительно-восстановительных электродов и их потенциалов.

- Потенциал реакции. (ЭДС. реакции). Направление протекания окислительно-восстановительных реакций. Влияние различных факторов на направление протекания окислительно-восстановительных реакций.

- Вывод константы равновесия окислительно-восстановительной реакции. Использование окислительно-восстановительных реакций в аналитической химии.

- Гетерогенные равновесные системы. Растворимость и произведение растворимости, взаимосвязь между ними. Условия образования осадков. Дробное осаждение.

- Влияние различных факторов на растворимость осадков (температура, природа растворителя, солевого эффекта, рН, присутствия комплексообразователей, окислителей и восстановителей). Использование гетерогенных равновесных систем в аналитической химии.

- Осадки, их свойства. Зависимость их структуры от различных факторов: растворимости, концентрации, рН среды, температуры, скоростиосаждения.

- Общая характеристика комплексных систем. Равновесия в растворах комплексных соединений. Константа устойчивости и нестойкости.

- Влияние различных факторов на комплексообразование в растворах (рН, концентрация реагентов, добавки посторонних ионов, ионная сила, температура). Маскирующие комплексообразователи (тиомочевина, гидроксиламин, лимонная и щавелевая кислота и др.) Роль маскирующих комплексообразователей в анализе.

- Применение органических реагентов в аналитической химии. Функционально-аналитические хромофорные и ауксохромные группы в органических реагентах.

- Методы разделения и концентрирования веществ. Классификация и краткая характеристика этих методов (испарение, озоление, осаждение, соосаждение, кристаллизация, экстракция, адсорбция, хроматогрáфия).

- Влияние различных факторов на процессы экстракции (объем экстрагента, число экстракций, рН среды). Классификация экстракционныхсистем, используемых в аналитической практике. Условия экстракции органических и неорганических систем.

- Хроматогрáфия. Сущность метода. Классификация хроматографических методов анализа. Адсорбционная и осадочная хроматография, применение в фармации.

- Сущность тонкослойной и бумажной хроматографии. Материалы и растворители. Применение в фармации.

- Ионообменная хроматогрáфия. Сущность метода. Иониты. Ионообменное равновесие. Методы ионоообменнойхроматогрáфии. Применение в фармации.

- Газовая и газожидкостная хроматогрáфия. Сущность метода. Классификация. Понятие о теории метода. Параметры удерживания и параметры разделения. Влияние температуры на разделение.

- Методы количественной обработки хроматограмм (абсолютная калибровка, внутренний стандарт). Понятие ожúдкостнойхроматогрáфии. Сущность метода. Высокоэффективная жúдкостная хроматография. Применение хроматографических методов в фармации.

- Применение физических и физико-химических методов для идентификации веществ в качественном анализе.

- I и II аналитическая группа катионов. Групповые реагенты. Характерные реакции на ионы: Na+, K+, NH4+ ,Ag+ ,Hg22+, Pb2+.

- III и IV аналитическая группа катионов. Групповые реагенты. Характерные реакции на катионы: Ca2+, Ba2+, Al3+ ,Cr3+, Zn2+ ,Sn(II), Sn(IV).

- Анализ смесей катионов I – III аналитических групп.

- V и VI аналитическая группа катионов. Групповые реагенты. Характерные реакции на катионы: Mg2+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Bi3+, Co2+,Ni2+, Cu2+, Mg2+.

- Количественный анализ. Классификация методов. Требования, предъявляемые к реакциям в количественном анализе. Роль и значение количественного анализа в фармации.

- Сущность титриметрического метода анализа. Классификация методов.

- Требования к реакциям в титриметрических методах анализа.

- Приготовление и стандартизация растворов. Титранты, рабочие растворы.

- Способы титрования: прямое, обратное, заместительное. Сущность, примеры.

- Кислотно-оснóвное титрование. Сущность данного метода. Реакции, используемые в данном методе, требования к ним.

- Точка эквивалентности в титровании, ее фиксация с помощью индикаторов.

- Индикаторные ошибки. Теории кислотно-оснóвных индикаторов, зона и точка перехода окраски индикаторов.

- Кривые кислотно-оснóвного титрования, их расчёт и построение. (Три типа кривых: тирование сильной кислоты сильным основанием, титрование слабой кислоты сильным основанием, тирование слабого основания сильной кислотой).

- Ацидимéтрия и алкалимéтрия в биологии, медицине и фармации.

- Окислительно-восстановительное титрование. Сущность, классификация. Основные требования к реакциям.

- Индикаторы в окислительно-восстановительном титровании. Интервал перехода окраски. Механизм их действия.

- Расчёт и построение кривых окислительно-восстановительного титрования.

- Влияние рН и катализаторов на скачок при окислительно-восстановительном титровании. Ошибки в данном виде титрования.

- Перманганатометрúя. Сущность метода. Приготовление и стандартизация титрантов. Реакции перманганата в различных средах (рН).

- Иодомéтрúя. Сущность метода, титранты, индикаторы.

- Применение перманганато- и иодомéтрúи в биологии, медицине и фармации.

- Хлориодометрия. Сущность метода, титранты, индикаторы, применение.

- Бромо- и броматометрия. Сущность методов. Титранты, индикаторы. Применение.

- Дихроматометрия. Сущность метода. Титранты, индикаторы. Применение.

- Расчеты навесок, концентраций и титра растворов в титриметрических методах анализа.

- Гравиметрический метод анализа. Сущность. Ход определения. Расчёт массы анализируемой пробы, Расчёт объема осадителя. Преимущества и недостатки. Применение.

- Понятие об осадительном титровании. Сущность, титранты. Требования к реакциям. Классификация. Индикаторы в осадительном титровании.

- Аргентометрическое титрование. Сущность. Титранты, их приготовление и стандартизация. Классификация аргентометрических методов. Метод Мора, сущность, индикаторы, применение.

- Осадительное титрование. Метод Фольгарда. Сущность, титранты, индикаторы, применение.

- Осадительное титрование. Метод Фаянса. Сущность, титранты, индикаторы, применение.

- Сульфатометрический метод анализа. Сущность, титранты, индикаторы. Меркуримéтрия. Сущность, титранты, индикаторы.

- Понятие о комплеконометрическом методе титрования. Сущность, требования к реакциям. Комплексоны, состав, свойства, механизм их действия.

Практические задания

1. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: AlCl3, Ca3(PO4)2 , Al2(SO4)3.

2. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: KBr, Li2SO3, FeI2.

3. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: KCl, MgSO4, ZnCl2.

4. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: (NH4)SiO3, Ca(NO3)2, AgNO3.

5. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: NaCl, Na3PO4, CaCO3.

6. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: Na2CO3, BaCl2, NaCl.

7. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей:

BaCO3, NaNO3, CaCl2.

8. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: Al(NO3)3, CaSO4 , K2SO4.

9. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей:

KI, FeCl2, NH4Cl.

10. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: K2SO3, MgSO4, ZnS.

11. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: Fe2(SO4)3, CaCO3, BaCl2.

12. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: NaNO3, Cu 3(PO4)2, MnCl2.

13. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей: Na2CO3, NaBr, CuCl2,

14. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей:

BaCO3, NaNO3, ZnCl2.

15. Написать уравнения гидролиза и указать среду водного раствора для солей:

BaSO4, FeS, Pb(NO3)2.

5.2Контрольные задания по МДК 03.01 «Очистка и контроль качества природных и сточных вод»

Тема 2.1 Водоподготовка

Пользуясь справочной литературой подобрать состав очистных сооружений по исходным данным. Зарисовать схему очистки воды. Вариант согласно списку в журнале.

Таблица – 1 Исходные данные

| № варианта | Мутность исходной воды, мг/л | Цветность исходной воды, градусы | Производительность станции водоподготовки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 75 | 100 | 42000 |
| 2 | 110 | 105 | 4000 |
| 3 | 340 | 85 | 6500 |
| 4 | 390 | 95 | 7000 |
| 5 | 490 | 100 | 25000 |
| 6 | 550 | 115 | 50000 |
| 7 | 1500 | 110 | 45000 |
| 8 | 1550 | 100 | 37000 |
| 9 | 360 | 85 | 65000 |
| 10 | 150 | 115 | 36000 |
| 11 | 78 | 150 | 43000 |
| 12 | 115 | 155 | 5000 |
| 13 | 345 | 185 | 7500 |
| 14 | 395 | 195 | 8000 |
| 15 | 495 | 122 | 35000 |
| 16 | 555 | 120 | 60000 |
| 17 | 1505 | 123 | 55000 |
| 18 | 1550 | 145 | 47000 |
| 19 | 365 | 98 | 55000 |
| 20 | 360 | 185 | 5500 |
| 21 | 400 | 195 | 6000 |
| 22 | 450 | 200 | 22000 |
| 23 | 570 | 215 | 40000 |
| 24 | 1300 | 210 | 35000 |
| 25 | 270 | 134 | 46000 |

Задание 2.

Перечень теоретических вопросов:

1. Способы улучшения качества воды.

2. Осветление воды.

3. Обесцвечивание воды.

4. Фильтрование воды.

5. Обезжелезивание воды.

6. Дезодорация воды.

7. Дегазация воды.

8. Умягчение воды.

9. Обесфторивание и фторирование воды.

10. Обеззараживание воды.

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения по ПРОФЕССИОНАЛЬНОму МОДУЛю

ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 19756 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

для специальности

08.02.04   Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка)

Челябинск, 2022

| Составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение, а также в соответствии с требованиями работодателей и ПС «Сварщик» | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № 3 от «07»октября 2022 г Председатель ПЦК__________ А.А. Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора поУМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»__________2022г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Мотчанова Наталья Александровна, старший мастерГБПОУ «ЮУрГТК»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на рабочую программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения  по ПМ.04 Освоение профессии рабочегоЭлектрогазосварщик для специальности 08.02.04   Водоснабжение и водоотведение (базовая подготовка), разработанную преподавателем ГБПОУ «Южно – уральский государственный технический колледж»

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Освоение профессии рабочего19756 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК составлена в соответствии с ФГОС по специальности СПО08.02.04Водоснабжение и водоотведение.

Настоящая рабочая программа рассчитана на 34 аудиторных часа и включает в себя 5 тем, обеспечивающих подготовку квалифицированных специалистов среднего звена.

Автором разработана структура программы, последовательность изучения учебного материала, представлены, требования к результатам освоения модуля, самостоятельная работа, указаны их виды и объем.

Тематический план раскрывает содержание учебного материала, практических работ, самостоятельной работы обучающихся и время, отведенное на каждый вид работы.

Данная программа позволяет сформировать у студентов, обучающихся по специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение»следующие профессиональные компетенции:

- Подготавливать оборудование к работе, проверять его исправность, устанавливать режимы сварки.

- Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке и сборке металла при сварке и резки.

- Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) плавящимся покрытым электродом  простых деталей неответственных конструкций

- Выполнять газовую сварку (наплавку) простых деталей неответственных конструкций

- Читать чертежи простых сварных строительных металлоконструкций.

- Выполнять визуальный контроль качества сварных соединений и исправлять дефекты сварных швов

- Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

Для закрепления теоретических знаний программой модуля предусматриваются практические занятия, которые проводятся после изучения соответствующей темы.

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля «Освоение профессии рабочего 19756 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК» осуществляется различными формами и методами.

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки специалистов и может быть использована в общеобразовательных учреждениях СПО для специальности 08.02.04 «Водоснабжение и водоотведение».

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ | 15 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 15 |
| 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 22 |
| 6. Контрольные ЗАДАНИЯ, методические указания по их выполнению | 23 |
| 7. Практические работы, методические указания по их выполнению | 27 |

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.04Водоснабжение и водоотведение

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Электрогазосварщики соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

Спецификация профессиональных компетенций

| Формируемые компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять подготовительные и сборочные операции перед сваркой и зачистку сварных швов после сварки | Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов детали под сварку Сборка элементов деталей подсварку с применением сборочных приспособлений и на прихватках Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки | Назначать способы и виды подготовки элементов деталей под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки Выбирать способы сборки деталей под сварку, сборочные приспособления для сборки элементов деталей под сварку | Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах Правила подготовки кромок изделий под сварку Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки |
| ПК 4.2 Подготавливать оборудование к работе, проверять его исправность, устанавливать режимы сварки. | Проверка оснащенности поста газовой сварки и РД сварки Проверка работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки и РД сварки Настройка оборудования для газовой сварки. Проверка наличия заземления сварочного поста РД Выбор и настройка режимов сварки. | Проверять работоспособность и исправность оборудования для сварки. Настраивать сварочное оборудование для газовой сварки. Назначать режимы сварки | Основные группы и марки свариваемых материалов Сварочные материалы Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения |
| ПК 4.3 Выполнять газовую сварку (наплавку) простых деталей неответственных конструкций | Выполнение газовой сваркипростых деталей неответственных конструкций | Составлять последовательность технологических операций газовой сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва | Технику и технологию газовой сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва |
| ПК 4.4 Выполнять ручную дуговую сварку(РД) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций | Выполнение РД сварки простых деталей неответственных конструкций | Составлять последовательность технологических операций РД сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва | Технику и технологию РД сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва. |
| ПК 4.5 Читать чертежи простых сварных металлоконструкций. | Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке | Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией | Условное обозначение и изображение сварных соединений на чертежах |
| ПК 4.6Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда | Выполнение работ в соответствии с правилами по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, эксплуатации сосудов, работающих под давлением, нормами и правилами пожарной безопасности. | Соблюдать правила по охране труда, в том числе на рабочем месте, правила технической эксплуатации электроустановок, нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ, правила эксплуатации газовых баллонов | Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте Правила технической эксплуатации электроустановок Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ Правила эксплуатации газовых баллонов Технику безопасности при выполнении сварочных работ |
| ПК 4.7Выполнять визуальный контроль качества сварных соединений и исправлять дефекты сварных швов | Контроль с применением измерительного инструмента сваренных деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке Исправление наружных дефектов | Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке Исправлять наружные дефекты | Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления |

Спецификация общих компетенций

| Шифр и наименование компетенций | Умения | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код ЛР |
| ОК. 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Знать актуальные стандарты выполнения работ в профессиональной и смежных областях; Знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. | ЛР7 ЛР10 ЛР14 |
| ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатуру информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации | ЛР7 ЛР10 ЛР14 |
| ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессионально й деятельности | Знать содержание актуальной нормативно-правовой документации знать современную научную и профессиональную терминологию Знать возможные траектории профессионального развития и самообразования | ЛР4 ЛР7 ЛР14 |
| ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности | ЛР4 ЛР 7 ЛР14 |
| ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Оформлять документы | Правила оформления документов. | ЛР 14 |
| ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбережения в рамках профессионально й деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсызадействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. | ЛР10 |
| ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности | Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности. Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности) | Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; Основы здорового образа жизни; Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии Средства профилактики перенапряжения | ЛР 9 |
| ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы, участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы. | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности | ЛР 13 ЛР 14 |

1.4. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки – 294 часов,

из нихво взаимодействии с преподавателем – 34часа

Занятия по модулю   ̶   34 часа

из них теоретическое обучение 26 часов,

из них лабораторные и практические работы 8 часов,

из них курсовое проектирование – 0 часов

с применением ДОТ- 14 часов

Промежуточная аттестация в форме экзамена по модулю

консультации– 2 часа

экзамен  ̶  8 часов

Самостоятельная работа250 часов

из них по МДК  –34 часа

по производственной практики̶216 часа

Промежуточная и итоговая аттестации по ПМ.04

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК04.01 | Технология работ электросварщика | Зачет зачет | I курс II курс |
| ПП 04 | Производственная практика | зачет | II курс |
| ПМ.04 | Освоение профессии рабочего19756 Электрогазосварщик | Экзамен и консультации | 10 часов |

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональных общих компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | объем образовательной нагрузки | Практическая подготовка | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обязательные аудиторные учебные занятия |  |  | Консультации и экзамены | самостоятельная учебная работа | учебная часов | Производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  |  | всего, часов | в т.ч. практические занятия, часов | в т.ч., курсовая проект (работа), часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ПК01, ПК02, ПК03 ПК.04, ПК05, ПК06, ПК.07, ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 07, ОК 08, ОК 010 | Раздел1. Технология и оборудование сварочного производства. | 284 | 224 | 34 | 8 | - | - | 34 | 0 | 216 |
| Квалификационный экзамен |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |
|  | Всего: | 294 | 224 | 34 | 8 | - | 10 | 34 | 0 | 216 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  | Объем часов |  | Код ПК, ОК, ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |
| Раздел 1. Технология и оборудование сварочного производства |  |  | 294 |  |  |  |
| МДК. 04.01 Технология работ электросварщик |  |  | 68 |  |  |  |
| Практическая подготовка |  |  | (8) |  |  |  |
| Тема 1. Общие сведения о сварке, сварных соединениях и швах. | Содержание | Уровень освоения | 8 |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ОК1, 2,4, 7, 8, 10 ЛР4, 9, 13, 14 |  |
|  | Общие сведения об основных видах сварки. Классификация способов сварки плавлением, сущность основных способов сварки плавлением * | 2 |  |  |  |  |
|  | Основные типы сварных соединений, классификация и обозначение сварных швов, конструктивные элементы сварных соединений * | 2 |  |  |  |  |
|  | Общие сведения о сталях и их свариваемость * | 2 |  |  |  |  |
|  | Классификация сварочных электродов. * | 2 |  |  |  |  |
|  | Практическая подготовка |  | (4) |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |  |  |
|  | - Классификация и маркировка сталей |  |  |  |  |  |
|  | - Расшифровать марку электрода |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |  |  |
| Тема 2. Оборудование и технология ручной дуговой сварки | Содержание | Уровень освоения | 8 |  | ПК1, ПК2, ПК4, ПК5, ПК6, ПК7, ОК1, ОК2, ОК4, ОК7, ОК8, ОК10, ЛР4, ЛР9, ЛР13, ЛР14 |  |
|  | Электрическая сварочная дуга и ее свойства |  |  |  |  |  |
|  | Общие сведения об источниках питания и их классификация | 2 |  |  |  |  |
|  | Подготовка металла под сварку. Сборка под сварку. Выбор режимов при ручной дуговой сварке. * | 2 |  |  |  |  |
|  | Дефекты сварных соединений, причины появления. Методы контроля сварных швов * | 2 |  |  |  |  |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |  |
|  | - Анализ технологической карты изготовления сварного соединения * |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | 1 |  |  |  |
| Тема 3. Оборудование и технология газовой сварки | Содержание |  | 6 |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 4.5, ПК 4.6,ПК 4.7, ОК1, 2,4, 7, 8, 10 ЛР4, 9, 13, 14 |  |
|  | Сущность газовой сварки, горючие газы и кислород. Газовое пламя* | 2 |  |  |  |  |
|  | Оборудование газового поста | 2 |  |  |  |  |
|  | Техника и технология сварки | 2 |  |  |  |  |
|  | Практическая подготовка |  | (-) |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |  |  |
| Тема 5. Техника безопасности при выполнении работ | Содержание |  | 4 |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.6 ОК1, 2,4, 7, 8, 10 ЛР4, 9, 13, 14 |  |
|  | Основные вредные факторы производства. Спецодежда и средства индивидуальной и коллективной защиты. | 2 |  |  |  |  |
|  | Электробезопасность. Пожарная безопасность | 2 |  |  |  |  |
|  | Практическая подготовка |  | (2) |  |  |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |  |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |  |  |
|  | - Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты |  |  |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |  |  |
| Самостоятельная работа |  |  |  |  |  |  |
| По МДК. 04.01 Технология работ электросварщик - Основные способы сварки плавлением - Выбор типа и марки электрода - Классификация сварочных напряжений и деформаций - Устройство и принцип работы сварочных трансформаторов и выпрямителей - Техника сварки - Способы выполнения швов по длине и сечению и в положениях, отличных от нижнего - Режимы и способы газовой сварки - Техника безопасности при выполнении работ. |  |  | 34 |  |  |  |
| Практическая подготовка |  |  | (216) |  | ПК 4.1, ПК 4.2, ПК4.3, ПК 4.4, ПК 4.5, ПК4.6, ПК 4.7, ОК1, 2,4, 7, 8, 10 ЛР4, 9, 13, 14 |  |
| Производственная практика Виды работ - Слесарные работы: Правка, зачистка, разметка металла, подготовка кромок под сварку Сварочные работы: Проверка оснащенности и работоспособности сварочного поста, настройка режимов сварки. Сборка и сварка РД (ручная дуговая сварка покрытым штучным электродом) и газовая деталей неответственных конструкцийгазовой. Визуальный контроль качества сварных швов при выполнении работ, исправление дефектов швов. |  |  | 216 |  |  |  |
| Квалификационный экзамен |  |  | 8 |  |  |  |
| Консультации к квалификационному экзамену |  |  | 2 |  |  |  |
| Всего |  |  | 294 |  |  |  |

* - темы программы реализуются с применением ДОТ

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализациярабочей программы профессионального модуля осуществляется в кабинете «Сварочное производство».

Оборудование кабинета:

- комплект учебно-методической документации.

- мультимедийный проектор с экраном

- электронные плакаты

- наглядные образцы

- сварочное электро- и газовое оборудование, и аппаратура.

Для организации процесса обучения с применением ДОТ, используют ЭУКн, размещенные на СДО колледжа https://dom.sustec/ru

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

- Быковский О.Г., Фролов В.А., Краснова Г.А. Сварочное дело: учебное пособие / О.Г.  Быковский, В.А.  Фролов, Г.А.  Краснова.  —  Москва: КНОРУС, 2021.  —  272 с.

- Быковский, О.Г. Сварка и резка цветных металлов: учеб. пособие / О.Г. Быковский, В.А. Фролов, В.В. Пешков. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2022. – 336 с. — Режим доступа: http://znanium/com/catalog.

- Овчинников В.В. Технология изготовления сварных конструкций: Учебник/В.В. Овчинников - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2020 - 208 с. — Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=345160

- Овчинников В.В. Газовая сварка (наплавка): учебник / В.В. Овчинников. — Москва:КноРус, 2018. — 204 с. — Режим доступа: http://znanium/com/catalog.

- Лупачев В. Г. Технология сварки плавлением: учебное пособие / А.В. Лупачев, В. Г. Лупачев. - Минск: РИПО, 2020. - 446 с. ил.: — Режим доступа: https://znanium.com/read?id=390706

Дополнительные источники

- Овчинников В.В. Источники питания для сварки: учебник/В.В. Овчинников. – Москва; Вологда: Инфа-Инженнерия, 2020. – 244 с.: ил., табл. — Режим доступа https://znanium.com/read?id=361648

Электронные ресурсы:

- http://swarka.net.ru/

- http://www.svarkainfo.ru

- http://www.drevniymir.ru/

  - Организация образовательного процесса

Для реализации содержания МДК предусмотрено проведение лекционных и практических занятий. Практические занятия предусматривают выполнение и оформление отчетов. Реализация программы предусматривает смешанную модель обучения: сочетание аудиторных занятий с применением ДОТ.

Производственная практика проводится согласно графику на предприятиях и организациях по профилю специальности концентрированно.

Производственная практика реализуется обучающимся самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета в форме собеседования. Обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения практики на основании предоставленных с места работы справок.

Обязательным условием допуска к экзамену по модулю является успешное прохождение промежуточной аттестации по всем структурным элементам профессионального модуля.

  - Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по МДК в рамках данного профессионального модуля, имеютвысшее образование в области сварочного производства, не реже 1 раза в три года проходят курсы повышения квалификации и стажировки на профильных предприятиях или организациях и опыт работы на предприятиях по профилю подготовки.

Руководство практикой осуществляют дипломированные специалистыпреподаватели (руководители практик), имеющие опыт работы на предприятиях и в организациях по профилю подготовки.

Руководители практики от предприятий (организаций) - представители организации, на базе которой проводится практика: дипломированные специалисты с образованием, соответствующим профилю специальности.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Профессиональные компетенции | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 4.1 Выполнять подготовительные и сборочные операции перед сваркой и зачистку сварных швов после сварки | Знания Основные типы, конструктивные элементы, размеры сварных соединений и обозначение их на чертежах Правила подготовки кромок изделий под сварку Виды и назначение сборочных, технологических приспособлений и оснастки | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Назначать способы и виды подготовки элементов деталей под сварку, зачистки сварных швов и удаления поверхностных дефектов после сварки Выбирать способы сборки деталей под сварку, сборочные приспособления для сборки элементов деталей под сварку | Практические занятия Экзамен | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Зачистка ручным или механизированным инструментом элементов детали под сварку Сборка элементов деталей под сварку с применением сборочных приспособлений и на прихватках Зачистка ручным или механизированным инструментом сварных швов после сварки | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 4. 2 Подготавливать оборудование к работе, проверять его исправность, устанавливать режимы сварки. | Знания Основные группы и марки свариваемых материалов Сварочные материалы Устройство сварочного и вспомогательного оборудования, назначение и условия работы контрольно-измерительных приборов, правила их эксплуатации и область применения | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Проверять работоспособность и исправность оборудования для сварки. Настраивать сварочное оборудование для газовой сварки. Назначать режимы сварки | Практические занятия Экзамен | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Проверка оснащенности поста газовой сварки и РД сварки Проверка работоспособности и исправности оборудования поста газовой сварки и РД сварки Настройка оборудования для газовой сварки Проверка наличия заземления сварочного поста РД Выбор и настройка режимов сварки. | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 4.3 Выполнять газовую сварку (наплавку) простых деталей неответственных конструкций | Знания Технику и технологию газовой сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов.. |
|  | Умения Составлять последовательность технологических операций газовой сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва | Практические занятия Экзамен | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Выполнение газовой сваркипростых деталей неответственных конструкций | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 4.4 Выполнять ручную дуговую сварку(РД) плавящимся покрытым электродом простых деталей неответственных конструкций | Знания Технику и технологию РД сварки простых деталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва. | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Составлять последовательность технологических операций РД сварки простыхдеталей неответственных конструкций в нижнем и вертикальном пространственном положении сварного шва | Практические занятия Экзамен | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Выполнение РД сварки простых деталей неответственных конструкций | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 4.5 Читать чертежи простых сварных металлоконструкций. | Знания Условное обозначение и изображение сварных соединений на чертежах | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Пользоваться конструкторской, производственно-технологической и нормативной документацией | Практические занятия Экзамен | оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Ознакомление с конструкторской и производственно-технологической документацией по сварке | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 4.6 Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда | Знания Правила по охране труда, в том числе на рабочем месте Правила технической эксплуатации электроустановок Нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ Правила эксплуатации газовых баллонов Технику безопасности при выполнении сварочных работ | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Соблюдать правила по охране труда, в том числе на рабочем месте, правила технической эксплуатации электроустановок, нормы и правила пожарной безопасности при проведении сварочных работ, правила эксплуатации газовых баллонов | Практические занятия Экзамен | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки- |
|  | Действия Выполнение работ в соответствии с правилами по охране труда, технической эксплуатации электроустановок, эксплуатации сосудов, работающих под давлением, нормами и правилами пожарной безопасности. | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
| ПК 4.7Выполнять визуальный контроль качества сварных соединений и исправлять дефекты сварных швов | Знания Причины возникновения и меры предупреждения внутренних напряжений и деформаций в свариваемых изделиях Причины возникновения дефектов сварных швов, способы их предупреждения и исправления | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения Контролировать с применением измерительного инструмента сваренные детали на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке Исправлять наружные дефекты | Практические занятия Экзамен | -оценка «отлично» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме с учетом рациональности выбранных решений; -оценка «хорошо» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с недочетами; -оценка «удовлетворительно»выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя. - оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками, не устраненными в установленные сроки |
|  | Действия Контроль с применением измерительного инструмента сваренных деталей на соответствие геометрических размеров требованиям конструкторской и производственно-технологической документации по сварке Исправление наружных дефектов | Зачет (по практике - в форме анализа документов по практике) | оценка «отлично» выставляется обучающемусяза высокое качество выполненных работ (средний балл не ниже 4,5) при наличии положительной характеристики, определяющей, что ОК освоены на высоком уровне) оценка «хорошо» выставляется обучающемусяза хорошее качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 - 3,5 балла). Характеристика – положительная. оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемусяза удовлетворительное качество выполненных работ (средний бал за выполненные работы 4.4 – 3 балла). Характеристика в целом положительная. |
|  |  | Домашняя контрольная работа | Зачет ставиться преподавателем, если контрольная работа выполнена: 100 % – работа выполнена в полном объеме, сделаны полные аргументированные выводы, аккуратно оформлена. 80% – работа выполнена по стандартной методике, без ошибок в расчетах, даны недостаточно полные объяснения, сделаны выводы. 60% – работа имеет не полные ответы на вопросы, имеет некоторые недочеты в оформлении. (Контрольная работа обязательно дорабатывается и защищается на экзамене) Незачет – студент не справился с заданием (выполнено менее 60% задания), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, а также выполнено не самостоятельно. |

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях | ЛР 9 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных образовательной программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

6. Контрольные ЗАДАНИЯ И

методические указания по их выполнению

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

В контрольной работе приводятся необходимые эскизы, схемы в карандаше. В текстовой и графической частях работы следует соблюдать терминологию и обозначения, соответствующие действующим ГОСТам.

За ответом на последний вопрос приводится список использованной литературы, указывается методическое пособие, по которому выполнена работа, оставляется место для рецензии.

При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- каждая задача должна начинаться с правильно и четко написанного условия и обязательно с новой страницы;

- при выполнении расчетов обязательно приводить формулу, а затем вычисления в развернутом виде;

- для всех исходных и вычисленных величин должны указываться размерности.

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не зачитывается и возвращается студенту. Если контрольная работа не зачтена, то студент выполняет её повторно.

В случае затруднений при выполнении заданий необходимо пользоваться консультацией преподавателя.

Критерии оценки:

- оценка «5» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме

- оценка «4» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с не значительными недочетами

- оценка «3» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя

- оценка «2» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МДК 04.01 «ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА»

Контрольная работа №1

Задание 1. Дать сравнительный анализ предложенного способа сварки.

Таблица вариантов

| Вариант | Способ сварки |
| --- | --- |
| 1 | ручная электродуговая плавящимся электродом |
| 2 | ручная электродуговая неплавящимся электродом |
| 3 | механизированная в защитных газах |
| 4 | автоматическая в защитных газах |
| 5 | автоматическая под слоем флюса |
| 6 | электрошлаковая |
| 7 | плазменная |
| 8 | лазерная |
| 9 | электронно-лучевая |
| 0 | ультразвуковая |

Методические указания

- Дать квалификационную характеристику способу сварки

- Дать описание способа сварки

- Начертить (схематично) схему процесса

- Указать область применения заданного способа в производстве

- Указать его преимущества и недостатки

Задание 2. Для марки стали дать ее характеристику, определить свариваемость стали и склонность к образованию холодных и горячих трещин

Методические указания

- Указать к какой группе относится сталь по:

- Указать химический состав

- Определить свариваемость стали и склонность к образованию трещин

Свариваемостьлегированных стали определяется по формуле:

Cэкв=C+Mn6+Cr+V+Mo5+Ni+Cu15 ≤0,45

Показатель, указывающий на охрупчивание стали из-за структурных превращений, - это твердость ЗТВ.

Твердость ЗТВ рассчитываем по формуле:

HVmax=90+1050C+47Si+75Mn+30Ni+31Cr≤350

Если HV указывает на склонность к холодным трещинам, перед сваркой необходим подогрев.

Чувствительность стали к горячим трещинам определяем по формуле:

HCs=CS+P+Si25+Ni10010003Mn+Cr+V ≤4

Стали обыкновенного качества содержат до 0,06% серы и 0,07% фосфора, качественные – до 0.035% серы и фосфора каждого, высококачественные – до 0,025% каждого, особовысококачественные – до 0,02%5 фосфора и 0,015% серы

Таблица вариантов

| №Варианта | Марка стали |
| --- | --- |
| 1 | 10Х25Н13Г2 |
| 2 | 08ХМНФБА |
| 3 | 08Х14Н65М15В4Г2 |
| 4 | 08Х20Н9Г7Е |
| 5 | 12ГН2МФАЮ |
| 6 | 30Х5В2Г2СМ |
| 7 | 2ХГН2МФБАЮ |
| 8 | 38Х2МЮА |
| 9 | 03Х19АГЗН10Т |
| 0 | 28Х24Н16Г6 |

Задание №3. Запишите условное обозначение заданного сварного шва, выполненного ручной дуговой сваркой плавящимся электродом

Таблица вариантов.

| Вариант | Задание |
| --- | --- |
| 1 | Стыковое соединение одностороннее со съемной подкладкой, выполненное ручной дуговой сваркой. Усилие шва снять. |
| 2 | Угловое соединение без скоса кромок, двустороннее выполненное ручной дуговой сваркой катетом 5 мм. |
| 3 | Тавровое соединение со скосом одной кромки двусторонний прерывистый с цепным расположением, длинна сварного участка 50мм, шаг 120мм |
| 4 | Угловое соединение, шов двусторонний с двумя симметричными скосами одной кромки выполняемый на монтаже. Наружный участок перехода от шва к основному металлу дополнительно обработан |
| 5 | Тавровое соединение без скоса кромок, прерывистое цепное длиной шва 60 Z 200 выполненное ручной дуговой сваркой, катетом 4 мм. |
| 6 | Стыковое соединение со скосом одной кромки двустороннее, выполненное на монтаже ручной дуговой сваркой |
| 7 | Нахлесточное соединение без скоса кромок, односторонний, шов по замкнутой линии, катет 12мм, не видимый |
| 8 | Стыковое соединение с отбортовкой одной кромки, прерывистый, длинна провариваемого участка 30мм, шаг 150 мм |
| 9 | Стыковое соединение без скоса кромок, шов односторонний, не видимый, усиление шва снять. |
| 0 | Стыковое соединение с криволинейным скосом одной кромки, двусторонний выполняемый при монтаже. Усиление снято с обеих сторон, параметр шероховатости поверхности с лицевой стороны – Rz 20мкм, с оборотной стороны - Rz 80мкм |

Методические указания

Условное обозначение сварного шва определяем по ГОСТ 5264-80.

Пример:Задано: тавровое соединение без скоса кромок, шов двусторонний прерывистый шахматный, не видимый. Длина проваренного участка 60мм, шаг 180мм

Ответ:

ГОСТ 5264-80- Т3- 60Z80

Задание №4. Для заданного сварного соединения рассчитать режимы сварки, расход электродов и время сварки.

Таблица вариантов

| № Вар-та | Тип сварочного соединения | Толщина свариваемых элементов | Марка электрода | Длинна св. шва, м | Положение шва в пространстве |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С43 | 32+32 | 03С-22Н | 0,5 | вертикальное положение |
| 2 | Т1 | 16+16 | АНО-5 | 1,5 | потолочное положение |
| 3 | У7 | 12+12 | МР-3 | 5,0 | нижнее положение |
| 4 | Н1 | 8+8 | УОНИ-13/55 | 1,0 | нижнее положение |
| 5 | У8 | 16+16 | АНО-4 | 3,0 | нижнее положение |
| 6 | Т3 | 8+8 | ДСК-50 | 1,0 | вертикальное положение |
| 7 | С9 | 16+16 | 03С-18 | 3,0 | потолочное положение |
| 8 | Н2 | 3+3 | ОК-46 | 2,5 | вертикальное положение |
| 9 | С43 | 24+24 | 03Ш-1 | 4,0 | вертикальное положение |
| 0 | Т1 | 10+10 | ОМА-2 | 2,0 | нижнее положение |

Методические указания

Определение режима сварки начинают с выбора диаметра электрода, его типа и марки. Диаметр электрода Dэ выбирается в зависимости от толщины свариваемого металла S  при сварке стыковых соединений и от катета шва h при сварке угловых и тавровых соединений.

Тип электрода выбирают таким образом, чтобы прочность металла шва и прочность основного металла были примерно равны. Например, если у основного металла σв= 480 МПа, то следует выбирать электрод типа Э50 или Э50А.

Значения диаметра электрода в зависимости от толщины свариваемых деталей

| Толщина деталей S, мм | 1,5-2 | 3 | 4-8 | 9-12 | 13-15 | 16-20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода D,мм | 1,6-2,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0-5,0 | 5,0 | 5,0-6,0 |

Значения диаметра электрода в зависимости от катета шва

| Катет шва , мм | 3 | 4-5 | 6-9 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр электрода D,мм | 3,0 | 4,0 | 5,0 |

При выборе диаметра электрода следует учитывать форму подготовки и положения щва в пространстве. При сварке соединений с разделкой кромок корневой валик сваривают электродами диаметром 2,5-3,0 мм, швы в горизонтальном и вертикальном положениях сваривают электродами диаметром не более 4,0 мм, потолочные швы сваривают электродами диаметром не более 3,0 мм.

Сварочный ток в зависимости от диаметра электрода определяют по формуле Iсв= kDэ , А,  где Dэ – диаметр электрода, мм; k – коэффициент, зависящий от диаметра электрода и типа покрытия.

Значения опытного коэффициента в зависимости от диаметра электрода

| Диаметр электрода D,мм | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент k | 25-30 | 30-45 | 35-50 | 40-55 | 45-60 |

Количество проходов определяется по формуле:

n= Fн-Fн1Fнс + 1, где

Fн1  ̶площадь поперечного сечения всей наплавки, мм2

Fн - площадь первого прохода, мм2

Fнс -  площадь каждого последующего прохода, мм2

Определяется площадь наплавки, как сумма площадей элементарных геометрических фигур, составляющих сечение шва.

Площадь наплавки одностороннего сварного шва, выполненного с зазором, определяется по формулам, мм

Fн = 2F1 + F2,

Fн = Sb + 0,75 eq,

где S-толщина деталей, мм;

b - зазор, мм;

e - ширина, мм;

q - высота усиления, мм.

Площадь наплавки стыкового шва с разделкой двух кромок и подваркой корня шва определяется по формуле, мм

F = S b + (S - с)2tg a / 2 + 0,75eq+0,75е1q1,

где c - величина притупления, мм;

е1 – ширина подварки, мм;

q1 – высота подварки, мм;

a - угол разделки, мм

Сечение первого прохода не должно превышать 30-35мм2 и может быть определено по формуле, мм2

Fн1 = (6 - 8) dэ,

где dэ – диаметр электрода для сварки корневого шва, мм.

Площадь наплавки последующих проходов определяется по формуле, мм2

Fнс = (8 - 12) dэс,

где Fнс – площадь последующего прохода, мм;

dэс – диаметр электрода для сварки следующих швов, мм

Норма расхода Нэ (кг) покрытых электродов определяется исходя из длины сварных швов Lш (м) и удельной нормы расхода электродов Gэ на 1 м шва.

Норма расхода Нэ (кг) определяется по формуле :

Нэ = Gэ * Lш

Удельную норму расхода Gэ (кг/м) в общем виде рассчитывают по формуле :

Gэ = kp * Gн ,

где kp - коэффициент расхода, учитывающий неизбежные потери покрытых электродов на угар и разбрызгивание и составляет 1,6-1,8 ;

Gн - расчетная масса наплавленного металла, кг/м.

Массу наплавленного металла mн (кг/м) в рассчитывают :

Gн = ρ * Fн ,

где ρ - удельная плотность наплавленного металла, кг/м3,

ρ = 7850 кг/м3 (для углеродистых сталей);

Fн - площадь поперечного сечения наплавленного металла шва.

Скорость сварки определяют из выражения

где Vсв – скорость сварки, м/ч; αн – коэффициент наплавки, г/А⋅ч; γ – плотность металла, г/мм3 (для стали γ = 7,85⋅10–3 г/мм3 ); Fнм – площадь сечения наплавленного металла шва

Значение коэффициента наплавки зависит от марки электродов

| Электрод Марка или тип) | УОНИ 13/55 | Э-42 | Э-46 | МР-3 | ОК-46 | ОЗС-3 | ОМА-2 | НИАТ-3М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| αн | 9,5 | 10 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 15 | 8 | 9,5 |

Время горения дуги, ч, (основное время) определяется по формуле:

Полное время сварки (наплавки), ч, приближенно определяется по формуле:

где t0 – время горения дуги (основное время),ч; kп – коэффициент использования сварочного поста, который принимается для ручной сварки 0,5 ÷ 0,55.

7.практические работы и

методические указания по их выполнению

Каждый студент выполняет вариант контрольной работы в зависимости от последней цифры присвоенного ему шифра.

Весь отчет (практические работы с №1-№5) выполняется на листах бумаги формата А4 (либо в тетрадке 12л.) в рукописном виде и оформляется в папку, имеющую общий титульный лист

Каждая практическая работа:

- содержит номер и название работы

- цель работы и формируемые в процессе выполнения работы знания и умения

- исходное задание

- описание содержания работы

- графическая часть: схемы и графики выполнять схематично

Критерии оценки:

- оценка «5» выставляется обучающемуся за работу, выполненную безошибочно, в полном объеме

- оценка «4» выставляется обучающемуся за работу, выполненную в полном объеме с не значительными недочетами

- оценка «3» выставляется обучающемуся за работу, выполненную с ошибками, исправленными с помощью преподавателя

- оценка «2» выставляется обучающемуся за работу с грубыми ошибками

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 «КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА СТАЛЕЙ

Цель работы: дать характеристику стали по ее маркировке

В результате выполнения задания студент должен:

Знать:

- Классификацию сталей;

- Маркировку сталей;

Уметь:

- Определять состав стали по ее маркировке

Исходные данные: Таблицы вариантов

Содержание работы:

По заданной марке стали определить к какой группе она относится по:

- назначению

- химическому составу

- количеству углерода

- количеству легирующих добавок

- качеству

Пример:

Задано: Ст 4пс; 08Г2С

Ст4 пс – сталь конструкционная углеродистая обычного качества, 4- й группы, по степени раскисления – полуспокойная, условия поставки – с гарантированными механическими свойствами, но не гарантированным химическим составом

08Г2С – стальконструкцтонная легированная, качественная. Содержит до 0,08% углерода, до 2% марганца, до 1% кремния. По количеству легирующих добавок – низколегированная.

Таблица вариантов

| Вариант | Марки сталей |
| --- | --- |
| 1 | Сталь 20; 15ХГСНД; сталь 70; Ст5кп; 45Х; 12ХН2; 09Х14Н16Б; 13Х; 17ГС; 5Х17Г13Н3Ю |
| 2 | Сталь 15; 12ХН2; 50Г; 45ХН2МФ4А; сталь 40; У10; Ст1кп; 15Х6С10; 35ХС; 0Х11Н20Т3Р |
| 3 | БСт4пс; 10ХСНД; 35Г; Ст6кп; сталь 80; 8Х3; 10Х11Н20Т3Р; 14ХГС; 25Г2С; 12Х8ВФ. |
| 4 | ВСт3сп; 15ХМ; сталь 30; У9; 14Х2МР; 40Г; сталь 65; 11Х;1Х18Н9Т; 25Х23Н7С. |
| 5 | БСт2пс; 20Г; сталь 20; У10; 30ХГСА; БСт3сп; 12ХН2; 35ХС; 20Х2Н4А; 14ГС. |
| 6 | Сталь 08; 30ХГСА; 15Г; 12ХН2; сталь 50; У7; 45ХН3МФА;20Х2Н4А; 19Г; 25Г2С. |
| 7 | 10Х11Н20Т3Р; 14ХГС; 25Г2С; 12Х8ВФ; Ст5пс; 08Г2С; 15Г; 12ХН2; сталь 20; У7; 08Х3. |
| 8 | Ст2кп; 20Г; сталь 20; У10; 30ХГСА; 15Х6С10; 35ХС; 10Х11Н20Т3Р; 17ГС; сталь 45. |
| 9 | 40ГС; сталь 65; 11Х;1Х18Н9Т; 25Х23Н7С; 09Г2Д; 12ХН2; 45ХН2МФ4А;сталь 40; У8А. |
| 0 | Стпль20; 15ХГСНД; сталь 70; Ст5кп; 45Х; 12ХН2; У9; 14Х2МР; 40Г;1Х18Н9Т. |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 «РАСШИФРОВАТЬ МАРКУ ЭЛЕКТРОДА»

Цель работы: научиться по обозначению электрода определять его назначение, требования к ИП, технологические особенности выполнения работ данным электродом

В результате выполнения задания студент должен:

Знать:

- классификацию и маркировку электродов

- назначение электродов

Уметь:

- выбирать марку электрода в зависимости от свойств свариваемого метала, от назначения и ответственности конструкции, от технического оснащения сварочного участка

Исходные данные: Таблица вариантов

Содержание работы:

- расшифровать марку электрода

Таблица вариантов

| Вари ант | Обозначение электрода |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Э-10Х25Н13Г2-ОЗЛ-19-Ø3-ВД Е-2070-РБ20 | Э-09МХ-ОЗС-11-Ø4-ТД Е-03-РБ23 |
| 1 | Э46-АНО-6- Ø4 -УД Е413-Р21 | 08Х17Н8М2-НИАТ-1- Ø3-ВС Е-2005-БР20 |
| 2 | Э46-ОЗС-12- Ø5 -УД Е431(3)-Р21 | Э-08Х25Н60М10Г2-АНЖР-1-Ø3ВД Е-001-Б20 |
| 3 | Э50А-ЦУ-5-Ø3-УД Е513(0)-Б20 | Э46-МР-3С- Ø3 -УД Е431(3)-Р23 |
| 4 | Э-37Х9С2-ОЗШ-3-Ø4-НД Е-650/57-1-Б30 | Э-09Х1МФ-ЦЛ-20-Ø4-ГДД Е-27-Б20 |
| 5 | Э70-АНП-2- Ø3 -ЛД Е-08ХН2ГМ-5-Б20 | Э-09Х1М-ЦУ-2ХМ-Ø4-ТД Е-05-Б20 |
| 6 | 10Х25Н13Г2-ОЗЛ-19-Ø4-ВД Е-2070-РБ20 | Э-09Х1М-ТМЛ-1У-Ø3-ТД Е-15-Б20 |
| 7 | Э85А-УОНИ-13/85- Ø4 -ЛД Е-12Г2СМ-0-Б20 | Э50А-СЗСМ-01К-Ø4-УД Е 517-Б20 |
| 8 | #### Э-07Х19Н11М3Г2Ф-ЭА400/10У-Ø3-ВД Е-2214-Б20 | Э08Х17Н8С6Г-ЦН-6Л-Ø3-УД Е300/33-2-Б40 |
| 9 | Э-28Х24Н16Г6-ОЗЛ-9А-Ø3-ВД Е-097-РБ20 | Э-16Г2ХМ-ОЗШ-1-Ø4-НД Е-350/39-1-Б30 |

Методические указания

- В каждом варианте 2 задания.

- Индекс электрода не расшифровывать.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 «АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ»

Цель работы: научиться читать техкарты

В результате выполнения задания студент должен:

Знать:

- технологию изготовления сварных соединений

Уметь:

- определять по техкарте способ сварки, положение шва в пространстве, конструктивные размеры сварного шва и  разделки кромок, режимы сварки и другие требования к процессу изготовления сварного сединения

Исходные данные:

- технологическая карта

Содержание работы:

- получить техкарту у преподавателя

- Проанализировать технологическую карту выполнения сварки конструкций

- Выбрать сварочное, газовое и вспомогательное оборудование, инструменты, приспособления и измерительные инструменты, необходимые для изготовления, заполнить таблицу

- Заполните таблицы, выписав необходимые параметры и требования для процесса изготовления конструкции.

| Вид | Наименование |
| --- | --- |
| Сварочное оборудование |  |
| вспомогательное оборудование |  |
| инструменты |  |
| измерительные инструменты |  |

| № п/п | Параметр/требование | ответ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество прихваток при сборке узла |  |
| 2 | Марка и диаметр электрода при сварке корневого слоя |  |
| 3 | Температура предварительного подогрева |  |
| 4 | Марка защитного газа и его расход при сварке образца |  |
| 5 | Сколько раз допускается исправлять дефектный участок |  |
| 6 | Допустимая высота подрезов, которые допускается исправлять заваркой ниточного шва |  |
| 7 | Допустимая длина дуги при РД сварки |  |
| 8 | Сила тока и напряжение присварке |  |
| 9 | Ширина зачистки прилегающих к свариваемым кромкам поверхностей |  |
| 10 | Способ контроля прихваток перед сваркой |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.»

Цель работы: научиться подбирать СИЗ в зависимости от вида работ

В результате выполнения задания студент должен:

Знать:

- основные вредные производственные факторы

- требования к рабочему месту электрогазосварщика

- электро- и пожарную безопасность

- средства индивидуальной и коллективной защиты

Уметь:

- Выбирать СИЗ

Исходные данные: Таблица вариантов

Содержание работы:

- На основании ГОСТ 12.4.011-89 подобрать необходимые средства индивидуальной защиты работающего персонала и конкретные модели СИЗ с указанием маркировки, с учетом наличия опасных и вредных производственных факторов.

- Отчет подготовить в виде таблицы № 1.

Таблица вариантов

| № вариантов | Наименование |
| --- | --- |
| 0,1,2 | газосварщик, работающий в цехе |
| 3,4,5 | электросварщик, работающий в цехе |
| 6,7,8,9 | электросварщик, работающий на монтаже |

Методические указания

Классификация средств индивидуальной защиты (ГОСТ 12.4.011-89):

Таблица

| Наименование профессии | Наименование производственного фактора | Средства индивидуальной защиты |
| --- | --- | --- |

Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональноt образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

ПРОГРАММА, МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ПМ.05 Основы предпринимательства и  трудоустройства

на работу

для специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Квалификация – техник

Челябинск, 2020

| Составлена в соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки выпускников по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № от «___» ____ 2020 г. Председатель ПЦК А.А.Хидиятуллина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по НМР ________Т.Ю.Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Составитель: Гущина Ю.А.  к.с.-х.н., преподаватель Южно-Уральского государственного технического колледжа

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

программу, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения профессионального модуля ПМ.05 «Основы предпринимательства и  трудоустройства на работу»

разработанную преподавателем ГБПОУ  «Южно-Уральский государственный технический колледж» Гущиной Ю.А.

Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения профессионального модуля ПМ.05 «Основы предпринимательства и  трудоустройства на работу» составлена для студентов специальности  08.02.04 Водоснабжение водоотведение

Объем образовательной нагрузки – 135 часов, в том числе:

Теоретическое обучение по МДК – 4 часа;

производственной практики – 36 часов.

Автором разработаны  структура  программы, последовательность изучения учебного материала, представлены  требования к результатам освоения профессионального модуля.

Тематический план раскрывает содержание учебного материала и время, отведенное на каждую тему.

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.05 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу», осуществляется различными формами и методами.

Программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочной формы обучения  может быть использована в образовательном процессе.

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| --- | --- |
| 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 10 |
| 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ | 15 |
| 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) | 16 |
| 5. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ | 21 |

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение для квалификации «техник».

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности: Основы предпринимательства и трудоустройства на работу и соответствующие ему общие и профессиональные компетенции:

Спецификация профессиональных компетенций

| Формируемые компетенции | Практический опыт | Умения | Знания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки предпринимательской деятельности | - регистрации различных типов предприятий; - разработки разделов бизнес-плана предприятия | - работать с документацией предпринимательской деятельности; | - предмет, цели, задачи предпринимательской деятельности; - сущность, виды и формы предпринимательства; - субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; - порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; |
| ПК 5.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных форм собственности и различных видов деятельности | - регистрации различных типов предприятий; разработки разделов бизнес-плана предприятия | - оформлять документы для открытия собственного предприятия; | - нормативно-правовое регулирование предпринимательства; - порядок государственной регистрации предпринимательства; - порядок прекращения деятельности субъекта предпринимательского права; - виды планирования предпринимательской деятельности; - порядок и правила ведения учета и отчетности; - налогообложение предпринимательства; |
| ПК 5.3 Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею, разрабатывать бизнес-план предприятия | - регистрации различных типов предприятий; - разработки разделов бизнес-плана предприятия | - оформлять документы для открытия собственного предприятия; | - типовую структуру бизнес-плана; - требования к разработке бизнес-плана; - источники и факторы возникновения предпринимательских рисков, их виды; |
| ПК 5.4 Оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности | - регистрации различных типов предприятий; - разработки разделов бизнес-плана предприятия | - оформлять документы для открытия собственного предприятия; | - стратегию и тактику управления рисками; факторы конкурентоспособности фирмы; - механизм нейтрализации предпринимательских рисков. |
| ПК 5.5 Составлять резюме по заданной теме. | - формирования портфолио; | - составлять резюме, сопроводительные письма; | - принципы составления портфолио; |
| ПК 5.6 Вести диалог с работодателем в модельных условиях | - формирования портфолио; | - составлять резюме, сопроводительные письма; | - основные требования, предъявляемые работодателем при собеседовании; - типы резюме, рекомендательных и сопроводительных писем; |

Спецификация общих компетенций

| Шифр и наименование компетенций | Умения | Знания |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 . Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. | Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; Правильно определить и найти информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; Составить план действия, Определить необходимые ресурсы; Владеть актуальными методами работы в профессионально й и смежных сферах; Реализовать составленный план; Оценить результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). | Знать актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; Знать основные источники информации и ресурсов для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте. Знать актуальные стандарты выполнения работ в профессионально йи смежных областях; Знать актуальные методы работы в профессиональной и смежных сферах. |
| ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. | Определять задачи поиска информации Определять необходимые источники информации Планировать процесс поиска Структурировать получаемую информацию Выделять наиболее значимое в перечне информации Оценивать практическую значимость результатов поиска Оформлять результаты поиска | Номенклатуру информационных источников применяемых в профессиональной деятельности Приемы структурирования информации Формат оформления результатов поиска информации |
| ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие | Определять актуальность нормативно-правовой документации в профессионально й деятельности | Содержание актуальной нормативно-правовой документации Современная научная и профессиональная терминология Возможные траектории профессионального развития и самообразования |
| ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентам | Организовывать работу коллектива и команды. Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. | Психология коллектива Психология личности Основы проектной деятельности |
| ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста | Излагать свои мысли на государственном языке. Оформлять документы | Особенности социального и культурного контекста Правила оформления документов. |
| ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях | Соблюдать нормы экологической безопасности Определять направления ресурсосбереже- ния в рамках профессионально й деятельности по профессии (специальности) | Правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности Основные ресурсы задействованные в профессиональной деятельности Пути обеспечения ресурсосбережения. |
| ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. | Применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач. Использовать современное программное обеспечение | Современные средства и устройства информатизации Порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности |
| ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. | Понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы, строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые), писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы | Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика), лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности, особенности произношения, правила чтения текстов профессиональной направленности |
| ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-скую деятельность в профессиональной сфере | Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. Оформлять бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования | Основы предпринимательской деятельности Основы финансовой грамотности Правила разработки бизнес-планов Порядок выстраивания презентации Кредитные банковские продукты |

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Объем образовательной нагрузки – 135 часов,

Из них   во взаимодействии с преподавателем: – 4 часа,

самостоятельная работа: 122 часа (в том числе производственной практики 36 часов)

теоретическое обучение: 4 часа,

экзамены и консультации (в том числе на экзамен по модулю)  –  9 часов,

| Шифр | Наименование элемента программы | Вид промежуточной аттестации | Прим. |
| --- | --- | --- | --- |
| МДК05.01 | Способы поиска работы, трудоустройства | Зачет | 3 курс |
| МДК05.02 | Основы предпринимательства, открытие собственного дела | - |  |
| ПП.05 | Учебная практика | Зачет | 3 курс |
| ПМ.05 | Основы предпринимательства и трудоустройства на работу | Консультация Экзамен по модулю | 1 час 8 часов |

2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

2.1. Структура профессионального модуля

| Коды профессиональныхобщих компетенций | Наименования разделов профессиональ-ного модуля* | объем образовательной нагрузки | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  |  |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательные аудиторные учебные занятия |  |  | Консультации и экзамены |  | внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа | учебная часов | Производственная часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | всего, часов | в т.ч. лаборатор-ные работы и практические занятия, часов | в т.ч., курсовая проект (работа)*, часов |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| ПК 5,5; 5,6 ОК 1-11 | Раздел 1. Трудоустройство | 45 | 2 |  |  |  |  | 43 |  | - |
| ПК 5,1; 5,2; 5,3; 5,4; ОК 1-11 | Раздел 2. Предпринимательская деятельность | 45 | 2 |  |  |  |  | 43 |  | - |
| ПК 5,1-5,6 ОК 1-11 | Производственная практика, часов | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  | Всего: | 135 | 4 |  |  |  | 9 | 122 |  | 36 |

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

| Наименование разделов и тем профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) |  |  |  |  | Объем часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |
| Раздел 1. Трудоустройство |  |  |  |  |  | 45 |
| МДК 05.01 Способы поиска работы, трудоустройства |  |  |  |  |  | 45 |
| Тема 1.1 Поиск работы, трудоустройство | Содержание |  |  | Уровень освоения |  | 1 |
|  | 1 |  | Самомаркетинг на рынке труда. Методы поиска работы: печатные издания, Интернет-ресурсы, Центр занятости населения. Возможные «ловушки» и фиктивные предложения. | 1 |  |  |
|  | 2 |  | Подготовка к собеседованию с работодателем: внешний вид, портфолио, первое впечатление, интервью. Нестандартные вопросы при собеседовании. Основы самопрезентации. Предварительное собеседование. Основное собеседование. Основы визуальной психодиагностики. Собеседование с будущим боссом. Обсуждение заработной платы: от чего зависит разброс в оплате труда, как можно оценить свою рыночную стоимость, зарплата на испытательный срок. Групповое интервью. Признаки, которые создают негативное впечатление и кандидате. | 2 |  |  |
|  | 3. |  | Рекомендательные, сопроводительные письма. Типы резюме: хронологический, функциональный, комбинированный. Принципы составления резюме: точность формулировки должности, образование (фаворитом является профильное образование), опыт работы, навыки, лаконичность, структуированность, дизайн. | 2 |  |  |
| Тема 1.2 Профессиональная адаптация | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Понятие и сущность профессиональной адаптации. Факторы, влияющие на адаптацию новых сотрудников. Вторичная адаптация. Контроль за процессом адаптации. |  | 2 |  |  |
| Зачет |  |  |  |  |  | 1 |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем, выполнение домашней контрольной работы |  |  |  |  |  | 43 |
| Раздел 2. Предпринимательская деятельность |  |  |  |  |  | 45 |
| МДК 05.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела |  |  |  |  |  | 45 |
| Тема 2.1 Сущность предпринимательства как вида деятельности | Содержание |  |  |  |  | 2 |
|  | 1 |  | Сущность предпринимательства. Гражданский кодекс РФ о сущности предпринимательства. Предпринимательская деятельность как явление и процесс. Цели, задачи предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности. Производственное предпринимательство и его классификация. Коммерческо-торговое предпринимательство, условия его развития. Финансово-кредитное предпринимательство и его особенности. |  | 1 |  |
| Тема 2.2 Субъекты предпринимательской деятельности | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Физические и юридические лица-субъекты предпринимательства. Права и обязанности предпринимателей. Налоговый Кодекс РФ о правах и обязанностях предпринимателей. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности; административная и уголовная ответственность за результата предпринимательской деятельности. Мотивы поведения предпринимателей. Способы и порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. Нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы организационно-правовых форм предпринимательской деятельности. |  | 2 |  |
| Тема 2.3 Государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Порядок государственной регистрации предпринимателей. Закон РФ «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью». Лицензирование. Основания для отказа в выдаче лицензию. Приостановление действия лицензии. Размеры лицензионного сбора. Регистрация физических и юридических лиц органами государственной налоговой службы. Снятие с учета предпринимателей. Прекращение деятельности субъекта предпринимательского права в результате реорганизации и ликвидации. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъекта предпринимательской деятельности. |  | 2 |  |
| Тема 2.4 Планирование деятельности | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Характеристика производственного планирования. Схема производственных потоков. Разработка продукта. Изготовление продукта. Транспортное обеспечение. Внешние воздействия. Организационное планирование. Подбор и оценка персонала. Методы и формы стимулирования и ответственности персонала. Финансовое планирование. Прогноз объемов реализации. План доходов и расходов. Баланс денежных потоков. Стратегия финансирования. Порядок и правила ведения учета и отчетности. Бухгалтерский учет и отчетность. Налогообложение предпринимательской деятельности. |  | 2 |  |
|  | 2 |  | Бизнес-планирование как элемент экономической политики. Структура и функции бизнес-плана. Требования к разработке бизнес-плана. Характеристика основных разделов бизнес-плана, их разработка. |  | 2 |  |
| Тема 2.5 Предпринимательские риски и анализ рынка | Содержание |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Анализ рынка сбыта продукции. Реализация товаров. Скорость роста спроса. Меры, обеспечивающие выгоду бизнеса. Определение источников получения информации о рынке. Потенциал будущих конкурентов. Источники и факторы возникновения предпринимательских рисков. Понятие риска. Внутренние и внешние риски. Классификация и характеристика предпринимательских рисков. Социальные, правовые, экономические, проектные, экологические риски. Страхуемые и нестрахуемые риски. Способы уменьшения негативных последствий. Управление рисками. Оценка риска. Объект оценки и управления риском. Методы управления рисками. Избежание риска. Отказ от услуг ненадежных партнеров. Безрисковые стратегии. Методы распределения риска. Интеграция с партнерами. Метод компенсации риска. Мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды. Конкуренция на рынках сбыта. Важнейшие факторы конкурентоспособности предлагаемых товаров. Оценка сильных и слабых сторон фирмы в конкурентной борьбе. Страхование рисков. Хеджирование. Диверсификация. Франчайзинг. |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа Работа с источниками информации по изучению тем, самостоятельное изучение тем, выполнение домашней контрольной работы |  |  |  |  |  | 43 |
| Учебная практика | Формирование портфолио, составление резюме. Составление рекомендательного, сопроводительного писем. Решение ситуационных задач: прохождение собеседования, подготовка к нестандартным вопросам, психологическое тестирование, профессиональное тестировнаие. Государственная регистрация фирмы: оформление документов для открытия собственного предприятия: Индивидуальный предприниматель: -заявление о государственной регистрации физического лица -копия основного документа физического лица -документ об оплате государственной пошлины. Общество с ограниченной ответственностью: - заявление о государственной регистрации ООО -устав общества -протокол общего собрания учредителя -договор об учреждении общества -квитанция об оплате гос. пошлины -гарантийное письмо от собственника помещения, на адрес которого регистрируется организация -уведомление о переходе на упрощенную систему налогооблажения Разработка разделов бизнес- плана предприятия: - резюме бизнес – плана и описание предприятия - описание продукции, оценка рынка сбыта товаров - конкуренция, маркетинговый план - план производства и организационный план Зачет |  |  |  |  | 36 |
| Экзамен по модулю |  |  |  |  |  | 8 |
| Консультации к экзамену по модулю |  |  |  |  |  | 1 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 135 |

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации  программы профессионального модуля колледж располагает  учебным кабинетом  «Экономики организации».

Кабинет экономики организации:

- мобильный АРМ преподавателя  (ноутбук, ПК, проектор, экран, акустическая система),

- рабочее место преподавателя и обучающихся;

- нормативная и справочная литература комплект учебно–методической, нормативно - справочной документации.

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную   практику, которая проводится концентрированно.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Горбунов, В. Л. Бизнес-планирование с оценкой рисков и эффективности проектов: Научно-практическое пособие / Горбунов В. Л. - Москва : ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 248 с.: - (Наука и практика). - ISBN 978-5-16-106073-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/924762

- Морошкин, В. А. Бизнес-планирование: учеб. пособие / В.А. Морошкин, В.П. Буров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105126-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945177

- Романова, М. В. Бизнес-планирование: учеб. пособие / М.В. Романова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 240 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-106283-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/945954

- Смолянинова, О. Г. Оценивание образовательных результатов в течение всей жизни: электронный портфолио: Монография / Смолянинова О.Г. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 362 с.: ISBN 978-5-7638-3412-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/978597

- Лапуста, М.Г. Предпринимательство [Электронный ресурс]: учебник / М.Г. Лапуста. — Изд. испр. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - доступ из ЭБС "Знаниум"

Дополнительные источники:

- Яковлев, Г. А. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Г. А. Яковлев. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 313  с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: www.znanium.com .

- Актуальные вопросы правового обеспечения трудовой занятости и организации трудоустройства в современной России : монография / О.Ю. Павловская. — Москва : Русайнс, 2016. — 145 с. — ISBN 978-5-4365-1458-1. доступ из ЭБС «Лань»

Нормативная  литература:

- Конституция РФ

- Трудовой кодекс РФ

- Гражданский кодекс РФ

- ФЗ «О занятости населения РФ» от 20.04.1996г № 36-ФЗ с дополнениями и изменениями.

Интернет-ресурсы:

- http://www.consultant.ru.

- http://www.garant.ru.

3.3. Организация образовательного процесса

Для реализации содержания ПМ предусмотрено проведение лекционных занятий.

Обязательным условием допуска к экзамену по модулю является успешное прохождение промежуточной аттестации по всем структурным элементам профессионального модуля.

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по междисциплинарным курсам в рамках данного профессионального модуля – преподаватели МДК -  имеют  высшее образование, не реже 1 раза в три года проходят курсы повышения квалификации и стажировки на профильных предприятиях или организациях.

Руководство практикой осуществляют преподаватели – руководители практик,  дипломированные специалисты в области стратегического менеджмента, два   преподавателя имеют опыт работы на предприятиях и в организациях по профилю подготовки.

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (по разделам)

| Профессио-нальные компетенции | Оцениваемые знания и умения, действия | Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе ролевая игра, ситуационные задачи и др.; проект; экзамен, в том числе – тестирование, собеседование) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК 5.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки предпринимательской деятельности | Знания - предмет, цели, задачи предпринимательской деятельности; - сущность, виды и формы предпринимательства; - субъекты предпринимательской деятельности, их права и обязанности; - порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - работать с документацией предпринимательской деятельности; | Тестирование |  |
|  | Действия - регистрации различных типов предприятий; - разработки разделов бизнес-плана предприятия | Тестирование |  |
| ПК 5.2 Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности и управлять бизнес-процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов различных форм собственности и различных видов деятельности | Знания - нормативно-правовое регулирование предпринимательства; - порядок государственной регистрации предпринимательства; - порядок прекращения деятельности субъекта предпринимательского права; - виды планирования предпринимательской деятельности; - порядок и правила ведения учета и отчетности; - налогообложение предпринимательства; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - оформлять документы для открытия собственного предприятия; | Тестирование |  |
|  | Действия - регистрации различных типов предприятий; - разработки разделов бизнес-плана предприятия | Тестирование |  |
| ПК 5.3 Находить и оценивать новые рыночные возможности и формулировать бизнес-идею, разрабатывать бизнес-план предприятия | Знания - типовую структуру бизнес-плана; - требования к разработке бизнес-плана; - источники и факторы возникновения предпринимательских рисков, их виды; | Проектная деятельность | Цели и задачи проекта – 1 балл Актуальность и практическая значимость – 1 балл Уникальность проекта – 2 балла Обоснование сроков выполнения – 1 балл Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 5 человек) в виде иерархии подчиненности. Обозначить их функции. Определить организационную структуру проекта Обосновать свой выбор – 2 балла Требуемые ресурсы – 1 балл Источники финансирования – 2 балла Составить матрицу возможностей и матрицу угроз – 2 балл Составить SWOT анализ – 1 балл Планируемые результаты. Обоснование уникальности проекта – 2 балл Составить календарный план-график проекта – 2 балла Распределить ресурсы согласно составленному расписанию – 2 балла Выделить пики ресурсов, если таковые имеются – 1 балл Охарактеризовать возможные риски и способы их предотвращения – 2 балла Составить бюджет проекта – 2 балла Выводы о перспективах проекта и его эффективности. Проанализировать жизнеспособность проекта – 1 балл «5» - 25 баллов, «4» - 23 баллов, «3» - 20 баллов, «2» - 18 баллов. |
|  | Умения - оформлять документы для открытия собственного предприятия; | Проектная деятельность |  |
|  | Действия - регистрации различных типов предприятий; - разработки разделов бизнес-плана предприятия | Проектная деятельность |  |
| ПК 5.4 Оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности | Знания - стратегию и тактику управления рисками; - факторы конкурентоспособности фирмы; - механизм нейтрализации предпринимательских рисков. | Проектная деятельность | Цели и задачи проекта – 1 балл Актуальность и практическая значимость - – 1 балл Уникальность проекта – 2 балла Обоснование сроков выполнения - – 1 балл Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 5 человек) в виде иерархии подчиненности. Обозначить их функции. Определить организационную структуру проекта Обосновать свой выбор – 2 балла Требуемые ресурсы – 1 балл Источники финансирования – 2 балла Составить матрицу возможностей и матрицу угроз – 2 балл Составить SWOT анализ – 1 балл Планируемые результаты. Обоснование уникальности проекта – 2 балл Составить календарный план-график проекта – 2 балла Распределить ресурсы согласно составленному расписанию – 2 балла Выделить пики ресурсов, если таковые имеются – 1 балл Охарактеризовать возможные риски и способы их предотвращения – 2 балла Составить бюджет проекта – 2 балла Выводы о перспективах проекта и его эффективности. Проанализировать жизнеспособность проекта – 1 балл «5» - 25 баллов, «4» - 23 баллов, «3» - 20 баллов, «2» - 18 баллов. |
|  | Умения - оформлять документы для открытия собственного предприятия; | Проектная деятельность |  |
|  | Действия - регистрации различных типов предприятий; - разработки разделов бизнес-плана предприятия | Проектная деятельность |  |
| ПК 5.5 Составлять резюме по заданной теме. | Знания - принципы составления портфолио; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - составлять резюме, сопроводительные письма; | Тестирование Домашняя контрольная работа |  |
|  | Действия - Формирование портфолио | Тестирование |  |
| ПК 5.6 Вести диалог с работодателем в модельных условиях | Знания - основные требования, предъявляемые работодателем при собеседовании; - типы резюме, рекомендательных и сопроводительных писем; | Тестирование | «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 70-89% правильных ответов, «3» - 50-69 % правильных ответов, «2» - менее 50% правильных ответов. |
|  | Умения - составлять резюме, сопроводительные письма; | Тестирование |  |
|  | Действия - Формирование портфолио | Тестирование Домашняя контрольная работа |  |

5. Контрольные ЗАДАНИЯ  и

методические указания по их выполнению

Вариант 1.

# 1. Основная тактика при прохождении собеседования.

# 2. Правила общения по телефону и другим электронным средствам связи.

Вариант 2.

# 1. Правила ведения деловой беседы. Речевой этикет.

# 2. Особенности публичного выступления.

Вариант 3.

# 1. Требования к деловой письменной речи.

# 2. Психологические типы деловых собеседников и тактика поведения с ними.

Вариант 4.

# 1. Социальные стереотипы, их роль в организации делового общения.

# 2. Ролевое поведение в деловом общении.

Вариант 5.

# 1. Ошибки восприятия и пути их преодоления.

# 2. Проблема самоподачи в деловых отношениях.

Вариант 6.

# 1. Барьеры на пути личного роста и пути их преодоления.

# 2. Планирование личного развития.

Вариант 7.

# 1. Факторы, препятствующие росту эффективности человеческой деятельности.

# 2. Факторы, способствующие росту эффективности человеческой деятельности.

Вариант 8.

# 1. Назначение делового этикета.

# 2. Кадровые и рекрутинговые агентства.

Вариант 9.

# 1. Эффективность самоменеджмента

# 2. Характеристики рынка труда.

Вариант 10.

# 1. Маркетинговая инфраструктура трудоустройства выпускника вуза.

# 2. Информация и информационные технологии в поиске работы выпускника вуза.

Вариант 11.

# 1. Научная и образовательная инфраструктура трудоустройства выпускника вуза.

# 2. Этапы трудоустройства выпускника вуза.

Вариант 12.

# 1. Характеристика современного рынка рекрутинговых агентств.

# 2. Место и роль компетенций в эффективном трудоустройстве.

Вариант 13.

# 1. Кадровая психодиагностика: этапы и методологические основы теста.

# 2. Executive search.

Вариант 14.

# 1. Head hanting.

# 2. Лизинг персонала.

Вариант 15.

# 1. Аутсорсинг.

# 2. Аутстаффинг.

Вариант 16.

# 1. «Институт» рекомендательных писем.

# 2. Отличительные особенности функционирования Российских рекрутинговых агентств.

Вариант 17.

# 1. Политика найма – дефиниции и проблематика.

# 2. Кадровый конкурс. Роль и значение в деятельности HR- служб современных предприятий.

# Тема 1. Основы рыночной экономики и рынок труда

«Обсуждение статей ТК РФ»

Инструкция к выполнению:

Цель: способствовать формированию у обучающегося понимания сущности  и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней, приобретение учащимися навыков поведения при соблюдении трудового законодательства.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

Задание:

На основании Трудового кодекса РФ, составить перечень необходимых статей для осуществления профессиональной деятельности.

# Тема 2. «Составление алгоритма действий в случае потери работы»

Инструкция к выполнению:

Цель: способствовать формированию у обучающегося понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней; приобретение учащимися навыков поведения в случае потери работы.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

Задание:

На основании Федерального закона о занятости населения и конспекта, составить алгоритм мероприятий в случае потери работы.

# Тема  3  Технологии трудоустройства

«План поиска работы»

Инструкция к выполнению:

Цель: способствовать формированию у обучающегося понимания сущности и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней, приобретение учащимися навыков поиска работы.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

Время на выполнение задания – 45 минут

Предоставить результат выполненной работы

Задание:

На основании Федерального закона о занятости населения, составить перечень необходимых мероприятий для осуществления поиска работы .

Задание:

На основании Федеральный закон о занятости населения, составить перечень необходимых мероприятий для осуществления поиска работы .

# Тема  4  Технологии трудоустройства

«Составление автобиографии»

Цель: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и умение составлять документы для трудоустройства.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

# Последовательность выполнения работы:

- Ознакомьтесь с теоретическими материалами:

Чтобы правильно написать автобиографию, необходимо придерживаться основной структуры:

- название документа;

- фамилия, имя, отчество автора;

- дата и место рождения;

- образование (место и период учебы, присвоенная квалификация и специальность);

- вид трудовой деятельности;

- последнее место работы и занимаемая должность;

- награды, грамоты;

- семейное положение;

- сведения о родителях и ближайших родственниках (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место работы / учебы и адрес проживания);

- дата составления автобиографии;

- личная подпись.

Задание:

По приведенному ниже образцу составьте автобиографию

Рекомендации по составлению автобиографии

ОБРАЗЕЦ автобиографии

### Автобиография

Я, (фамилия, имя, отчество), родился(ась) (указать день, месяц и год рождения) в (указать точное место рождения - город, республику, область, район, населенный пункт) в семье (рабочих, колхозников, служащих). При смене фамилии указать место, время и причины смены фамилии.

В (указать год) поступил(а) и в (указать год) закончил(а) (наименование и местонахождения учебного заведения) по специальности (окончившим высшие и средние специальные учебные заведения - указать квалификацию). По такой же форме приводятся сведения о законченном или незаконченном (с указанием причины) обучении в других учебных заведениях. Перечисляются в хронологическом порядке все учебные заведения высшего и среднего профессионального образования.

Для проходивших последипломное обучение и/или повышение квалификации необходимо указать его виды, сроки, тематику; полученные в результате специальности, квалификации. При их наличии указать ученые степени, звания, тему и год защиты диссертации; количество и тематику опубликованных научных работ.

К судебной ответственности я и мои ближайшие родственники (родители; супруги, в том числе бывшие; дети; братья и сестры) не привлекались. Если привлекались, укажите, когда и за что.

Для участвовавших в выборных органах указать, когда и в какие органы избирался.

Для имеющих правительственные награды указать, какие и когда получены.

Проживаю в городе (указать) по адресу: (привести подробный адрес с указанием почтового индекса и района прописки и реального места жительства; домашний телефон).

Кратко описать трудовую деятельность с момента ее начала с указанием мест работы, занимаемых должностей, круга служебных обязанностей, причин увольнения.

Для имеющих стаж по требуемой специальности, указать предприятия, организации по профилю, в которых работали, занимаемые должности, служебные обязанности и характер работы, годы работы.

Последнее место работы: (указать полное наименование учреждения/организации, его адрес, занимаемую должность).

Подробно описать круг служебных обязанностей; при наличии административных функций описать полномочия и ответственность, указать количество подчиненных подразделений/работников; фамилию, имя, отчество, должность и телефон непосредственного руководителя. Неработающие в настоящее время указывают дополнительно причину и дату увольнения.

Семейное положение: (холост, не замужем, женат, замужем, разведен(а), вдова(ец), состою в гражданском браке - отметить нужное).

Сообщаю следующие сведения о родственниках:(пример) жена- (приводятся фамилии (с указанием девичьей фамилии), имя, отчество, дата рождения, место проживания и место работы или учебы). По приведенной схеме сообщаются сведения о всех живых родственниках: супругах (включая бывших), детях, родителях, родных братьях и сестрах. Для неработающих родственников вместо места работы указывается: пенсионер, инвалид, домохозяйка, безработный или иное.

Дата заполнения автобиографии Личная подпись

Вы можете сообщить дополнительно к перечисленным любые другие сведения о себе, какие сочтете необходимыми.

# Тема  5  Технологии трудоустройства

«Составление резюме и сопроводительного письма»

Цель: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес и умение составлять документы для трудоустройства.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

# Задание:

1. Ознакомьтесь с теоретическими материалами-конспект

2. По приведенному ниже образцу составьте собственное резюме и сопроводительное письмо.

Рекомендации по составлению резюме

ОБРАЗЕЦ РЕЗЮМЕ

Резюме

Иванов Петр Михайлович

Вакансия:   менеджер по продажам

Дата рождения: 24.02.1985. г.

Город: Ставрополь

Семейное положение: не женат

Телефон: +7-xxx-xxx-xx-xx

E-mail: mail@mail.ru

Образование:

Высшее (очное) 2005-2010 г.г. Новосибирский Социальный Институт

Специальность: реклама

Дополнительное к высшему образование (очное) 2005-2008 г.г.

Специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Опыт работы:

| 04.02.2011 — 01.02.2013 | ООО «Рекламная компания №1» Должность: менеджер по продажам рекламных услуг Должностные обязанности: - анализ рынка, проведение встреч с клиентами - заключение сделок, контроль дебиторской задолженности - постпродажное обслуживание клиентов |
| --- | --- |
| 03.05.2008-04.02.2011 | ООО «Рекламная компания №2» Должность: менеджер по продажам финансовых продуктов Должностные обязанности: - работа с клиентской базой; - проведение переговоров и презентаций услуг компании; - выполнение плановых показателей и заключение договоров; |

Дополнительная информация:

Тренинги и курсы: в 2013 году прошел персональный коучинг у сертифицированного НЛП-тренера Станислава Макаренкова на тему «Специалист по продажам» (Тренинг-центр «Консалдер» г. Ставрополь)

Знания иностранных языков: английский разговорный

Владение компьютером: на уровне опытного пользователя (Microsoft Office, Интернет, Adobe Photoshop)

Личные качества: умение устанавливать деловые контакты и развивать их, ответственность, внимательность, лидерские качества, высокая работоспособность.

Рекомендации с предыдущего места работы:

ООО «ООО Рекламная компания №1»

Генеральный директор: Цыганок Виталий Сергеевич

т. +7-xxx-xxx-xx-xx

Ожидаемый уровень заработной платы: 50 000 рублей.

Готов приступить к работе в ближайшее время.

# Тема  6  Технологии трудоустройства

Ролевая игра «Собеседование»

Инструкция к выполнению:

Цель: способствовать формированию у обучающегося понимания сущности  и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней; приобретение учащимися навыков поведения при собеседовании.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

Задание:

Задание выполняется парами, один учащийся выступает в роли работодателя, другой в роли соискателя  после окончания учебного заведения. Необходимо провести ролевую игру и предоставить обратную связь в письменном виде. Далее меняются ролями.

# Тема  7  Технологии трудоустройства

«Профессиональный этикет. Культура речи.»

Инструкция к выполнению:

Цель: способствовать формированию у обучающегося профессионального этикета, культуры речи и делового общения в профессиональной деятельности.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

Задание:

На основании просмотренной презентации и видео материала предоставить обратную связь в письменном виде.

# Тема  7  Технологии трудоустройства

# Задание для практической работы №9

«Анализ собственных резервов»

Инструкция к выполнению:

Цель: способствовать формированию у обучающегося понимания собственных резервов, формирование лидерских качеств .

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

Задание:

- Необходимо составить перечень собственных достижений, перечень желаемых результатов .

- Проанализировать желаемые результаты и возможные способы достижения.

- Сделать вывод в виде самопрезентации.

# Тема 8 Основы рыночной экономики и рынок труда

«Оформление трудового договора»

Инструкция к выполнению:

Цель: способствовать формированию у обучающегося понимания сущности  и социальной значимости своей будущей профессии, устойчивого интереса к ней;     приобретение учащимися навыков составления трудового договора с учётом требований, предъявляемых должностью.

Подготовить лист формата А-4 для оформления результатов проведения практической работы. Оформить титульный лист работы:

- название работы;

- автор: ФИО, группа, название учебного учреждения;

- год.

Самостоятельно ознакомиться с учебной и нормативной литературой, рекомендованной для выполнения данной работы и приступить к выполнению задания.

Время на выполнение задания – 45 минут

Предоставить результат выполненной работы

Задание:

На основании Трудового кодекса РФ, и образца типового трудового договора, составить индивидуальный трудовой договор для своей профессии.

Тема 9 Структура бизнес-плана

Инструкция к выполнению:

Цель: составить структуру бизнес-палан

Основными разделами разрабатываемого бизнес-плана являются:

- Резюме (краткое описание проекта).

- Характеристика предприятия, отрасли.

- Описание товара.

- Анализ рынка и основных конкурентов.

- Производственный план.

- План маркетинга.

- Организационный план.

- Финансовый план.

1. РЕЗЮМЕ должно включать следующую информацию:

  - цель и задачи бизнес-плана;

  - описание предприятия, его специализацию, предысторию его развития;

  - краткие сведения о квалификации  управленческого персонала, какими способностями они обладают применительно к настоящему бизнес-проекту;

  - преимущества продукции (работ, услуг) предприятия на рынке и в отрасли;

  - ресурсы предприятия;

  - стратегии предприятия;

  - описание ситуации на рынке и в отрасли;

  - потребности в инвестициях, источники финансирования проекта, порядок возврата заемных средств;

  - риски предприятия;

  - экономическое обоснование и эффективность проекта.

Таким образом, резюме представляет  собой  обзор бизнес-плана. Его объем не более 3 страниц.

Задача резюме - в сжатой форме представить основные идеи бизнес-план, а также при необходимости привлечь внимание и  заинтересовать потенциального партера, инвестора, кредитора.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, ОТРАСЛИ включает следующие сведения:

- полное и сокращенное наименование предприятия, дата и место регистрации, местонахождение, банковские реквизиты;

- инициатор проекта;

- организационно-правовая форма предприятия;

- размер уставного капитала;

- характеристики менеджеров высшего звена управления (ФИО, возраст, образование, квалификация, опыт работы, какими способностями они обладают применительно к настоящему бизнес-проекту);

- основной вид деятельности, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;

- формулировку миссии предприятия.

3. ОПИСАНИЕ ТОВАРА  (с позиции потребителя), дается комплексная оценка продукта, обосновывается необходимость совершенствования продукта.

О  товаре приводятся следующие сведения:

- наименование, ассортимент и номенклатура;

- область применения;

- какую потребность удовлетворяет;

- показатели качества (долговечность, надежность, простота и безопасность, процент брака и др.);

- внешнее оформление и упаковка;

- патентная защищенность, свидетельства на товарный знак;

- описание преимуществ планируемого к производству продукта;

- слабые и сильные стороны товара (таблица 1);

- сравнение с другими товарами;

- основные  направления совершенствования продукции.

В данном разделе необходимо разработать товарный знак – обозначение товара данного производителя, способное отличать этот товар с однородными товарами конкурентов.

Таблица 1. – Слабые и сильные стороны товара

| № п/п | Постановка вопроса при изучении слабых и сильных сторон товара | Сильные стороны | Слабые стороны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Можете ли вы определить тот сегмент рынка, на который ориентированна ваша продукция? |  |  |
| 2 | Изучены ли вами запросы ваших клиентов? |  |  |
| 3 | Какие преимущества предоставляет ваша продукция клиентам? |  |  |
| 4 | Можете ли вы эффективно довести продукцию до тех потребителей, на которых она ориентированна? |  |  |
| 5 | Может ли ваша продукция успешно конкурировать с продукцией других производителей в отношении: |  |  |
|  | - качества, надежности и других характеристик? |  |  |
|  | - цены? |  |  |
|  | - стимулирования спроса? |  |  |
|  | - места распространения? |  |  |
| 6 | Понимаете ли вы, на какой стадии «жизненного цикла» находится ваша продукция? |  |  |
| 7 | Есть ли у вас идеи относительно новых видов продукции? |  |  |
| 8 | Обладаете ли вы сбалансированным ассортиментом продукции с точки зрения ее существенного многообразия и степеней морального старения? |  |  |
| 9 | Проводите ли вы политику создания новой продукции? |  |  |
| 10 | Возможно ли копирование вашей продукции конкурентами? |  |  |
| 11 | Имеют ли ваши производственные идеи адекватную защиту торговой маркой, патентами? |  |  |

4. АНАЛИЗ РЫНКА И ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

В данном разделе бизнес-плана следует:

- оценить рынок сбыта, выявить наиболее перспективные рынки сбыта (таблица 2);

- определить размеры (емкость) рынка, т.е. общей объем товаров, который покупатели определенного региона могут приобрести;

- определить степень насыщенности рынка;

- оценить тенденции изменения емкости и насыщенности рынка на ближайшую перспективу;

- оценить основных конкурентов  (таблица 3).

Таблица 2. - Оценка рынков сбыта

| № п/п | Показатели | Ближайший город или нас. пункт место-нахождения предприятия | Населенный пункт в радиусе 100км | Рынки удаленные за 100 км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Уровень спроса |  |  |  |
| 2 | Степень удовлетворения спроса |  |  |  |
| 3 | Уровень конкуренции |  |  |  |
| 4 | Доля потребителей, готовых купить продукцию |  |  |  |

Таблица 3. - Анализ и оценка конкурентов

| № п/п | Характеристика конкурентов | Основные конкуренты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первый | Второй |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Объем продаж, натуральные показатели |  |  |
| 2 | Занимаемая доля рынка в % |  |  |
| 3 | Уровень цен |  |  |
| 4 | Финансовое положение (рентабельности) |  |  |
| 5 | Уровень технологии |  |  |
| 6 | Качество продукции |  |  |
| 7 | Расходы на рекламу |  |  |
| 8 | Привлекательности и внешний вид |  |  |
| 9 | Время деятельности предприятия, лет |  |  |

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

В данном разделе бизнес-плана определяется производственная программа предприятия, дается подробное описание производственного процесса. Производственный план формируется на основе плана сбыта продукции и проектируемых производственных мощностей.

Структура данного раздела следующая:

- схема технологического процесса и его описание;

- производственная программа предприятия;

- планирование потребности в основных фондах (производственных площадях, оборудовании и др.);

- планирование потребности в сырье, материалах.

6. ПЛАН МАРКЕТИНГА

В этом разделе бизнес-плана описывается стратегия маркетинга, заключающаяся в проведении возможностей предприятия в соответствии с ситуацией на рынке.

Основными элементами плана маркетинга являются:

- каналы распределения товаров;

- маркетинговая стратегия;

- анализ ценовой политики (таблица 8)  и  методы ценообразования;

- методы стимулирования продаж, формирования спроса и организация послепродажного сервиса;

- реклама.

Основные функции распределения товаров заключаются, во-первых, в физическом перемещении товаров в пространстве и во времени; во-вторых, в обеспечении доступности товаров для покупателей.

Среди участников каналов распределения выделяю таких посредников,  как простые посредники (агенты, брокеры, комиссионеры) и торговцы (оптовые и розничные).

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

состоит из следующих элементов:

- организационная структура управления  предприятием;

- потребность в персонале, заработная плата;

- кадровая политика предприятия.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

В этом разделе бизнес-плана обобщают все предшествующие материалы разделов бизнес-плана и представляют его в стоимостном варианте.

При разработке финансового плана необходимо:

- составить: план издержек (себестоимости продукции), отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств;

- рассчитать точку безубыточности;

- составить план по рискам;

- определить показатели финансово-экономической целесообразности реализации проекта.