Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

# Рабочая программа дисциплины

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

для специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)»

Челябинск, 2023

| Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), а также в соответствии с требованиями работодателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________2021 г. Председатель ПЦК ___________С.А. Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ______________ Т.Ю. Крашакова «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

Автор: Василенко Ирина Николаевна, преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж»

АКТ СОГЛАСОВАНИЯ

на программу  по общепрофессиональной дисциплине  «Электротехника»

для специальности среднего профессионального образования

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям),  разработанную преподавателем

ГБПОУ «Южно-Уральского государственного технического колледжа»

Василенко И.Н.

Программа по общепрофессиональной дисциплине «Электротехника»  (базовая подготовка) составлена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) и примерной программой дисциплины.

Программа   рассчитана на 176 аудиторных часов, из которых 60 часа отводятся на лабораторные и практические работы.

Автором предусмотрена структура программы, выделены разделы,  разработана тематика самостоятельной работы студентов и критерии ее оценки. Содержание разделов программы охватывает изучение широкого спектра вопросов как с теоретической, так и с практической сторон.

Тематика лабораторных работ подобрана в соответствии с темами программы и возможностями нового современного лабораторного оборудования по дисциплине. Контроль и оценка результатов освоения лабораторных работ по дисциплине осуществляется различными формами и методами, включая экзамен.

Все это  позволяет  сформировать у студентов в результате освоения дисциплины

знания: - основы теории электрических и магнитных полей;

- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов;

- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин;

- схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности;

- правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика;

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения.

умения: - выполнять расчеты электрических цепей;

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения;

- пользоваться приборами и снимать их показания;

- выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков;

- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов.

Программа может быть   использована в общеобразовательных учреждениях СПО для специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) при наличии соответствующего лабораторного оборудования.

Абелев А.З.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр. |
| --- | --- |
| - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 3 |
| - СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 5 |
| - УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ | 17 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 19 |
| - КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 20 |
| - МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 22 |

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина  профессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания.

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 4.2 ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 | - выполнять расчеты электрических и магнитных цепей; - выбирать и применять электроизмерительные приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - читать и собирать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | - основные законы электротехники; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; - методы расчета электрических цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов и магнитных цепей; - принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и электроизмерительных приборов; - методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; - схемы включения электроизмерительных приборов. |

1.4 Количество часов,  отведенное на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

объем образовательной нагрузки студента – 188 часов,

нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 176 часов, в том числе:

теоретического обучения  – 116 часов,

практической подготовки – 70 часов;

лабораторно-практических работ – 60 часов,

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 6 часов;

внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 188 |
| Самостоятельная работа |  |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 176 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 116 |
| практическая подготовка | 70 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 40 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 20 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| Контрольная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов (6 часов + 6 часов консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Тема 1.1. Основные сведения об электрическом токе | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 22 | Знать: разновидности источников электрической энергии; элементы электрических цепей; закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. Уметь: выполнять расчет потенциалов точек электрических цепей; выполнять измерения параметров цепей переменного тока; пользоваться приборами и снимать их показания ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 |
|  | Введение. Электрическая энергия, её свойства и область применения. Электрификация, электротехника, краткий исторический обзор их развития, современное состояние и перспективы. Характеристика дисциплины, ее связь с другими учебными дисциплинами, цели и задачи. Получение электрической энергии из других видов. Разновидности источников электрической энергии. Альтернативные источники энергии. | 2 | 2 |  |
|  | Электрический ток. Электропроводность. Понятие о проводниках, диэлектриках, полупроводниках. Разновидности электрического тока, плотность тока, электрическое напряжение, величина, единицы измерения. Удельное сопротивление и проводимость проводниковых материалов. Зависимость электрического сопротивления от температуры. Резисторы. Реостаты, потенциометры, резисторы. | 2 | 2 |  |
|  | Электрическая цепь. Понятие об электрической цепи. Классификация, элементы электрических цепей. Источники, приёмники электрической энергии; измерительные приборы, аппараты управления, защиты, контроля и регулирования, коммутационные устройства. ЭДС источника, напряжение потребителя. Режимы работы источника энергии. Закон Ома для участка цепи и для замкнутой цепи. | 2 | 2 |  |
|  | Электрическая работа и мощность источника электрической энергии. Источники электрической энергии. Единицы измерения электрической работы и мощности. Коэффициент полезного действия источника и приёмника электрической энергии (К.П.Д.).Баланс мощностей. | 2 | 2 |  |
|  | Потенциальная диаграмма. Расчёт потенциалов точек электрической цепи. Построение потенциальной диаграммы неразветвлённой электрической цепи. | 3 | 2 |  |
|  | Закон Джоуля-Ленца. Тепловое действие электрического тока, процесс нагревания проводов электрическим током. Установившийся, допустимый ток. Закон Джоуля-Ленца. Расчет и выбор проводов по допустимому нагреву. Защита электрических цепей от перегрузок и короткого замыкания. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 12 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 8 |  |
|  | Знакомство с лабораторной установкой |  | 2 |  |
|  | Измерение тока, напряжения и сопротивления при помощи мультиметра. Экспериментальная проверка закона Ома |  | 2 |  |
|  | Исследование условий работы электрической цепи |  | 2 |  |
|  | Исследование режимов работы эквивалентного источника ЭДС |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Построение потенциальной диаграммы |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 1.2. Электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 34 | Знать: законы Кирхгофа; методы расчета цепей постоянного тока; схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, мощности. Уметь: выполнять расчеты электрических цепей постоянного тока; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров цепей постоянного тока. ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 |
|  | Законы Кирхгофа. Построение электрической цепи: ветвь, узел, контура пассивные, активные Условные обозначения элементов. Электрическая схема. Законы Кирхгофа, узловые и контурные уравнения. | 3 | 2 |  |
|  | Способы соединения приёмников. Последовательное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов, напряжений на участках, эквивалентное сопротивление, мощности цепи. Баланс мощностей. Условия применения последовательного соединения. Параллельное соединение приёмников электрической энергии, распределение токов и напряжений на участках, эквивалентные сопротивления и проводимости, мощность. Баланс мощностей. Условия применения параллельного соединения. Смешанное соединение приёмников электрической энергии. Расчёт электрических цепей методом эквивалентного сопротивления | 3 | 2 |  |
|  | Способы соединения источников ЭДС. Последовательное, параллельное и групповое соединение источников ЭДС. Условия применения последовательного и параллельного соединения источников. | 3 | 2 |  |
|  | Метод эквивалентного преобразования «треугольника» и «звезды» сопротивлений. Соединение приёмников энергии «звездой» и «треугольником». Расчёт электрических цепей путём преобразования «треугольника» сопротивлений в эквивалентную «звезду» и трёхлучевой «звезды» в эквивалентный «треугольник». | 2 | 4 |  |
|  | Метод узловых и контурных уравнений. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением законов Кирхгофа, узловых и контурных уравнений. Определение числа уравнений, порядок составления узловых и контурных независимых уравнений. | 3 | 2 |  |
|  | Метод контурных токов. Расчёт сложных цепей электрического тока с применением второго закона Кирхгофа | 3 | 2 |  |
|  | Метод узлового напряжения. Расчёт электрических цепей с двумя узлами | 3 | 2 |  |
|  | Метод наложения токов. Расчёт электрических цепей с несколькими источниками ЭДС принципом наложения (суперпозиции). | 3 | 2 |  |
|  | Метод эквивалентного генератора. Активный двухполюсник. Цепь с двумя внешними ветвями (четырехполюсник). Уравнения четырехполюсника. Электрическая цепь с переменным сопротивлением. | 3 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 18 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 14 |  |
|  | Исследование электрической цепи с последовательным соединением приёмников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи с параллельным соединением приёмников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи со смешанным соединением приёмников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи с последовательным соединением источников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Исследование электрической цепи с параллельным соединением источников электрической энергии |  | 2 |  |
|  | Измерение мощности в цепи постоянного тока при помощи цифрового ваттметра и косвенными методами |  | 2 |  |
|  | Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередач |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Расчёт цепи постоянного тока методом эквивалентного сопротивления |  | 2 |  |
|  | Расчёт сложной цепи постоянного тока |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 1.3. Нелинейные электрические цепи постоянного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 | Знать: элементы нелинейных цепей и их характеристики; методы расчета нелинейных цепей постоянного тока; Уметь: выполнять расчеты электрических нелинейных цепей; снимать статические характеристики нелинейных элементов ЛР2, ЛР4, ЛР7 ЛР8, ЛР13, ЛР14 Знать: Методы и средства измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; - правила поверки приборов. Уметь: выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 Знать: основы теории электрических полей Уметь: выполнять расчеты электростатических цепей. ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 Знать: основы теории магнитных полей; Закон полного тока; Взаимодействие проводника с током и магнитного поля; принцип действия электродвигателя; ферромагнитные материалы и их свойства; законы Кирхгофа для магнитных цепей; методы расчета магнитных цепей. Уметь: выполнять расчеты магнитных цепей; ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 Знать: Закон электромагнитной индукции; принцип действия генератора и трансформатора; схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов Уметь: Определять коэффициент магнитной связи между катушками; снимать внешнюю характеристику трансформатора ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 Знать: основные понятия о переменном токе. ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 Знать: элементы и параметры электрических цепей переменного тока. ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 |
|  | Нелинейные электрические цепи. Нелинейные элементы цепей постоянного тока. Эквивалентные схемы нелинейных цепей. Графический метод расчёта нелинейных электрических цепей. Последовательное, параллельное, смешанное соединение нелинейных элементов. | 2 | 4 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Снятие статических характеристик термистора с ОТК |  | 1 |  |
|  | Снятие статических характеристик терморезистора с ПТК |  | 1 |  |
|  | Снятие статических характеристик варистора |  | 1 |  |
|  | Измерение сопротивления фоторезистора |  | 1 |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 1.4. Электрические измерения | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 20 |  |
|  | Средства и методы измерений. Определения, классификация и назначение методов и средств измерений. Методы измерений: классификация по видам измерений, характеристики, достоинства и недостатки различных методов, выбор метода измерения. Шкалы измерений. Факторы, влияющие на результаты измерений. Погрешности. Классификация погрешностей; причины их возникновения, способы обнаружения и пути устранения. | 1 | 4 |  |
|  | Аналоговые электромеханические приборы. Технические требования, классификация. Устройство, типовые детали и узлы показывающих электроизмерительных приборов. Успокоители, температурные компенсаторы, пружины, отсчётные устройства. Цены деления отсчётных устройств. Принципы действия, устройство, схемы включения и область применения измерительных механизмов и приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, электродинамической, ферродинамической и индукционной систем. Магнитоэлектрические измерительные механизмы с преобразователями: термоэлектрические приборы, выпрямительные приборы, вибрационные и логометрические. | 2 | 8 |  |
|  | Преобразователи токов и напряжений. Общие сведения о преобразователях токов и напряжений. Назначение схемы включения добавочных резисторов. | 2 | 2 |  |
|  | Цифровые измерительные приборы. Основные определения. Цифровые вольтметры постоянного тока. Комбинированные цифровые приборы. Измерители частоты и интервалов времени. Современные счётчики с электронным съёмом информации. Правила техники безопасности при работе с приборами. | 1 | 6 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 2.1. Электрическое поле Тема 2.2. Магнитное поле Тема 2.3. Электромагнитная индукция Тема 3.1 Основные понятия о переменном токе Тема 3.2. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 8 |  |
|  | Электрическое поле. Электрические заряды, электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Электрический потенциал и напряжение. Вещество в электрическом поле. Электростатическое экранирование. | 1 | 4 |  |
|  | Электростатические цепи. Последовательное, параллельное, смешанное соединения конденсаторов; распределение зарядов и напряжений, определение эквивалентной ёмкости. Энергия электрического поля заряженного конденсатора. | 3 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт электростатической цепи при смешанном соединении конденсаторов |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 |  |
|  | Магнитное поле. Основные свойства и определения, относящиеся к магнитным полям: магнитная индукция, магнитный поток, магнитная проницаемость, напряжённость магнитного поля. Закон Ампера. Единицы измерения магнитных величин. Магнитное напряжение, магнитодвижущая сила, единицы их измерения. | 1 | 2 |  |
|  | Закон полного тока. Расчёт магнитного поля: прямолинейного провода с током, коаксиального кабеля, кольцевой, цилиндрической катушки с током. | 2 | 2 |  |
|  | Проводник с током в магнитном поле. Правило левой руки. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. Взаимодействие проводников с током. | 2 | 2 |  |
|  | Потокосцепление, индуктивность, взаимная индуктивность. Единицы измерения. Коэффициент связи магнитных цепей. Индуктивность катушки, двухпроводной линии. | 2 | 2 |  |
|  | Ферромагнитные материалы и их свойства. | 2 | 2 |  |
|  | Магнитные цепи. Определение, разновидности магнитных цепей. Законы Ома и Кирхгофа для расчёта магнитных цепей. Магнитное сопротивление. Неразветвленные магнитные цепи: прямая и обратная задачи, их решение. Графическое решение. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт неразветвленной неоднородной магнитной цепи |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 |  |
|  | Явление электромагнитной индукции Работы М Фарадея, Д. Максвелла, Э.Х.Ленца и Б.Якоби по исследованию ЭДС электромагнитной индукции в проводнике и контуре. Правило правой руки. Закон электромагнитной индукции. | 2 | 2 |  |
|  | ЭДС самоиндукции и взаимоиндукции. Принцип электромагнитной индукции. Принцип действия трансформатора. Вихревые токи, способы их уменьшения и использование. Магнитно-связанные цепи (катушки), согласное и встречное их включение и индуктивность. Энергия магнитного поля. Энергетический баланс в электромагнитной системе. | 2 | 2 |  |
|  | Измерительные трансформаторы. Назначение и принципы действия. Схемы включения, режимы работы измерительных трансформаторов тока и напряжения. Техника безопасности при работе с измерительными трансформаторами. Измерительные клещи. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 4 |  |
|  | Определение коэффициента магнитной связи между катушками |  | 2 |  |
|  | Снятие внешней характеристики и определение КПД трансформатора |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Изучение устройства и режимов работы измерительных трансформаторов |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 |  |
|  | Основные понятия о переменном токе. Определение переменного тока, значения переменных величин: мгновенное, максимальное, период, частота. | 2 | 2 |  |
|  | Получение синусоидальных величин. Устройство простейшего генератора переменного тока. Уравнения синусоидальных величин. Фаза, начальная фаза, сдвиг фаз | 2 | 2 |  |
|  | Графическое изображение синусоидальных величин. Сложение и вычитание синусоидальных величин. Действующее и среднее значения переменных тока, напряжения и ЭДС. Коэффициенты формы и амплитуды. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
|  | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 6 |  |
|  | Элементы цепей переменного тока. Резистор, катушка индуктивности, конденсатор. Параметры цепей переменного тока: активное сопротивление, индуктивность, ёмкость. Цепь переменного тока с активным сопротивлением: уравнения и графики электрического тока и напряжения. | 3 | 2 |  |
|  | Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением. Уравнения и графики электрического тока, ЭДС самоиндукции, напряжения. Векторная диаграмма. Индуктивная реактивная мощность и её единицы измерения. Поверхностный эффект. | 3 | 2 |  |
|  | Цепь переменного тока с ёмкостью. Уравнение и графики тока, напряжения. Векторная диаграмма. Ёмкостное сопротивление. Ёмкостная реактивная мощность, единицы её измерения. | 3 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  | - |  |
|  | Практические занятия |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 3.3 Неразветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 | Знать: законы Кирхгофа; методы расчета неразветвленных цепей переменного тока; Уметь: выполнять расчеты неразветвленных цепей переменного тока; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров цепей переменного тока; ЛР2, ЛР4, ЛР7 ЛР8, ЛР13, ЛР14 |
|  | Неразветвлённые цени переменного тока. Цепи переменного тока с реальной катушкой индуктивности и реальным конденсатором: векторная диаграмма тока и напряжений, треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Полное сопротивление. Понятие о полной (кажущейся) мощности. Цепь переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью при различных соотношениях реактивных сопротивлений. Построение векторных диаграмм. | 3 | 6 |  |
|  | Резонанс напряжений. Условие возникновения, способы настройки цепи в резонанс, векторная диаграмма, величина тока, перенапряжение, мощности в цепи. Значение резонанса напряжений. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 4 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование неразветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Резонанс напряжений» |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт неразветвленной цепи переменного тока |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 3.4 Разветвлённые цепи переменного тока | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 12 | Знать: методы расчета разветвленных цепей переменного тока; Уметь: выполнять расчеты разветвленных цепей переменного тока; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров цепей переменного тока; . ЛР2, ЛР4, ЛР7 ЛР8, ЛР13, ЛР14 |
|  | Методы расчёта разветвлённых цепей. Методы расчёта разветвлённых цепей с активным и реактивным сопротивлениями узлами, с одним источником питания; составляющие тока, проводимостей, мощности. Векторная диаграмма. Цепи с параллельным соединением катушки индуктивности и конденсатора при различных соотношениях реактивных проводимостей. | 3 | 4 |  |
|  | Резонанс токов. Векторная диаграмма, резонансная частота. Особенности резонанса токов в колебательном контуре. Практическое значение режима резонанса токов. | 2 | 2 |  |
|  | Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение. Повышение путём компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторов. Активная, реактивная и полная мощности в цепях переменного тока. | 2 | 2 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 4 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 2 |  |
|  | Исследование разветвленной цепи переменного тока с активным сопротивлением, индуктивностью и ёмкостью. Резонанс токов. |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 2 |  |
|  | Расчёт разветвлённой цепи переменного тока |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Тема 3.5 Цепи трёхфазного тока и их расчёт | Содержание учебного материала | Уровень освоения | 26 | Знать: устройство трёхфазного генератора, способы соединения его обмоток; методы расчета трехфазных цепей. Уметь: выполнять расчеты трехфазных цепей; пользоваться приборами и снимать их показания; выполнять измерения параметров трехфазных цепей; . ЛР2, ЛР4, ЛР7 ЛР8, ЛР13, ЛР14 |
|  | Симметричная трёхфазная система ЭДС, токов, напряжений. Графическое изображение симметричных трёхфазных величин. Устройство трёхфазного генератора, получение трёхфазных ЭДС. Соединение обмоток трёхфазного генератора «звездой» и «треугольником». Основные понятия и определения; фазные и линейные напряжения и токи, их соотношения; векторные диаграммы, ток в замкнутом контуре обмоток. | 3 | 4 |  |
|  | Соединение приёмников энергии «звездой». Фазные и линейные токи и напряжения, их соотношения. Смещение нейтрали. Роль нулевого провода. | 3 | 2 |  |
|  | Аварийные режимы работы трёхфазной цепи. Обрыв фазы при обрыве нулевого провода и при его наличии. Короткое замыкание фазы при обрыве и наличии нулевого провода. Векторные диаграммы в этих режимах работы. | 3 | 2 |  |
|  | Соединение приёмников энергии «треугольником». Фазные и линейные напряжения и токи при симметричном и несимметричном режимах работы. Векторная диаграмма токов и напряжений. Обрыв фазы: фазные и линейные токи и напряжения, векторная диаграмма. | 3 | 2 |  |
|  | Измерение мощности и энергии в трёхфазной цепи. Измерение активной мощности в четырёхпроводной трёхфазной цепи. Трёхэлементный ваттметр. Измерение реактивной мощности Измерение активной энергии в трёхфазной цепи. Двухэлементные и трёхэлементные счётчики. Измерение реактивной энергии в трёхфазной цепи. Маркировка счётчиков. Схемы включения счётчиков в цепь трехфазного тока. Меры безопасности при измерении электрических величин. | 3 | 4 |  |
|  | Практическая подготовка |  | 14 |  |
|  | Лабораторные занятия |  | 8 |  |
|  | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии звездой |  | 2 |  |
|  | Исследование трёхфазной цепи при соединении приёмников энергии треугольником |  | 2 |  |
|  | Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в звезду |  | 2 |  |
|  | Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки в треугольник |  | 2 |  |
|  | Практические занятия |  | 4 |  |
|  | Расчёт симметричной трёхфазной цепи |  | 2 |  |
|  | Расчёт несимметричной трёхфазной цепи |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  | - |  |
|  | Самостоятельная работа студентов |  | - |  |
| Экзамен |  |  | 6 |  |
| Консультации |  |  | 6 |  |
| ИТОГО: |  |  | 188 |  |

.

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете и в лаборатории «Основы электротехники».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- доска;

- АРМ преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Электротехника»;

Технические средства обучения:

- мультимедийный проектор;

- экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

- маркерная доска;

- лабораторные стенды

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

литература

Основная литература

1.    Лоторейчук, Е. А. Теоретические основы электротехники [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. Лоторейчук. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 317 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=941907

2.    Хромоин, П. К. Электротехнические измерения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / П. К. Хромоин. – 3-е изд., испр. и доп. –- М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 288 с. : ил. (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538860

Дополнительная литература

- Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок. – Главгосэнергонадзор России, 1994.

- ГОСТ 1980-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения.

- Правила устройства электроустановок. –М.: Энергоатомиздат, 2000

- ГОСТ Т521-VI-81 Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы, магнитные усилители.

- ГОСТ Т521-XI-81Электроизмерительные приборы.

- ГОСТ2.728-74 Резисторы. Конденсаторы.

Интернет-ресурс

- Немцов,  М.В. Электротехника и электроника/ М.В. Немцов: учебник для студ. образоват. учреждений сред. проф. образования. – М. : Издательский центр «Академия», 2016. – 480 с.

3.3. Организация образовательного процесса

Изучение учебной дисциплины проводится на втором курсе в третьем  четвертом семестрах и заканчивается экзаменом.

Основными  методами обучения являются лекции, ролевые игры, проблемные методы, дистанционное обучение, тематические обсуждения, лабораторные и практические занятия.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных  и практических занятий, тестирования, а также на зачете и экзамене.

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: -основные законы электротехники; - характеристики и параметры электрических и магнитных полей; - методы расчета электрических цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов и магнитных цепей; - принцип действия, устройство, основные характеристики электротехнических устройств и электроизмерительных приборов; - методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин; - схемы включения электроизмерительных приборов. | Тестирование и дифференцированный зачет: «5» - 90 – 100% правильных ответов, «4» - 80-89% правильных ответов, «3» - 70-80% правильных ответов, «2» - 69% и менее правильных ответов. Устный опрос: «5» - ответ полный, правильный, понимание материала глубокое; «4» - материал усвоен хорошо, но изложение недостаточно систематизировано, в терминологии, выводах и обобщениях имеются неточности; «3» - ответ обнаруживает понимание основных положений темы, однако, наблюдается неполнота знаний; умения сформированы недостаточно, выводы и обобщения слабо аргументированы «2» - речь непонятная, скудная; ни один из вопросов не объяснен, навыки обобщения материала и аргументации отсутствуют. | Тесты, Дифференциро-ванный зачет, Опросы |
| Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: - выполнять расчеты электрических и магнитных цепей; - выбирать и применять электроизмерительные приборы и оборудование с определенными параметрами и характеристиками; - читать и собирать принципиальные, электрические и монтажные схемы. | Практические и самостоятельные работы: «5» - 90-100% правильно выполненного задания; «4» - 80-89% правильно выполненного задания; «3» - выполнение практически всей работы (не менее 70%) «2» - выполнение менее 70% всей работы. | Практические и лабораторные занятия |

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности(при наличии) |  |
| Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности | ЛР13 |
| Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности | ЛР14 |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных образовательной программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноябрь (ежегодно) | Неделя специальности | 1-2 курс | колледж | зав. ЭМО, рук.спец. 13.02.11, преподаватели | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 |
| февраль (ежегодно) | Подготовка и участие в ежегодной областной студенческой научно-технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства» | 1-2 курс | колледж | Преподаватель учебной дисциплины | ЛР4,ЛР7 |
| В течении года | Проект «Молодые профессионалы»: - выявление и отбор одаренных студентов в рамках направлений и компетенций; - проведение колледжных соревнований по компетенции «Электромонтаж», | 1-2 курс | колледж | зав. ЭМО, рук.спец. 13.02.11, | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 |
| В течении года | Проект «Портфолио карьерного продвижения – залог трудоустройства» | 1-2 курс | колледж | рук. спец 13.02.11, классные руководители групп специальности | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 |
| Февраль-март | Подготовка колледжного этапа олимпиады профессионального мастерства по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)очный | 1-2 курс | колледж | рук. спец 13.02.11, классные руководители групп специальности | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 |

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, для освоения которых необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальностив соответствии с Приложением 3 ПООП.