Министерство образования и науки Челябинской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Южно-Уральский государственный технический колледж»

# РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### «ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»

по специальности

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

(актуализированный ФГОС)

Челябинск, 2023

| Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образова-тельного стандарта СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям), а также требований работо-дателей | ОДОБРЕНО Предметной (цикловой) комиссией протокол № ______ от «__»_____________20___ г. Председатель ПЦК ___________С.А.Чиняева | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УМР ______________ «___»__________20___ г. |
| --- | --- | --- |

## Составитель: Лир К.А. преподаватель Южно-Уральского государственного технического     колледжа.

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 4 |
| # СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ | 6 |
| # условия реализации РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины | 15 |
| # Контроль и оценка результатов Освоения учебной дисциплины | 16 |
| # КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ | 18 |
| # МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ | 20 |

1. паспорт РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Электробезопасность»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: учебная дисциплина общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

| Код ПК, ОК, ЛР | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7, ОК 9, ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 2.1 ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР14 ЛР15 |  применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности;  грамотно эксплуатировать электроустановки;  выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; - правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - соблюдать порядок содержания средств защиты; - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | - Основные положения правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности; - Правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охраны труда и пожарной безопасности; - Правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; - Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |

1.4. Количество часов, отведенное на освоение рабочей программы дисциплины:

Объем образовательной нагрузки студента – 98 часов, часть программы  - 42 часа - реализуется в форме практической подготовки и включает лекций – 20 часов, практических занятий – 22 часа.

Объем нагрузки студента во взаимодействии с преподавателем - 90 часов, в том числе:

теоретического обучения  –68 часов,

практической подготовки – 42 часа,

практических работ – 22 часа,

курсового проектирования – 0 часов,

экзамены и консультации – 8 часов;

Внеаудиторной самостоятельной работы – 0 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Общая образовательная нагрузка | 98 |
| Самостоятельная работа | 0 |
| Нагрузка студента во взаимодействии с преподавателем | 98 |
| в том числе: |  |
| теоретическое обучение | 68 |
| практическая подготовка | 42 |
| лабораторные занятия (если предусмотрено) | 0 |
| практические занятия (если предусмотрено) | 22 |
| курсовая работа (проект) (если предусмотрено) | 0 |
| контрольная работа | 0 |
| Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (6 часов экзамен + 2 часа консультаций) |  |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электробезопасность»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся |  |  | Объем часов | Осваиваемые элементы компетенций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Введение | Общие вопросы электробезопасности. Законодательные акты в области энергетики. Энергетический надзор |  |  | 2 | Знать: - Основные положения правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности; - Правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охраны труда и пожарной безопасности; - Правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; - Порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. Уметь: - применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности; - грамотно эксплуатировать электроустановки; - выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности; - правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - соблюдать порядок содержания средств защиты; - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. ЛР2;ЛР4; ЛР7;ЛР8; ЛР10; ЛР13; ЛР14; ЛР15 |
| Раздел 1. Действие тока на организм человека |  |  |  |  |  |
| Тема 1 .1 Воздействие электрического тока | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Действие и влияние электрического тока на организм человека. Виды поражения. Факторы, влияющие на тяжесть поражения. | 1 |  |  |
|  | 2. | Оценка состояния пострадавшего от тока | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 2. Оказание первой помощи при поражении электрическим током |  |  |  |  |  |
| Тема 2.1. Первая помощь пострадавшим при несчастных случаях. | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Правила переноски и транспортировки пострадавшего лица. | 2 |  |  |
|  | 2. | Оказание первой медицинской помощи пострадавшему при поражении током | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Практическая работа №1 «Оказание первой помощи при внезапной смерти человека» |  | 2 |  |
|  | 2. | Практическая работа№ 2 «Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях» |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 3. Устройство электроустановок |  |  |  |  |  |
| Тема 3.1. Основные положения электрооборудования и электрических сетей | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Классификация электрических сетей. Принцип действий электрических машин | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическая работа №3 «Порядок сборки простых схем соединения в электрических цепях» |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 3.2 Меры защиты в электроустновках | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1. | Цветовые обозначения в электроустановках. Классификация помещений в отношении опасности поражения током. Заземляющие устройства. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 4 |  |
|  | 1. | Практическая работа №4 «Маркировка и обозначение проводов и шин в электроустановках» |  | 2 |  |
|  | 2. | Практическая работа № 5 «Расчет заземляющего устройства» |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 3.3. Электрооборудование производственного подразделения | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1. | Электрооборудование производственного подразделения. Распределительные щиты. Защитные меры безопасности. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 4 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическая работа№6 «Безопасная последовательность работ с электрооборудованием производственного подразделения» |  |  |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 3.4 Электрооборудование распределительных устройств, подстанций и электрических сетей | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Открытые, закрытые распределительные устройства. Вводные устройства. | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 3.5. Линии электропередач | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Кабельные и воздушные линии электропередач | 1 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 4. Управление электрохозяйством |  |  |  |  |  |
| Тема 4.1. Подготовка персонала к эксплуатации электроустановок | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1. | Классификация персонала. Обязанности электротехнического и электротехнологического персонала. Присвоение групп по электробезопасности. Электротехнические лаборатории. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 4.2 Система управления электрохозяйством | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Оперативное обслуживание электроустановок | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическая работа № 7 «Оформление нормативно – технической документации ведения работ в электроустановках» |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 5. Способы и средства защиты в электроустановках |  |  |  |  |  |
| Тема 5.1. Средства защиты в электроустановках | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 6 |  |
|  | 1. | Средства защиты и их классификация. Порядок содержания и применения средств защиты. Основные и дополнительные средства защиты. Испытания средств индивидуальной защиты. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 4 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 5.2 Способы защиты в электроустновках | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 6 |  |
|  | 1. | Прямое и косвенное прикосновение и защита от него. Предупреждающая сигнализация. Блокировка. Знаки безопасности. Системы заземления. Изоляция токоведущих частей. Защитное заземление и зануление. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 6 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическая работа № 8 «Проверка и применение средств защиты» |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 6. Учет электроэнергии и энергосбережение |  |  |  |  |  |
| Тема 6.1. Пользование электроэнергией | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Обязанности абонента при пользовании электроэнергией | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 6.2 Учет электроэнергии | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Средства учета электроэнергии, требования к ним | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 6.3 Энергосбережение | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1. | Энергосбережение в производственном подразделении | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 7. Эксплуатация электроустановок потребителей |  |  |  |  |  |
| Тема 7.1. Техническая эксплуатация электроустановок | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Техническое обслуживание и эксплуатация электроустановок производственного подразделения. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 7.2 Допуск электроустановок в эксплуатацию, устранение аварий и отказов в работе электроустановок | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1. | Порядок устранения аварий в электроустановках производственного подразделения. Отказы в работе электрооборудования производственного подразделения. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическая работа № 9 «Планирование ремонтных и пуско – наладочных работ» |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Раздел 8. Обеспечение безопасности в электроустановках |  |  |  |  |  |
| Тема 8.1. Охрана труда работников в организации | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 6 |  |
|  | 1. | Организация охраны труда работников организации. Виды инструктажей. Порядок организации работ. Оформление перерыва в работе, перевода на другое рабочее место и окончание работ. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 8.2 Основные требования безопасности при обслуживании электроустановок | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 2 |  |
|  | 1. | Осмотры электроустановок организации и их оперативное обслуживание. | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическая работа№ 10 «Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках»» |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 8.3 Порядок оформления и проведения работ в электроустановках | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1. | Организация работ по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации согласно перечню работ на электроустановках организации | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | 2 |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |  |
|  | 1. | Практическая работа № 11 «Оформление перерывов, переводов бригад на другое рабочее место, закрытие нарядов» |  | 2 |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Тема 8.4 Электрооборудование взрыво – и пожароопасных помещений | Содержание учебного материала |  | Уровень освоения | 4 |  |
|  | 1. | Электрооборудование взрывоопасных помещений и установок. Электрооборудование пожароопасных помещений и установок. Молниезащита зданий и сооружений | 2 |  |  |
|  | Практическая подготовка |  |  | - |  |
|  | Лабораторные занятия |  |  | - |  |
|  | Практические занятия |  |  | - |  |
|  | Контрольные работы |  |  | - |  |
| Промежуточная аттестация | Экзамен |  |  | 6 |  |
|  | Консультация |  |  | 2 |  |
|  | Всего: |  |  | 98 |  |

# 3. условия реализации РАБОЧЕЙ программы дисциплины

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Охрана труда и электробезопасность».

Оборудование учебного кабинета «Охрана труда и электробезопасность»

- рабочие места для преподавателей и обучающихся;

- наглядные плакаты и пособия.

Технические средства обучения:

- АРМ преподавателя;

- мультимедийный проектор;

- экран.

# 3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Организация и выполнение электромонтажных работ. Проведение входного контроля изделий и конструкций. СТО НОСТРОЙ 2.23.197, 2020г.

- Попова Т.В. Охрана труда: учебное пособие/ Попова Т.В. – Ростов н/Д: Феникс. 2020г. – 318 с.- (среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. – П68 Новосибирск: Норматика, 2019. – 192 с.  – (Кодексы. Законы. Нормы).

- Межотраслевые Правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. – М.: НЦ ЭНАС, 2019.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть1) – М.: Ось-89, 2018.

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть2) – М.: Ось-89, 2018

- Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах. - М: Энергоатамиздат, 1990г.

- Трудовой кодекс Российской Федерации – М.: ТОН-ИКР ОМЕГА-Л, 2019.

# 4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины

| Результаты обучения | Критерии оценки | Формы и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знания: - Основные положения правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности; - Правила выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности;  правила использования средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; - порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | - Демонстрирует уверенное владение основными положениями правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности; - Владеет правилами выполнения работ в электроустановках в соответствии с требованиями нормативных документов по электробезопасности, охране труда и пожарной безопасности; -Демонстрирует знание правил использование средств защиты и приспособлений при техническом обслуживании электроустановок; - Знает порядок оказания первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний. |
| Умения:  применять в своей деятельности основные положения правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности;  грамотно эксплуатировать электроустановки;  выполнять работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности - правильно использовать средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - соблюдать порядок содержания средств защиты; - осуществлять оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. |  применяет в своей деятельности основные положения правовых и нормативно – технических документов по электробезопасности;  грамотно эксплуатирует электроустановки;  выполняет работы в электроустановках в соответствии с инструкциями, правилами по электробезопасности, общей охраны труда и пожарной безопасности - правильно использует средства защиты и приспособления при техническом обслуживании электроустановок; - соблюдает порядок содержания средств защиты; - осуществляет оказание первой медицинской помощи пострадавшим от действия электрического тока. | Экспертная оценка результатов деятельности обучающегося при выполнении и защите результатов практических занятий. Тестирование знаний. Экзамен |

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

| Личностные результаты реализации программы воспитания (дескрипторы) | Код личностных результатов реализации программы воспитания |
| --- | --- |
| Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций | ЛР 2 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» | ЛР 4 |
| Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. | ЛР 7 |
| Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства | ЛР 8 |
| Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой | ЛР 10 |
| Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности (при наличии) |  |
| Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала | ЛР13 |
| Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием информационных технологий; | ЛР14 |
| Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных проблем | ЛР 15 |

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках контрольных и оценочных процедур, предусмотренных образовательной программой.

Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:

- демонстрация интереса к будущей профессии;

- оценка собственного продвижения, личностного развития;

- положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;

- ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессиональной деятельности;

- проявление высокопрофессиональной трудовой активности;

- участие в исследовательской и проектной работе;

- участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, викторинах, в предметных неделях;

- соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, преподавателями, мастерами и руководителями практики;

- конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;

- демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;

- готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;

- проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе на благо Отечества;

- отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на межнациональной, межрелигиозной почве;

- демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры здоровья обучающихся;

- проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения ориентироваться в информационном пространстве;

- участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

| Дата | Содержание и формы деятельности | Участники | Место проведения | Ответственные | Коды ЛР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ноябрь (ежегодно) | Неделя специальности (проведение тематических выставок по специальности,конкурсов) | 1-4 курс | колледж | зав. ЭМО, рук.спец. 13.02.11, преподаватели | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР14 ЛР15 |
| февраль (ежегодно) | подготовка и участие в ежегодной областной студенческой научно-технической конференции «Молодежь. Наука. Технологии производства» | 1-4 курс | колледж | Преподаватель учебной дисциплины | ЛР4,ЛР7 ЛР10, ЛР15 |
| В течении года | Проект «Молодые профессионалы»: - выявление и отбор одаренных студентов в рамках направлений и компетенций; - проведение колледжных соревнований по компетенции «Электромонтаж», | 1-4 курс | колледж | зав. ЭМО, рук.спец. 13.02.11, | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 ЛР15 |
| В течении года | Проект «Портфолио карьерного продвижения – залог трудоустройства» | 1-4 курс | колледж | рук. спец 13.02.11, классные руководители групп специальности | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР13 ЛР14 ЛР15 |
| Февраль-март | подготовка колледжного этапа олимпиады профессионального мастерства по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)очный | 1-4 курс | колледж | рук. спец 13.02.11, классные руководители групп специальности | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР14 ЛР15 |
| В течении года | Проведение тематических классных часов в учебных группах на гражданско-патриотические темы. | 1-4 курс | колледж | Классные руководители | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР14 ЛР15 |
| В течении года | Организация и ведение работы волонтёров | 1-4 курс | колледж, город | Заведующая отделением Руководитель специальности Классные руководители Преподаватели | ЛР2 ЛР4 ЛР7 ЛР8 ЛР10 ЛР13 ЛР14 ЛР15 |

Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных, для освоения которых необходимо освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением 3 ПООП.