ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# к АОП-П по  специальности 
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

# АДАПТИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ

ОГЛАВЛЕНИЕ

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ И ИСПЫТАНИЯХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»	2

«ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»	19

«ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАСТРОЙКИ РАБОТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»	34

«ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 14621 «МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ»	48

«ПМ.05 ц ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM)»	59

«ПМ.06*  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»	73

2025 г.

Приложение 1.1

к АОП-П по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПРИ МОНТАЖЕ, РЕМОНТЕ И ИСПЫТАНИЯХ СИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	4

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	4

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	4

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	6

2. Структура и содержание профессионального модуля	7

2.1. Трудоемкость освоения модуля	7

2.2. Структура профессионального модуля	7

2.3. Содержание профессионального модуля	9

3. Условия реализации профессионального модуля	15

3.1. Материально-техническое обеспечение	15

3.2. Учебно-методическое обеспечение	15

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	17

1. Общая характеристикаАДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.01 Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения»

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.АОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |  |
| ПК 1.1 | - выполнять слесарные операций при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - использовать ручной и механизированный инструмент и приспособления при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - разбирать, ремонтировать и собирать детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - соединять трубопроводы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - выполнять установку и крепление санитарно- технического оборудования и трубопроводов; - выполнять укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем | - правила выполнения слесарных работ при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; - назначение и правила применения ручного и механизированного инструмента и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - технологию и последовательность монтажных работ наружных сетей систем отопления, водоснабжения, водоотведения; - технологию, последовательность и особенности монтажа оборудования и трубопроводов внутренних систем отопления, водоснабжения, водоотведения; -назначение, устройство и принцип действия систем отопления, водоснабжения, водоотведения. | выполнение работы по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.2 | - проводить ревизию и испытание санитарно-технической арматуры; - проводить испытание смонтированных санитарно-технических систем; - соблюдать требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. | - правила проведения испытаний оборудования и трубопроводов; - правила безопасной эксплуатации монтажного оборудования | проведения испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.3 | - использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества санитарно-технических инструментов и оборудования; - изучать и использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и техническую документацию. | - санитарные нормы и правила проведения монтажных работ; - требования охраны труда; - виды и назначение основной проектной и технической документации для производства монтажных работ | обрабатывать результаты испытаний систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |
| ПК 1.4 | - использовать сопроводительную документацию по устранению неисправности систем; - изучать и использовать при устранении неисправностей проектную и техническую документацию. | - санитарные правила проведения ремонтных работ; - требования охраны труда | устранять неисправности систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 242 | 68 |
| Теоретические занятия | 174 |  |
| Практические занятия | 68 | 68 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа |  | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | - | - |
| Промежуточная аттестация, в том числе: 4 семестр МДК 01.01 в форме экзамена (консультации 2 часа + экзамен 6часов) 6 семестр МДК 01.01 в форме зачета УП 01 в форме зачета ПМ 01(в случае экзамена ПМ) в форме экзамена по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) | 17 | - |
| Всего | 331 | 140 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Теоретические занятия | Практические занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 | Раздел 1. Монтаж, ремонт и испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения | 242 | 68 | 242 | 242 | 174 | 68 | - |  | - | - |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 331 | 140 | 242 | 242 | 174 | 68 | 0 | 0 | 72 | 0 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Монтаж, ремонт и испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |  | 242/68 |  |
| МДК 01.01 Монтаж, ремонт и испытания систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения непроизводственного и производственного назначения |  | 242/68 |  |
| Тема 1.1. Санитарно-техническое оборудование зданий | Содержание | 146/28 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 |
|  | - Назначение и основные системы внутреннего водопровода | 4 |  |
|  | - Схемы сетей внутренних водопроводов | 4 |  |
|  | - Устройство внутреннего водопровода. | 4 |  |
|  | - Арматура водопроводной сети | 4 |  |
|  | - Материалы для изготовления водопроводной сети и арматуры | 4 |  |
|  | - Водомерные узлы и устройства для измерения количества расходуемой воды | 4 |  |
|  | - Повысительные насосные установки | 4 |  |
|  | - Противопожарные водопроводы, спринклерные и дренчерные установки | 4 |  |
|  | - Специальные питьевые и поливочные водопроводы | 4 |  |
|  | - Расчет системы внутреннего водопровода | 4 |  |
|  | - Трассировка водопроводных сетей внутри здания | 4 |  |
|  | - Общие требования к монтажу, эксплуатации и ремонту систем внутреннего водопровода | 4 |  |
|  | - Система горячего водоснабжения. | 4 |  |
|  | - Установки для нагрева горячей воды. | 4 |  |
|  | - Расчет системы внутреннего водопровода горячей воды | 4 |  |
|  | - Особенности устройства систем горячего водоснабжения зданий. | 4 |  |
|  | - Эксплуатация систем. | 4 |  |
|  | - Назначение и основные системы внутреннего водоотведения. | 4 |  |
|  | - Схемы сетей внутреннего водоотведения. | 4 |  |
|  | - Материалы и оборудование для систем внутреннего водоотведения. | 4 |  |
|  | - Приемники сточных вод. | 4 |  |
|  | - Трассировка и устройство сети внутреннего водоотведения | 4 |  |
|  | - Расчет системы внутреннего водоотведения | 4 |  |
|  | - Наружные и внутренние водостоки. | 4 |  |
|  | - Общие требования к монтажу, эксплуатации и ремонту систем внутреннего водоотведения | 4 |  |
|  | - Мусороудаление зданий. | 4 |  |
|  | - Классификация систем отопление. Понятие о потерях тепла. | 4 |  |
|  | - Системы и схемы водяного отопления. | 2 |  |
|  | - Нагревательные приборы. Тепловые пункты. | 4 |  |
|  | - Воздухообмен. Системы вентиляции с естественным и механическим побуждением. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Проектирование внутреннего водопровода холодной воды» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 2 «Построение аксонометрической схемы холодного водопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 3 «Определение расчетных расходов воды» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 4 «Гидравлический расчет холодного водопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 5 «Проектирование внутреннего водопровода горячей воды» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 6 «Построение аксонометрической схемы горячего водопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 7 «Определение расчетных расходов горячей воды» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 8 «Гидравлический расчет горячего водопровода. Расчет циркуляционного трубопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 9 «Расчет и подбор водонагревателей горячей воды» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 10 «Проектирование хозяйственно-бытовой канализации зданий. Построение аксонометрической схемы сети канализации» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 11 «Гидравлический расчет сети канализации» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 12 «Проектирование и расчет внутренних водостоков. Построение аксонометрической схемы» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 13 «Чтение чертежей систем отопления» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся |  |  |
| Тема 1.2. Монтаж и наладка систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 56/20 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 |
|  | - Рабочие чертежи проектной организации. Монтажные чертежи после замеров. | 2 |  |
|  | - Подготовительные работы. Основы технологии монтажа санитарно-технических систем. | 2 |  |
|  | - Организация монтажных работ. Организация труда монтажников. | 2 |  |
|  | - Крепление трубопроводов и арматуры санитарно-технических систем к строительным конструкциям. | 2 |  |
|  | - Монтаж системы водоснабжения холодной воды. | 2 |  |
|  | - Монтаж системы водоснабжения горячей воды. | 2 |  |
|  | - Пусконаладочные работы систем холодного и горячего водоснабжения. | 2 |  |
|  | - Монтаж систем канализации. | 2 |  |
|  | - Монтаж санитарных приборов. | 2 |  |
|  | - Пусконаладочные работы систем канализации. | 2 |  |
|  | - Правила монтажа систем отопления. | 2 |  |
|  | - Установка нагревательных приборов. | 2 |  |
|  | - Последовательность монтажа радиаторов. Монтаж двухтрубной системы отопления. | 2 |  |
|  | - Пусконаладочные работы систем отопления. Монтаж пластмассовых труб. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация и ремонт внутридомовых систем. | 2 |  |
|  | - Устранение снижения давления в сети внутри здания. | 2 |  |
|  | - Устранение утечек воды через установленную арматуру. Устранение шума и вибрации в трубопроводе. | 2 |  |
|  | - Устранение засоров в подводках к санитарно-техническим приборам. Устранение засоров в гидрозатворе. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 14 «Чтение монтажных чертежей систем водоснабжения, водоотведения и оборудования» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 15 «Анализ проекта производства работ на монтаж систем водоснабжения, водоотведения и оборудования» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 16 «Составление технологической последовательности монтажа санитарно-технической кабины» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 17 «Составление технологической последовательности выполнения внутридомовой сети канализации из пластмассовых труб» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 18 «Составление технологической последовательности установки санитарно-технических приборов: умывальников, моек, унитазов, ванн» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 19 «Составление алгоритма выполнения монтажных работ наружных и внутренних сетей холодного и горячего водоснабжения, врезки в действующий водопровод» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 20 «Составление алгоритма выполнения монтажных работ элементов внутренней системы водоснабжения: водомерных узлов, хозяйственно-бытовых насосов, водонапорных баков, пожарных насосов, компрессоров, полотенцесушителей, водоразборной арматуры» | 4/4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 1.3. Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 40/20 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 |
|  | - Проектно-сметная документация и заключение договоров | 2 |  |
|  | - Проект организации работ. Проект производства работ | 2 |  |
|  | - Подготовка трассы к строительству. Земляные работы | 2 |  |
|  | - Требования к подготовке траншей. Определение размеров траншеи | 2 |  |
|  | - Баланс общих земляных работ. Методы производства земляных работ.Требования к основаниям траншеи | 2 |  |
|  | - Монтажные работы. Технический процесс укладки трубопроводов | 2 |  |
|  | - Соединение и монтаж чугунных и стальных труб. Гидравлическое испытание трубопроводов | 2 |  |
|  | - Особенности монтажа железобетонных труб. Монтаж трубопроводов из неметаллических труб | 2 |  |
|  | - Бестраншейная прокладка трубопроводов. Устройство дюкеров. Монтаж колодцев | 2 |  |
|  | - Требования охраны труда при выполнении монтажных работ | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 21«Определение видов работ и их объемы» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 22«Составление ПОР на строительство трубопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 23«Разбивка трассы для строительства трубопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 24«Закрепление знаками углов поворота, установки колодцев» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 25«Определение угла естественного откоса» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 26«Определения поперечного сечения траншеи при укладке» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 27«Определения объёма грунта от раскопки траншеи для укладки трубопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 28«Определение избыточного грунта при прокладке трубопровода» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 29«Определение объема грунта от траншей и колодцев» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 30«Составление схемы движения механизмов и календарный план их работ» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
|  | Зачет 6 семестр | 1 |  |
| Курсовой проект |  | не предусмотрен |  |
| Учебная практика 1 Виды работ: 1. Резка металла ножовкой 2. Рубка зубилом 3. Правка и рихтовка металлов 4. Гибка металлов 5. Разметка металлов 6. Опиливание металлов 7. Наплавка валиков на стальную пластину в нижнем положении РД сваркой 8. Сборка и сварка стыковых соединений в нижнем положении РД сваркой 9. Сборка и сварка тавровых соединений в нижнем положении РД сваркой 10. Сборка и сварка угловых и нахлесточных соединений в нижнем положении РД сваркой 11. Сборка и сварка соединений в нижнем положении РД сваркой 12. Наплавка валиков в вертикальном положении РД сваркой 13. Сборка и сварка соединений в вертикальном положении РД сваркой 14. Наплавка кольцевых швов в поворотном положении РД сваркой 15. Сборка и сварка труб в поворотном положении РД сваркой 16. Приварка заглушек и отводов, сварка тройников РД сваркой 17. Наплавка валиков на стальную пластину в нижнем положении газовой сваркой 18. Сборка и сварка соединений в нижнем положении газовой сваркой 19. Наплавка валиков на пластину в вертикальном положении газовой сваркой 20. Сборка и сварка листовых соединений в вертикальном положении газовой сваркой Зачет |  | 72/72 | ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ОК 01 ОК 02 ОК 04 |
| Производственная практика |  | - |  |
| Промежуточная аттестация: |  | 17 |  |
| МДК 01.01 в формеэкзамена 4 семестр (консультации 2 часа + экзамен 6часов) |  | 8 |  |
| Экзамен по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) |  | 9 |  |
| Всего |  | 331 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет«Выполнение работ при монтаже, ремонте и испытаниях систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения», оснащенный в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые)в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением опорно двигательного аппарата, оборудована:

компьютерной    техникой     (мультимедийный   проектор,    телевизор, видеоматериалы).

ПК с экранной клавиатурой, с помощью которой можно вводить текст, настройкой действий при вводе текста, изображений с помощью клавиатуры или мыши

электронный УМК

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1. Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник/ Ю.М. Варфоломеев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022

2. Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

3. Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров. – 2-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2022

4. Матвеев А.Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — М.: КНОРУС, 2022

5. Фёдоров В.В., Латыпова Л.М. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения: учебник. – М.: ИЦ "Академия", 2022

6. Фёдоров В.В., Раднёнок Т.Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник. – 1-е изд. – М.: ИЦ "Академия", 2021

7. Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2021 (СПО)

8. Фокин С.В. Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник/ С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Дополнительные источники

- СП 31.13330.2021. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 55 с.

- СП 30.13330.2020. Актуализированный СНиП 2.04.01 - 2012*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 100 с.

- СП 32.13330.2018. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 84 с.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»/Минюст России.-М., 2021, -75 с.

5. СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

6.	Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

7.	Карелин Я. А., Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения: Справ. Пособие/Я. А. Карелин, В. Н. Яромский, О. Я. Евсеева. – М.: Стройиздат, 1986.- 56 с.

8.	Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М.; Стройиздат. 1987

9. Шевелёв Ф. А. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных и асбестоцементных водопроводных труб.-М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

Контроль и оценка достижений студента по его заявлению могут осуществляться  на компьютере или надиктовываются ассистенту либо в устной форме

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполняет слесарные операций при монтаже и ремонте санитарно-технических систем; Использует ручной и механизированный инструмент и приспособления при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; Выполняет разбор, ремонт и собирает детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Выполняет соединение трубопроводов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; Выполняет установку и крепление санитарно- технического оборудования и трубопроводов; Выполняет укрупненную сборку узлов внутренних санитарно-технических систем. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.01. |
| ПК 1.2 | Проводит ревизию и испытание санитарно-технической арматуры; Проводит испытание смонтированных санитарно-технических систем; Демонстрирует умение соблюдать требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении работ. |  |
| ПК 1.3 | Демонстрирует умение пользоваться сопроводительной документацией для проверки комплектности и качества санитарно-технических инструментов и оборудования; Демонстрирует умение использовать при монтаже санитарно-технических систем проектную и техническую документацию. |  |
| ПК 1.4 | Демонстрирует умение использовать сопроводительную документацию по устранению неисправности систем; Демонстрирует умение использовать при устранении неисправностей проектную и техническую документацию |  |
| ОК 01 | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализирует задачу и/или проблему и выделяет ее составные части, определяет этапы решения задачи; Составляет план действия; Определяет необходимые ресурсы; Реализует составленный план, оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.01. |
| ОК 02 | Определяет задачи для поиска информации; Определяет необходимые источники информации; Планирует процесс поиска; Структурирует полученную информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации; Оцениваетпрактическуюзначимостьрезультатов поиска; Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 04 | Организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |

Приложение 1.2

к АОП-П по профессии/специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.02 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И КОМПЛЕКСНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	19

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	19

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	19

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	20

2. Структура и содержание профессионального модуля	21

2.1. Трудоемкость освоения модуля	21

2.2. Структура профессионального модуля	22

2.3. Содержание профессионального модуля	23

2.4. Курсовой проект (работа)	29

3. Условия реализации профессионального модуля	30

3.1. Материально-техническое обеспечение	30

3.2. Учебно-методическое обеспечение	30

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	31

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.02Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения»

  - Цель и место профессионального модуляв структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 АОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; |  |
| ОК 07 | определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности; организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства | основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения; принципы бережливого производства |  |
| ПК 2.1 | - внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | ˗способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии; методику определения основных технико-экономических показателей. | проверки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения |
| ПК 2.2 | обеспечивать безотказную и эффективную работу электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения; ˗ внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения. | ˗правила эксплуатации сооружений и электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения; ˗способы повышения эффективности работы элементов систем водоснабжения и водоотведения, энергосберегающие технологии. | выполнение работ по техническому обслуживание электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения. |
| ПК 2.3 | обслуживать механическое, пневматическое и гидравлическое оборудования систем водоснабжения и водоотведения; ˗определять и анализировать основные технико-экономические показатели. | ˗основные принципы автоматизации элементов систем водоснабжения и водоотведения; ˗элементы механических, пневматических, гидравлических устройств, методы измерений, устройство контрольно-измерительных приборов технологического контроля. | выполнения технического обслуживания механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | - | Тема 2.1. Водоснабжение | 108 | На основании согласования с работодателем для усиления базовой части и качественного формирования элементов общих и профессиональных компетенций: ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 04 ОК 07 |

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 254 | 90 |
| Теоретические занятия | 164 |  |
| Практические занятия | 90 | 90 |
| Курсовая работа (проект) | 50 |  |
| Самостоятельная работа |  | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | - | - |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: 4 семестр: МДК 02.01 в форме экзамена (консультации 2 часа + экзамен 6часов) 5 семестр: МДК 02.01 в форме экзамена (консультации 6 часов + экзамен 6 часов) 6 семестр: МДК 02.01 в форме зачета ПП 02 в форме зачета ПМ 02(в случае экзамена ПМ) в форме экзамена по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) | 29 | - |
| Всего | 405 | 162 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Теоретические занятия | Практические занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 07 | Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание систем водоснабжения и водоотведения | 304 | 90 | 304 | 254 | 164 | 90 | 50 | - | - | - |
|  | Учебная практика | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 04, ОК 07 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 405 | 162 | 304 | 254 | 164 | 90 | 50 | - | 0 | 72 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Эксплуатация и обслуживание систем водоснабжения и водоотведения |  | 304/90 |  |
| МДК 02.01Эксплуатация и обслуживание систем водоснабжения и водоотведения |  | 304/90 |  |
| Тема 2.1. Водоснабжение | Содержание | 104/40 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 07 |
|  | - Природные водные ресурсы и их использование для целей водоснабжения | 2 |  |
|  | - Изыскания для проектирования систем водоснабжения | 2 |  |
|  | - Зоны санитарной охраны источников водоснабжения хозяйственно-питьевого назначения | 2 |  |
|  | - Водозаборы из поверхностных источников | 2 |  |
|  | - Водоприемники берегового типа. | 2 |  |
|  | - Водоприемники руслового типа | 2 |  |
|  | - Водозаборы из подземных источников | 4 |  |
|  | - Централизованная система водоснабжения и её основные элементы | 2 |  |
|  | - Удельное водопотребление | 2 |  |
|  | - Определение расчётных расходов воды | 2 |  |
|  | - Режим работы водопровода и её элементов | 2 |  |
|  | - Водонапорные башни и пневматические установки | 2 |  |
|  | - Резервуары чистой воды | 2 |  |
|  | - Классификация и трассировка водопроводных сетей и водопроводов | 2 |  |
|  | - Системы противопожарного и поливочного трубопровода | 2 |  |
|  | - Расчётная схема отбора воды | 4 |  |
|  | - Определение диаметров и потерь напора в сети и водоводах | 4 |  |
|  | - Гидравлический расчёт сети | 4 |  |
|  | - Напоры в системах водоснабжения | 2 |  |
|  | - Типы чугунных труб. Способы заделки раструбов чугунных труб. Инструмент, применяемый при заделке раструбов. Соединение чугунных труб с арматурой, фасонными частями. | 4 |  |
|  | - Стальные трубы, область применения. Техническая характеристика стальных труб. Разъемные и неразъемные соединения стальных труб. | 4 |  |
|  | - Пластмассовые трубы, их характеристики. Методы соединения. Оборудование для сварки ПЭ труб. Меры безопасности при сварке ПЭ труб. | 4 |  |
|  | - Арматура на водопроводной сети. Виды, конструктивные особенности. Область применения. | 4 |  |
|  | - Сооружения на водопроводной сети. Колодцы. Упоры и компенсаторы. | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие № 1 «Выполнение схемы водоприемника берегового типа» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие № 2 «Выполнение схемы водоприемника руслового типа» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Определение удельного водопотребления» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 2 «Определение расчётных расходов воды» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 3 «Режим водопотребления в течение суток» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 4 «Назначение графика работы насосов насосной станции 2-ого подъема» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 5 «Расчёт водонапорной башни» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 6 «Расчёт резервуаров чистой воды» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 7 «Гидравлический расчёт тупиковой сети» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 8 «Определение удельных, путевых и узловых расходов воды» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 9 «Установление возможных направлений движения воды и определение расходов по отдельным участкам магистральных линий» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 10 «Гидравлический расчёт кольцевой сети методом Андрияшева» | 6/6 |  |
|  | - Практическое занятие 11 «Гидравлический расчёт кольцевой сети методом Лобачева-Кросса» | 6/6 |  |
|  | - Практическое занятие 12 «Деталировка водопроводной сети» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Курсовой проект Зачет |  | 50 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 |
| Тема 2.2. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 70/20 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 07 |
|  | - Общие положения по эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. | 2 |  |
|  | - Организация эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения. | 4 |  |
|  | - Организация диспетчерской службы. | 2 |  |
|  | - Надёжность систем водоснабжения и водоотведения при эксплуатации. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация водозаборных сооружений из подземных источников водоснабжения. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация водозаборных сооружений из поверхностных источников водоснабжения. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация водопроводных очистных сооружений. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация реагентного хозяйства и смесителей. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация камер хлопьеобразования и отстойников. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация фильтров и контактных осветлителей. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация сооружений по обеззараживанию воды. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация водопроводных сетей. | 2 |  |
|  | - Гидравлические испытания водоводов и водопроводных сетей. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация насосных станций. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация сетей водоотведения. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация решёток и решеток-дробилок. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация песколовок и первичных отстойников. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация сооружений биологической очистки сточных вод. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация сооружений по сбраживанию осадка сточных вод. | 2 |  |
|  | - Эксплуатация сооружений по обезвоживанию осадка сточных вод. | 2 |  |
|  | - Испытания и приемка в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения и водоотведения. | 2 |  |
|  | - Оценка технического состояния объектов водоснабжения и водоотведения. | 2 |  |
|  | - Организация производственного контроля объектов водопроводно-канализационного хозяйства. | 2 |  |
|  | - Технологический контроль, его задачи в эксплуатации. | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 13 «Методика оценки надежности сетей водоснабжения и водоотведения» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 14 «Анализ организации работы аварийно-диспетчерской службы» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 15 «Оценка работы водозабора» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 16 «Анализ технического состояния оборудования станции водоподготовки» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 17 «Организация манометрической съемки водопроводной сети» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 18 «Оценка состояния водопроводной сети» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 19 «Оценка состояния водоотводящей сети» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 20 «Определение эффективности работы сооружений механической очистки» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 21 «Выявление причин ухудшения работы аэротенка и устранение неполадок» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 22 «Анализ работы сооружений по обезвоживанию осадков сточных вод» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
|  | Зачет | 1 |  |
| Тема 2.3. Техническое обслуживание и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 80/30 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 04 ОК 07 |
|  | - Основные сведения о техническом обслуживании и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | 2 |  |
|  | - Современное состояние систем водоснабжения и водоотведения. Проблемы реконструкции, её техническая и экономическая целесообразность | 2 |  |
|  | - Направления реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | 2 |  |
|  | - Реконструкция водозаборных сооружений | 4 |  |
|  | - Реконструкция водопроводных насосных станций | 4 |  |
|  | - Реконструкция водопроводных очистных сооружений. | 4 |  |
|  | - Реконструкция сооружений для коагулирования природной воды | 4 |  |
|  | - Реконструкция сооружений по отстаиванию, фильтрованию и обеззараживанию природной воды | 4 |  |
|  | - Технологии реконструкции и восстановления водопроводных и водоотводящих сетей | 4 |  |
|  | - Реконструкция канализационных насосных станций | 4 |  |
|  | - Реконструкция сооружений механической очистки сточных вод | 4 |  |
|  | - Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод | 4 |  |
|  | - Реконструкция сооружений по доочистке и обеззараживанию сточных вод | 4 |  |
|  | - Реконструкция сооружений по обработке осадков сточных вод | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 23 «Повышение производительности действующих водозаборных скважин» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 24 «Анализ производительности и эффективности водозаборных сооружений» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 25 «Разработка методов интенсификации работы водозаборных сооружений из поверхностного источника» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 26 «Обоснование необходимости реконструкции водопроводной насосной станции. Выбор схемы реконструкции» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 27 «Обоснование необходимости реконструкции водопроводных очистных сооружений. Выбор схемы реконструкции» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 28 «Обоснование необходимости реконструкции водопроводной сети. Выбор схемы реконструкции» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 29 «Обоснование необходимости реконструкции канализационной сети. Выбор схемы реконструкции» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 30 «Расчет реконструируемых насосных станций при увеличении их пропускной способности, замене насосных агрегатов, применении новых компоновочных решений» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 31 «Обоснование необходимости реконструкции канализационных очистных сооружений. Выбор схемы реконструкции» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 32 «Проверка пропускной способности реконструируемых очистных сооружений канализации» | 4/4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Учебная практика |  | Не предусмотрено |  |
| Производственная практика Виды работ: - Выполнение проверки технического состояния систем водоснабжения и водоотведения. - Выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения. - Обеспечение безотказной и эффективной работы электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения - Выполнение работ по эксплуатации сооружений и электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения. - Выполнение технического обслуживания механического, пневматического, гидравлического оборудования систем водоснабжения и водоотведения. - Участие в пусконаладочных работах систем водоснабжения и водоотведения - Участие в испытании систем внутреннего холодного и горячего водоснабжения и котельных гидростатическим или манометрическим методом с составлением акта, а также промывка систем; - Участие в испытании систем внутренней канализации и водостоков с составлением акта; - Участие в испытании смонтированного оборудования с составлением акта; - Участие в проверке соответствия установленного оборудования и выполненных работ рабочей документации и требованиям нормативных документов; - Участие в испытании оборудования на холостом ходу и под нагрузкой в течение 4 ч непрерывной работы. Зачет |  | 72/72 | ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ОК 04 ОК 07 |
| Промежуточная аттестация: |  | 29 |  |
| МДК 02.01 в форме экзамена (консультации 8 часов + экзамен 12 часов) |  | 20 |  |
| Экзамен по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) |  | 9 |  |
| Всего |  | 405 |  |

2.4. Курсовой проект (работа) (для специальностей СПО, если предусмотрено)

Выполнение курсового проекта (работы) по модулю является обязательным.

Тематика курсовых проектов (работ):

1. Проектирование систем водоснабжения из поверхностного источника (с различными исходными данными)

2. Проектирование систем водоснабжения из подземного источника (с различными исходными данными)

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет «Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения», оснащенный в соответствии с приложением 3А ОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые)в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением опорно двигательного аппарата, оборудована:

компьютерной    техникой     (мультимедийный   проектор,    телевизор, видеоматериалы).

ПК с экранной клавиатурой, с помощью которой можно вводить текст, настройкой действий при вводе текста, изображений с помощью клавиатуры или мыши

электронный УМК

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Воронов Ю.В. Водоотведение: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2022

- Жмаков Г.Н. Эксплуатация оборудования и систем водоснабжения и водоотведения: учебник. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2022

- Сомов М. А., Квитка Л. А. Водоснабжение: учебник (СПО). - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021

- Фёдоров В.В., Раднёнок Т.Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник. – 1-е изд. – М.: ИЦ "Академия", 2021

- Очистка муниципальных сточных вод с повторным использованием воды и обработанных осадков: теория и практика: монография / Н. И. Куликов, А. Н. Ножевникова, Г. М. Зубов [и др.] ; под общ.ред. Н. И. Куликова, А. Н. Ножевниковой. - Москва: Логос, 2020. - 400 с.. - ISBN 978-5-98704-802-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1213104 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Эксплуатация насосных и компрессорных станций: учеб.пособие / А.Л. Саруев, Л.А. Саруев ; Томский политехнический университет. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2017. - 358 с. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1043906 (дата обращения: 13.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

- СП 31.13330.2021. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 55 с.

- СП 30.13330.2020. Актуализированный СНиП 2.04.01 - 2012*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 100 с.

- СП 32.13330.2018. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 84 с.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»/Минюст России.-М., 2021, -75 с.

5. СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

6.	Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

7.	Карелин Я. А., Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения: Справ.пособие/Я. А. Карелин, В. Н. Яромский, О. Я. Евсеева. – М.: Стройиздат, 1986.- 56 с.

8.	Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М.; Стройиздат. 1987

9. Шевелёв Ф. А. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных и асбестоцементных водопроводных труб.-М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Контроль и оценка достижений студента по его заявлению могут осуществляться  на компьютере или надиктовываются ассистенту либо в устной форме

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 | Демонстрирует умение внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.02. |
| ПК 2.2 | Демонстрирует умение обеспечивать безотказную и эффективную работу электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Демонстрирует умение внедрять передовые технологии при строительстве, эксплуатации и реконструкции электрооборудования систем водоснабжения и водоотведения. |  |
| ПК 2.3 | Демонстрирует умение обслуживать механическое, пневматическое и гидравлическое оборудования систем водоснабжения и водоотведения. Демонстрирует способности определять и анализировать основные технико-экономические показатели. |  |
| ОК 04 | Организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.02. |
| ОК 07 | Определяет направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности. Демонстрирует умение организовывать профессиональную деятельность с соблюдением принципов бережливого производства. |  |

Приложение 1.3

к  АОП-П по профессии/специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.03 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ И НАСТРОЙКИ РАБОТЫ СИСТЕМ АВТОМАТИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристика РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	36

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	36

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	36

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	37

2. Структура и содержание профессионального модуля	38

2.1. Трудоемкость освоения модуля	38

2.2. Структура профессионального модуля	38

2.3. Содержание профессионального модуля	40

3. Условия реализации профессионального модуля	45

3.1. Материально-техническое обеспечение	45

3.2. Учебно-методическое обеспечение	45

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	46

1. Общая характеристика АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.03Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения»

  - Цель и место профессионального модуляв структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Обеспечение контроля и настройки работы систем автоматики водоснабжения и водоотведения».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 АОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 02 | определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности; основы проектной деятельности | - |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности | - |
| ПК 3.1 | - выполнять химические и биологические анализы по контролю технологических процессов и качества воды; - выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды. | - гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; - методы и параметры контроля природных и сточных вод. | использование данных лабораторного химического и биологического анализа воды для мониторинга. |
| ПК 3.2 | - управлять автоматизированными системами водоснабжения; - управлять автоматизированными системами водоотведения. | - передовые технологии и современное оборудование; - строительные правила и техническую документацию. | выполнять управление автоматизированными системами водоснабжения и водоотведения |
| ПК 3.3 | - настраивать автоматизированные системы технологических участков водоснабжения и водоотведения; - настраивать автоматизированные блоки технологических участков водоснабжения и водоотведения | - основные принципы автоматизации элементов систем водоснабжения и водоотведения; - элементы автоматических устройств, методы измерений, контрольно-измерительных приборов технологического контроля устройство. | осуществление настройки автоматизированных систем и блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Тема 3.2. Насосные и воздуходувные станции | 22 | На основании согласования с работодателем для усиления базовой части и качественного формирования элементов общих и профессиональных компетенций: ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 04 ОК 07 |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 150 | 52 |
| Теоретические занятия | 98 |  |
| Практические занятия | 52 | 52 |
| Курсовая работа (проект) | - |  |
| Самостоятельная работа | 14 | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | - | - |
| производственная | 72 | 72 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 03.02 в форме экзамена (консультации 2 часа + экзамен 6 часов) ПП 03 в форме зачета ПМ 01(в случае экзамена ПМ) в форме экзамена по модулю (консультация 2часа+экзамен 8 часов) | 18 | - |
| Всего | 254 | 124 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Теоретические занятия | Практические занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 07 | Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды | 42 | 14 | 42 | 42 | 28 | 14 | - | - | - | - |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 | Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения | 122 | 38 | 122 | 108 | 70 | 38 | - | 14 | - | - |
|  | Учебная практика | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
| ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 | Производственная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  |  | 72 |
|  | Промежуточная аттестация | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 254 | 124 | 164 | 150 | 98 | 52 | - | 14 | - | 72 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды |  | 42/14 |  |
| МДК 03.01Выполнение лабораторных химических и биологических анализов воды |  | 42/14 |  |
| Тема 3.1. Принципы и правила проведения химических и биологических анализов качества воды | Содержание | 42/14 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 07 |
|  | - Условия выполнения аналитическихреакций и их основные характеристики. Основные этапы анализа. Математическая обработка результатов анализа и оценка их качества. | 2 |  |
|  | - Лабораторная посуда и оборудование. Основные приемы работы в химической лаборатории. Весы и взвешивание. Измерение объемов. Измельчение веществ. Приготовление растворов. Приемы нагревания и охлаждения. Фильтрование и центрифугирование. Способы фильтрования. Высушивание твердых веществ. | 2 |  |
|  | - Общая характеристика и методы анализов качества воды. Органолептические методы. Гравиметрический анализ. Титриметрический анализ | 2 |  |
|  | - РН-метрия. Спектрофотометрия | 2 |  |
|  | - Автоматизация измерения мутности и цветности воды. Рефрактометрический анализ | 2 |  |
|  | - Кондуктометрия. Методы экспресс-анализа качества воды | 2 |  |
|  | - Отбор проб для микробиологического анализа воды.Оборудование, расходные материалы, реактивы, питательные, среды | 2 |  |
|  | - Микроскопы. Микроскопические методы исследования | 2 |  |
|  | - Приготовление питательных сред и реактивов. Подготовка к анализу посуды, материалов, проб воды | 2 |  |
|  | - Методика работы при использовании мембранных фильтров | 2 |  |
|  | - Методы определения общего микробного числа. Экспресс-методы определения общего числа микробных клеток при их прямом микроскопическом подсчете | 2 |  |
|  | - Методы определения колиформных бактерий, общих колиформных бактерий, бактерий группы кишечной палочки, обобщенных колиформных бактерий, термотолерантныхколиформных бактерий и E.coli | 2 |  |
|  | - Методы определения энтерококков в воде. Методы определения колиформных бактерий, E.coli, энтерококков и Pseudomonasaeruginosa в питьевой воде с использованием тест-наборов | 2 |  |
|  | - Методы санитарно-паразитологического исследования проб питьевой воды и их концентратов | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Лабораторная работа 1 «Определение концентрации растворов кислоты и щелочи методом кислотно-основного титрования» | 2/2 |  |
|  | - Лабораторная работа 2 «Определение pН и щелочности природной воды методом потенциометрического титрования» | 2/2 |  |
|  | - Лабораторная работа 3 «Определение цветности и мутности воды спектрофотометрическим методом» | 2/2 |  |
|  | - Лабораторная работа 6. Микроскопирование. Приготовление микропрепаратов. | 2/2 |  |
|  | - Лабораторная работа 8. Выполнение окраски бактерий по методу Грама | 2/2 |  |
|  | - Лабораторная работа 9. Определение общего количества бактерий в воде. | 2/2 |  |
|  | - Лабораторная работа 10. Определение бактерий группы кишечных палочек в воде. | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Раздел 2. Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  | 122/38 |  |
| МДК 03.02 Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования и систем автоматики водоснабжения и водоотведения |  | 122/38 |  |
| Тема 3.2. Насосные и воздуходувные станции | Содержание | 80/20 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | - Роль и значение насосных и воздуходувных станций в системах водоснабжения и водоотведения. Термины и определения. | 2 |  |
|  | - Основные энергетические параметры насосов и воздуходувок. Классификация насосов и воздуходувок. Маркировка. | 4 |  |
|  | - Центробежные насосы. | 4 |  |
|  | - Высота всасывания насоса (геометрическая и вакуумметрическая). Основное уравнение центробежного насоса. | 4 |  |
|  | - Законы подобия центробежных насосов. Коэффициент быстроходности. | 2 |  |
|  | - Рабочие характеристики центробежных насосов. Способы регулирования центробежных насосов. | 2 |  |
|  | - Конструктивные особенности различных типов насосов. Осевые и диагональные насосы | 4 |  |
|  | - Струйные насосы | 2 |  |
|  | - Объемные насосы | 2 |  |
|  | - Водокольцевые вакуумные насосы | 2 |  |
|  | - Вихревые насосы | 2 |  |
|  | - Воздушные водоподъемники | 2 |  |
|  | - Насосы для перекачки загрязненных и агрессивных жидкостей | 2 |  |
|  | - Компрессоры и воздуходувки. | 2 |  |
|  | - Насосные и воздуходувные станции. Классификация, схемы, особенности проектирования и выбор места расположения насосных станций водоснабжения | 4 |  |
|  | - Расчет производительности и напора насосных станций 1-го и 2-го подъема | 2 |  |
|  | - Классификация, схемы, особенности проектирования и выбор места расположения насосных станций водоотведения | 4 |  |
|  | - Расчет производительности насосных станций водоотведения и вместимости приемного резервуара | 2 |  |
|  | - Насосные станции для перекачки дождевых вод. Насосные станции для перекачивания активного ила, сырого и сброженного осадка | 4 |  |
|  | - Воздуходувные станции | 2 |  |
|  | - Электроснабжение насосных станций. Двигатели, применяемые на насосных станциях. Основные элементы электроснабжения насосных станций | 2 |  |
|  | - Основы автоматизации насосных станций | 2 |  |
|  | - Технико-экономические показатели работы насосных станций | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 11 «Анализ конструкции центробежного насоса» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 12 «Пуск-остановка центробежного насоса» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 13 «Анализ совместной работы двух одинаковых центробежных насосов на единую сеть при параллельном включении» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 14 «Анализ совместной работы двух одинаковых центробежных насосов на единую сеть при последовательном включении» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 15 «Выбор числа и типа насосов водопроводной насосной станции» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 16 «Построение графика совместной работы: водопроводная насосная станция – сеть» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 17 «Анализ оборудования насосной станции водоснабжения» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 18 «Выбор числа и типа насосов насосной станции водоотведения» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 19 «Построение графика совместной работы: насосная станция водоотведения – сеть» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 20 «Анализ оборудования насосной станции водоотведения» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 3.3. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения | Содержание | 28/18 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | - Основы автоматизации и управления технологическими процессами. Основы метрологии и техники измерений. | 2 |  |
|  | - Автоматический контроль технологических параметров. Измерение давления и разности давлений. Измерение расхода газов и жидкостей. Измерение уровня жидкостей. Измерение температуры. | 2 |  |
|  | - Измерение качественных параметров питьевых и сточных вод. | 2 |  |
|  | - Автоматическое регулирование технологических процессов.Схемы автоматического регулирования типовых технологических параметров. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУ ТП). | 2 |  |
|  | - Автоматизация технологических процессов в системах водоснабжения и водоотведения | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 21 «Определение давления в трубопроводе» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 22 «Настройка регулятора давления прямого действия» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 23 «Составление функциональной схемы автоматизации» | 6/6 |  |
|  | - Практическое занятие 24 «Составление схемы АСДКУ насосной станции» | 4/4 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся Подготовка информационных сообщений и презентаций по темам: - Класс точности средств измерений. - Дистанционное управление и основы телемеханики. - Автоматизация насосных станций. - Оценка технико-экономической эффективности систем автоматизации. - Автоматическое регулирование расхода. - Автоматическое регулирование давления. - Сигнализация, защита и блокировка. | 14 |  |
| Курсовой проект |  | Не предусмотрен |  |
| Производственная практика Виды работ: - Управление автоматизированными системами водоснабжения - Управление автоматизированными системами водоотведения - Выполнение настройки автоматизированных систем технологических участков водоснабжения и водоотведения - Выполнение настройки автоматизированных блоков технологических участков водоснабжения и водоотведения - Выполнение мониторинга с использованием данных лабораторного химического и биологического анализа воды. Зачет |  | 72/72 | ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 ОК 07 |
| Промежуточная аттестация: |  | 18 |  |
| МДК 03.02 в форме экзамена (консультации 2 часа + экзамен 6 часов) |  | 8 |  |
| Экзамен по модулю (консультация 2 часа +экзамен 8 часов) |  | 9 |  |
| Всего |  | 254/124 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Кабинет«Обеспечение эксплуатации и комплексного технического обслуживания систем водоснабжения и водоотведения», оснащенный в соответствии с приложением 3АОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые)в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением опорно двигательного аппарата, оборудована:

компьютерной    техникой     (мультимедийный   проектор,    телевизор, видеоматериалы).

ПК с экранной клавиатурой, с помощью которой можно вводить текст, настройкой действий при вводе текста, изображений с помощью клавиатуры или мыши

электронный УМК

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Водоотведение: учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачёв ; под общ.ред. Ю.В. Воронова. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 415 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006330-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859646 (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Комков В. А. Насосные и воздуходувные станции: учебник / В.А. Комков, Н.С. Тимахова. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 254 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010046-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1709591 (дата обращения: 09.02.2023). – Режим доступа: по подписке.

- Орлов В. А. Водоснабжение: учебник / В.А. Орлов, Л.А. Квитка. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 443 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013901-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091735 (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Рульнов А. А. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения : учебник / А.А. Рульнов. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 192 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-009369-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1975161 (дата обращения: 09.02.2023). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

- СП 31.13330.2021. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 55 с.

- СП 30.13330.2020. Актуализированный СНиП 2.04.01 - 2012*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 100 с.

- СП 32.13330.2018. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 84 с.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»/Минюст России.-М., 2021, -75 с.

5. СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

6.	Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

7.	Карелин Я. А., Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения: Справ.пособие/Я. А. Карелин, В. Н. Яромский, О. Я. Евсеева. – М.: Стройиздат, 1986.- 56 с.

8.	Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М.; Стройиздат. 1987

9. Шевелёв Ф. А. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных и асбестоцементных водопроводных труб.-М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

Контроль и оценка достижений студента по его заявлению могут осуществляться  на компьютере или надиктовываются ассистенту либо в устной форме

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1 | Ориентируется в положениях нормативной документации СНиП и СанПиН действующих в профессиональной сфере Выполняет химические и биологические анализы по контролю технологических процессов и качества воды. Осуществляет контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды. | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.03. |
| ПК 3.2 | Демонстрирует умение управлять автоматизированными системами водоснабжения. Демонстрирует умение управлять автоматизированными системами водоотведения. |  |
| ПК 3.3 | Демонстрирует умение настраивать автоматизированные системы технологических участков водоснабжения и водоотведения. Демонстрирует умение настраивать автоматизированные блоки технологических участков водоснабжения и водоотведения. |  |
| ОК.01 | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализирует задачу и/или проблему и выделяет ее составные части, определяет этапы решения задачи; Составляет план действия; Определяет необходимые ресурсы; Реализует составленный план, оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.03. |
| ОК 02 | Определяет задачи для поиска информации; Определяет необходимые источники информации; Планирует процесс поиска; Структурирует полученную информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации; Оценивает практическую значимость результатов поиска; Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 04 | Организовывает работу коллектива и команды; Взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |
| ОК 07 | Соблюдает СанПиН 2.1.3684-21 и СанПиН 3. 1.4.1074-95 при ведении профессиональной деятельности |  |

Приложение 1.4

к АОП-П по профессии/специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 14621 «МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	48

1.1.Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	48

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	48

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	50

2. Структура и содержание профессионального модуля	51

2.1. Трудоемкость освоения модуля	51

2.2. Структура профессионального модуля	51

2.3. Содержание профессионального модуля	52

3. Условия реализации профессионального модуля	55

3.1. Материально-техническое обеспечение	55

3.2. Учебно-методическое обеспечение	56

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	56

# 1. Общая характеристика АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.04 ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИИ РАБОЧЕГО 14621 «МОНТАЖНИК САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ»

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Освоение профессии рабочего 14621 «Монтажник санитарно-технических систем и оборудования».

Профессиональный модуль включен в обязательную часть образовательной программы

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3.АОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте, анализировать и выделять её составные части определять этапы решения задачи, составлять план действия, реализовывать составленный план, определять необходимые ресурсы | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 02 | определять задачи для поиска информации, планировать процесс поиска, выбирать необходимые источники информации выделять наиболее значимое в перечне информации, структурировать получаемую информацию, оформлять результаты поиска оценивать практическую значимость результатов поиска | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности приемы структурирования информации формат оформления результатов поиска информации | - |
| ОК 04 | организовывать работу коллектива и команды взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности | психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности личности | - |
| ПК 4.1 | - Использовать сопроводительную документацию для проверки комплектности и качества изготовления санитарно-технического оборудования; - Использовать монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем для выполнения подготовительных работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; - Применять правила производства работ по строповке, перемещению, складированию деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов, грузов; - Использовать ручной инструмент, необходимый для выполнения подготовительных работ при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; | - Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования; - Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления; - Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов; - Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов; - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования; - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов; - Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования | Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения |
| ПК 4.2 | - Изучать проект производства работ по монтажу внутренних санитарно-технических систем - Проверять работоспособность инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Комплектовать трубы в фасонные части стояков - Использовать ручной, механизированный и измерительный инструмент при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | - Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования - Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования - Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов - Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования - Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования Назначение и правила применения механизированных инструментов, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ |
| ПК 4.3 | - Разбирать, ремонтировать и собирать простой сложности детали и узлы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Нарезать резьбу на стальных трубах вручную - Соединять стальные трубы с помощью накидной гайки и сгонного соединения - Выполнять укрупнительную сборку узлов систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Выполнять работы по монтажу и ремонту санитарно-технических систем и оборудования с соблюдением требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности | - Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок - Назначение и правила использования контрольно-измерительного инструмента, применяемого при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды - Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования - Требования охраны труда при эксплуатации тепло потребляющих установок и тепловых сетей потребителей | Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

# 2. Структура и содержание профессионального модуля

## 2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия: | 70 | 12 |
| теоретические | 58 | - |
| практические | 12 | 12 |
| Курсовая работа (проект) | - | - |
| Самостоятельная работа | - | - |
| Практика, в т.ч.: | 180 | 180 |
| учебная | 144 | 144 |
| производственная | 36 | 36 |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 04.01 УП 04 в форме зачета ПП.04 в форме зачета ПМ 04 в форме квалификационного экзамена (консультация 2часа+экзамен 8 часов) | 10 | - |
| Всего | 260 | 192 |

## 2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия: | теоретические | практические | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 | Раздел 1. Технология работ монтажа санитарно-технических систем и оборудования | 70 | 12 | 70 | 70 | 58 | 12 | - | - |  |  |
| ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 | Учебная практика | 144 | 144 |  |  |  |  |  |  | 144 |  |
| ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01, ОК 02 ОК 04 | Производственная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  | Промежуточная аттестация | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 260 | 192 | 70 | 70 | 58 | 12 | - | - | 144 | 36 |

## 2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Технология работ монтажа санитарно-технических систем и оборудования |  | 70/12 |  |
| МДК 04.01 Технология работ монтажа санитарно-технических систем и оборудования |  | 70/12 |  |
| Тема 4.1 Виды и назначение санитарно-технических систем и оборудования. | Содержание | 14/2 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Общиесведения о видах и назначении санитарно-технических систем и оборудования. | 4 |  |
|  | 2. Сортамент труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств крепления. Способы измерения диаметра труб, фитингов и арматуры, прокладочных материалов. | 4 |  |
|  | 3. Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов. | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | Практическое занятие 1 «Проверка комплектности и выполнение подготовительных работ при монтаже систем водоснабжения и канализации» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 4.2 Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | Содержание | 12/2 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Назначение и правила применения ручных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | 4 |  |
|  | 2. Правила строповки, перемещения и складирования согласно маркировке грузов. Требования охраны труда, пожарной и экологической безопасности при выполнении подготовительных работ при ремонте и монтаже санитарно-технических систем и оборудования | 6 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 2 «Пользование слесарными инструментами» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 4.3 Осуществление подготовки инструментов, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | Содержание | 22/4 | ПК 4.1, ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Монтажные чертежи внутренних санитарно-технических систем и оборудования | 2 |  |
|  | 2. Назначение основных узлов санитарно-технических систем и оборудования. Виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений трубопроводов. | 4 |  |
|  | 3. Комплектность оборудования для монтажа санитарно-технических систем и оборудования | 4 |  |
|  | 4. Принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических трубопроводных систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков | 4 |  |
|  | 5. Назначение и правила применения ручных и механизированных инструментов и приспособлений, необходимых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 3 «Комплектование узлов обвязки санитарно-технических приборов арматурой и фитингами» | 2/2 |  |
|  | Практическое занятие 4 «Проведение натурных обмеров при монтаже санитарно-технических систем и оборудования» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 4.4 Монтаж систем отопления, водоснабжения и водоотведения | Содержание | 22/4 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 |
|  | 1. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем водоснабжения. | 4 |  |
|  | 2. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем канализации и водостоков. | 6 |  |
|  | 3. Санитарные нормы и правила проведения работ по монтажу и ремонту систем отопления. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок | 4 |  |
|  | 4. Основные принципы гидравлики; основные химические свойства воды. Виды контрольно-измерительных приборов и средств, применяемых при монтаже санитарно-технических систем и оборудования. Требования охраны труда, пожарной и экологической при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей | 4 |  |
|  | В том числе практических занятий и лабораторных работ |  |  |
|  | Практическое занятие 5 «Монтаж санитарно-технических систем водоснабжения и канализации» | 2/2 |  |
|  | Практическое занятие 6 «Сборка узла системы отопления» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Учебная практика Виды работ: - Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения - Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ - Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Зачет |  | 144/144 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 |
| Производственная практика Виды работ: - Выполнение простых работ при монтаже и ремонте систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков объектов капитального строительства непроизводственного и производственного назначения - Подготовка инструмента, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в соответствии с проектом производства работ - Выполнение простого монтажа и ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков Зачет |  | 36/36 | ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ОК 01 ОК 02 ОК 04 |
| Промежуточная аттестация |  | 10 |  |
| Консультация |  | 2 |  |
| Квалификационный экзамен |  | 8 |  |
| Всего |  | 260 |  |

# 3. Условия реализации профессионального модуля

## 3.1. Материально-техническое обеспечение

«Полигон монтажа, эксплуатации и ремонта сантехустроийств», оснащенный в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые)в соответствии с приложением 4 АОП-П.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением опорно двигательного аппарата, оборудована:

компьютерной    техникой     (мультимедийный   проектор,    телевизор, видеоматериалы).

ПК с экранной клавиатурой, с помощью которой можно вводить текст, настройкой действий при вводе текста, изображений с помощью клавиатуры или мыши

электронный УМК

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

Варфоломеев, Ю. М. Санитарно-техническое оборудование зданий: учебник / Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов ; под общ. ред. проф. Ю.М. Варфоломеева. — Москва: ИНФРА-М, 2024. — 249 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/771. - ISBN 978-5-16-012602-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2135973 (дата обращения: 18.05.2025). – Режим доступа: по подписке.

2.	Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2023

3.	Куприянова Г.В. Поддержание рабочего состояния оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления объектов жилищно-коммунального хозяйства: учебник/ Г.В. Куприянова, В.В. Федоров.– 2-е изд., стер. – М.: ИЦ "Академия", 2021

4.	Матвеев А.Б. Техническое обслуживание, ремонт и монтаж отдельных узлов системы водоснабжения: учебник / А. Б. Матвеев, И. А. Ильичева, М. И. Исакова, В. В. Степанова. — М.: КНОРУС, 2023

5.	Фёдоров В.В., Латыпова Л.М. Выполнение работ по монтажу систем отопления, водоснабжения, водоотведения и газоснабжения: учебник. – М.: ИЦ "Академия", 2021

6.	Фёдоров В.В., Раднёнок Т.Н. Ремонт систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: учебник. – 1-е изд. – М.: ИЦ "Академия", 2021

7.	Фокин С.В. Сантехнические работы: учебное пособие. - М.: КНОРУС, 2021 (СПО)

8.	Фокин С.В. Материалы и изделия сантехнических устройств и систем обеспечения микроклимата: учебник/ С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. – М.: ИЦ "Академия", 2021

3.2.2. Дополнительные источники

- СП 31.13330.2021. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 55 с.

- СП 30.13330.2020. Актуализированный СНиП 2.04.01 - 2012*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 100 с.

- СП 32.13330.2018. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 84 с.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»/Минюст России.-М., 2021, -75 с.

5. СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

6.	Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

7.	Карелин Я. А., Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения: Справ.пособие/Я. А. Карелин, В. Н. Яромский, О. Я. Евсеева. – М.: Стройиздат, 1986.- 56 с.

8.	Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М.; Стройиздат. 1987

9. Шевелёв Ф. А. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных и асбестоцементных водопроводных труб.-М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам

# 4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

Контроль и оценка достижений студента по его заявлению могут осуществляться  на компьютере или надиктовываются ассистенту либо в устной форме

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 4.1 | Выполняет подготовительные работы к монтажу санитарно-технических систем и оборудования | Экспертное наблюдение выполнения практических работ, тестирований. Защита отчетов по учебной и производственной практикам. Промежуточная аттестация по ПМ.04. |
| ПК 4.2 | Осуществляет подготовку инструментов, оборудования, узлов и деталей к монтажу систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков |  |
| ПК 4.3 | Выполняет монтаж систем отопления, водоснабжения и водоотведения |  |
| ОК 01 | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализирует задачу и/или проблему и выделяет ее составные части, определяет этапы решения задачи; Составляет план действия; Определяет необходимые ресурсы; Реализует составленный план, оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по учебной и производственной практикам. Промежуточная аттестация по ПМ.04. |
| ОК 02 | Определяет задачи для поиска информации; Определяет необходимые источники информации; Планирует процесс поиска; Структурирует полученную информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации; Оценивает практическую значимость результатов поиска; Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 04 | Организовывает работу коллектива и команды; взаимодействует с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности |  |

Приложение 1.5

к АОП-П по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.05ц*ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ BIM)»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	61

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	61

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	61

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	62

2. Структура и содержание профессионального модуля	64

2.1. Трудоемкость освоения модуля	64

2.2. Структура профессионального модуля	23

2.3. Содержание профессионального модуля	65

3. Условия реализации профессионального модуля	70

3.1. Материально-техническое обеспечение	70

3.2. Учебно-методическое обеспечение	70

4. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	72

1. Общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.05ц Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения (с использованием технологий информационного моделирования BIM)»

  - Цель и место профессионального модуляв структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения (с использованием технологий информационного моделирования BIM)».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 АОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 02 | использовать современное программное обеспечение; использовать различные цифровые средства для решения профессиональных задач | формат оформления результатов поиска информации, современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности в том числе с использованием цифровых средств. | - |
| ОК 03 | определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной деятельности; | содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и профессиональная терминология; |  |
| ПК 5.1 | - Работать с нормативными правовыми актами - Осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения - Выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения сиспользованием технологий информационного моделирования BIM | - Основ проектирования и конструирования - Состава и порядка разработки проектной документации | Проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения с использованием технологий информационного моделирования BIM |
| ПК 5.2 | - Разрабатывать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения документацию с использованием технологий информационного моделирования BIM - Читать и выполнять чертежи санитарно-технических систем | - Основы проектирования и конструирования - Состав и порядок разработки проектной документации | Разработки проектной документации с использованием технологий информационного моделирования BIM |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК 5.1. Принимать участие в проектировании элементов систем водоснабжения и водоотведения с использованием технологий информационного моделирования BIM | Знания: - Основ проектирования и конструирования - Состава и порядка разработки проектной документации Умения: - Работать с нормативными правовыми актами -Осуществлять поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения - Выполнять и оформлять расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения с использованием технологий информационного моделирования BIM Навыки: Проектирования элементов систем водоснабжения и водоотведения с использованием технологий информационного моделирования BIM | Тема 5.1. Водоотведение Тема 5.2. Ценообразование в строительстве | 112 14 24 26 72 | С целью обеспечения формирования ПК 5.1 ОК 01 ОК 02 С целью обеспечения формирования ПК 5.1 ОК 01 ОК 02 |
| 2 | ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию с использованием технологий информационного моделирования BIM | Знания: - Основы проектирования и конструирования - Состав и порядок разработки проектной документации Умения: - Разрабатывать и выполнять чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения документацию с использованием технологий информационного моделирования BIM - Читать и выполнять чертежи санитарно-технических систем Навыки: Разработки проектной документации с использованием технологий информационного моделирования BIM | Тема 5.3. Экономические основы функционирования отрасли Тема 5.4Правовые основы функционирования отрасли Учебная практика1 Учебная практика 2 |  | С целью обеспечения формирования ПК 5.1 ОК 03 С целью обеспечения формирования ПК 5.1 ОК 03 С целью обеспечения формирования ПК 5.1 ПК 5.2 ОК 01 ОК 02 |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 162 | 60 |
| Теоретические занятия | 102 |  |
| Практические занятия | 60 | 60 |
| Самостоятельная работа | 14 | - |
| Практика, в т.ч.: | 72 | 72 |
| учебная | 72 | 72 |
| производственная | - | - |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 05.01 в форме экзамена (консультации 6 часов + экзамен 6часов) УП 05 в форме зачета ПМ 05 в форме экзамена по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) | 21 | - |
| Всего | 269 | 132 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Теоретические занятия | Практические занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 5.1 ОК 01 ОК 02 | Раздел 1. Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения | 126 | 40 | 126 | 112 | 72 | 40 | - | 14 | - | - |
| ПК 5.1 ОК 03 | Раздел 2. Правовые и экономические основания проектирования систем водоснабжения и водоотведения | 50 | 20 | 50 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | - |
| ПК 5.1 ПК 5.2 ОК 01 ОК 02 | Учебная практика | 72 | 72 |  |  |  |  |  |  | 72 |  |
|  | Производственная практика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Промежуточная аттестация | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 269 | 132 | 176 | 162 | 102 | 60 | - | 14 | 72 | - |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения |  | 126/40 |  |
| МДК 05.01Проектирование элементов систем водоснабжения и водоотведения |  | 126/40 |  |
| Тема 5.1. Водоотведение | Содержание | 112/30 | ПК 5.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | - Сточные воды и их классификация. Схемы водоотведения. | 4 |  |
|  | - Системы водоотведения | 4 |  |
|  | - Условия приема сточных вод в сети водоотведения. Сливные станции | 2 |  |
|  | - Объекты водоотведения. | 4 |  |
|  | - Исходные материалы. Методика расчетных расходов бытовых и производственных сточных вод | 4 |  |
|  | - Разбивка территории на бассейны водоотведения | 4 |  |
|  | - Принципы трассировки сетей. Схема трассировки. | 4 |  |
|  | - Глубина заложения сети водоотведения | 4 |  |
|  | - Расположение сетей в поперечном сечении проезда | 4 |  |
|  | - Правила конструирования сетей водоотведения. Расчетные участки. Модуль стока | 4 |  |
|  | - Особенности движения сточных вод по сети водоотведения. | 4 |  |
|  | - Гидравлический расчет сети водоотведения, степень наполнения трубопровода | 4 |  |
|  | - Определение высотного положения сети на основании гидравлического расчета. | 4 |  |
|  | - Требования, предъявляемые к материалу труб и коллекторов. Соединения труб. Основания под трубы. | 4 |  |
|  | - Колодцы. Пересечение трубопроводов с водными преградами | 2 |  |
|  | - Методика построения продольного профиля на нескольких участках сети. Канализационные насосные станции | 4 |  |
|  | - Виды и устройство дождевых сетей. | 4 |  |
|  | - Классификация загрязненных сточных вод по происхождению и физическому состоянию | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Определение расчетных расходов сточных вод жилой застройки» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 2 «Определение расчетных расходов сточных вод промышленных предприятий» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 3 «Трассировка сетей водоотведения города» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 4 «Определение начальной глубины заложения уличной сети водоотведения» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 5 «Определение расчетных расходов на расчетных участках сети при помощи модуля стока» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 6 «Отработка первичных навыков работ со справочно-нормативной литературой». Основные задачи по расчету безнапорных сетей водоотведения» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 7 «Гидравлический расчет нескольких участков сети водоотведения» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 8 «Расчет дюкера» или «Расчет и конструирование канализационного колодца из сборных ж/б элементов» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 9 «Построение продольного профиля сети водоотведения» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 10 «Расчет производительности главной насосной станции» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 11 «Определение концентрации загрязняющих веществ смеси бытовых и производственных сточных вод» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 12 «Определение необходимой степени очистки сточных вод» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 13 «Компоновка сооружений механической очистки» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 14 «Вычерчивание технологических схем биологической очистки сточных вод с различными сооружениями обработки осадка» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 15 «Привязка паспорта типового проекта очистных сооружений водоотведения» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся 1. Вычертить схемы систем водоотведения 2. Выполнить гидравлический расчет сети водоотведения 3. Вычертить схему устройства сетей водоотведения 4. Выполнить расчет дождевой водоотводящей сети 5. Заполнить таблицу по составу и свойствам сточных вод и осадков 6. Выполнить реферат на тему «Водоем – приемник сточных вод» 7. Выполнить расчет сооружений механической очистки сточных вод 8. Выполнить расчет сооружений биохимической очистки сточных вод 9. Выполнить расчет сооружений по обработке осадков сточных вод | 14 |  |
| Тема 5.2. Ценообразование в строительстве | Содержание | 14/10 | ПК 5.1 ОК 01 ОК 02 |
|  | - Издержки производства и реализации продукции, их состав и классификация. Смета затрат на производство. Методы калькулирования. Особенности ценообразования в строительстве. Проектирование, его значение, этапы и стадии. | 2 |  |
|  | - Сметные нормативы в строительстве. Сметная документация, её значение и виды. Сметная стоимость строительства и строительно-монтажных работ. Порядок определения договорной цены на строительную продукцию | 1 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 16 «Расчёт сметной стоимости строительно-монтажных работ в базисном уровне цен на основе данных прямых затрат» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 17 «Расчёт сметной стоимости строительно-монтажных работ в базисном уровне цен в бланке локальной сметы» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 18 «Расчёт сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен в бланке локальной сметы» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 19 «Расчёт договорной цены на строительно-монтажные работы» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 20 «Расчёт сметной стоимости внутренних санитарно-технических работ на данном объекте строительства» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
|  | Зачет | 1 |  |
| Раздел 2. Правовые и экономические основания проектирования систем водоснабжения и водоотведения |  | 50/20 |  |
| МДК 05.02Правовые и экономические основания проектирования систем водоснабжения и водоотведения |  | 50/20 |  |
| Тема 5.3. Экономические основы функционирования отрасли | Содержание | 24/10 | ПК 5.1 ОК 03 |
|  | 1Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние. | 2 |  |
|  | 2Организацияосновное звено экономики | 2 |  |
|  | 3Основные фонды организации | 2 |  |
|  | 4Оборотные средства организации | 2 |  |
|  | 5Кадры организации и производительность труда | 2 |  |
|  | 6Нормирование и оплата трудав организации | 2 |  |
|  | 7Планирование деятельности организации, прибыль ирентабельность | 2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | 1.«Практическая работа 1«Определение стоимости основных фондов, расчет амортизационных отчислений» | 2/2 |  |
|  | 2.«Практическая работа 2 «Определение эффективности использования основных иоборотных средств» | 2/2 |  |
|  | 3.«Практическая работа 3«Расчет и анализ показателей производительности труда на основе моделирования практической деятельности» | 2/2 |  |
|  | 4.«Практическая работа 4 «Расчёт заработной платы работников по тарифной системе оплаты труда» | 2/2 |  |
|  | 5.Практическое занятие 5 «Расчётосновных технико-экономических показателей» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 5.4. Правовые основы функционирования отрасли | Содержание | 26/10 | ПК 5.1 ОК 03 |
|  | 1.Трудовые правоотношения-основания возникновения. Понятие трудового договора: содержание, порядок возникновения, изменения, расторжения, Права и обязанности сторон по договору. | 4 |  |
|  | 2.Понятие рабочего времени, его виды и правовое регулирование | 1 |  |
|  | 3.Понятие времени отдыха, его виды и правовое регулирование | 1 |  |
|  | 4.Оплата труда по трудовому законодательству: понятие, формы, порядок выплаты. Ответственность работодателя в области оплаты труда | 2 |  |
|  | 5.Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Поощрения за труд. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. | 2 |  |
|  | 6.Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность. | 2 |  |
|  | 7.Понятие и виды трудовых споров, и порядок их рассмотрения | 4 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | 1.Практическое занятие 1«Оформление документов при приеме на работу. Составление трудового договора» | 2/2 |  |
|  | 2.Практическое занятие 2«Применение норм трудового законодательства о рабочем времени и времени отдыха» | 2/2 |  |
|  | 3 Практическое занятие3«Применениедисциплинарного взыскания» | 2/2 |  |
|  | 4.Практическое занятие 4 «Определение оснований и условий наступления материальной ответственности сторон трудового правоотношения» | 2/2 |  |
|  | 5.Практическое занятие 5 «Разрешение трудового спора» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Курсовой проект |  | не предусмотрен |  |
| Учебная практика 1 Виды работ: 1.Выполнение BIM – модели инженерных сетей и магистральных трубопроводов; 2.Выполнение BIM – модели водопроводных и канализационных труб. |  | 36/36 | ПК 5.1 ПК 5.2 ОК 01 ОК 02 |
| Учебная практика 2 Виды работ: 1. Знакомство с интерфейсом программы Гранд-Смета 2. Работа с нормативной базой и технологической частью. 3. Составление локальных смет с подбором расценок 4. Добавление неучтённых материалов 5. Операции с коэффициентами технологической части 6. Использование индексов удорожания, выпуск сметы. Зачет |  | 36/36 |  |
| Производственная практика |  | - |  |
| Промежуточная аттестация: |  | 21 |  |
| МДК 05.01 в форме экзамена (консультации 6 часов + экзамен 6часов) |  | 12 |  |
| Экзамен по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) |  | 9 |  |
| Всего |  | 269 |  |

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория«Технического сопровождения информационного моделирования объектов капитального строительства», оснащенная в соответствии с приложением 3АОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые)в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением опорно двигательного аппарата, оборудована:

компьютерной    техникой     (мультимедийный   проектор,    телевизор, видеоматериалы).

ПК с экранной клавиатурой, с помощью которой можно вводить текст, настройкой действий при вводе текста, изображений с помощью клавиатуры или мыши

электронный УМК

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

1.	Водоотведение: учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачёв; под общ.ред. Ю.В. Воронова. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 415 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006330-0. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859646 (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

2.	Водоснабжение: учебник / В.А. Орлов, Л.А. Квитка. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 443 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-013901-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091735 (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3. Водохозяйственные системы и водопользование: учебник / под общ.ред. Л.Д. Ратковича, В.Н. Маркина. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 452 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Высшее образование:Бакалавриат). - DOI 10.12737/textbook_5c62791282d144.90563100. - ISBN 978-5-16-014286-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1789096 (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

4. Организация ресурсоснабжения жилищно-коммунального хозяйства: учебное пособие / В.Н. Шитов. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 309 с. - (Среднее профессиональное образование). - DOI 10.12737/1002912. - ISBN 978-5-16-014757-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1855468 (дата обращения: 17.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

6.Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / А.И. Тыщенко. — 5-е изд. — Москва :РИОР : ИНФРА-М, 2024. — 212 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: https://doi.org/10.29039/01944-3. - ISBN 978-5-369-01944-3. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2085098 (дата обращения: 18.05.2025). – Режим доступа: по подписке.

7.Фридман, А. М. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. — Москва:РИОР : ИНФРА-М, 2023. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1705-0. - ISBN 978-5-369-01729-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1959239 (дата обращения: 05.06.2024). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

- Конституция Российской Федерации. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 70 с. - ISBN 978-5-16-016390-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1845128 (дата обращения: 02.07.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный комментарий к главе 4 / Под ред. П.В. Крашенинникова. - Москва: Статут, 2014. - 524 с.ISBN 978-5-8354-1082-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/500888 (дата обращения: 02.07.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Трудовой кодекс Российской Федерации (новый). - Москва: ИНФРА-М, 2009. - 208 с. (Библиотека кодексов; Вып. 2[154]). ISBN 978-5-16-003618-2. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/187062 (дата обращения: 02.07.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Водный кодекс Российской Федерации. М.: «Ось-89». 1995.- 80 с.

- СП 31.13330.2021. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 55 с.

- СП 30.13330.2020. Актуализированный СНиП 2.04.01 - 2012*. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 100 с.

- СП 32.13330.2018. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 84 с.

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»/Минюст России.-М., 2021, -75 с.

- СанПиН 3. 1.4.1074-95. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

- Карелин Я. А., Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей из пластмассовых труб круглого сечения: Справ.пособие/Я. А. Карелин, В. Н. Яромский, О. Я. Евсеева. – М.: Стройиздат, 1986.- 56 с.

- Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. М.; Стройиздат. 1987

- Шевелёв Ф. А. Таблицы для гидравлического расчёта стальных, чугунных и асбестоцементных водопроводных труб.-М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам

- Официальный сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации- https://minstroyrf.gov.ru/

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

Контроль и оценка достижений студента по его заявлению могут осуществляться  на компьютере или надиктовываются ассистенту либо в устной форме

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 5.1 | Демонстрирует умение работать с нормативными правовыми актами; Осуществляет поиск необходимого оборудования, элементов систем водоснабжения и водоотведения; Выполняет и оформляет расчеты проектируемых элементов систем водоснабжения и водоотведения с использованием технологий информационного моделирования BIM Выполняет работы в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.05. |
| ПК 5.2 | Демонстрирует умение оформлятьи читать чертежи санитарно-технических систем; Правильно разрабатывает и выполняет чертежи элементов систем водоснабжения и водоотведения идокументацию с использованием технологий информационного моделирования BIM Выполняет работы в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализирует задачу и/или проблему и выделяет ее составные части, определяет этапы решения задачи; Составляет план действия; Определяет необходимые ресурсы; Реализует составленный план, оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.05. |
| ОК 02 | Определяет задачи для поиска информации; Определяет необходимые источники информации; Планирует процесс поиска; Структурирует полученную информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации; Оцениваетпрактическуюзначимостьрезультатов поиска; Использует современное программное обеспечение. Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 03 | Ориентируется в системе действующего законодательства для решения задач в профессиональной деятельности |  |

Приложение 1.6

к АОП-П по специальности

08.02.04 Водоснабжение и водоотведение

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля

«ПМ.06* ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ ПРИРОДНЫХ И СТОЧНЫХ ВОД И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ»

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Общая характеристикаРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	74

1.1.	Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы	74

1.2.	Планируемые результаты освоения профессионального модуля	74

1.3.	Обоснование часов вариативной части ОПОП-П	75

2. Структура и содержание профессионального модуля	76

2.1. Трудоемкость освоения модуля	76

2.2. Структура профессионального модуля	77

2.3. Содержание профессионального модуля	78

3. Условия реализации профессионального модуля	83

3.1. Материально-техническое обеспечение	83

84. Контроль и оценка результатов освоения  профессионального модуля	84

1. Общая характеристика АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

«ПМ.06* Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей»

  - Цель и место профессионального модуля в структуре образовательной программы

Цель модуля: освоение вида деятельности «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей».

Профессиональный модуль включен в вариативную часть образовательной программы.

  - Планируемые результаты освоения профессионального модуля

Результаты освоения профессионального модуля соотносятся с планируемыми результатами освоения образовательной программы, представленными в матрице компетенций выпускника (п. 4.3 АОП-П).

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен:

| Код ОК, ПК | Уметь | Знать | Владеть навыками |
| --- | --- | --- | --- |
| ОК 01 | выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; | основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; | - |
| ОК 02 | определять необходимые источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; | номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; | - |
| ОК 07 | соблюдать нормы экологической безопасности | правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности | - |
| ПК 6.1 | выполнять контроль технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды | гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенным сточным водам и водам водоёмов различного назначения; | разработка технологического процесса очистки природных и сточных вод |
| ПК 6.2 | выполнять химические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды | методы и параметры контроля природных и сточных вод. | Применение методов и способов контроля очистки и качества природных и сточных вод |

  - Обоснование часов вариативной части ОПОП-П

| №№ п/п | Дополнительные профессиональные компетенции | Дополнительные знания, умения, навыки | №, наименование темы | Объем часов | Обоснование включения в рабочую программу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК 6.1. Разрабатывать технологический процесс очистки природных и сточных вод | Знания: - Гигиенических требований к качеству питьевой воды и санитарных норм очищенных сточных вод и вод водоёмов различного назначения Умения: - Выполнять контроль технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод -Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды Навыки: Разработки технологического процесса очистки природных и сточных вод | Тема 6.1. Очистка природных вод | 112 130 36 | С целью обеспечения формирования ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК.07 |
| 2 | ПК 6.2Выполнять химические анализы по контролю качества природных и сточных вод | Знания: - Методов и параметров контроля природных и сточных вод. Умения: - Выполнять химические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод -Выполнять контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды Навыки: Применения методов и способов контроля очистки и качества природных и сточных вод | Тема 6.2. Очистка сточных вод Учебная практика 1 |  | С целью обеспечения формирования ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 С целью обеспечения формирования ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 |

2. Структура и содержание профессионального модуля

2.1. Трудоемкость освоения модуля

| Наименование составных частей модуля | Объем в часах | В т.ч. в форме практической подготовки |
| --- | --- | --- |
| Учебные занятия | 182 | 77 |
| Теоретические занятия | 107 | 2 |
| Практические занятия | 75 | 75 |
| Курсовая работа (проект) | 50 | - |
| Самостоятельная работа | 10 | - |
| Практика, в т.ч.: | 36 | 36 |
| учебная | 36 | 36 |
| производственная | - | - |
| Промежуточная аттестация, в том числе: МДК 06.01 в форме экзамена (консультации 6 часов + экзамен 6часов) УП 06 в форме зачета ПМ 06(в случае экзамена ПМ) в форме экзамена по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) | 21 | - |
| Всего | 299 | 113 |

2.2. Структура профессионального модуля

| Код ОК, ПК | Наименования разделов профессионального модуля | Всего, час. | В т.ч. в форме практической подготовки | Обучение по МДК, в т.ч.: | Учебные занятия | Теоретические занятия | Практические занятия | Курсовая работа (проект) | Самостоятельная работа | Учебная практика | Производственная практика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 | Раздел 1. Очистка и контроль качества природных и сточных вод | 242 | 77 | 242 | 182 | 107 | 75 | 50 | 10 | - | - |
| ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 | Учебная практика | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  | 36 | - |
|  | Производственная практика | - | - | - |  |  |  |  |  | - | - |
|  | Промежуточная аттестация | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 299 | 113 | 242 | 182 | 107 | 75 | 50 | 10 | 36 | 0 |

2.3. Содержание профессионального модуля

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практических и лабораторных занятия, курсовая работа (проект) | Объем, ак. ч. / в том числе в форме практической подготовки, ак. ч. | Коды компетенций, формированию которых способствует элемент программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Очистка и контроль качества природных и сточных вод |  | 242/77 |  |
| МДК 06.01 Очистка и контроль качества природных и сточных вод |  | 242/77 |  |
| Тема 6.1. Очистка природных вод | Содержание | 112/35 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 |
|  | - Общие сведения о природных водах | 2 |  |
|  | - Сооружения для забора подземных вод | 4 |  |
|  | - Сооружения для забора поверхностных вод | 4 |  |
|  | - Требования, предъявляемые к природным водам различнымиводопотребителями | 4 |  |
|  | - Способы улучшения качества воды | 4 |  |
|  | - Реагентное хозяйство | 4 |  |
|  | - Коагулирование примесей воды | 4 |  |
|  | - Смещение реагентов с обрабатываемой водой | 4 |  |
|  | - Камеры хлопьеобразования | 4 |  |
|  | - Отстаивание воды | 4 |  |
|  | - Осветление воды в слое взвешенного осадка | 4 |  |
|  | - Осветление воды в гидроциклонах | 4 |  |
|  | - Флотационная обработка природных вод | 4 |  |
|  | - Обработка воды фильтрованием | 4 |  |
|  | - Методы обеззараживания воды | 4 |  |
|  | - Дезодорация воды. Дегазация воды. Обезжелезивание воды | 4 |  |
|  | - Умягчение воды. Опреснение и обессоливание воды. Удаление из воды фтора | 4 |  |
|  | - Обработка природных вод методом ионного обмена. | 4 |  |
|  | - Оборот промывных вод и обработка осадка. Стабилизация воды. | 2 |  |
|  | - Компактное водоочистное оборудование | 2 |  |
|  | - Проектирование станций водоподготовки | 3 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 1 «Методика разработки конструкции трубчатого колодца» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 2 «Выбор метода обработки и состава очистных сооружений» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 3 «Определение дозы реагентов» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 4 «Выбор и расчёт смесителей и распределителей реагентов» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 5 «Выбор и расчёт камер хлопьеобразования» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 6 «Выбор и расчёт отстойников» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 7 «Расчёт скорого фильтра» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 8 «Определение дозы реагентов для обеззараживания воды» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 9 «Построение высотной схемы очистных сооружений» | 3/3 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся | - |  |
| Тема 6.2. Очистка сточных вод | Содержание | 70/42 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 |
|  | - ПДК и ПДС. Методика расчета необходимой степени очистки сточных вод. | 2 |  |
|  | - Основные методы очистки сточных вод. Решетки. Расчет решеток, количество и состав загрязнений, задерживаемых в решетках | 2 |  |
|  | - Песколовки. Расчет песколовок. Песковые площадки и бункеры | 2 |  |
|  | - Отстойники. Основные типы. Расчет. Оценка эффективности работы. Преаэраторы и биокаогуляторы | 2 |  |
|  | - Принципиальные основы процессов биохимической очистки. Сооружения биологической очистки сточных вод в естественных и искусственно созданных условиях | 2 |  |
|  | - Поля орошения и фильтрации. Нагрузка сточных вод. Биофильтры. Методы расчета | 2 |  |
|  | - Аэротенки. Характеристика активного ила. Схемы работы аэротенков с регенераторами и без. Оценка эффективности. Основные направления интенсификации работы аэрационных сооружений | 2 |  |
|  | - Вторичные отстойники. Расчет вторичных отстойников. Илоуплотнители. Расчет илоуплотнителей | 2 |  |
|  | - Назначение физико-химической очистки. Сооружения. Преимущества и недостатки | 2 |  |
|  | - Методы обеззараживания сточных вод. Хлораторы. Смесители | 2 |  |
|  | - Контактные резервуары. Конструкция и расчет. Обеззараживание озонированием, бактерицидным облучением. Выпуск сточных вод в водоем. | 2 |  |
|  | - Состав и свойства осадка первичных и вторичных отстойников. Состав и количество выделяющегося газа, и его использование. | 2 |  |
|  | - Сооружения для сбраживания осадка. Конструкция, принцип работы. Метантенки. Стабилизаторы | 2 |  |
|  | - Обезвоживание осадков в естественных условиях. Иловые площадки. Конструкции и принцип действия. Механическое обезвоживание осадков | 2 |  |
|  | - Преимущества и недостатки различных способов обезвоживания. Термическая сушка осадков сточных вод | 2/2 |  |
|  | В том числе практических и лабораторных занятий |  |  |
|  | - Практическое занятие 10 «Определение основных расчетных характеристик проекта ивыбор схемыочистки сточных вод» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 11 «Определение расчетной производительности канализационной очистной станции» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 12 «Определение расчетного числа жителей» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 13 «Определение расчетных концентраций загрязнений общего стока. Определение требуемой степени очистки сточных вод» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 14 «Определение коэффициента смешения. Определение необходимой степени очистки сточных вод» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 15 «Расчет сооружений для механической очистки сточных вод. Приемная камера. Решетки» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 16 «Расчет песколовок» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 17 «Расчет первичных отстойников. Преаэраторы и биокоагуляторы» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 18 «Расчет сооружений биологической очистки сточных вод. Аэротенки» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 19 «Расчет вторичных отстойников» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 20 «Расчет сооружений для обработки осадка. Илоуплотнители» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 21 «Расчет метантенков» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 22 «Расчет иловых площадок. Песковые площадки» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 23 «Расчет сооружений по обеззараживанию сточных вод» | 2/2 |  |
|  | - Практическое занятие 24 «Вычертить схему очистных сооружений канализации» | 4/4 |  |
|  | - Практическое занятие 25 «Вычертить план и разрез одного из сооружений» | 2/2 |  |
|  | В том числе самостоятельная работа обучающихся 1. Выполнить анализ современных проблем очистки поверхностного стока 2. Выполнить реферат на тему «Отечественный и зарубежный опыт в предотвращении загрязнений вод поверхностным стоком с городских территорий» 3. Определить требования к очистке поверхностных сточных вод 4. Рассмотреть правила охраны поверхностных вод 5. Изучить водный кодекс Российской Федерации 6. Рассчитать очистные сооружения для очистки поверхностного стока 7. Рассчитать традиционные сооружения механической и физико-химической очистки поверхностного стока | 10 |  |
| Курсовой проект Зачет |  | 50 |  |
| Учебная практика Виды работ: 1. Определение щёлочности 2. Определение жёсткости 3. Определение реакции среды 4. Определение тяжёлых металлов 5. Определение сульфатов и хлоридов 6. Выполнение этапа коагуляции 7. Выполнение этапа флокуляции 8. Выполнение этапа нейтрализации 9. Выполнение этапа сорбции 10. Выполнение этапа обеззараживания 11. Участие в работах по контролю качественных показателей состава природных и сточных вод Зачет |  | 36/36 | ПК 6.1 ПК 6.2 ОК 01 ОК 02 ОК 07 |
| Производственная практика |  | - |  |
| Промежуточная аттестация: |  | 21 |  |
| МДК 06.01 в форме экзамена (консультации 6 часов + экзамен 6часов) |  | 12 |  |
| Экзамен по модулю (консультация 1час+экзамен 8 часов) |  | 9 |  |
| Всего |  | 299 |  |

## 2.4. Курсовой проект

Курсовой проект по модулю является обязательным по тематике данного профессионального модуля.

Тематика курсового проекта:

1. Проектирование очистных сооружений природных вод (с различными исходными данными)

2. Проектирование очистных сооружений сточных вод (с различными исходными данными)

3. Условия реализации профессионального модуля

3.1. Материально-техническое обеспечение

Лаборатория «Выполнение работ по очистке природных и сточных вод и контролю качественных показателей», оснащенная в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Оснащенные базы практики (мастерские/зоны по видам работ), оснащенная(ые)в соответствии с приложением 3 АОП-П.

Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением опорно двигательного аппарата, оборудована:

компьютерной    техникой     (мультимедийный   проектор,    телевизор, видеоматериалы).

ПК с экранной клавиатурой, с помощью которой можно вводить текст, настройкой действий при вводе текста, изображений с помощью клавиатуры или мыши

электронный УМК

3.2. Учебно-методическое обеспечение

3.2.1. Основные печатные и/или электронные издания

- Алексеев, Л. С. Контроль качества воды: учебник / Л.С. Алексеев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 159 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-010316-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1851652 (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Водоотведение: учебник / Ю.В. Воронов, Е.В. Алексеев, В.П. Саломеев, Е.А. Пугачёв ; под общ.ред. Ю.В. Воронова. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 415 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006330-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859646 (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Гавриченкова, С. С. Аналитическая химия: учебное пособие / С. С. Гавриченкова. - Минск : РИПО, 2020. - 198 с. - ISBN 978-985-7234-69-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1853734 (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Ивчатов, А. Л. Химия воды и микробиология: учебник / А.Л. Ивчатов, В.И. Малов. - Москва: ИНФРА-М, 2021.- 218 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-006616-5. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1248681 (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Ксенофонтов, Б. С. Основы водоподготовки и водоотведения: учебное пособие / Б.С. Ксенофонтов. - Москва: ИНФРА-М, 2022. - 256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Среднее профессиональное образование). - DOI 10.12737/1222066. - ISBN 978-5-16-016819-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1222066 (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

- Луканин, А. В. Инженерная экология: процессы и аппараты очистки сточных вод и переработки осадков: учебное пособие / А.В. Луканин. - Москва: ИНФРА-М, 2021. - 605 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. - (Высшее образование:Бакалавриат). - DOI 10.12737/22139. - ISBN 978-5-16-012132-1. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1218449 (дата обращения: 20.06.2022). – Режим доступа: по подписке.

3.2.2. Дополнительные источники

1.	СП 31.13330.2021. Актуализированный СНиП 2.04.02.-2012* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 55 с.

2.	СП 32.13330.2018. Актуализированный СНиП 2.04.03 - 2012*. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой России. - М.: ФГУП ЦПП, 2004, - 84 с.

3.СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»/Минюст России.-М., 2021, -75 с

4. Контроль и оценка результатов освоения 
профессионального модуля

Контроль и оценка достижений студента по его заявлению могут осуществляться  на компьютере или надиктовываются ассистенту либо в устной форме

| Код ПК, ОК | Критерии оценки результата (показатели освоенности компетенций) | Формы контроля и методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 6.1 | Выполняет контроль технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод; Соблюдает гигиенические требования к качеству питьевой воды и санитарные нормы очищенных сточных водам и водам водоёмов различного назначения Выполняет контроль за соблюдением экологических стандартов и нормативов по охране окружающей среды Выполняет работы в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита курсового проекта Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.06. |
| ПК 6.2 | Выполняет химические и микробиологические анализы по контролю технологических процессов и качества очистки природных и сточных вод Выполняет контроль за соблюдением параметров контроля природных и сточных вод. Выполняет работы в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 01 | Распознает задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; Анализирует задачу и/или проблему и выделяет ее составные части, определяет этапы решения задачи; Составляет план действия; Определяет необходимые ресурсы; Реализует составленный план, оценивает результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника). Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами | Экспертное наблюдение выполнения практических работ Диагностика (тестирование) Защита курсового проекта Защита отчетов по практике Промежуточная аттестация: по модулю ПМ.06. |
| ОК 02 | Определяет задачи для поиска информации; Определяет необходимые источники информации; Планирует процесс поиска; Структурирует полученную информацию, выделяет наиболее значимое в перечне информации; Оценивает практическую значимость результатов поиска; Выполнение работ в соответствии с установленными регламентами с соблюдением правил безопасности труда, санитарными нормами |  |
| ОК 07 | Соблюдает при ведении профессиональной деятельности «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |  |